| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 09.02.2007г. № 08-12/560 На N _____________ ________________ |  | ### Размещение информации на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

### Для размещения информации на официальном сайте РФ

# Запрос    котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок

1.Наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

1.3. Электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

1.4.Контактное лицо:Захаров А.В.

1.5.Телефон: (8422) 42-75- 55, факс (8422) 42-75-25

2. Источник  финансирования: Финансирование будет осуществлено из средств Федерального бюджета.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Наименование  и объём выполняемых работ : Текущий ремонт здания Отделения по Ульяновскому району УФК по Ульяновской области

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж линолеумного покрытия | 100 м2 | 0,4 |  |
| 2 Устр-во линолеумного покрытия(без материала) |  | 100 м2 | 0,4 |  |
| 3 Устройство покрытий из плит древесностружечных |  | 100м2 | 0,363 |  |
| 4 Облицовка стен пластиковой панелью |  | 100 м2 | 0,038 |  |
| 5 Установка деревянных дверных блоков |  | 100 м2 | 0,0126 |  |
| 6 Установка и крепление наличников |  | 100 м | 0,1 |  |
| 7 Запенивание дверных коробок монтажной пеной |  | 100м2 | 0,0126 |  |
| 8 Установка дверных приборов замков врезных |  | 100 шт. | 0,01 |  |
| 9 Установка радиаторных решеток |  | 100 штук | 0,09 |  |
| 10 Монтаж металлического каркаса |  | 100 м | 0,18 |  |
| 11 Облицовка откосов пластиковыми панелями |  | 100 м2 | 0,03 |  |
| 12 Установка и крепление раскладок |  | 100 м | 0,17 |  |
| 13 Облицовка полов керамогранитом |  | 100 м2 | 0,34 |  |
| 14 Установка сапожка из панелей пластиковых |  | 100м2 | 0,14 |  |
| 15 Установка и крепление раскладок |  | 100 м | 1,75 |  |
| 16 Ремонт дверных полотен |  | 100 брусков | 0,02 |  |
| 17 Ремонт дверных коробок со Снятием полотен |  | 10 коробок | 0,4 |  |
| 18 Установка элементов каркаса из брусьев |  | 1 мЗ | 0,03 |  |

19 Облицовка дверных откосов(без материалов)         100 м2 		             0,03

| 20 | Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов | 100 м2 | 0,03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Оклейка обоями под окраску | 100 м2 | 0,393 |  |
| 22 | Окраска улучшенная обоев | 100 м2 | 0,393 |  |
| 23 | Устройство перегородки из гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0,11 |  |
| 24 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) : короб | 100 м2 | 0,18 |  |
| 25 | Заготовка полок для стеллажей из ЛДСП (материал заказчика) | 100 м2 | 0,29 |  |
| 26 | Резка стального профилированного настила | 1 м | 15 |  |
| 27 | Монтаж каркаса под профнастил | 100 м | 0,922 |  |
| 28 | Облицовка фасада профлистом | 100 м2 | 0,37 |  |
| 29 | Устройство обделок по фасаду (отливов) | 100 м2 | 0,15 |  |
| 30 | Демонтаж обшивки забора профлистом | 100 м2 покрытия | 0,28 |  |
| 31 | Монтаж забора из профилированного листа | 100 м2 | 0,28 |  |
| 32 | Облицовка короба и лестницы пластиковой панелью | 100 м2 | 0,037 |  |
| 33 | Установка и крепление раскладок | 100 м | 0,44 |  |
| 34 | Установка уголка на откосы | 100 м | 0,28 |  |
| 35 | Изготовление металлической лестницы | 1 т | 0,03 |  |
| 36 | Установка лестницы в смотровую яму | 1 т | 0,03 |  |
| 37 | Изоляция дверей матами минераловатными | 1 мЗ | 0,65 |  |
| 38 | Обшивка дверей плитами древесностружечными ламинированными | 100 м2 | 0,025 |  |
| 39 | Изготовление и установка поручней из ЛДСП | 100 м2 | 0,071 |  |
| 40 | Изготовление и установка столешницы из ЛДСП | 100 м2 | 0,0065 |  |
| 41 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 0,06 |  |
| 42 | Заготовка полок для стола из ЛДСП | 100м2 | 0,0861 |  |

| 43 | Изготовление и установка стола в комнату охраны | 100 м2 | 0,09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Щиты деревянные для межкомнатных перегородок, нестроганые, антисептированные | м2 | -8,61 |  |
| 45 | Установка столов.шкафов и др. | 100 шт. | 0,04 |  |
| 46 | Кабель-канал по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0,03 |  |
| 47 | Розетки штепсельные и подрозетники неутепленного типа в кабель-канале | 100 шт. | 0,1 |  |
| 48 | Выключатель 2-клавиш. в кабель-канале | 100 шт. | 0,02 |  |
| 49 | Смена санитарных приборов сифонов к писуару | 100 приборов | 0,01 |  |
| 50 | Труба ПВХ по стенам и колоннам, диаметром до 25 мм | 100 м | 0,05 |  |
| 51 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,05 |  |
| 52 | Заделка конц.для 3-4-жил.каб. до 1 кВ, сечением одной жилы до 35мм2 | шт. | 10 |  |
| 53 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 | 100 м | 0,1 |  |
| 54 | Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на стенах.включая установку ПРА | 100 шт. | 0,02 |  |
| 55 | Светильник настенный | 100 шт. | 0,03 |  |
| 56 | Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 57 | Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1 | шт. | 2 |  |

5. Место выполнения работ: Административное здание по адресу:  Ульяновская область, Ульяновской район, п.г.т.Ишеевка, ул.Первомайская,д.7

6.Срок выполнения работ: февраль-март 2007г.

7. Цена  работ   должна   быть  указана    с   исполнением обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

8. Максимальная  цена контракта– 250000руб.00коп.

9.Срок, место и порядок предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок   с 9-00 до 17-00 (время московское) с 09.02. 2007 г. 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.107

9.2.  Дата окончания приема заявок: 14.02. 2007г.  17час.00 мин.  (время московское)

10. Сроки и условия оплаты выполненных работ: По безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Предоплата 30%, окончательный расчёт после выполнения работ на основании акта выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта в течении 4-х дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Руководитель  Управления                               Д.Н.Чугунков

Исп.Захаров А.В.

тел. (8422) 42-75-55

| Бланк организации | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. КАБ.№107 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

(котировка   цен)

2007  г.

Уважаемые    господа  !

Настоящей котировочной заявкой :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (банковские реквизиты, участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы по Текущему ремонту здания Отделения по  Ульяновскому району УФК по Ульяновской области в объёме, указанном в извещении о проведении запроса котировок №      от                           , согласно смете ( Приложение  к котировочной заявке).

Место выполнения работ:    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цена работ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ В цену работ включены следующие расходы : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты за выполненные работы : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( должность)                         _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.