| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 13.02.2007г. № 08-12/593 На N _____________ ________________ |  | ### Размещение информации на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

### Для размещения информации на официальном сайте РФ

# Запрос    котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок

1.Наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

1.3. Электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

1.4.Контактное лицо:Захаров А.В.

1.5.Телефон: (8422) 42-75- 55, факс (8422) 42-75-25

2. Источник  финансирования: Финансирование будет осуществлено из средств Федерального бюджета.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

| 4. Наименование и объём выполняемых работ : Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в Отделении по Радищевскому району УФК по Ульяновской области с использованием материалов Подрядчика. Техническое задание: Площадь административного здания 383,19м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измер-я | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания | шт. | 1,00 |
| 2 | Монтаж прибора пожарной сигнализации приемно-контрольного, блока базового на 20 лучей | шт. | 1,00 |
| 3 | Монтаж извещателей пожарной сигнализации автоматических электро-контактных | шт. | 4,00 |
| 4 | Монтаж извещателей пожарной сигнализации автоматических тепловых | шт. | 5,00 |
| 5 | Монтаж извещателей пожарной сигнализации автоматических дымовых | шт. | 22,00 |
| 6 | Монтаж конструкций для установки извещателя | шт. | 18,00 |
| 7 | Монтаж извещателей охранной сигнализации автоматических магнитоконтактных на открывание дверей | шт. | 10,00 |
| 8 | Монтаж извещателей охранной сигнализации автоматических бесконтактных | шт. | 5,00 |
| 9 | Монтаж извещателей охранной сигнализации автоматических комбинированных (АК+ИК) | шт. | 5,00 |
| 10 | Монтаж проводов двух- и трехжильных с разделительным основанием по стенам и потолкам кирпичным | 100м. | 2,60 |
| 11 | Монтаж коробок ответвительных на стене | шт. | 15,00 |
| 12 | Монтаж коробок распределительных настенных | шт. | 2,00 |
| 13 | Монтаж оповещателя | шт. | 1,00 |
| 14 | Монтаж громкоговорителя (звуковой колонки в помещении) | шт. | 1,00 |
| 15 | Монтаж табло | шт. | 3,00 |
| 16 | Установка аккумулятора | шт. | 1,00 |
| 17 | Присоединение провода или кабеля сечением до 2,5 мм2 | 100шт. | 2,22 |
| 18 | Монтаж короба по стенам и потолкам | 100м. | 0,30 |
| 19 | Укладка провода сечением до 6 мм2 в короб, металлорукав | 100м. | 0,80 |
| 20 | Монтаж металлорукава по установленным креплениям | 100м. | 0,50 |
| 21 | Пусконаладка системы с кол-вом каналов: 20 | сист | 1,00 |
| 22 | Пробивка отверстий диаметром до 25мм, толщина стен до 25см | 100шт. | 0,10 |

5. Место выполнения работ: Ульяновская область, Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул.Кооперативная,1-а

6.Срок выполнения работ: февраль-март 2007г.

7. Цена  работ   должна   быть  указана    с   исполнением обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

8. Максимальная  цена контракта– 125000руб.00коп.

9.Срок, место и порядок предоставления котировочных заявок:

9.1.Начало предоставления котировочных заявок с 9-00 до 17-00 (время московское) с 13.02. 2007 г. 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.107

17.02.2007г.(суббота), 18.02.2007г. (воскресенье) котировочные заявки не принимаются.

9.2. Дата окончания приема заявок: 19.02. 2007г.  17час.00 мин.  (время московское)

10. Сроки и условия оплаты выполненных работ: По безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Предоплата 30%, окончательный расчёт после выполнения работ на основании акта выполненных работ.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта в течении 4-х дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Руководитель  Управления                               Д.Н.Чугунков

Исп.Захаров А.В.

тел. (8422) 42-75-55

| Бланк организации | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. КАБ.№107 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

(котировка   цен)

2007  г.

Уважаемые    господа  !

Настоящей котировочной заявкой :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (банковские реквизиты, участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы по Монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и оповещение о пожаре в Отделении по Радищевскому району  УФК по Ульяновской области  в объёме, указанном в извещении о проведении запроса котировок №      от                           , согласно смете ( Приложение  к котировочной заявке).

Место выполнения работ:    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цена работ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ В цену работ включены следующие расходы : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты за выполненные работы : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( должность)                         _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.