| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 13.02.2007г. № 08-12/594 На N _____________ ________________ |  | Размещение информации на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

### Для размещения информации на официальном сайте РФ

# Запрос    котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок

1.Наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

1.3. Электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

1.4.Контактное лицо:Захаров А.В.

1.5.Телефон: (8422) 42-75- 55, факс (8422) 42-75-25

2. Источник  финансирования: Финансирование будет осуществлено из средств Федерального бюджета.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

| 4. Наименование и объём выполняемых работ : Монтаж системы видеонаблюдения, пожаротушения и контроля доступа в Отделении по Радищевскому району УФК по Ульяновской области с использованием материалов Подрядчика. Техническое задание: Площадь административного здания 383,19м2. № п/п Наименование работ и затрат Единица измер-я Кол-во 1 2 3 4 1 Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания шт. 2,00 2 Монтаж проводов двух- и трехжильных с разделительным основанием по стенам и потолкам кирпичным 100м. 5,20 3 Монтаж коробок ответвительных на стене шт. 9,00 4 Монтаж коробок распределительных настенных шт. 1,00 5 Установка блока коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов до 6 шт. 1,00 6 Установка видеомагнитофона шт. 1,00 7 Монтаж камер телевизионных передающих шт. 9,00 8 Установка устройств видеоконтрольных шт. 2,00 9 Монтаж пульта служебной связи и контроля шт. 1,00 10 Монтаж выносных устройств служебной связи шт. 6,00 | 11 Разделка кабелей в разъемы шт. 26,00 12 Включение разъемов в аппаратуру разъем 26,00 13 Установка аккумуляторов шт. 2,00 14 Присоединение провода или кабеля сечением до 2,5 мм2 100шт. 0,90 15 Укладка проводов сечением до 6 мм2 в гофрорукав 100м. 4,00 16 Монтаж гофрорукава по установленным креплениям 100м. 4,00 17 Монтаж розетка штепсельной неутопленного типа 100шт. 0,05 18 Пусконаладка системы с кол-вом каналов: 6 сист 1,00 19 Пусконаладка системы с кол-вом каналов: 9 сист 1,00 20 Пробивка отверстий диаметром до 25мм, толщина стен до 25см 100шт. 0,20 |
| --- | --- |

5. Место выполнения работ: Ульяновская область, Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул.Кооперативная,1-а

6.Срок выполнения работ: февраль-март 2007г.

7. Цена  работ   должна   быть  указана    с   исполнением обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

8. Максимальная  цена контракта– 250000руб.00коп.

9.Срок, место и порядок предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок   с 9-00 до 17-00 (время московское) с 13.02. 2007 г. 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.107

17.02.2007г.(суббота), 18.02.2007г. (воскресенье) котировочные заявки не принимаются.

9.2.  Дата окончания приема заявок: 19.02. 2007г.  17час.00 мин.  (время московское)

10. Сроки и условия оплаты выполненных работ: По безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Предоплата 30%, окончательный расчёт после выполнения работ на основании акта выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта в течении 4-х дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Руководитель  Управления                               Д.Н.Чугунков

Исп.Захаров А.В.

тел. (8422) 42-75-55

| Бланк организации | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. КАБ.№107 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

(котировка   цен)

«    »                    2007г.

Уважаемые    господа  !

Настоящей котировочной заявкой :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (банковские реквизиты, участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы по Монтажу системы видеонаблюдения, пожаротушения и контроля доступа  в Отделении по Радищевскому району  УФК по Ульяновской области, в объёме, указанном в извещении о проведении запроса котировок №      от                           , согласно смете ( Приложение  к котировочной заявке).

Место выполнения работ:    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цена работ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ В цену работ включены следующие расходы : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты за выполненные работы : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( должность)                         _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.