| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 13.02.2007г. № 08-12/594 На N _____________ ________________ |  | ### Размещение информации на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

### Для размещения информации на официальном сайте РФ

# Запрос    котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок

1.Наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

1.3. Электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

1.4.Контактное лицо:Захаров А.В.

1.5.Телефон: (8422) 42-75- 55, факс (8422) 42-75-25

2. Источник  финансирования: Финансирование будет осуществлено из средств Федерального бюджета.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Наименование и объём выполняемых работ : Монтаж системы видеонаблюдения, пожаротушения и контроля доступа в Отделении по Радищевскому району УФК по Ульяновской области с использованием материалов Подрядчика. Техническое задание: Площадь административного здания 383,19м2. № п/п; Наименование работ и затрат; Единица измер-я; Кол-во. 1; 2; 3; 4. 1; Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания; шт.; 2,00. 2; Монтаж проводов двух- и трехжильных с разделительным основанием по стенам и потолкам кирпичным; 100м.; 5,20. 3; Монтаж коробок ответвительных на стене; шт.; 9,00. 4; Монтаж коробок распределительных настенных; шт.; 1,00. 5; Установка блока коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов до 6; шт.; 1,00. 6; Установка видеомагнитофона; шт.; 1,00. 7; Монтаж камер телевизионных передающих; шт.; 9,00. 8; Установка устройств видеоконтрольных; шт.; 2,00. 9; Монтаж пульта служебной связи и контроля; шт.; 1,00. 10; Монтаж выносных устройств служебной связи; шт.; 6,00. 11; Разделка кабелей в разъемы; шт.; 26,00. 12; Включение разъемов в аппаратуру; разъем; 26,00. 13; Установка аккумуляторов; шт.; 2,00. 14; Присоединение провода или кабеля сечением до 2,5 мм2; 100шт.; 0,90. 15; Укладка проводов сечением до 6 мм2 в гофрорукав; 100м.; 4,00. 16; Монтаж гофрорукава по установленным креплениям; 100м.; 4,00. 17; Монтаж розетка штепсельной неутопленного типа; 100шт.; 0,05. 18; Пусконаладка системы с кол-вом каналов: 6; сист; 1,00. 19; Пусконаладка системы с кол-вом каналов: 9; сист; 1,00. 20; Пробивка отверстий диаметром до 25мм, толщина стен до 25см; 100шт.; 0,20.

5. Место выполнения работ: Ульяновская область, Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул.Кооперативная,1-а

6.Срок выполнения работ: февраль-март 2007г.

7. Цена  работ   должна   быть  указана    с   исполнением обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

8. Максимальная  цена контракта– 250000руб.00коп.

9.Срок, место и порядок предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок   с 9-00 до 17-00 (время московское) с 13.02. 2007 г. 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.107

17.02.2007г.(суббота), 18.02.2007г. (воскресенье) котировочные заявки не принимаются.

9.2.  Дата окончания приема заявок: 19.02. 2007г.  17час.00 мин.  (время московское)

10. Сроки и условия оплаты выполненных работ: По безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Предоплата 30%, окончательный расчёт после выполнения работ на основании акта выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта в течении 4-х дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Руководитель  Управления                               Д.Н.Чугунков

Исп.Захаров А.В.

тел. (8422) 42-75-55

| Бланк организации | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. КАБ.№107 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

(котировка   цен)

«    »                    2007г.

Уважаемые    господа  !

Настоящей котировочной заявкой :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (банковские реквизиты, участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы по Монтажу системы видеонаблюдения, пожаротушения и контроля доступа  в Отделении по Радищевскому району  УФК по Ульяновской области, в объёме, указанном в извещении о проведении запроса котировок №      от                           , согласно смете ( Приложение  к котировочной заявке).

Место выполнения работ:    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цена работ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ В цену работ включены следующие расходы : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты за выполненные работы : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( должность)                         _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.