| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 21.02.2007г. № 08-12/716 На N _____________ ________________ |  | ### Размещение информации на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

### Для размещения информации на официальном сайте РФ

# Запрос    котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок: Разработка рабочей и сметной документации на проведение капитального ремонта здания и гаража Отделения по Сурскому  району УФК по Ульяновской области

1.Наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

1.3. Электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

1.4.Контактное лицо:Захаров А.В.

1.5.Телефон: (8422) 42-75- 55, факс (8422) 42-75-25

2. Источник  финансирования: Финансирование будет осуществлено из средств Федерального бюджета.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Наименование  оказываемых услуг :

Разработка рабочей и сметной документации на проведение капитального ремонта здания и гаража Отделения по Сурскому  району УФК по Ульяновской области

(Техническое задание приложение №2)

5. Место оказания услуг: Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул.Октябрьская, 53-б.

6.Срок оказания услуг: март- май 2007г.

7. Цена  услуг   должна   быть  указана    с   исполнением обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

8. Максимальная  цена контракта– 200000руб.00коп.

9.Срок, место и порядок предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок   с 9-00 до 17-00 (время московское) с 21.02. 2007 г. 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.107

22.02.2007г. приём заявок до 16-00, 23.02.2007г.(пятница – выходной день), 24.02.2007г. ( суббота – выходной день), 25.02.2007г.( воскресенье – выходной день)

9.2.  Дата окончания приема заявок: 27.02. 2007г.  17час.00 мин.  (время московское)

10. Сроки и условия оплаты услуг : По безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,  при  предоставлении счета и акта выполненных работ, без предоплаты.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта в течении 4-х дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

И.о.руководителя  Управления                               В.Ю.Куприянов

Исп.Захаров А.В.

тел. (8422) 42-75-55

| Бланк организации | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. КАБ.№107 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

(котировка   цен)

2007  г.

Уважаемые    господа  !

Настоящей котировочной заявкой :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам  оказать услуги по Разработке рабочей и сметной документации на проведение капитального ремонта здания и гаража Отделения по Сурскому  району УФК по Ульяновской области

Место оказания услуг:    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки оказания услуг : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В цену услуг включены следующие расходы: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты за оказанные услуги : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( должность)                         _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение 2

к извещению №     от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей и сметной документации на проведение капитального ремонта здания и гаража Отделения по Сурскому  району

УФК по Ульяновской области

# Административное здание с подвалом (общая площадь 491 м2, этажность – 2)

- Перепланировка помещений в соответствии с планировочными решениями 1-го,2-го этажей:

- перегородки в кабинетах из ГВЛ с изоляцией УРСой, толщиной 106мм;

- перегородки в санузлах из керамического кирпича;

- заделка проемов – из кирпича, разборки перегородок;

- перегородка поста охраны – устройство окна для выдачи пропусков.

-  входная группа – изделия их ПВХ на всю высоту (низ - 1,2м – глухая                                панель, выше – стеклопакет однокамерный) с дверью;

-демонтаж турникета;

- Стены, перегородки

- выравнивание листами ГВЛ;

- оклейка обоями;

- окраска в/э красками;

- в архиве, котельной,   – масляная окраска по штукатурке;

- в санузлах, комнате приготовления пищи – пластиковые панели;

- в комнате эмоциональной разгрузки- панели МДФ;

- в подвале- выравнивание стен листами ГВЛ с последующей покраской;

- установка отбойной доски в коридорах и лестничной клетке;

3.  Полы

- разборка полов дощатых, лаг; линолеумных по ДСП, плиточных в санузлах, коридорах, лестничных площадках, ступени;

- покрытие полов:

- в кабинетах – линолеум по ДСП, стяжка цементная;

- в коридорах – выравнивающая стяжка, керамогранит;

- в санузлах - выравнивающая стяжка, керамогранит;

- в архиве, серверной - выравнивающая стяжка, керамогранит;

- в котельной,  подвале - выравнивающая стяжка, керамогранит;

- Потолок

- заделка швов в плитах перекрытия;

- подвесной потолок типа «Армстронг» в кабинетах, холле, коридоре,     лестничной клетке, комнате приема пищи;

- подшивной потолок  в комнате эмоциональной разгрузки;

- рейка «Тур»  в санузле;

- в котельной, подвале -клеевая покраска по расчищенной поверхности.

- Окна

- демонтаж металлических решеток, оконных блоков, подоконников;

- установка оконных блоков из ПВХ (двухкамерный стеклопакет);

- установка подоконников из постформинга;

- откосы – покрытие пластиковыми панелями по утеплителю;

- Двери

-демонтаж дверных блоков, металлических решёток;

Установка дверных блоков:

- в кабинетах – блоки из МДФ;

- в кабинете руководителя, приемной, зам.руководителя- ламинированные  двери типа  НОСНWALD – 3 шт.

- лестничная клетка 1-го  и 2-го этажей, выход со 2-го этажа на пожарную лестницу – изделия из ПВХ (стеклопакет);

- в  серверной, кассе – противопожарная дверь;

- устройство  в кассе окна для выдачи денег;

- в котельной- пробивка проема под установку двери;

- люк выхода на чердак заменить на новый;

- Фасад

- обшивка стен профильным листом белого цвета по металлическому каркасу,

- цоколь, углы стен, откосы окон -  цвет определяет Заказчик;

- ремонт водосточных труб;

- Кровля

- демонтаж кровельного покрытия, обрешетки;

- ремонт стропильной части – 50%;

- устройство обрешетки – 100%;

- устройство кровли из профильного листа  – 100%;

- устройство слуховых окон;

- Крыльцо

- разборка бетонных плит площадок и ступеней;

- устройство  площадки и  ступеней из плитки керамогранит;

- козырек из профлиста;

- подшивка потолка рейкой Тур;

- обшивка колонн декоративным материалом;

- ремонт штукатурки стен, облицовка стен керамической плиткой;

- Лестничная клетка

- облицовка  ступеней, лестничной  площадки  плиткой керамогранит по                              арматурной  сетке;

- разборка ограждения;

- устройство нового ограждения  (конструкции из алюминия или нержавеющей стали);

- ремонт лестничной клетки подвала;

- Ограждение территории

- панели металлические (решетчатые)  по периметру территории;

- ремонт отмостки по периметру здания;

- ремонт приямков подвала, устройство козырьков над приямками;

- ремонт асфальтового покрытия территории;

- Сантехнические работы ( включая подвал)

- замена радиаторов отопления и трубопроводов;

- устройство вентилей, задвижек- по нормативу;

- замена канализационных труб на новые;

- замена санфаянса, включая комнату приема пищи.

- устройство принудительной вентиляции в санузлах, комнате эмоциональной разгрузки, комнате приема пищи;

- замена водопроводных труб;

- установка водонагревателя;

- заделка трубопроводов листами ГВЛ;

- демонтаж пожарного крана и подводящих трубопроводов пожаротушения;

- Электромонтажные работы ( включая подвал)

- замена полностью приборов э/освещения, электрооборудования;

- устройство контура заземления и молниезащиты;

- расчет нагрузок произвести по рабочим местам, указанных на плане, учесть установку кондиционеров в операционном зале, кабинете руководителя, зама руководителя, серверной, гл.бухгалтера и программного обеспечения ( на перспективу); водонагревателя в санузле; электроплиты в комнате приготовления пищи;

- устройство наружного освещения над главным входом и по углам здания;

- Мебель

- устройство барьера в операционных залах;

- устройство стеллажей в архиве;

- Котельная

- масляная окраска трубопроводов;

- Пожарная лестница

- ремонт, окраска.

17.Вход в подвал снаружи

- ремонт штукатурки стен, покраска масляными составами;

- замена дверного  блока на металлическую дверь;

- ремонт бетонных ступеней и площадок лестницы;

18.Балкон

- устройство металлического каркаса для кирпичной кладки ограждения;

- установка оконных блоков из ПВХ;

- покрытие пола керамогранитом;

- подшивка потолка рейкой Тур;

- облицовка стен панелями МДФ;

## Гараж (общая площвдь 45,4 м2; этажность -1)

1.Клеевая окраска стен, потолков по расчищенной поверхности;

2.Демонтаж ворот, установка новых утепленных ворот;

3.Замена электропроводки и электрооборудования;

4.Установка электрообогревателей с воздушной конвекцией;

5.Замена кровельного покрытия.

6.Прокладка наружных сетей электроснабжения.