| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 24.09.2007г. № 08-12/ На N _____________ ________________ |  |  |
| --- | --- | --- |

# Запрос    котировок

1.Наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

1.3. Электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

1.4.Контактное лицо: Захаров А.В.

1.5.Телефон: (8422) 42-75- 55, факс (8422) 42-75-25

2. Источник  финансирования:  федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Наименование, характеристика и объем работ: разработка  проектной и сметной документации на капитальный ремонт здания и гаража Отделения по Старомайнскому району Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. (Техническое задание приложение №2)

5. Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя.

6. Срок выполнения работ:  октябрь- 15 декабря   2007г.

7. Цена работ   должна   быть  указана    с   исполнением обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

8. Максимальная  цена контракта– 250000руб.00коп.

9.Срок, место и порядок предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок   с 9-00 до 16-00 (время московское), перерыв с 12ч.30мин. по 13ч.30мин.  с  25.09.2007г.

9.2. Место предоставления котировочных заявок: 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.113.

9.3.  Дата окончания приема заявок: 01.10.2007г.  10 час.00 мин.  (время московское).

10. Сроки и условия оплаты работ: авансирование 30% в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта  по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Окончательный расчет на основании  счета и акта выполненных работ  в течение 15 банковских дней со дня подписания акта выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

И.о.руководителя  Управления                                  Г.М.Яшина

Исп.Белова Г.Н.

тел. (8422) 42-75-31

Приложение №1

| Бланк организации (участника конкурса) | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. КАБ.№113 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

(котировка   цен)

«___»_________2007г.

Уважаемые    господа!

Настоящей котировочной заявкой:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы: разработка проектной и сметной документации на капитальный ремонт здания и гаража Отделения по Старомайнскому району Управления Федерального казначейства по Ульяновской области  силами и средствами Исполнителя

Место выполнения работ :    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цена контракта __________________________________________________________

________________________________________________________________________

В цену работ включены следующие расходы: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты за выполненные работы : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( должность)                         _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение проектных работ

г. Ульяновск	2007 г.

Отделение по Старомайнскому району Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя отделения Фадеевой Н.В., действующего на основании Положения с одной стороны, и_____________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице____________________, действующего на основании ____________с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, согласно протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № _____ от________________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя   разработку  проектной  и сметной документации: Капитальный ремонт здания и гаража  Отделения по Старомайнскому району УФК по Ульяновской области

1.2.Содержание, сроки исполнения  и срок сдачи работ по контракту определяются календарным планом (приложение №2), составляющим неотъемлемую часть настоящего контракта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

- Стоимость работ по контракту составляет _________________________________________________(смета на проектные работы в приложении №1).

- В течение 10 банковских дней со дня подписания контракта Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30% от стоимости контракта.

- Авансовый платеж Заказчик производит на основании счета Исполнителя.

2.4.	По окончании выполнения проектных работ Исполнитель извещает Заказчика о
готовности документации. Окончательный расчет по контракту производится в течение 15
банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи - приемки проектной
продукции.  Датой оплаты считается дата поступления денег на расчетный счет Исполнителя.

3. Порядок сдачи и приемки работ

- Заказчик предоставляет Исполнителю техническое задание в течение 5 дней после подписания контракта.

- Исполнитель передает Заказчику предусмотренную контрактом документацию (в 4-х экземплярах) по накладной, оформленной Исполнителем.

- При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи - приемки выполненных работ. Заказчик в течение 20 календарных дней обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. Причиной отказа может быть некомплектность документации или несоответствие ее заданию на проектирование.

- Если Заказчик в течение 20 календарных дней не предъявит в письменной форме своих возражений Исполнителю, то работа считается надлежаще выполненной и принятой Заказчиком.

- Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить работу, поставив в известность Заказчика в 3-х дневный срок. В этом случае стороны обязаны в течение 10 календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ и оплате работ, выполненных на момент приостановления.

4.Ответственность сторон.

4.1.За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ  от суммы контракта.

4.2.Контракт на авторский надзор заключается дополнительно, по инициативе Заказчика, до начала проведения ремонта.

4.3.Претензии, споры и другие вопросы решаются путем переговоров между сторонами                                                                                                                                                                     в духе взаимного уважения и сотрудничества. При невозможности урегулирования разногласий- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.В случае обнаружения органами государственной экспертизы недостатков в работе Исполнителя, Исполнитель обязан устранить по требованию Заказчика эти недостатки за свой счет в течение 5 дней с момента получения замечаний.

5.Особые условия.

5.1.Заказчик не имеет право вносить изменения в проектную документацию без согласия Исполнителя.

5.2.Условия контракта распространяются на дополнительные соглашения, принятые к настоящему контракту.

5.3.Право собственности на выполненную проектную работу переходит к Заказчику после поступления денежных средств за ее выполнение.

6.Срок действия контракта.

6.1.Контракт вступает в силу с даты поступления в адрес Исполнителя экземпляра контракта, подписанного Заказчиком.

6.2.Срок действия контракта определяется датой исполнения сторонами принятых на себя обязательств по контракту, но не позднее 31 декабря 2007г.

7. Юридические адреса сторон

Заказчик:

Отделение по Старомайнскому Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Адрес: 433460, Ульяновская область, р.п.Старая Майна, ул.Революционная,81.

Тел.8(230)2-33-38

Исполнитель:

О перемене адреса или счета в банке стороны обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок.

К настоящему контракту прилагаются:

1.	Смета на проектные работы      - приложение №1

2.       Календарный план                     - приложение №2

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Н.В.Фадеева

(подпись)

Руководитель отделения по Старомайнскому  району УФК по Ульяновской обл.

2007 г.

М.П.

Приложение №2

| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Зам.руководителя УФК по Ульяновской области | Руководитель Отделения по Старомайнскому району |
| А.В.Бауэр | Н.В.Фадеева |
| « » 2007г. | « » 2007г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей и сметной документации на проведение капитального ремонта здания и гаража

Отделения по Старомайнскому  району

УФК по Ульяновской области

# Административное здание

- Перепланировка помещений в соответствии с планировочными решениями 1-го,2-го этажей, подвала:

- перегородки в кабинетах из ГВЛ с изоляцией УРСой, толщиной 106мм;

- перегородки в санузлах из керамического кирпича;

- заделка проемов – из кирпича; разборки перегородок, стен.

- перегородка поста охраны –устройство окна для выдачи пропусков.

-  входная группа – изделия их ПВХ на всю высоту (низ     - 1,2м –        глухая                             панель, выше – стеклопакет однокамерный);

- Стены, перегородки

- выравнивание листами ГВЛ;

- оклейка обоями;

- окраска в/э красками;

- в архиве, котельной, э/щитовой,  – масляная окраска по штукатурке;

- в санузлах, комнате приготовления пищи – пластиковые панели;

- в подвале- выравнивание стен листами ГВЛ с последующей покраской.

3.  Полы

- разборка полов дощатых, лаг; линолеумных по ДСП, плиточных в санузлах , коридорах, лестничных площадках, ступени;

- покрытие полов:

- в кабинетах – линолеум по ДСП, стяжка цементая;

- в коридорах – выравнивающая стяжка, керамогранит;

- в санузлах - выравнивающая стяжка, керамогранит;

- в архиве, серверной - выравнивающая стяжка, керамогранит;

- в котельной, э/щитовой, подвале - выравнивающая стяжка, керамогранит;

- Потолок

- заделка швов в плитах перекрытия;

- подвесной потолок типа «Армстронг» в кабинетах, холле, коридоре,     лестничной клетке;

- рейка «Тур»  в санузле;

- в котельной, электрощитовой, подвале -клеевая покраска по расчищенной поверхности.

- Окна

- демонтаж металлических решеток, оконных блоков;

- установка оконных блоков из ПВХ (двухкамерный стеклопакет);

- установка подоконников из постформинга;

- откосы – покрытие пластиковыми панелями по утеплителю;

- Двери

-демонтаж дверных блоков, метал.решеток;

Установка дверных блоков:

- в кабинетах  1-го, 2-го этажей и в подвале– блоки из МДФ;

- в кабинете руководителя, приемной– ламинированные  двери типа  НОСНWALD – 3 шт.

- лестничная клетка 1-го  и 2-го этажей, выход со 2-го этажа на пожарную лестницу – изделия из ПВХ (стеклопакет);

- в  серверной – противопожарная дверь;

- в котельной- пробивка проема под установку двери;

- Фасад

- обшивка стен профильным листом белого цвета по металлическому каркасу,

- цоколь, углы стен, откосы окон -  цвет определяет Заказчик;

- Кровля

- демонтаж кровельного покрытия, обрешетки;

- ремонт стропильной части – 50%;

- устройство обрешетки – 100%;

- устройство кровли из профильного листа  – 100%;

-устройство слухового окна;

-огнезащитная обработка деревянных конструкций.

- Крыльцо

- разборка бетонных плит площадок и ступеней;

-устройство  площадки и  ступеней из плитки керамогранит;

- козырек из профлиста;

- подшивка потолка рейкой Тур;

- обшивка колонн декоративным материалом;

- ремонт штукатурки стен, облицовка стен керамической плиткой;

- Лестничная клетка

- облицовка  ступеней, лестничной  площадки  плиткой керамогранит по

арматурной  сетке;

-  разборка ограждения;

- устройство нового ограждения  (конструкции из алюминия или нержавеющей стали);

- ремонт лестничной клетки подвала;

- пробивка проема под дверь (вход в подвал из здания), установка дверного блока;

- Ограждение территории

- панели металлические (решетчатые)  по периметру территории;

- устройство ворот, калитки;

- ремонт отмостки по периметру здания;

- ремонт асфальтового покрытия территории;

- Сантехнические работы ( включая подвал)

- замена радиаторов отопления и трубопроводов;

- установка вентилей, задвижек- по нормативу;

- замена канализационных труб на новые;

- замена санфаянса;

- устройство принудительной вентиляции в санузлах;

- замена водопроводных труб;

- установка водонагревателя;

- заделка трубопроводов листами ГВЛ;

- Электромонтажные работы ( включая подвал)

- замена полностью приборов э/освещения, электрооборудования;

-устройство контура заземления и молниезащиты;

- расчет нагрузок произвести по рабочим местам, указанных на плане, учесть установку кондиционеров в операционном зале, кабинете руководителя, зама руководителя, серверной, гл.бухгалтера и программного обеспечения

( на перспективу); водонагревателя в санузле; электроплиты в комнате          приготовления пищи;

- устройство наружного освещения над главным входом и по углам здания;

- Мебель

- устройство барьера в операционных залах;

- Котельная

-  выполнить расчет по топливу;

- разработка проекта на газоснабжение  котельной в соответствии с ТУ (отопление здания и гаража +горячее водоснабжение));

- Пожарная лестница

- ремонт, окраска.

17.Вход в подвал снаружи

- ремонт штукатурки стен, покраска масляными составами;

- замена дверного  блока на металлическую дверь;

- ремонт бетонных ступеней и площадок лестницы;

## Гараж

1.Клеевая окраска стен, потолков;

2.Демонтаж ворот, установка новых утепленных ворот;

3.Замена электропроводки и электрооборудования;

4.Замена трубопроводов отопления.

5.Замена кровельного покрытия.