| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 24.10.2007г. № 08-12/4809 На N _____________ ________________ |  |  |
| --- | --- | --- |

# 1.Форма торгов: Открытый конкурс

2.Наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

2.1.Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

2.2. Электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

2.3.Контактная линия: Административный отдел

2.4.Телефон: (8422) 42-75- 55, факс (8422) 42-75-25

3.  Предмет контракта:

Выполнение работ по подключению источника бесперебойного питания к существующей системе гарантированного электроснабжения объекта реконструкции здания Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по ул.Гончарова, 50/1 в Ленинском районе г.Ульяновска, 3-я очередь строительства

4. Объем выполняемых работ согласно технического задания конкурсной документации.

5.  Место выполнения работ:  г.Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1

6. Начальная (максимальная) цена контракта – 1900,00тыс.руб. в текущих ценах 2007г.

7.Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

7.1.Срок и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления:

-по рабочим дням: с 10-00 до 17-00 часов (московского времени), перерыв на обед с 12-30 до 13-30 часов,

-в пятницу с 10-00 до 16-00 часов, перерыв на обед с 12-30 до 13-30 часов.

7.2.Место предоставления  конкурсной документации: конкурсная документация   предоставляется по адресу: 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.107,113 Управление Федерального казначейства по Ульяновской области.

7.3.Конкурсная документация предоставляется бесплатно, размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса:

8.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.113 Управление Федерального казначейства по Ульяновской области .

8.2.Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 30.11.10.2007г. в 11-00 часов (время московское);

8.3. Место и дата рассмотрения таких заявок: 03.12.2007г. в 11- 30 (время московское) по адресу УФК по Ульяновской области: г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.113.

8.4. Место и дата подведения итогов   конкурса:  05.12.2007г. 10-00 (время московское) по адресу УФК по Ульяновской области: г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.113 .

9.Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту устанавливается.

10. Преференции не предоставляются.

Руководитель  Управления                                                                           Д.Н.Чугунков

Исп. Захаров А.В.

тел. (8422) 42-75-55

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель Управления Федерального казначейства по Ульяновской области #### Д.Н.Чугунков «22» октября 2007г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытого конкурса

на выполнение работ по подключению источника бесперебойного питания к существующей системе гарантированного электроснабжения объекта реконструкции здания Управления Федерального казначейства Ульяновской области по ул. Гончарова, 50 в  Ленинском  районе г. Ульяновска, 3-я очередь строительства

Ульяновск, 2007

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 1.1 Приглашение к участию в конкурсе

РАЗДЕЛ 1.2 Общие условия проведения конкурса

РАЗДЕЛ 1.3 Информационная карта конкурса

РАЗДЕЛ  1.4 Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

# РАЗДЕЛ 1.5  Проект государственного контракта

# РАЗДЕЛ 1.6  Техническое  задание

# РАЗДЕЛ 1.1.

Приглашение к участию в конкурсе

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте  www.zakupki.gov.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения и дополнения конкурсной документации в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам конкурса, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.

Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации с официального сайта, и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

## РАЗДЕЛ 1.2.

## ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1.  Законодательное регулирование

1.1.1.Настоящая конкурсная документация  подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

  - Заказчик

1.2.1.Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (далее - Заказчик),  проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

  - Предмет конкурса. Место и сроки  выполнения работ

1.3.1.Заказчик желает выбрать подрядчика на  выполнение работ по подключению источника бесперебойного питания к существующей системе гарантированного электроснабжения (далее по тексту - работы), информация о котором содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации и проекте государственного контракта.

1.3.2.Победивший участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет государственного контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса и в конкурсном предложении победившего участника, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.3.3.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

  - Начальная (максимальная) цена государственного контракта

1.4.1.Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса.

  - Источник  финансирования и порядок   оплаты

1.5.1.Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанного в Информационной карте конкурса.

1.5.2.Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, приведенном в конкурсной документации, и указывается в Информационной карте конкурса.

  - Требования к участникам размещения  заказа

1.6.1.В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2.Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным  требованиям, а именно:

1.6.2.1.требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим работы, являющимися предметом конкурса, а именно:

- наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется);

1.6.2.2.требованию о не проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3.требованию о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4.требованию об отсутствии  у  участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3.Участник размещения заказа должен соответствовать другим требованиям, которые указаны в Информационной карте конкурса.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.7.1.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не  имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

2.       КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1.Содержание конкурсной документации

2.1.1.Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также дополнения,  выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела.

Раздел 1.1. Приглашение к участию в конкурсе

Раздел 1.2. Общие условия проведения конкурса

Раздел 1.3. Информационная карта конкурса

Раздел 1.4. Образцы форм и документов для заполнения участника-

ми размещения заказа

1.4.1.        Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе

1.4.2         Форма заявки на участие в конкурсе

1.4.3.        Примерная форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее    право   подписи и представления интересов организации – Участника размещения заказа

1.4.4.         Форма расчёта цены контракта

Раздел 1.5.   Проект государственного контракта

Раздел 1.6.   Техническое задание

2.1.2.Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) единая комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

2.1.3. Участник размещения заказа должен изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, являются риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

2.1.4. Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям конкурсной документации, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

- 2.2.   Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1.При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик обязан в установленном порядке давать разъяснения положений конкурсной документации.

2.2.2.Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение  двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации по адресу, указанному в запросе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за  пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе установленного в пункте 4.1.1.

2.2.3.В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не может изменять ее суть.

- 2.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

2.3.1.Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за  пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3.2.В течение  пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения публикуются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и, в течении двух рабочих дней, направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.

- 2.3.3. Чтобы предоставить участникам размещения заказа разумное время для учета такого изменения при подготовке своих заявок, заказчик, вправе при необходимости и по своему усмотрению продлить срок подачи заявок в соответствии с ч.3 ст.24 Федерального закона от 21.07.05г. №94-ФЗ.

- 2.4.    Отказ от проведения конкурса

2.4.1.Заказчик, официально опубликовавший в бюллетене «Конкурсные торги» и разместивший на сайте www.zakupki.gov.ru извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за  пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается в бюллетене «Конкурсные торги» в течение  пяти дней и размещается заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru в течение  двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

2.4.3. В течение  двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридических лиц) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе.

- 3.    ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- 3.1.    Форма заявки на участие в конкурсе

3.1.1.Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей конкурсной документации.

- 3.2.  Язык документов, входящих в состав заявки на участие в     конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в открытом конкурсе, все документы и корреспонденция между заказчиком и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

- 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав  заявки на участие в конкурсе

3.3.1Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией,  должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе 1.4 настоящей конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшему такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку или, нотариально заверенную, копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку или, нотариально заверенную, копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа ( приказ о назначении  руководителем организации, протокол(ы) о выборе руководителем организации, доверенность, должным образом оформленную, либо иные документы свидетельствующие о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа);

3.3.1.2. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа  требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11  Федерального закона от 21.07.05г. №94-ФЗ, в случае, если с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом открытого конкурса, в том числе копии действующих лицензий (если деятельность лицензируется);

3.3.1.3. предложение об условиях исполнения  государственного контракта (по форме 1.4.2.), в том числе расчёт цены контракта (по форме 1.4.4);

3.3.1.4. иные документы прикладываются по усмотрению участника размещения заказа.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

- 3.4.    Цена и валюта конкурсной заявки

3.4.1.Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в открытом конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена государственного контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данный участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе единой комиссией на основании несоответствия заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.4.2.Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта в соответствии с  требованиями конкурсной документации и предоставляет предложение по форме 1.4.4., приведенной в настоящей конкурсной документации.

3.4.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта будет оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены  в расценки и общую цену заявки, предоставленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.4. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

- 3.5.       Требования к описанию выполняемых работ

3.5.1. Описание подлежащих выполнению работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по форме 1.4.4., приведенной в Разделе I.4 настоящей конкурсной документации.

3.6.    Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все документы, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы (завизированы) уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в открытом конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в конкурсной документации.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником в письменной форме, оформляется следующим образом:

Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе, который подшивается в один том. Затем заявка запечатывается в  конверт. При этом на  конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка.

    - Участник размещения заказа вправе не указывать на  таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. Если  конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.

    - После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

    - Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику.

4.     ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1.    Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1.Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела.

4.1.2.Заявки на участие в конкурсе до истечения срока подачи    заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки могут подаваться на заседании единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

4.1.3.Заявки на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок,  признаются поданными с опозданием. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана поданной с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

- Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируется заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки с нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу заказчика.

- По требованию участника размещения заказа лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.2.   Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

- Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

- Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в подавших заявках, участниками размещения заказа, до вскрытия конвертов и открытия доступа. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками и заявок, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.2.3. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, установленном в Информационной карте конкурса, заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

4.2.4.Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа по данному конкурсу не предусмотрена.

4.3.    Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия единой комиссией конвертов и открытия доступа путем письменного уведомления заказчика об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего раздела.

4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктом 3.6  настоящего раздела, конверт с комплектом документов - маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и представляться адресату до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.3.3. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет заказчика в письменной форме до наступления последнего срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должны указываться наименование участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется заказчиком участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления. В случае если участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку, не может сообщить точные регистрационные данные отзываемой заявки, заявка такому участнику размещения заказа будет возвращена после вскрытия конвертов. Отзыв заявки на участие в конкурсе  может быть осуществлен непосредственно до момента вскрытия единой комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.4.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные по истечении срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе заказчиком конверты с заявками вскрываются ( в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа)  и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.5.	Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.5.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ  В

КОНКУРСЕ

5.1.    Порядок вскрытия конвертов

- Публично в день, время и месте, указанные в извещении о проведении открытого  конкурса, единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

- В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, единая комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.

- Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия конвертов.

- Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

- Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа представляют документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации представителей участников размещения заказа

5.1.7.   Протокол вскрытия конвертов ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается заказчиком в день его подписания  на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

5.1.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить единую комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.9. В случае если к окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.2.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

5.2.2.Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе..

5.2.3.Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество или функциональные показатели  выполняемых работ;

б) которые любым существенным образом ограничивают права заказчика или обязательства участника размещения заказа по государственному контракту, предусмотренные в конкурсной документации;

5.2.4.Единая комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 5.3 настоящего раздела.

5.2.5.Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

5.2.6.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5.2.7.	Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе в случаях:

- непредоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

а) заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

б) документы не подписаны должным образом;

в) наличия в заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

5.2.8.	В случае установления факта предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период, при условии размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, единая комиссия  отстраняет  такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.2.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.2.10. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

5.2.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.3.     Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.3.1.Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками  конкурса.

5.3.2.Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.10 настоящего раздела.

5.3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.3.4. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй передается победителю конкурса. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

5.3.5.Единая комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурсе, если она установит, что участник размещения заказа, представивший данную заявку, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, члену единой комиссии или другому представителю государственной власти, имеющему отношение к проведению настоящего конкурса, вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие единой комиссией решения, связанного с выбором победителя.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Порядок принятия решения о присуждении контракта

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе единой комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

    - Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

    - В случае  если после объявления победителя конкурса заказчику станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам конкурса, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

6.2. Размещение   результатов   конкурса                                                                                                           6.2.1.       Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2.Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  заказчиком  в течение одного дня после    дня   подписания   указанного   протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА                                                                                            7.1.    Срок заключения государственного контракта

7.1.1. Государственный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

- В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения государственного контракта, контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

- Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр государственных контрактов.

7.2.Обеспечение исполнения обязательств по контракту

7.2.1.   Если  Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, Участник конкурса, с которым заключается государственный контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта одновременно с передачей государственного контракта, только в этом случае государственный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2.    Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечислением в качестве обеспечения на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения контракта определяется Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.

7.2.3.    Если победителем конкурса или  участник конкурса, с которым заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения контракта,- представление обеспечения контракта не требуется.

7.2.4.   В случае, если участник, с которым заключается государственный контракт, не представляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в п.7.2.1., то такой участник признается уклонившимся от заключения  контракта.

7.2.5.   Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.3.	Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1.  Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке и в конкурсной документации.

7.3.2.  В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, признается   уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.3.3.   Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

7.3.4. Победитель конкурса не вправе привлекать соисполнителей.

7.4.	Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем конкурса, либо  при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

7.4.2.    Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии с пунктом 7.3.2 настоящего раздела. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3.В случае если к окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.2. и 5.3. настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку на участие в конкурсе, проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом государственный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией.

7.4.4.В случае если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с положениями пунктов 5.1.9 и 5.2.9 настоящего раздела и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.10 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией.

8.      РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

- Решение заказчика или единой комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение единой комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе могут быть обжалованы таким участником. Допуск заказчиком или единой комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.2.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, а также отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным законодательством, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти.

Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения государственного контракта, об исполнителе, с которым государственный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им государственного контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

- Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика,  единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, единой комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, единой комиссии в судебном порядке.

- Обжалование действий (бездействия) заказчика, единой комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, единой комиссии осуществляется только в судебном порядке.

- Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти только судом.

- Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, единой комиссии при размещении заказа на проведение работ для федеральных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

8.1.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, единой комиссии в соответствии с пунктом 8.1.7 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, действия (бездействие) которых обжалуются.

8.1.9. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для государственных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 1.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Приведенные ниже сведения составляют информационную карту конкурса и представляют собой наиболее существенные требования и условия проведения конкурса, которые поясняют и дополняют положения настоящей конкурсной документации.

При возникновении противоречий между положениями Раздела I.2  « Общие условия проведения конкурса » и настоящей Информационной карты конкурса, применяются положения Информационной карты конкурса.

| № п/п | Пункт Раздела I.2. | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт 1.2.1. | Наименование заказчика | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области 432063, город Ульяновск, улица Гончарова, дом 50/1 Сайт в сети Интернет: www.simtreas.ru . Контактный адрес электронной почты: mashbur@simtreas.ru . Контактный телефон: (8422) 42-75-55, факс: (8422) 42-75-25 Информация для контакта: Административный отдел |
| 2. | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс: Выполнение работ по подключению источника бесперебойного питания к существующей системе гарантированного электроснабжения объекта реконструкции здания Управления Федерального казначейства Ульяновской области по ул. Гончарова, 50/1 в Ленинском районе г. Ульяновска, 3-я очередь строительства |
| 3. | Пункт 1.3.2. | Место, условия и срок оказания выполнения работ | Место выполнения работ: г.Ульяновск, ул.Гончарова, дом 50/1 Осуществляется в течение: декабря 2007 года |
| 4. | Пункт 1.4.1. | Начальная (максимальная) цена государствен-ного контракта | 1900 тыс. руб. в текущих ценах 2007г. |
| 5. | Пункт 1.5.1. | Источник фи-нансирования | Федеральный бюджет |
| 6. | Пункт 1.5.2. | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на рас-четный счет Подрядчика на основании акта приемки выполненных работ и представленного счета в течение 5 банковских дней. |
| 7. | Пункт 1.3.1. | Краткая характеристика работ | Подключение источника бесперебойного питания к существующей системе гарантированного электроснабжения здания в соответствии с техническим заданием с использованием материалов Подрядчика |
| 8. | Пункт 1.6.1 | Участники размещения заказа | В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| 9. | Пункт 1.6.2. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | Чтобы претендовать на получение государственного контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п.1.6.2. Раздела 1.2 «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации. |
| 10. | Пункт 1.6.3. | Требования,установлен-ные Заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. |
| 11. | Пункт 7.3.4. | Привлечение соисполнителей | Не допускается. |
| 12. | Пункт 3.1. | Форма заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, подготовленную по форме, указанной в Разделе I.4 настоящей конкурсной документации. |
| 13. | Пункт 3.3. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей конкурсной докумен-тации, c соблюдением требований п.3.3.1, установленных в Разделе I.2 «Общие условия проведения конкурса |
| 14. | Пункт 3.4.1. | Требования к предложениям о цене госу-дарственного контракта | Стоимость выполнения работ указывается цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью. Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта по представленным Государственным заказчиком объемам и видам работ, указанным в техническом задании конкурсной документации. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик по государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной участником размещения заказа. Государственный Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем всех предусмотренных контрактом работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Государственный заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных работ, но не более чем на десять процентов такой цены. Стоимость Государственного контракта определяется по сметному расчету в базовых ценах 2001года с учетом пересчета в текущие цены 2007г. и индекса-дефлятора в соответствии с установленным порядком, предусмотренным для объектов, финансируемых из федерального бюджета. |
| 15. | Пункт 3.4.3. | Требования к экономическо-му обоснова-нию снижения начальной (максимальной) цены контракта | В случае, если предлагается значительное снижение начальной (максимальной) цены контракта - более чем на 15%, Участник должен представить в составе заявки на участие в конкурсе экономическое обоснование снижения начальной (максимальной) цены контракта. |
| 16. | Пункт 3.5.1. | Требования к описанию выполняемых работ | Участник размещения заказа представляет в составе заявки документальные подтверждения о соответствии предлагаемых к выполнению работ и предлагаемых к использованию материалов техническим требованиям конкурсной документации по форме, представленной в Разделе 1.4.4. |
| 17. | Пункт 3.6. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе, который подшивается в один том. Заявка вместе с входящими в неё документами должна быть прошита, иметь сквозную нумерацию и в конце на прошивке должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица, и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом. Участник размещения заказа должен запечатать заявку на участие в конкурсе в конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе __________ (наименование конкурса). Номер конкурса _____». Наименование конкурса указываются на основании наименования конкурса, которые содержатся в извещении о проведении соответствующего конкурса. Номер конкурса указывается в соответствии с номером, присвоенным извещению при публикации в ИАБ «Конкурсные торги». Также на конверте делается надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» и указывается дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 20 настоящей Информационной карты конкурса Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |
| 18. | Пункт 4.1.1. | Срок начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе | Срок начала подачи заявок 30.10.2007. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 10:00 часов по московскому времени 30ноября 2007года либо непосредственно на заседании единой комиссии до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| 19. | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 432063,г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1 каб.107,113 Управление Федерального казначейства по Ульяновской области. Прием заявок осуществляется по рабочим дням: с 10:00 до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:30 до 13:30 часов, по пятницам с 10:00 до 16:00 |
| 20. | Пункт 5.1.1. | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения заявок и подведения итогов | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проводиться 30.11.2007 года в 11:00 часов по московскому времени по адресу: 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, каб.113 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 03.12.07г. в 11:30 (время московское) Подведение итогов конкурса 05.12.07г. в 10:00 (время московское) |
| 21. | Пункт 5.4. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, по-рядок оценки и сопоставления заявок на учас-тие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1)цена Контракта – значимость 60% 2)сроки выполнения работ – значимость 20% 3)срок предоставления гарантии качества выполненных работ – значимость 20% Метод оценки – метод ранжирования. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: по заявленным критериям присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенного условия исполнения контракта с учетом значимости критерия; по итогам оценки по критериям присваивается порядковый номер заявке. При указании участником размещения заказа сроков «от___до___» принимается к оценке максимально предложенный срок. |
| 22. | Пункт 7.1.1. | Срок заключе-ния государ-ственного контракта | Срок заключения Государственного контракта между Победителем конкурса и Управлением Федерального казначейства по Ульяновской области не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок и не должен превышать 20 (двадцать) дней со дня определения победителя конкурса и подписания единой комиссией протокола оценки и сопоставления заявок. |
| 23. | Пункт 7.2. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения Государственного контракта | Обеспечение заявки на участие в конкурсе не устанавливается. Обеспечение исполнения обязательств по контракту устанавливается в размере 570000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей. |
| 24. | 7.2.1. | Обеспечение исполнения обязательств по контракту | Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту предоставляется на срок действия этого контракта. Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту предоставляется Заказчику до заключения контракта. Обеспечение исполнения обязательств по контракту может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечислением в качестве обеспечения на расчетный счет Заказчика денежных средств в установленном размере. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. |

## РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе:

Выполнение работ  по  подключению источника бесперебойного питания к существующей системе гарантированного электроснабжения объекта реконструкции здания Управления Федерального казначейства Ульяновской области по ул. Гончарова, 50/1 в  Ленинском  районе г. Ульяновска, 3-я очередь строительства.

Настоящим ___________________________ подтверждает, что для участия в           (наименование участника размещения заказа)

открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ  по  подключению источника бесперебойного питания к существующей системе гарантированного электроснабжения направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.) |  |
| 2. | Расчет цены Контракта (Форма 1.4.4.) |  |
| 3. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
| 4. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| 5. | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса | 5. |
| 7. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
| 8. | Заверенные копии действующих лицензий на проведение работ по Госконтракту ( в случае, если деятельность лицензируется ) |  |
| 9. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |
|  | Итого количество страниц: Руководитель: __________________/ / |  |

1.4.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

## Дата, исх. номер

Государственному заказчику

Руководителю Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Д.Н.Чугункову

# ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ

на право заключения с Управлением Федерального казначейства по Ульяновской области Государственного контракта на  выполнение работ  по  подключению источника бесперебойного питания к существующей системе гарантированного электроснабжения объекта реконструкции здания Управления Федерального казначейства Ульяновской области по ул. Гончарова, 50 в  Ленинском  районе г. Ульяновска, 3-я очередь строительства.

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого Контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,

______________________________________________________________,

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

2. Мы согласны выполнить работы по подключению источника бесперебойного питания к существующей системе гарантированного электроснабжения в соответствии с требованиями   конкурсной  документации   и   на  условиях,   которые  мы  представили в настоящем предложении, по цене ________________________(укажите общую цену заявки цифрами и прописью),  начать  работы в течение____ дней со дня подписания государственного контракта  и завершить в  срок до _____

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ_____________

3. Расчет цены Контракта в форме таблицы                                  на   ____стр.

4.Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации, влияющими на стоимость проведения работ. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость (укажите все, что включено в стоимость работ) и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении  Контракта.

5.Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить подключение источника бесперебойного питания к существующей системе гарантированного электроснабжения   в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6.Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_______________________________________________________________

(наименование организации — Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или государственные внебюджетные фонды за  прошедший календарный год не превышает 	_______% (значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у соответствующих органов и организаций информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, а также иные сведения установленные законом.

8. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства предоставить обеспечение исполнения государственного контракта в размере 570000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей до заключения государственного контракта и подписать Контракт с  Управлением Федерального казначейства по Ульяновской области на выполнение работ по подключению источника бесперебойного питания в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в срок  20 дней  со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя конкурса,    а    Победитель    конкурса    будет    признан    уклонившимся    от    заключения Государственного    контракта    с  Управлением Федерального казначейства по Ульяновской области, мы обязуемся предоставить обеспечение исполнения государственного контракта в размере 570000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей до заключения государственного контракта и подписать данный Контракт на выполнение работ по подключению источника бесперебойного питания  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. Мы извещены о включении сведений 	__________________________________________________

(наименование организации — Участника размещения заказа)

в   Реестр   недобросовестных   поставщиков   в   случае   уклонения   нами   от   предоставления обеспечения исполнения  Государственного контракта в размере 570000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей и непредставления нами подписанного контракта в срок, предусмотренный конкурсной документацией.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком  нами уполномочен

_______________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации — Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

13.	В случае присуждения нам права заключить Государственный контракт в период со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания  официального  Государственного  контракта настоящая  Заявка  будет носить характер предварительного заключенного нами и Государственным заказчиком договора о заключении Государственного контракта на условиях наших предложений.

14. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.

15. Наши юридический и фактический адреса:	, телефон_______, факс__________.

16. Корреспонденцию      в      наш      адрес      просим     направлять      по  адресу: ______________________________________________________________.

17. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на__________	стр.

Руководитель организации_____________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер   ____________	(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

1.4.3 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

###### ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. Ульяновск

________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Участник размещения заказа

________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____ № _________

выдан _________________________

представлять интересы ____________________________________________________________

(наименование организации)

на      конкурсах,      проводимых     в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять единой комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись_________________________ __________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                  (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «___»______________200_г.

Руководитель организации

(подпись)	(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)	(Ф.И.О.)

м.п.

1.4.4. Форма расчета цены контракта по открытому конкурсу на  выполнение работ по подключению источника бесперебойного питания к существующей системе гарантированного электроснабжения объекта реконструкции здания Управления Федерального казначейства Ульяновской области по ул. Гончарова, 50 в  Ленинском  районе г. Ульяновска, 3-я очередь строительства.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ |  |  | Eдиница измерения |  | Кол-во | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за единицу | Сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |  | измерения |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных |  |  | 100 куб.м |  | 0,15 |  |  |
| 2 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  | 100 куб.м |  | 0,1 |  |  |
| 3 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  |  | 100 куб.м |  | 0,1 |  |  |
| 4 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси |  |  | 100 куб.м |  | 0,05 |  |  |
| 5 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | 100 куб.м |  | 0,04 |  |  |
| 6 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм |  |  | 1000 кв.м |  | 0,01 |  |  |
| 7 |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича |  |  | куб.м |  | 0,01 |  |  |
| 8 |  | Уплотнение грунта щебнем |  |  | 100 кв.м |  | 0,1 |  |  |
| 9 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 кв.м. |  |  | куб.м |  | 0,03 |  |  |
| 10 |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 500 кв.см. |  |  | 100 отв. |  | 0,04 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ящики с понижающими трансформаторами. |  |  | шт |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  |
| 3 |  | Кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16мм2 |  |  | 100 м |  | 1 |  |  |
| 4 |  | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах.Кабель, масса 1 м, кг до 1 |  |  | 100 м |  | 1,2 |  |  |
| 5 |  | Прокладка кабелей до 35кВ по установленным конструкциям и лоткам, масса 1м до 6 кг |  |  | 100 м |  | 1,5 |  |  |
| 6 |  | Щиток, устанавливаемый на стене |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
| 7 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод сечением до 16 кв.мм |  |  | 100 шт. |  | 0,25 |  |  |
| 8 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод сечением до 70 кв.мм |  |  | 100 шт. |  | 0,93 |  |  |
| 9 |  | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ |  |  | 100 м |  | 1 |  |  |
| 10 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод сечением до 150 кв.мм |  |  | 100 шт. |  | 0,6 |  |  |
| 11 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | шт. |  | 16 |  |  |
| 12 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | шт. |  | 16 |  |  |
| 13 |  | Рубильник трехполюсный на ток, А, до 250 |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
| 14 |  | Лоток магистральный металлический 200х50х2500 |  |  | т |  | 0,5 |  |  |
| 15 |  | Шина медная сечение до 250 кв.мм |  |  | 100 м |  | 0,1 |  |  |
| 16 |  | Колодка клеммная на 20 клемм |  |  | шт. |  | 9 |  |  |
| 17 |  | Преобразователь, масса, т, до 0,5 |  |  | шкаф |  | 1 |  |  |
| 18 |  | Преобразователь, масса, т, до 1 |  |  | шкаф |  | 1 |  |  |
| 19 |  | Формирование и контрольные заряд-разряд аккумуляторных батарей ИБП |  |  | формирование |  | 1 |  |  |
| 20 |  | Каждая последующая батарея при одновременном формировании |  |  | шт. |  | 11 |  |  |
| 21 |  | Агрегат двухмашинный, масса, т, до 2 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 22 |  | Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании кислотной аккумуляторной батареи ИБП |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
| 23 |  | Съемные и выдвижные блоки масса до 100 кг |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
| 24 |  | Съемные и выдвижные блоки масса до 50 кг |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
| 25 |  | Устройство АВР |  |  | устройство |  | 1 |  |  |
| 26 |  | Прокладка кабелей до 35кВ по установленным конструкциям и лоткам, масса 1м до 6 кг |  |  | 100 м |  | 0,1 |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устр-во перевода токов. цепей защ. на трансформ, тока обходного выключателя |  |  | комплекс |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Устр-во измерения и фиксации изменения частоты в энергосистемах |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 3 |  | Система независимого возбуждения синхронного генератора,тиристорная |  |  | система |  | 1 |  |  |
| 4 |  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  |  | токоприемник |  | 140 |  |  |
| 5 |  | Инвертор тока или напряжения, автономный, ток до 200А |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
| 6 |  | Устр-во контроля мощности исходного режима с кол-вом ступеней до четырех |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 7 |  | Присоединение с количеством устройств до 10шт. |  |  | присоединение |  | 20 |  |  |
| 8 |  | Измерение сопротивления изоляции мегометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ |  |  | линия |  | 72 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розетка 2-х гнездная открытой проводки |  |  | шт |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Коробка КОР-73 |  |  | шт |  | 1 |  |  |
| 3 |  | Кабель с медными жилами ВВГ-0,66 2*1,5мм2 |  |  | м |  | 10 |  |  |
| 4 |  | Выключатель автоматический серии АП50Б 2МТ УЗ 1-63А |  |  | шт |  | 2 |  |  |
| 5 |  | Трансформатор тока ОС3Р-0,04 |  |  | шт |  | 1 |  |  |
| 6 |  | Короб пластиковый 100*50 |  |  | м |  | 40 |  |  |
| 7 |  | Труба гофрированная негорючая 20 мм |  |  | м |  | 50 |  |  |
| 8 |  | Труба гофрированная негорючая 50 мм |  |  | м |  | 50 |  |  |
| 9 |  | Изолента белая ПВХ |  |  | шт |  | 5 |  |  |
| 10 |  | Кабель силовой медный ВВГ 5*95 |  |  | м |  | 50 |  |  |
| 11 |  | Кабель силовой медный ВВГнг 5*70 |  |  | м |  | 100 |  |  |
| 12 |  | Кабель силовой медный ВВГнг 5*16 |  |  | м |  | 100 |  |  |
| 13 |  | Кабель силовой медный ВВГнг 5*6 |  |  | м |  | 70 |  |  |
| 14 |  | Кабель силовой медный ВВГнг 3*2,5 |  |  | м |  | 50 |  |  |
| 15 |  | Бирка маркировочная |  |  | уп. |  | 1 |  |  |
| 16 |  | Хомут гибкий 2,5*135 |  |  | шт |  | 50 |  |  |
| 17 |  | Лоток перфорированный 60*200*75 |  |  | м |  | 60 |  |  |
| 18 |  | Крышка лотка 200 |  |  | шт |  | 60 |  |  |
| 19 |  | Скоба С-образная |  |  | шт |  | 30 |  |  |
| 20 |  | Труба ПНД 110С |  |  | м |  | 20 |  |  |
| 21 |  | Труба ПНД 50 |  |  | м |  | 20 |  |  |
| 22 |  | Муфта ПВХ 100 |  |  | шт |  | 4 |  |  |
| 23 |  | Шина медная сечение |  |  | м |  | 4 |  |  |
| 24 |  | Набор вставок для бокса |  |  | шт |  | 5 |  |  |
| 25 |  | Наконечник 6 кв.м |  |  | шт |  | 10 |  |  |
| 26 |  | Наконечник 16 кв.м |  |  | шт |  | 20 |  |  |
| 27 |  | Наконечник 70 кв.м |  |  | шт |  | 20 |  |  |
| 28 |  | Наконечник 95 кв.м |  |  | шт |  | 40 |  |  |
| 29 |  | Замок АА8002 с ключом |  |  | шт |  | 5 |  |  |
| 30 |  | Изолятор для креплении шины |  |  | шт |  | 6 |  |  |
| 31 |  | Кабельный ввод сальник для вводных кабелей 25мм |  |  | шт |  | 10 |  |  |
| 32 |  | Панель АВР 160А |  |  | шт |  | 1 |  |  |
| 33 |  | Шкаф 1000*650*300 |  |  | шт |  | 8 |  |  |
| 34 |  | Рубильник трехполюсный на ток, А, 160 |  |  | шт |  | 4 |  |  |
| 35 |  | Бокс на 24 модуля |  |  | шт |  | 5 |  |  |
| 36 |  | Провод ПВ3 70 кв.мм |  |  | м |  | 10 |  |  |
| 37 |  | Шина гребенка 1P+N+1P+N 63A |  |  | шт |  | 3 |  |  |
| 38 |  | Шурупы ГСК 3,5*35 |  |  | кг |  | 1 |  |  |
| 39 |  | Болт с круглой головкой и гайкой |  |  | шт. |  | 150 |  |  |
| 40 |  | Отвод ПВХ 100*45 |  |  | шт |  | 7 |  |  |
| 41 |  | Клеммник 12497 |  |  | шт |  | 9 |  |  |

Руководитель             ______________________   ___________________

подпись                                                                                                         Ф.И.О.

м.п.

РАЗДЕЛ  1.5   ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

«	»	200	года

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик",   в  лице  Зам.руководителя Бауэра А.В., действующего на основании Доверенности от 14.12.2006г., с одной стороны, и ___________________________________________________________________  	,   именуемое   в   дальнейшем  "Подрядчик" (лицензия №_________________), в лице __________	,

действующего   на   основании  ______,   с   другой   стороны, в дальнейшем вместе  именуемые Сто-роны, на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №______       от ______________   заключили   настоящий   контракт   о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик обязуется выполнить работы по подключению источника бесперебойного питания к существующей системе гарантированного электроснабжения объекта реконструкции здания Управления Федерального казначейства Ульяновской области по ул. Гончарова, 50 в  Ленинском  районе г. Ульяновска, 3-я очередь строительства.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего контракта,
собственными силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке

Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 12 настоящего контракта.

1.3. Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату при условии выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта.

2. ЦЕНА РАБОТЫ

2.1.	Цена работы по настоящему контракту определяется    сметой (приложение №	 к

настоящему контракту) и составляет	рублей .

2.2.	Условия и порядок внесения изменений в цену работы   оговорены в разделах 10 и  12
настоящего контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ: в течение____ дней со дня заключения настоящего контракта;

Окончание работ: «	»  декабря 2007 года;

- На момент подписания настоящего контракта дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

- Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 12 настоящего контракта.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА    МАТЕРИАЛАМИ

4.1.	Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект, упомянутый в п. 1.1,  материалами, изделиями, конструкциями.

- Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, конструкций  и оборудования.

4.3.	Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (в случае, если эти материалы подлежат обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством), технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций  и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов, конструкций  и оборудования до подписания акта приемки работ.

4.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, конструкций и оборудования проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан:

- Выполнить все работы по  подключению источника бесперебойного питания   в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

- Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметами, нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

-	бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

- Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды,   а также соблюдать требования  внутри объектового режима охраны территории казначейства.

- Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.5. Вывезти  в  5-ти дневный  срок  со  дня   подписания   акта  о   приемке  выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы  и другое имущество на базу Подрядчика, а  также строительный мусор.

5.6.	При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом

Заказчика.

5.7.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-	непригодности или недоброкачественности материалов, конструкций,  оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.8.	Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы, конструкции  и оборудование, или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.9.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.	Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах 2,7,9.

6.2.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

7.2.Приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.3.При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественного выполнения работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счёт Подрядчика.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него  оборудования,  материалов  и  работ устанавливается _____	 месяцев  с даты  подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

8.3.	Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.4.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

9. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

9.1.Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

9.2. Заказчик   не   позднее  чем  через  5 банковских дней   после  подписания   им  акта  приемки  работы (формы КС-2, КС-3)    обязуется    оплатить    Подрядчику установленную стоимость работ.

9.3.  Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику по цене,
установленной по объекту в разделе 2 настоящего контракта.

9.4. Превышения Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТАЯТЕЛЬСТВА

10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

10.2.	Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту  был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в  3-х дневный  срок,   после  чего   Стороны  обязаны  обсудить  целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта согласно раздела 14  настоящего контракта.

10.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1.	Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за окончание работ после установленного срока по вине Подрядчика неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансивроания ЦБ РФ  от  цены работ, указанный в п.2.1.  настоящего контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. При задержке сдачи объекта свыше 100 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1 %  цены работ, указанный в п.2.1. настоящего  контракта за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательств;

- за задержку устранения дефектов в работах  против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 0,1 % от цены работ, указанный в п.2.1. настоящего контракта,  за каждый день просрочки.

11.3.	Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Подрядчик возмещает Заказчику все непокрытые неустойками убытки.

11.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

.

12.1.Заказчик, по согласованию с Подрядчиком,  вправе изменить цену контракта в связи с  изменением объёма работ  при условии, если вызываемые этим дополнительные объемы работ либо уменьшение объёма работ не превышают 10 % (десяти процентов) от стоимости работ. Изменение цены контракта закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью контракта.

12.2.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

13.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договорных обязательств или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 13.1 и 13.2 настоящего контракта, то он разрешается судом в установленном порядке.

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

Условия расторжения контракта:

14.1.	Заказчик вправе в судебном порядке требовать расторжения контракта  в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 2 дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 дней;

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку подключения более чем на 15 дней;

-	аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

14.2.	По соглашению сторон контракт может быть расторгнут  в случаях:

-	остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 дней.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Данное условие не распространяется на предусмотренное законодательством  внесение сведений о настоящем контракте в Реестр государственных контрактов, а также на случаи предоставления сведения о настоящем контракте контролирующим и иным уполномоченным органам.

15.2.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.3.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.4.  Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложения:

20. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

432063 г.Ульяновск,  ул.Гончарова,50/1 тел.8(8422) 42-75-00,  42-75-25(факс)

Подрядчика:

Банковские реквизиты сторон:

Заказчика:

Подрядчика:

ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:	                                  ПОДРЯДЧИК:

__________________

М..П.                                                                            	                                                        М.П.

РАЗДЕЛ 1.6. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Подключение ИБП к существующей системе гарантийного электроснабжения

| № п/п | Наименование работ | Eдиница измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 куб.м | 0,15 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 куб.м | 0,1 |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 куб.м | 0,1 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 100 куб.м | 0,05 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 куб.м | 0,04 |
| 6 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм | 1000 кв.м | 0,01 |
| 7 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | куб.м | 0,01 |
| 8 | Уплотнение грунта щебнем | 100 кв.м | 0,1 |
| 9 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 кв.м. | куб.м | 0,03 |
| 10 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 500 кв.см. | 100 отв. | 0,04 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Ящики с понижающими трансформаторами. | шт | 1 |
| 2 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 |
| 3 | Кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16мм2 | 100 м | 1 |
| 4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах.Кабель, масса 1 м, кг до 1 | 100 м | 1,2 |
| 5 | Прокладка кабелей до 35кВ по установленным конструкциям и лоткам, масса 1м до 6 кг | 100 м | 1,5 |
| 6 | Щиток, устанавливаемый на стене | шт. | 8 |
| 7 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод сечением до 16 кв.мм | 100 шт. | 0,25 |
| 8 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод сечением до 70 кв.мм | 100 шт. | 0,93 |
| 9 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ | 100 м | 1 |
| 10 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод сечением до 150 кв.мм | 100 шт. | 0,6 |
| 11 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 16 |
| 12 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 16 |
| 13 | Рубильник трехполюсный на ток, А, до 250 | шт. | 5 |
| 14 | Лоток магистральный металлический 200х50х2500 | т | 0,5 |
| 15 | Шина медная сечение до 250 кв.мм | 100 м | 0,1 |
| 16 | Колодка клеммная на 20 клемм | шт. | 9 |
| 17 | Преобразователь, масса, т, до 0,5 | шкаф | 1 |
| 18 | Преобразователь, масса, т, до 1 | шкаф | 1 |
| 19 | Формирование и контрольные заряд-разряд аккумуляторных батарей ИБП | формирование | 1 |
| 20 | Каждая последующая батарея при одновременном формировании | шт. | 11 |
| 21 | Агрегат двухмашинный, масса, т, до 2 | шт. | 1 |
| 22 | Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании кислотной аккумуляторной батареи ИБП | шт. | 12 |
| 23 | Съемные и выдвижные блоки масса до 100 кг | шт. | 12 |
| 24 | Съемные и выдвижные блоки масса до 50 кг | шт. | 6 |
| 25 | Устройство АВР | устройство | 1 |
| 26 | Прокладка кабелей до 35кВ по установленным конструкциям и лоткам, масса 1м до 6 кг | 100 м | 0,1 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1 | Устр-во перевода токов. цепей защ. на трансформ, тока обходного выключателя | комплекс | 1 |
| 2 | Устр-во измерения и фиксации изменения частоты в энергосистемах | шт. | 1 |
| 3 | Система независимого возбуждения синхронного генератора,тиристорная | система | 1 |
| 4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токоприемник | 140 |
| 5 | Инвертор тока или напряжения, автономный, ток до 200А | шт. | 6 |
| 6 | Устр-во контроля мощности исходного режима с кол-вом ступеней до четырех | шт. | 1 |
| 7 | Присоединение с количеством устройств до 10шт. | присоединение | 20 |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции мегометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | линия | 72 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Розетка 2-х гнездная открытой проводки | шт | 1 |
| 2 | Коробка КОР-73 | шт | 1 |
| 3 | Кабель с медными жилами ВВГ-0,66 2*1,5мм2 | м | 10 |
| 4 | Выключатель автоматический серии АП50Б 2МТ УЗ 1-63А | шт | 2 |
| 5 | Трансформатор тока ОС3Р-0,04 | шт | 1 |
| 6 | Короб пластиковый 100*50 | м | 40 |
| 7 | Труба гофрированная негорючая 20 мм | м | 50 |
| 8 | Труба гофрированная негорючая 50 мм | м | 50 |
| 9 | Изолента белая ПВХ | шт | 5 |
| 10 | Кабель силовой медный ВВГ 5*95 | м | 50 |
| 11 | Кабель силовой медный ВВГнг 5*70 | м | 100 |
| 12 | Кабель силовой медный ВВГнг 5*16 | м | 100 |
| 13 | Кабель силовой медный ВВГнг 5*6 | м | 70 |
| 14 | Кабель силовой медный ВВГнг 3*2,5 | м | 50 |
| 15 | Бирка маркировочная | уп. | 1 |
| 16 | Хомут гибкий 2,5*135 | шт | 50 |
| 17 | Лоток перфорированный 60*200*75 | м | 60 |
| 18 | Крышка лотка 200 | шт | 60 |
| 19 | Скоба С-образная | шт | 30 |
| 20 | Труба ПНД 110С | м | 20 |
| 21 | Труба ПНД 50 | м | 20 |
| 22 | Муфта ПВХ 100 | шт | 4 |
| 23 | Шина медная сечение | м | 4 |
| 24 | Набор вставок для бокса | шт | 5 |
| 25 | Наконечник 6 кв.м | шт | 10 |
| 26 | Наконечник 16 кв.м | шт | 20 |
| 27 | Наконечник 70 кв.м | шт | 20 |
| 28 | Наконечник 95 кв.м | шт | 40 |
| 29 | Замок АА8002 с ключом | шт | 5 |
| 30 | Изолятор для креплении шины | шт | 6 |
| 31 | Кабельный ввод сальник для вводных кабелей 25мм | шт | 10 |
| 32 | Панель АВР 160А | шт | 1 |
| 33 | Шкаф 1000*650*300 | шт | 8 |
| 34 | Рубильник трехполюсный на ток, А, 160 | шт | 4 |
| 35 | Бокс на 24 модуля | шт | 5 |
| 36 | Провод ПВ3 70 кв.мм | м | 10 |
| 37 | Шина гребенка 1P+N+1P+N 63A | шт | 3 |
| 38 | Шурупы ГСК 3,5*35 | кг | 1 |
| 39 | Болт с круглой головкой и гайкой | шт. | 150 |
| 40 | Отвод ПВХ 100*45 | шт | 7 |
| 41 | Клеммник 12497 | шт | 9 |