| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 01.02.2008г. № 09-13/403 На N _____________ ________________ |  |  |
| --- | --- | --- |

# Запрос    котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

1.3.электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

1.4.контактное лицо: Захаров А.В.

1.5.телефон: (8422) 42-75- 55, факс (8422) 42-75-25

2. Источник  финансирования: Федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Наименование, характеристики  и объем  выполняемых работ:

Техническое обслуживание системы отопления, водоснабжения, канализации здания УФК по Ульяновской области, площадью 2731 м2

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,11 |
| 2. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0,11 |
| 3. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,11 |
| 4. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,11 |
| 5. | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. | 0,33 |
| 6. | Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0,11 |
| 7. | Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,11 |
| 8. | Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0,11 |
| 9. | Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,11 |
| 10. | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,11 |
| 11. | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. | 0,11 |
| 12. | Снятие задвижек диаметром до 200 мм | 100 шт. | 0,11 |
| 13. | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,11 |
| 14. | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,11 |
| 15. | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 приборов | 0,11 |
| 16. | Демонтаж санитарных приборов сидений к унитазам | 100 приборов | 0,14 |
| 17. | Демонтаж санитарных приборов смывных труб | 100 приборов | 0,14 |
| 18. | Демонтаж санитарных приборов сифонов | 100 приборов | 0,11 |
| 19. | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,11 |
| 20. | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 21. | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,04 |
| 22. | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 23. | Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных | 100 шт. | 0,04 |
| 24. | Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 25. | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 26. | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,04 |
| 27. | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 28. | Смена арматуры задвижек диаметром 150 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 29. | Смена санитарных приборов трапов диаметром до 50 мм | 100 приборов | 0,04 |
| 30. | Смена санитарных приборов манжетов резиновых к унитазам | 100 приборов | 0,08 |
| 31. | Смена санитарных приборов трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0,08 |
| 32. | Смена санитарных приборов смывных труб с резиновыми манжетами | 100 приборов | 0,08 |
| 33. | Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам | 100 приборов | 0,04 |
| 34. | Смена санитарных приборов смывных бачков | 100 приборов | 0,04 |
| 35. | Смена санитарных приборов раковин | 100 приборов | 0,2 |
| 36. | Смена санитарных приборов унитазов | 100 приборов | 0,04 |
| 37. | Смена санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,2 |
| 38. | Смена санитарных приборов шарового крана смывного бачка | 100 приборов | 0,2 |
| 39. | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0,16 |
| 40. | Очистка канализационной сети дворовой | 100 м | 0,2 |
| 41. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м | 0,16 |
| 42. | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | 100 м | 0,2 |
| 43. | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм | 100 м | 0,2 |
| 44. | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0,2 |
| 45. | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0,2 |
| 46. | Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места | 100 шт. | 0,04 |
| 47. | Ремонт задвижек диаметром 100 мм со снятием с места | 100 шт. | 0,04 |

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к безопасности, результатам работ:

- обеспечение постоянной работоспособности обслуживаемых систем отопления, водоснабжения, канализации;

- техническое обслуживание должно включать в себя плановое техническое обслуживание, внеплановое техническое обслуживание (по заявке Заказчика), оказание методической помощи по вопросам эксплуатации системы отопления, водоснабжения, канализации (проведение инструктажей, рекомендации по обеспечению нормальной работы системы отопления, водоснабжения, канализации);

- техническое обслуживание должно удовлетворять требованиям эксплуатационно-технической документации на технические средства системы отопления, водоснабжения, канализации;

- техническое обслуживание должно осуществляться с соблюдением требований Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности;

- замена неработоспособных приборов (деталей) на работоспособные на время их восстановления;

- техническое обслуживание должно осуществляться иждивением Исполнителя.

5. Место выполнения работ:  Административное здание по адресу: 432063,г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1.

6.Срок выполнения работ: февраль- декабрь 2008г.

7. Цена  работ   должна   быть  указана    с   исполнением обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды и разработана согласно ТЕРр 65

8. Максимальная  цена контракта– 200000руб.00коп.

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок:   с 04.02.2008 г. Прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (время московское).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 07.02.2008г.  17час.00 мин.  (время московское).

9.3. Место подачи котировочных заявок: 432063,г. Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.113

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером.

10. Сроки и условия оплаты работ: По безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,  при  предоставлении счета и акта выполненных работ, ежемесячно, в течение 10 дней за предыдущий месяц.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 7  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

Руководитель Управления                                                                     Д.Н.Чугунков

Г.Н.Белова

(8422) 42-75-31

Приложение № 1 к запросу котировок

| Бланк организации | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. КАБ.№113 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

(котировка   цен)

«___»__________ 2008  г.

Настоящей котировочной заявкой:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица, ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы по  техническому обслуживанию системы отопления, водоснабжения, канализации здания УФК по Ульяновской области, площадью 2731 м2

Цена работ (общая цена контракта): _____________________________________________________________________в том числе НДС ______________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену услуг включены следующие расходы : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае признания _____________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок мы обязуемся оказывать услуги

в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок на техническое  обслуживание системы отопления, водоснабжения, канализации здания УФК по Ульяновской области от __________№_____________ и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2 к запросу котировок

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на техническое обслуживание системы отопления, водоснабжения,

канализации в здании Управления Федерального казначейства

по Ульяновской области

г.Ульяновск	     	      2008г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Зам.руководителя Управления Александра Владимировича Бауэра, действующего на основании Положения об Управлении и доверенности от 28.12.2007г., с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, на основании Протокола № ____ «Рассмотрения и оценки котировочных заявок» от ________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению технического обслуживания системы отопления, водоснабжения, канализации, установленной в здании Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (далее Объект), расположенного по адресу: улица Гончарова, дом 50/1.

- Под техническим обслуживанием понимается совокупность организационно технических мероприятий, обеспечивающих постоянную работоспособность обслуживаемой системы отопления, водоснабжения, канализации.

1.3.	Техническое обслуживание включает в себя:

- плановое техническое обслуживание;

- внеплановое техническое обслуживание (по заявке Заказчика);

•	оказание методической помощи по вопросам эксплуатации системы отопления, водоснабжения, канализации (проведение инструктажей, рекомендации по обеспечению нормальной работы системы отопления, водоснабжения, канализации).

1.4. Техническое обслуживание должно удовлетворять требованиям эксплуатационно-технической документации на технические средства системы отопления, водоснабжения, канализации.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязан:

- Обеспечить проведение планового технического обслуживания системы отопления, водоснабжения, канализации.

- Проводить техническое обслуживание с обязательным извещением Заказчика о начале работ и соблюдением требований Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности.

- Переносить сроки выполнения работ только по согласованию с Заказчиком.

- Документально оформлять выполнение работ по установленной форме.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

- Осуществлять эксплуатацию системы отопления, водоснабжения, канализации в соответствии с эксплуатационно-технической документацией и инструкциями пользователям.

- Своевременно оформлять допуск и обеспечивать проход в здание представителей Исполнителя для проведения работ.

- Назначить лиц, ответственных за эксплуатацию системы отопления, водоснабжения, канализации, и обеспечить условия для их инструктирования Исполнителем.

- Проводить контроль работоспособности системы отопления, водоснабжения, канализации. В случае обнаружения фактов неудовлетворительной работы системы отопления, водоснабжения, канализации, результаты фиксировать в Журнале учета неисправностей (Приложение №4), в котором оформляется  заявка  на  вызов  Исполнителя  для  устранения  выявленных неисправностей.

- Своевременно информировать Исполнителя о планируемых внутриобъектовых работах, которые могут влиять на работоспособность системы отопления, водоснабжения, канализации (изменение назначения, ремонт помещений, прокладка каких-либо линий по трассам системы отопления, водоснабжения, канализации), до начала их выполнения.

- Обеспечить представителю Исполнителя необходимые условия для проведения работ:(доступ к системе отопления, водоснабжения, канализации, помещение для хранения инструментов и аппаратуры).

4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

- Работы по техническому обслуживанию в рамках настоящего Контракта проводятся в соответствии с требованиями настоящего Контракта (разделы 1 и 2).

- Для расчета за выполненные работы Исполнителем представляются Акт выполненных работ, счет, счет-фактура.

- Для оперативного восстановления работоспособности системы отопления, водоснабжения, канализации обязательна замена неработоспособных приборов (деталей) на работоспособные из обменного фонда Исполнителя на один месяц. Неисправный прибор (деталь) направляется в ремонтный орган Исполнителя для восстановления работоспособности.

Срок обратной замены зависит от сложности ремонта и согласовывается дополнительно.

При невозможности осуществления ремонта Исполнителем даются заключение о технического состоянии элементов системы отопления, водоснабжения, канализации и предложение об их замене.

- Представители Исполнителя допускаются на объект в установленном порядке согласно  списка сотрудников _________________, утвержденному Заказчиком.

- Все работы по техническому обслуживанию системы отопления, водоснабжения, канализации начинаются только с  разрешения представителя Заказчика.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕНННЫЕ РАБОТЫ

5.1. Стоимость  технического обслуживания системы отопления, водоснабжения, канализации за квартал в соответствии с расчетом (Приложение № 2) и сметным расчетом _____ составляет _____________, в т.ч. НДС 18% - _________________________________________

Стоимость технического обслуживания системы отопления, водоснабжения, канализации за _______ 2008г. составляет __________________________________в т.ч. НДС 18% - ______________________________

Стоимость работ в течение срока действия настоящего контракта не подлежит изменению, кроме случаев, установленных контрактом.

- Оплата по техническому обслуживанию системы отопления, водоснабжения и канализации осуществляется «Заказчиком» ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, в размере ________________, в т. ч. НДС 18% - ______________________________________________, в месяц.

- В стоимость технического обслуживания включена стоимость заменяемых деталей, узлов и сменных модулей, необходимых для ремонта оборудования в размере до 500 руб. (Пятьсот) рублей 00 коп. в месяц. Оплата стоимости оборудования, превышающего указанную сумму, производится «Заказчиком» отдельно.

5.4. Основанием для оплаты работ Исполнителя является Акт выполненных работ, подписанный Сторонами. Акт удостоверяет факт принятия работ Заказчиком, в том числе устранение недостатков выполненных работ (услуг).

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с действием Контракта. Ни одна из Сторон не вправе разглашать информацию, являющуюся конфиденциальной.

Исполнитель не вправе передавать полученную конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного разрешения второй стороны.

Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийных явлений, обстоятельств общественной жизни, запретительных мер государственных органов).

  - В случае возникновения таких обстоятельств срок исполнения Контракта откладывается на период действия таких обстоятельств.

  - Если течение обстоятельств непреодолимой силы длится более трех месяцев, то Контракт считается приостановленным.

Стороны обязаны уведомлять друг друга о наступлении форс-мажора в письменном виде.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и удостоверяются уполномоченными на то должностными лицами каждой Стороны.

- При изменении юридического адреса или банковских реквизитов одной из Сторон, она обязана известить об этом другую Сторону в 5-дневный срок.

До поступления уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Заказчиком по старым реквизитам Исполнителя, считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение им своих обязательств.

- Разногласия Сторон по вопросам выполнения настоящего Контракта или изменения его условий подлежат урегулированию путем переговоров или рассмотрению в установленном законом порядке.

- Согласованные и подписанные обеими Сторонами Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1 Контракт вступает в силу с «____» __________ 2008г. и заканчивает свое действие «31» декабря 2008 года.

9.2. Досрочное расторжение Контракта допускается по взаимному соглашению Сторон после проведения взаиморасчетов по инициативе любой из Сторон и при уведомлении другой Стороны не позднее, чем за 1 месяц.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью Приложения:

- Журнал учета неисправностей на 1 листе.

- Ведомость расчета стоимости на проведение технического обслуживания системы отопления, водоснабжения, канализации.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11.1.	Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области
432063 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

11.2.	Исполнитель:

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение № 1 к Контракту №

от                         _ 2008 г.

ЖУРНАЛ УЧЕТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| № п\п | Дата и время сообщения | Вид неисправности или ошибка | Фамилия и роспись представителя заказчика | Выполненные работы | Дата и фамилия выполнявшего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение № 2 к

Контракту №

от                         _ 2008 г.

ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КАНАЛИЗАЦИИ

| № п/п | Наименование работ по Договору | Стоимость за квартал | Стоимость за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость технического обслуживания системы отопления, водоснабжения, канализации, с учетом НДС-18%, смета |  |  |
| ИТОГО с учетом НДС 18%: |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                     ИСПОЛНИТЕЛЬ: