ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

- протокол № 10
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Ульяновск                                                                                       12 марта 2008 года

1.Наименование предмета запроса котировок: Текущий ремонт системы электроснабжения здания УФК по Ульяновской области.

2.Состав Единой комиссии по   размещению заказов на поставку товаров,

выполнение работ и оказания услуг  для  нужд Управления и отделений УФК по Ульяновской области

# На заседании Единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель Единой  комиссии:

Бауэр Александр Владимирович

Члены Единой  комиссии:

Захаров Алексей Викторович

Кулакова Эльмира Абдуллаевна

Журавлёва Оксана Владимировна

Галиулина Гельсиря Адельзяновна

Шарипов Андрей Владиславович

Секретарь комиссии

Белова Галина Николаевна

# 3.Государственным   заказчиком   является Управление Федерального казначейства по Ульяновской области,

юридический адрес: 432063,г.Ульяновск, 50/1

- Почтовый адрес: 432011,г.Ульяновск-11, ул.Гончарова,56, а/я № 9856

Адрес электронной почты: e-mail:mashbur@simtreas.ru

# 4.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 10 часов 00 минут «12» марта 2008года по 10часов 30минут «12» марта 2008 года по адресу: 432063,г.Ульяновск,50/1, каб.113.

5.Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет «03» марта  2008 г.  №  09-13/748.

# 6.Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

Текущий ремонт   системы электроснабжения здания  УФК по Ульяновской области

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительные работы |  |  |
| 1. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50мм при толщине стен до 25см | 100шт. | 0,1 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 2. | Демонтаж светильников с люминесцетными лампами отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 3. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2 | 100м | 0,12 |
| 4. | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100мм2 | 100м | 0,5 |
| 5. | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100шт. | 0,08 |
| 6. | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800мм, устанавливаемый на стене | шт. | 1 |
| 7. | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трёхполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25А | шт. | 0,03 |
| 8. | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 1 |
| 9. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметром до 25мм | 100м | 0,4 |
| 10. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечением до 70мм2 | 100шт. | 0,14 |
| 11. | Провод в коробах, сечением до 6мм2 | 100м | 1,5 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 12. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | 100точек | 0,1 |
| 13. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1линия | 6 |
|  | Материалы |  |  |
| 14. | Автомат 16А | шт. | 2 |
| 15. | Полоса металлическая | м | 12 |
| 16. | Полоса металлическая 4х25 | м | 50 |
| 17. | Короб 20х10 | м | 15 |
| 18. | ВВГ 3х1,5 | м | 50 |
| 19. | Провод ПВЗ16мм | м | 100 |
| 20. | Щит ЩНР-1х12-1 | шт. | 1 |
| 21. | Контактор КМИ-10910 9А 220В | шт. | 1 |
| 22. | Автоматический выключатель | шт. | 4 |

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к безопасности, результатам работ:

-выполнение текущего ремонта должно осуществляться в соответствии со строительными нормами и правилами с соблюдением требований Правил технической эксплуатации электроустановок и Правил техники безопасности.

- текущий ремонт  должен осуществляться иждивением Исполнителя.

6.1. Место выполнения работ: Административное здание по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1.

6.2  Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания государственного контракта по 28.03.2008г.

6.3.  Цена  работ   должна   быть  указана    с   исполнением обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, иные расходы Исполнителя.

6.4. Максимальная  цена контракта– 60000руб.00коп.

6.5. Источник  финансирования:  Федеральный бюджет .

6.6. Сроки и условия оплаты работ: По безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,  при  предоставлении счета или счёт-фактуры и акта выполненных работ  в течение 5 банковских дней.

7.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «11» марта 2008 г. 17 часов 00 минут (время московское) поступили 2 (Две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки (время московское) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО « СИЛПТЭК» | 432027, г.Ульяновск, ул. Федерации, 140 |  | 11.03.2008г. 9-00 |
| 2 | ООО « Триумф СП» | 432600,г.Ульяновск,ул.Минаева,д.15.2 |  | 11.03.2008г. 15-00 |

# 8.Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) следующее решение:

8.1.  Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило

40568 ( Сорок тысяч пятьсот шестьдесят восемь ) руб. 73 коп.

# 9.Единая комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение

9.1.Государственный контракт подлежит заключению с ЗАО « СИЛПТЭК»

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

432027, г.Ульяновск, ул. Федерации, 140

Адрес (юридический и фактический)

нет_______________________________________

Адрес электронной почты (при его наличии)

40568 ( Сорок тысяч пятьсот шестьдесят восемь ) руб. 73 коп.

Цена государственного  контракта, руб.

- 9.2. Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, предоставлено:

ООО «Триумф СП»

- адрес: 432600, г.Ульяновск, ул. Минаева, д.15.2

- 41915 ( Сорок одна тысяча девятьсот пятнадцать) руб. 46коп.

10.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (Управления Федерального казначейства по Ульяновской области). Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником размещения заказа, заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

11.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.simtreas.ru

# 12.Подписи:

| Председатель Единой комиссии: | _________________ А.В.Бауэр (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены Единой комиссии |  |
|  | _________________ А.В.Захаров (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Э.А.Кулакова (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ О.В.Журавлёва (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ Г.А.Галиулина (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество |
|  | _________________ А.В.Шарипов (Подпись) Фамилия, Имя, Отчество) _________________ Г.Н.Белова (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: Руководитель УФК по Ульяновской области | _________________ Д.Н.Чугунков (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

1экз. протокола №             от      .      .2008г. и проект  государственного контракта получил.

Представитель победителя                         _____________

(Подпись)                        (Фамилия, Имя, Отчество)

«     »             2008г.

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «12» марта 2008 г. № 10

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Количество товаров, объем работ, услуг | Цена государственного контракта | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО « СИЛПТЭК» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запросов котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену |  | 40568,73 | победитель |
| 2 | ООО « Триумф СП» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запросов котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену |  | 41915,46 | Участник размещения заказа, предложение о цене которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем условий |

Секретарь Единой комиссии  _______________  Г.Н.Белова