| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 04.07.2008г. № 09-13/2458 На N _____________ ________________ |  | ### Размещение информации на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

### О размещении информации на официальном сайте РФ

# Запрос    котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

1.3.электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

1.4.контактное лицо: А.В.Захаров

1.5.телефон: (8422) 42-75- 55, факс (8422) 42-75-25

2. Источник  финансирования: Федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4.Наименование, характеристики  и объем  выполняемых работ:  Ремонт помещений Отделения по Железнодорожному району г.Ульяновска Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтаж |  |  |
| 1. | Снятие обоев простых и улучшенных | м2 | 215 |
| 2. | Разборка плинтусов деревянных | м | 68 |
| 3. | Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 64,9 |
| 4. | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 30,52 |
| 5. | Демонтаж-выключателей | шт. | 8 |
| 6. | Демонтаж светильнтков для люминесцентных ламп | шт. | 4 |
| 7. | Разборка деревянных заполнений проёмов дверных | м2 | 9 |
| 8. | Разборка деревянных перегородок | м2 | 33 |
| 9. | Демонтаж извещателей ПС дымовых | шт. | 8 |
| 10. | Демонтаж электропроводки, скрытая проводка | м | 60 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 11. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания для последующей оклейки обоями стен | м2 | 130 |
| 12. | Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами с изоляцией в один слой | м2 | 14,60 |
| 13. | Оформление дверных проёмов в перегородках | м2 | 2,1 |
| 14. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из гипсоволокнис-тыми листами одним слоем | м2 | 11 |
| 15. | Установка радиаторных решеток | шт. | 4 |
| 16. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 150 |
| 17. | Шпаклёвка при оклейке обоями по штукатурке и сборным конструкциям | м2 | 150 |
| 18. | Оклейка стен по штукатурке обоями высококачественными | м2 | 150 |
| 19. | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами | м2 | 64,9 |
| 20. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м2 | 64,9 |
| 21. | Шпаклёвка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | м2 | 64,9 |
| 22. | Устройство молдингов полистирольных | м | 68 |
| 23. | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсинными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | м2 | 64,9 |
| 24. | Выравнивание лаг | м2 | 64,5 |
| 25. | Перестилка дощатых полов | м2 | 64,5 |
| 26. | Устройство покрытий полов из плит древесностружечных | м2 | 64,5 |
| 27. | Устройство покрытий из линолеума износостойкого | м2 | 64,5 |
| 28. | Устройство плинтусов деревянных | м | 68 |
| 29. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | м2 | 6,5 |
| 30. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах площадью проёма до 3м2 | м2 | 4,2 |
| 31. | Установка и крепление наличников | м | 10 |
| 32. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в перегородках площадью проёма до 3м2 | м2 | 2,1 |
| 33. | Облицовка откосов при отделке гипсовыми и гипсоволокнистыми листами под окраску | м2 | 2,6 |
| 34. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проёмов дверных | м2 | 15,1 |
| 35. | Смена оконных приборов: ручки | шт. | 32 |
| 36. | Смена стёкол в деревянных переплётах на штапиках по замазке | м2 | 12 |
| 37. | Дополнительная шпаклёвка при окраске по дереву заполнения проёмов оконных | м2 | 34 |
| 38. | Снятие оконных переплётов остеклённых | м2 | 24 |
| 39. | Ремонт оконных переплётов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | створки | 16 |
| 40. | Смена оконных отливов | м | 7 |
| 41. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 34 |
| 42. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню цементно- известковым раствором | м2 | 5,2 |
| 43. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню цементно-известковым раствором прямолинейных | м2 | 5 |
| 44. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза | м2 | 4 |
| 45. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 1,5 кирпича, диаметром до 20мм | отверстия | 4 |
| 46. | Смена вент.решеток | решеток | 2 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 47. | Монтаж кабель каналов по стенам | м | 30 |
| 48. | Провод в коробах, сечением, мм2, до6 | м | 160 |
| 49. | Провода силовые для электрических установок с медными жилами с числом жил -3 и сечением 2,5мм | м | 160 |
| 50. | Монтаж выключателя 2-х клавишного скрытой проводки | шт. | 1 |
| 51. | Монтаж выключателя 1 клавишного открытой проводки | шт. | 2 |
| 52. | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарное сечение, 16мм2 | м | 75 |
| 53. | Разветвительная коробка | шт. | 5 |
| 54. | Установка трубки защитной гофрированной | м | 75 |
| 55. | Монтаж светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до4 | шт. | 12 |
| 56. | Монтаж розеток штепсельных | шт. | 16 |

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности: работы должны выполняться из материалов, силами и средствами Подрядчика, с соблюдением Подрядчиком правил техники безопасности.  Гарантийный срок на выполненные работы   12 месяцев.

5. Место выполнения работ: помещения   Отделения по Железнодорожному  району г.Ульяновска УФК по Ульяновской области, расположенному по адресу: 432035, г.Ульяновск, пр-т Гая, 59-а

6.Срок выполнения работ: со дня подписания контракта по 25.08.2008

7. Цена  работ   должна   быть  указана    с   исполнением обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, с учетом иных расходов Исполнителя.

8. Максимальная  цена контракта– 500000руб.00коп.

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок : с 07.07.2008, прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-00  (время московское).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 15.07.2008  17час.00 мин.  (время московское).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.116

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 банковских дней после подписания акта выполненных работ.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

И.о.руководителя Управления                                                                          Г.М.Яшина

Г.Н.Белова  (8422) 42-75-31

Приложение № 1 к запросу котировок

| Бланк организации | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

(котировка   цен)

«___»__________ 2008  г.

Настоящей котировочной заявкой:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы по :  Ремонту помещений Отделения по Железнодорожному району г.Ульяновска Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Цена работ (общая цена контракта) в соответствии с локальной сметой составляет ________________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены следующие расходы : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок мы обязуемся выполнить работы

в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок на выполнение работ по :  Ремонт помещений Отделения по Железнодорожному району г.Ульяновска Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

от __________№_____________ и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________                                     (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2  к запросу котировок

Проект государственного контракта

г. Ульяновск	от «__»	200   г.

Отделение по Железнодорожному району г.Ульяновска Управления Федерального казначейства по Ульяновской области,    именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  руководителя Светланы Геннадьевны Матвеевой,  действующей на основании Положения, с одной стороны,  и ____________________________________ , именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___  от       .       .  2008г.   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Заказчик  поручает,    а   Подрядчик  принимает  на  себя   обязательство по выполнению работ:

Ремонт помещений Отделения по Железнодорожному району г.Ульяновска Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, расположенных по адресу: 432035, г.Ульяновск, пр-т Гая, 59-а

1.2. Срок выполнения работ:

Начало: со дня подписания контракта.

Окончание: 25.08.2008.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1.  Подрядчик обязан:

2.1.1.Выполнить работы в соответствии с техническим заданием Заказчика и   локальной сметой, в полном объеме и в соответствии с требованиями строительных норм и правил, из своих материалов, собственными силами и средствами, без привлечения субподрядчиков.

2.1.2.Провести работы с обязательным извещением Заказчика о начале работ и соблюдением требований внутриобъектового режима и Правил техники безопасности.

2.1.3.По окончанию работ представить акт выполненных работ по установленной форме.

2.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы  12 месяцев.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

- Своевременно оформлять допуск и обеспечить проход в здание представителей Подрядчика для проведения работ.

3.1.2.Принять выполненные работы в соответствии с  условиями настоящего контракта.

3.1.3.Осуществлять оплату выполненных работ в течение 5 банковских дней при предоставлении подписанного акта выполненных работ, счета или счет-фактуры.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕНННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Стоимость  работ в соответствии с локальной  сметой  составляет __________________________________________________

Стоимость работ в течение срока действия настоящего контракта не подлежит изменению.

4.2. Основанием для оплаты работ Подрядчика является Акт выполненных работ, подписанный Сторонами, счет или счет-фактура. Акт удостоверяет факт принятия работ Заказчиком, в том числе устранение недостатков выполненных работ. Форма расчета безналичная.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.  Подрядчик    сдает,    а   Заказчик     принимает    работы    с    оформлением    акта выполненных работ. При выявлении несоответствия выполненных работ требованиям, установленным настоящим государственным контрактом к объему и качеству работ, сторонами оформляется соответствующий акт и устанавливается срок для устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с действием Контракта. Ни одна из Сторон не вправе разглашать информацию, являющуюся конфиденциальной, кроме случаев, установленных действующим законодательством.

6.2. Подрядчик не вправе передавать полученную конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного разрешения второй стороны.

6.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийных явлений, обстоятельств общественной жизни, запретительных мер государственных органов).

7.3.В случае возникновения таких обстоятельств срок исполнения Контракта откладывается на период действия таких обстоятельств.

7.4.Если течение обстоятельств непреодолимой силы длится более трех месяцев, то Контракт считается расторгнутым. Стороны обязаны уведомлять друг друга о наступлении форс-мажора в письменном виде.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и удостоверяются уполномоченными на то должностными лицами каждой Стороны.

8.2.При изменении юридического адреса или банковских реквизитов одной из Сторон, она обязана известить об этом другую Сторону в 5-дневный срок.

До поступления уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Заказчиком по старым реквизитам Подрядчика, считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение им своих обязательств.

8.3.Разногласия Сторон по вопросам выполнения настоящего Контракта или изменения его условий подлежат урегулированию путем переговоров или рассмотрению в установленном законом порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с  момента подписания  и действует до исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате по  « 01 » сентября 2008 года.

9.2. Досрочное расторжение Контракта допускается по взаимному соглашению Сторон после проведения взаиморасчетов по инициативе любой из Сторон и при уведомлении другой Стороны не позднее, чем за 10 дней, по основаниям предусмотренным действующим законодательством, либо в судебном порядке.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1.Локальная смета.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчика:  Отделение по Железнодорожному району г.Ульяновска Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Подрядчика:

ЗАКАЗЧИК:	                                                               ПОДРЯДЧИК:

_________                                                                                        ____________