| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 .2008г. № 09-13/ На N _____________ ________________ |  | ### Размещение информации на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

### О размещении информации на официальном сайте РФ

# Запрос    котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

1.3.электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

1.4.контактное лицо: А.В.Захаров

1.5.телефон: (8422) 42-75- 55, факс (8422) 42-75-25

2. Источник  финансирования: Федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4.Наименование, характеристики  и объем  выполняемых работ:  Капитальный ремонт здания    Отделения по Павловскому   району  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. Строительная часть автономной котельной

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |
| 1 | Разборка стен кирпичных | м3 | 1,378 |
| 2 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича из кирпича керамического одинарного | м2 | 56 |
| 3 | Укладка перемычек 1ПБ13-1 | шт. | 5 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | м2 | 2 |
| 5 | Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 34 |
| 6 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах при толщине стен в 2,5 кирпича | шт | 3 |
| 7 | Монтаж конструкций дверей металлических: | 1 т | 0,194 |
|  | Дверь стальная ДСВ ЛПН-2100х900 | шт | 1 |
|  | Дверь противопожарная ДПМ-01/30 2100х900 | шт | 1 |
| 8 | Установка блоков внутренних дверных проемах в каменных стенах и перегородках площадью проема до 3 м2 | м2 | 7,77 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных Замки врезные | комплект шт. | 5 5 |
| 9 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 28,34 |
| 10 | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в один слой | м2 | 28,34 |
| 11 | Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм | м2 | 31,98 |
| 12 | Устройство покрытий полов на цементном растворе из плиток керамических | м2 | 31,98 |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | м2 | 36,6 |
| 14 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | м2 | 27,4 |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | м2 | 0,21 |
| 16 | Отделка сборных потолков из сборных элементов и плит под окраску | м2 | 31,98 |
| 17 | Монтаж реечного подвесного потолка «Тур» | м2 | 11,11 |
| 18 | Облицовка стен панелями стеновыми декоративными из ПВХ | м2 | 89 |
| 19 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | м2 | 48,2 |
|  | Дымовая труба |  |  |
| 20 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | шт. | 8 |
| 21 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных, площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,1 |
| 22 | Монтаж трубы дымовой диаметром 159х5 мм стальной высотой 8 м | 1 т | 0,1519 |
| 23 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов, в том числе: | 1 т | 0,0717 |
|  | Газопроводы, опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасон.части | т | 0,0475 |
|  | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10мм | т | 0,0242 |
| 24 | Изоляция трубопроводов плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ | м3 | 0,3312 |
| 25 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | м2 | 7 |
| 26 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности труб | м2 | 4 |
| 27 | Очистка поверхности щетками | м2 | 4 |
| 28 | Обеспыливание поверхности | м2 | 8 |
| 29 | Обезжиривание поверхностей трубопроводов | м2 | 8 |
| 30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 (внутренние поверхности) | м2 | 4 |
| 31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 (наружные поверхности) | м2 | 5 |
|  | Канализация |  |  |
| 32 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | шт. | 2 |
| 33 | Демонтаж санитарных приборов унитазов | шт. | 2 |
| 34 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 5 |
| 35 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 6 |
| 36 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм , в том числе: Трубы полипропиленовые диаметром 100 мм Прочистка Д=110 Тройник Д=110 | м м шт. шт. | 8,3 8,28 2 6 |
| 37 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм , в том числе: | м | 2,7 |
|  | Трубы полипропиленовые диаметром 50 мм | м | 2,69 |
| 38 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 2 |
| 39 | Установка трапов диаметром 100 мм | комплект | 1 |
| 40 | Установка умывальников одиночных | комплект | 1 |
| 41 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 2 |
|  | Водопровод |  |  |
| 42 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 12 |
| 43 | Снятие водомеров диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 44 | Установка водомерных узлов с обводной линией диаметром ввода 40 мм, в составе: | узел | 1 |
|  | Счетчик водяной ВСХ-15 | шт. | 1 |
|  | вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды, давлением 1,6МПа(16кгс/см2), диаметром, мм 15 | шт. | 1 |
|  | вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды, давлением 1,6МПа(16кгс/см2), диаметром, мм 32 | шт. | 3 |
|  | Манометр МП4У | шт. | 1 |
|  | Кран трехходовой 11Б38бк д=15 мм | шт. | 1 |
| 45 | Установка фильтра ФММ-32 | шт. | 1 |
| 46 | Запорная арматура: кран шаровой диаметром 15 мм кран шаровой диаметром 20 мм Кран шаровой д=32 мм | шт. шт. шт. | 3 1 1 |
| 47 | Установка смесителей | шт. | 1 |
| 48 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | м | 1 |
| 49 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м | 6 |
| 50 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм | м | 8 |
| 51 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм | м | 7 |
| 52 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 22 |

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности: работы должны выполняться из материалов, силами и средствами Подрядчика, с соблюдением Подрядчиком правил техники безопасности.  Гарантийный срок на выполненные работы   12 месяцев.

5. Место выполнения работ: Отделение по Павловскому району УФК по Ульяновской области, расположенному по адресу: 433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, 10.

6.Срок выполнения работ: со дня подписания контракта по 30.09.2008г.

7. Цена  работ   должна   быть  указана    с   исполнением обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, с учетом иных расходов Исполнителя.

8. Максимальная  цена контракта– 350000руб.00коп.

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: с 11.08.2008, прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-00  (время московское).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 19.08.2008  17час.00 мин.  (время московское).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.116

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 банковских дней после подписания акта выполненных работ.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

Руководитель Управления                                                                            Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-55

Приложение № 1 к запросу котировок

| Бланк организации | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

(котировка   цен)

«___»__________ 2008  г.

Настоящей котировочной заявкой:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы:  Капитальный ремонт здания    Отделения по Павловскому  району  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. Строительная часть автономной котельной.

Цена работ (общая цена контракта) в соответствии с локальной сметой составляет ________________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены следующие расходы : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок мы обязуемся выполнить работы

в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок на выполнение работ: Капитальный ремонт здания    Отделения по Павловскому  району  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. Строительная часть автономной котельной.

от __________№_____________ и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________                                     (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2  к запросу котировок

Проект государственного контракта

г. Ульяновск	от «__»	200   г.

Отделение по Павловскому району  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области,    именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  руководителя Отделения Сергея Николаевича Чернышева,  действующего на основании Положения, с одной стороны,  и ____________________________________ , именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___  от       .       .  2008г.   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Заказчик  поручает,    а   Подрядчик  принимает  на  себя   обязательство по выполнению работ:

Капитальный ремонт здания    Отделения по Павловскому  району  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. Строительная часть автономной котельной.

1.2. Срок выполнения работ:

Начало: со дня подписания контракта.

Окончание: 30.09.2008г.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1.  Подрядчик обязан:

2.1.1.Выполнить работы в соответствии с техническим заданием Заказчика и   локальной сметой, в полном объеме и в соответствии с требованиями строительных норм и правил, из своих материалов, собственными силами и средствами, без привлечения субподрядчиков.

2.1.2.Провести работы с обязательным извещением Заказчика о начале работ и соблюдением требований внутриобъектового режима и Правил техники безопасности.

2.1.3.По окончанию работ представить акт выполненных работ по установленной форме.

2.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы  12 месяцев.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

- Своевременно оформлять допуск и обеспечить проход в здание представителей Подрядчика для проведения работ.

3.1.2.Принять выполненные работы в соответствии с  условиями настоящего контракта.

3.1.3.Осуществить оплату выполненных работ в течение 5 банковских дней при предоставлении подписанного акта выполненных работ, счета или счет-фактуры.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕНННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Стоимость  работ в соответствии с локальной  сметой  составляет __________________________________________________

Стоимость работ в течение срока действия настоящего контракта не подлежит изменению.

4.2. Основанием для оплаты работ Подрядчика является Акт выполненных работ, подписанный Сторонами, счет или счет-фактура. Акт удостоверяет факт принятия работ Заказчиком, в том числе устранение недостатков выполненных работ. Форма расчета безналичная.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.  Подрядчик    сдает,    а   Заказчик     принимает    работы    с    оформлением    акта выполненных работ. При выявлении несоответствия выполненных работ требованиям, установленным настоящим государственным контрактом к объему и качеству работ, сторонами оформляется соответствующий акт и устанавливается срок для устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с действием Контракта. Ни одна из Сторон не вправе разглашать информацию, являющуюся конфиденциальной, кроме случаев, установленных действующим законодательством.

6.2. Подрядчик не вправе передавать полученную конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного разрешения второй стороны.

6.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийных явлений, обстоятельств общественной жизни, запретительных мер государственных органов).

7.3.В случае возникновения таких обстоятельств срок исполнения Контракта откладывается на период действия таких обстоятельств.

7.4.Если течение обстоятельств непреодолимой силы длится более трех месяцев, то Контракт считается расторгнутым. Стороны обязаны уведомлять друг друга о наступлении форс-мажора в письменном виде.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и удостоверяются уполномоченными на то должностными лицами каждой Стороны.

8.2.При изменении юридического адреса или банковских реквизитов одной из Сторон, она обязана известить об этом другую Сторону в 5-дневный срок.

До поступления уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Заказчиком по старым реквизитам Подрядчика, считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение им своих обязательств.

8.3.Разногласия Сторон по вопросам выполнения настоящего Контракта или изменения его условий подлежат урегулированию путем переговоров или рассмотрению в установленном законом порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с  момента подписания  и действует до исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате по  « 10 » октября 2008 года.

9.2. Досрочное расторжение Контракта допускается по взаимному соглашению Сторон после проведения взаиморасчетов по инициативе любой из Сторон и при уведомлении другой Стороны не позднее, чем за 10 дней, по основаниям предусмотренным действующим законодательством, либо в судебном порядке.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1.Локальная смета.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчика:  Отделение по Павловскому району Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Подрядчика:

ЗАКАЗЧИК:	                                                               ПОДРЯДЧИК:

_________                                                                                        ____________