| Герб России ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Почтовый адрес: Гончарова ул., д.56, а/я 9856, Ульяновск-11, 432011 Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 13.10.2008 № 09-13/3664; ### Размещение информации на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. |  | ### Размещение информации на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

### О проведении запроса котировок

# Запрос    котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

1.3.электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

1.4.контактное лицо: Г.А.Галиулина

1.5.телефон: (8422) 42-75- 56, факс (8422) 42-75-25

2. Источник  финансирования: Федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4.Наименование, характеристики  и объем  выполняемых работ: Капитальный ремонт помещений  административного здания Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по ул.Гончарова,50/1 и гаража по ул.К.Маркса,133

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт кабинета № 116 |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | м | 26,27 |
| 2 | Разборка покрытий полов ламинат (с подложкой) | м2 | 42,9 |
| 3 | Разборка покрытий полов из фанеры | м2 | 42,9 |
| 4 | Устройство стяжек из выравнивающих смесей | м2 | 42,9 |
| 5 | Установка подложки под ламинат | м2 | 42,9 |
| 6 | Устройство покрытий из ламината | м2 | 42,9 |
|  | Ламинат 32 кл. | м2 | 44,613 |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 26,27 |
| 8 | Окраска ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 60,75 |
| 9 | Окраска ранее окрашенных водоэмульсионной краской откосов с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 0,71 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 6,87 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 4,67 |
| 12 | Устройство уголков ПВХ на клее | м | 13,3 |
| 13 | Монтаж металлического порожка | м | 1 |
| 14 | Устройство оснований под покрытие пола из фанеры т. 8 мм | м2 | 42,9 |
|  | Крыльцо центрального входа |  |  |
| 15 | Разборка покрытий из плиток | м2 | 5,8 |
| 16 | Разборка бетонных оснований | 1 м3 | 0,24 |
| 17 | Разборка покрытий из тротуарной плитки | м2 | 1,2 |
| 18 | Разборка отбортовки крыльца | м | 6,6 |
| 19 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1 |
| 20 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 | 0,5 |
| 21 | Устройство покрытий из плит тротуарных | м2 | 6,98 |
|  | Тамбур запасного выхода |  |  |
| 22 | Демонтаж оконной створки из ПВХ профиля: глухой | м2 | 0,88 |
| 23 | Установка оконной створки из ПВХ профиля: поворотно-откидной | м2 | 0,88 |
| 24 | Разборка покрытия кровли металлической | м2 | 12,3 |
| 25 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | м2 | 11,3 |
| 26 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 | 1,13 |
|  | Минвата Ursa | м3 | 1,1526 |
| 27 | Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы | м2 | 0,123 |
| 28 | Устройство желобов подвесных | м | 6,6 |
|  | Желоб | м | 6,6 |
|  | Угол желоба внутр./наружн. | шт. | 2 |
| 29 | Устройство водосточной трубы | м | 3 |
|  | Kолено диаметром 140 мм | шт. | 1 |
|  | Воронка водосточная | шт. | 1 |
|  | Звенья водосточных труб | м | 3 |
| 30 | Разборка подшивки потолков | м2 | 11,3 |
| 31 | Монтаж реечных потолков | м2 | 11,3 |
| 32 | Ремонт штукатурки внутренних стен | м2 | 7 |
| 33 | Шпатлевка при окраске стен | м2 | 22,4 |
| 34 | Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 22,4 |
| 35 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамогранит | м2 | 5,1 |
| 36 | Изготовление металлического ящика для песка | 1 т | 0,06 |
| 37 | Масляная окраска металлических поверхностей | м2 | 4,5 |
| 38 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт. | 2 |
| 39 | Демонтаж электропроводки, скрытая проводка | м | 10 |
| 40 | Монтаж новых светильников для ламп накаливания в подвесных потолках | шт. | 2 |
| 41 | Труба винипластовая диаметр, мм, до 25 | м | 5 |
| 42 | Монтаж кабель-каналов по стенам и потолкам | м | 6 |
| 43 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | м | 6 |
| 44 | Затягивание проводов в проложенные трубы | м | 5 |
| 45 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 |
| 46 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 3 кирпича, диаметром до 20 мм | шт. | 1 |
|  | Ремонт ПЦО |  |  |
| 47 | Разборка плинтусов деревянных | м | 13,6 |
| 48 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 11,6 |
| 49 | Смена стяжки полов из фанеры | м2 | 11,6 |
| 50 | Устройство стяжек из выравнивающих смесей | м2 | 11,6 |
| 51 | Шпатлевка при оклейке обоев | м2 | 53,6 |
| 52 | Смена обоев улучшенных | м2 | 53,6 |
| 53 | Установка и крепление отбойной доски из ЛДСП шириной 200 мм | м | 13,6 |
| 54 | Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 53,6 |
| 55 | Окраска ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен и откосов с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 17,2 |
| 56 | Окраска ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски до 10 % | м2 | 4,9 |
| 57 | Шпатлевка при окраске стен | м2 | 17,2 |
| 58 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 4,8 |
| 59 | Устройство уголков ПВХ на клее | м | 5 |
| 60 | Монтаж металлического порожка | м | 2 |
| 61 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 15 |
| 62 | Устройство покрытий из линолеума насухо | м2 | 11,6 |
| 63 | Розетка штепсельная в кабель-канале | шт. | 3 |
|  | Розетка DIN РД-47 | шт | 1 |
|  | Розетка 3м | шт | 1 |
|  | Розетка 2м | шт | 1 |
| 64 | Монтаж кабель-каналов по стенам | м | 5 |
| 65 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | м | 5 |
| 66 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | м | 5 |
| 67 | Смена светильников с лампами накаливания | шт. | 1 |
| 68 | Светильник для ламп накаливания настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | шт. | 1 |
| 69 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 2,5 | шт. | 6 |
| 70 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза | м2 | 1 |
| 71 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | м2 | 1,3 |
|  | Бюро пропусков |  |  |
| 72 | Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | м2 | 7,6 |
| 73 | Демонтаж досок из ПВХ | м.п. | 3,75 |
| 74 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных | м2 | 7,6 |
| 75 | Установка досок из ПВХ (вновь) | м.п. | 3,75 |
| 76 | Установка радиаторных решеток | шт | 2 |
| 77 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу профиля гипсоволокнистыми листами | м2 | 1 |
| 78 | Окраска ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен и откосов с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 13 |
| 79 | Укладка лаг | м2 | 6,2 |
| 80 | Установка каркаса подиума из брусьев | 1 м3 | 0,06 |
| 81 | Устройство ступеней подиума | 1 м2 | 0,96 |
| 82 | Устройство покрытий подиума из плит древесностружечных | м2 | 6,2 |
| 83 | Устройство покрытий подиума из линолеума | м2 | 6,2 |
| 84 | Устройство обрамления ступеней мет. уголком | м | 3,2 |
| 85 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза | м2 | 0,02 |
| 86 | Демонтаж покрытия из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (потолок) | м2 | 6,8 |
| 87 | Смена светильников с люминесцентными лампами | шт. | 17 |
|  | Помещение охраны гаражей |  |  |
| 88 | Разборка плинтусов деревянных | м | 17,2 |
| 89 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 17,1 |
| 90 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | м2 | 17,1 |
| 91 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | м2 | 17,1 |
| 92 | Разборка покрытий полов из ДСП | м2 | 17,1 |
| 93 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит | м2 | 17,1 |
| 94 | Устройство теплоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 17,1 |
| 95 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | м2 | 17,1 |
| 96 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 17,1 |
| 97 | Устройство плинтусов деревянных | м | 17,2 |
| 98 | Окраска ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски до 10 % | м2 | 17,1 |
| 99 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 2 |
| 100 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 38 |
| 101 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,7 |
| 102 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | шт. | 1 |
| 103 | Обивка дверей дермантином | м2 | 1,89 |
| 104 | Демонтаж конструкций дверей | 1 т | 0,06 |
| 105 | Монтаж конструкций двери металлической утепленной | 1 т | 0,06 |
| 106 | Устройство герметизации коробок окон и дверей пеной монтажной | м шва | 11,4 |
| 107 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | м2 | 1,7 |
| 108 | Облицовка откосов при отделке гипсовыми и гипсоволокнистыми листами под окраску | м2 | 2,4 |
| 109 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | м2 | 2,4 |
| 110 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов | м2 | 0,52 |
| 111 | Смена обделок из листовой стали отливов оконных | м | 1 |
| 112 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 2,7 |
| 113 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню цементно-известковым раствором прямолинейных | м2 | 0,5 |
| 114 | Монтаж металлической стремянки | 1 т | 0,08 |
| 115 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 2 |
| 116 | Монтаж каркаса металлического козырька над входом | 1 т | 0,1 |
| 117 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | м2 | 1,1 |
| 118 | Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | шт. | 10 |
| 119 | Масляная окраска металлических конструкций | м2 | 1 |

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности: работы должны выполняться из материалов, силами и средствами Подрядчика, с соблюдением Подрядчиком правил техники безопасности. Гарантийный срок на выполненные работы   12 месяцев.

5. Место выполнения работ:  Административное здание по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1. Гараж по адресу: г.Ульяновск, ул.К.Маркса,133.

6.Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 21 декабря 2008г.

7. Цена  работ   должна   быть  указана    с   исполнением обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, иные расходы Исполнителя.

8. Максимальная  цена контракта– 500000руб.00коп.

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок:   с 14.10.2008 г. Прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (время местное).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2008г.  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.116

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 банковских дней после подписания акта выполненных работ.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через семь  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

13. Размещение заказа осуществляется у субъектов малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным   статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Руководитель управления                                                                             Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1 к запросу котировок

| Бланк организации | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

(котировка   цен)

«___»__________ 2008  г.

Настоящей котировочной заявкой:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

соответствующий требованиям ч.1 ст.4 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», что подтверждается следующими данными:

1.размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) составляет _______________________________руб., суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) - ______процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, - _____ процентов.

2.численность  работников за предшествующий календарный год составляет ____  человек.

3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость составляет _______________руб.,

предлагает Вам выполнить работы:

Капитальный ремонт помещений административного здания Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по ул. Гончарова,50/1 и гаража по ул.К.Маркса,133   силами и средствами Исполнителя.

Цена работ (общая цена контракта) в соответствии с локальной сметой составляет ________________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены следующие расходы : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок мы обязуемся выполнить работы

в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок на капитальный ремонт помещений административного здания УФК по Ульяновской области по ул.Гончарова,50/1 и гаража  по ул.К.Маркса,133

от __________№_____________ и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________                                     (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2  к запросу котировок

Проект государственного контракта

г. Ульяновск	от «__»	200   г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области,    именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  зам.руководителя Управления Александра Владимировича Бауэра,  действующего на основании доверенности от 28.12.2007г. и приказа Федерального казначейства от 23.01.2006г. №4, с одной стороны,  и ____________________________________ , именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___  от       .       .  2008г.   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Заказчик  поручает,    а   Подрядчик  принимает  на  себя   обязательство по выполнению работ:

Капитальный ремонт помещений административного здания Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по ул.Гончарова,50/1 и гаража по ул.К.Маркса,133.

1.2. Срок выполнения работ:

Начало: с момента подписания контракта.

Окончание: 21.12.2008.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1.  Подрядчик обязан:

2.1.1.Выполнить работы в соответствии с  заданием Заказчика и   локальной сметой, в полном объеме и в соответствии с требованиями строительных норм и правил, из своих материалов, собственными силами и средствами, без привлечения субподрядчиков.

2.1.2.Провести работы с обязательным извещением Заказчика о начале работ и соблюдением требований внутриобъектового режима и Правил техники безопасности.

2.1.3.По окончанию работ представить акт выполненных работ по установленной форме.

2.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы  12 месяцев.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

- Своевременно оформлять допуск и обеспечить проход в здание представителей Подрядчика для проведения работ.

3.1.2.Принять выполненные работы в соответствии с  условиями настоящего контракта.

3.1.3.Осуществлять оплату выполненных работ в течение 5 банковских дней при предоставлении подписанного акта выполненных работ, счета или счет-фактуры.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕНННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Стоимость  работ в соответствии с локальной  сметой  составляет __________________________________________________

Стоимость работ в течение срока действия настоящего контракта не подлежит изменению.

4.2. Основанием для оплаты работ Подрядчика является Акт выполненных работ (форма КС-2, КС-3), подписанный Сторонами, счет или счет-фактура. Акт удостоверяет факт принятия работ Заказчиком, в том числе устранение недостатков выполненных работ. Форма расчета безналичная.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.  Подрядчик    сдает,    а   Заказчик     принимает    работы    с    оформлением    акта выполненных работ. При выявлении несоответствия выполненных работ требованиям, установленным настоящим государственным контрактом к объему и качеству работ, сторонами оформляется соответствующий акт и устанавливается срок для устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с действием Контракта. Ни одна из Сторон не вправе разглашать информацию, являющуюся конфиденциальной, кроме случаев, установленных действующим законодательством.

6.2. Подрядчик не вправе передавать полученную конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного разрешения второй стороны.

6.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийных явлений, обстоятельств общественной жизни, запретительных мер государственных органов).

7.3.В случае возникновения таких обстоятельств срок исполнения Контракта откладывается на период действия таких обстоятельств.

7.4.Если течение обстоятельств непреодолимой силы длится более трех месяцев, то Контракт считается расторгнутым. Стороны обязаны уведомлять друг друга о наступлении форс-мажора в письменном виде.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и удостоверяются уполномоченными на то должностными лицами каждой Стороны.

8.2.При изменении юридического адреса или банковских реквизитов одной из Сторон, она обязана известить об этом другую Сторону в 5-дневный срок.

До поступления уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Заказчиком по старым реквизитам Подрядчика, считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение им своих обязательств.

8.3.Разногласия Сторон по вопросам выполнения настоящего Контракта или изменения его условий подлежат урегулированию путем переговоров или рассмотрению в установленном законом порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с  момента подписания  и действует до исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате по  « 28 »декабря 2008 года.

9.2. Досрочное расторжение Контракта допускается по взаимному соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, по инициативе любой из Сторон при уведомлении другой Стороны не позднее чем за 10 дней после проведения взаиморасчетов, либо в судебном порядке.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1.Локальная смета.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

Подрядчика:

ЗАКАЗЧИК:	                                                               ПОДРЯДЧИК:

_________                                                                                        ____________