ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КУЗОВАТОВСКОМУ РАЙОНУ

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель Отделения по Кузоватовскому району #### Управления Федерального казначейства по Ульяновской области #### О.А. Башарова «01» июля 2010г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме на право заключения

государственного контракта на выполнение работ по капитальному

ремонту здания и гаража Отделения по Кузоватовскому району

Управления  Федерального казначейства по Ульяновской области

Ульяновск, 2010

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 1. Общие условия проведения открытого аукциона  в электрон

ной форме

РАЗДЕЛ 2. Информационная карта открытого  аукциона в электронной       	                      форме

# РАЗДЕЛ 3.  Проект государственного контракта

РАЗДЕЛ 4.  Техническое задание

# РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1.  Законодательное регулирование

1.1.1.Настоящая  документация об открытом аукционе в электронной форме  подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

- 1.2.  Заказчик

1.2.1.Отделение по Кузоватовскому району Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (далее - Заказчик), предмет и условия которого указаны  в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.2.2.Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

- 1.3.  Предмет открытого аукциона в электронной форме. Место и сроки  выполнения    работ

1.3.1. Заключение государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания и гаража Отделения по Кузоватовскому району УФК по Ульяновской области,  информация  содержится в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об открытом аукционе в электронной форме и проекте государственного контракта.

1.3.2.Победивший участник открытого аукциона в электронной форме  должен будет выполнить работы по капитальному ремонту здания и гаража Отделения по Кузоватовскому району УФК по Ульяновской области, входящие в предмет государственного контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.3.3.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку.

- 1.4.  Начальная (максимальная) цена государственного контракта

1.4.1.Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.5.  Источник  финансирования и порядок   оплаты

1.5.1.Финансирование государственного контракта  на выполнение работ по капитальному ремонту здания и гаража Отделения по Кузоватовскому району УФК по Ульяновской области, который будет заключен по результату открытого аукциона в электронной форме, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.5.2.Порядок оплаты за выполнение работ по капитальному ремонту здания и гаража Отделения по Кузоватовскому району УФК по Ульяновской области   определяется в проекте государственного контракта, приведенном в  документации об открытом аукционе в электронной форме, и указывается в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

- 1.6.  Требования к участникам размещения заказа

- 1.6.1. В настоящем открытом аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2.Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным  требованиям, а именно:

1.6.2.1.требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме;

1.6.2.2.требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и  отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3.требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;

1.6.2.4.требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не принято.

1.6.3.Участник размещения заказа должен соответствовать другим требованиям, которые указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

- 1.7.Затраты на подготовку заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.7.1.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не несет ответственности и не  имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается открытый аукцион в электронной форме.

2.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- 2.1.	Предоставление документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона. В случае любых противоречий между извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе приоритет имеет документация об аукционе.

2.1.2. Документация об аукционе размещается на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе, размещенная на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru, доступна для ознакомления без взимания платы.

- 2.2.	Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику.

В течение 2 (двух) дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Разъяснение положений документации об аукционе не может изменять ее суть.

- 2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе

2.3.1.	Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона, документацию об аукционе не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2.	В течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на электронной торговой площадке.

2.3.3.	Чтобы предоставить участникам аукциона разумное время для внесения изменений в заявки на участие в аукционе на основании изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, документацию об аукционе заказчик обязан, при необходимости, продлить срок подачи заявок на участие в аукционе так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 3 (три) миллиона рублей, не менее чем 7 (семь) дней.

2.3.5.	Все изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона и настоящую документацию об аукционе в указанном выше порядке, становятся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого аукциона и настоящей документации об аукционе соответственно.

- 2.4.	Отказ от проведения аукциона

2.4.1.	Заказчик, разместивший на электронной торговой площадке извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 (три) миллиона рублей, за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается заказчиком на электронной торговой площадке в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником размещения заказа.

- 3.       ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

- 3.1.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, связанные с заявкой на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

- 3.2.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.2.1. Заявка на участие в аукционе должна состоять их двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ, соответствующих требованиям настоящей документации, на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены в Информационной карте аукциона;

- копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, являющихся предметом аукциона, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено в Информационной карте аукциона;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

- 4.	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- 4.1.	Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1.	Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела.

4.1.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 3.2.2 и 3.2.3 настоящей документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Поступление заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является поручением о блокировании операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.1.3.	Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.1.4.	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть возвращена оператором электронной торговой площадки участнику размещения заказа по следующим основаниям:

-  заявка на участие в открытом аукционе предоставлена с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Федерального закона;

-	на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, отсутствуют денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом;

-	одним участником размещения заказа подано две и более заявки на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота;

-	заявка на участие в открытом аукционе получена после дня и времени окончания срока подачи заявок;

-	заявка на участие в открытом аукционе получена от участника размещения заказа менее чем за 3 (три) месяца до окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа на электронной торговой площадке.

- 4.2.	Изменения заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.

- 4.3.	Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.3.2.	В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в настоящем открытом аукционе.

- 4.4.	Обеспечение заявок на участие в аукционе

4.4.1. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в размере, установленном в Информационной карте настоящей документации, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

4.4.2.	В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.4.3.	В случае отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых ранее не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом, оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в течение 1 (одного) часа с момента ее получения.

4.4.4.	Оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении заявки блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.4.5.	Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.4.6.	Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение 1 (одного) рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

4.4.7.	В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществление в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 14 статьи 41.11 Федерального закона.

4.4.8.	В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 Федерального закона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

4.4.9.	В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения государственного контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком открытом аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в таком открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

- 5.	РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1.	Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные Информационной картой аукциона сведения, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 (семь) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные Информационной картой аукциона, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5 настоящего Раздела.

5.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных п. 3.2.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений.

5.5.	На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 настоящего Раздела, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки.

5.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

5.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный в пункте 5.5 настоящего Раздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком на электронной площадке.

5.8. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.2.3 настоящего Раздела, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.5 настоящего Раздела протокола. При этом требования  об обеспечении оператором электронной площадки конфиденциальности сведений об участнике размещения заказа, направившем документы и сведения в форме электронных документов в порядке, установленном условиями функционирования электронных площадок, не применяются. В течение 3 (трех) дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение 4 (четырех) дней со дня принятия такого решения заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

- 6.	ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

- В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6.1.	В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона в соответствии с положениями пункта 5 настоящего Раздела.

6.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

6.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 (двух) дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

6.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона.

6.5. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона, за исключением случая, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля.

6.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 (пяти десятых) процента до 1 (одного) процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

6.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего Раздела.

6.9. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которое подано таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

6.10. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 6.11 настоящего Раздела.

6.11. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 10 (десять) минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

6.12. В течение 10 (десяти) минут с момента завершения в соответствии с пунктом 6.11 настоящего Раздела открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 6.8 и 6.9 настоящего Раздела.

6.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

6.14. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Раздела.

6.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 6.14 настоящего Раздела, не допускается.

6.16. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

6.17. В случае проведения в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Раздела открытого аукциона в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 6.18 настоящего Раздела.

6.18. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить государственный контракт. В этом случае открытый аукцион проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

6.19. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

6.20. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.19 настоящего Раздела, оператор электронной площадки обязан направить заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.

6.21. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Раздела, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

6.22. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.19 настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

7.	рассмотрениЕ вторых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме

7.1.	Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 6.20 настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

7.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11 Федерального закона. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

7.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с пунктом 6.20 настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Раздела - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела.

7.4. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников открытого аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

7.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 6 (шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать 4 (четыре) дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

7.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящего Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие вышеперечисленных документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа следующим требованиям:

- соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если соответствие таким требованиям установлено Информационной картой аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято, а также требованиям (если такие требования установлены Информационной картой аукциона):

- отсутствие в предусмотренном статьей 19 Федерального закона реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

7.7.	В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в открытом аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об открытом аукционе, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на электронной площадке.

7.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Раздела, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

7.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

7.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

7.11. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 14 статьи 41.11 Федерального закона.

7.12. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

7.13. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным подпунктом 1 пункта 7.6 настоящего Раздела (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

- 8.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- 8.1.	Порядок и срок заключения государственного контракта

8.1.1. Заказчик в течение 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона протокола направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

8.1.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка, и такая заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без подписи заказчика. Заключение контракта с участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона.

При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.1.3.	В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.1.4.	По результатам открытого аукциона в электронной форме государственный контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных статьей 41.12 Федерального закона, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

После определения победителя открытого аукциона в электронной форме либо иного участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем либо иным участником размещения заказа в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. Итоговая стоимость каждого вида выполняемых работ согласно приведенным в техническом задании локальным сметным расчетам рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученные стоимости видов выполняемых работ вносятся в локальные сметные расчеты, являющиеся неотъемлемыми частями государственного контракта. Общая итоговая цена контракта вносится в проект государственного контракта, направляемого победителю аукциона либо иному участнику размещения заказа, с которым заключается государственный контракт.

8.1.5. Заказчик в течение 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

8.1.6. В течение 1 (одного) часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

8.1.7. В течение 6 (шести) дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.

8.1.8. По истечении 10 (десяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.

8.1.9. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

8.1.10. Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) часа с момента получения от заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона в электронной форме.

8.1.11. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с пунктом 8.1.10 настоящего Раздела.

8.1.12. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

8.1.13. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

8.1.14. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения государственного контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный пунктом 8.1.7 настоящего Раздела, не направил оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта.

8.1.15. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

8.1.16. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения государственного контракта, признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по согласованию с уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену контракта.

8.1.17. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, от заключения государственного контракта, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 7.12 настоящего Раздела к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта государственного контракта в соответствии с пунктом 8.1.6 настоящего Раздела.

8.1.18. В случае, если от подписания государственного контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона, заказчик повторно осуществляет действия, предусмотренные статьей 41.11 Федерального закона.

8.1.19. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.1.20. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об открытом аукционе в электронной форме.

8.1.21. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

- 8.2.	Обеспечение исполнения государственного контракта

8.2.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства либо после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в настоящей документации. Обеспечение надлежащего выполнения условий государственного контракта должно быть выражено в российских рублях. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно c учетом положений Информационной карты аукциона.

8.2.2. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение, и в Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении исполнения государственного контракта, предоставление им обеспечения исполнения государственного контракта не требуется.

8.2.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам законодательства Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, указанной в Информационной карте аукциона.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и ссылки на соответствующий протокол как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственному контракту и оканчиваться не ранее срока, указанного в Информационной карте аукциона.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

8.2.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения государственного контракта предоставляется договор поручительства, соответствующий договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам законодательства Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем должно выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей.

Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату.

При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящим пунктом.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия:

- документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, представляемые документы должны содержать также доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, представленные документы должны содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов поручителя.

8.2.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет, указанный в Информационной карте аукциона.

Денежные средства возвращаются участнику, с которым заключен государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя) денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

8.2.6. Документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, направляется оператору электронной площадки вместе с подписанным проектом контракта.

8.2.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе.

- 8.3.	Права и обязанности участника аукциона, с которым заключается государственный контракт

8.3.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении об аукционе, документации об аукционе, в соответствии с ценовым предложением участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, сделанным во время проведения аукциона.

В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения государственного контракта, признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по согласованию с уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении аукциона наиболее низкую цену контракта.

Участниками аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается государственный контракт, от заключения государственного контракта, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии пунктом 7.12 настоящего Раздела к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта государственного контракта.

В случае, если от подписания государственного контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, заказчик повторно осуществляет действия, предусмотренные статьей 41.11 Федерального закона.

В случае, если Информационной картой аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, государственный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте аукциона.

В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если иное не предусмотрено настоящей документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

8.3.2. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

- 9.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

9.1. Действия (бездействия) заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки  могут быть обжалованы участником размещения заказа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ  2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Приведенные ниже сведения составляют информационную карту открытого аукциона в электронной форме  и представляют собой наиболее существенные требования и условия проведения открытого аукциона в электронной форме, которые поясняют и дополняют положения настоящей  документации об открытом аукционе в электронной форме.

| № п/п | Пункт Раздела | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт 1.2. Раздела 1. | Наименование заказчика | Отделение по Кузоватовскому району Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер.Заводской, 20 Адрес электронной почты: ofk6808@mail.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55, |
| 2. | Пункт 1.3.1. Раздела 1. | Форма торгов, предмет аукциона | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания и гаража Отделения по Кузоватовскому району Управления Федерального казначейства по Ульяновской области |
| 3. | Пункт 1.3.2. Раздела 1. | Место, условия и срок выполнения работ | Выполнение работ по капитальному ремонту здания и гаража отделения по Кузоватовскому району Управления Федерального казначейства по Ульяновской области осуществляется по адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер.Заводской, 20 Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания государственного контракта по 25.11.2010г. Срок гарантии качества работ: 24 месяца со дня подписания Акта приемки готового к эксплуатации объекта. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, изложены в проекте государственного контракта (раздел 3.) и в техническом задании настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (раздел 4.). |
| 4. | Пункт 1.4. Раздела 1. | Начальная (максимальная) цена государственного контракта | 7 443 800,00 рублей. Цена контракта является твердой и не может изменяться в течение всего срока действия и исполнения настоящего контракта. |
| 5. | Пункт 1.5. Раздела 1. | Источник фи-нансирования | Федеральный бюджет |
| 6. | Пункт 1.5.2. Раздела 1. | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами актов приемки выполненных работ (Форма КС 2), справок о стоимости выполненных работ (Форма КС3) и представления счетов в течение 10 банковских дней со дня подписания акта. Авансовый платеж не предусмотрен. |
| 7. | Пункт 1.6.1. Раздела 1. | Участники размещения заказа | Любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. |
| 8. | Пункт 1.6.2. Раздела 1. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона: 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 4) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков; 5) наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом государственного контракта и которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 10. Монтаж металлических конструкций: 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12.5. Устройство оклеечной изоляции. 16. Устройство наружных сетей водопровода: 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей. 17. Устройство наружных сетей канализации: 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей. 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов. 23. Монтажные работы: 23.4. Монтаж оборудования котельных. или наличие свидетельства о допуске: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство 33.6. Объекты газоснабжения |
| 9. | Пункт 3.1. Раздела 1. | Заявка на участие в аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа подает заявку в форме электронного документа на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона. |
| 10. | Пункт 3.2. Раздела 1. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть подготовлена с соблюдением требований, установленных п.3.2. Раздела 1 настоящей документации. |
| 12. | Пункт 4.1.1. Раздела 1. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Дата окончания подачи заявок 21.07.2010г в 17-00 часов по местному времени. |
| 13. | Пункт 5.2. Раздела 1. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 23.07.2010г. |
| 14. | Пункт 6.2. Раздела 1. | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме 26.07.2010г. |
| 15. | Пункты 6.6. 6.12 Раздела 1. | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до одного процента начальной (максимальной) цены контракта. В течение десяти минут с момента завершения любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10. Федерального закона. |
| 16. | Пункт 6.9. Раздела 1. | Требования к предложениям о цене госу-дарственного контракта | Предложения о цене государственного контракта вносятся непосредственно при проведении аукциона. Цена контракта должна предлагаться участником аукциона с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом расходов на перевозку и разгрузку материалов и оборудования, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые участник аукциона может понести в связи с исполнением контракта. После определения победителя открытого аукциона в электронной форме либо иного участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем либо иным участником размещения заказа в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. Итоговая стоимость каждого вида выполняемых работ согласно приведенным в техническом задании локальным сметным расчетам рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученные стоимости видов выполняемых работ вносятся в локальные сметные расчеты, являющиеся неотъемлемыми частями государственного контракта. Общая итоговая цена контракта вносится в проект государственного контракта, направляемого победителю аукциона либо иному участнику размещения заказа, с которым заключается государственный контракт. Для формирования цены контракта и возможных расчетов используется валюта Российской Федерации. |
| 17. | Пункт 8.1.12 Раздела 1. | Срок заключе-ния государ-ственного контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме | Срок заключения Государственного контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме между победителем аукциона и Отделением по Кузоватовскому району Управления Федерального казначейства по Ульяновской области не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. |
| 18. |  | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и исполнения обязательств по контракту | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в сумме 372 190,00 рублей. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Операции по обеспечению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме осуществляются в соответствии с Федеральным законом. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 2 233 140,00 рублей. Способы обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта приведены в п.8.2. документации об открытом аукционе в электронной форме. |

Раздел 3.

Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

г.Ульяновск                                                                                 «___» __________ 2010г.

Отделение по Кузоватовскому району  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  руководителя отделения Ольги Анатольевны Башаровой, действующей на основании Положения, с одной  стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № ___ от______ заключили настоящий государственный контракт (далее  «контракт») о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту  здания   и  гаража Отделения по Кузоватовскому району Управления Федерального казначейства по Ульяновской области в соответствии с проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта.

1.2. Проектно-сметная документация включает в себя:

- Проектную документацию шифр 21-132-18/07,  разработанную проектным институтом ПК ПИ «Ульяновскагропромпроект», определяющую объем выполняемых работ, используемые при выполнении работ материалы, конструкции, оборудование;

- Локальные сметные расчеты  №№ 1-16

(далее по тексту контракта локальные сметные расчеты,  совместно именуются – смета).

Проектно-сметная документация составляет техническую документацию и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Подрядчик обязуется  выполнить все работы, предусмотренные настоящим контрактом, с использованием своих средств, материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с  нормативными документами и календарным графиком производства работ, согласованным обеими сторонами.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется    сметой  и составляет _________________рублей.

(цифрами и прописью)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работы:

Начало работ: со следующего дня после подписания контракта;

Окончание работ: «25»  ноября 2010 года;

Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

3.2. В течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего контракта Подрядчик представляет Заказчику составленный им календарный график производства работ на согласование.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1.Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов,  конструкций, оборудования.

4.2.Все используемые для капитального ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации), технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов, конструкций и оборудования технической документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов, конструкций и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории технику и оборудование) несет Подрядчик.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по капитальному ремонту с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

-производство и качество работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, рабочими чертежами, техническими условиями  и  действующими на территории Российской Федерации санитарными, техническими и противопожарными нормами:

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

СП 31-101-97 Устройство кровель

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы

СНиП3.05.05-84Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СП42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб

ПБ12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНиП3.05.07-85 Системы автоматизации

СНиП 21-01-97* , ПБ01-03 Пожарная безопасность зданий

СНиП 12-03-2001 ч.1,  СНиП 12-04-2002 ч.2 Безопасность труда в строительстве

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства

-применение системы контроля качества за выполненными работами  с применением технического регламента операционного контроля качества, разработанных по видам работ:

Производство земляных работ (ТР 94.01-99)

Монтаж санитарно-технических систем (ТР 94.05-99)

Производство отделочных работ (ТР 94.06-99)

Устройство кровель (ТР 94.07-99)

Производство малярных и обойных работ (ТР 94.11-99*)

Благоустройство территорий у строящихся зданий (ТР 94.12-99);

-применение технологических карт или проектов производства работ, разработанных  Подрядчиком в соответствии с МДС 12-29.2006;

- организацию и приемку в эксплуатацию объекта капитального ремонта  согласно:

СНиП 12-01-2004 Организация строительного производства

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.Основные положения;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока;

- наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом государственного контракта и которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе капитального ремонта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ, рационально использовать территорию, а также соблюдать требования  внутриобъектового режима охраны территории Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории и вывезти в 3-дневный срок со дня подписания Акта приемки готового к эксплуатации объекта или Акта устранения недостатков за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

5.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.7.При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.8.Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ бывшие в употреблении материалы,  конструкции и оборудование или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.9.Подрядчик обязан произвести индивидуальное испытание  смонтированного оборудования и комплексное его опробывание в присутствии Заказчика.

5.10.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах 2, 9.

6.1.2. Осуществлять контроль за проведением капитального ремонта с привлечением авторского надзора.

6.1.3.Обеспечивать оплату выполненных работ в соответствии с разделом 9 настоящего контракта.

6.1.4.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1.Приемка законченного капитального ремонта объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.2. Сдача промежуточных результатов работ, в том числе ответственных конструкций и скрытых работ, Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится по мере выполнения соответствующих работ Подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и оформляется промежуточными актами выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. Форма КС-2 оформляется на бумажном носителе в 3-х экземплярах. В случае указания  в актах выполненных работ  ссылки на обоснование цены  материалов, конструкций, изделий и оборудования  «торговая цена  или цена поставщика», то для подтверждения такой цены прикладываются копии накладных и счетов-фактур на приобретение Подрядчиком данных материалов, конструкций,  изделий и оборудования.

7.3. Подрядчик извещает Заказчика за 3 дня до начала приемки промежуточных результатов работ, в том числе ответственных конструкций и скрытых работ, о готовности к их сдаче.

7.4. Датой выполнения работ по капитальному ремонту объекта в полном объеме считается дата подписания Сторонами Акта приемки готового к эксплуатации объекта или Акта устранения недостатков.

7.5. Подрядчик   передает   Заказчику   за   10    дней   до   начала   приемки   законченного капитальным ремонтом объекта  всю исполнительную документацию  в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128, а также письменное подтверждение  соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, конструкции, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается  в течение  24 месяцев  с даты  подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

8.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

9. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

9.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС 2), в том числе промежуточных при приемке Заказчиком промежуточных результатов работ в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего контракта, представления справки о стоимости выполненных работ (Форма КС 3) и счета в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных актов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1.	Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

за нарушение сроков начала и окончания капитального ремонта объекта после установленного срока по вине Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,5%  от  цены работ, указанной в п.2.1.  настоящего контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

За  устранение недостатков и дефектов в работах  с нарушением сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 0,1 % от цены работ, указанной в п.2.1. настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств по устранению недостатков и дефектов, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока.

10.2.	Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

10.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.4 Подрядчик освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договорных обязательств или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

11.3. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2. настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Срок действия настоящего контракта: со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами  до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту, но не позднее 09.12.2010.

12.2.	Заказчик вправе в судебном порядке требовать расторжения контракта  в случаях:

- задержки Подрядчиком начала капитального ремонта более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания капитального ремонта более чем на 10 дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку капитального ремонта более чем на 10 дней;

12.3.	Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в т.ч.  в случае:

- остановки Заказчиком капитального ремонта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 10 дней.

- аннулирования Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, других документов, выданных в соответствии с действующим законодательством, лишающего Подрядчика права на производство работ.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.3. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются документы, указанные в тексте контракта в качестве таковых.

14. ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Размер обеспечения исполнения контракта: 2 233 140,00 ( Два миллиона двести тридцать три тысячи сто сорок) рублей 00 коп.

14.2. Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлена Подрядчиком в виде ______________________ (указывается выбранный Подрядчиком способ обеспечения исполнения настоящего контракта в соответствии с ч. 19 ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адреса, телефоны и факсы сторон.

Заказчик: Отделение по Кузоватовскому  району Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер.Заводской, 20, тел.8(842-37)  2-37-44

Подрядчик:

Банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                              Подрядчик:

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:	                                    ПОДРЯДЧИК:

М.П.	                                                   	М.П.

РАЗДЕЛ  4  Техническое задание

В настоящем разделе документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика. Указанные требования и показатели содержатся также в проекте государственного контракта (раздел 3 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме), которые должны учитываться в совокупности с нижеприведенными.

Проектная документация

Проектная документация (шифр 21-132-18/07), разработанная проектным институтом ПК ПИ «Ульяновскагропромпроект»,  размещена в электронном виде на отдельном файле и является неотъемлемой частью технического задания документации об аукционе.

Порядок ведения работ

Капитальный ремонт производится в  действующем здании. Освобождение помещений внутри здания  для ведения ремонтных работ осуществляется поэтажно, начиная со второго этажа.  Работы в подвале – в любое время. Наружные работы  могут проводиться в любое время до наступления минусовых температур наружного воздуха.

Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда

Подрядчик обеспечивает безопасность действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для  сотрудников действующей организации и посетителей, природной среды, а также объекта в целом;  безопасность труда в течение строительства в соответствии с требованиями «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001, СНиП12-04-2002, СП 12-135-2003.

Требования к качеству выполняемых работ

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводом правил (СП) и правилам устройства электроустановок (ПУЭ). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом и ГК РФ сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации всех систем, конструкций и покрытий не менее  чем 24 месяца с момента подписания акта сдачи – приемки выполненных работ по контракту.

Производственный контроль качества должен включать входной, операционный  и приемочный  контроль в соответствии с указаниями СНиП12-01-2004 «Организация строительного производства. При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию с привлечением заказчика скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

При необходимости выполняются контрольные измерения и испытания в подтверждение качества применяемого материала и (или) конструктивных элементов. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

Качество работ и используемых материалов, изделий и конструкций должны соответствовать требованиям нормативных документов: СНиП,  ГОСТ, ТУ.

Подрядчик предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия на все виды работ, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Комплектация и поставка материалов, изделий, конструкций и оборудования осуществляется Подрядчиком. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать проекту, государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных  материалов, изделий и конструкций, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством.

Потребность и расход строительных материалов  на выполнение  работ определяется на основании проекта, сметной документации и утвержденных в установленном порядке норм расхода. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.

При необходимости выполняются контрольные измерения и испытания в подтверждение качества применяемого материала. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

Механизация строительных работ на объекте должна обеспечивать требуемое качество работ. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка, учитывая, что работы будут выполняться во внутренних помещениях без остановки деятельности Заказчика, должны быть безопасны.

Формы отчетов о выполненных работах:

Формы в соответствии с Постановлением     № 100 от 11.11.1999 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

Отчет о выполненных работах предоставляется по мере выполнения соответствующих работ  по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ формы № КС-3 с приложением необходимых расчетов и документов.

В процессе  исполнения контракта Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128.

Сводка затрат согласно начальной (максимальной) цене контракта

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт кровли | Руб. | 13 805,56 |
| 2 | Устройство отмостки | Руб. | 43 813,36 |
| 3 | Вход в подвал | Руб. | 12 273,10 |
| 4 | Общестроительные работы. Перепланировка помещений | Руб. | 497 844,14 |
| 5 | Общестроительные работы. Лестничная клетка | Руб. | 153 597,54 |
| 6 | Общестроительные работы. Полы | Руб. | 809 624,34 |
| 7 | Общестроительные работы. Внутренняя отделка | Руб. | 1 430 622,85 |
| 8 | Прочие работы | Руб. | 186 333,82 |
| 9 | Капремонт системы вентиляции | Руб. | 303033,40 |
| 10 | Капремонт системы водопровода и канализации | Руб. | 256 376,33 |
| 11 | Ремонт системы отопления | Руб. | 1 176 923,60 |
| 12 | Ремонт системы электроснабжения | Руб. | 1 303 696,16 |
| 13 | Замена заполнений дверных проемов | Руб. | 363 761,07 |
| 14 | Замена заполнение оконных проемов | Руб. | 78 176,16 |
| 15 | Капремонт крыльца главного входа | Руб. | 277 286,81 |
| 16 | Благоустройство территории | Руб. | 536 631,76 |
|  | Итого | Руб. | 7 443 800,00 |

Ниже приводятся локальные сметные расчеты на выполнение работ по капитальному ремонту здания и гаража Отделения по Кузоватовскому району УФК по Ульяновской области.

В случае, если в нижеприведенных локальных сметных расчетах, в приложенной отдельным файлом проектной документации указаны товарные знаки применяемых при выполнении работ материалов, конструкций, оборудования, в соответствии с ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ данные указания сопровождаются словами «или эквивалент», в т.ч. в случае, если такое указание в соответствующих строке, графе, фразе отсутствует.

Предлагаемые участником размещения заказа к использованию при выполнении работ эквивалентные материалы, конструкции, оборудования должны соответствовать по техническим характеристикам, качеству указанным в соответствующих строке, графе, фразе проектной документации, локального сметного расчета техническим характеристикам, показателям качества материалов, конструкций, оборудования.

Ниже приведены данные для определения эквивалентности материалов, оборудования, указанных в локальных сметных расчетах.

| №№ п/п | Наименование | Показатели, технические характеристики и другие параметры для определения эквивалентности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Окна и двери | Предлагаемые эквивалентные материалы должны соответствовать следующим требованиям: |
|  | Блоки оконные и дверные из поливинилхлоридных профилей со стеклопакетом одностворные TROCAL | Пластиковые изделия из профильной системы белого цвета, должны переносить температурно-влажностные колебания от -40 до +40; толщина внешней стенки профиля должна быть не менее 3мм; толщина профиля (створки, рама) – не менее 60 мм; толщина стеклопакета – не менее 34 мм (2х камерный); высота перекрытия рамы створкой – не менее 8 мм для исключения поддувания; сертифицированные по пожарной безопасности; фурнитура белого цвета и должна позволять легко закрывать и открывать створки; с обрамлением по периметру наружного откоса накладной планкой (уголком). Рецептура ПВХ без содержания свинца |
| 2. | Материалы для изоляционных работ | Предлагаемые эквивалентные материалы должны соответствовать следующим требованиям: |
|  | Вспененный каучук «Армофлекс» или эквивалент | Толщина предлагаемого эквивалентного вспененного каучука должна быть 13мм |
|  | Вспененный полиэтилен «Термофлекс» или эквивалент | Толщина предлагаемого эквивалентного вспененного полиэтилена должна быть 13мм |
|  | Краска «Армофлекс» » или эквивалент | Краска для наружных работ для покрытия изоляционного материала и для защиты от воздействия света |
| 3. | Сантехническое оборудование | Предлагаемое эквивалентное оборудование должно соответствовать следующим требованиям: |
|  | Котел водогрейный Altair E48 | Дымоход-камин, мощность- 48кВт, КПД-91.80%, объем котловой воды-16.8л, гидравлическое сопротивление - 0.8м.вод.ст., расход природного газа-5.58м3/ч. Открытая камера сгорания. |
|  | Насос сетевой электрический Wilo-TOP-S-25/7 | Напор (макс.)-6.8м, расход (макс.)-7.5м3/ч, мощность (ном.)-0,09кВт, потребляемая мощность-0,195кВт, число оборотов (ном.)-2600 мин., потребление тока-0,95А, класс энергоэффективности-D, ступень давления (ном.)-PN10, температура жидкости(мин./макс.)-20/30оС, резьбовое соединение-1/GRp, напряжение/частота (ном.)-230/50B/Hz |
|  | Газосчетчик: Q-10 | Учет объема газа на объектах газопотребления с максимальным суммарным потреблением газа до 16,0м3/час. |
|  | Сигнализатор загазованности САОГ-40 Q-10 | Сигнальная концентрация-10%НКПР, рабочее давление газа до 0,1МПа,потребляемая мощность-35ВА, напряжение питания-220В, диаметр клапана-40мм |
|  | Электроводонагреватель «Аристон» или эквивалент | Емк.50л, мощностью 1,5 кВт |
|  | Воздушно-тепловая завеса Т3-4,5 «Макар» или эквивалент | Производительность по воздуху 720 м3/час, мощность 4,5 кВт, напряжение 220В, температура выхода воздуха до 70градусов по Цельсию, комплектация – термостат, нагревательный элемент -ТЭН. |

Локальный СМЕТный расчет № 1

«Ремонт кровли.»

| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |
| --- | --- |

|  | Сметная стоимость работ:_______ |  |  |  |  | 13 805,56 |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость работ: _____________ |  |  |  |  | 27,41 |  | Чел.час. |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда: ________ |  |  |  |  | 2 005,16 |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр.раб. |  |
| п/п |  | вание | работ и затрат | Кол-во | всего |  | экс.маш. |  | всего | зарплата |  | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  |  | цен |  |  | зарплата |  | ЗП маш |  |  |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр58-19-1 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков | 0,075 100 м | 6860,60 1232,85 | 5,46 2,13 | 514,54 | 92,46 | 0,41 0,16 | 151,27 0,18 | 11,35 0,01 |
| 2 | ТЕР09-04-002-1 | Демонтаж Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж металлических конструкций: (Кз=0,7; Кзм=0,7; Кэм=0,7; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,7)] | 0,2 100 м2 | 595,74 249,77 | 345,97 34,46 | 119,15 | 49,95 | 69,19 6,89 | 28,58 2,56 | 5,72 0,51 |
| 3 | ТЕР09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2 100 м2 | 1022,85 356,81 | 494,24 49,22 | 204,57 | 71,36 | 98,85 9,84 | 40,82 3,66 | 8,16 0,73 |
|  | 101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0,000551 т | 18301,71 |  | 10,08 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР46-04-012-1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 0,01 100 м2 | 1665,33 1521,52 | 143,81 91,41 | 16,65 | 15,22 | 1,44 0,91 | 188,54 7,74 | 1,89 0,08 |
| 5 | ТЕР10-03-002-1 | Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 м2 | 9314,50 282,49 | 97,71 13,14 | 93,14 | 2,82 | 0,98 0,13 | 30,08 1,11 | 0,30 0,01 |
|  | 203-9110 | Детали деревянные градирен антисептированные из досок | -0,026 м3 | 3285,89 |  | -85,43 |  |  |  |  |
|  | 201-0227 | Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ2 | 1 шт | 636,87 |  | 636,87 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 1509,57 | 231,81 | 170,87 17,93 |  | 27,41 1,35 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 1509,57 | 231,81 | 170,87 17,93 |  | 27,41 1,35 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы |  |  |  |  |  | 8193,22 | 2005,16 | 664,68 155,09 |  | 27,41 1,35 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 8 193,22 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) | 0,94 | 83 | 625,07 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,846 | 90 | 909,14 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,846 | 110 | 129,84 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,846 | 118 | 25,47 |
| Итого накладных расходов |  |  | 1 689,51 |
| Итого |  |  | 9 882,74 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 65 | 520,75 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) | 0,85 | 85 | 862,69 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,85 | 70 | 83,01 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,85 | 63 | 13,66 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 1 480,12 |
| Итого |  |  | 11 362,85 |
| Транспортные расходы |  | 4 | 220,94 |
| ИТОГО |  |  | 11 583,79 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 115,84 |
| ИТОГО |  |  | 11 699,63 |
| НДС |  | 18 | 2 105,93 |
| В С Е Г О |  |  | 13 805,56 |

Локальный СМЕТный расчет № 2

«Устройство отмостки»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 43 813,36 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 51,56 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 3 656,61 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-07-002-1А | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,07 100 м2 | 3442,01 254,69 | 366,30 46,80 | 3682,95 | 272,52 | 391,94 50,08 | 30,18 3,96 | 32,29 4,24 |
| 2 | ТЕР27-07-002-2А | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1-А [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=-4: (Кз=-4; Кзм=-4; Кэм=-4; Км=-4; Ком=-4; Коб=-4)] | 1,07 100 м2 | -1036,19 -20,98 | -44,65 -5,90 | -1108,72 | -22,45 | -47,78 -6,31 | 0,62 0,13 | 0,66 0,13 |
| 3 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,07 100 м2 | 2477,73 161,36 | 25,99 1,04 | 2651,17 | 172,66 | 27,81 1,11 | 17,39 0,09 | 18,61 0,09 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 5225,40 | 422,73 | 371,97 44,88 |  | 51,56 4,47 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 5225,40 | 422,73 | 371,97 44,88 |  | 51,56 4,47 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы |  |  |  |  |  | 27212,76 | 3656,61 | 1446,96 388,21 |  | 51,56 4,47 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 27 212,76 |
| Накладные расходы (Автомобильные дороги) | 0,94 | 142 | 5 399,03 |
| Итого накладных расходов |  |  | 5 399,03 |
| Итого |  |  | 32 611,79 |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) | 0,85 | 95 | 3 266,19 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 3 266,19 |
| Итого |  |  | 35 877,98 |
| Транспортные расходы |  | 4 | 884,37 |
| ИТОГО |  |  | 36 762,35 |
| Непредвиденные затраты |  | 1 | 367,62 |
| ИТОГО |  |  | 37 129,97 |
| НДС |  | 18 | 6 683,39 |
| В С Е Г О |  |  | 43 813,36 |

Локальный СМЕТный расчет № 3

«Общестроительные работы. Вход в подвал.»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 12 273,10 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 22,58 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 1 692,98 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр61-26-2 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 0,265 100 м2 | 318,45 307,99 | 0,28 0,00 | 84,39 | 81,62 | 0,07 0,00 | 35,73 0,00 | 9,47 0,00 |
| 2 | ТЕР15-04-005-1 | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,265 100 м2 окрашиваемой поверхности | 924,52 156,41 | 6,31 1,32 | 245,00 | 41,45 | 1,67 0,35 | 17,46 0,11 | 4,63 0,03 |
| 3 | ТЕР10-01-002-1 | Установка стропил [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,122 1 м3 | 2496,33 229,94 | 41,82 5,46 | 304,55 | 28,05 | 5,10 0,67 | 27,70 0,46 | 3,38 0,06 |
| 4 | ТЕР09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,125 100 м2 | 1022,85 356,81 | 494,24 49,22 | 127,86 | 44,60 | 61,78 6,15 | 40,82 3,66 | 5,10 0,46 |
|  | Торговая цена | Профнастил окрашенный НС44-1000-07 (Цена: 234/1,18/4,99) | 13,72 м2 | 39,74 |  | 545,23 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Дополнительные элементы кровли: разжелобки, коньки , ендовы и т.д. Цена: 281/1,18/5=47,62 | 2 шт. | 47,62 |  | 95,24 |  |  |  |  |
|  | 101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0,000344 т | 18301,71 |  | 6,30 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 1408,57 | 195,72 | 68,62 7,17 |  | 22,58 0,54 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 1408,57 | 195,72 | 68,62 7,17 |  | 22,58 0,54 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы |  |  |  |  |  | 7669,62 | 1692,98 | 266,93 62,02 |  | 22,58 0,54 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 7 669,62 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) | 0,94 | 79 | 524,28 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 321,18 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,846 | 118 | 248,00 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,846 | 90 | 334,25 |
| Итого накладных расходов |  |  | 1 427,72 |
| Итого |  |  | 9 097,33 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 50 | 353,01 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 169,03 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,85 | 63 | 133,03 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) | 0,85 | 85 | 317,17 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 972,24 |
| Итого |  |  | 10 069,56 |
| Транспортные расходы |  | 4 | 228,39 |
| ИТОГО |  |  | 10 297,95 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 102,98 |
| ИТОГО |  |  | 10 400,93 |
| НДС |  | 18 | 1 872,17 |
| В С Е Г О |  |  | 12 273,10 |

Локальный СМЕТный расчет № 4

«Общестроительные работы. Перепланировка помещений.»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

|  | Сметная стоимость работ:_______ |  |  |  |  | 497 844,14 |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость работ: _____________ |  |  |  |  | 659,92 |  | Чел.час. |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда: ________ |  |  |  |  | 50 368,34 |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр.раб. |  |
| п/п |  | вание | работ и затрат | Кол-во | всего |  | экс.маш. |  | всего | зарплата |  | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  |  | цен |  |  | зарплата |  | ЗП маш |  |  |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перепланировка помещений (1 этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-001-4 | Разборка стен кирпичных (перегородки толщиной 120 мм) | 6,53 1 м3 | 145,59 72,84 | 72,75 13,58 | 950,70 | 475,65 | 475,06 88,68 | 8,24 1,15 | 53,81 7,51 |
| 2 | ТЕР46-02-007-1 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (дверной проем в стене толщ. 640 мм) | 0,768 1 м3 | 586,85 119,23 | 1,41 0,00 | 450,70 | 91,57 | 1,08 0,00 | 14,63 0,00 | 11,24 0,00 |
| 3 | ТЕР46-03-007-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (для двери) | 1,108 1 м3 | 270,89 110,21 | 160,68 30,00 | 300,15 | 122,11 | 178,03 33,24 | 12,30 2,54 | 13,63 2,81 |
| 4 | ТЕР46-02-007-1 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (дверной проем в стене толщ. 380 мм) | 0,798 1 м3 | 586,85 119,23 | 1,41 0,00 | 468,31 | 95,15 | 1,13 0,00 | 14,63 0,00 | 11,67 0,00 |
| 5 | ФЕР10-01-034-02 | Демонтаж Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (Разборка витража) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж металлических конструкций: (Кз=0,7; Кзм=0,7; Кэм=0,7; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,7)] | 0,075 100 м2 проемов | 1381,43 966,92 | 414,51 6,70 | 103,61 | 72,52 | 31,09 0,50 | 110,63 0,58 | 8,30 0,04 |
| 6 | ТЕР10-04-011-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами с изоляцией в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 14411,32 2182,90 | 189,28 23,78 | 1729,36 | 261,95 | 22,71 2,85 | 240,67 2,01 | 28,88 0,24 |
| 7 | ФЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (Установка витражей В-1) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 0,103 100 м2 проемов | 159469,98 1381,31 | 592,16 9,57 | 16425,41 | 142,27 | 60,99 0,99 | 158,04 0,83 | 16,28 0,08 |
|  | 203-8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9 , площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | -10,3 м2 | 1498,61 |  | -15435,68 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Перегородки из поливинилхлоридных профилей с двойнымым стеклопакетом и панелями ПВХ (6500/4,99/1,18) | 10,3 м2 | 1103,90 |  | 11370,17 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР08-02-002-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1-2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,426 100м2 | 8107,45 1410,81 | 610,54 60,68 | 3453,77 | 601,01 | 260,09 25,85 | 165,59 5,14 | 70,54 2,19 |
| 9 | ТЕР46-01-004-3 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами (Перемычки МП-2) | 0,0558 1 т | 8134,05 1749,26 | 124,27 11,34 | 453,88 | 97,61 | 6,93 0,63 | 202,93 0,96 | 11,32 0,05 |
| 10 | ТЕР46-01-004-2 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами (перемычка МП-1) | 0,02524 1 т | 8090,50 1909,35 | 829,78 76,18 | 204,20 | 48,19 | 20,94 1,92 | 195,63 6,45 | 4,94 0,16 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 20474,58 | 2008,03 | 1058,05 154,66 |  | 230,60 13,10 |
| Перепланировка помещений (2 этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР46-04-001-4 | Разборка стен кирпичных (перегородки толщиной 120 мм) | 9,12 1 м3 | 145,59 72,84 | 72,75 13,58 | 1327,78 | 664,30 | 663,48 123,85 | 8,24 1,15 | 75,15 10,49 |
| 12 | ТЕР46-02-007-1 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (дверной проем) | 0,76 1 м3 | 586,85 119,23 | 1,41 0,00 | 446,01 | 90,61 | 1,07 0,00 | 14,63 0,00 | 11,12 0,00 |
| 13 | ТЕР46-03-007-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (толщ. 120 мм для двери) | 0,816 1 м3 | 270,89 110,21 | 160,68 30,00 | 221,05 | 89,93 | 131,11 24,48 | 12,30 2,54 | 10,04 2,07 |
| 14 | ТЕР46-02-007-1 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (толщ. 120 мм) | 0,3 1 м3 | 586,85 119,23 | 1,41 0,00 | 176,06 | 35,77 | 0,42 0,00 | 14,63 0,00 | 4,39 0,00 |
| 15 | ТЕР10-04-011-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами с изоляцией в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,492 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 14411,32 2182,90 | 189,28 23,78 | 7090,37 | 1073,99 | 93,13 11,70 | 240,67 2,01 | 118,41 0,99 |
| 16 | ТЕР08-02-002-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1-2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1882 100м2 | 8107,45 1410,81 | 610,54 60,68 | 1525,82 | 265,51 | 114,90 11,42 | 165,59 5,14 | 31,16 0,97 |
| 17 | ТЕР07-01-044-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,036 1 т | 8291,70 500,87 | 156,34 15,20 | 298,50 | 18,03 | 5,63 0,55 | 49,11 1,29 | 1,77 0,05 |
| 18 | ТЕР46-01-004-2 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами (перемычка МП-1) | 0,039 1 т | 8090,50 1909,35 | 829,78 76,18 | 315,53 | 74,46 | 32,36 2,97 | 195,63 6,45 | 7,63 0,25 |
| 19 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 0,056 100 м | 1193,04 433,28 | 759,76 141,84 | 66,81 | 24,26 | 42,55 7,94 | 47,25 12,01 | 2,65 0,67 |
| 20 | ФЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (Установка витражай В-2) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 0,18 100 м2 проемов | 159469,98 1381,31 | 592,16 9,57 | 28704,60 | 248,64 | 106,59 1,72 | 158,04 0,83 | 28,45 0,15 |
|  | 203-8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9 , площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | -18 м2 | 1498,61 |  | -26974,98 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Перегородки из поливинилхлоридных профилей с одинарным стеклопакетом и панелями ПВХ, площадью 0,75 м2 (5000/4,99/1,18) | 18 м2 | 849,15 |  | 15284,70 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР09-03-046-3 | Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,072 100 м2 | 778,01 549,42 | 63,14 7,52 | 56,02 | 39,56 | 4,55 0,54 | 59,92 0,64 | 4,31 0,05 |
|  | Цена поставщика | Металлич. хромированные трубы 3000х25 мм (220/4,99/1,18) | 4 шт | 37,36 |  | 149,44 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Крепежные элементы (85/4,99/1,18) | 32 шт | 14,43 |  | 461,76 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Панель ПВХ 1150х1450 мм (1900/4,99/1,18) | 4 шт | 322,68 |  | 1290,72 |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 0,06 100 п. м | 3309,31 208,55 | 27,42 0,72 | 198,56 | 12,51 | 1,65 0,04 | 24,45 0,06 | 1,47 0,00 |
|  | 101-1689 | Доски подоконные ПВХ | 6 м | 53,87 |  | 323,22 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 30961,97 | 2637,57 | 1197,44 185,21 |  | 296,54 15,69 |
| Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР46-04-001-4 | Разборка стен кирпичных (перегородки толщиной 120 мм) | 1,8 1 м3 | 145,59 72,84 | 72,75 13,58 | 262,06 | 131,11 | 130,95 24,44 | 8,24 1,15 | 14,83 2,07 |
| 24 | ТЕР08-02-002-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1-2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,019 100м2 | 8107,45 1410,81 | 610,54 60,68 | 154,04 | 26,81 | 11,60 1,15 | 165,59 5,14 | 3,15 0,10 |
| 25 | ТЕР46-03-007-2 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона (для оконных проемов) | 1,02 1 м3 | 970,45 247,39 | 723,06 134,99 | 989,86 | 252,34 | 737,52 137,69 | 27,61 11,43 | 28,16 11,66 |
| 26 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 0,042 100 м | 1193,04 433,28 | 759,76 141,84 | 50,11 | 18,20 | 31,91 5,96 | 47,25 12,01 | 1,98 0,50 |
| 27 | ТЕР46-01-004-3 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами (Монтаж металлической перемычки МП-4) | 0,256 1 т | 8134,05 1749,26 | 124,27 11,34 | 2082,32 | 447,81 | 31,81 2,90 | 202,93 0,96 | 51,95 0,25 |
| 28 | ТЕР46-03-007-2 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 0,05 1 м3 | 970,45 247,39 | 723,06 134,99 | 48,52 | 12,37 | 36,15 6,75 | 27,61 11,43 | 1,38 0,57 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 3586,91 | 888,64 | 979,94 178,89 |  | 101,46 15,15 |
| Перемычки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР07-05-007-10 | Укладка перемычек до массой 0,3 т [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,06 100 шт. | 1643,39 177,00 | 1348,84 134,04 | 98,60 | 10,62 | 80,93 8,04 | 20,25 11,35 | 1,22 0,68 |
|  | 440-9001-077 | Перемычки брусковые 1ПБ13-1 объём 0,02м3 | 2 шт | 17,13 |  | 34,26 |  |  |  |  |
|  | 442-5001 | Перемычки брусковые (1ПБ10-1 4 шт) | 0,032 м3 | 1623,93 |  | 51,97 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 184,83 | 10,62 | 80,93 8,04 |  | 1,22 0,68 |
| Теплая стоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,09 100 м2 | 982,36 838,55 | 143,81 91,41 | 88,41 | 75,47 | 12,94 8,23 | 103,91 7,74 | 9,35 0,70 |
| 31 | ТЕР09-04-011-1 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,33 1 т конструкций | 3633,93 535,92 | 2646,78 161,80 | 1199,20 | 176,85 | 873,44 53,39 | 53,33 11,09 | 17,60 3,66 |
|  | 201-0253 | Ворота распашные ВР 30х30-УХ Л1(ВМ 3000х3000) | 1 шт | 4201,35 |  | 4201,35 |  |  |  |  |
|  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг | 0,05 т | 4209,73 |  | 210,49 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР46-02-007-1 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (дверной проем в стене толщ. 640 мм) | 0,216 1 м3 | 586,85 119,23 | 1,41 0,00 | 126,76 | 25,75 | 0,30 0,00 | 14,63 0,00 | 3,16 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 5826,21 | 278,07 | 886,68 61,62 |  | 30,11 4,36 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 61034,50 | 5822,93 | 4203,04 588,42 |  | 659,92 48,97 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы |  |  |  |  |  | 321250,74 | 50368,34 | 16349,83 5089,83 |  | 659,92 48,97 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 321 250,74 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,846 | 110 | 26 904,80 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,846 | 118 | 15 799,51 |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) | 0,846 | 122 | 8 318,51 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,846 | 130 | 176,76 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,846 | 90 | 1 780,49 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) | 0,846 | 155 | 211,66 |
| Итого накладных расходов |  |  | 53 191,72 |
| Итого |  |  | 374 442,47 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,85 | 70 | 17 202,19 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,85 | 63 | 8 475,21 |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) | 0,85 | 80 | 5 480,55 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,85 | 85 | 116,12 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) | 0,85 | 85 | 1 689,52 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) | 0,85 | 100 | 137,20 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 33 100,79 |
| Итого |  |  | 407 543,26 |
| Затраты на перевозку материалов |  | 4 | 10 181,30 |
| ИТОГО |  |  | 417 724,56 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 4 177,25 |
| ИТОГО |  |  | 421 901,81 |
| НДС |  | 18 | 75 942,33 |
| В С Е Г О |  |  | 497 844,14 |

Локальный СМЕТный расчет № 5

«Общестроительные работы. Лестничная клетка.»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

|  | Сметная стоимость работ:_______ |  |  |  |  | 153 597,54 |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость работ: _____________ |  |  |  |  | 82,57 |  | Чел.час. |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда: ________ |  |  |  |  | 6 263,03 |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр.раб. |  |
| п/п |  | вание | работ и затрат | Кол-во | всего |  | экс.маш. |  | всего | зарплата |  | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  |  | цен |  |  | зарплата |  | ЗП маш |  |  |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лестничная клетка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг | 0,12 100 м | 439,33 375,09 | 4,04 0,00 | 52,72 | 45,01 | 0,48 0,00 | 47,30 0,00 | 5,68 0,00 |
| 2 | ТЕРр59-4-3 | Разборка поручней поливинилхлоридных | 0,12 100 м | 27,38 27,38 | 0,00 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 0,00 | 3,36 0,00 | 0,40 0,00 |
| 3 | ТЕР11-01-027-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (керамогранит) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,456 100 м2 покрытия | 15356,13 1203,91 | 114,89 43,40 | 7002,40 | 548,98 | 52,39 19,79 | 137,75 3,68 | 62,81 1,68 |
|  | 101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | -46,512 м2 | 131,16 |  | -6100,51 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Керамический гранит неполированный 300х300 (460/1,18/4,99) | 46,512 кв.м | 78,12 |  | 3633,52 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР07-05-016-4 | Устройство металлических ограждений без поручней (из нержавеющей стали) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м ограждений | 24466,26 492,95 | 198,01 38,24 | 2935,95 | 59,15 | 23,76 4,59 | 52,50 3,24 | 6,30 0,39 |
|  | 2010650 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы | -0,2508 т | 11279,29 |  | -2828,85 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Комплект материалов ограждения (82401/1,18/4,99) | 12 м | 1399,41 |  | 16792,92 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР15-01-020-3 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону (облицовка торцов) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,025 100 м2 поверхности облицовки | 25952,00 2704,93 | 24,40 12,70 | 648,80 | 67,62 | 0,61 0,32 | 294,97 1,08 | 7,37 0,03 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 22140,24 | 724,05 | 77,24 24,70 |  | 82,57 2,09 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 22140,24 | 724,05 | 77,24 24,70 |  | 82,57 2,09 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы |  |  |  |  |  | 113044,85 | 6263,03 | 300,46 213,66 |  | 82,57 2,09 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 113 044,85 |
| Накладные расходы (Ремонт : лестницы, крыльца) | 0,94 | 76 | 298,48 |
| Накладные расходы (Полы) | 0,8836 | 123 | 5 347,04 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) | 0,846 | 155 | 722,99 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 522,04 |
| Итого накладных расходов |  |  | 6 890,54 |
| Итого |  |  | 119 935,40 |
| Сметная прибыль (Ремонт : лестницы, крыльца) |  | 60 | 250,68 |
| Сметная прибыль (Полы) |  | 75 | 3 689,90 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) | 0,85 | 100 | 468,65 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 274,74 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 4 683,96 |
| Итого |  |  | 124 619,37 |
| Затраты на перевозку материалов |  | 4 | 4 259,25 |
| ИТОГО |  |  | 128 878,62 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 1 288,79 |
| ИТОГО |  |  | 130 167,41 |
| НДС |  | 18 | 23 430,13 |
| В С Е Г О |  |  | 153 597,54 |

Локальный СМЕТный расчет № 6

«Общестроительные работы. Полы.»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 809 624,34 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 348,56 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 99 123,29 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-010-2 | Разборка покрытий полов дощатых | 3,499 100 м2 покрытия | 305,65 237,83 | 67,82 43,11 | 1069,47 | 832,17 | 237,30 150,84 | 30,53 3,65 | 106,82 12,77 |
| 2 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,48 100 м2 | 91,15 88,73 | 2,42 1,54 | 43,75 | 42,59 | 1,16 0,74 | 11,39 0,13 | 5,47 0,06 |
| 3 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 1,011 100 м2 | 622,05 595,29 | 26,76 17,01 | 628,89 | 601,84 | 27,05 17,20 | 69,87 1,44 | 70,64 1,46 |
| 4 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток (мозаичные плитки) | 0,31 100 м2 | 622,05 595,29 | 26,76 17,01 | 192,84 | 184,54 | 8,30 5,27 | 69,87 1,44 | 21,66 0,45 |
|  |  | Деталь 589 (серия 2.244-1 в.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-009-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,9737 100 м2 | 1264,18 72,21 | 61,45 13,59 | 2495,11 | 142,52 | 121,28 26,82 | 9,27 1,15 | 18,29 2,27 |
|  | 101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а сверхтвердые,марки СТС-500 толщиной 5 мм | -0,203722 1000м2 | 10975,94 |  | -2236,04 |  |  |  |  |
|  | 101-0708 | Плиты древесностружечные трехслойные, марка П-3, толщ. 16-17мм | 2,032722 100 кв.м | 1952,38 |  | 3968,65 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,9737 100 м2 стяжки | 1606,02 360,31 | 93,21 18,75 | 3169,80 | 711,14 | 183,97 37,01 | 45,44 1,59 | 89,68 3,13 |
| 7 | ТЕР11-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 [к=4: (Кз=4; Кзм=4; Кэм=4; Км=4; Ком=4; Коб=4); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,9737 100 м2 стяжки | 1244,24 18,26 | 84,70 12,40 | 2455,76 | 36,04 | 167,17 24,47 | 0,57 0,26 | 1,13 0,52 |
| 8 | ТЕР11-01-036-2 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,962 100 м2 покрытия | 5762,14 404,71 | 46,11 12,55 | 11305,32 | 794,04 | 90,47 24,62 | 48,76 1,06 | 95,67 2,08 |
| 9 | ТЕР11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,7316 100 м | 1334,36 100,90 | 2,28 0,44 | 2310,58 | 174,72 | 3,95 0,76 | 10,34 0,04 | 17,90 0,06 |
|  |  | Деталь 352 (серия 2.244-1 в.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-021-3 | Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм (Поризованная стяжка) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,1072 100 м2 покрытия | 8960,03 1268,92 | 1082,09 491,29 | 9920,55 | 1404,95 | 1198,09 543,96 | 143,54 41,60 | 158,93 46,06 |
| 11 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,1072 100 м2 стяжки | 1606,02 360,31 | 93,21 18,75 | 1778,19 | 398,94 | 103,20 20,76 | 45,44 1,59 | 50,31 1,76 |
| 12 | ТЕР11-01-027-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (керамогранит) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,1072 100 м2 покрытия | 15356,13 1203,91 | 114,89 43,40 | 17002,31 | 1332,97 | 127,21 48,05 | 137,75 3,68 | 152,51 4,07 |
|  | 101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | -112,9344 м2 | 131,16 |  | -14812,48 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Керамический гранит 300х300 (4601,18/4,99) | 112,9344 кв.м | 78,12 |  | 8822,44 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,3356 100 м | 1334,36 100,90 | 2,28 0,44 | 447,81 | 33,86 | 0,77 0,15 | 10,34 0,04 | 3,47 0,01 |
|  |  | Деталь 364 (серия 2.244-1 в.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2336 100 м2 стяжки | 1606,02 360,31 | 93,21 18,75 | 375,17 | 84,17 | 21,77 4,38 | 45,44 1,59 | 10,61 0,37 |
| 15 | ТЕР12-01-002-10 прим | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (гидроизоляция полов) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2336 100 м2 кровли | 5997,52 91,14 | 20,78 2,35 | 1401,02 | 21,29 | 4,85 0,55 | 9,71 0,20 | 2,27 0,05 |
| 16 | ТЕР11-01-021-3 | Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм (Поризованная стыжка) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2336 100 м2 покрытия | 8960,03 1268,92 | 1082,09 491,29 | 2093,06 | 296,42 | 252,78 114,77 | 143,54 41,60 | 33,53 9,72 |
| 17 | ТЕР11-01-027-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (керамогранит) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2336 100 м2 покрытия | 15356,13 1203,91 | 114,89 43,40 | 3587,19 | 281,23 | 26,84 10,14 | 137,75 3,68 | 32,18 0,86 |
|  | 101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | -23,8272 м2 | 131,16 |  | -3125,18 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Керамический гранит неполированный 300х300 (460/1,18/4,99) | 23,8272 кв.м | 78,12 |  | 1861,38 |  |  |  |  |
|  |  | Деталь 382 (серия 2.244-1 в.6) (подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,2076 100 м2 стяжки | 1606,02 360,31 | 93,21 18,75 | 1939,43 | 435,11 | 112,56 22,64 | 45,44 1,59 | 54,87 1,92 |
| 19 | ТЕР11-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2)] | 1,2076 100 м2 стяжки | 622,12 9,13 | 42,35 6,20 | 751,27 | 11,03 | 51,14 7,49 | 0,57 0,26 | 0,69 0,32 |
| 20 | ТЕР11-01-027-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (керамогранит) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,2076 100 м2 покрытия | 15356,13 1203,91 | 114,89 43,40 | 18544,06 | 1453,84 | 138,74 52,41 | 137,75 3,68 | 166,34 4,44 |
|  | 101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | -123,1752 м2 | 131,16 |  | -16155,66 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Керамический гранит неполированный 300х300 (460/1,18/4,99) | 123,1752 кв.м | 78,12 |  | 9622,45 |  |  |  |  |
|  |  | Тип 5 (подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2414 100 м2 стяжки | 1606,02 360,31 | 93,21 18,75 | 387,69 | 86,98 | 22,50 4,53 | 45,44 1,59 | 10,97 0,38 |
| 22 | ТЕР11-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2)] | 0,2414 100 м2 стяжки | 622,12 9,13 | 42,35 6,20 | 150,18 | 2,20 | 10,22 1,50 | 0,57 0,26 | 0,14 0,06 |
| 23 | ТЕР11-01-036-2 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2414 100 м2 покрытия | 5762,14 404,71 | 46,11 12,55 | 1390,98 | 97,70 | 11,13 3,03 | 48,76 1,06 | 11,77 0,26 |
| 24 | ТЕР11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,4118 100 м | 1334,36 100,90 | 2,28 0,44 | 549,49 | 41,55 | 0,94 0,18 | 10,34 0,04 | 4,26 0,02 |
|  |  | Деталь тип 7 (1 этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР11-01-015-1 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,426 100 м2 покрытия | 2672,02 368,70 | 244,58 41,92 | 1138,28 | 157,07 | 104,19 17,86 | 46,49 3,55 | 19,81 1,51 |
| 26 | ТЕР11-01-015-2 | Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины [к=-1: (Кз=-1; Кзм=-1; Кэм=-1; Км=-1; Ком=-1; Коб=-1); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,426 100 м2 покрытия | -323,70 -10,86 | -10,10 -2,80 | -137,90 | -4,63 | -4,30 -1,19 | 1,37 0,24 | 0,58 0,10 |
|  |  | Деталь тип 8 (2 этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР11-01-009-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,6482 100 м2 | 1264,18 72,21 | 61,45 13,59 | 819,44 | 46,81 | 39,83 8,81 | 9,27 1,15 | 6,01 0,75 |
|  | 101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а сверхтвердые,марки СТС-500 толщиной 5 мм | -0,133542 1000м2 | 10975,94 |  | -1465,75 |  |  |  |  |
|  | 101-0683 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, группы А: сверхтвердые, марки СТС-500, толщ.10 мм | 0,066771 1000 кв.м | 20664,19 |  | 1379,77 |  |  |  |  |
|  | 101-0681 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, группы А: сверхтвердые, марки СТС-500, толщ.6 мм | 0,066771 1000 кв.м | 12386,25 |  | 827,04 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,6482 100 м2 стяжки | 1606,02 360,31 | 93,21 18,75 | 1041,02 | 233,55 | 60,42 12,15 | 45,44 1,59 | 29,45 1,03 |
| 29 | ТЕР11-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 [к=4: (Кз=4; Кзм=4; Кэм=4; Км=4; Ком=4; Коб=4); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,6482 100 м2 стяжки | 1244,24 18,26 | 84,70 12,40 | 806,52 | 11,84 | 54,90 8,04 | 0,57 0,26 | 0,37 0,17 |
| 30 | ТЕР26-01-055-1 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (Уклдка подложки под ламинат) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,6482 100 м2 | 1179,94 1157,16 | 22,78 4,42 | 764,84 | 750,07 | 14,77 2,87 | 132,40 0,38 | 85,82 0,24 |
|  | Тоговая цена | Подкладка под ламинат (19,72/1,18/4,99) | 74,543 м2 | 3,35 |  | 249,72 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР11-01-034-1 прим | Устройство покрытий из досок паркетных (ламината) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,6482 100 м2 покрытия | 723,87 455,99 | 267,88 20,01 | 469,21 | 295,57 | 173,64 12,97 | 48,56 1,70 | 31,48 1,10 |
|  | Торговая цена | Ламинат 32 кл (450/1,18/4,99) | 67,4128 м2 | 76,42 |  | 5151,69 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,4286 100 м | 1354,99 121,08 | 2,73 0,52 | 580,75 | 51,89 | 1,17 0,22 | 12,41 0,05 | 5,32 0,02 |
|  |  | Деталь тип 6 1 этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР11-01-009-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,7691 100 м2 | 1264,18 72,21 | 61,45 13,59 | 972,28 | 55,54 | 47,26 10,45 | 9,27 1,15 | 7,13 0,88 |
| 34 | ТЕР11-01-036-2 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,7691 100 м2 покрытия | 5762,14 404,71 | 46,11 12,55 | 4431,66 | 311,26 | 35,46 9,65 | 48,76 1,06 | 37,50 0,82 |
| 35 | ТЕР11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,481 100 м | 1334,36 100,90 | 2,28 0,44 | 641,83 | 48,53 | 1,10 0,21 | 10,34 0,04 | 4,97 0,02 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 89605,88 | 11459,34 | 3451,83 1204,31 |  | 1348,56 99,73 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 89605,88 | 11459,34 | 3451,83 1204,31 |  | 1348,56 99,73 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -5911,97 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы |  |  |  |  |  | 485277,51 | 99123,29 | 13427,62 10417,28 |  | 1348,56 99,73 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 485 277,51 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,846 | 110 | 7 912,93 |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) | 0,94 | 80 | 5 543,26 |
| Накладные расходы (Полы) | 0,846 | 123 | 90 493,35 |
| Накладные расходы (Кровли) | 0,846 | 120 | 191,79 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) | 0,846 | 100 | 5 509,95 |
| Итого накладных расходов |  |  | 109 651,28 |
| Итого |  |  | 594 928,79 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,85 | 70 | 5 059,31 |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) |  | 68 | 5 012,52 |
| Сметная прибыль (Полы) | 0,85 | 75 | 55 439,77 |
| Сметная прибыль (Кровли) | 0,85 | 65 | 104,38 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) | 0,85 | 70 | 3 875,20 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 69 491,18 |
| Итого |  |  | 664 419,97 |
| Затраты на перевозку материалов |  | 4 | 14 909,06 |
| ИТОГО |  |  | 679 329,03 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 6 793,29 |
| ИТОГО |  |  | 686 122,32 |
| НДС |  | 18 | 123 502,02 |
| В С Е Г О |  |  | 809 624,34 |

Локальный СМЕТный расчет № 7

«Общестроительные работы. Внутренняя отделка.»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 430 622,85 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 777,16 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 219 795,89 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-02-035-4 | Отделка сборных потолков из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями из плит [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6,57 100 м2 отделываемой поверхности | 389,13 354,33 | 2,55 1,62 | 2556,58 | 2327,95 | 16,75 10,64 | 39,07 0,14 | 256,66 0,90 |
| 2 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3,7083 100 м2 поверхности облицовки | 6831,78 1107,59 | 655,56 11,02 | 25334,29 | 4107,28 | 2431,01 40,87 | 117,83 0,95 | 436,95 3,52 |
| 3 | ТЕР09-03-048-2 | Монтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1245 100 м2 | 4101,19 3217,49 | 318,20 5,75 | 510,60 | 400,58 | 39,62 0,72 | 354,74 0,49 | 44,17 0,06 |
|  | Цена поставщика | Реечный потолок Тур (370/1,18/4,99) | 12,45 м2 | 62,84 |  | 782,36 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР15-04-001-2 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,5541 100 м2 окрашиваемой поверхности | 260,98 114,48 | 3,28 0,74 | 144,61 | 63,43 | 1,82 0,41 | 12,78 0,06 | 7,08 0,03 |
| 5 | ТЕР15-04-005-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,1831 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1300,69 294,70 | 7,84 1,62 | 2839,54 | 643,36 | 17,12 3,54 | 32,89 0,14 | 71,80 0,30 |
| 6 | ФЕР10-06-038-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,0169 100 м2 стены (за вычетом проемов) | 6599,02 751,00 | 27,95 0,00 | 13309,56 | 1514,69 | 56,37 0,00 | 82,80 0,00 | 167,00 0,00 |
| 7 | ФЕР10-06-038-02 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6,1335 100 м2 стены (за вычетом проемов) | 6756,57 719,70 | 19,24 0,00 | 41441,42 | 4414,28 | 118,01 0,00 | 79,35 0,00 | 486,69 0,00 |
| 8 | ТЕР15-02-001-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,9591 100 м2 | 1541,70 783,33 | 53,05 41,04 | 4562,04 | 2317,95 | 156,98 121,44 | 81,51 3,47 | 241,20 10,28 |
| 9 | ТЕР15-01-050-1 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,4613 100 м2 облицовки | 8421,82 528,86 | 114,38 12,85 | 12306,81 | 772,82 | 167,14 18,78 | 57,67 1,09 | 84,28 1,59 |
|  | 101-1862 | Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | -0,148174 1000м2 | 67243,79 |  | -9963,78 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Панели декоративные пластиковые, размером 2700х250х10 мм (329/1,18/4,99) | 148,174 м2 | 55,87 |  | 8278,48 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР15-06-001-5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9,8412 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1133,35 341,49 | 1,00 0,30 | 11153,52 | 3360,67 | 9,84 2,95 | 37,65 0,03 | 370,53 0,25 |
|  | 101-1831 | Обои улучшенные | -11,31738 100 м2 | 619,50 |  | -7011,12 |  |  |  |  |
|  | 101-1992 | Обои высококачественные | 9,60917 100 кв.м | 2153,82 |  | 20696,42 |  |  |  |  |
|  | 101-1830 | Обои обыкновенного качества | 1,70821 100 кв.м | 550,66 |  | 940,64 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,9053 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1151,22 355,68 | 3,28 0,74 | 1042,20 | 322,00 | 2,97 0,67 | 39,21 0,06 | 35,50 0,06 |
| 12 | ТЕР15-04-025-8 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,511 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1902,72 532,06 | 8,59 1,78 | 972,29 | 271,88 | 4,39 0,91 | 58,66 0,15 | 29,98 0,08 |
| 13 | ТЕР15-04-001-2 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (стены) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,5359 100 м2 окрашиваемой поверхности | 260,98 114,48 | 3,28 0,74 | 139,86 | 61,35 | 1,76 0,40 | 12,78 0,06 | 6,85 0,03 |
| 14 | ТЕР15-04-005-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8,157 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1180,82 261,82 | 7,84 1,62 | 9631,95 | 2135,67 | 63,95 13,21 | 29,22 0,14 | 238,36 1,12 |
| 15 | ТЕР15-04-005-3 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,7065 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1895,52 442,04 | 11,86 2,51 | 5130,22 | 1196,38 | 32,10 6,79 | 49,33 0,21 | 133,53 0,58 |
| 16 | ТЕР11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (Уголки ПВХ) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,68 100 м | 1334,36 100,90 | 2,28 0,44 | 3576,08 | 270,41 | 6,11 1,18 | 10,34 0,04 | 27,71 0,10 |
| 17 | ТЕР15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,035 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2000,73 967,22 | 7,08 1,48 | 2070,76 | 1001,07 | 7,33 1,53 | 106,64 0,13 | 110,37 0,13 |
| 18 | ТЕР10-01-059-1 | Установка радиаторных решеток размером 1,5х0,6 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,33 100 шт. изделий | 2262,88 691,38 | 227,80 62,00 | 746,75 | 228,16 | 75,17 20,46 | 86,42 5,25 | 28,52 1,73 |
|  | 206-1234 | Экраны ограждений УА-46 | 33 шт. | 119,26 |  | 3935,58 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 155127,66 | 25409,93 | 3208,44 244,50 |  | 2777,16 20,77 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 155127,66 | 25409,93 | 3208,44 244,50 |  | 2777,16 20,77 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы |  |  |  |  |  | 863558,07 | 219795,89 | 12480,83 2114,93 |  | 2777,16 20,77 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 863 558,07 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 144 485,70 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,846 | 90 | 2 643,01 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,846 | 118 | 53 344,24 |
| Накладные расходы (Полы) | 0,846 | 123 | 2 444,59 |
| Итого накладных расходов |  |  | 202 917,54 |
| Итого |  |  | 1 066 475,61 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 76 040,82 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) | 0,85 | 85 | 2 507,98 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,85 | 63 | 28 615,06 |
| Сметная прибыль (Полы) | 0,85 | 75 | 1 497,65 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 108 661,51 |
| Итого |  |  | 1 175 137,12 |
| Затраты на перевозку материалов |  | 4 | 25 251,25 |
| ИТОГО |  |  | 1 200 388,37 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 12 003,88 |
| ИТОГО |  |  | 1 212 392,25 |
| НДС |  | 18 | 218 230,60 |
| В С Е Г О |  |  | 1 430 622,85 |

Локальный СМЕТный расчет № 8

«Общестроительные работы. Прочие работы.»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 186 333,82 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 133,73 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 10 343,41 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Световые приямки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,006 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 56236,79 1612,53 | 3020,98 267,65 | 337,42 | 9,68 | 18,13 1,61 | 207,00 22,50 | 1,24 0,14 |
|  | 401-0001 | Бетон тяжелый,класс:в 3,5(М50) | -0,612 м3 | 480,30 |  | -293,94 |  |  |  |  |
|  | 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | 0,612 м3 | 522,53 |  | 319,79 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР08-02-001-9 | Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического одинарного [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3,26 1м3кладки | 620,74 67,57 | 53,48 5,31 | 2023,61 | 220,28 | 174,34 17,31 | 8,14 0,45 | 26,54 1,47 |
| 3 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,016 1 т | 638,78 67,91 | 406,02 36,44 | 10,22 | 1,09 | 6,50 0,58 | 7,58 2,90 | 0,12 0,05 |
|  | 201-9211 | Стойки металлические опорные (из уголка) | 0,016 т | 7590,38 |  | 121,45 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР06-01-015-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (уголки) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,023 1 т | 5553,04 659,42 | 39,15 5,31 | 127,72 | 15,17 | 0,90 0,12 | 72,70 0,45 | 1,67 0,01 |
| 5 | ТЕР07-01-044-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,051 1 т | 8291,70 500,87 | 156,34 15,20 | 422,88 | 25,54 | 7,97 0,78 | 49,11 1,29 | 2,50 0,07 |
| 6 | ТЕР06-01-015-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг (уголки) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,003 1 т | 7144,73 2251,11 | 39,15 5,31 | 21,43 | 6,75 | 0,12 0,02 | 248,19 0,45 | 0,74 0,00 |
| 7 | ТЕР09-03-022-4 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками (Покрытие световых приямков) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1117 100 м2 | 3968,87 1220,33 | 2702,08 273,11 | 443,32 | 136,31 | 301,82 30,51 | 129,96 23,13 | 14,52 2,58 |
|  | Цена поставщика | Сотовый поликарбонат (Цена: 166,43/4,99/1,18) | 11,17 м2 | 28,26 |  | 315,66 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР07-01-037-3 | Герметизация мастикой швов горизонтальных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,051 100 м | 764,88 165,84 | 440,79 0,00 | 39,01 | 8,46 | 22,48 0,00 | 18,29 0,00 | 0,93 0,00 |
| 9 | ТЕР13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,03 100 м2 | 329,40 64,97 | 4,95 0,30 | 9,88 | 1,95 | 0,15 0,01 | 6,11 0,03 | 0,18 0,00 |
| 10 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2)] | 0,03 100 м2 | 1176,89 79,90 | 7,35 0,60 | 35,31 | 2,40 | 0,22 0,02 | 4,40 0,03 | 0,13 0,00 |
| 11 | ТЕР08-01-003-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,162 100м2 изолируемой поверхности | 2237,38 231,85 | 30,40 2,95 | 362,46 | 37,56 | 4,92 0,48 | 24,38 0,25 | 3,95 0,04 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 4296,22 | 465,19 | 537,55 51,44 |  | 52,54 4,35 |
| Приямок сечение Б-Б (2 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,002 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 56236,79 1612,53 | 3020,98 267,65 | 112,47 | 3,23 | 6,04 0,54 | 207,00 22,50 | 0,41 0,05 |
|  | 401-0001 | Бетон тяжелый,класс:в 3,5(М50) | -0,204 м3 | 480,30 |  | -97,98 |  |  |  |  |
|  | 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | 0,204 м3 | 522,53 |  | 106,60 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР08-02-001-9 | Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического одинарного [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,3 1м3кладки | 620,74 67,57 | 53,48 5,31 | 806,96 | 87,84 | 69,52 6,90 | 8,14 0,45 | 10,58 0,59 |
| 14 | ТЕР10-02-001-1 | Укладка щитов над подпольными каналами [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0075 100 м2 | 6655,68 222,00 | 370,68 50,94 | 49,92 | 1,66 | 2,78 0,38 | 29,21 4,31 | 0,22 0,03 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 977,97 | 92,73 | 78,34 7,82 |  | 11,22 0,66 |
| Дымовая труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР46-03-007-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 0,05 1 м3 | 270,89 110,21 | 160,68 30,00 | 13,54 | 5,51 | 8,03 1,50 | 12,30 2,54 | 0,62 0,13 |
| 16 | ТЕР09-06-033-2 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром 3250 мм из листовой стали высотой до 45 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1424 1 т | 1341,57 654,38 | 315,39 24,80 | 191,04 | 93,18 | 44,91 3,53 | 66,03 2,10 | 9,40 0,30 |
|  | 103-0177 | Трубы электросварные прямошовные 159х5 мм | 7,5 м | 100,39 |  | 752,92 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР09-03-039-4 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0518 1 т | 1681,54 1122,00 | 110,72 4,58 | 87,10 | 58,12 | 5,74 0,24 | 125,22 0,39 | 6,49 0,02 |
|  | 201-0687 | Газопроводы, опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасон.части (без люков и лазов,сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции) круглого сечения до 150 кг | 0,0377 т | 7931,96 |  | 299,03 |  |  |  |  |
|  | 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10мм, массой до 0,1т | 0,0141 т | 8844,96 |  | 124,71 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (кровля и фартук) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0021 100 м2 | 8287,60 1104,72 | 35,02 3,99 | 17,40 | 2,32 | 0,07 0,01 | 129,66 0,34 | 0,27 0,00 |
|  |  | Антикоррозионная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР13-06-001-2 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 7,5 1 м2 | 105,69 5,20 | 60,36 8,12 | 792,68 | 39,00 | 452,70 60,90 | 0,61 1,19 | 4,57 8,91 |
| 20 | ТЕР13-06-004-1 | Обеспыливание поверхности [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 7,5 1 м2 | 1,33 0,98 | 0,35 0,00 | 9,98 | 7,35 | 2,62 0,00 | 0,11 0,13 | 0,86 0,94 |
| 21 | ТЕР13-07-002-2 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,075 100 м2 | 277,06 44,72 | 2,68 0,45 | 20,78 | 3,35 | 0,20 0,03 | 5,12 0,03 | 0,38 0,00 |
| 22 | ТЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,075 100 м2 | 1609,67 25,35 | 3,68 0,30 | 120,73 | 1,90 | 0,28 0,02 | 2,79 0,03 | 0,21 0,00 |
|  |  | Утепление трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР26-01-009-2 | Изоляция трубопроводов плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,225 1 м3 | 817,17 211,58 | 43,12 8,12 | 183,86 | 47,61 | 9,70 1,83 | 21,68 0,69 | 4,88 0,15 |
|  | 104-0074 | Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 60 мм | 0,225 м3 | 4116,12 |  | 926,13 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР26-01-049-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0375 100 м2 | 12158,86 1666,99 | 155,22 15,94 | 455,96 | 62,51 | 5,82 0,60 | 170,80 1,35 | 6,40 0,05 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 3995,86 | 320,85 | 530,07 68,66 |  | 34,09 10,50 |
| Пробивка отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР46-03-007-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 0,35 1 м3 | 270,89 110,21 | 160,68 30,00 | 94,81 | 38,57 | 56,24 10,50 | 12,30 2,54 | 4,31 0,89 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 94,81 | 38,57 | 56,24 10,50 |  | 4,31 0,89 |
| Подпольные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,003 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 56236,79 1612,53 | 3020,98 267,65 | 168,71 | 4,84 | 9,06 0,80 | 207,00 22,50 | 0,62 0,07 |
|  | 401-0001 | Бетон тяжелый,класс:в 3,5(М50) | -0,306 м3 | 480,30 |  | -146,97 |  |  |  |  |
|  | 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | 0,306 м3 | 522,53 |  | 159,89 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР08-02-001-9 | Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического одинарного [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,29 1м3кладки | 620,74 67,57 | 53,48 5,31 | 180,01 | 19,60 | 15,51 1,54 | 8,14 0,45 | 2,36 0,13 |
| 28 | ТЕР10-02-001-1 | Укладка щитов над подпольными каналами [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м2 | 6655,68 222,00 | 370,68 50,94 | 133,11 | 4,44 | 7,41 1,02 | 29,21 4,31 | 0,58 0,09 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 494,75 | 28,88 | 31,98 3,36 |  | 3,57 0,28 |
| Подвески для трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР09-03-039-4 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,019 1 т | 1681,54 1122,00 | 110,72 4,58 | 31,95 | 21,32 | 2,10 0,09 | 125,22 0,39 | 2,38 0,01 |
|  | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 0,019 т | 6352,45 |  | 120,70 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР01-02-031-2 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,03 100 ям | 2563,51 203,71 | 2359,80 364,79 | 76,91 | 6,11 | 70,79 10,94 | 26,15 30,89 | 0,78 0,93 |
| 31 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0036 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 65084,51 5861,76 | 2892,09 290,81 | 234,30 | 21,10 | 10,41 1,05 | 688,00 24,63 | 2,48 0,09 |
| 32 | ТЕР09-03-039-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0474 1 т | 1532,91 836,74 | 417,38 3,99 | 72,66 | 39,66 | 19,78 0,19 | 92,25 0,34 | 4,37 0,02 |
|  | 103-0142 | Трубы электросварные прямошовные 76х3 мм | 8,1 м | 28,22 |  | 228,58 |  |  |  |  |
|  | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 0,0039 т | 6352,45 |  | 24,77 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,021 100 м2 | 329,40 64,97 | 4,95 0,30 | 6,92 | 1,36 | 0,10 0,01 | 6,11 0,03 | 0,13 0,00 |
| 34 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 [к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,021 100 м2 | 1176,89 79,90 | 7,35 0,60 | 24,71 | 1,68 | 0,15 0,01 | 4,40 0,03 | 0,09 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 821,50 | 91,23 | 103,33 12,29 |  | 10,23 1,04 |
| Короб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР10-04-011-1 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами без изоляции в один слой (Устройство короба из ГКЛВ) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 10679,45 1944,14 | 156,28 19,19 | 106,79 | 19,44 | 1,56 0,19 | 214,35 1,63 | 2,14 0,02 |
|  | 101-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | -2,1 м2 | 26,08 |  | -54,77 |  |  |  |  |
|  | 101-0740 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм | 1,05 кв.м | 21,03 |  | 22,08 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 74,10 | 19,44 | 1,56 0,19 |  | 2,14 0,02 |
| Стеллажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Цена поставщика | Стеллаж архивный 900х630х2000 (3780/1,18/2,97*1,03*1,012) | 5 шт. | 1124,27 |  | 5621,35 |  |  |  |  |
| 37 | Цена поставщика | Стеллаж архивный 700х320х2000 (1800/1,18/2,97*1,03*1,012) | 38 шт. | 535,37 |  | 20344,06 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 25965,41 | 0,00 | 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 |
| В том числе оборудование в базовых ценах |  |  |  |  |  | 25965,41 |  |  |  |  |
| Опоры ОП2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР09-06-001-3 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,036 1 т | 1201,09 1014,59 | 113,34 5,90 | 43,24 | 36,53 | 4,08 0,21 | 119,08 0,50 | 4,29 0,02 |
|  | 103-0388 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформир | 2,28 м | 64,64 |  | 147,38 |  |  |  |  |
|  | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 0,017 т | 6352,45 |  | 107,99 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 м2 | 329,40 64,97 | 4,95 0,30 | 3,29 | 0,65 | 0,05 0,00 | 6,11 0,03 | 0,06 0,00 |
| 40 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2)] | 0,01 100 м2 | 1176,89 79,90 | 7,35 0,60 | 11,77 | 0,80 | 0,07 0,01 | 4,40 0,03 | 0,04 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 313,67 | 37,98 | 4,20 0,22 |  | 4,39 0,02 |
| Опоры ОП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0012 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 65084,51 5861,76 | 2892,09 290,81 | 78,10 | 7,03 | 3,47 0,35 | 688,00 24,63 | 0,83 0,03 |
| 42 | ТЕР09-03-039-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0158 1 т | 1532,91 836,74 | 417,38 3,99 | 24,22 | 13,22 | 6,59 0,06 | 92,25 0,34 | 1,46 0,01 |
|  | 103-0142 | Трубы электросварные прямошовные 76х3 мм | 2,7 м | 28,22 |  | 76,19 |  |  |  |  |
|  | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 0,0013 т | 6352,45 |  | 8,26 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,007 100 м2 | 329,40 64,97 | 4,95 0,30 | 2,31 | 0,45 | 0,03 0,00 | 6,11 0,03 | 0,04 0,00 |
| 44 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2)] | 0,007 100 м2 | 1176,89 79,90 | 7,35 0,60 | 8,24 | 0,56 | 0,05 0,00 | 4,40 0,03 | 0,03 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 197,32 | 21,26 | 10,14 0,41 |  | 2,36 0,04 |
| Окраска пожарной лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР15-04-040-6 | Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2156 100 м2 окрашиваемой поверхности | 440,14 369,40 | 1,00 0,30 | 94,89 | 79,64 | 0,22 0,06 | 41,23 0,03 | 8,89 0,01 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 94,89 | 79,64 | 0,22 0,06 |  | 8,89 0,01 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 37326,50 | 1195,77 | 1353,63 154,95 |  | 133,73 17,80 |
| В том числе оборудование в базовых ценах |  |  |  |  |  | 25965,41 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы k=2,97 на оборудование |  |  |  |  |  | 136696,64 | 10343,41 | 5265,62 1340,32 |  | 133,73 17,80 |
| В том числе оборудование |  |  |  |  |  | 77117,27 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 136 696,64 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,846 | 105 | 555,46 |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) | 0,846 | 122 | 3 495,34 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,846 | 90 | 2 863,91 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,846 | 130 | 330,87 |
| Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,846 | 90 | 806,54 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,846 | 118 | 234,27 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,846 | 110 | 451,42 |
| Накладные расходы (Кровли) | 0,846 | 120 | 20,47 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) | 0,846 | 100 | 823,63 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 0,846 | 80 | 99,81 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 612,40 |
| Итого накладных расходов |  |  | 10 294,12 |
| Итого |  |  | 146 990,76 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,85 | 65 | 345,48 |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) | 0,85 | 80 | 2 302,86 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) | 0,85 | 85 | 2 717,59 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,85 | 85 | 217,36 |
| Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,85 | 70 | 630,27 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,85 | 63 | 125,67 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,85 | 70 | 288,63 |
| Сметная прибыль (Кровли) | 0,85 | 65 | 11,14 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) | 0,85 | 70 | 579,27 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 0,85 | 45 | 56,41 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 322,30 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 7 596,98 |
| Итого |  |  | 154 587,74 |
| Затраты на перевозку материалов |  | 4 | 1 758,81 |
| ИТОГО |  |  | 156 346,55 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 1 563,47 |
| ИТОГО |  |  | 157 910,02 |
| НДС |  | 18 | 28 423,80 |
| В С Е Г О |  |  | 186 333,82 |

Локальный СМЕТный расчет № 9

«Капитальный ремонт системы вентиляции»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 303 033,40 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 386,50 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 29 909,80 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентшахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-03-009-2 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 0,01 100 шт. | 1490,16 488,76 | 1001,40 186,95 | 14,90 | 4,89 | 10,01 1,87 | 53,30 15,83 | 0,53 0,16 |
| 2 | ТЕР08-02-001-9 | Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического одинарного [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,3 1м3кладки | 620,74 67,57 | 53,48 5,31 | 806,96 | 87,84 | 69,52 6,90 | 8,14 0,45 | 10,58 0,59 |
| 3 | ТЕР06-01-041-13 | Устройство перекрытий каналов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0236 100 м3 железобетона в деле | 86992,94 9521,63 | 6485,50 621,95 | 2053,03 | 224,71 | 153,06 14,68 | 1104,60 52,66 | 26,07 1,24 |
|  | 101-9086-009 | Сетка арматурная из арматуры класса А-1, диам. 5-6 | 0,1878 т | 4712,41 |  | 884,99 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-012-1 | Обшивка каркасных стен досками обшивки [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,9 100 м2 | 4458,98 359,85 | 42,60 8,26 | 4013,08 | 323,86 | 38,34 7,43 | 41,74 0,70 | 37,57 0,63 |
| 5 | ТЕР10-01-044-12 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1401 100 м2 | 9576,10 747,83 | 19,18 2,66 | 1341,61 | 104,77 | 2,69 0,37 | 91,76 0,22 | 12,86 0,03 |
| 6 | ТЕР26-01-037-1 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,3 1 м3 изоляции | 589,56 221,47 | 61,85 10,19 | 1355,99 | 509,38 | 142,26 23,44 | 23,05 0,86 | 53,01 1,98 |
|  | 104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | 2,3 м3 | 543,69 |  | 1250,49 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР07-01-044-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (хомуты 5х30) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,063 1 т | 8291,70 500,87 | 156,34 15,20 | 522,38 | 31,55 | 9,85 0,96 | 49,11 1,29 | 3,09 0,08 |
| 8 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0912 100 м2 | 8287,60 1104,72 | 35,02 3,99 | 755,83 | 100,75 | 3,19 0,36 | 129,66 0,34 | 11,83 0,03 |
| 9 | ТЕР26-01-037-1 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,8 1 м3 изоляции | 589,56 221,47 | 61,85 10,19 | 471,65 | 177,18 | 49,48 8,15 | 23,05 0,86 | 18,44 0,69 |
|  | 104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | 0,8 м3 | 543,69 |  | 434,95 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР15-02-036-1 | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,228 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5405,31 1370,39 | 45,82 21,25 | 1232,41 | 312,45 | 10,45 4,84 | 149,44 1,80 | 34,07 0,41 |
| 11 | ТЕР15-02-037-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1601,30 263,43 | 11,96 3,10 | 160,13 | 26,34 | 1,20 0,31 | 28,73 0,26 | 2,87 0,03 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 15298,40 | 1903,72 | 490,05 69,31 |  | 210,92 5,87 |
| Система В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой:до 0, 025 т (ВК 11-2-2) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05)] | 1 1 вентилятор | 55,61 46,19 | 5,74 0,74 | 55,61 | 46,19 | 5,74 0,74 | 4,81 0,06 | 4,81 0,06 |
|  | 300-9005 | Вентилятор канальный ВК 11-1.6 (8340/1,18/4,99) | 1 комплект | 1416,39 |  | 1416,39 |  |  |  |  |
| 13 | 20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 0, 5 М2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05)] | 2 1 решетка | 20,93 15,79 | 2,31 0,15 | 41,86 | 31,58 | 4,62 0,30 | 1,76 0,01 | 3,53 0,03 |
|  | Цена поставщика | Решетки вытяжные РВ 200х150 (240/1,18/4,99) | 2 шт | 40,76 |  | 81,52 |  |  |  |  |
| 14 | 20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром 800, 1000 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05)] | 0,02 100 м2 | 2414,16 1621,97 | 123,74 15,05 | 48,28 | 32,44 | 2,47 0,30 | 185,58 1,27 | 3,71 0,03 |
|  | Цена поставщика | Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,55 мм, размер 200х250 (733/1,18/4,99) | 2 м2 | 124,50 |  | 249,00 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 1892,66 | 110,21 | 12,83 1,34 |  | 12,04 0,11 |
| Система ВЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных:щелевых регулирующих(р)номер 150 размер 150Х150 мм [п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 5 1 решетка | 24,77 11,58 | 1,85 0,15 | 123,85 | 57,90 | 9,25 0,75 | 1,29 0,01 | 6,46 0,06 |
| 16 | 20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных:щелевых регулирующих(р)номер 200 размер 200Х200 мм [п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 10 1 решетка | 28,91 11,58 | 1,85 0,15 | 289,10 | 115,80 | 18,50 1,50 | 1,29 0,01 | 12,92 0,13 |
| 17 | 20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром 800, 1000 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05)] | 0,184 100 м2 | 2414,16 1621,97 | 123,74 15,05 | 444,21 | 298,44 | 22,77 2,77 | 185,58 1,27 | 34,15 0,23 |
|  | Цена поставщика | Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,55 мм, размер 200х200 (781/1,18/4,99) | 18,4 м2 | 132,67 |  | 2441,13 |  |  |  |  |
| 18 | 20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н(нормальные)толщиной:0,7 мм, периметром 900 мм [п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,108 100 м2 | 2414,16 1621,97 | 123,74 15,05 | 260,73 | 175,17 | 13,36 1,63 | 185,58 1,27 | 20,04 0,14 |
|  | Цена поставщика | Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,55 мм, размер 200х250 (733/1,18/4,99) | 10,8 м2 | 124,50 |  | 1344,60 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 4903,62 | 647,31 | 63,88 6,65 |  | 73,57 0,56 |
| Система ВЕ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных:щелевых регулирующих(р)номер 150 размер 150Х150 мм [п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6 1 решетка | 24,77 11,58 | 1,85 0,15 | 148,62 | 69,48 | 11,10 0,90 | 1,29 0,01 | 7,75 0,08 |
| 20 | 20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром 800, 1000 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05)] | 0,064 100 м2 | 2414,16 1621,97 | 123,74 15,05 | 154,51 | 103,81 | 7,92 0,96 | 185,58 1,27 | 11,88 0,08 |
|  | Цена поставщика | Воздуховод-прямоугольного-сечения-из-листовой-оцинкованной стали толщиной:0,55-мм, размер 200х200 (781/1,18/4,99) | 6,4 м2 | 132,67 |  | 849,09 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 1152,22 | 173,29 | 19,02 1,86 |  | 19,63 0,16 |
| Система ВЕ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных:щелевых регулирующих(р)номер 150 размер 150Х150 мм [п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 решетка | 24,77 11,58 | 1,85 0,15 | 49,54 | 23,16 | 3,70 0,30 | 1,29 0,01 | 2,58 0,03 |
| 22 | 20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных:щелевых регулирующих(р)номер 200 размер 200Х200 мм [п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4 1 решетка | 28,91 11,58 | 1,85 0,15 | 115,64 | 46,32 | 7,40 0,60 | 1,29 0,01 | 5,17 0,05 |
| 23 | 20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н(нормальные)толщиной:0,7 мм, периметром 900 мм [п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,108 100 м2 | 2414,16 1621,97 | 123,74 15,05 | 260,73 | 175,17 | 13,36 1,63 | 185,58 1,27 | 20,04 0,14 |
|  | Цена поставщика | Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,55 мм, размер 200х250 (733/1,18/4,99) | 10,8 м2 | 124,50 |  | 1344,60 |  |  |  |  |
| 24 | 20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром 800, 1000 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05)] | 0,007 100 м2 | 2414,16 1621,97 | 123,74 15,05 | 16,90 | 11,35 | 0,87 0,11 | 185,58 1,27 | 1,30 0,01 |
|  | Цена поставщика | Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,55 мм, размер 200х200 (781/1,18/4,99) | 0,7 м2 | 132,67 |  | 92,87 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 1880,28 | 256,00 | 25,33 2,64 |  | 29,09 0,22 |
| Система ВЕ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных:щелевых регулирующих(р)номер 150 размер 150Х150 мм [п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 5 1 решетка | 24,77 11,58 | 1,85 0,15 | 123,85 | 57,90 | 9,25 0,75 | 1,29 0,01 | 6,46 0,06 |
| 26 | 20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных:щелевых регулирующих(р)номер 200 размер 200Х200 мм [п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 решетка | 28,91 11,58 | 1,85 0,15 | 57,82 | 23,16 | 3,70 0,30 | 1,29 0,01 | 2,58 0,03 |
| 27 | 20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром 800, 1000 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05)] | 0,065 100 м2 | 2414,16 1621,97 | 123,74 15,05 | 156,92 | 105,43 | 8,04 0,98 | 185,58 1,27 | 12,06 0,08 |
|  | Цена поставщика | Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,55 мм, размер 200х200 (781/1,18/4,99) | 1,6 м2 | 132,67 |  | 212,27 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,55 мм, размер 1500х200 (1030/1,18/4,99) | 1,6 м2 | 174,95 |  | 279,92 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 830,78 | 186,49 | 20,99 2,03 |  | 21,11 0,17 |
| Система ВЕ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных:щелевых регулирующих(р)номер 150 размер 150Х150 мм [п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 решетка | 24,77 11,58 | 1,85 0,15 | 49,54 | 23,16 | 3,70 0,30 | 1,29 0,01 | 2,58 0,03 |
| 29 | 20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н(нормальные)толщиной:0,5 мм, периметром 800, 1000 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05)] | 0,04 100 м2 | 2414,16 1621,97 | 123,74 15,05 | 96,57 | 64,88 | 4,95 0,60 | 185,58 1,27 | 7,42 0,05 |
|  | Цена поставщика | Воздуховод прямоугольного сечения из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,55 мм, размер 200х200 (781/1,18/4,99) | 4 м2 | 132,67 |  | 530,68 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 676,79 | 88,04 | 8,65 0,90 |  | 10,01 0,08 |
| Система ВЕ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20-02-012-02 | Установка дефлекторов диаметром патрубка:400 мм [п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 дефлектор | 1165,54 35,49 | 1,60 0,15 | 1165,54 | 35,49 | 1,60 0,15 | 4,17 0,01 | 4,17 0,01 |
|  | 300-9620-004 | Узел прохода без клапана УП1-03,серия 5.904-10,диаметр,мм:315 | 1 шт | 865,32 |  | 865,32 |  |  |  |  |
| 31 | 20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных [п. 1.23 т.ч. Пуск и регулировка (вентиляция): (Кз=1,05; Кэм=1,05; Ктр=1,05); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2 10 доводчиков | 245,05 227,36 | 15,95 2,95 | 49,01 | 45,47 | 3,19 0,59 | 22,94 0,25 | 4,59 0,05 |
|  | Торговавя цена | Кондиционер мощность охлаждения 4,5 кВт (25263,14/1,18/2,97*1,03*1,012) | 2 шт | 7513,92 |  | 15027,84 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 17107,71 | 80,96 | 4,79 0,74 |  | 8,75 0,06 |
| В том числе оборудование в базовых ценах |  |  |  |  |  | 15027,84 |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 20-02-012-02 | Демонтаж Установка дефлекторов диаметром патрубка:400 мм [МДС 81-28.2001 П 3.1 Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств: (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] | 1 1 дефлектор | 12,25 11,76 | 0,49 0,05 | 12,25 | 11,76 | 0,49 0,05 | 1,38 0,00 | 1,38 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 12,25 | 11,76 | 0,49 0,05 |  | 1,38 0,00 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 43754,71 | 3457,78 | 646,03 85,52 |  | 386,50 7,23 |
| В том числе оборудование в базовых ценах |  |  |  |  |  | 15027,84 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы k=2,97 на оборудование |  |  |  |  |  | 199924,61 | 29909,80 | 2513,06 739,75 |  | 386,50 7,23 |
| В том числе оборудование |  |  |  |  |  | 44632,68 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 199 924,61 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,846 | 110 | 54,42 |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) | 0,846 | 122 | 845,82 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,846 | 105 | 1 839,42 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,846 | 118 | 3 768,63 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) | 0,846 | 100 | 5 255,34 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,846 | 130 | 309,27 |
| Накладные расходы (Кровли) | 0,846 | 120 | 887,89 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 2 642,76 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | 0,846 | 128 | 14 708,59 |
| Итого накладных расходов |  |  | 30 312,15 |
| Итого |  |  | 230 236,75 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,85 | 70 | 34,80 |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) | 0,85 | 80 | 557,26 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,85 | 65 | 1 144,07 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,85 | 63 | 2 021,58 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) | 0,85 | 70 | 3 696,13 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,85 | 85 | 203,17 |
| Сметная прибыль (Кровли) | 0,85 | 65 | 483,22 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 1 390,85 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | 0,85 | 83 | 9 582,69 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 19 113,77 |
| Итого |  |  | 249 350,52 |
| Транспортные расходы |  | 4 | 4 914,76 |
| ИТОГО |  |  | 254 265,28 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 2 542,69 |
| ИТОГО |  |  | 256 807,97 |
| НДС |  | 18 | 46 225,43 |
| В С Е Г О |  |  | 303 033,40 |

Локальный СМЕТный расчет № 10

«Капитальный ремонт системы водопровода и канализации»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 256 376,33 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 542,54 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 42 694,41 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод В1, Т3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-06-001-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 узел | 789,03 99,30 | 11,92 1,19 | 789,03 | 99,30 | 11,92 1,19 | 10,95 0,10 | 10,95 0,10 |
|  | 300-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | -1 комплект | 49,60 |  | -49,60 |  |  |  |  |
|  | 300-1465 | манометр для неагрессивных сред(класс точности 1,5)с резбовым присоединением марка МП-3У-16 с трёхходовым краном 11П18пкРу16 | 1 комплект | 217,55 |  | 217,55 |  |  |  |  |
|  | 300-1343 | вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды, давлением 1,6МПа(16кгс/см2), диаметром, мм 25 | 3 шт | 28,59 |  | 85,77 |  |  |  |  |
|  | 300-1341 | вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды, давлением 1,6МПа(16кгс/см2), диаметром, мм 15 | 1 шт | 16,30 |  | 16,30 |  |  |  |  |
|  | 300-9500-023 | Водомер СХВК-15 | 1 шт | 223,22 |  | 223,22 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР18-06-007-1 | Установка фильтров диаметром 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 10 фильтров | 898,36 88,33 | 38,35 5,31 | 89,84 | 8,83 | 3,84 0,53 | 9,41 0,45 | 0,94 0,05 |
|  | 300-1213 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметром,мм:25 | -1 шт | 76,54 |  | -76,54 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Фильтры для очистки воды ФММ-25 (2683,07/1,18/4,99) | 1 шт. | 455,67 |  | 455,67 |  |  |  |  |
|  | 300-1485 | кран шаровой В-В размером 1" | 4 шт | 117,89 |  | 471,56 |  |  |  |  |
|  | 300-1484 | кран шаровой В-В размером 3/4" | 1 шт | 79,46 |  | 79,46 |  |  |  |  |
|  | 300-1483 | кран шаровой В-В размером 1/2" | 15 шт | 54,25 |  | 813,75 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР17-01-002-3 | Установка смесителей [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 10 шт. | 1411,04 77,36 | 0,38 0,00 | 141,10 | 7,74 | 0,04 0,00 | 8,05 0,00 | 0,81 0,00 |
| 4 | ТЕР16-07-001-2 | Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 кран | 878,34 3,31 | 0,00 0,00 | 1756,68 | 6,62 | 0,00 0,00 | 0,35 0,00 | 0,69 0,00 |
| 5 | ТЕР16-07-001-2 | Установка кранов поливочных, диаметром 15 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 кран | 878,34 3,31 | 0,00 0,00 | 878,34 | 3,31 | 0,00 0,00 | 0,35 0,00 | 0,35 0,00 |
|  | 300-9630 | Рукава поливочные | -10 м | 39,81 |  | -398,10 |  |  |  |  |
|  | 300-1136 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды,давлением 1,6 мпа(16 КГС | -1 шт | 32,60 |  | -32,60 |  |  |  |  |
|  | 300-1526 | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | 1 шт. | 37,21 |  | 37,21 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР16-02-002-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,06 100 м трубопровода | 5068,87 409,68 | 57,64 8,71 | 304,13 | 24,58 | 3,46 0,52 | 42,63 0,74 | 2,56 0,04 |
| 7 | ТЕР16-02-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 м трубопровода | 4497,45 409,68 | 57,64 8,71 | 44,97 | 4,10 | 0,58 0,09 | 42,63 0,74 | 0,43 0,01 |
| 8 | ТЕР16-04-002-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,43 100 м | 2996,83 1388,10 | 482,69 72,92 | 1288,64 | 596,88 | 207,56 31,36 | 140,07 6,18 | 60,23 2,66 |
|  | 530-0042 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа диаметр 32ММ | -4,0334 10м | 113,62 |  | -458,27 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Труба PN 20 д=32 (83,75/1,18/4,99) | 43 м | 14,22 |  | 611,46 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-04-002-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,05 100 м | 3476,18 1705,37 | 823,11 124,30 | 173,81 | 85,27 | 41,16 6,22 | 172,09 10,53 | 8,60 0,53 |
|  | 530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа диаметр 25ММ | -0,4645 10м | 94,68 |  | -43,98 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Труба PN 20 d=25 (52,5/1,18/4,99) | 5 м | 8,92 |  | 44,60 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,36 100 м | 4176,95 2168,07 | 1333,76 201,36 | 1503,70 | 780,51 | 480,15 72,49 | 218,78 17,05 | 78,76 6,14 |
|  | 530-0040 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа диаметр 20ММ | -3,2364 10м | 64,86 |  | -209,91 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Труба PN 20 д=20 (38,25/1,18/4,99) | 36 м | 6,50 |  | 234,00 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,91 100 м | 79,73 66,95 | 7,71 0,00 | 72,55 | 60,92 | 7,02 0,00 | 5,76 0,00 | 5,24 0,00 |
| 12 | ТЕР19-01-002-2 | Установка водонагревателей емкостных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 устройство | 1777,69 72,16 | 11,86 2,51 | 1777,69 | 72,16 | 11,86 2,51 | 7,51 0,21 | 7,51 0,21 |
|  | 300-0009 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные | -1 шт | 892,88 |  | -892,88 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Электроводонагреватель "Аристон" емк. 50 л. (5317/1,18/2,97*1,03*1,012) | 1 шт | 1581,41 |  | 1581,41 |  |  |  |  |
|  | 300-1484 | кран шаровой В-В размером 3/4" | 1 шт | 79,46 |  | 79,46 |  |  |  |  |
|  | 300-1483 | кран шаровой В-В размером 1/2" | 3 шт | 54,25 |  | 162,75 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР26-01-017-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,2 10м | 119,92 40,11 | 19,82 3,69 | 263,82 | 88,24 | 43,60 8,12 | 4,05 0,31 | 8,91 0,69 |
|  | Торговая цена | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена толщ. 13 мм/25 (93,86/1,18/4,99) | 4,4 м | 15,94 |  | 70,14 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена толщ. 13 мм/32 (115,88/1,18/4,99) | 19,8 м | 19,68 |  | 389,66 |  |  |  |  |
|  | 500-9040 | Клипсы (зажимы) | 0,66 100 шт. | 218,96 |  | 144,51 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Краска "Армофлекс" (500,97/1,18/4,99) | 3,1636 л | 85,08 |  | 269,16 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Очиститель для клея "Армофлекс" (1105,21/1,18/4,99) | 0,044 л | 187,70 |  | 8,26 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1243,48 722,40 | 2,51 0,59 | 12,43 | 7,22 | 0,03 0,01 | 81,72 0,05 | 0,82 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 12930,75 | 1845,68 | 811,22 123,04 |  | 186,78 10,42 |
| В том числе оборудование в базовых ценах |  |  |  |  |  | 1581,41 |  |  |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,04 100 м трубопровода | 3139,67 732,11 | 11,39 1,92 | 125,59 | 29,28 | 0,46 0,08 | 73,88 0,16 | 2,96 0,01 |
|  | 300-1324 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром,мм:50 | -3,992 м | 22,86 |  | -91,26 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Трубопроводы полипропиленовые для канализации д=50 мм (60/1,18/4,99) | 4 м | 10,19 |  | 40,76 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР16-04-001-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,27 100 м трубопровода | 7355,79 702,03 | 25,74 4,14 | 1986,06 | 189,55 | 6,95 1,12 | 70,84 0,35 | 19,13 0,09 |
|  | Торговая цена | Ревизия диаметром,мм:110 (126/1,18/4,99) | 2 шт. | 21,40 |  | 42,80 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Прочистка диаметром,мм:110 (34,74/1,18/4,99) | 2 шт. | 5,90 |  | 11,80 |  |  |  |  |
|  | 300-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром,мм:100 | -26,946 м | 63,49 |  | -1710,80 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Трубопроводы полипропиленовые для канализации д=110 мм (158/1,18/4,99) | 27 м | 26,83 |  | 724,41 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 10 комплектов | 1266,95 55,92 | 8,30 1,91 | 126,70 | 5,59 | 0,83 0,19 | 5,82 0,16 | 0,58 0,02 |
| 18 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 10 комплектов | 1788,70 96,92 | 16,76 4,28 | 178,87 | 9,69 | 1,68 0,43 | 10,09 0,36 | 1,01 0,04 |
| 19 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,3 10 комплектов | 3096,20 239,27 | 20,48 5,18 | 928,86 | 71,78 | 6,14 1,55 | 24,90 0,44 | 7,47 0,13 |
| 20 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,3 10 комплектов | 6410,53 269,48 | 37,80 10,49 | 1923,16 | 80,84 | 11,34 3,15 | 28,34 0,89 | 8,50 0,27 |
| 21 | ТЕР18-06-006-7 | Установка насосов ручных (БК-7 Родник) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 узел | 825,64 68,01 | 9,29 1,48 | 825,64 | 68,01 | 9,29 1,48 | 7,69 0,13 | 7,69 0,13 |
|  |  | Демонтаж системы ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 0,1 100 м | 576,50 494,85 | 8,06 2,01 | 57,65 | 49,49 | 0,81 0,20 | 59,62 0,17 | 5,96 0,02 |
| 23 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 0,22 100 м | 335,08 287,68 | 4,70 1,18 | 73,72 | 63,29 | 1,03 0,26 | 34,66 0,10 | 7,63 0,02 |
| 24 | ТЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 0,15 100 м | 583,64 580,67 | 2,97 1,89 | 87,55 | 87,10 | 0,45 0,28 | 68,80 0,16 | 10,32 0,02 |
| 25 | ТЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 0,3 100 м | 725,88 719,93 | 5,95 3,78 | 217,76 | 215,98 | 1,78 1,13 | 85,30 0,32 | 25,59 0,10 |
| 26 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 0,03 100 приборов | 441,91 437,08 | 4,83 3,07 | 13,26 | 13,11 | 0,14 0,09 | 51,30 0,26 | 1,54 0,01 |
| 27 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 0,02 100 приборов | 549,31 543,92 | 5,39 3,42 | 10,99 | 10,88 | 0,11 0,07 | 63,84 0,29 | 1,28 0,01 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 5573,52 | 894,59 | 41,01 10,03 |  | 99,65 0,85 |
| Наружный водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР01-01-004-5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,015 1000 м3 | 5965,50 115,21 | 5850,29 867,45 | 89,48 | 1,73 | 87,75 13,01 | 14,79 73,45 | 0,22 1,10 |
| 29 | ТЕР01-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 3.187: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,01 100 м3 | 1655,53 1655,53 | 0,00 0,00 | 16,56 | 16,56 | 0,00 0,00 | 212,52 0,00 | 2,13 0,00 |
| 30 | ТЕР01-02-061-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (песчаным грунтом) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,005 100 м3 | 761,28 761,28 | 0,00 0,00 | 3,81 | 3,81 | 0,00 0,00 | 101,77 0,00 | 0,51 0,00 |
| 31 | ТЕР01-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 м3 | 836,12 836,12 | 0,00 0,00 | 8,36 | 8,36 | 0,00 0,00 | 111,78 0,00 | 1,12 0,00 |
| 32 | ТЕР01-02-005-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,15 100 м3 | 394,91 122,77 | 272,14 44,88 | 59,24 | 18,42 | 40,82 6,73 | 14,41 3,80 | 2,16 0,57 |
| 33 | ТЕР01-01-033-2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,015 1000 м3 | 1136,91 0,00 | 1136,91 130,94 | 17,05 | 0,00 | 17,05 1,96 | 0,00 11,09 | 0,00 0,17 |
| 34 | ТЕР22-01-021-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,005 1 км | 48780,75 2215,94 | 2353,41 357,11 | 243,90 | 11,08 | 11,77 1,79 | 238,79 30,24 | 1,19 0,15 |
|  | 530-0047 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа,наружным диаметром 90 мм | -0,505 10м | 437,47 |  | -220,92 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ80 SDR 13.6-50х4,7 (64,6/1.18/4.99) | 5,05 10м | 10,97 |  | 55,40 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР22-03-006-1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 задвижка | 36,71 10,27 | 0,76 0,15 | 36,71 | 10,27 | 0,76 0,15 | 1,16 0,01 | 1,16 0,01 |
|  | 300-9123 | Задвижки(или клапаны обратные)чугунные водопроводные | 1 шт | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР22-03-002-1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 10 фасонных частей | 306,73 50,07 | 256,66 38,69 | 30,67 | 5,01 | 25,67 3,87 | 5,52 3,28 | 0,55 0,33 |
|  | Цена поставщика | Отвод полиэтиленовый 45 гр. д=110 (390/1,18/4,99) | 0,333333 шт. | 66,23 |  | 22,08 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР22-06-005-3 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 врезка | 154,88 27,29 | 99,18 13,00 | 309,76 | 54,58 | 198,36 26,00 | 2,56 1,10 | 5,13 2,20 |
| 38 | ТЕР16-07-006-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 сальник | 21,94 18,78 | 0,00 0,00 | 43,88 | 37,56 | 0,00 0,00 | 2,07 0,00 | 4,14 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 715,98 | 167,38 | 382,18 53,51 |  | 18,31 4,53 |
| Наружная канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР01-01-004-5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,016 1000 м3 | 5965,50 115,21 | 5850,29 867,45 | 95,45 | 1,84 | 93,60 13,88 | 14,79 73,45 | 0,24 1,18 |
| 40 | ТЕР01-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,005 100 м3 | 1379,61 1379,61 | 0,00 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 0,00 | 177,10 0,00 | 0,89 0,00 |
| 41 | ТЕР01-01-033-2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,016 1000 м3 | 1136,91 0,00 | 1136,91 130,94 | 18,19 | 0,00 | 18,19 2,10 | 0,00 11,09 | 0,00 0,18 |
| 42 | ТЕР01-02-061-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (песчаным грунтом) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,005 100 м3 | 761,28 761,28 | 0,00 0,00 | 3,81 | 3,81 | 0,00 0,00 | 101,77 0,00 | 0,51 0,00 |
| 43 | ТЕР01-02-005-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 16 100 м3 | 394,91 122,77 | 272,14 44,88 | 6318,56 | 1964,32 | 4354,24 718,08 | 14,41 3,80 | 230,55 60,80 |
| 44 | ТЕР22-01-021-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0057 1 км | 76096,00 2401,63 | 2997,74 454,69 | 433,75 | 13,69 | 17,09 2,59 | 258,80 38,50 | 1,48 0,22 |
|  | 530-0048 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа,наружным диаметром 110 мм | -0,5757 10м | 699,37 |  | -402,63 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Трубопроводы полипропиленовые для канализации д=110 мм (158/1,18/4,99) | 5,757 м | 26,83 |  | 154,46 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР16-07-006-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 сальник | 21,94 18,78 | 0,00 0,00 | 43,88 | 37,56 | 0,00 0,00 | 2,07 0,00 | 4,14 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 6672,37 | 2028,12 | 4483,12 736,65 |  | 237,80 62,37 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 25892,62 | 4935,77 | 5717,53 923,23 |  | 542,54 78,17 |
| В том числе оборудование в базовых ценах |  |  |  |  |  | 1581,41 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы k=2,97 на оборудование |  |  |  |  |  | 137785,36 | 42694,41 | 22241,19 7985,94 |  | 542,54 78,17 |
| В том числе оборудование |  |  |  |  |  | 4696,79 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 137 785,36 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | 0,846 | 128 | 22 508,59 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) | 0,846 | 100 | 705,16 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 55,55 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) | 0,94 | 74 | 2 658,76 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | 0,846 | 95 | 19 062,88 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) | 0,846 | 80 | 230,90 |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) | 0,846 | 130 | 1 227,50 |
| Итого накладных расходов |  |  | 46 449,34 |
| Итого |  |  | 184 234,70 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | 0,85 | 83 | 14 664,42 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) | 0,85 | 70 | 495,94 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 29,24 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 50 | 1 911,13 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | 0,85 | 50 | 10 080,53 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) | 0,85 | 45 | 130,49 |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) | 0,85 | 89 | 844,34 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 28 156,10 |
| Итого |  |  | 212 390,79 |
| Затраты на перевозку материалов |  | 4 | 2 726,12 |
| ИТОГО |  |  | 215 116,91 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 2 151,17 |
| ИТОГО |  |  | 217 268,08 |
| НДС |  | 18 | 39 108,25 |
| В С Е Г О |  |  | 256 376,33 |

Локальный СМЕТный расчет № 11

«Капитальный ремонт системы отопления»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 176 923,60 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 473,14 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 122 830,69 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепломеханическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР18-01-001-1 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до 0.06 МВт (0.05 Гкал-ч) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 котел | 9504,56 282,58 | 44,29 5,46 | 19009,12 | 565,16 | 88,58 10,92 | 27,70 0,46 | 55,41 0,93 |
|  | 300-1571 | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроводностью до 0,06МВТ(0,05ГКАЛ | -2 комплект | 9114,85 |  | -18229,70 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Котел водогрейный Altair E48 (71577,88/1,18/2,97*1,03*1,012) | 2 комплект | 21289,14 |  | 42578,28 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР18-05-001-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0.1 т [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 насос | 2639,05 151,22 | 11,92 1,18 | 5278,10 | 302,44 | 23,84 2,36 | 16,30 0,10 | 32,59 0,20 |
|  | 300-1494 | Насосы центробежные 8 | -2 комплект | 2409,36 |  | -4818,72 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Насос сетевой электрический Wilo-TOP-S-25/7 (11687/1,18/2,97*1,03*1,012) | 2 комплект | 3476,02 |  | 6952,04 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР18-04-001-1 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0.1 м3 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 бак | 474,33 40,97 | 17,89 2,36 | 474,33 | 40,97 | 17,89 2,36 | 4,63 0,20 | 4,63 0,20 |
|  | 300-0010 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 М3 | -1 шт | 411,00 |  | -411,00 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Мембранный расширительный бак V=60л (3090/1,18/4,99) | 1 шт. | 524,78 |  | 524,78 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР18-06-002-6 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 159 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 шт. | 3114,18 89,01 | 14,92 1,02 | 3114,18 | 89,01 | 14,92 1,02 | 9,59 0,09 | 9,59 0,09 |
| 5 | ТЕР18-06-007-4 | Установка фильтров диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 10 фильтров | 3856,15 105,87 | 56,40 7,38 | 385,62 | 10,59 | 5,64 0,74 | 11,41 0,63 | 1,14 0,06 |
|  | 300-1216 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметром,мм:50 | -1 шт | 368,49 |  | -368,49 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Фильтр ФМФ/Водоприбор Ду 50 (3575/1,18/4,99) | 1 шт. | 607,20 |  | 607,20 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР16-06-005-1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 счетчик | 6,06 4,43 | 0,76 0,15 | 6,06 | 4,43 | 0,76 0,15 | 0,47 0,01 | 0,47 0,01 |
|  | 300-1651 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | 1 шт. | 996,90 |  | 996,90 |  |  |  |  |
| 7 | 20-01-001-19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н(нормальные)толщиной:1,0 мм, диаметром до 1250 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0036 100 м2 | 1464,99 748,29 | 89,76 10,19 | 5,27 | 2,69 | 0,32 0,04 | 85,62 0,86 | 0,31 0,00 |
|  | Цена поставщика | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм (497,21/1,18/4,99) | 3,6 м2 | 84,44 |  | 303,98 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Тройник 160-160/90* (390/1,18/4,99) | 1 шт | 66,23 |  | 66,23 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР16-02-004-9 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 300 мм (Футляр) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0074 100 м трубопровода | 56058,65 2829,49 | 754,05 88,86 | 414,83 | 20,94 | 5,58 0,66 | 297,53 7,53 | 2,20 0,06 |
| 9 | 20-02-003-02 | Установка решеток жалюзийных стальных:неподвижных односекционных размер 150Х580 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 решетка | 32,25 12,05 | 2,20 0,15 | 32,25 | 12,05 | 2,20 0,15 | 1,35 0,01 | 1,35 0,01 |
| 10 | ТЕРм11-02-042-1 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм 10 | 1 шт. | 52,83 9,79 | 37,20 4,48 | 52,83 | 9,79 | 37,20 4,48 | 1,12 0,38 | 1,12 0,38 |
|  | 300-9170-094 | Клапан-регулирующий: 9С 1-1 (3963/1,18/4,99) | 1 шт. | 676,04 |  | 676,04 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-02-005-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,06 100 м трубопровода | 11724,54 895,11 | 199,46 26,12 | 703,47 | 53,71 | 11,97 1,57 | 91,71 2,21 | 5,50 0,13 |
| 12 | ТЕР16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,29 100 м трубопровода | 6450,75 682,75 | 114,56 15,65 | 1870,72 | 198,00 | 33,22 4,54 | 69,95 1,33 | 20,29 0,38 |
| 13 | ТЕР16-02-005-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,37 100 м трубопровода | 6370,57 682,75 | 114,56 15,65 | 2357,11 | 252,62 | 42,39 5,79 | 69,95 1,33 | 25,88 0,49 |
| 14 | ТЕР16-02-001-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,18 100 м | 3361,74 364,37 | 50,54 7,38 | 605,11 | 65,59 | 9,10 1,33 | 37,92 0,63 | 6,82 0,11 |
| 15 | ТЕР16-02-001-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,08 100 м | 2918,93 364,37 | 50,54 7,38 | 233,51 | 29,15 | 4,04 0,59 | 37,92 0,63 | 3,03 0,05 |
| 16 | ТЕР16-02-001-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м | 2727,32 364,37 | 50,54 7,38 | 54,55 | 7,29 | 1,01 0,15 | 37,92 0,63 | 0,76 0,01 |
| 17 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,94 100 м | 79,73 66,95 | 7,71 0,00 | 74,95 | 62,93 | 7,25 0,00 | 5,76 0,00 | 5,42 0,00 |
| 18 | ТЕР16-07-005-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,06 100 м | 88,69 66,95 | 7,71 0,00 | 5,32 | 4,02 | 0,46 0,00 | 5,76 0,00 | 0,35 0,00 |
| 19 | ТЕР16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 7 1 шт. | 58,73 15,33 | 2,81 0,30 | 411,11 | 107,31 | 19,67 2,10 | 1,69 0,03 | 11,83 0,18 |
|  | 300-9137-001 | ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ 50 ММ | 2 шт | 648,41 |  | 1296,82 |  |  |  |  |
|  | 300-0983 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 1,6 МПа(6кгс/см2), диаметром, мм 50 | 4 шт | 67,32 |  | 269,28 |  |  |  |  |
|  | 300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ) 30Ч6БР диаметром 50 мм | 5 шт. | 172,20 |  | 861,00 |  |  |  |  |
|  | 300-0966 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 1,0 МПа(6кгс/см2), диаметром, мм 50 | 10 шт | 63,77 |  | 637,70 |  |  |  |  |
|  | 300-1344 | вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды, давлением 1,6МПа(16кгс/см2), диаметром, мм 32 | 6 шт | 35,43 |  | 212,58 |  |  |  |  |
| 20 | 300-1343 | вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды, давлением 1,6МПа(16кгс/см2), диаметром, мм 25 | 4 шт | 28,59 |  | 114,36 |  |  |  |  |
| 21 | 300-1342 | вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды, давлением 1,6МПа(16кгс/см2), диаметром, мм 20 | 4 шт | 18,00 |  | 72,00 |  |  |  |  |
| 22 | 300-1341 | вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды, давлением 1,6МПа(16кгс/см2), диаметром, мм 15 | 2 шт | 16,30 |  | 32,60 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 шт. | 58,73 15,33 | 2,81 0,30 | 117,46 | 30,66 | 5,62 0,60 | 1,69 0,03 | 3,38 0,05 |
|  | Цена поставщика | Клапан обратный, пружинный, тип-402, чугун, фланцевый, T=100 градусов:Dy-50 мм (5874,04/1,18/4,99) | 2 шт. | 997,59 |  | 1995,18 |  |  |  |  |
|  | 300-0983 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 1,6 МПа(6кгс/см2), диаметром, мм 50 | 4 шт | 67,32 |  | 269,28 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3 1 шт. | 62,13 15,33 | 2,05 0,15 | 186,39 | 45,99 | 6,15 0,45 | 1,69 0,01 | 5,07 0,04 |
|  | 300-9170-033 | Клапан обратный подъёмно-фланцевый 16кч9пДу-32, Ру-25(вода, пар до 225*) | 3 шт | 147,39 |  | 442,17 |  |  |  |  |
|  | 300-0981 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 1,6 МПа(6кгс/см2), диаметром, мм 32 | 6 шт | 47,83 |  | 286,98 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР16-05-003-3 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 шт. | 62,84 19,85 | 2,15 0,30 | 125,68 | 39,70 | 4,30 0,60 | 2,14 0,03 | 4,28 0,05 |
|  | Цена поставщика | Клапан предохр сбросной 17с28нжДу50 1,5-3,5 (12251/1,18/4,99) | 2 шт | 2080,60 |  | 4161,20 |  |  |  |  |
|  | 300-0983 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 1,6 МПа(6кгс/см2), диаметром, мм 50 | 4 шт | 67,32 |  | 269,28 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР26-01-009-2 | Изоляция трубопроводов плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,78 1 м3 | 817,17 211,58 | 43,12 8,12 | 637,39 | 165,03 | 33,63 6,33 | 21,68 0,69 | 16,91 0,54 |
|  | 104-0072 | Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм | 0,972174 м3 | 4916,48 |  | 4779,67 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР26-01-052-1А | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками:стеклопластиками рст [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,285 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 12287,82 1172,17 | 71,46 10,34 | 3502,03 | 334,07 | 20,37 2,95 | 123,26 0,88 | 35,13 0,25 |
| 28 | ТЕР26-01-053-1 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,236 100 м2 | 11803,01 1455,58 | 127,98 15,65 | 2785,51 | 343,52 | 30,20 3,69 | 160,48 1,33 | 37,87 0,31 |
| 29 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,042 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1243,48 722,40 | 2,51 0,59 | 52,23 | 30,34 | 0,11 0,02 | 81,72 0,05 | 3,43 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 87072,77 | 2828,00 | 426,42 53,59 |  | 294,77 4,53 |
| В том числе оборудование в базовых ценах |  |  |  |  |  | 49530,32 |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРм11-03-001-2 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 10 | 1 шт. | 12,33 10,21 | 0,00 0,00 | 12,33 | 10,21 | 0,00 0,00 | 1,03 0,00 | 1,03 0,00 |
|  | Цена поставщика | Газосчетчик: Q-10(10000/1,18/2,97*1,03*1,012) | 1 шт. | 2974,26 |  | 2974,26 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРм11-03-001-1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 | 1 шт. | 6,09 5,15 | 0,00 0,00 | 6,09 | 5,15 | 0,00 0,00 | 0,52 0,00 | 0,52 0,00 |
|  | Цена поставщика | Сигнализатор загазованности САОГ-40 Q-10 (12331/1,18/2,97*1,03*1,012) | 1 шт. | 3667,56 |  | 3667,56 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Клапан термозапорный муфтовый КТЗ 001-40-01 (592/1,18/4,99) | 1 шт. | 100,54 |  | 100,54 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР16-02-003-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 м | 3544,14 341,61 | 60,62 8,71 | 35,44 | 3,42 | 0,61 0,09 | 35,55 0,74 | 0,36 0,01 |
| 33 | ТЕР16-02-003-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,25 100 м | 3704,75 341,61 | 60,62 8,71 | 926,19 | 85,40 | 15,16 2,18 | 35,55 0,74 | 8,89 0,18 |
| 34 | ТЕР16-02-005-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 45 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,05 100 м трубопровода | 6370,57 682,75 | 114,56 15,65 | 318,53 | 34,14 | 5,73 0,78 | 69,95 1,33 | 3,50 0,07 |
| 35 | ТЕР16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,04 100 м трубопровода | 6450,75 682,75 | 114,56 15,65 | 258,03 | 27,31 | 4,58 0,63 | 69,95 1,33 | 2,80 0,05 |
|  | 300-1253 | Краны проходные натяжные муфтовые 11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ), диаметром 50 мм | 1 шт. | 53,85 |  | 53,85 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Кран газовый шаровый 1/2г/ш (1175/1,18/4,99) | 1 шт | 199,55 |  | 199,55 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Кран газовый шаровый 3/4 г/г (1315/1,18/4,99) | 5 шт | 223,33 |  | 1116,65 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР19-01-015-1 | Пневматическое испытание газопроводов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,35 100 м | 496,95 451,92 | 0,00 0,00 | 173,93 | 158,17 | 0,00 0,00 | 40,14 0,00 | 14,05 0,00 |
| 37 | ТЕР16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (Футляр) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,004 100 м трубопровода | 6450,75 682,75 | 114,56 15,65 | 25,80 | 2,73 | 0,46 0,06 | 69,95 1,33 | 0,28 0,01 |
| 38 | ТЕР16-02-005-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (футляр) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,004 100 м трубопрвода | 14205,25 895,11 | 199,46 26,12 | 56,82 | 3,58 | 0,80 0,10 | 91,71 2,21 | 0,37 0,01 |
| 39 | Цена поставщика | Изолирующее трубное соединение ИТС057ПН(1450/1,18/4,99) | 1 шт | 246,25 |  | 246,25 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,057 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1243,48 722,40 | 2,51 0,59 | 70,88 | 41,18 | 0,14 0,03 | 81,72 0,05 | 4,66 0,00 |
| 41 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (регистры) [к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,18 100 м2 | 630,79 60,08 | 12,95 0,90 | 113,54 | 10,81 | 2,33 0,16 | 3,31 0,04 | 0,60 0,01 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 10356,24 | 382,10 | 29,81 4,03 |  | 37,04 0,33 |
| В том числе оборудование в базовых ценах |  |  |  |  |  | 6641,82 |  |  |  |  |
| Наружные сети газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕР24-02-040-09 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой 2,2 м, условный диаметр 50 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,21 100 м газопровода | 2742,94 177,39 | 930,63 70,44 | 576,02 | 37,25 | 195,43 14,79 | 18,87 5,54 | 3,96 1,16 |
| 43 | ФЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,21 100 м газопровода | 5429,01 211,57 | 2900,93 212,44 | 1140,09 | 44,43 | 609,20 44,61 | 23,59 14,95 | 4,95 3,14 |
| 44 | 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 0,31 кг | 14,17 |  | 4,39 |  |  |  |  |
| 45 | ФЕР24-02-120-01 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,21 100 м трубопровода | 34,78 4,53 | 30,25 2,51 | 7,30 | 0,95 | 6,35 0,53 | 0,47 0,25 | 0,10 0,05 |
| 46 | ФЕР24-02-122-01 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,21 100 м газопровода | 13,44 0,89 | 12,55 0,50 | 2,82 | 0,19 | 2,64 0,10 | 0,09 0,05 | 0,02 0,01 |
| 47 | ФЕР24-02-090-01 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 10 врезок | 1079,64 385,81 | 466,62 0,00 | 107,96 | 38,58 | 46,66 0,00 | 38,89 0,00 | 3,89 0,00 |
| 48 | ФЕР24-02-100-01 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 10 отключений | 1111,22 347,08 | 521,00 0,00 | 111,12 | 34,71 | 52,10 0,00 | 33,53 0,00 | 3,35 0,00 |
| 49 | ТЕРм12-01-165-1 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей. Диаметр труб наружный, мм 40-90 (труба-муфта) | 0,002 100 м | 1195,33 1047,49 | 96,83 9,25 | 2,39 | 2,09 | 0,19 0,02 | 109,00 0,32 | 0,22 0,00 |
|  | 530-0045 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа диаметром 63 мм | 0,02 10 м | 220,60 |  | 4,41 |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР24-02-004-01 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 конец | 0,88 0,44 | 0,44 0,00 | 0,88 | 0,44 | 0,44 0,00 | 0,05 0,00 | 0,05 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 1957,38 | 158,64 | 913,01 60,05 |  | 16,54 4,37 |
| Внутренняя система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР18-03-004-8 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,22 100 м труб нитки регистра | 13318,67 271,71 | 87,82 14,48 | 2930,11 | 59,78 | 19,32 3,19 | 29,96 1,23 | 6,59 0,27 |
| 52 | ТЕР18-03-001-2 | Установка радиаторов стальных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,5908 100 квт | 27090,94 675,95 | 186,98 46,20 | 16005,33 | 399,35 | 110,47 27,29 | 75,44 3,91 | 44,57 2,31 |
|  | 300-0559 | Радиаторы стальные отопительные панельные РСВ2-1,РСВ2-6,однорядные | -59,08 квт | 254,09 |  | -15011,64 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Радиаторы-алюминиевые:монтажная-высота-500-мм (2650/1,18/4,99) | 59,08 кВт | 424,58 |  | 25084,19 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Терморегулятор радиаторный RTD-N20 (852,56/1,18/4,99) | 38 шт | 125,55 |  | 4770,90 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Вентили пластиковые д=25. (145/1,18/4,99) | 0,79302 шт | 24,63 |  | 19,53 |  |  |  |  |
|  | 300-1342 | вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды, давлением 1,6МПа(16кгс/см2), диаметром, мм 20 | 1,58604 шт | 18,00 |  | 28,55 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Вентили пластиковые д=32 (195/1,18/4,99) | 0,79302 шт | 33,11 |  | 26,26 |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР18-07-001-5 | Установка кранов воздушных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 комплект | 28,84 1,40 | 0,00 0,00 | 57,68 | 2,80 | 0,00 0,00 | 0,14 0,00 | 0,28 0,00 |
| 54 | ТЕР18-06-003-1 прим | Установка воздухосборников наружным диаметром 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 шт. | 133,38 13,24 | 7,05 1,19 | 266,76 | 26,48 | 14,10 2,38 | 1,39 0,10 | 2,78 0,20 |
| 55 | Цена поставщика | Кран пластиковый шаровый д=20 (125,93/1,18/4,99) | 17 шт. | 21,87 |  | 371,79 |  |  |  |  |
| 56 | Цена поставщика | Кран пластиковый шаровый д=25 (137,88/1,18/4,99) | 5 шт. | 23,42 |  | 117,10 |  |  |  |  |
| 57 | Цена поставщика | Кран пластиковый шаровый д=32 (224,64/1,18/4,99) | 1 шт. | 38,15 |  | 38,15 |  |  |  |  |
| 58 | Цена поставщика | Тройник спускной д=25 (12,6/1,18/4,99) | 4 шт. | 2,14 |  | 8,56 |  |  |  |  |
| 59 | Цена поставщика | Тройник спускной д=32 (14,04/1,18/4,99) | 1 шт. | 2,38 |  | 2,38 |  |  |  |  |
| 60 | Цена поставщика | Тройник спускной д=40 (29,88/1,18/4,99) | 3 шт. | 5,07 |  | 15,21 |  |  |  |  |
| 61 | 20-04-001-01 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой:до 0, 25 т [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 агрегат | 226,01 82,21 | 20,31 2,06 | 226,01 | 82,21 | 20,31 2,06 | 9,41 0,18 | 9,41 0,18 |
|  | Цена поставщика | Тепловая завеса Т3-4,5 (113,40/1,18/2,97*1,03*1,012) | 1 шт | 3372,81 |  | 3372,81 |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР16-04-002-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,31 100 м | 3954,18 1850,79 | 606,04 91,68 | 1225,80 | 573,74 | 187,87 28,42 | 186,76 7,76 | 57,90 2,41 |
|  | 530-0043 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа диаметр 40ММ | -2,9047 10м | 147,69 |  | -429,00 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Труба PN 20 д=40 (117,5/1,18/4,99) | 31 м | 19,95 |  | 618,45 |  |  |  |  |
| 63 | ТЕР16-04-002-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,36 100 м | 2996,83 1388,10 | 482,69 72,92 | 1078,86 | 499,72 | 173,77 26,25 | 140,07 6,18 | 50,43 2,22 |
|  | 530-0042 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа диаметр 32ММ | -3,3768 10м | 113,62 |  | -383,67 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Труба PN 20 д=32 (83,75/1,18/4,99) | 36 м | 14,22 |  | 511,92 |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР16-04-002-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,24 100 м | 3476,18 1705,37 | 823,11 124,30 | 4310,46 | 2114,66 | 1020,66 154,13 | 172,09 10,53 | 213,39 13,05 |
|  | 530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа диаметр 25ММ | -11,5196 10м | 94,68 |  | -1090,68 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Труба PN 20 d=25 (52,5/1,18/4,99) | 124 м | 8,92 |  | 1106,08 |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,83 100 м | 4176,95 2168,07 | 1333,76 201,36 | 7643,82 | 3967,57 | 2440,78 368,49 | 218,78 17,05 | 400,36 31,20 |
|  | 530-0040 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа диаметр 20ММ | -16,4517 10м | 64,86 |  | -1067,06 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Труба PN 20 д=20 (38,25/1,18/4,99) | 183 м | 6,50 |  | 1189,50 |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3,74 100 м | 79,73 66,95 | 7,71 0,00 | 298,19 | 250,39 | 28,84 0,00 | 5,76 0,00 | 21,55 0,00 |
| 67 | ТЕР16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,08 100 м трубопровода | 6450,75 682,75 | 114,56 15,65 | 516,06 | 54,62 | 9,16 1,25 | 69,95 1,33 | 5,60 0,11 |
|  | 300-1346 | вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды, давлением 1,6МПа(16кгс/см2), диаметром, мм 50 | 2 шт | 75,32 |  | 150,64 |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,08 100 м | 79,73 66,95 | 7,71 0,00 | 6,38 | 5,36 | 0,62 0,00 | 5,76 0,00 | 0,46 0,00 |
| 69 | ТЕР26-01-017-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,6 10м | 119,92 40,11 | 19,82 3,69 | 311,79 | 104,29 | 51,53 9,59 | 4,05 0,31 | 10,52 0,81 |
|  | Торговая цена | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена толщ. 13 мм/25(93,86/1,18/4,99) | 13,5 м | 15,94 |  | 215,19 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена толщ. 13 мм/40 (150,85/1,18/4,99) | 5,5 м | 25,62 |  | 140,91 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена толщ. 13 мм/57 (213,74/1,18/4,99) | 8,8 м | 36,30 |  | 319,44 |  |  |  |  |
|  | 500-9040 | Клипсы (зажимы) | 0,78 100 шт. | 218,96 |  | 170,79 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Краска "Армофлекс" (500,97/1,18/4,99) | 3,726667 л | 85,08 |  | 317,06 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Очиститель для клея "Армофлекс" (1105,21/1,18/4,99) | 0,052 л | 187,70 |  | 9,76 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 55500,37 | 8140,97 | 4077,43 623,05 |  | 823,82 52,76 |
| В том числе оборудование в базовых ценах |  |  |  |  |  | 3372,81 |  |  |  |  |
| Автоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль загазованности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕРм11-03-001-1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 | 1 шт. | 6,09 5,15 | 0,00 0,00 | 6,09 | 5,15 | 0,00 0,00 | 0,52 0,00 | 0,52 0,00 |
| 71 | Цена поставщика | Устройство сигнальное "БИЯ-С" (315/1,18/4,99) | 1 шт. | 53,50 |  | 53,50 |  |  |  |  |
| 72 | ТЕРм08-04-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1 | 0,05 100 м | 568,27 372,87 | 18,88 2,13 | 28,41 | 18,64 | 0,94 0,11 | 38,80 0,18 | 1,94 0,01 |
| 73 | ТЕРм08-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 0,1 100 м кабеля | 671,98 119,16 | 409,71 44,65 | 67,20 | 11,92 | 40,97 4,46 | 12,40 3,78 | 1,24 0,38 |
| 74 | 503-0011 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм | 0,01 1000 м | 4047,10 |  | 40,47 |  |  |  |  |
| 75 | Цена поставщика | Кабель монтажный экранированный МКЭШ 3х0,75 (15753/1,18/4,99) | 0,005 1000 м | 2675,35 |  | 13,38 |  |  |  |  |
| 76 | ТЕРм08-02-158-4 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 4 | 4 шт. | 30,14 2,50 | 1,02 0,12 | 120,56 | 10,00 | 4,08 0,48 | 0,26 0,01 | 1,04 0,04 |
| 77 | ТЕРм08-02-407-1 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 0,08 100 м | 1521,85 289,21 | 759,13 247,30 | 121,75 | 23,14 | 60,73 19,78 | 30,80 20,90 | 2,46 1,67 |
| 78 | 103-0002 | Трубы водогазопроводные черные легкие 20х2.5 мм | 8 м | 7,30 |  | 58,40 |  |  |  |  |
| 79 | ТЕРм08-01-087-3 | Металлические конструкции под оборудование | 0,005 т | 11387,00 597,74 | 401,99 41,10 | 56,94 | 2,99 | 2,01 0,21 | 62,20 3,48 | 0,31 0,02 |
|  |  | Автоматика котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕРм11-02-002-1 | Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях, масса, кг, до 1,5 | 27 шт. | 22,56 20,41 | 0,00 0,00 | 609,12 | 551,07 | 0,00 0,00 | 2,06 0,00 | 55,62 0,00 |
| 81 | Цена поставщика | Термопреобразователь д ТСО45-50М (338,65/1,18/4,99) | 2 шт. | 57,51 |  | 115,02 |  |  |  |  |
| 82 | Цена поставщика | Измеритель-регулятор двухкамерный ТРМ1А-Щ2.ТС.Р (2183/1,18/4,99) | 1 шт. | 370,74 |  | 370,74 |  |  |  |  |
| 83 | Цена поставщика | Термометр ТТ (360/1,18/4,99) | 10 шт. | 61,14 |  | 611,40 |  |  |  |  |
| 84 | Цена поставщика | Оправа защитная к термометрам (200/1,18/4,99) | 6 шт. | 33,97 |  | 203,82 |  |  |  |  |
| 85 | Цена поставщика | Манометр МП4-У (450/1,18/4,99) | 9 шт. | 168,74 |  | 1518,66 |  |  |  |  |
| 86 | Цена поставщика | Манометр ДМ2010С (860/1,18/4,99) | 1 шт. | 146,05 |  | 146,05 |  |  |  |  |
| 87 | Цена поставщика | Логический модуль LOGO 6ED1052-1FB00-0BA1 (5874,36/1,18/4,99) | 1 шт. | 997,65 |  | 997,65 |  |  |  |  |
| 88 | Цена поставщика | Модуль расширения LOGO 6ED1052-1FB00-0BA1 (2664/1,18/4,99) | 1 шт. | 452,43 |  | 452,43 |  |  |  |  |
| 89 | Цена поставщика | Датчик-реле напораДЕ 57-6 (2840/1,18/4,99) | 2 шт. | 482,32 |  | 964,64 |  |  |  |  |
| 90 | ТЕРм11-06-001-1 | Щит, масса, кг, до 50 | 1 шт. | 146,82 45,53 | 9,87 0,82 | 146,82 | 45,53 | 9,87 0,82 | 5,15 0,07 | 5,15 0,07 |
| 91 | Цена поставщика | Настенный шкаф 600х600х320 (143,36/1,18/4,99) | 1 шт. | 24,35 |  | 24,35 |  |  |  |  |
|  |  | Аппаратура, устанавливаемая в щите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ТЕРм11-03-001-1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 | 14 шт. | 6,09 5,15 | 0,00 0,00 | 85,26 | 72,10 | 0,00 0,00 | 0,52 0,00 | 7,28 0,00 |
| 93 | Цена поставщика | Кнопка с потайным толкателем ХВ7-ЕА42 (97,04/1,18/4,99) | 2 шт. | 16,48 |  | 32,96 |  |  |  |  |
| 94 | Цена поставщика | Автоматический выключатель C60N 6А (290,8/1,18/4,99) | 1 шт. | 49,39 |  | 49,39 |  |  |  |  |
| 95 | Цена поставщика | Автоматический выключатель C60N 2А (715/1,18/4,99) | 1 шт. | 121,43 |  | 121,43 |  |  |  |  |
| 96 | Цена поставщика | Переключатель кулачковый 4G10-90-U-RO14 ( 579/1,18/4,99) | 1 шт. | 98,33 |  | 98,33 |  |  |  |  |
| 97 | Цена поставщика | Арматура светосигнальная СКЛ12 (56/1,18/4,99) | 9 шт. | 9,51 |  | 85,59 |  |  |  |  |
| 98 | ТЕРм12-12-001-1 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм 10 | 10 1 шт. | 31,25 28,83 | 0,00 0,00 | 312,50 | 288,30 | 0,00 0,00 | 3,00 0,00 | 30,00 0,00 |
| 99 | Цена поставщика | Краны регулирующие трехходовые под манометр 11б38бк (160/1,18/4,99) | 10 шт. | 27,17 |  | 271,70 |  |  |  |  |
| 100 | ТЕРм11-02-002-1 | Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях, масса, кг, до 1,5 | 1 шт. | 22,56 20,41 | 0,00 0,00 | 22,56 | 20,41 | 0,00 0,00 | 2,06 0,00 | 2,06 0,00 |
| 101 | Цена поставщика | Отбойное устройство(531/1,18/4,99) | 1 шт. | 90,18 |  | 90,18 |  |  |  |  |
| 102 | ТЕРм11-06-002-1 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 0,5 100 м | 115,79 102,71 | 0,00 0,00 | 57,90 | 51,36 | 0,00 0,00 | 9,27 0,00 | 4,64 0,00 |
| 103 | ТЕРм11-06-002-5 | Трубные проводки в щитах и пультах из пластмассовых труб | 0,02 100 м | 382,01 257,06 | 96,70 21,73 | 7,64 | 5,14 | 1,93 0,43 | 23,20 1,84 | 0,46 0,04 |
| 104 | 300-1380 | трубки защитные гофрированные d15 | 2 м | 14,88 |  | 29,76 |  |  |  |  |
| 105 | ТЕРм08-04-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1 | 0,69 100 м | 568,27 372,87 | 18,88 2,13 | 392,11 | 257,28 | 13,03 1,47 | 38,80 0,18 | 26,77 0,12 |
| 106 | ТЕРм08-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 0,06 100 м кабеля | 671,98 119,16 | 409,71 44,65 | 40,32 | 7,15 | 24,58 2,68 | 12,40 3,78 | 0,74 0,23 |
| 107 | 503-0011 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм | 0,05 1000 м | 4047,10 |  | 202,36 |  |  |  |  |
| 108 | Цена поставщика | Кабель монтажный экранированный МКЭШ 3х0,75 (15753/1,18/4,99) | 0,025 1000 м | 2675,35 |  | 66,88 |  |  |  |  |
| 109 | 507-0241 | Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ1 с жилой сечением, мм : 0,5 | 0,01 1000 м | 571,37 |  | 5,71 |  |  |  |  |
| 110 | 507-0260 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм : 0,5 | 0,04 1000 м | 811,34 |  | 32,45 |  |  |  |  |
| 111 | ТЕРм08-02-158-4 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 4 | 16 шт. | 30,14 2,50 | 1,02 0,12 | 482,24 | 40,00 | 16,32 1,92 | 0,26 0,01 | 4,16 0,16 |
| 112 | ТЕРм08-02-407-1 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 0,06 100 м | 1521,85 289,21 | 759,13 247,30 | 91,31 | 17,35 | 45,55 14,84 | 30,80 20,90 | 1,85 1,25 |
| 113 | 103-0002 | Трубы водогазопроводные черные легкие 20х2.5 мм | 6 м | 7,30 |  | 43,80 |  |  |  |  |
| 114 | ТЕРм08-01-087-3 | Металлические конструкции под оборудование | 0,01 т | 11387,00 597,74 | 401,99 41,10 | 113,87 | 5,98 | 4,02 0,41 | 62,20 3,48 | 0,62 0,03 |
| 115 | Цена поставщика | Блок зажимов Б324-4П16-8 (12,4/1,18/4,99) | 4 шт. | 2,11 |  | 8,44 |  |  |  |  |
| 116 | Цена поставщика | Угольник УР15 (15/1,18/4,99) | 1 шт. | 8,83 |  | 8,83 |  |  |  |  |
| 117 | Цена поставщика | Крышка торцевая КТ5У (4,16/1,18/4,99) | 6 шт. | 0,71 |  | 4,26 |  |  |  |  |
| 118 | Цена поставщика | DIN-рельс 600мм (18,2/1,18/4,99) | 3 шт. | 3,09 |  | 9,27 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 9494,45 | 1433,51 | 224,03 47,61 |  | 146,87 4,02 |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 2,455 100 м | 335,08 287,68 | 4,70 1,18 | 822,62 | 706,25 | 11,54 2,90 | 34,66 0,10 | 85,09 0,25 |
| 120 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 0,33 100 м | 576,50 494,85 | 8,06 2,01 | 190,24 | 163,30 | 2,66 0,66 | 59,62 0,17 | 19,67 0,06 |
| 121 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 0,19 100 шт. | 905,12 863,50 | 41,62 26,45 | 171,97 | 164,06 | 7,91 5,03 | 110,00 2,24 | 20,90 0,43 |
| 122 | ТЕРр65-19-2 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 0,18 100 шт. | 1311,28 1240,30 | 70,98 45,11 | 236,03 | 223,25 | 12,78 8,12 | 158,00 3,82 | 28,44 0,69 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 1420,86 | 1256,86 | 34,89 16,71 |  | 154,10 1,41 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 165802,07 | 14200,08 | 5705,59 805,04 |  | 1473,14 67,43 |
| В том числе оборудование в базовых ценах |  |  |  |  |  | 59544,95 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы k=2,97 на оборудование |  |  |  |  |  | 752767,68 | 122830,69 | 22194,75 6963,60 |  | 1473,14 67,43 |
| В том числе оборудование |  |  |  |  |  | 176848,50 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 752 767,68 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | 0,846 | 128 | 102 568,62 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) | 0,94 | 80 | 6 973,48 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) | 0,846 | 100 | 7 094,48 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 549,93 |
| Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,846 | 90 | 72,25 |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) | 0,846 | 130 | 2 060,39 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) | 0,94 | 95 | 3 405,01 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) | 0,94 | 74 | 7 662,99 |
| Итого накладных расходов |  |  | 130 387,14 |
| Итого |  |  | 883 154,83 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | 0,85 | 83 | 66 823,80 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) |  | 60 | 5 563,94 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) | 0,85 | 70 | 4 989,62 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 289,42 |
| Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,85 | 70 | 56,46 |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) | 0,85 | 89 | 1 417,24 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 65 | 2 478,45 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 50 | 5 508,19 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 87 127,13 |
| Итого |  |  | 970 281,95 |
| Транспортные расходы |  | 4 | 17 235,75 |
| ИТОГО |  |  | 987 517,70 |
| Непредвиденные затраты |  | 1 | 9 875,18 |
| ИТОГО |  |  | 997 392,88 |
| НДС |  | 18 | 179 530,72 |
| В С Е Г О |  |  | 1 176 923,60 |

Локальный СМЕТный расчет № 12

«Капитальный ремонт системы электроснабжения»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 303 696,16 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 078,61 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 173 146,44 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электросиловое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03-527-2 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 160 | 1 шт. | 129,50 45,23 | 4,94 0,48 | 129,50 | 45,23 | 4,94 0,48 | 4,50 0,04 | 4,50 0,04 |
|  | Цена поставщика | Вводное устройство ВРУ1-11-10 (32976/1,18/4,99) | 1 шт. | 5600,35 |  | 5600,35 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-01-102-1 | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 335,44 140,31 | 164,41 18,90 | 335,44 | 140,31 | 164,41 18,90 | 14,60 1,60 | 14,60 1,60 |
| 3 | Цена поставщика | Шкаф силовой ШРЭ-3-36-0013-41 (16507,53/1,18/4,99) | 1 шт. | 2803,49 |  | 2803,49 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 6 шт. | 56,93 14,84 | 0,91 0,04 | 341,58 | 89,04 | 5,46 0,24 | 1,56 0,00 | 9,36 0,02 |
|  | 500-9011-033 | Выключатели автоматические АП50 3МТ 10А | 6 шт | 139,90 |  | 839,40 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-03-591-9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 0,27 100 шт. | 525,84 377,57 | 8,22 0,94 | 141,98 | 101,94 | 2,22 0,25 | 38,10 0,08 | 10,29 0,02 |
| 6 | 500-9013-003 | Розетка 1 гнездовая открытой проводки брызгозащищённый с заземлением | 27 шт | 9,98 |  | 269,46 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм08-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 1,2 100 м | 2155,55 484,52 | 852,67 297,61 | 2586,66 | 581,42 | 1023,20 357,13 | 51,60 25,20 | 61,92 30,24 |
| 8 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (17549,88/1,18/4,99) | 0,09 1000 м | 2980,52 |  | 268,25 |  |  |  |  |
| 9 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2 (29376,17/1,18/4,99) | 0,01 1000 м | 4988,99 |  | 49,89 |  |  |  |  |
| 10 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 10 мм2 (111392/1,18/4,99) | 0,01 1000 м | 18917,83 |  | 189,18 |  |  |  |  |
| 11 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 25 мм2 (262078/1,18/4,99) | 0,01 1000 м | 44509,02 |  | 445,09 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 0,115 100 м | 1007,02 437,57 | 43,93 0,70 | 115,81 | 50,32 | 5,05 0,08 | 46,60 0,06 | 5,36 0,01 |
| 13 | 300-1380 | трубки защитные гофрированные d15 | 10 м | 14,88 |  | 148,80 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм08-01-087-3 | Металлические конструкции под оборудование | 0,03 т | 11387,00 597,74 | 401,99 41,10 | 341,61 | 17,93 | 12,06 1,23 | 62,20 3,48 | 1,87 0,10 |
| 15 | ТЕРм08-02-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16 | 0,2 10 шт. | 476,93 77,84 | 36,24 3,30 | 95,39 | 15,57 | 7,25 0,66 | 8,29 0,28 | 1,66 0,06 |
| 16 | ТЕРм08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 0,2 100 м | 622,98 178,41 | 37,97 3,30 | 124,60 | 35,68 | 7,59 0,66 | 19,00 0,28 | 3,80 0,06 |
| 17 | ТЕРм08-02-472-2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 0,01 100 м | 919,59 155,87 | 54,42 5,20 | 9,20 | 1,56 | 0,54 0,05 | 16,60 0,44 | 0,17 0,00 |
| 18 | ТЕРм08-02-407-1 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 0,1 100 м | 1521,85 289,21 | 759,13 247,30 | 152,18 | 28,92 | 75,91 24,73 | 30,80 20,90 | 3,08 2,09 |
|  | 103-0129 | Трубы электросварные прямошовные 20х2 мм | 10 м | 4,65 |  | 46,50 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм08-02-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 12 | 0,2 100 м | 1708,39 200,01 | 48,93 4,48 | 341,68 | 40,00 | 9,79 0,90 | 21,30 0,38 | 4,26 0,08 |
| 20 | ТЕРм08-03-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | 2 шт. | 100,76 29,42 | 1,73 0,14 | 201,52 | 58,84 | 3,46 0,28 | 3,17 0,01 | 6,34 0,02 |
|  | 550-9117-004 | Пускатели типа ПМ-12-010250 | 2 шт | 134,56 |  | 269,12 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм08-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 1,05 100 м | 2155,55 484,52 | 852,67 297,61 | 2263,33 | 508,75 | 895,30 312,49 | 51,60 25,20 | 54,18 26,46 |
| 22 | ТЕРм08-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 0,1 100 м кабеля | 671,98 119,16 | 409,71 44,65 | 67,20 | 11,92 | 40,97 4,46 | 12,40 3,78 | 1,24 0,38 |
| 23 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (17549,88/1,18/4,99) | 0,07 1000 м | 2980,52 |  | 208,64 |  |  |  |  |
| 24 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2 (22158,37/1,18/4,99) | 0,015 1000 м | 3763,18 |  | 56,45 |  |  |  |  |
| 25 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2 (29376,17/1,18/4,99) | 0,03 1000 м | 4988,99 |  | 149,67 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 18591,97 | 1727,43 | 2258,15 722,54 |  | 182,62 61,18 |
| В том числе оборудование в базовых ценах |  |  |  |  |  | 839,40 |  |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм08-01-102-1 | Шкаф управления и регулирования | 2 шкаф | 335,44 140,31 | 164,41 18,90 | 670,88 | 280,62 | 328,82 37,80 | 14,60 1,60 | 29,20 3,20 |
| 27 | Цена поставщика | Шкаф силовой ШРЭ-3-16-0027-41 (7809/1,18/4,99) | 1 шт. | 1326,21 |  | 1326,21 |  |  |  |  |
| 28 | Цена поставщика | Шкаф силовой ШРЭ-3-26-0026-41 (8131/1,18/4,99) | 1 шт. | 1380,90 |  | 1380,90 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 шт. | 56,93 14,84 | 0,91 0,04 | 56,93 | 14,84 | 0,91 0,04 | 1,56 0,00 | 1,56 0,00 |
|  | 545-0005 | Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63A | 1 шт. | 111,91 |  | 111,91 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРм08-03-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | 4 шт. | 28,43 14,17 | 4,88 0,48 | 113,72 | 56,68 | 19,52 1,92 | 1,43 0,04 | 5,72 0,16 |
|  | 500-9014-008 | Трансформаторы тока ОСМ 0,4 | 4 шт | 399,70 |  | 1598,80 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 0,97 100 шт. | 13962,88 3141,47 | 2699,77 911,74 | 13543,99 | 3047,23 | 2618,78 884,39 | 317,00 77,20 | 307,49 74,88 |
| 32 | ТЕРм08-03-594-9 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | 0,36 100 шт. | 10119,66 1754,07 | 2061,64 663,00 | 3643,08 | 631,47 | 742,19 238,68 | 177,00 56,10 | 63,72 20,20 |
| 33 | ТЕРм08-03-593-1 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 0,12 100 шт. | 5225,94 477,66 | 1373,66 502,62 | 627,11 | 57,32 | 164,84 60,31 | 48,20 42,60 | 5,78 5,11 |
| 34 | ТЕРм08-03-593-6 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 0,08 100 шт. | 4054,24 875,05 | 1712,25 532,86 | 324,34 | 70,00 | 136,98 42,63 | 88,30 45,10 | 7,06 3,61 |
| 35 | ТЕРм08-03-593-4 | Светильник для ламп накаливания с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений | 0,01 100 шт. | 4637,93 1010,82 | 2769,74 1013,54 | 46,38 | 10,11 | 27,70 10,14 | 102,00 85,80 | 1,02 0,86 |
| 36 | ТЕРм08-02-369-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными | 4 шт. | 143,27 19,20 | 42,94 4,73 | 573,08 | 76,80 | 171,76 18,92 | 1,83 0,40 | 7,32 1,60 |
| 37 | Цена поставщика | Светильник LZ 236-2х36 (768/1,18/4,99) | 15 шт | 130,43 |  | 1956,45 |  |  |  |  |
| 38 | Цена поставщика | Светильник ARS/R418 4х18 (582/1,18/4,99) | 97 шт | 98,84 |  | 9587,48 |  |  |  |  |
| 39 | Цена поставщика | Светильник ARS/S418 4х18 (680/1,18/4,99) | 5 шт | 115,49 |  | 577,45 |  |  |  |  |
| 40 | Цена поставщика | Светильник С360/132 1х32 (760/1,18/4,99) | 8 шт | 129,07 |  | 1032,56 |  |  |  |  |
| 41 | 503-9042-066 | Светильники для ламп накаливания НПП 03-100 | 5 шт | 92,50 |  | 462,50 |  |  |  |  |
| 42 | 503-9042-076 | Светильники для ламп накаливания НСП 11-100 | 10 шт | 141,39 |  | 1413,90 |  |  |  |  |
| 43 | 503-9042-081 | Светильники для ламп накаливания взрывозащищённые ВЗГ 200 | 1 шт | 752,06 |  | 752,06 |  |  |  |  |
| 44 | 503-9042-013 | Светильники для ламп ДРЛ: РСП 05-125-001 | 4 шт | 501,32 |  | 2005,28 |  |  |  |  |
| 45 | 500-9008-003 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ36 | 3 10шт | 78,12 |  | 234,36 |  |  |  |  |
| 46 | 500-9008-001 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ18 | 40,8 10шт | 70,51 |  | 2876,81 |  |  |  |  |
| 47 | Цена поставщика | Лампа люминисцентная TLE 32Вт (26/1,18/4,99) | 8 шт | 4,41 |  | 35,28 |  |  |  |  |
| 48 | 500-9006-017 | Лампы накаливания ЛОН 60 | 0,5 10шт | 16,59 |  | 8,30 |  |  |  |  |
| 49 | 500-9006-019 | Лампы накаливания ЛОН 100 | 1 10шт | 17,28 |  | 17,28 |  |  |  |  |
| 50 | 546-0201 | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(6) | 0,4 10 шт. | 497,75 |  | 199,10 |  |  |  |  |
| 51 | Цена поставщика | Стартеры для люминисцентных ламп 80С-220 (2,4/1,18/4,99) | 450 шт. | 0,41 |  | 184,50 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРм08-03-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0,3 100 шт. | 355,31 319,10 | 8,22 0,94 | 106,59 | 95,73 | 2,47 0,28 | 32,20 0,08 | 9,66 0,02 |
| 53 | ТЕРм08-03-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0,13 100 шт. | 361,26 325,05 | 8,22 0,94 | 46,96 | 42,26 | 1,07 0,12 | 32,80 0,08 | 4,26 0,01 |
| 54 | 500-9011-076 | Выключатель 1 клавишный скрытой проводки "Люмин" | 30 шт. | 13,66 |  | 409,80 |  |  |  |  |
| 55 | 545-1201 | Установочные изделия. для скрытой проводки | 30 шт | 6,67 |  | 200,10 |  |  |  |  |
| 56 | 500-9011-080 | Выключатель 2 клавишный скрытой проводки | 13 шт. | 8,00 |  | 104,00 |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРм08-03-591-9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 0,48 100 шт. | 525,84 377,57 | 8,22 0,94 | 252,40 | 181,23 | 3,95 0,45 | 38,10 0,08 | 18,29 0,04 |
| 58 | 500-9013-010 | Розетка 2 гнездовая скрытой проводки с заземлением | 48 шт | 19,99 |  | 959,52 |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРм08-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 0,3 100 м кабеля | 671,98 119,16 | 409,71 44,65 | 201,59 | 35,75 | 122,91 13,40 | 12,40 3,78 | 3,72 1,13 |
| 60 | ТЕРм08-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 21,8 100 м | 2155,55 484,52 | 852,67 297,61 | 46990,99 | 10562,54 | 18588,21 6487,90 | 51,60 25,20 | 1124,88 549,36 |
| 61 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 (12063,35/1,18/4,99) | 0,06 1000 м | 2048,73 |  | 122,92 |  |  |  |  |
| 62 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (17549,88/1,18/4,99) | 1,5 1000 м | 2980,52 |  | 4470,78 |  |  |  |  |
| 63 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (28582,21/1,18/4,99) | 0,4 1000 м | 4854,15 |  | 1941,66 |  |  |  |  |
| 64 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2 (22158,37/1,18/4,99) | 0,25 1000 м | 3763,18 |  | 940,80 |  |  |  |  |
| 65 | ТЕРм08-02-407-1 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 0,3 100 м | 1521,85 289,21 | 759,13 247,30 | 456,55 | 86,76 | 227,74 74,19 | 30,80 20,90 | 9,24 6,27 |
| 66 | 103-0129 | Трубы электросварные прямошовные 20х2 мм | 30 м | 4,65 |  | 139,50 |  |  |  |  |
| 67 | 500-9096-001 | Разветвительная коробка У-192 | 160 шт | 4,92 |  | 787,20 |  |  |  |  |
| 68 | 500-9096-021 | Разветвительная коробка КОР94-3 | 90 шт | 10,13 |  | 911,70 |  |  |  |  |
| 69 | Цена поставщика | Монтажная коробка (5,6/1,18/4,99) | 200 шт. | 0,95 |  | 190,00 |  |  |  |  |
| 70 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 0,05 100 м | 1007,02 437,57 | 43,93 0,70 | 50,35 | 21,88 | 2,20 0,03 | 46,60 0,06 | 2,33 0,00 |
| 71 | 530-9016 | Трубка полиэтиленовая | 0,5 10 м | 11,22 |  | 5,61 |  |  |  |  |
| 72 | ТЕРм08-02-363-1 | Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1 | 4 шт. | 196,34 33,28 | 147,58 16,19 | 785,36 | 133,12 | 590,32 64,76 | 3,41 1,37 | 13,64 5,48 |
| 73 | Цена поставщика | Держатель-светильника (187/1,18/4,99) | 4 шт. | 31,76 |  | 127,04 |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРм08-01-087-3 | Металлические конструкции под оборудование | 0,07 т | 11387,00 597,74 | 401,99 41,10 | 797,09 | 41,84 | 28,14 2,88 | 62,20 3,48 | 4,35 0,24 |
| 75 | ТЕРм08-03-593-11 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 | 9 шт. | 73,32 11,99 | 33,81 11,93 | 659,88 | 107,91 | 304,29 107,37 | 1,21 1,01 | 10,89 9,09 |
| 76 | ТЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 0,06 100 шт. | 4548,64 1149,56 | 1908,01 564,04 | 272,92 | 68,97 | 114,48 33,84 | 116,00 47,60 | 6,96 2,86 |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж - светильники с лампами накаливания | 0,18 100 шт. | 49,79 49,23 | 0,56 0,35 | 8,96 | 8,86 | 0,10 0,06 | 6,32 0,03 | 1,14 0,01 |
| 78 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильники для люминесцентных ламп | 0,16 100 шт. | 144,61 143,12 | 1,49 0,94 | 23,14 | 22,90 | 0,24 0,15 | 17,89 0,08 | 2,86 0,01 |
| 79 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж- выключатели, розетки | 0,38 100 шт. | 45,49 45,49 | 0,00 0,00 | 17,29 | 17,29 | 0,00 0,00 | 5,84 0,00 | 2,22 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 107341,34 | 15672,11 | 24197,62 8080,26 |  | 1643,32 684,15 |
| В том числе оборудование в базовых ценах |  |  |  |  |  | 111,91 |  |  |  |  |
| Компьютерная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕРр67-2-12 | Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до 50 мм | 0,78 100 м | 47,60 47,60 | 0,00 0,00 | 37,13 | 37,13 | 0,00 0,00 | 5,84 0,00 | 4,56 0,00 |
| 81 | ТЕРр67-2-1 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 | 2,32 100 м | 18,34 18,34 | 0,00 0,00 | 42,55 | 42,55 | 0,00 0,00 | 2,25 0,00 | 5,22 0,00 |
| 82 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж- выключатели, розетки | 0,15 100 шт. | 45,49 45,49 | 0,00 0,00 | 6,82 | 6,82 | 0,00 0,00 | 5,84 0,00 | 0,88 0,00 |
| 83 | ТЕРм08-02-396-5 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 0,78 100 м | 1271,08 353,06 | 638,45 166,06 | 991,44 | 275,39 | 497,99 129,53 | 37,60 14,10 | 29,33 11,00 |
| 84 | ТЕРм08-02-422-2 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус один сечением до 3х4 мм2 | 2,3 100 м | 388,90 259,64 | 3,08 0,36 | 894,47 | 597,17 | 7,08 0,83 | 26,20 0,03 | 60,26 0,07 |
| 85 | ТЕРм10-04-066-7 | Розетка микрофонная (Монтаж розеток категории 5 RJ-45) | 15 шт. | 9,23 8,52 | 0,00 0,00 | 138,45 | 127,80 | 0,00 0,00 | 1,00 0,00 | 15,00 0,00 |
| 86 | ТЕРм10-06-033-33 | Замена нумерации на распределительной коробке | 30 коробка | 1,70 1,70 | 0,00 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 0,00 | 0,20 0,00 | 6,00 0,00 |
| 87 | ТЕРм10-01-001-10 | Оборудование станции АТСКУ. Плата разного назначения с подготокой места установки (Patch panel 42U) | 1 плата | 76,83 54,49 | 19,65 2,60 | 76,83 | 54,49 | 19,65 2,60 | 5,67 0,22 | 5,67 0,22 |
| 88 | ТЕРм10-01-052-7 | Кроссировка в шкафу (Кроссировка и коммутация Patch panel ) | 3 10 шт | 11,67 11,08 | 0,00 0,00 | 35,01 | 33,24 | 0,00 0,00 | 1,00 0,00 | 3,00 0,00 |
| 89 | ТЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) Тестирование соединений. | 1 шт | 472,00 472,00 | 0,00 0,00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 0,00 | 32,00 0,00 | 32,00 0,00 |
| 90 | ТЕРм10-01-002-15 | Измерение шнуровых пар (Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ) | 10 шнуровая пара | 44,32 44,32 | 0,00 0,00 | 443,20 | 443,20 | 0,00 0,00 | 4,00 0,00 | 40,00 0,00 |
| 91 | ТЕРм08-02-400-1 | Провод по перфорированным профилям сечением до 6 мм2 (Прокладка жгутированного провода над фальшпотолком) | 10,8 100 м | 176,61 44,13 | 72,48 26,22 | 1907,39 | 476,60 | 782,78 283,18 | 4,70 2,22 | 50,76 23,98 |
| 92 | Цена поставщика | Кабель TP 4 пары, кат. 5 Exalan Plus, PVS (м) (12/1,18/4,99) | 100 м | 2,04 |  | 204,00 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 5300,29 | 2617,39 | 1307,50 416,14 |  | 252,67 35,26 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 131233,60 | 20016,93 | 27763,27 9218,94 |  | 2078,61 780,59 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы |  |  |  |  |  | 693782,30 | 173146,44 | 107999,12 79743,83 |  | 2078,61 780,59 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 693 782,30 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) | 0,94 | 95 | 207 887,04 |
| Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы) | 0,94 | 85 | 938,29 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) | 0,658 | 95 | 5 422,90 |
| Накладные расходы (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) | 0,658 | 92 | 669,21 |
| Накладные расходы (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) | 0,658 | 100 | 290,28 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) | 0,658 | 80 | 2 560,49 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) | 0,94 | 80 | 2 882,93 |
| Итого накладных расходов |  |  | 220 651,13 |
| Итого |  |  | 914 433,44 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 65 | 151 317,56 |
| Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы) |  | 65 | 763,31 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) | 0,9 | 65 | 5 075,02 |
| Сметная прибыль (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) | 0,9 | 65 | 646,70 |
| Сметная прибыль (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) | 0,9 | 65 | 258,07 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) | 0,9 | 60 | 2 626,64 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) |  | 60 | 2 300,21 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 162 987,51 |
| Итого |  |  | 1 077 420,95 |
| Транспортные расходы |  | 4 | 16 467,42 |
| ИТОГО |  |  | 1 093 888,37 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 10 938,88 |
| ИТОГО |  |  | 1 104 827,25 |
| НДС |  | 18 | 198 868,91 |
| В С Е Г О |  |  | 1 303 696,16 |

Локальный СМЕТный расчет № 13

«Замена заполнений дверных проемов»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 363 761,07 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 267,50 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 20 201,21 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,86 100 м2 | 982,36 838,55 | 143,81 91,41 | 844,83 | 721,15 | 123,68 78,61 | 103,91 7,74 | 89,36 6,66 |
| 2 | ФЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 0,0273 100 м2 проемов | 161586,75 2047,99 | 716,55 15,22 | 4411,32 | 55,91 | 19,56 0,42 | 231,15 1,31 | 6,31 0,04 |
| 3 | ФЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0546 100 м2 проемов | 152399,76 1594,92 | 796,42 15,22 | 8321,03 | 87,08 | 43,48 0,83 | 184,60 1,31 | 10,08 0,07 |
| 4 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1344 100 м2 проемов | 24905,33 1099,69 | 1861,31 196,92 | 3347,28 | 147,80 | 250,16 26,47 | 119,92 16,68 | 16,12 2,24 |
|  | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 5 комплект | 93,72 |  | 468,60 |  |  |  |  |
|  | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнением полотен,оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:дг 21-7 пл.1,39 М2; дг 21-8 пл.1,59 М2 | -13,44 м2 | 190,96 |  | -2566,50 |  |  |  |  |
|  | 203-0199 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ21-10 пл.2 м2 (МДФ 21-10) | 8,82 м2 | 215,74 |  | 1902,83 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Двери ламинированные (5100/1,18/4,99) | 1,89 м2 | 866,14 |  | 1637,00 |  |  |  |  |
|  | 203-0205 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым)заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами двупольные с полотном глухим: ДГ 21-13 пл.2.63 м2 | 2,73 м2 | 159,01 |  | 434,10 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,3759 100 м2 проемов | 25328,11 1184,96 | 296,25 57,58 | 9520,84 | 445,43 | 111,36 21,64 | 132,25 4,88 | 49,71 1,83 |
|  | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 21 комплект | 93,72 |  | 1968,12 |  |  |  |  |
|  | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнением полотен,оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:дг 21-7 пл.1,39 М2; дг 21-8 пл.1,59 М2 | -37,59 м2 | 190,96 |  | -7178,19 |  |  |  |  |
|  | 203-0199 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ21-9 пл.1,8 м2 (МДФ 21-9) | 24,57 м2 | 215,74 |  | 5300,73 |  |  |  |  |
|  | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ21-7 пл.1,39 м2 (МДФ 21-7) | 7,35 м2 | 190,96 |  | 1403,56 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Двери ламинированные (5100/1,18/4,99) | 5,67 м2 | 866,14 |  | 4911,01 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР09-06-006-4 | Монтаж каркасов сценических устройств огнезащитных дверей, занавесей и штор (Монтаж противопожарных дверей) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,32 1 т | 3614,15 1751,15 | 946,72 16,98 | 1156,53 | 560,37 | 302,95 5,43 | 184,14 1,44 | 58,92 0,46 |
|  | Цена поставщика | Дверь противопожарная металлическая с тепловой изоляцией ДПМ-01/30 900х2100 (11300/1,18/4,99) | 4 шт. | 1919,09 |  | 7676,36 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР09-06-001-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (Противопожарный люк) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,043 1 т | 1065,87 876,82 | 148,40 18,01 | 45,83 | 37,70 | 6,38 0,77 | 102,91 1,53 | 4,43 0,07 |
|  | Цена поставщика | Противопожарный люк ДПМ-01/60 900х900 (8100/1,18/4,99) | 1 шт. | 1375,63 |  | 1375,63 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-06-001-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (монтаж стальных дверей) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,28 1 т | 1065,87 876,82 | 148,40 18,01 | 298,44 | 245,51 | 41,55 5,04 | 102,91 1,53 | 28,82 0,43 |
|  | Цена поставщика | Дверь стальная однопольная ДСН ППН-2100х900 (8300/1,18/4,99) | 1 шт. | 1409,60 |  | 1409,60 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Дверь стальная однопольная ДСН ЛН-2100х900 (8300/1,18/4,99) | 2 шт. | 1409,60 |  | 2819,20 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Дверь стальная однопольная ДСН ППН-2100х1000 (9222/1,18/4,99) | 1 шт. | 1566,18 |  | 1566,18 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР15-02-024-5 | Облицовка стен при отделке листами сухой штукатурки с креплением на пристенный металлический каркас под окраску и оклейку обоями (Откосы) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,037 100 м2 | 4648,11 931,17 | 88,60 24,50 | 171,98 | 34,45 | 3,28 0,91 | 101,54 2,07 | 3,76 0,08 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 51246,31 | 2335,40 | 902,40 140,12 |  | 267,50 11,87 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 51246,31 | 2335,40 | 902,40 140,12 |  | 267,50 11,87 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы |  |  |  |  |  | 263274,02 | 20201,21 | 3510,34 1212,04 |  | 267,50 11,87 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 263 274,02 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,846 | 110 | 6 437,83 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,846 | 118 | 6 783,57 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,846 | 90 | 5 629,94 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 271,70 |
| Итого накладных расходов |  |  | 19 123,04 |
| Итого |  |  | 282 397,06 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,85 | 70 | 4 116,17 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,85 | 63 | 3 638,86 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) | 0,85 | 85 | 5 342,31 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 142,99 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 13 240,33 |
| Итого |  |  | 295 637,39 |
| Транспортные расходы |  | 4 | 9 582,50 |
| ИТОГО |  |  | 305 219,89 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 3 052,20 |
| ИТОГО |  |  | 308 272,09 |
| НДС |  | 18 | 55 488,98 |
| В С Е Г О |  |  | 363 761,07 |

Локальный СМЕТный расчет № 14

«Устройство заполнений оконных проемов»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 78 176,16 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 121,90 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 9 630,30 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 0,0162 100 м2 проемов | 166007,11 2171,82 | 768,73 25,52 | 2689,32 | 35,18 | 12,45 0,41 | 248,49 2,20 | 4,03 0,04 |
|  | 203-8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9 , площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | -1,62 м2 | 1498,61 |  | -2427,75 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с стеклопакетом одностворные TROCAL (6850/1,18/4,99) | 1,62 м2 | 1105,17 |  | 1790,38 |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 0,034 100 п. м | 6215,65 209,73 | 42,86 1,01 | 211,33 | 7,13 | 1,46 0,03 | 24,59 0,09 | 0,84 0,00 |
|  | 101-1689 | Доски подоконные ПВХ | 3,4 м | 53,87 |  | 183,16 |  |  |  |  |
| 3 | 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 2,1 пог.м | 44,30 |  | 93,03 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР26-01-039-1 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 1 м3 | 162,63 112,91 | 49,72 8,86 | 3,25 | 2,26 | 0,99 0,18 | 12,17 0,75 | 0,24 0,02 |
|  | 104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | 0,0204 м3 | 543,69 |  | 11,09 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр63-10-1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (Оконные откосы) | 0,56 100 м2 | 66,73 63,01 | 3,72 2,36 | 37,37 | 35,29 | 2,08 1,32 | 7,31 0,20 | 4,09 0,11 |
| 6 | ТЕР15-01-050-4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,5887 100 м2 облицовки | 11516,22 1755,51 | 39,90 8,56 | 6779,60 | 1033,47 | 23,49 5,04 | 191,44 0,73 | 112,70 0,43 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 9370,78 | 1113,33 | 40,47 6,98 |  | 121,90 0,59 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 9370,78 | 1113,33 | 40,47 6,98 |  | 121,90 0,59 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы |  |  |  |  |  | 50790,46 | 9630,30 | 157,43 60,38 |  | 121,90 0,59 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 50 790,46 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,846 | 118 | 369,15 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) | 0,846 | 100 | 17,86 |
| Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) | 0,94 | 77 | 229,21 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 7 979,71 |
| Итого накладных расходов |  |  | 8 595,93 |
| Итого |  |  | 59 386,39 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,85 | 63 | 198,02 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) | 0,85 | 70 | 12,56 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) |  | 50 | 158,34 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 4 199,61 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 4 568,53 |
| Итого |  |  | 63 954,92 |
| Транспортные расходы |  | 4 | 1 640,11 |
| ИТОГО |  |  | 65 595,03 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 655,95 |
| ИТОГО |  |  | 66 250,98 |
| НДС |  | 18 | 11 925,18 |
| В С Е Г О |  |  | 78 176,16 |

Локальный СМЕТный расчет № 15

«Капитальный ремонт крыльца главного входа»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 277 286,81 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 211,62 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 18 023,49 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,158 100 м2 | 622,05 595,29 | 26,76 17,01 | 98,28 | 94,06 | 4,23 2,69 | 69,87 1,44 | 11,04 0,23 |
| 2 | ТЕР11-01-027-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (керамогранит) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,111 100 м2 покрытия | 15356,13 1203,91 | 114,89 43,40 | 1704,53 | 133,63 | 12,75 4,82 | 137,75 3,68 | 15,29 0,41 |
|  | 101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | -11,322 м2 | 131,16 |  | -1484,99 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Керамический гранит неполированный 300х300 (600/1,18/4,99) | 11,322 кв.м | 101,90 |  | 1153,71 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР15-01-038-1 | Облицовка ступеней гранитными плитами (керамогранитными плитами) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,066 100 м2 поверхности облицовки | 162867,35 16116,10 | 7427,85 2915,00 | 10749,25 | 1063,66 | 490,24 192,39 | 1495,00 246,83 | 98,67 16,29 |
|  | 412-0084 | Изделия архитектурно-строительные из гранита,гранодиорита,габбродиабаза,лабрадорита,кварцита и других прочных пород пиленые.группа 1,фактурная обработка лицевой поверхности полированная,толщина,мм:25 | -6,732 м2 | 1299,62 |  | -8749,04 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Керамический гранит неполированный 300х300 (600/1,18/4,99) | 6,732 кв.м | 101,90 |  | 685,99 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,03 100 м2 | 2740,25 1764,08 | 1,97 0,00 | 82,21 | 52,92 | 0,06 0,00 | 201,84 0,00 | 6,06 0,00 |
| 5 | ТЕР15-01-017-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,03 100 м2 облицованной поверхности | 15783,54 3139,12 | 40,39 19,49 | 473,51 | 94,17 | 1,21 0,58 | 334,30 1,65 | 10,03 0,05 |
| 6 | ТЕР09-03-048-2 | Монтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,15 100 м2 | 4101,19 3217,49 | 318,20 5,75 | 615,18 | 482,62 | 47,73 0,86 | 354,74 0,49 | 53,21 0,07 |
|  | Цена поставщика | Реечный потолок Тур (370/1,18/4,99) | 15 м2 | 62,84 |  | 942,60 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (стойки) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к-2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2)] | 0,0525 100 м2 | 1176,89 79,90 | 7,35 0,60 | 61,79 | 4,19 | 0,39 0,03 | 4,40 0,03 | 0,23 0,00 |
| 8 | ТЕР07-05-016-4 | Устройство металлических ограждений без поручней (из нержавеющей стали) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,22 100 м ограждений | 24466,26 492,95 | 198,01 38,24 | 5382,58 | 108,45 | 43,56 8,41 | 52,50 3,24 | 11,55 0,71 |
|  | 2010650 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы | -0,4598 т | 11279,29 |  | -5186,22 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Комплект материалов ограждения (8240/1,18/4,99) | 22 м | 1399,41 |  | 30787,02 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-014-1 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 100 м2 пола | 6734,90 334,86 | 307,32 0,00 | 606,14 | 30,14 | 27,66 0,00 | 34,85 0,00 | 3,14 0,00 |
| 10 | ТЕРр62-20-2 | Окраска казеиновыми красками фасадов с лестниц | 0,0944 100 м2 | 790,34 209,70 | 1,22 0,24 | 74,61 | 19,80 | 0,12 0,02 | 25,48 0,02 | 2,41 0,00 |
|  | 101-1960 | Краски казеиновые | -0,002105 т | 13286,50 |  | -27,97 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Краски фасадные "Palazo" (1441/1,18/4,99 расход 6м2/л) | 1,571196 л | 62,84 |  | 98,73 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 38067,91 | 2083,64 | 627,95 209,80 |  | 211,62 17,76 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 38067,91 | 2083,64 | 627,95 209,80 |  | 211,62 17,76 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы |  |  |  |  |  | 196894,26 | 18023,49 | 2442,73 1814,77 |  | 211,62 17,76 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 196 894,26 |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) | 0,94 | 80 | 629,34 |
| Накладные расходы (Полы) | 0,846 | 123 | 1 517,48 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 10 379,27 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) | 0,94 | 79 | 339,93 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,846 | 90 | 3 184,25 |
| Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,846 | 90 | 27,79 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) | 0,846 | 155 | 1 325,51 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) | 0,94 | 80 | 128,92 |
| Итого накладных расходов |  |  | 17 532,50 |
| Итого |  |  | 214 426,75 |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) |  | 68 | 569,09 |
| Сметная прибыль (Полы) | 0,85 | 75 | 929,67 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 5 462,47 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 50 | 228,88 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) | 0,85 | 85 | 3 021,57 |
| Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,85 | 70 | 21,72 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) | 0,85 | 100 | 859,21 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 50 | 85,72 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 11 178,32 |
| Итого |  |  | 225 605,08 |
| Транспортные расходы |  | 4 | 7 057,12 |
| ИТОГО |  |  | 232 662,20 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 2 326,62 |
| ИТОГО |  |  | 234 988,82 |
| НДС |  | 18 | 42 297,99 |
| В С Е Г О |  |  | 277 286,81 |

Локальный СМЕТный расчет № 16

«Благоустройство территории»

| Основание: чертежи № | 21-132-18/07 |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 536 631,76 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 504,72 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 38 920,16 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ограждение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ограждение тип №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-031-2 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,38 100 ям | 2563,51 203,71 | 2359,80 364,79 | 974,13 | 77,41 | 896,72 138,62 | 26,15 30,89 | 9,94 11,74 |
| 2 | ТЕР08-01-002-1 | Устройство основания под фундаменты песчаного [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6,08 1м3 основания | 138,70 21,56 | 26,02 4,28 | 843,30 | 131,08 | 158,20 26,02 | 2,64 0,36 | 16,08 2,20 |
| 3 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,048 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 65084,51 5861,76 | 2892,09 290,81 | 3124,06 | 281,36 | 138,82 13,96 | 688,00 24,63 | 33,02 1,18 |
| 4 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,1211 1 т | 638,78 67,91 | 406,02 36,44 | 716,14 | 76,13 | 455,19 40,85 | 7,58 2,90 | 8,50 3,25 |
|  | 201-9211 | Стойки металлические опорные | 1,1211 т | 7590,38 |  | 8509,58 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР07-01-044-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0949 1 т | 8291,70 500,87 | 156,34 15,20 | 786,88 | 47,53 | 14,84 1,44 | 49,11 1,29 | 4,66 0,12 |
| 6 | ТЕР09-04-006-2 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м (ограждение территории) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,615 100 м2 | 4651,76 1098,12 | 2833,81 275,05 | 7512,59 | 1773,46 | 4576,60 444,21 | 121,07 21,13 | 195,53 34,12 |
|  | 101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0,01387 т | 18301,71 |  | 253,84 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Профнастил окрашенный С10 0,7 (260/1,18/4,99) | 185,3 м2 | 44,16 |  | 8182,85 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР07-01-044-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Металлоконструкции каркаса ограждения) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,57 1 т | 8291,70 500,87 | 156,34 15,20 | 4726,27 | 285,50 | 89,11 8,66 | 49,11 1,29 | 27,99 0,73 |
| 8 | ТЕР07-01-055-1 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,01 100 шт. | 57775,86 21776,80 | 17345,59 1740,20 | 577,76 | 217,77 | 173,46 17,40 | 2231,23 147,35 | 22,31 1,47 |
|  | 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5т | 0,103333 т | 9287,21 |  | 959,68 |  |  |  |  |
|  | 201-9211 | Стойки металлические опорные | 0,0681 т | 7590,38 |  | 516,90 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР15-04-030-3 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,185 100 м2 окрашиваемой поверхности | 933,72 412,64 | 2,51 0,59 | 172,74 | 76,34 | 0,46 0,11 | 46,68 0,05 | 8,64 0,01 |
|  |  | Ограждение тип №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг | 0,612 100 м | 439,33 375,09 | 4,04 0,00 | 268,87 | 229,56 | 2,47 0,00 | 47,30 0,00 | 28,95 0,00 |
| 11 | ТЕР46-04-001-2 | Разборка фундаментов бетонных | 1,3 1 м3 | 264,44 84,78 | 179,66 33,54 | 343,77 | 110,21 | 233,56 43,60 | 9,59 2,84 | 12,47 3,69 |
| 12 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,061 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 65084,51 5861,76 | 2892,09 290,81 | 3970,16 | 357,57 | 176,42 17,74 | 688,00 24,63 | 41,97 1,50 |
| 13 | ТЕР09-03-030-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Монтаж ограждения) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,28322 1 т | 1383,15 412,64 | 879,99 72,72 | 1774,89 | 529,51 | 1129,22 93,32 | 45,00 6,14 | 57,74 7,88 |
|  | Цена поставщика | Металлическое ограждение h=0,5 м (1800/1,18/4,99) | 30,6 м2 | 305,70 |  | 9354,42 |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие из тротуарной плитки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-07-003-1 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | 0,5 100 м2 | 612,16 406,85 | 188,79 11,45 | 306,08 | 203,42 | 94,40 5,72 | 49,92 0,97 | 24,96 0,49 |
|  | 101-9874-006 | Плитка тротуарная 8 см | 50 м2 | 126,86 |  | 6343,00 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 0,04 100 м3 | 2422,62 125,76 | 2280,86 163,91 | 96,90 | 5,03 | 91,23 6,56 | 15,72 13,88 | 0,63 0,56 |
|  | 402-0114 | Цементно-песчанные смеси улучшенный для кладочных работ цементные: Пескоцементная смесь | 4,4 м3 | 482,02 |  | 2120,89 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 62435,70 | 4401,88 | 8230,70 858,21 |  | 493,38 68,94 |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР01-01-014-5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,027 1000 м3 | 9744,49 280,58 | 9457,44 1329,95 | 263,10 | 7,58 | 255,35 35,91 | 36,02 112,61 | 0,97 3,04 |
| 17 | ССЦ99-2- 9 | Перевозка груза класса 1 на 3 км (лишний грунт) | 56 руб.-т | 4,58 0,00 | 4,58 0,00 | 256,48 | 0,00 | 256,48 0,00 | 0,00 0,06 | 0,00 3,36 |
| 18 | ТЕР27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,14 100 м3 | 3011,70 144,62 | 2851,08 204,89 | 421,64 | 20,25 | 399,15 28,68 | 18,08 17,35 | 2,53 2,43 |
|  | 408-0122 | Песок для строительных работ природный средний | 15,4 м3 | 75,53 |  | 1163,16 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс-см2)) однослойных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 1000 м2 | 32244,46 349,50 | 6324,04 736,94 | 2902,00 | 31,46 | 569,16 66,32 | 42,88 62,40 | 3,86 5,62 |
| 20 | ТЕР27-06-020-2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т-м3 и более [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 1000 м2 | 3306,81 423,27 | 2651,44 282,25 | 297,61 | 38,09 | 238,63 25,40 | 44,04 23,90 | 3,96 2,15 |
|  | 410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные. аэродромные и асфальтобетон(горячие и тёплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка ll типВ | 9,18 т | 366,57 |  | 3365,11 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-06-021-2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2)] | 0,09 1000 м2 | 12,84 1,98 | 6,18 0,00 | 1,16 | 0,18 | 0,56 0,00 | 0,10 0,00 | 0,01 0,00 |
|  | 410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные. аэродромные и асфальтобетон(горячие и тёплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка ll типВ | 1,152 т | 733,14 |  | 844,58 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 9514,84 | 97,56 | 1719,33 156,31 |  | 11,34 16,60 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 71950,54 | 4499,44 | 9950,03 1014,52 |  | 504,72 85,54 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (2 кв.2010 РЦЦС)} k=8,65 на зарплату k=3,89 на эксплуатацию машин k=4,99 на материалы |  |  |  |  |  | 364556,12 | 38920,16 | 38705,62 8775,60 |  | 504,72 85,54 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 364 556,12 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 0,846 | 80 | 1 264,71 |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) | 0,846 | 122 | 1 402,56 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,846 | 105 | 5 152,98 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,846 | 90 | 19 478,29 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,846 | 130 | 3 264,28 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,94 | 130 | 2 485,82 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 587,42 |
| Накладные расходы (Ремонт : лестницы, крыльца) | 0,94 | 76 | 1 418,58 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,846 | 110 | 1 238,13 |
| Накладные расходы (Автомобильные дороги) | 0,94 | 142 | 4 977,60 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | 0,846 | 95 | 302,34 |
| Итого накладных расходов |  |  | 41 572,71 |
| Итого |  |  | 406 128,83 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 0,85 | 45 | 714,76 |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) | 0,85 | 80 | 924,06 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,85 | 65 | 3 205,02 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) | 0,85 | 85 | 18 483,15 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,85 | 85 | 2 144,43 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 85 | 1 729,09 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 309,15 |
| Сметная прибыль (Ремонт : лестницы, крыльца) |  | 60 | 1 191,41 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,85 | 70 | 791,62 |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) | 0,85 | 95 | 3 011,25 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | 0,85 | 50 | 159,88 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 32 663,82 |
| Итого |  |  | 438 792,65 |
| Затраты на перевозку материалов |  | 4 | 11 477,21 |
| ИТОГО |  |  | 450 269,86 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 4 502,82 |
| ИТОГО |  |  | 454 772,68 |
| НДС |  | 18 | 81 859,08 |
| В С Е Г О |  |  | 536 631,76 |