ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р О Т О К О Л

рассмотрения и оценки котировочных заявок

________________________________________________________________________

22 июля 2010 года                                  Ульяновск                                                    № 20

Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводились Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг  для  нужд Управления  УФК по Ульяновской области в составе:

Председатель Единой  комиссии:                                                                       А.В.Бауэр

Члены Единой комиссии:                                                                                А.В.Захаров

А.В.Шарипов

Секретарь Единой комиссии                                                                       Г.А.Галиулина

________________________________________________________________________

1.Наименование предмета запроса котировок: Монтаж  системы охранно-пожарной сигнализации (системы контроля температуры) в помещениях № 110,217,224.309, 317 и в помещении лифтовой  административного здания Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

2.Государственным   заказчиком   является Управление Федерального казначейства по Ульяновской области.

Юридический адрес: 432063,г.Ульяновск, 50/1,

- Почтовый адрес: 432011,г.Ульяновск-11, ул.Гончарова,56, а/я № 9856,

Адрес электронной почты: e-mail:mashbur@simtreas.ru.

3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 10 часов 20 минут 22 июля 2010года до 10 часов 50минут 22 июля 2010 года по адресу: 432063,г.Ульяновск,50/1, каб.116.

4.Извещение о проведении запроса котировок № 100715/001726/61 от 15.07.2010г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет 15.07.2010 года.

# 5.Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем  запроса котировок, являются следующие условия:

5.1.наименование выполняемых работ: монтаж системы охранно-пожарной сигнализации (системы контроля температуры) в помещениях № 110,217,224.309, 317 и в помещении лифтовой  административного здания Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

5.2объём выполняемых работ:

| № | Наименование | Единица |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | измерения | Объем |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполняемые работы |  |  |  |
| 1 | Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства. Канал ввода-вывода информации (6х канал) | ч/ч | 111,6 |
| 2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок линейный (С2000-КДЛ) (4хшт) | ч/ч | 25,92 |
| 3 | Прибор ПС на 1луч (С2000-АР2, блок реле) (12х шт.) | ч/ч | 25,92 |
| 4 | Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (6хшт.) | ч/ч | 7,2 |
| 5 | Провод двух-и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным (1,22х100м) | ч/ч | 42,46 |
| 6 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2м (0,12х 100м) | ч/ч | 5,41 |
| 7 | Провод в коробах, сечением до 6мм2 (0,12х100м) | ч/ч | 0,51 |
| 8 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (Кобщ):2 (1хсистема) | ч/ч | 16,08 |
| 9 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности за каждый канал св.2до9 добавлять к норме 1 (4хканал) | ч/ч | 30,96 |
| Материальные ресурсы |  |  |  |
| 10 | Кабель КСПВ 2х0,5 | м. | 60 |
| 11 | Кабель КСПВ 4х0,5 | м. | 48 |
| 12 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м. | 26 |
| 13 | Кабель-канал 16х16 | м. | 12 |
| 14 | Адресный расширитель С2000-АР2 | шт. | 6 |
| 15 | Блок реле контроля напряжения | шт. | 6 |
| 16 | Извещатель тепловой адресный С2000-ИП исп.0,2 | шт. | 6 |
| 17 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 4 |

5.3. требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности: работы должны выполняться из материалов Исполнителя  в соответствии с нормативными документами, с соблюдением Исполнителем правил техники безопасности.  Гарантийный срок на выполненные работы   12 месяцев.

5.4. Место выполнения работ:  Административное здание по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1.

5.5. Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 02 сентября 2010г.

5.6. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ и предоставления счета на оплату.

6. Максимальная  цена контракта– 110000 руб.00коп.

7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20  дней со дня подписания указанного протокола.

8.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 21 июля 2010 года 17 часов 00 минут (время местное) поступили 5 (Пять) котировочных заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Точное время поступления котировочной заявки время местное |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Инженерно-Технический центр» | г.Ульяновск, ул.Крымова,д.47 | 19.07.2010г. 11ч.45мин. |
| 2 | ООО «Техпожсервис+» | 432042, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 76А | 21.07.2010г. 09ч.00мин. |
| 3 | ЗАО «ТРУД-ТЕХНИКА» | 432063, г.Ульяновск, ул.Кузнецова, 20 | 21.07.2010г. 11ч.55мин. |
| 4 | ООО «Амбрелла» | юрид.адр.432063, г.Ульяновск, ул.Железнодорожная, 26, факт.адр.432045, г.Ульяновск, ул.Ефремова, д.50, офис 11 | 21.07.2010г. 15ч.35мин. |
| 5 | ООО «Экспертная специализированная организация «Региональный центр экспертизы по Приволжскому округу» | юрид.адр.432063, г.Ульяновск, ул.Хлебозаводская, д.10, оф.33 почт.адр. 432000,Россия, г.Ульяновск, а/я 5137 | 21.07.2010г. 16ч.32мин. |

# 9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и  единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) следующее решение:

9.1.Государственный контракт подлежит заключению с  победителем в проведении запроса котировок ООО «Техпожсервис+»

Адрес: 432042, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 76А. тел. (8422) 649484

по предложенной цене  61510(Шестьдесят одна тысяча пятьсот десять )руб. 33коп., в том числе НДС 18%     9382руб.93коп.

9.2. Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий, предоставлено:  ООО «Экспертная специализированная организация «Региональный центр экспертизы по Приволжскому округу»

Адрес: юрид.адр.432063, г.Ульяновск, ул.Хлебозаводская, д.10, оф.33,

тел. (8422) 300392

Почт.адрес:  432000,Россия, г.Ульяновск, а/я 5137

- 62000 (Шестьдесят две тысячи )руб. 00коп, в том числе   НДС .

10.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (Управление Федерального казначейства по Ульяновской области). Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником размещения заказа, заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю  запроса котировок.

11.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.ulyanovsk.roskazna.ru

# 12.Подписи:

| Председатель Единой комиссии: | ________________ А.В. Бауэр (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены Единой комиссии | ________________ А.В.Захаров (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ А.В.Шарипов (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь Единой комиссии | _________________ Г.А.Галиулина (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: И.о.руководителя УФК по Ульяновской области | _________________ Г.М.Яшина (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

1экз. протокола № 20   от  22.07.2010  и проект  государственного контракта получил.

Представитель победителя                         _____________

(Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 1

к Протоколу  рассмотрения и

оценки котировочных заявок

от 22 июля 2010 года № 20

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Цена государственного контракта | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Техпожсервис+» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запросов котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 61510,33 | победитель |
| 2 | ООО «Экспертная специализированная организация «Региональный центр экспертизы по Приволжскому округу» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запросов котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 62000,00 | Участник размещения заказа, предложение о цене которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем условий |
| 3 | ООО «Инженерно-Технический центр» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запросов котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 79999,00 |  |
| 4 | ЗАО «ТРУД-ТЕХНИКА» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запросов котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 80000,00 |  |
| 5 | ООО «Амбрелла» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запросов котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 85000,00 |  |

Заместитель председателя Единой комиссии  _______________  А.В.Захаров