| Герб России ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Почтовый адрес: Гончарова ул., д.56, а/я 9856, Ульяновск-11, 432011 Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 21.09.2010 № 09-13/2854 На № _____________ ________________ |  | Официальный сайт Российской Федерации www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

### О проведении запроса котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок.

1.Информация о государственном заказчике:

  - наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

  - почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, д.56, а/я № 9856

  - электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

- Источник  финансирования: федеральный бюджет.

- Форма котировочной заявки (приложение №1 к настоящему извещению о проведении запроса котировок).

- Наименование, количество и характеристика  поставляемого товара:

  - наименование товара: поставка и установка оборудования волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) (далее – Оборудование) для обеспечения связи административного здания Управления Федерального казначейства, расположенного по адресу г.Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и помещений Отделения по Засвияжскому району г.Ульяновска УФК по Ульяновской области, находящихся на 4-м этаже здания,  расположенного по адресу г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, д. 38/16

  - количество Оборудования: 1 комплект.

  - требования к качеству, иным характеристикам Оборудования:

    - должно соответствовать Техническим требованиями к Оборудованию ВОЛС (Приложение №2 к настоящему извещению о проведении запроса котировок);

    - отгрузка Оборудования силами и средствами Поставщика, транспортом по его выбору;

    - установка и запуск Оборудования силами и средствами Поставщика;

    - гарантийный срок на Оборудование должен составлять 3 года;

    - Оборудование не должно быть  бывшим в использовании, должно быть в упаковке производителя.

- Место доставки и установки Оборудования:  г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1; г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, д. 38/16.

- Срок поставки и установки: со следующего дня после заключения контракта по 15 ноября 2010года (включительно).

- Цена  Оборудования должна   быть  указана с   исполнением обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, с учетом иных расходов Поставщика, в том числе расходов по доставке Оборудования Заказчику и его установке.

- Максимальная  цена контракта– 500000руб.00коп.

- Срок, место предоставления котировочных заявок:

  - Начало предоставления котировочных заявок: 24.09.2010, прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

  - Дата и время окончания приема заявок: 04.10.2010  17час.00 мин.  (время местное).

  - Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.116.

  - Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Направление котировочной заявки факсограммой не допускается. Направленные  по почте котировочные заявки должны быть получены в месте, указанном в п. 9.3 настоящего извещения, не позднее срока, установленного в п. 9.2 извещения. Полученные после указанного срока котировочные заявки не рассматриваются.

- Сроки и условия оплаты Оборудования: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней после подписания акта приема-передачи.

- Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20  дней со дня подписания указанного протокола.

- Проект государственного контракта – Приложение № 3 к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Руководитель управления                                                                             Д.Н.Чугунков

А.В. Шарипов

(8422) 42-75-15

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1 к извещению о

проведении запроса котировок

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2010 г.

Настоящей котировочной заявкой:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам поставить и установить товар:  Оборудование волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) (далее – Оборудование) для обеспечения связи административного здания Управления Федерального казначейства, расположенного по адресу г.Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и помещений Отделения по Засвияжскому району г.Ульяновска УФК по Ульяновской области, находящихся на 4-м этаже здания,  расположенного по адресу г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, д. 38/16, в количестве одного комплекта.

Характеристика предлагаемого к поставке Оборудования ВОЛС:

- соответствует Техническим требованиям к Оборудованию ВОЛС (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок) – да/нет (нужное подчеркнуть);

- отгрузка Оборудования силами и средствами Поставщика, транспортом по его выбору – да/нет (нужное подчеркнуть);

- установка и запуск Оборудования силами и средствами Поставщика - да/нет (нужное подчеркнуть).

- гарантийный срок на Оборудование составляет ____ месяцев (указать);

- Оборудование не было в использовании, поставляется в упаковке производителя.

Цена товара (общая цена контракта): _______________________________________________________________________в

( цифрами и прописью)

том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену товара включены/ не включены следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, с учетом иных расходов Поставщика, в том числе расходов по доставке оборудования Заказчику и его установке.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок мы обязуемся осуществлять поставку и установку Оборудования в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок на поставку и установку Оборудования волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2 к извещению о

проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К  ОБОРУДОВАНИЮ ВОЛС

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) для Управления Федерального казначейства по Ульяновской области  должна связывать административное здание Управления, расположенного по адресу г.Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и помещения Отделения по Засвияжскому району г.Ульяновска УФК по Ульяновской области, находящиеся на 4-м этаже здания,  расположенного по адресу г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, д. 38/16.

- Общие характеристики ВОЛС:

  - количество Ethernet-каналов – 3.

  - пропускная способность каждого Ethernet-канала – 1 Gbit/sec.

  - тип кабеля – одномодовый

  - число волокон – 8.

- Оконечное оборудование ВОЛС:

  - Кросс оптический – 2 шт. со следующими характеристиками:

    - количество портов – 8

    - тип портов – FC

    - возможность монтажа в  стойку 19'' (rackmount)

  - Медиаконвертер  – 6 шт.  D-link DMC-810SC или эквивалент со следующими характеристиками:

    - Количество портов для витой пары – 1

    - Тип порта для витой пары – RJ-45

    - Стандарт порта для витой пары – 1000BASE-T Gigabit Ethernet

    - Количество портов для оптического кабеля– 1 (с обеспечение дуплексного режима)

    - Тип порта для оптического кабеля  – SC

    - Стандарт порта для оптического кабеля – 1000BASE-LX

    - Максимальная длина оптического кабеля: 10 км.

    - Один канал преобразования среды передачи между 1000BASE-T и 1000BASE-LX

    - Автосогласование режима полного - или полудуплекса на порту для витой пары

    - Авто MDI-II и MDI-X

    - Передача на полной скорости канала

    - Индикаторы состояния на передней панели

    - Может использоваться как отдельное устройство или устанавливаться в шасси.

    - Горячая замена при установке в шасси.

    - Индикаторы: Питание, LINK/ACT

    - Размеры Корпуса: 120 x 88 x 25 мм.

    - Питание: 7.5V 1.5A, внешний AC-адаптер питания

    - Температура эксплуатации от  0°C дo +40°C.

    - Влажность 10 ~ 90% без конденсата.

    - Электромагнитное излучение: (EMI) - FCC Class B, VCCI Class B, CE Class B, C-Tick

    - Потребляемая мощность 7,2 Ватт (макс.)

  - Шнур оптический – 12 шт. со следующими характеристиками:

    - Тип шнура (разъемы) – FC-SC

    - SC: Соответствие требованиям стандартов IEC 60874-7, TIA/EIA-604-3A, Telcordia GR-326-CORE

    - FC: Соответствие требованиям стандартов IEC 60874-10, TIA/EIA-604-4A, Telcordia GR-326-CORE

    - Таблица характеристик шнура

|  | SC | FC |
| --- | --- | --- |
| Внешний диаметр торца | 2,5 мм | 2,5 мм |
| Волокно | Одномодовое | 9/125 | 9/125 |
| Разъем | Тип | SC стандартный | FC стандартный |
|  | Цвет колпачка | Синий, зеленый, бежевый | Синий, зеленый, бежевый |
|  | Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм |
| Материал | Торец | Двуокись циркония | Двуокись циркония |
|  | Пружина | Нержавеющая сталь | SPS3 |
|  | С-кольцо | - | - |
|  | Кольцо | Медь | Медь |
|  | Обжимное кольцо | Алюминий | Алюминий |
|  | Колпачок | Полимер Kayflex (синий, зеленый, бежевый и другие цвета) | Сантопрен (черный, синий, зеленый и другие цвета) |
|  | Пылезащитный колпачок | Полиэтилен низкой плотности (черный, зеленый и другие цвета) | Нейлон (черный, белый) |
|  | Соединяющий элемент | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (синий, зеленый, бежевый) | Медь |
|  | Каркас | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (белый) | Медь |
|  | Кольцевая прокладка | - | Медь |
|  | Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити ПВХ оболочка | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити ПВХ оболочка |
| Длина | 3 м |
| Технические характеристики | Прямые потери | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ |
|  | Обратные потери | > 45 дБ | > 45 дБ |
|  | Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм | 10 мм < R < 25 мм |
|  | Apex Offset | < 50 мкм | < 50 мкм |
|  | Рабочая температура | -40°C дo +85°C | -40°C дo +85°C |

  - Место расположения оконечного оборудования в здании по адресу г.Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1 приведено на Схеме №1.

  - Место расположения оконечного оборудования в здании по адресу г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, д. 38/16 приведено на Схеме №2.

Приложение № 3 к извещению о

проведении запроса котировок

Проект государственного контракта

г.Ульяновск                                                                                 «___» __________ 2010г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от______ заключили настоящий государственный контракт (далее  «контракт») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Предметом настоящего Контракта является поставка и установка оборудования волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) (далее – Оборудование) для обеспечения связи административного здания Управления Федерального казначейства, расположенного по адресу г.Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и помещений Отделения по Засвияжскому району г.Ульяновска УФК по Ульяновской области, находящихся на 4-м этаже здания,  расположенного по адресу г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, д. 38/16, с характеристиками в соответствии с Техническими требованиями к Оборудованию ВОЛС  (Приложение №1 к настоящему контракту) в количестве одного комплекта.

  - Срок поставки и установки Оборудования – со следующего дня после заключения настоящего Контракта по 15 ноября 2010 года (включительно).

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - Поставщик обязуется:

    - Передать Заказчику  Оборудование по акту приема-передачи в срок не позднее 15 ноября  2010г., оформить необходимые сопроводительные и бухгалтерские документы: накладная, акт приема-передачи, счет и (или) счет-фактуру.

    - Передать Заказчику полный комплект документации на Оборудование.

    - Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными   на момент передачи установленного Оборудования представителю Заказчика.

  - Заказчик обязуется:

    - Принять Оборудование у Поставщика по количеству, комплектности и  качеству.

    - Оплатить поставленное и установленное Оборудование в течение 10-ти банковских дней с момента подписания акта приёма-передачи.

    - Обязательства Заказчика по расчету за Оборудование считаются выполненными на момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сумме, указанной в п.3.1 настоящего контракта.

- СУММА КОНТРАКТА

  - Сумма Контракта составляет  __________________________________________.

(цифрами и прописью)

  - Сумма Контракта является неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Качество, комплектность и количество передаваемого и установленного Оборудования должно соответствовать Техническим требованиям к Оборудованию ВОЛС  (Приложение №1),  требованиям действующих ГОСТов, стандартов, иной технической документации, а также целям и условиям использования ВОЛС.

  - Оборудование не должно быть бывшим в использовании, в упаковке производителя.

  - Принятие Оборудования осуществляется Заказчиком на соответствие  его количества, комплектности и качества требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему контракту, в течение 3 рабочих дней со дня поставки и установки.

  - В случае соответствия Оборудования установленным требованиям Заказчик подписывает акт приёма-передачи, представленный Поставщиком.

  - В случае  несоответствия количества, комплектности и качества  поставленного  Оборудования  установленным требованиям,  Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках в течение 1 рабочего дня со дня их выявления. В течение 1 рабочего дня после получения такого уведомления от Заказчика Поставщик направляет своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта с перечнем выявленных несоответствий и недостатков, требований Заказчика по устранению несоответствий и недостатков, с указанием срока для их выполнения. В  случае не направления Поставщиком своего уполномоченного представителя в установленный срок, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт с перечнем выявленных несоответствий и недостатков, своих требований по устранению несоответствий и недостатков с указанием срока для их выполнения, и направляет данный акт Поставщику для выполнения требований Заказчика.  Поставщик обязан  произвести  необходимые действия по устранению несоответствий и недостатков  без дополнительной оплаты.

  - В случае  несоответствия   качества  поставленного  Оборудования,  установленного в процессе использования в течение гарантийного срока,  Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках. Поставщик направляет своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта с перечнем выявленных несоответствий и недостатков Оборудования, требований Заказчика по устранению несоответствий и недостатков, с указанием срока для их выполнения. В  случае не направления Поставщиком своего уполномоченного представителя в течение 10 рабочих дней со дня отправки Заказчиком уведомления, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт с перечнем выявленных несоответствий и недостатков Оборудования, своих требований по устранению несоответствий и недостатков с указанием срока для их выполнения, и направляет данный акт Поставщику для выполнения требований Заказчика.  Поставщик обязан  произвести  необходимые действия по устранению несоответствий и недостатков  без дополнительной оплаты.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации Оборудования устанавливается  в течение  36 месяцев  со дня  подписания Акта  приема-передачи.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в т.ч. невыполнения требований Заказчика по устранению несоответствий и недостатков Оборудования в установленный срок, Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,5%  от  суммы контракта, указанной в п. 3.1.  настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийных явлений, обстоятельств общественной жизни, запретительных мер государственных органов).

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и удостоверяются уполномоченными на то должностными лицами каждой Стороны.

  - При изменении юридического адреса или банковских реквизитов одной из Сторон, она обязана известить об этом другую Сторону в 5-дневный срок.

  - До поступления уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Заказчиком по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем контракте, считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение им своих обязательств.

  - Разногласия Сторон по вопросам выполнения настоящего Контракта подлежат урегулированию путем переговоров или рассмотрению в установленном законом порядке.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу с  момента подписания  и действует до исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате по  «26» ноября  2010 года.

  - Расторжение Контракта допускается по взаимному соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Поставщик | Заказчик Управление Федерального казначейства по Ульяновской области 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 тел. (8422) 42-75-55, ф. 42-75-25 |
| --- | --- |

9. ПОДПИСИ СТОРОН

| Поставщик: | Заказчик: ___________________ Управления Федерального казначейства по Ульяновской области |
| --- | --- |
| _________________ | ________________ |
| М.П. «____»____________ 2010 г. | М.П. «____»____________ 2010 г. |

# Приложение № 1

к государственному контракту

от «__» ___________ 2010 г.

№ ___________

Технические требования к Оборудованию ВОЛС

- Общие характеристики ВОЛС:

  - количество Ethernet-каналов – 3.

  - пропускная способность каждого Ethernet-канала – 1 Gbit/sec.

  - тип кабеля – одномодовый

  - число волокон – 8.

- Оконечное оборудование ВОЛС:

  - Кросс оптический – 2 шт. со следующими характеристиками:

    - количество портов – 8

    - тип портов – FC

    - возможность монтажа в  стойку 19'' (rackmount)

  - Медиаконвертер  – 6 шт.  D-link DMC-810SC или эквивалент со следующими характеристиками:

    - Количество портов для витой пары – 1

    - Тип порта для витой пары – RJ-45

    - Стандарт порта для витой пары – 1000BASE-T Gigabit Ethernet

    - Количество портов для оптического кабеля– 1 (с обеспечение дуплексного режима)

    - Тип порта для оптического кабеля  – SC

    - Стандарт порта для оптического кабеля – 1000BASE-LX

    - Максимальная длина оптического кабеля: 10 км.

    - Один канал преобразования среды передачи между 1000BASE-T и 1000BASE-LX

    - Автосогласование режима полного - или полудуплекса на порту для витой пары

    - Авто MDI-II и MDI-X

    - Передача на полной скорости канала

    - Индикаторы состояния на передней панели

    - Может использоваться как отдельное устройство или устанавливаться в шасси.

    - Горячая замена при установке в шасси.

    - Индикаторы: Питание, LINK/ACT

    - Размеры Корпуса: 120 x 88 x 25 мм.

    - Питание: 7.5V 1.5A, внешний AC-адаптер питания

    - Температура эксплуатации от  0°C дo +40°C.

    - Влажность 10 ~ 90% без конденсата.

    - Электромагнитное излучение: (EMI) - FCC Class B, VCCI Class B, CE Class B, C-Tick

    - Потребляемая мощность 7,2 Ватт (макс.)

  - Шнур оптический – 12 шт. со следующими характеристиками:

    - Тип шнура (разъемы) – FC-SC

    - SC: Соответствие требованиям стандартов IEC 60874-7, TIA/EIA-604-3A, Telcordia GR-326-CORE

    - FC: Соответствие требованиям стандартов IEC 60874-10, TIA/EIA-604-4A, Telcordia GR-326-CORE

    - Таблица характеристик шнура

|  | SC | FC |
| --- | --- | --- |
| Внешний диаметр торца | 2,5 мм | 2,5 мм |
| Волокно | Одномодовое | 9/125 | 9/125 |
| Разъем | Тип | SC стандартный | FC стандартный |
|  | Цвет колпачка | Синий, зеленый, бежевый | Синий, зеленый, бежевый |
|  | Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм |
| Материал | Торец | Двуокись циркония | Двуокись циркония |
|  | Пружина | Нержавеющая сталь | SPS3 |
|  | С-кольцо | - | - |
|  | Кольцо | Медь | Медь |
|  | Обжимное кольцо | Алюминий | Алюминий |
|  | Колпачок | Полимер Kayflex (синий, зеленый, бежевый и другие цвета) | Сантопрен (черный, синий, зеленый и другие цвета) |
|  | Пылезащитный колпачок | Полиэтилен низкой плотности (черный, зеленый и другие цвета) | Нейлон (черный, белый) |
|  | Соединяющий элемент | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (синий, зеленый, бежевый) | Медь |
|  | Каркас | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (белый) | Медь |
|  | Кольцевая прокладка | - | Медь |
|  | Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити ПВХ оболочка | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити ПВХ оболочка |
| Длина | 3 м |
| Технические характеристики | Прямые потери | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ |
|  | Обратные потери | > 45 дБ | > 45 дБ |
|  | Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм | 10 мм < R < 25 мм |
|  | Apex Offset | < 50 мкм | < 50 мкм |
|  | Рабочая температура | -40°C дo +85°C | -40°C дo +85°C |

  - Место расположения оконечного оборудования в здании по адресу г.Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1 приведено на Схеме №1.

  - Место расположения оконечного оборудования в здании по адресу г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, д. 38/16 приведено на Схеме №2.

Заказчик:                                                                                          Поставщик:

Управление Федерального казначейства

по Ульяновской области

_____________ ____________                                                _____________

м.п.                                                                                                м.п.