| Герб России ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Почтовый адрес: Гончарова ул., д.56, а/я 9856, Ульяновск-11, 432011 Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 02.06.2011 № 09-22/2083 На № _____________ ________________ |  | Официальный сайт Российской Федерации www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

### О проведении запроса котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11,ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3.электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Наименование, характеристики  и объём  выполняемых работ:

4.1 наименование выполняемых работ: Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения, контроля доступа и порошкового пожаротушения в административном здании Отдела №7 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

4.2. объём выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок резервного питания Сатурн (5А) или эквивалент | шт. | 3 |
| 2 | Электрическая проверка и настройка устройства автоматического ввода программ (С2000М или эквивалент) | компл. | 1 |
| 3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20П SMD или эквивалент) | шт. | 2 |
| 4 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч (Корунд -1ИМ или эквивалент) | шт. | 1 |
| 5 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч (Кварц или эквивалент) | шт. | 1 |
| 6 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 (УШК-02) | шт. | 7 |
| 7 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 (считыватель ТМ) | шт. | 1 |
| 9 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИП212-41М или эквивалент) | шт. | 34 |
| 10 | Конструкция для установки извещателей | шт. | 18 |
| 11 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (ИП103-5/1ИБ или эквивалент) | шт. | 2 |
| 12 | Извещатель охранный акустический Стекло-3 (или эквивалент) | шт. | 3 |
| 13 | Извещатель охранный инфракрасный объемный Рапид вар.2 (или эквивалент) | шт. | 3 |
| 14 | Извещатель охранный инфракрасный поверхностный Фотон-Ш (или эквивалент) | шт. | 4 |
| 15 | Извещатель охранный комбинированный Орлан (или эквивалент) | шт. | 19 |
| 16 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 (или эквивалент) | шт. | 7 |
| 17 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 (или эквивалент) | шт. | 3 |
| 18 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 (или эквивалент) | шт. | 13 |
| 19 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 (или эквивалент) | шт. | 7 |
| 20 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 (или эквивалент) | шт. | 4 |
| 21 | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 (или эквивалент) | шт. | 22 |
| 22 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 15 |
| 23 | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КПМ1 или эквивалент | шт. | 3 |
| 24 | Монтаж модуля порошкового пожаротушения (Буран 2,5 или эквивалент) | шт. | 4 |
| 25 | Огнетушитель самосрабатывающий ОСП-1 (или эквивалент) | шт. | 2 |
| 26 | Защелка электромеханическая | шт. | 1 |
| 27 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 7 |
| 28 | Камера телевизионная передающая (вызывная панель JSB-V05 или эквивалент) | шт. | 1 |
| 29 | Устройство видеоконтрольное (видеодомофон DPV-4MTN или эквивалент) | шт. | 1 |
| 30 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 4 |
| 31 | Транспарант световой (табло Выход) | шт. | 7 |
| 32 | Блок индикации С2000-БИ или эквивалент | шт. | 1 |
| 33 | Камера телевизионная передающая (VC-248C D/N, VC-5054C D/N L36 или эквивалент) | шт. | 7 |
| 34 | Устройство видеоконтрольное (видеомонитор Benq E 910 или эквивалент) | шт. | 1 |
| 35 | Устройство цифровой регистрации (HQ-9008 или эквивалент) | устройство | 1 |
| 36 | Диск для регистратора 500 Gb | шт. | 1 |
| 37 | Кабель-канал по стенам и потолкам | 100 м | 1,28 |
| 38 | Гофрорукав d16 | 100 м | 0,32 |
| 39 | Автомат однофазный | шт. | 2 |
| 40 | Доводчик на пластиковую дверь | 100 шт. | 0,01 |
| 41 | Лампа аварийного освещения KN-808 (или эквивалент) | 100 шт. | 0,01 |
| 42 | Кнопка КВ-2М, накладная, светодиодная (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 43 | Источник бесперебойного питания UPS 220B 1000VA (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 44 | Удлиннитель «Пилот» для ИБП | шт. | 1 |
| 45 | Кабель РК-75-4-15 | м | 200 |
| 46 | Провод КСВВнг 2х0,5 | м | 350 |
| 47 | Провод КСВВнг 8х0,5 | м | 60 |
| 48 | Провод КСПВ 2х0,5 | м | 100 |
| 49 | Провод КСПВ 4х0,5 | м | 400 |
| 50 | Провод ШВВП 2х0,75 | м | 140 |
| 51 | Аккумулятор 12В, 1,2А/ч | шт. | 1 |
| 52 | Аккумулятор 12В, 7А/ч | шт. | 4 |
| 53 | Пусконаладочные работы |  |  |

4.3 требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности: работы должны выполняться из материалов Исполнителя  в соответствии с нормативными документами по пожарной и охранной  безопасности, с соблюдением Исполнителем правил техники безопасности.  Гарантийный срок на выполненные работы   12 месяцев.

- 5. Место выполнения работ: Отдел №7 Управления, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20;

6.Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 15 июля 2010г.

7. В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе  проезд к месту выполнения  работ, стоимость  материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

8. Максимальная  цена контракта – 473646,67   рублей. Обоснованием максимальной цены контракта служит локальный ресурсный сметный расчет на монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения, контроля доступа и порошкового пожаротушения в административном здании, выполненный Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок:   с 03.06.2011 г. прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00,    в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное), 13.06.2011 – не рабочий день.

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 14.06.2011г.  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1, каб.116.

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Направление котировочной заявки факсограммой допускается (8422(42-75-25)). Направленные по почте котировочные заявки должны быть получены в месте, указанном в п. 9.3 настоящего извещения, не позднее срока, установленного в п. 9.2 извещения. Полученные после указанного срока котировочные заявки не рассматриваются.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ и предоставления счета на оплату.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

Руководитель управления                                                                             Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2011  г.

Настоящей котировочной заявкой:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы:

Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения, контроля доступа и порошкового пожаротушения в административном здании Отдела №7 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

Цена работ (общая цена контракта):

_______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены/ не включены  следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Расходы, связанные с выполнением работ, в том числе  проезд к месту выполнения  работ, стоимость  материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок мы обязуемся выполнить работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок на Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения, контроля доступа и порошкового пожаротушения в административном здании Отдела №7 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2 к запросу котировок

Проект государственного контракта

г. Ульяновск	     от «__»_______	2011   г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _____________ , и лицензии от "___" _________ № _____ с другой стороны, вместе именуемые Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок   от       .       .  2011г.  №____   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Заказчик  поручает,    а   Исполнитель  принимает  на  себя   обязательство по выполнению работ:

Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения, контроля доступа и порошкового пожаротушения в административном здании Отдела №7 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

1.2.Исполнитель выполняет предусмотренные настоящим  контрактом работы в соответствии с утвержденной сметой.

1.3. Срок выполнения работ:

Начало: со следующего дня после подписания контракта.

Окончание: 15 июля 2010 года.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.Исполнитель обязуется выполнить работы   с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом с  использованием своих материалов, собственными силами и средствами.

2.2.Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.Исполнитель обязан по окончании работ предоставить акт выполненных работ по установленной форме.

2.4.Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев.

2.5. При проведении работ руководствоваться нормативными документами по пожарной безопасности: РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», введенный приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-01-96); РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», введенный Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-02-96); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Закон № 123-ФЗ); СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 (далее СП 3.13130.2009); СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,  утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175 (далее СП 5.13130.2009); ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», утвержденные приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 (далее ППБ 01-03)  и т.д.) а также ГОСТом Р 51558-2008 "Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний”, утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 429-ст.

## 2.6. К выполнению работ привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности работ.

## 2.7. Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутриобъектового режима, действующего на территории Заказчика.

## 2.8. Права Исполнителя:

## Самостоятельно определять способ выполнения работ и численность необходимого для этого персонала.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.Принять выполненные работы в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.

3.2.Осуществлять оплату выполненных работ в размере, предусмотренном пунктом 4 настоящего контракта.

3.3.Создавать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат.

3.4.Права Заказчика:

## Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Стоимость  работ в соответствии со сметой  составляет ____________ (  цифрами и прописью    )рублей, в том числе НДС___________

Стоимость работ в течение срока действия настоящего контракта не подлежит изменению.

4.2. Основанием для оплаты работ Исполнителя является Акт выполненных работ подписанный  обеими Сторонами, счет (или счет-фактура) на оплату. Оплата осуществляется  в течение 10 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ.  Форма расчета безналичная.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.  Исполнитель    сдает,    а   Заказчик  совместно с  представителем 47 отряда ГУ «Ведомственная охрана Минфина России»   принимают    работы    с    оформлением    акта выполненных работ. Акт удостоверяет факт принятия работ Заказчиком, в том числе устранение недостатков выполненных работ. При выявлении несоответствия выполненных работ требованиям, установленным настоящим государственным контрактом к объему и качеству работ, сторонами оформляется соответствующий акт и устанавливается срок для устранения Исполнителем недостатков выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в т.ч. невыполнения требований Заказчика по устранению несоответствий и недостатков работ в установленный срок, Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,5%  от  стоимости работ, указанной в п.4.1.  настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийных явлений, обстоятельств общественной жизни, запретительных мер государственных органов).

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются, как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, включая военные действия, техногенные катастрофы, крупные аварии, стихийные бедствия (наводнение, ураган, землетрясение), пожары, эпидемии, террористические акты и другие обстоятельства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, в случае, если эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.2. По условиям настоящего Контракта не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы обстоятельства, возникшие вследствие принятия федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений, имеющих отношения к работам, а также любые другие действия третьих лиц, неисполнение обязательств которыми создает возможность неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

При наступлении таких обстоятельств Исполнитель не освобождается от исполнения обязательств согласно настоящему Контракту.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону с предоставлением подтверждающих документов, удостоверенных компетентными органами об их возникновении,  ввиду   возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Заключительные условия

8.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания и действует по «29» июля 2011 г. в части исполнения  Заказчиком обязательств по оплате.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон  или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.3. Все спорные вопросы, вытекающие из настоящего Контракта, стороны стараются решить путем переговоров. Споры, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в Арбитражном суде Ульяновской области.

8.4. При изменении адреса или банковских реквизитов стороны, она незамедлительно письменно уведомляет об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

8.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Исполнитель | Заказчик Управление Федерального казначейства по Ульяновской области г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 тел. (8422) 42-75-55, ф. 42-75-25 |
| --- | --- |

| _________________ | ________________ |
| --- | --- |
| М.П. «____»____________ 2011 г. | М.П. «____»____________ 2011 г. |