| Герб России ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Почтовый адрес: Гончарова ул., д.56, а/я 9856, Ульяновск-11, 432011 Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 23.08.2011 № 68-09-22/3448 На № _____________ ________________ |  | ### Официальный сайт ### Российской Федерации www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

### О проведении запроса котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11,ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3.электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Наименование, характеристики  и объём  выполняемых работ:

4.1 наименование выполняемых работ: Ремонт автономной газовой котельной административного здания Отдела №21  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

4.2. объём выполняемых работ: Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом (локальной сметой)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Ремонт автономной газовой котельной административного здания Отдела №21 УФК по Ульяновской области

Основание: Акт о выходе из строя оборудования котельной от 09.06.2011г.

Сметная стоимость: 233480,74 руб.

Средства на оплату труда: 25156,10 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 25029,05 руб.

-- оплата труда машинистов: 127,05 руб.

Трудозатраты: 227,71 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 226,56 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 1,15 чел.-ч

Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР19-01-003-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 10 м3/ч {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (Км=0; Кзтр=0,4; Кзтм=0,4; Ккм=0; Квэм=0,4)} | 1 1 устройство | 30,31 29,63 | 0,68 0,00 | 30,31 | 29,63 | 0,68 0,00 | 2,672 | 2,672 |
| 2 | ТЕР19-01-003-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 10 м3/ч {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 устройство | 96,21 85,19 | 2,11 0,00 | 96,21 | 85,19 | 2,11 0,00 | 7,682 | 7,682 |
| 3 | Цена поставщика | Котел Микро 100 (Цена: 85000/1,18/3) | 1 шт. | 24011,30 |  | 24011,30 |  |  | 0 | 0 |
| 4 | ТЕРм11-02-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 2 1 шт. | 11,54 10,22 | 0,00 0,00 | 23,08 | 20,44 | 0,00 0,00 | 1,03 | 2,06 |
|  | Цена поставщика | Автоматика САБК в комплекте с ГГУ (Цена: 10000/1,18/5,28) | 2 комплект | 1893,94 |  | 3787,88 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм12-12-009-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 3 1 шт. | 15,30 13,85 | 1,45 0,00 | 45,91 | 41,56 | 4,35 0,00 | 1,44 | 4,32 |
| 6 | ТЕРм12-12-009-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | 3 1 шт. | 55,30 46,18 | 4,83 0,00 | 165,90 | 138,54 | 14,49 0,00 | 4,8 | 14,4 |
|  | Цена поставщика | Предохранительно-сбросной клапан 3/4" (Цена 800/1,18/5,28) | 3 шт. | 128,4 |  | 385,20 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр65-16-3 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,1 100 сгонов | 3613,48 675,21 | 3,44 1,30 | 361,34 | 67,52 | 0,34 0,13 | 71 | 7,1 |
| 8 | ТЕРм11-02-022-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм | 1 1 шт. | 14,11 9,00 | 0,00 0,00 | 14,11 | 9,00 | 0,00 0,00 | 1,03 | 1,03 |
|  | Цена поставщика | Регулятор давления Caleffi 3/4" или эквивалент (Цена:2500/1,18/5,28) | 1 шт. | 401,26 |  | 401,26 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм11-05-002-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов до 20 кг (Установка контроллера "Кристалл" | 1 1 шт. | 71,38 11,26 | 42,12 8,27 | 71,38 | 11,26 | 42,12 8,27 | 1,17 | 1,17 |
|  | Цена поставщика | Система "Кситал GSM" или эквивалент (Цена: 12000/1,18/5,28) | 1 шт. | 1926,04 |  | 1926,04 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР18-07-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Установка манометров с трехходовым краном {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (Км=0; Кзтр=0,4; Кзтм=0,4; Ккм=0; Квэм=0,4)} | 10 1 компл. | 0,87 0,87 | 0,00 0,00 | 8,72 | 8,72 | 0,00 0,00 | 0,088 | 0,88 |
| 11 | ТЕР18-07-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка манометров с трехходовым краном {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 10 1 компл. | 219,47 2,51 | 0,00 0,00 | 2194,67 | 25,07 | 0,00 0,00 | 0,253 | 2,53 |
| 12 | ТЕРр67-6-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена магнитных пускателей | 0,02 100 шт. | 30401,91 2786,91 | 0,00 0,00 | 608,04 | 55,74 | 0,00 0,00 | 289,7 | 5,794 |
| 13 | ТЕРр67-7-1 прим ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена пакетных выключателей | 0,06 100 шт. | 3381,93 780,93 | 0,00 0,00 | 202,92 | 46,86 | 0,00 0,00 | 86,1 | 5,166 |
|  | 509-5221 | Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ | -6 шт. | 26,01 |  | -156,06 |  |  |  |  |
|  | 509-0295 прим | Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А | 6 шт. | 89,38 |  | 536,28 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр67-3-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж кабеля | 0,3 100 м | 75,50 75,19 | 0,31 0,12 | 22,65 | 22,56 | 0,09 0,04 | 9,64 | 2,892 |
| 15 | ТЕРм11-08-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 1,5 100 концов | 137,03 105,16 | 0,00 0,00 | 205,55 | 157,74 | 0,00 0,00 | 10,3 | 15,45 |
| 16 | ТЕРм10-01-039-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 6 1 шт. | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 30,71 | 30,71 | 0,00 0,00 | 0,6 | 3,6 |
| 17 | ТЕРм10-01-039-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 6 1 шт. | 17,40 17,06 | 0,00 0,00 | 104,40 | 102,36 | 0,00 0,00 | 2 | 12 |
|  | Цена поставщика | Реле РТПЛ (Цена: 800/1,18/5,28) | 4 шт. | 128,4 |  | 513,60 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Реле тепловое (Цена: 800/1,18/5,28) | 2 шт. | 128,4 |  | 256,80 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм08-02-398-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в лотках, сечением до 6 мм2 | 0,3 100 м | 84,61 15,79 | 28,65 9,57 | 25,38 | 4,74 | 8,59 2,87 | 1,68 | 0,504 |
|  | 502-0517 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 3 мм2 | 0,03 1000 м | 2453,76 |  | 73,61 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм08-03-591-08 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 0,01 100 шт. | 709,48 428,54 | 22,37 0,47 | 7,10 | 4,29 | 0,22 0,00 | 43,2 | 0,432 |
|  | 503-0468 | Розетка открытой проводки | 1 шт. | 5,52 |  | 5,52 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм11-06-002-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 0,3 100 м | 113,96 102,80 | 0,00 0,00 | 34,19 | 30,84 | 0,00 0,00 | 9,27 | 2,781 |
|  | 502-0514 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2 | 0,03 1000 м | 1086,34 |  | 32,59 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр65-15-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | 0,06 100 м трубопровода | 2393,12 791,20 | 55,35 1,18 | 143,58 | 47,47 | 3,32 0,07 | 89,3 | 5,358 |
|  | Цена поставщика | Кран шаровый муфтовый д=20 мм (Цена:161/1,18/5,28) | 4 шт. | 25,84 |  | 103,36 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Кран шаровый муфтовый д=15 мм (Цена:117/1,18/5,28) | 6 шт. | 18,78 |  | 112,68 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр65-15-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм | 0,02 100 м трубопровода | 3745,47 806,26 | 66,91 2,36 | 74,92 | 16,13 | 1,34 0,05 | 91 | 1,82 |
|  | Цена поставщика | Кран шаровый муфтовый д=32 мм (Цена:530/1,18/5,28) | 2 шт. | 85,07 |  | 170,14 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр65-15-3 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | 0,03 100 м трубопровода | 5484,27 983,46 | 179,44 3,55 | 164,52 | 29,50 | 5,38 0,11 | 111 | 3,33 |
|  | Цена поставщика | Кран шаровый муфтовый д=50 мм (Цена: 990/1,18/5,28) | 6 шт. | 158,9 |  | 953,40 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм38-01-006-07 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | 0,005 1 т конструкций | 11799,23 1823,60 | 3418,75 41,37 | 58,99 | 9,12 | 17,09 0,21 | 194 | 0,97 |
| 25 | ТЕР09-06-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,005 1 т конструкций | 1080,31 877,85 | 168,39 7,24 | 5,40 | 4,39 | 0,84 0,04 | 102,9135 | 0,51457 |
| 26 | ТЕРп07-03-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Горелка газомазутная или газовая | 3 1 горелка | 158,84 158,84 | 0,00 0,00 | 476,52 | 476,52 | 0,00 0,00 | 11 | 33 |
| 27 | ТЕРп02-01-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 3 1 система | 190,01 190,01 | 0,00 0,00 | 570,03 | 570,03 | 0,00 0,00 | 13,4 | 40,2 |
| 28 | ТЕРп02-01-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 | 3 1 канал | 91,46 91,46 | 0,00 0,00 | 274,38 | 274,38 | 0,00 0,00 | 6,45 | 19,35 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 39134,51 | 161344,19 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 2332,10 | 21874,87 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 2320,31 | 21764,39 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 11,79 | 110,48 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 100,96 | 479,65 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 3599,64 | 19006,08 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 9102,30 | 48060,17 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 24011,30 | 72033,90 |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.7 | Кзтр+зп=1.15; Кзтм+зпм=1.15; Квэм+эм=1.15 |  |  |  | 39497,70 | 164680,80 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1 с начислениями, в т.ч: |  |  |  | 39497,70 | 164680,80 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 2681,92 | 25156,10 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 2668,36 | 25029,05 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 13,56 | 127,05 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 116,10 | 551,60 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 3599,64 | 19006,08 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 9102,30 | 48060,17 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 24011,30 | 72033,90 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 2028,19 | 16152,92 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1332,42 | 10005,88 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 42858,31 | 190839,60 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 42858,31 | 190839,60 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 39497,70 | 164680,80 |  |  |  |
|  |  | [Котельные по статьям затрат 3 кв. 2011г. РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=4.75 Изпм=9.38 Им=5.28 Иом=5.28 Ио=3)] |  |  |  | 39497,70 | 164680,80 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 2668,36 | 25029,05 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 13,56 | 127,05 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 116,10 | 551,60 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 3599,64 | 19006,08 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 9102,30 | 48060,17 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 24011,30 | 72033,90 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 2028,19 | 16152,92 |  |  |  |
|  |  | Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз 66/66% ФОТ |  |  |  | 7,08 | 66,39 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 506,68 | 4039,63 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/55% ФОТ |  |  |  | 987,39 | 7836,87 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы 103/88% ФОТ |  |  |  | 190,68 | 1528,08 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/72% ФОТ |  |  |  | 122,38 | 972,28 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/109% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 196,87 | 1572,63 |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 90/77% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 4,12 | 33,08 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ |  |  |  | 12,99 | 103,96 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1332,42 | 10005,88 |  |  |  |
|  |  | Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз 65/65% ФОТ |  |  |  | 6,97 | 65,38 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 380,00 | 2851,51 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/32% ФОТ |  |  |  | 607,63 | 4559,63 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы 60/48% ФОТ |  |  |  | 111,08 | 833,49 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/52% ФОТ |  |  |  | 93,59 | 702,20 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/66% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 120,58 | 899,34 |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 85/68% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 3,68 | 27,59 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ |  |  |  | 8,89 | 66,74 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 42858,31 | 190839,60 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.60; П=3% | Транспортные расходы по доставке оборудования |  |  |  | 720,34 | 2161,02 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.64; П=1.2% | Заготовительно-складские расходы на оборудование |  |  |  | 288,14 | 864,41 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 43866,79 | 193865,03 |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Поверка сигнализаторов загазованности СЗ |  |  |  | 0,00 | 4000,00 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 43866,79 | 197865,03 |  |  |  |
|  | П=18% | НДС 18% |  |  |  | 7896,02 | 35615,71 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 51762,81 | 233480,74 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 51762,81 | 233480,74 |  |  |  |

4.3 требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности:

- 4.3.1.Выполние работ   с надлежащим качеством с  использованием своих материалов,  собственными силами и средствами с привлечением персонала, квалификация которого соответствует сложности работ.

4.3.2. Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев.

4.3.3.При проведении работ руководствоваться нормативными документами: СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы,  ПБ12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», положениями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116 – ФЗ,  а также нормативными техническими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации, согласованными Госгортехнадзором России, инструкциями заводов-изготовителей.

- 4.3.4.Наличие свидетельства о допуске к видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Место выполнения работ: Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева, 210А.

6.Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания контракта.

7. В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе  проезд к месту выполнения  работ, стоимость  материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

8. Максимальная  цена контракта – 233480,74 рублей. Обоснованием максимальной цены контракта служит локальный сметный расчет на Ремонт автономной газовой котельной административного здания Отдела №21  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, выполненный Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок:   с 24.08.2011 г. прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00,    в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 29.08.2011г.  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1, каб.116.

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,  06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Направление котировочной заявки факсограммой допускается (8422(42-75-25)). Направленные по почте котировочные заявки должны быть получены в месте, указанном в п. 9.3 настоящего извещения, не позднее срока, установленного в п. 9.2 извещения. Полученные после указанного срока котировочные заявки не рассматриваются.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по мере подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ (Форма КС-2), предоставления справки о стоимости выполненных работ (Форма КС -3), счета и (или)  счета – фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных актов.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

Руководитель управления                                                                             Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2011  г.

Настоящей котировочной заявкой:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы:

Ремонт автономной газовой котельной административного здания Отдела №21  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Цена работ (общая цена контракта):

_______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены/ не включены  следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Расходы, связанные с выполнением работ, в том числе  проезд к месту выполнения  работ, стоимость  материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок мы обязуемся выполнить работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок на Ремонт автономной газовой котельной административного здания Отдела №21  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2 к запросу котировок

Проект государственного контракта

г. Ульяновск	     от «__»_______	2011   г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _____________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок   от       .       .  2011г.  №____   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Заказчик  поручает,    а   Исполнитель  принимает  на  себя   обязательство по выполнению работ:

Ремонт автономной газовой котельной административного здания Отдела №21  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.Исполнитель выполняет предусмотренные настоящим  контрактом работы в соответствии с локальным сметным расчетом, являющийся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Срок выполнения работ:

в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания контракта.

1.4. Место выполнения работ: г.Димитровград, ул.Куйбышева, 210А.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.Исполнитель обязуется выполнить работы   с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом с  использованием своих материалов, собственными силами и средствами.

2.2.Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.Исполнитель обязан по окончании работ предоставить акт выполненных работ по установленной форме.

2.4.Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев.

2.5. При проведении работ руководствоваться нормативными документами: СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы,  ПБ12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», положениями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997

№ 116 – ФЗ,   а также нормативными техническими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации, согласованными Госгортехнадзором России, инструкциями заводов-изготовителей.

- 2.6. К выполнению работ привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности работ.

- 2.7. Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутриобъектового режима, действующего на территории Заказчика.

- 2.8. Исполнитель обязан обеспечить - наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом государственного контракта и которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- 2.9. Права Исполнителя:

- Самостоятельно определять способ выполнения работ и численность необходимого для этого персонала.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.Принять выполненные работы в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.

3.2.Осуществлять оплату выполненных работ в размере, предусмотренном пунктом 4 настоящего контракта.

3.3.Создавать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат.

3.4.Права Заказчика:

- Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Стоимость  работ в соответствии со сметой  составляет _____________________ (  цифрами и прописью)рублей, в том числе НДС___________

Стоимость работ в течение срока действия настоящего контракта не подлежит изменению.

4.2.  Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по мере подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ (Форма КС-2), предоставления справки о стоимости выполненных работ (Форма КС -3), счета и (или)  счета – фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных актов.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.  Исполнитель    сдает,    а   Заказчик    принимает    работы    с    оформлением    акта выполненных работ. Акт удостоверяет факт принятия работ Заказчиком, в том числе устранение недостатков выполненных работ. При выявлении несоответствия выполненных работ требованиям, установленным настоящим государственным контрактом к объему и качеству работ, сторонами оформляется соответствующий акт и устанавливается срок для устранения Исполнителем недостатков выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в т.ч. невыполнения требований Заказчика по устранению несоответствий и недостатков работ в установленный срок, Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,5%  от  стоимости работ, указанной в п.4.1.  настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийных явлений, обстоятельств общественной жизни, запретительных мер государственных органов).

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются, как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, включая военные действия, техногенные катастрофы, крупные аварии, стихийные бедствия (наводнение, ураган, землетрясение), пожары, эпидемии, террористические акты и другие обстоятельства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, в случае, если эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.2. По условиям настоящего Контракта не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы обстоятельства, возникшие вследствие принятия федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений, имеющих отношения к работам, а также любые другие действия третьих лиц, неисполнение обязательств которыми создает возможность неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

При наступлении таких обстоятельств Исполнитель не освобождается от исполнения обязательств согласно настоящему Контракту.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону с предоставлением подтверждающих документов, удостоверенных компетентными органами об их возникновении,  ввиду   возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Заключительные условия

8.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания и действует по «01» ноября 2011 г. в части исполнения  Заказчиком обязательств по оплате.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон  или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.3. Все спорные вопросы, вытекающие из настоящего Контракта, стороны стараются решить путем переговоров. Споры, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в Арбитражном суде Ульяновской области.

8.4. При изменении адреса или банковских реквизитов стороны, она незамедлительно письменно уведомляет об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

8.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Исполнитель | ## Заказчик Управление Федерального казначейства по Ульяновской области г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 тел. (8422) 42-75-55, ф. 42-75-25 |
| --- | --- |

| _________________ | ________________ |
| --- | --- |
| М.П. «____»____________ 2011 г. | М.П. «____»____________ 2011 г. |