ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ульяновской области)

ул. Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, 432017 Телефон: (8422)42-75-00 факс: (8422)42-75-25 e-mail: mashbur@simtreas.ru www.ulyanovsk.roskazna.ru

07.09.2011 № 68-09-22/3735

### Официальный сайт

### Российской Федерации

www.zakupki.gov.ru

### О проведении запроса котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11,ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3.электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Наименование, характеристики  и объём  выполняемых работ:

4.1 наименование выполняемых работ: выполнение работ по ремонту кровли автономной котельной здания УФК по Ульяновской области

4.2. объём выполняемых работ: Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом (локальной сметой)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Ремонт кровли автономной котельной здания УФК по Ульяновской области

Основание:

Сметная стоимость: 89623,62 руб.

Средства на оплату труда: 12211,07 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 11491,38 руб.

-- оплата труда машинистов: 719,69 руб.

Трудозатраты: 147,29 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 140,85 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 6,44 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 0,87 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 123,66 | 97,58 | 26,08 0,00 | 14,38 | 12,5106 |
| 2 | ТЕР12-01-017-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,73 100 м2 стяжки | 1359,21 270,46 | 268,39 28,66 | 992,21 | 197,43 | 195,92 20,92 | 31,303 | 22,85119 |
| 3 | ТЕР12-01-017-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); к=5 (Кзтр=5; Кзтм=5; Ккм=5; Квэм=5)} | 0,73 100 м2 стяжки | 330,58 49,68 | 18,50 2,19 | 241,33 | 36,27 | 13,51 1,60 | 5,75 | 4,1975 |
| 4 | ТЕР12-01-016-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,91 100 м2 кровли | 243,41 44,83 | 4,21 0,00 | 221,50 | 40,79 | 3,83 0,00 | 5,129 | 4,66739 |
| 5 | ТЕР12-01-002-09 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,73 100 м2 кровли | 6479,90 155,23 | 54,30 2,95 | 4730,33 | 113,32 | 39,64 2,15 | 16,514 | 12,05522 |
| 6 | ТЕРр58-3-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 0,282 100 м труб и покрытий | 71,22 70,98 | 0,24 0,00 | 20,09 | 20,02 | 0,07 0,00 | 9,1 | 2,5662 |
| 7 | ТЕР12-01-004-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,192 100 м Примы каний | 8128,17 374,77 | 124,11 10,49 | 1560,61 | 71,96 | 23,83 2,01 | 40,825 | 7,8384 |
| 8 | ТЕР12-01-004-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,09 100 м примы каний | 9303,47 551,18 | 120,15 9,90 | 837,31 | 49,61 | 10,81 0,89 | 60,0415 | 5,40374 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | -0,018 т | 11066,5 |  | -199,20 |  |  |  |  |
|  | 101-2412 прим | Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 9 п.м | 38,77 |  | 348,93 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР12-01-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,115 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 1140,91 | 127,19 | 3,51 0,34 | 129,6625 | 14,91119 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | -0,08993 т | 11066,5 |  | -995,21 |  |  |  |  |
|  | 101-2403 прим | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» или эквивалент | 19,2 п.м | 64,4 |  | 1236,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 10258,95 | 49316,77 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 782,08 | 7335,88 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 754,17 | 7074,01 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 27,91 | 261,87 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 317,20 | 1633,61 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 8796,58 | 38880,92 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 391,00 | 1728,23 |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.11.2 | Кзтр+зп=1.25; Кзтм+зпм=1.25; Квэм+эм=1.25 |  |  |  | 10526,79 | 51493,67 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1 с начислениями, в т.ч: |  |  |  | 10526,79 | 51493,67 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 977,60 | 9169,85 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 942,71 | 8842,51 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 34,89 | 327,34 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 396,50 | 2042,01 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 8796,58 | 38880,92 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 391,00 | 1728,23 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1038,60 | 8286,74 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 547,76 | 4110,29 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 12113,15 | 63890,70 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 12113,15 | 63890,70 |  |  |  |
| Раздел №2 Труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр60-10-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Исправление кладки дымовой трубы | 1 100 кирпичей | 164,40 124,95 | 9,36 0,95 | 164,40 | 124,95 | 9,36 0,95 | 14,77 | 14,77 |
|  | 404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 0,1 1000 шт. | 1721,07 |  | 172,11 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР12-01-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,015 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 148,82 | 16,59 | 0,46 0,04 | 129,6625 | 1,94494 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | -0,01173 т | 11066,5 |  | -129,81 |  |  |  |  |
|  | 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 4 п.м | 26,38 |  | 105,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 461,04 | 2746,97 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 142,53 | 1336,98 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 141,54 | 1327,65 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,99 | 9,33 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 9,82 | 50,56 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 161,86 | 715,41 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 147,82 | 653,35 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 116,16 | 922,66 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 88,51 | 659,44 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 665,71 | 4329,07 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 665,71 | 4329,07 |  |  |  |
| Раздел №3 Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР15-04-030-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,015 100 м2 окраши ваемой поверх ности | 1160,79 724,03 | 3,55 0,15 | 17,41 | 10,86 | 0,05 0,00 | 81,719 | 1,22578 |
| 13 | ТЕР15-04-030-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,05 100 м2 окраши ваемой поверх ности | 850,33 413,57 | 3,55 0,15 | 42,52 | 20,68 | 0,18 0,01 | 46,6785 | 2,33392 |
| 14 | ТЕРр53-21-8 прим ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» или эквивалент (Герметизация узла сопряжения дымовой трубы) | 0,03 100 м восста новлен ной герме тизации стыков | 3107,12 270,74 | 2836,38 171,05 | 93,21 | 8,12 | 85,09 5,13 | 27,74 | 0,8322 |
|  | 101-8052 | Пена монтажная | 1 л | 46,77 |  | 46,77 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР11-01-004-07 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм | 0,005 100 м2 изоли руемой поверх ности | 1076,70 170,01 | 46,80 3,66 | 5,38 | 0,85 | 0,23 0,02 | 15,54 | 0,0777 |
|  | 410-0105 | Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА или эквивалент | -0,0012 т | 3578,93 |  | -4,29 |  |  |  |  |
|  | Торговая цена | Гидроизоляция EK W400 или эквивалент Баз.цена=26.45/4.42 Тек.цена=(30/1.18+2.01%)+2% | 1,5 кг | (26,45) |  | (39,67) |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр52-5-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов | 0,06 1 м3 | 862,10 111,60 | 0,84 0,00 | 51,73 | 6,70 | 0,05 0,00 | 13,66 | 0,8196 |
| 17 | ТЕРр67-3-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж кабеля | 0,04 100 м | 75,50 75,19 | 0,31 0,12 | 3,02 | 3,01 | 0,01 0,00 | 9,64 | 0,3856 |
| 18 | ТЕРм08-02-472-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (Км=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7; Ккм=0; Квэм=0,7)} | 0,1 100 м | 167,38 125,02 | 42,36 1,15 | 16,74 | 12,50 | 4,24 0,12 | 13,3 | 1,33 |
| 19 | ТЕРм08-02-472-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 0,1 100 м | 643,24 178,60 | 60,51 1,65 | 64,32 | 17,86 | 6,05 0,17 | 19 | 1,9 |
|  | 101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм | -0,0092 т | 4126,97 |  | -37,97 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм08-02-401-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 0,12 100 м | 3128,65 485,04 | 904,46 294,91 | 375,44 | 58,20 | 108,54 35,39 | 51,6 | 6,192 |
| 21 | 311-01-146-1 ФЕР-2001 (старая редакция) | Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) { (Кзп=0,999; Кзпм=0,999; Кэм=1,218; Км=0,954)} | 0,5 тонна | 39,20 4,15 | 35,05 0,00 | 19,60 | 2,07 | 17,53 0,00 | 0,5777 | 0,28885 |
| 22 | 310-3025-1 ФЕР-2001 (старая редакция) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052). Расстояние перевозки 25 км, 1 класс груза { (Кзп=0,999; Кзпм=0,999; Кэм=1,218; Км=0,954)} | 0,5 руб. за 1 тонну | 20,44 0,00 | 20,44 0,00 | 10,22 | 0,00 | 10,22 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 713,08 | 4019,91 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 181,69 | 1704,24 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 140,85 | 1321,22 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 40,84 | 383,02 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 232,19 | 1195,75 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 326,55 | 1443,35 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 13,49 | 59,59 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 171,06 | 1368,81 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 113,56 | 854,47 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 997,70 | 6243,19 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 997,70 | 6243,19 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 11700,91 | 58260,55 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)] |  |  |  | 11700,91 | 58260,55 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 1225,10 | 11491,38 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 76,72 | 719,69 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 638,51 | 3288,32 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 9284,99 | 41039,68 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 552,31 | 2441,17 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1325,82 | 10578,21 |  |  |  |
|  |  | Кровли 120/102% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 915,03 | 7295,43 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/94% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 120,76 | 967,92 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Крыши, кровли 83/71% ФОТ |  |  |  | 20,77 | 166,63 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Печные работы 78/66% ФОТ |  |  |  | 98,20 | 779,42 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 105/89% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 29,81 | 237,04 |  |  |  |
|  |  | Погрузка/Разгрузка 100/100% ФОТ |  |  |  | 2,07 | 19,44 |  |  |  |
|  |  | Полы 123/105% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 0,96 | 7,69 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Стены 86/73% ФОТ |  |  |  | 11,40 | 90,75 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Фундаменты 93/79% ФОТ |  |  |  | 6,23 | 49,62 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/72% ФОТ |  |  |  | 2,56 | 20,35 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ |  |  |  | 118,03 | 943,92 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 749,83 | 5624,20 |  |  |  |
|  |  | Кровли 65/52% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 468,10 | 3512,62 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/56% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 72,58 | 544,60 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Крыши, кровли 65/52% ФОТ |  |  |  | 16,27 | 122,04 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Печные работы 63/50% ФОТ |  |  |  | 79,32 | 590,47 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 55/44% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 14,75 | 110,68 |  |  |  |
|  |  | Погрузка/Разгрузка 60/60% ФОТ |  |  |  | 1,24 | 11,66 |  |  |  |
|  |  | Полы 75/60% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 0,55 | 4,15 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Стены 70/56% ФОТ |  |  |  | 9,28 | 69,62 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Фундаменты 75/60% ФОТ |  |  |  | 5,03 | 37,69 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/52% ФОТ |  |  |  | 1,96 | 14,70 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ |  |  |  | 80,75 | 605,97 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 13776,56 | 74462,96 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 2479,78 | 13403,33 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 16256,34 | 87866,29 |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы |  |  |  | 325,13 | 1757,33 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 16581,47 | 89623,62 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 16581,47 | 89623,62 |  |  |  |

4.3 Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности:

4.3.1. Выполнение работ   с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом с  использованием своих материалов, собственными силами и средствами;

4.3.2. Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности и внутриобъектового режима, действующего на территории Заказчика;

- 4.3.3. Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев.

5. Место выполнения работ: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1.

6.Срок выполнения работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания контракта.

7. В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе  проезд к месту выполнения  работ, стоимость  материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

8. Максимальная  цена контракта – 89623,62 рублей. Обоснованием максимальной цены контракта служит локальный сметный расчет на выполнение работ по  ремонту кровли автономной котельной здания УФК по Ульяновской области, выполненный Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок:   с 08.09.2011 г. прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00,    в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 13.09.2011г.  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1, каб.116.

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,  06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Направление котировочной заявки факсограммой допускается (8422(42-75-25)). Направленные по почте котировочные заявки должны быть получены в месте, указанном в п. 9.3 настоящего извещения, не позднее срока, установленного в п. 9.2 извещения. Полученные после указанного срока котировочные заявки не рассматриваются.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ (Форма КС-2), предоставления справки о стоимости выполненных работ (Форма КС -3), счета и (или)  счета – фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных актов.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

Руководитель управления                                                                             Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2011  г.

Настоящей котировочной заявкой:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы:

Ремонт кровли автономной котельной здания УФК по Ульяновской области

Цена работ (общая цена контракта):

_______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены/ не включены  следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Расходы, связанные с выполнением работ, в том числе  проезд к месту выполнения  работ, стоимость  материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок мы обязуемся выполнить работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту кровли автономной котельной здания УФК по Ульяновской области

и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2 к запросу котировок

Проект государственного контракта

г. Ульяновск	     от «__»_______	2011   г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _____________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок   от       .       .  2011г.  №____   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Заказчик  поручает,    а   Исполнитель  принимает  на  себя   обязательство по выполнению работ:

Ремонт кровли автономной котельной здания УФК по Ульяновской области

1.2.Исполнитель выполняет предусмотренные настоящим  контрактом работы в соответствии с локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Срок выполнения работ:

в течение 10 (десяти) рабочих  дней после подписания контракта.

1.4. Место выполнения работ: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.Исполнитель обязуется выполнить работы   с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом с  использованием своих материалов, собственными силами и средствами.

2.2.Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.Исполнитель обязан по окончании работ предоставить акт выполненных работ по установленной форме.

2.4.Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев.

- 2.5. Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутриобъектового режима, действующего на территории Заказчика.

- 2.6. Права Исполнителя:

- Самостоятельно определять способ выполнения работ и численность необходимого для этого персонала.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.Принять выполненные работы в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.

3.2.Осуществлять оплату выполненных работ в размере, предусмотренном пунктом 4 настоящего контракта.

3.3.Создавать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат.

3.4.Права Заказчика:

- Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Стоимость  работ в соответствии с локальной  сметой  составляет _____________________ (  цифрами и прописью)рублей, в том числе НДС___________

Стоимость работ в течение срока действия настоящего контракта не подлежит изменению.

4.2.  Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ (Форма КС-2), предоставления справки о стоимости выполненных работ (Форма КС -3), счета и (или)  счета – фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных актов.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.  Исполнитель    сдает,    а   Заказчик    принимает    работы    с    оформлением    акта выполненных работ. Акт удостоверяет факт принятия работ Заказчиком, в том числе устранение недостатков выполненных работ. При выявлении несоответствия выполненных работ требованиям, установленным настоящим государственным контрактом к объему и качеству работ, сторонами оформляется соответствующий акт и устанавливается срок для устранения Исполнителем недостатков выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в т.ч. невыполнения требований Заказчика по устранению несоответствий и недостатков работ в установленный срок, Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,5%  от  стоимости работ, указанной в п.4.1.  настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийных явлений, обстоятельств общественной жизни, запретительных мер государственных органов).

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются, как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, включая военные действия, техногенные катастрофы, крупные аварии, стихийные бедствия (наводнение, ураган, землетрясение), пожары, эпидемии, террористические акты и другие обстоятельства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, в случае, если эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.2. По условиям настоящего Контракта не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы обстоятельства, возникшие вследствие принятия федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений, имеющих отношения к работам, а также любые другие действия третьих лиц, неисполнение обязательств которыми создает возможность неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

При наступлении таких обстоятельств Исполнитель не освобождается от исполнения обязательств согласно настоящему Контракту.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону с предоставлением подтверждающих документов, удостоверенных компетентными органами об их возникновении,  ввиду   возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания и действует по «21» октября 2011 г. в части исполнения  Заказчиком обязательств по оплате.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон  или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.3. Все спорные вопросы, вытекающие из настоящего Контракта, стороны стараются решить путем переговоров. Споры, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в Арбитражном суде Ульяновской области.

8.4. При изменении адреса или банковских реквизитов стороны, она незамедлительно письменно уведомляет об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

8.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Исполнитель | ## Заказчик Управление Федерального казначейства по Ульяновской области г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 тел. (8422) 42-75-55, ф. 42-75-25 |
| --- | --- |

| _________________ | ________________ |
| --- | --- |
| М.П. «____»____________ 2011 г. | М.П. «____»____________ 2011 г. |