ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р О Т О К О Л

рассмотрения и оценки котировочных заявок

________________________________________________________________________

22 сентября 2011 года                                  Ульяновск                                               № 83

Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводились Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг  для  нужд Управления  Федерального казначейства  по Ульяновской области в составе:

Председатель Единой комиссии                                                                         А.В.Бауэр

Член Единой комиссии:                                                                              О.В.Журавлева

А.В.Шарипов

Секретарь Единой комиссии                                                                       Г.А.Галиулина

_______________________________________________________________________

1.Наименование предмета запроса котировок: Ремонт системы теплоснабжения котельной административного здания Отдела №14  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

2.Государственным   заказчиком   является Управление Федерального казначейства по Ульяновской области.

Юридический адрес: г.Ульяновск,  ул.Гончарова,50/1,

- Почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11, ул.Гончарова,56, а/я № 9856,

Адрес электронной почты: e-mail:mashbur@simtreas.ru.

3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 10 часов 00 минут 22 сентября 2011года до 10 часов 10 минут 22 сентября 2011 года по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, каб.116.

4.Извещение о проведении запроса котировок № 0168100000111000079 от 15.09.2011г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет 15.09.2011 года.

# 5.Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем  запроса котировок, являются следующие условия:

5.1.наименование выполняемых работ: Ремонт системы теплоснабжения котельной административного здания Отдела №14  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

5.2.объём выполняемых работ: Объем выполняемых работ определяется локальной сметой

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт системы теплоснабжения котельной административного здания Отдела №14 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 227414,46 руб.

Средства на оплату труда: 39804,33 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 39773,22 руб.

-- оплата труда машинистов: 31,11 руб.

Трудозатраты: 340,68 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 340,39 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,29 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-36-5 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Снятие водоподогревателей | 0,02 100 приборов | 1637,94 1597,61 | 40,33 15,25 | 32,76 | 31,95 | 0,81 0,31 | 163,69 | 3,2738 |
| 2 | ТЕРр65-37-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Снятие вытяжных труб у газовых приборов без шибера | 0,02 100 вытяж ных труб | 578,39 571,51 | 6,88 2,60 | 11,57 | 11,43 | 0,14 0,05 | 67 | 1,34 |
| 3 | ТЕРр65-1-3 прим ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (Снятие газоходов) | 0,06 100 м трубопро вода | 715,28 634,72 | 14,89 3,07 | 42,91 | 38,08 | 0,89 0,18 | 76,38 | 4,5828 |
| 4 | ТЕРр65-14-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 0,06 100 м трубопро вода | 322,43 322,43 | 0,00 0,00 | 19,35 | 19,35 | 0,00 0,00 | 37,8 | 2,268 |
| 5 | ТЕРр65-3-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 0,01 100 шт. арматуры | 48,93 48,62 | 0,31 0,12 | 0,49 | 0,49 | 0,00 0,00 | 5,7 | 0,057 |
| 6 | ТЕР18-05-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,5; Кзтм=0,5; Ккм=0; Квэм=0,5)} | 2 1 насос | 72,26 65,82 | 6,44 0,30 | 144,51 | 131,64 | 12,87 0,59 | 7,085 | 14,17 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 251,59 | 2275,61 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 234,07 | 2195,57 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 232,94 | 2184,95 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 1,13 | 10,62 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 14,71 | 69,86 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 3,94 | 20,80 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 227,69 | 1818,56 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 144,22 | 1077,91 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 623,50 | 5172,08 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 623,50 | 5172,08 |  |  |  |
| Раздел №2 Монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР19-01-003-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 10 м3/ч {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 устрой ство | 96,21 85,19 | 2,11 0,00 | 96,21 | 85,19 | 2,11 0,00 | 7,682 | 7,682 |
| 8 | Цена поставщика | Котел Baxi Slim 1400 или эквивалент (Баз. цена=50000/1,18/3) | 2 шт. | 14124,29 |  | 28248,58 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | ТЕР18-05-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 2 1 насос | 2651,05 151,39 | 16,09 0,74 | 5302,08 | 302,77 | 32,17 1,48 | 16,2955 | 32,591 |
|  | 301-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | -2 компл. | 2393,71 |  | -4787,42 |  |  |  |  |
| 10 | Цена поставщика | Насосы ДАВ А 56/180 или эквивалент (Баз. цена=7200/1,18/3) | 2 шт. | 2033,89 |  | 4067,78 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | ТЕР16-02-004-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,06 100 м трубопро вода | 14602,95 1262,50 | 308,55 9,60 | 876,17 | 75,75 | 18,51 0,58 | 132,756 | 7,96536 |
| 12 | ТЕР16-02-001-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,06 100 м трубопро вода | 3557,17 364,75 | 57,90 2,21 | 213,42 | 21,88 | 3,47 0,13 | 37,9155 | 2,27493 |
| 13 | ТЕР16-05-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 шт. | 96,25 15,33 | 5,89 0,00 | 96,25 | 15,33 | 5,89 0,00 | 1,6905 | 1,6905 |
|  | Цена поставщика | Кран шаровой муфтовый Д50 мм Баз.цена=669.05/5.28 Тек.цена=(750/1.18+3.2%)+2% | 1 шт. | (669,05) |  | (669,05) |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-07-003-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 4 1 врезка | 107,57 50,88 | 6,32 0,00 | 430,28 | 203,50 | 25,30 0,00 | 5,129 | 20,516 |
|  | 302-1137 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | -4 шт. | 32,4 |  | -129,60 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр65-23-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 0,4 1000 м3 объема здания | 10,83 10,83 | 0,00 0,00 | 4,33 | 4,33 | 0,00 0,00 | 1,27 | 0,508 |
| 16 | ТЕРр65-23-4 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 0,02 100 отремонти рованных приборов | 202,16 202,16 | 0,00 0,00 | 4,04 | 4,04 | 0,00 0,00 | 23,7 | 0,474 |
| 17 | ТЕРп07-02-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 1 Гкал/ч {1.7.6 (Кзтр=0,5)} | 2 1 котел | 1647,24 1647,24 | 0,00 0,00 | 3294,47 | 3294,47 | 0,00 0,00 | 120,5 | 241 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 37843,30 | 142515,01 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 4009,45 | 37608,76 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 4007,26 | 37588,27 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 2,19 | 20,49 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 87,45 | 415,44 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 6222,54 | 32855,04 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -4790,31 | -25292,82 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 32316,36 | 96949,08 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 2961,62 | 23547,82 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1820,50 | 13638,45 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 42625,42 | 179701,28 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 42625,42 | 179701,28 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 38094,89 | 144790,62 |  |  |  |
|  |  | [Котельные по статьям затрат 3 кв. 2011г. РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=4.75 Изпм=9.38 Им=5.28 Иом=5.28 Ио=3)] |  |  |  | 38094,89 | 144790,62 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 4240,20 | 39773,22 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 3,32 | 31,11 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 102,16 | 485,30 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 6226,48 | 32875,84 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -4790,31 | -25292,82 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 32316,36 | 96949,08 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 3189,31 | 25366,38 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 74/63% ФОТ |  |  |  | 81,55 | 651,32 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/109% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 966,35 | 7718,89 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/55% ФОТ |  |  |  | 2141,41 | 16996,17 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1964,72 | 14716,36 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 50/40% ФОТ |  |  |  | 55,12 | 413,52 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/66% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 591,81 | 4414,16 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/32% ФОТ |  |  |  | 1317,79 | 9888,68 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 43248,92 | 184873,36 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.60; П=3%; | Транспортные расходы по доставке оборудования |  |  |  | 969,49 | 2908,47 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 44218,41 | 187781,83 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.64; П=1.2%; | Заготовительно-складские расходы на оборудование |  |  |  | 387,80 | 1163,39 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 44606,21 | 188945,22 |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы |  |  |  | 892,12 | 3778,90 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 45498,33 | 192724,12 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 8189,70 | 34690,34 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 53688,03 | 227414,46 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 53688,03 | 227414,46 |  |  |  |

5.3.Характеристика выполняемых работ:

- -Выполнение работ   с надлежащим качеством с  использованием своих материалов,  собственными силами и средствами с привлечением персонала, квалификация которого соответствует сложности работ.

- Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев.

-При проведении работ руководствоваться нормативными документами: СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы,  ПБ12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», положениями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116 – ФЗ,  а также нормативными техническими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации, согласованными Госгортехнадзором России, инструкциями заводов-изготовителей.

5.4. Место выполнения работ:

Ульяновская область, Сенгилеевский район, г.Сенгилей, ул.Садовая,2а.

5.5. Срок выполнения работ: Начало работ - со следующего дня после подписания контракта;

Окончание работ – не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания контракта.

5.6.Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (Форма КС -3), предоставления счета и (или)  счета – фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания соответствующих документов.

6. Максимальная  цена контракта –  227414,46 рублей. Обоснованием максимальной цены контракта служит локальная смета  на ремонт системы теплоснабжения котельной административного здания Отдела №14  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, выполненной Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 8  дней со дня подписания указанного протокола.

8.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 21 сентября 2011 года 17 часов 00 минут не поступило ни одной котировочной заявки.

9.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.ulyanovsk.roskazna.ru

# 10.Подписи:

| Председатель Единой комиссии | ________________ А.В.Бауэр (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены Единой комиссии | ________________ О.В.Журавлева (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ________________ А.В.Шарипов (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь Единой комиссии | ________________ Г.А.Галиулина (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: И.о.руководителя УФК по Ульяновской области | _________________ В.Ю.Куприянов (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |