ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ульяновской области)

ул. Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, 432017 Телефон: (8422)42-75-00 факс: (8422)42-75-25 e-mail: mashbur@simtreas.ru www.ulyanovsk.roskazna.ru

08.12.2011 № 68-09-22/5769

### Официальный сайт

### Российской Федерации

www.zakupki.gov.ru

### О проведении запроса котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11,ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3.электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Наименование, характеристики  и объём  выполняемых работ:

4.1 наименование выполняемых работ: Монтаж систем видеонаблюдения, оповещения о пожаре и контроля доступа в здание Отдела №12 УФК по Ульяновской области

4.2. объём выполняемых работ:

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел №1 Монтаж видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 1 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 1 м | 195 |  |
| 3 | Камера телевизионная передающая | 1 шт. | 6 |  |
| 4 | Устройство видеоконтрольное | 1 шт. | 1 |  |
| 5 | Устройство цифровой регистрации | 1 устройство | 1 |  |
| 6 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 1 м | 30 |  |
| 7 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 1 м | 30 |  |
| 8 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 1 м | 50 |  |
| 9 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 1 м | 50 |  |
| Раздел №2 Материалы к разделу №1 |  |  |  |  |
| 10 | Видеокамера цветная купольная | 1 шт. | 3 |  |
| 11 | Видеокамера цветная уличная | 1 шт. | 3 |  |
| 12 | Видеорегистратор | 1 шт. | 1 |  |
| 13 | Кабель ШВВП 2х0,75 | 1 м. | 75 |  |
| 14 | Кабель РК 75-4-15 | 1 м. | 200 |  |
| 15 | Гофрорукав d20 | 1 м. | 50 |  |
| 16 | Коробка уличная IP65 100х100 | 1 шт. | 3 |  |
| 17 | Видеомонитор 19' | 1 шт. | 1 |  |
| 18 | Источник бесперебойного питания | 1 шт. | 1 |  |
| 19 | Удлиннитель для ИБП | 1 шт. | 1 |  |
| 20 | Кабель-канал 60х40 | 1 м. | 30 |  |
| 21 | Диск для видеорегистратора | 1 шт. | 2 |  |
| Раздел №3 Монтаж системы оповещения о пожаре |  |  |  |  |
| 22 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный | 1 лучей | 10 |  |
| 23 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 1 м | 129 |  |
| 24 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1 шт. | 4 |  |
| 25 | Транспарант световой (табло) | 1 шт. | 8 |  |
| 26 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 1 м | 6 |  |
| 27 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 1 м | 6 |  |
| 28 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 1 шт. | 1 |  |
| 29 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т (замок электромеханический) | 1 шт. | 0,01 |  |
| 30 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 |  |
| Раздел №4 Материалы к разделу №3 (в текущих ценах) |  |  |  |  |
| 31 | Оповещатель световой ("Выход") | 1 шт. | 7 |  |
| 32 | Оповещатель световой ("Запасный выход") | 1 шт. | 1 |  |
| 33 | Акустическая система "АС-2-1" | 1 шт. | 4 |  |
| 34 | Блок речевого оповещения "Рокот" | 1 шт. | 1 |  |
| 35 | Аккумулятор 12В, 2,2 А/ч | 1 шт. | 1 |  |
| 36 | Кабель КСВВнг 2х0,5 | 1 м. | 60 |  |
| 37 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 1 м. | 75 |  |
| 38 | Кабель-канал 16х16 | 1 м. | 6 |  |
| 39 | Кнопка КВ-2М | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел №5 Монтаж системы контроля допуска |  |  |  |  |
| 40 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |  |
| 41 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 1 м | 77 |  |
| 42 | Устройство видеоконтрольное | 1 шт. | 1 |  |
| 43 | Выносное устройство служебной связи (вызывная панель видеодомофона) | 1 компл. | 1 |  |
| 44 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 1 м | 8 |  |
| 45 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 1 м | 8 |  |
| 46 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 1 шт. | 4 |  |
| 47 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т (замок электромеханический) | 1 шт. | 2 |  |
| Раздел №6 Материалы к разделу №5 |  |  |  |  |
| 48 | Блок резервного питания "Сатурн (5А)" | 1 шт. | 1 |  |
| 49 | Аккумулятор 12В, 7А/ч | 1 шт. | 1 |  |
| 50 | Кабель ШВВП 2х0,75 | 1 м. | 75 |  |
| 51 | Кабель-канал 16х16 | 1 м. | 8 |  |
| 52 | Защелка электромеханическая на пласт.дверь с блокировкой 21.0.00 с планкой | 1 шт. | 2 |  |
| 53 | Кнопка КВ-2М | 1 шт. | 4 |  |
| 54 | Видеодомофон с вызывной панелью | 1 шт. | 1 |  |
| 55 | Кабель КСПВ 8х0,5 | 1 м. | 10 |  |

4.3 требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности: работы должны выполняться из материалов Исполнителя  в соответствии с нормативными документами по пожарной и охранной  безопасности, с соблюдением Исполнителем правил техники безопасности.  Гарантийный срок на выполненные работы   12 месяцев.

5. Место выполнения работ:

Ульяновская область, Павловский  район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10.

6. Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 26 декабря  2011г. Выполнение работ в выходные дни допускается.

7. В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе  проезд к месту выполнения  работ, стоимость  материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

8. Максимальная  цена контракта –  238805,32 руб. Обоснованием максимальной цены контракта служит локальная смета на монтаж систем видеонаблюдения, оповещения о пожаре и контроля доступа в здание Отдела №12 УФК по Ульяновской области, выполненной Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Монтаж систем видеонаблюдения, оповещения о пожаре и контроля доступа в здание Отдела №12 УФК по Ульяновской области

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость: 238805,32 руб.

Средства на оплату труда: 43322,82 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 41349,12 руб.

-- оплата труда машинистов: 1973,70 руб.

Трудозатраты: 436,27 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 419,02 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 17,25 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв. 2011г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Монтаж видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-02-016-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 | 204,28 | 44,83 | 204,28 | 112,01 | 44,83 | 10,1 | 10,1 |
|  |  |  | 1 шт. | 112,01 | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  |
| 2 | ТЕРм10-08-005-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 1,95 | 1030,76 | 11,52 | 2009,98 | 531,57 | 22,46 | 29 | 56,55 |
|  |  |  | 100 м | 272,60 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | ТЕРм10-04-067-22 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Камера телевизионная передающая | 6 | 299,96 | 3,06 | 1799,76 | 1450,56 | 18,36 | 21,8 | 130,8 |
|  |  |  | 1 шт. | 241,76 | 0,35 |  |  | 2,10 |  |  |
| 4 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство видеоконтрольное | 1 | 25,68 | 1,02 | 25,68 | 24,18 | 1,02 | 2,18 | 2,18 |
|  |  |  | 1 шт. | 24,18 | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |
| 5 | ТЕРм10-04-087-14 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство цифровой регистрации | 1 | 85,94 | 0,00 | 85,94 | 72,56 | 0,00 | 8 | 8 |
|  |  |  | 1 устройство | 72,56 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР-2010 (эталонная база, июль 2011) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кзп=0,999; Кзпм=1,218; Кэм=0,999; Км=0,954)} | 0,3 | 235,10 | 31,17 | 70,53 | 46,43 | 9,35 | 16,29 | 4,887 |
|  |  |  | 100 м | 154,77 | 0,15 |  |  | 0,04 |  |  |
| 7 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,3 | 127,19 | 53,59 | 38,16 | 9,93 | 16,08 | 3,52 | 1,056 |
|  |  |  | 100 м | 33,09 | 18,56 |  |  | 5,57 |  |  |
| 8 | ТЕРм08-02-409-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,5 | 2158,34 | 578,34 | 1079,17 | 111,86 | 289,17 | 23,8 | 11,9 |
|  |  |  | 100 м | 223,72 | 188,06 |  |  | 94,03 |  |  |
| 9 | ТЕРм08-02-412-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 0,5 | 330,95 | 2,39 | 165,49 | 26,37 | 1,20 | 5,61 | 2,805 |
|  |  |  | 100 м | 52,73 | 0,12 |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 5478,99 | 36214,61 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 2492,59 | 24128,20 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 2385,47 | 23091,26 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 107,12 | 1036,94 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 402,47 | 2116,98 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2691,05 | 11006,37 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 2224,19 | 18277,45 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1587,75 | 12295,46 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 9290,93 | 66787,52 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 9290,93 | 66787,52 |  |  |  |
| Раздел №2 Материалы к разделу №1 (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Торговая цена | Видеокамера цветная купольная VC-SSN256C D/N L V2 (или эквивалент) Тек.цена=3917 | 3 | (3917,00) |  | (11751,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Торговая цена | Видеокамера цветная уличная VC-556C D/N L V2 (или эквивалент) Тек.цена=4723 | 3 | (4723,00) |  | (14169,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Торговая цена | Видеорегистратор HQ-9608S (или эквивалент) Тек.цена=14371 | 1 | (14371,00) |  | (14371,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Торговая цена | Кабель ШВВП 2х0,75 Тек.цена=8.4 | 75 | (8,40) |  | (630,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Торговая цена | Кабель РК 75-4-15 Тек.цена=21.12 | 200 | (21,12) |  | (4224,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Торговая цена | Гофрорукав d20 Тек.цена=4.99 | 50 | (4,99) |  | (249,50) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Торговая цена | Коробка уличная Tyco IP65 100х100 Тек.цена=120 | 3 | (120,00) |  | (360,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Торговая цена | Видеомонитор BENQ 19' (или эквивалент) Тек.цена=5000 | 1 | (5000,00) |  | (5000,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Торговая цена | Источник бесперебойного питания IPPON BackOffice Тек.цена=3163 | 1 | (3163,00) |  | (3163,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Торговая цена | Удлиннитель для ИБП Тек.цена=200 | 1 | (200,00) |  | (200,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Торговая цена | Кабель-канал 60х40 Тек.цена=50.71 | 30 | (50,71) |  | (1521,30) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Торговая цена | Диск для видеорегистратора Тек.цена=2160 | 2 | (2160,00) |  | (4320,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 59958,80 | 59958,80 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 59958,80 | 59958,80 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 59958,80 | 59958,80 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 59958,80 | 59958,80 |  |  |  |
| Раздел №3 Монтаж системы оповещения о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм10-08-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный | 1 | 66,47 | 0,32 | 66,47 | 53,57 | 0,32 | 5,4 | 5,4 |
|  |  |  | 10 лучей | 53,57 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 23 | ТЕРм10-08-005-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 1,29 | 1030,76 | 11,52 | 1329,68 | 351,65 | 14,86 | 29 | 37,41 |
|  |  |  | 100 м | 272,60 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 24 | ТЕРм10-04-101-07 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 4 | 30,74 | 0,00 | 122,96 | 72,56 | 0,00 | 2 | 8 |
|  |  |  | 1 шт. | 18,14 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 25 | ТЕРм10-04-101-15 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Транспарант световой (табло) | 8 | 21,35 | 0,00 | 170,80 | 153,92 | 0,00 | 2 | 16 |
|  |  |  | 1 шт. | 19,24 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 26 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР-2010 (эталонная база, июль 2011) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кзп=0,999; Кзпм=1,218; Кэм=0,999; Км=0,954)} | 0,06 | 235,10 | 31,17 | 14,11 | 9,29 | 1,87 | 16,29 | 0,9774 |
|  |  |  | 100 м | 154,77 | 0,15 |  |  | 0,01 |  |  |
| 27 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,06 | 127,19 | 53,59 | 7,64 | 1,99 | 3,22 | 3,52 | 0,2112 |
|  |  |  | 100 м | 33,09 | 18,56 |  |  | 1,11 |  |  |
| 28 | ТЕРм08-03-591-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,01 | 669,66 | 19,98 | 6,70 | 3,92 | 0,20 | 39,5 | 0,395 |
|  |  |  | 100 шт. | 391,84 | 0,35 |  |  | 0,00 |  |  |
| 29 | ТЕРм37-01-014-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т | 0,01 | 840,60 | 401,49 | 8,40 | 2,61 | 4,01 | 27,8 | 0,278 |
|  |  |  | 1 шт. | 261,32 | 39,72 |  |  | 0,40 |  |  |
| 30 | ТЕРп02-01-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 | 190,01 | 0,00 | 190,01 | 190,01 | 0,00 | 13,4 | 13,4 |
|  |  |  | 1 система | 190,01 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 1916,77 | 12561,11 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 841,04 | 8141,27 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 839,52 | 8126,54 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 1,52 | 14,73 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 24,48 | 128,77 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1052,77 | 4305,80 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 673,98 | 5536,74 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 478,77 | 3707,53 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 3069,52 | 21805,38 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 3069,52 | 21805,38 |  |  |  |
| Раздел №4 Материалы к разделу №3 (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Торговая цена | Оповещатель световой ("Выход") | 7 | (149,00) |  | (1043,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Торговая цена | Оповещатель световой ("Запасный выход") | 1 | (149,00) |  | (149,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Торговая цена | Акустическая система "АС-2-1" | 4 | (320,00) |  | (1280,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Торговая цена | Блок речевого оповещения "Рокот" | 1 | (950,00) |  | (950,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Торговая цена | Аккумулятор 12В, 2,2 А/ч | 1 | (210,00) |  | (210,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Торговая цена | Кабель КСВВнг 2х0,5 | 60 | (4,35) |  | (261,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Торговая цена | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 75 | (46,58) |  | (3493,50) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Торговая цена | Кабель-канал 16х16 | 6 | (10,21) |  | (61,26) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Торговая цена | Кнопка КВ-2М | 1 | (80,00) |  | (80,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 4: |  |  |  | 7527,76 | 7527,76 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 7527,76 | 7527,76 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 7527,76 | 7527,76 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 7527,76 | 7527,76 |  |  |  |
| Раздел №5 Монтаж системы контроля допуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРм10-02-016-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 | 204,28 | 44,83 | 204,28 | 112,01 | 44,83 | 10,1 | 10,1 |
|  |  |  | 1 шт. | 112,01 | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  |
| 41 | ТЕРм10-08-005-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 0,77 | 1030,76 | 11,52 | 793,68 | 209,90 | 8,87 | 29 | 22,33 |
|  |  |  | 100 м | 272,60 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 42 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство видеоконтрольное | 1 | 25,68 | 1,02 | 25,68 | 24,18 | 1,02 | 2,18 | 2,18 |
|  |  |  | 1 шт. | 24,18 | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |
| 43 | ТЕРм10-04-077-18 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (вызывная панель видеодомофона) | 1 | 246,18 | 77,44 | 246,18 | 147,19 | 77,44 | 15,3 | 15,3 |
|  |  |  | 1 компл. | 147,19 | 8,98 |  |  | 8,98 |  |  |
| 44 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР-2010 (эталонная база, июль 2011) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кзп=0,999; Кзпм=1,218; Кэм=0,999; Км=0,954)} | 0,08 | 235,10 | 31,17 | 18,80 | 12,38 | 2,49 | 16,29 | 1,3032 |
|  |  |  | 100 м | 154,77 | 0,15 |  |  | 0,01 |  |  |
| 45 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,08 | 127,19 | 53,59 | 10,18 | 2,65 | 4,29 | 3,52 | 0,2816 |
|  |  |  | 100 м | 33,09 | 18,56 |  |  | 1,48 |  |  |
| 46 | ТЕРм08-03-591-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,04 | 669,66 | 19,98 | 26,78 | 15,67 | 0,80 | 39,5 | 1,58 |
|  |  |  | 100 шт. | 391,84 | 0,35 |  |  | 0,01 |  |  |
| 47 | ТЕРм37-01-014-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т (замок электромеханический) | 2 | 840,60 | 401,49 | 1681,20 | 522,64 | 802,98 | 27,8 | 55,6 |
|  |  |  | 1 шт. | 261,32 | 39,72 |  |  | 79,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 5: |  |  |  | 3006,78 | 19251,39 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1141,86 | 11053,35 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1046,62 | 10131,32 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 95,24 | 922,03 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 942,72 | 4958,71 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1017,44 | 4161,36 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 939,98 | 7731,52 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 695,75 | 5387,96 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 |  |  |  | 4642,51 | 32370,87 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 5 |  |  |  | 4642,51 | 32370,87 |  |  |  |
| Раздел №6 Материалы к разделу №5 (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Торговая цена | Блок резервного питания "Сатурн (5А)" | 1 | (1650,00) |  | (1650,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Торговая цена | Аккумулятор 12В, 7А/ч | 1 | (405,00) |  | (405,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Торговая цена | Кабель ШВВП 2х0,75 | 75 | (8,40) |  | (630,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Торговая цена | Кабель-канал 16х16 | 8 | (10,21) |  | (81,68) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Торговая цена | Защелка электромеханическая на пласт.дверь с блокировкой 21.0.00 с планкой | 2 | (700,00) |  | (1400,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Торговая цена | Кнопка КВ-2М | 4 | (80,00) |  | (320,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Торговая цена | Видеодомофон с вызывной панелью D440 (или эквивалент) | 1 | (5385,00) |  | (5385,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Торговая цена | Кабель КСПВ 8х0,5 | 10 | (8,72) |  | (87,20) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 6: |  |  |  | 9958,88 | 9958,88 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 9958,88 | 9958,88 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 |  |  |  | 9958,88 | 9958,88 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 6 |  |  |  | 9958,88 | 9958,88 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 87847,98 | 145472,55 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 4 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.68 Иэм=5.26 Изпм=9.68 Им=4.09 Иом=4.09 Ио=3.06)] |  |  |  | 10402,54 | 68027,11 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 4271,61 | 41349,12 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 203,88 | 1973,70 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1369,67 | 7204,46 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4761,26 | 19473,53 |  |  |  |
|  |  | Неиндексированные позиции |  |  |  | 77445,44 | 77445,44 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 77445,44 | 77445,44 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 3838,15 | 31545,71 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 1588,97 | 13074,04 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/78% ФОТ |  |  |  | 1799,98 | 14772,14 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ |  |  |  | 325,69 | 2687,91 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/55% ФОТ |  |  |  | 123,51 | 1011,62 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 2762,27 | 21390,95 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 1191,73 | 9228,73 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/52% ФОТ |  |  |  | 1271,71 | 9848,08 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ |  |  |  | 222,83 | 1725,56 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/32% ФОТ |  |  |  | 76,00 | 588,58 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 94448,40 | 198409,21 |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы |  |  |  | 1888,97 | 3968,18 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 96337,37 | 202377,39 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 17340,73 | 36427,93 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 113678,10 | 238805,32 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 113678,10 | 238805,32 |  |  |  |

9. Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: с 09.12.2011 г. прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00,    в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2. Дата и время окончания приема заявок: 14.12.2011г.  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1, каб.116.

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,  06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Направление котировочной заявки факсограммой допускается (8422(42-75-25)). Направленные по почте котировочные заявки должны быть получены в месте, указанном в п. 9.3 настоящего извещения, не позднее срока, установленного в п. 9.2 извещения. Полученные после указанного срока котировочные заявки не рассматриваются.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ и предоставления счета и (или) счета-фактуры на оплату.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 8 дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

13. Размещение заказа осуществляется у субъектов малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным   статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которой к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

И.о.руководителя Управления

Федерального казначейства по

Ульяновской области                                                                                         Г.М.Яшина

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2011  г.

Настоящей котировочной заявкой субъект малого предпринимательства:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

соответствующий требованиям  п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст.4 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»,

предлагает Вам выполнить работы:

Монтаж систем видеонаблюдения, оповещения о пожаре и контроля доступа в здание Отдела №12 УФК по Ульяновской области

Цена работ (общая цена контракта):

_______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены/ не включены  следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Расходы, связанные с выполнением работ, в том числе  проезд к месту выполнения  работ, стоимость  материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок мы обязуемся выполнить работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок на Монтаж систем видеонаблюдения, оповещения о пожаре и контроля доступа в здание Отдела №12 УФК по Ульяновской области

и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2 к запросу котировок

Проект государственного контракта

г. Ульяновск	     от «__»_______	2011   г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _____________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок   от       .       .  2011г.  №____   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Заказчик  поручает,    а   Исполнитель  принимает  на  себя   обязательство по выполнению работ:

Монтаж систем видеонаблюдения, оповещения о пожаре и контроля доступа в здание Отдела №12 УФК по Ульяновской области.

1.2.Исполнитель выполняет предусмотренные настоящим  контрактом работы в соответствии с утвержденной сметой.

1.3. Срок выполнения работ:

Начало: со следующего дня после подписания контракта.

Окончание: 26 декабря 2011 года.

1.4. Место выполнения работ:

Ульяновская область, Павловский  район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10.

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.Исполнитель обязуется выполнить работы   с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом с  использованием своих материалов, собственными силами и средствами.

2.2.Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.Исполнитель обязан по окончании работ предоставить акт выполненных работ по установленной форме.

2.4.Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев.

2.5. При проведении работ руководствоваться нормативными документами по пожарной безопасности: РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», введенный приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-01-96); РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», введенный Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-02-96); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Закон № 123-ФЗ); СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 (далее СП 3.13130.2009); СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,  утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175 (далее СП 5.13130.2009); ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», утвержденные приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 (далее ППБ 01-03)  и т.д.) а также ГОСТом Р 51558-2008 "Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний”, утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 429-ст.

- 2.6. К выполнению работ привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности работ.

- 2.7. Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутриобъектового режима, действующего на территории Заказчика.

- 2.8. Права Исполнителя:

- Самостоятельно определять способ выполнения работ и численность необходимого для этого персонала.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.Принять выполненные работы в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.

3.2.Осуществлять оплату выполненных работ в размере, предусмотренном пунктом 4 настоящего контракта.

3.3.Создавать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ (включая работу в выходные дни),  принять их результат.

3.4.Права Заказчика:

- Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Стоимость  работ в соответствии со сметой  составляет ____________ (  цифрами и прописью    ) рублей, в том числе НДС___________

Стоимость работ в течение срока действия настоящего контракта не подлежит изменению.

4.2. Основанием для оплаты работ Исполнителя является Акт выполненных работ подписанный  обеими Сторонами, счет (или счет-фактура) на оплату. Оплата осуществляется  в течение 3 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ и предоставления счета и (или) счета-фактуры на оплату.  Форма расчета безналичная.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.  Исполнитель    сдает,    а   Заказчик  совместно с  представителем 47 отряда ГУ «Ведомственная охрана Минфина России»   принимают    работы    с    оформлением    акта выполненных работ. Акт удостоверяет факт принятия работ Заказчиком, в том числе устранение недостатков выполненных работ. При выявлении несоответствия выполненных работ требованиям, установленным настоящим государственным контрактом к объему и качеству работ, сторонами оформляется соответствующий акт и устанавливается срок для устранения Исполнителем недостатков выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в т.ч. невыполнения требований Заказчика по устранению несоответствий и недостатков работ в установленный срок, Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,5%  от  стоимости работ, указанной в п.4.1.  настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийных явлений, обстоятельств общественной жизни, запретительных мер государственных органов).

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются, как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, включая военные действия, техногенные катастрофы, крупные аварии, стихийные бедствия (наводнение, ураган, землетрясение), пожары, эпидемии, террористические акты и другие обстоятельства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, в случае, если эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.2. По условиям настоящего Контракта не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы обстоятельства, возникшие вследствие принятия федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений, имеющих отношения к работам, а также любые другие действия третьих лиц, неисполнение обязательств которыми создает возможность неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

При наступлении таких обстоятельств Исполнитель не освобождается от исполнения обязательств согласно настоящему Контракту.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону с предоставлением подтверждающих документов, удостоверенных компетентными органами об их возникновении,  ввиду   возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Заключительные условия

8.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания и действует по «30» декабря 2011 г. в части исполнения  Заказчиком обязательств по оплате.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон  или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.3. Все спорные вопросы, вытекающие из настоящего Контракта, стороны стараются решить путем переговоров. Споры, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в Арбитражном суде Ульяновской области.

8.4. При изменении адреса или банковских реквизитов стороны, она незамедлительно письменно уведомляет об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

8.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Исполнитель | ## Заказчик Управление Федерального казначейства по Ульяновской области г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 тел. (8422) 42-75-55, ф. 42-75-25 |
| --- | --- |

| _________________ | ________________ |
| --- | --- |
| М.П. «____»____________ 2011 г. | М.П. «____»____________ 2011 г. |