ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р О Т О К О Л

рассмотрения и оценки котировочных заявок

________________________________________________________________________

15 декабря 2011 года                                  Ульяновск                                              № 145

Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг  для  нужд Управления  Федерального казначейства  по Ульяновской области в составе:

Председатель Единой комиссии                                                                         А.В.Бауэр

Заместитель председателя Единой комиссии:                                               А.В.Захаров

Члены Единой комиссии:                                                                              Э.А.Кулакова

О.В.Журавлёва

Секретарь Единой комиссии                                                                       Г.А.Галиулина

_______________________________________________________ _________________

1.Наименование предмета запроса котировок: Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации в административном здании Отдела №12 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

2.Государственным   заказчиком   является Управление Федерального казначейства по Ульяновской области.

Юридический адрес: г.Ульяновск,  ул.Гончарова,50/1,

- Почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11, ул.Гончарова,56, а/я № 9856,

Адрес электронной почты: e-mail:mashbur@simtreas.ru.

3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 09 часов 00 минут 15 декабря 2011года до 09 часов 10минут 15 декабря 2011 года по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, каб.116.

4.Извещение о проведении запроса котировок № 0168100000111000131  от 08.12.2011г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет 08.12.2011 года.

# 5.Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем  запроса котировок, являются следующие условия:

5.1.наименование выполняемых работ: Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации в административном здании Отдела №12 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

5.2. объём выполняемых работ:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел №1 Монтаж оборудования |  |  |  |
| 1 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1 |
| 3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 |
| 4 | Приборы ПС на 1 луч | 1 шт. | 1 |
| 5 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | 1 шт. | 1 |
| 6 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 1 шт. | 11 |
| 7 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 22 |
| 8 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 34 |
| 9 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 10 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 14 |
| 11 | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | 1 шт. | 15 |
| 12 | Конструкция для установки извещателя | 1 шт. | 32 |
| 13 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 1 м | 632 |
| 14 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 10 |
| Раздел №2 Монтаж сетей связи |  |  |  |
| 15 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 3 |
| Раздел №3 Монтаж электронного оборудования |  |  |  |
| 16 | Звонок | 1 шт. | 2 |
| Раздел №4 Электромонтажные работы |  |  |  |
| 17 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 1 м | 44 |
| 18 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| 19 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 1 шт. | 1 |
| 20 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 1 м | 44 |
| Раздел №5 Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 21 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 система | 1 |
| 22 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 | 1 система | 1 |
| Раздел №6 Материалы (в текущих ценах) |  |  |  |
| 23 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" | 1 шт. | 1 |
| 24 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П SMD" | 1 шт. | 1 |
| 25 | Пульт контроля и управления "С2000М" | 1 шт. | 1 |
| 26 | Блок резервного питания "Сатурн (5А)" | 1 шт. | 1 |
| 27 | Блок индикации "С2000-БИ SMD" | 1 шт. | 1 |
| 28 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный "Корунд-1ИМ" | 1 шт. | 1 |
| 29 | Аккумулятор 12В, 7А/ч | 1 шт. | 2 |
| 30 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М | 1 шт. | 34 |
| 31 | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 | 1 шт. | 18 |
| 32 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | 1 шт. | 4 |
| 33 | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1ИБ | 1 шт. | 2 |
| 34 | Устройство контроля шлейфа УШК-02 | 1 шт. | 7 |
| 35 | Коробка коммутационная КРТП | 1 шт. | 3 |
| 36 | Извещатель охранный ИО102-16 | 1 шт. | 3 |
| 37 | Извещатель охранный ИО102-6 | 1 шт. | 5 |
| 38 | Извещатель охранный ИО102-5 | 1 шт. | 6 |
| 39 | Извещатель охранный акустический "Стекло-3" | 1 шт. | 2 |
| 40 | Извещатель охранный акустический "Орлан" | 1 шт. | 9 |
| 41 | Извещатель охранный акустический "Фотон-Ш" | 1 шт. | 4 |
| 42 | Кабель КСВВнг 2х0,5 | 1 м. | 300 |
| 43 | Кабель КСВВнг 8х0,5 | 1 м. | 40 |
| 44 | Кабель КСПВ 2х0,5 | 1 м. | 46 |
| 45 | Кабель КСПВ 4х0,5 | 1 м. | 260 |
| 46 | Кабель КСПВ 20х0,5 | 1 м. | 30 |
| 47 | Кабель-канал 16х16 | 1 м. | 34 |
| 48 | Кольцо монтажное КМЧ-2 | 1 шт. | 32 |
| 49 | Коробка соединительная УК-2П | 1 шт. | 10 |
| 50 | Оповещатель светозвуковой "Маяк-12КП" | 1 шт. | 2 |
| 51 | Кабель-канал 60х40 | 1 м. | 10 |
| 52 | Светильник аварийный "Ракета" | 1 шт. | 1 |
| 53 | Автомат однофазный | 1 шт. | 2 |
| 54 | Корпус на 2 автомата | 1 шт. | 1 |
| 55 | Огнетушитель самосрабатывающий "Буран-2,5" | 1 шт. | 4 |
| 56 | Огнетушитель самосрабатывающий "ОСП" | 1 шт. | 1 |

5.3 требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности: работы должны выполняться из материалов Исполнителя  в соответствии с нормативными документами по пожарной и охранной  безопасности, с соблюдением Исполнителем правил техники безопасности.  Гарантийный срок на выполненные работы   12 месяцев.

5.4.Место выполнения работ:  Ульяновская область, Павловский  район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10.

5.5.Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 26 декабря  2011г. Выполнение работ в выходные дни допускается.

5.6. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ и предоставления счета и (или) счета-фактуры на оплату.

6. Максимальная  цена контракта – 249383,35 руб. Обоснованием максимальной цены контракта служит локальная смета на монтаж систем охранно-пожарной сигнализации в административном здании Отдела №12 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, выполненной Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Монтаж систем ОПС в Отделе №12 УФК по Ульяновской области

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость: 249383,35 руб.

Средства на оплату труда: 65080,02 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 64783,20 руб.

-- оплата труда машинистов: 296,82 руб.

Трудозатраты: 604,91 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 602,32 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 2,59 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв. 2011г.

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс.маш | материалы | всего | зарплата | экс.маш | материалы | единич |
|  |  |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  |  | ЗП маш |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел №1 Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-02-016-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 | 204,28 | 44,83 | 47,44 | 204,28 | 112,01 | 44,83 | 47,44 | 10,1 |
|  |  |  | 1 шт. | 112,01 | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  | 10,1 |
| 2 | ТЕРм10-08-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 | 81,34 | 0,32 | 8,59 | 81,34 | 72,43 | 0,32 | 8,59 | 7,2 |
|  |  |  | 1 шт. | 72,43 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 7,2 |
| 3 | ТЕРм10-08-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 1 | 130,52 | 0,32 | 12,50 | 130,52 | 117,70 | 0,32 | 12,50 | 11,7 |
|  |  |  | 1 шт. | 117,70 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 11,7 |
| 4 | ТЕРм10-08-001-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС на 1 луч | 1 | 21,87 | 0,26 | 4,04 | 21,87 | 17,57 | 0,26 | 4,04 | 1,8 |
|  |  |  | 1 шт. | 17,57 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1,8 |
| 5 | ТЕРм10-08-001-10 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | 1 | 114,88 | 0,26 | 5,50 | 114,88 | 109,12 | 0,26 | 5,50 | 11 |
|  |  |  | 1 шт. | 109,12 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 11 |
| 6 | ТЕРм10-08-001-13 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 11 | 44,98 | 0,26 | 3,88 | 494,78 | 449,24 | 2,86 | 42,68 | 4 |
|  |  |  | 1 шт. | 40,84 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 44 |
| 7 | ТЕРм10-08-002-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 22 | 9,42 | 0,12 | 1,22 | 207,24 | 177,76 | 2,64 | 26,84 | 0,84 |
|  |  |  | 1 шт. | 8,08 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 18,48 |
| 8 | ТЕРм10-08-002-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 34 | 19,22 | 0,32 | 2,74 | 653,48 | 549,44 | 10,88 | 93,16 | 1,68 |
|  |  |  | 1 шт. | 16,16 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 57,12 |
| 9 | ТЕРм10-08-002-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | 2 | 23,42 | 0,38 | 3,18 | 46,84 | 39,72 | 0,76 | 6,36 | 1,68 |
|  |  |  | 1 шт. | 19,86 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3,36 |
| 10 | ТЕРм10-08-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 14 | 9,65 | 0,00 | 1,57 | 135,10 | 113,12 | 0,00 | 21,98 | 0,84 |
|  |  |  | 1 шт. | 8,08 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 11,76 |
| 11 | ТЕРм10-08-002-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | 15 | 9,85 | 0,00 | 1,77 | 147,75 | 121,20 | 0,00 | 26,55 | 0,84 |
|  |  |  | 1 шт. | 8,08 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 12,6 |
| 12 | ТЕРм10-08-002-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Конструкция для установки извещателя | 32 | 6,51 | 1,04 | 2,10 | 208,32 | 107,84 | 33,28 | 67,20 | 0,35 |
|  |  |  | 1 шт. | 3,37 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 11,2 |
| 13 | ТЕРм10-08-005-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 6,32 | 1030,76 | 11,52 | 746,64 | 6514,40 | 1722,83 | 72,81 | 4718,76 | 29 |
|  |  |  | 100 м | 272,60 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 183,28 |
| 14 | ТЕРм10-08-019-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Коробка ответвительная на стене | 10 | 5,25 | 0,00 | 0,37 | 52,50 | 48,80 | 0,00 | 3,70 | 0,5 |
|  |  |  | 1 шт. | 4,88 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 9013,30 | 58073,98 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 3763,98 | 36435,35 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 3758,78 | 36385,01 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 5,20 | 50,34 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 169,22 | 890,08 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 5085,30 | 20798,89 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 3011,19 | 24776,04 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 2258,38 | 17488,98 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 14282,87 | 100339,00 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 14282,87 | 100339,00 |  |  |  |  |
| Раздел №2 Монтаж сетей связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм10-06-034-12 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 3 | 67,18 | 36,12 | 11,82 | 201,54 | 57,72 | 108,36 | 35,46 | 2 |
|  |  |  | 1 коробка | 19,24 | 4,02 |  |  |  | 12,06 |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 201,54 | 1273,73 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 69,78 | 675,47 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 57,72 | 558,73 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 12,06 | 116,74 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 108,36 | 569,97 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 35,46 | 145,03 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69,78 | 574,15 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 45,36 | 351,24 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 316,68 | 2199,12 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 316,68 | 2199,12 |  |  |  |  |
| Раздел №3 Монтаж электронного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм10-04-066-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Звонок | 2 | 9,70 | 0,00 | 0,63 | 19,40 | 18,14 | 0,00 | 1,26 | 1 |
|  |  |  | 1 шт. | 9,07 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 19,40 | 180,75 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 18,14 | 175,60 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 18,14 | 175,60 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1,26 | 5,15 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 16,69 | 136,97 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 11,79 | 91,31 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 47,88 | 409,03 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 47,88 | 409,03 |  |  |  |  |
| Раздел №4 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,44 | 127,19 | 53,59 | 40,51 | 55,96 | 14,56 | 23,58 | 17,82 | 3,52 |
|  |  |  | 100 м | 33,09 | 18,56 |  |  |  | 8,17 |  | 1,5488 |
| 18 | ТЕРм08-03-526-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 2 | 143,37 | 1,20 | 127,33 | 286,74 | 29,68 | 2,40 | 254,66 | 1,56 |
|  |  |  | 1 шт. | 14,84 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3,12 |
| 19 | ТЕРм08-03-593-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 0,01 | 4216,09 | 1768,22 | 1571,93 | 42,16 | 8,76 | 17,68 | 15,72 | 88,3 |
|  |  |  | 100 шт. | 875,94 | 517,24 |  |  |  | 5,17 |  | 0,883 |
| 20 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР-2010 (эталонная база, июль 2011) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кзп=0,999; Кзпм=1,218; Кэм=0,999; Км=0,954)} | 0,44 | 235,10 | 31,17 | 49,16 | 103,44 | 68,10 | 13,71 | 21,63 | 16,29 |
|  |  |  | 100 м | 154,77 | 0,15 |  |  |  | 0,06 |  | 7,1676 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 4: |  |  |  | 488,30 | 2741,23 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 134,50 | 1301,95 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 121,10 | 1172,21 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 13,40 | 129,74 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 57,37 | 301,80 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 309,83 | 1267,22 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127,77 | 1054,58 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 87,41 | 677,02 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 703,48 | 4472,83 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 703,48 | 4472,83 |  |  |  |  |
| Раздел №5 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРп02-01-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 | 921,70 | 0,00 | 0,00 | 921,70 | 921,70 | 0,00 | 0,00 | 65 |
|  |  |  | 1 система | 921,70 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 65 |
| 22 | ТЕРп02-01-001-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 | 1 | 1815,04 | 0,00 | 0,00 | 1815,04 | 1815,04 | 0,00 | 0,00 | 128 |
|  |  |  | 1 система | 1815,04 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 128 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 5: |  |  |  | 2736,74 | 26491,65 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 2736,74 | 26491,65 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 2736,74 | 26491,65 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1778,89 | 14570,40 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1094,70 | 8477,33 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 |  |  |  | 5610,33 | 49539,38 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 5 |  |  |  | 5610,33 | 49539,38 |  |  |  |  |
| Раздел №6 Материалы (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Торговая цена | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" Тек.цена=1716 | 1 | (1716,00) |  | (1716,00) | (1716,00) |  |  | (1716,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Торговая цена | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П SMD" Тек.цена=2748 | 1 | (2748,00) |  | (2748,00) | (2748,00) |  |  | (2748,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Торговая цена | Пульт контроля и управления "С2000М" Тек.цена=5400 | 1 | (5400,00) |  | (5400,00) | (5400,00) |  |  | (5400,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Торговая цена | Блок резервного питания "Сатурн (5А)" Тек.цена=1650 | 1 | (1650,00) |  | (1650,00) | (1650,00) |  |  | (1650,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Торговая цена | Блок индикации "С2000-БИ SMD" Тек.цена=3884 | 1 | (3884,00) |  | (3884,00) | (3884,00) |  |  | (3884,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Торговая цена | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный "Корунд-1ИМ" Тек.цена=5400 | 1 | (5400,00) |  | (5400,00) | (5400,00) |  |  | (5400,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Торговая цена | Аккумулятор 12В, 7А/ч Тек.цена=405 | 2 | (405,00) |  | (405,00) | (810,00) |  |  | (810,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Торговая цена | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М Тек.цена=150 | 34 | (150,00) |  | (150,00) | (5100,00) |  |  | (5100,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Торговая цена | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 Тек.цена=29.64 | 18 | (29,64) |  | (29,64) | (533,52) |  |  | (533,52) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Торговая цена | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 Тек.цена=137 | 4 | (137,00) |  | (137,00) | (548,00) |  |  | (548,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Торговая цена | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1ИБ Тек.цена=37.8 | 2 | (37,80) |  | (37,80) | (75,60) |  |  | (75,60) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Торговая цена | Устройство контроля шлейфа УШК-02 Тек.цена=100 | 7 | (100,00) |  | (100,00) | (700,00) |  |  | (700,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Торговая цена | Коробка коммутационная КРТП Тек.цена=45 | 3 | (45,00) |  | (45,00) | (135,00) |  |  | (135,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Торговая цена | Извещатель охранный ИО102-16 Тек.цена=21 | 3 | (21,00) |  | (21,00) | (63,00) |  |  | (63,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Торговая цена | Извещатель охранный ИО102-6 Тек.цена=67 | 5 | (67,00) |  | (67,00) | (335,00) |  |  | (335,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Торговая цена | Извещатель охранный ИО102-5 Тек.цена=55 | 6 | (55,00) |  | (55,00) | (330,00) |  |  | (330,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Торговая цена | Извещатель охранный акустический "Стекло-3" Тек.цена=541 | 2 | (541,00) |  | (541,00) | (1082,00) |  |  | (1082,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Торговая цена | Извещатель охранный акустический "Орлан" Тек.цена=988 | 9 | (988,00) |  | (988,00) | (8892,00) |  |  | (8892,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Торговая цена | Извещатель охранный акустический "Фотон-Ш" Тек.цена=676 | 4 | (676,00) |  | (676,00) | (2704,00) |  |  | (2704,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Торговая цена | Кабель КСВВнг 2х0,5 Тек.цена=4.35 | 300 | (4,35) |  | (4,35) | (1305,00) |  |  | (1305,00) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Торговая цена | Кабель КСВВнг 8х0,5 Тек.цена=15.23 | 40 | (15,23) |  | (15,23) | (609,20) |  |  | (609,20) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Торговая цена | Кабель КСПВ 2х0,5 Тек.цена=2.35 | 46 | (2,35) |  | (2,35) | (108,10) |  |  | (108,10) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Торговая цена | Кабель КСПВ 4х0,5 Тек.цена=4.53 | 260 | (4,53) |  | (4,53) | (1177,80) |  |  | (1177,80) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Торговая цена | Кабель КСПВ 20х0,5 Тек.цена=23 | 30 | (23,00) |  | (23,00) | (690,00) |  |  | (690,00) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Торговая цена | Кабель-канал 16х16 Тек.цена=10.21 | 34 | (10,21) |  | (10,21) | (347,14) |  |  | (347,14) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Торговая цена | Кольцо монтажное КМЧ-2 Тек.цена=25 | 32 | (25,00) |  | (25,00) | (800,00) |  |  | (800,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Торговая цена | Коробка соединительная УК-2П Тек.цена=9.2 | 10 | (9,20) |  | (9,20) | (92,00) |  |  | (92,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Торговая цена | Оповещатель светозвуковой "Маяк-12КП" Тек.цена=230 | 2 | (230,00) |  | (230,00) | (460,00) |  |  | (460,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Торговая цена | Кабель-канал 60х40 Тек.цена=50.71 | 10 | (50,71) |  | (50,71) | (507,10) |  |  | (507,10) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Торговая цена | Светильник аварийный "Ракета" Тек.цена=400 | 1 | (400,00) |  | (400,00) | (400,00) |  |  | (400,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Торговая цена | Автомат однофазный Тек.цена=50 | 2 | (50,00) |  | (50,00) | (100,00) |  |  | (100,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Торговая цена | Корпус на 2 автомата Тек.цена=40 | 1 | (40,00) |  | (40,00) | (40,00) |  |  | (40,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Торговая цена | Огнетушитель самосрабатывающий "Буран-2,5" Тек.цена=1250 | 4 | (1250,00) |  | (1250,00) | (5000,00) |  |  | (5000,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Торговая цена | Огнетушитель самосрабатывающий "ОСП" Тек.цена=640 | 1 | (640,00) |  | (640,00) | (640,00) |  |  | (640,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 6: |  |  |  | 54382,46 | 54382,46 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 54382,46 | 54382,46 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 |  |  |  | 54382,46 | 54382,46 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 6 |  |  |  | 54382,46 | 54382,46 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 66841,74 | 143143,80 |  |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 4 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.68 Иэм=5.26 Изпм=9.68 Им=4.09 Иом=4.09 Ио=3.06)] |  |  |  | 12459,28 | 88761,34 |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 6692,48 | 64783,20 |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 30,66 | 296,82 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 334,95 | 1761,85 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 5431,85 | 22216,29 |  |  |  |  |
|  |  | Неиндексированные позиции |  |  |  | 54382,46 | 54382,46 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 54382,46 | 54382,46 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 5004,32 | 41112,14 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 3011,19 | 24776,04 |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100/85% ФОТ |  |  |  | 69,78 | 574,15 |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/78% ФОТ |  |  |  | 16,69 | 136,97 |  |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ |  |  |  | 127,77 | 1054,58 |  |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/55% ФОТ |  |  |  | 1778,89 | 14570,40 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3497,64 | 27085,88 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 2258,38 | 17488,98 |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 65/52% ФОТ |  |  |  | 45,36 | 351,24 |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/52% ФОТ |  |  |  | 11,79 | 91,31 |  |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ |  |  |  | 87,41 | 677,02 |  |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/32% ФОТ |  |  |  | 1094,70 | 8477,33 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 75343,70 | 211341,82 |  |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 13561,87 | 38041,53 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 88905,57 | 249383,35 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 88905,57 | 249383,35 |  |  |  |  |

7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 8 дней со дня подписания указанного протокола.

8. Размещение заказа осуществляется у субъектов малого предпринимательства.

9.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 14 декабря 2011 года 17 часов 00 минут (время местное) поступили 3 (Три) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Точное время поступления котировочной заявки время местное |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Технический центр Микровидео» | Юр.адр.432071, г.Ульяновск, ул.Крымова,47 Почт.адр.432071, г.Ульяновск, ул.Федерации, д.62 | 14.12.2011 12ч.10мин |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Труд-Техника» | 432063, г.Ульяновск, ул.Кузнецова, д.20 | 14.12.2011 15ч.53мин. |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью « Техпожсервис+» | 432042, г.Ульяновск, ул.Промышленная, д.76А | 14.12.2011 16ч.45мин |

# 10. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и  единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) следующее решение:

10.1.Государственный контракт подлежит заключению с  победителем в проведении запроса котировок с ООО «Технический центр Микровидео»

Адрес:

Юр.адр.432071, г.Ульяновск, ул.Крымова,47

Почт.адр.432071, г.Ульяновск, ул.Федерации, д.62

по предложенной цене 96230 (Девяносто шесть тысяч двести тридцать)руб. 00коп., НДС не облагается.

10.2. Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий, предоставлено:  Закрытое акционерное общество «Труд-Техника»

Адрес:  432063, г.Ульяновск, ул.Кузнецова, д.20

по предложенной цене 180000,00(Сто восемьдесят  тысяч)руб. НДС не предусмотрен.

11.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (Управление Федерального казначейства по Ульяновской области). Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником размещения заказа, заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю  запроса котировок.

12.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.ulyanovsk.roskazna.ru

# 13.Подписи:

| Председатель Единой комиссии: | _________________ А.В. Бауэр (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Единой комиссии: | _________________ А.В.Захаров (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Члены Единой комиссии | _________________ Э.А.Кулакова (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _______________ О.В.Журавлева (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь Единой комиссии | _______________ Г.А.Галиулина (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: Руководитель Управления Федерального казначейства по Ульяновской области | ________________ Д.Н.Чугунков (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

1экз. протокола № 145   от  15.12.2011  и проект  государственного контракта получил.

Представитель победителя                         _____________

(Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 1

к Протоколу  рассмотрения и

оценки котировочных заявок

от 15 декабря 2011 года № 145

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Цена государственного контракта | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Технический центр Микровидео» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 96230,00 | победитель |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Труд-Техника» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 180000,00 | Участник размещения заказа, предложение о цене которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем условий |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью « Техпожсервис+» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 249383,35 |  |

Секретарь   Единой комиссии  _______________  Г.А.Галиулина