ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р О Т О К О Л

рассмотрения и оценки котировочных заявок

________________________________________________________________________

15 декабря 2011 года                                  Ульяновск                                              № 147

Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг  для  нужд Управления  Федерального казначейства  по Ульяновской области в составе:

Председатель Единой комиссии                                                                         А.В.Бауэр

Заместитель председателя Единой комиссии:                                               А.В.Захаров

Члены Единой комиссии:                                                                              Э.А.Кулакова

О.В.Журавлёва

Секретарь Единой комиссии                                                                       Г.А.Галиулина

_______________________________________________________ _________________

1.Наименование предмета запроса котировок: Монтаж систем видео наблюдения, оповещения о пожаре и контроля доступа в здание Отдела №12 УФК по Ульяновской области

2.Государственным   заказчиком   является Управление Федерального казначейства по Ульяновской области.

Юридический адрес: г.Ульяновск,  ул.Гончарова,50/1,

- Почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11, ул.Гончарова,56, а/я № 9856,

Адрес электронной почты: e-mail:mashbur@simtreas.ru.

3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 09 часов 20 минут 15 декабря 2011года до 09 часов 30минут 15 декабря 2011 года по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, каб.116.

4.Извещение о проведении запроса котировок № 0168100000111000134  от 08.12.2011г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет 08.12.2011 года.

# 5.Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем  запроса котировок, являются следующие условия:

5.1.наименование выполняемых работ: Монтаж систем видеонаблюдения, оповещения о пожаре и контроля доступа в здание Отдела №12 УФК по Ульяновской области

5.2. объём выполняемых работ:

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел №1 Монтаж видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 1 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 1 м | 195 |  |
| 3 | Камера телевизионная передающая | 1 шт. | 6 |  |
| 4 | Устройство видеоконтрольное | 1 шт. | 1 |  |
| 5 | Устройство цифровой регистрации | 1 устройство | 1 |  |
| 6 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 1 м | 30 |  |
| 7 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 1 м | 30 |  |
| 8 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 1 м | 50 |  |
| 9 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 1 м | 50 |  |
| Раздел №2 Материалы к разделу №1 |  |  |  |  |
| 10 | Видеокамера цветная купольная | 1 шт. | 3 |  |
| 11 | Видеокамера цветная уличная | 1 шт. | 3 |  |
| 12 | Видеорегистратор | 1 шт. | 1 |  |
| 13 | Кабель ШВВП 2х0,75 | 1 м. | 75 |  |
| 14 | Кабель РК 75-4-15 | 1 м. | 200 |  |
| 15 | Гофрорукав d20 | 1 м. | 50 |  |
| 16 | Коробка уличная IP65 100х100 | 1 шт. | 3 |  |
| 17 | Видеомонитор 19' | 1 шт. | 1 |  |
| 18 | Источник бесперебойного питания | 1 шт. | 1 |  |
| 19 | Удлиннитель для ИБП | 1 шт. | 1 |  |
| 20 | Кабель-канал 60х40 | 1 м. | 30 |  |
| 21 | Диск для видеорегистратора | 1 шт. | 2 |  |
| Раздел №3 Монтаж системы оповещения о пожаре |  |  |  |  |
| 22 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный | 1 лучей | 10 |  |
| 23 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 1 м | 129 |  |
| 24 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1 шт. | 4 |  |
| 25 | Транспарант световой (табло) | 1 шт. | 8 |  |
| 26 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 1 м | 6 |  |
| 27 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 1 м | 6 |  |
| 28 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 1 шт. | 1 |  |
| 29 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т (замок электромеханический) | 1 шт. | 0,01 |  |
| 30 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 |  |
| Раздел №4 Материалы к разделу №3 (в текущих ценах) |  |  |  |  |
| 31 | Оповещатель световой ("Выход") | 1 шт. | 7 |  |
| 32 | Оповещатель световой ("Запасный выход") | 1 шт. | 1 |  |
| 33 | Акустическая система "АС-2-1" | 1 шт. | 4 |  |
| 34 | Блок речевого оповещения "Рокот" | 1 шт. | 1 |  |
| 35 | Аккумулятор 12В, 2,2 А/ч | 1 шт. | 1 |  |
| 36 | Кабель КСВВнг 2х0,5 | 1 м. | 60 |  |
| 37 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 1 м. | 75 |  |
| 38 | Кабель-канал 16х16 | 1 м. | 6 |  |
| 39 | Кнопка КВ-2М | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел №5 Монтаж системы контроля допуска |  |  |  |  |
| 40 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |  |
| 41 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 1 м | 77 |  |
| 42 | Устройство видеоконтрольное | 1 шт. | 1 |  |
| 43 | Выносное устройство служебной связи (вызывная панель видеодомофона) | 1 компл. | 1 |  |
| 44 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 1 м | 8 |  |
| 45 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 1 м | 8 |  |
| 46 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 1 шт. | 4 |  |
| 47 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т (замок электромеханический) | 1 шт. | 2 |  |
| Раздел №6 Материалы к разделу №5 |  |  |  |  |
| 48 | Блок резервного питания "Сатурн (5А)" | 1 шт. | 1 |  |
| 49 | Аккумулятор 12В, 7А/ч | 1 шт. | 1 |  |
| 50 | Кабель ШВВП 2х0,75 | 1 м. | 75 |  |
| 51 | Кабель-канал 16х16 | 1 м. | 8 |  |
| 52 | Защелка электромеханическая на пласт.дверь с блокировкой 21.0.00 с планкой | 1 шт. | 2 |  |
| 53 | Кнопка КВ-2М | 1 шт. | 4 |  |
| 54 | Видеодомофон с вызывной панелью | 1 шт. | 1 |  |
| 55 | Кабель КСПВ 8х0,5 | 1 м. | 10 |  |

5.3 требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности: работы должны выполняться из материалов Исполнителя  в соответствии с нормативными документами по пожарной и охранной  безопасности, с соблюдением Исполнителем правил техники безопасности.  Гарантийный срок на выполненные работы   12 месяцев.

5.4. Место выполнения работ:  Ульяновская область, Павловский  район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10.

5.5. Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 26 декабря  2011г. Выполнение работ в выходные дни допускается.

5.6. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ и предоставления счета и (или) счета-фактуры на оплату.

6. Максимальная  цена контракта –  238805,32 руб. Обоснованием максимальной цены контракта служит локальная смета на монтаж систем видеонаблюдения, оповещения о пожаре и контроля доступа в здание Отдела №12 УФК по Ульяновской области, выполненной Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Монтаж систем видеонаблюдения, оповещения о пожаре и контроля доступа в здание Отдела №12 УФК по Ульяновской области

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость: 238805,32 руб.

Средства на оплату труда: 43322,82 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 41349,12 руб.

-- оплата труда машинистов: 1973,70 руб.

Трудозатраты: 436,27 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 419,02 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 17,25 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв. 2011г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Монтаж видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-02-016-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 | 204,28 | 44,83 | 204,28 | 112,01 | 44,83 | 10,1 | 10,1 |
|  |  |  | 1 шт. | 112,01 | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  |
| 2 | ТЕРм10-08-005-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 1,95 | 1030,76 | 11,52 | 2009,98 | 531,57 | 22,46 | 29 | 56,55 |
|  |  |  | 100 м | 272,60 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | ТЕРм10-04-067-22 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Камера телевизионная передающая | 6 | 299,96 | 3,06 | 1799,76 | 1450,56 | 18,36 | 21,8 | 130,8 |
|  |  |  | 1 шт. | 241,76 | 0,35 |  |  | 2,10 |  |  |
| 4 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство видеоконтрольное | 1 | 25,68 | 1,02 | 25,68 | 24,18 | 1,02 | 2,18 | 2,18 |
|  |  |  | 1 шт. | 24,18 | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |
| 5 | ТЕРм10-04-087-14 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство цифровой регистрации | 1 | 85,94 | 0,00 | 85,94 | 72,56 | 0,00 | 8 | 8 |
|  |  |  | 1 устройство | 72,56 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР-2010 (эталонная база, июль 2011) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кзп=0,999; Кзпм=1,218; Кэм=0,999; Км=0,954)} | 0,3 | 235,10 | 31,17 | 70,53 | 46,43 | 9,35 | 16,29 | 4,887 |
|  |  |  | 100 м | 154,77 | 0,15 |  |  | 0,04 |  |  |
| 7 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,3 | 127,19 | 53,59 | 38,16 | 9,93 | 16,08 | 3,52 | 1,056 |
|  |  |  | 100 м | 33,09 | 18,56 |  |  | 5,57 |  |  |
| 8 | ТЕРм08-02-409-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,5 | 2158,34 | 578,34 | 1079,17 | 111,86 | 289,17 | 23,8 | 11,9 |
|  |  |  | 100 м | 223,72 | 188,06 |  |  | 94,03 |  |  |
| 9 | ТЕРм08-02-412-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 0,5 | 330,95 | 2,39 | 165,49 | 26,37 | 1,20 | 5,61 | 2,805 |
|  |  |  | 100 м | 52,73 | 0,12 |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 5478,99 | 36214,61 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 2492,59 | 24128,20 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 2385,47 | 23091,26 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 107,12 | 1036,94 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 402,47 | 2116,98 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2691,05 | 11006,37 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 2224,19 | 18277,45 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1587,75 | 12295,46 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 9290,93 | 66787,52 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 9290,93 | 66787,52 |  |  |  |
| Раздел №2 Материалы к разделу №1 (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Торговая цена | Видеокамера цветная купольная VC-SSN256C D/N L V2 (или эквивалент) Тек.цена=3917 | 3 | (3917,00) |  | (11751,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Торговая цена | Видеокамера цветная уличная VC-556C D/N L V2 (или эквивалент) Тек.цена=4723 | 3 | (4723,00) |  | (14169,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Торговая цена | Видеорегистратор HQ-9608S (или эквивалент) Тек.цена=14371 | 1 | (14371,00) |  | (14371,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Торговая цена | Кабель ШВВП 2х0,75 Тек.цена=8.4 | 75 | (8,40) |  | (630,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Торговая цена | Кабель РК 75-4-15 Тек.цена=21.12 | 200 | (21,12) |  | (4224,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Торговая цена | Гофрорукав d20 Тек.цена=4.99 | 50 | (4,99) |  | (249,50) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Торговая цена | Коробка уличная Tyco IP65 100х100 Тек.цена=120 | 3 | (120,00) |  | (360,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Торговая цена | Видеомонитор BENQ 19' (или эквивалент) Тек.цена=5000 | 1 | (5000,00) |  | (5000,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Торговая цена | Источник бесперебойного питания IPPON BackOffice Тек.цена=3163 | 1 | (3163,00) |  | (3163,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Торговая цена | Удлиннитель для ИБП Тек.цена=200 | 1 | (200,00) |  | (200,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Торговая цена | Кабель-канал 60х40 Тек.цена=50.71 | 30 | (50,71) |  | (1521,30) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Торговая цена | Диск для видеорегистратора Тек.цена=2160 | 2 | (2160,00) |  | (4320,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 59958,80 | 59958,80 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 59958,80 | 59958,80 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 59958,80 | 59958,80 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 59958,80 | 59958,80 |  |  |  |
| Раздел №3 Монтаж системы оповещения о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм10-08-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный | 1 | 66,47 | 0,32 | 66,47 | 53,57 | 0,32 | 5,4 | 5,4 |
|  |  |  | 10 лучей | 53,57 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 23 | ТЕРм10-08-005-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 1,29 | 1030,76 | 11,52 | 1329,68 | 351,65 | 14,86 | 29 | 37,41 |
|  |  |  | 100 м | 272,60 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 24 | ТЕРм10-04-101-07 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 4 | 30,74 | 0,00 | 122,96 | 72,56 | 0,00 | 2 | 8 |
|  |  |  | 1 шт. | 18,14 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 25 | ТЕРм10-04-101-15 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Транспарант световой (табло) | 8 | 21,35 | 0,00 | 170,80 | 153,92 | 0,00 | 2 | 16 |
|  |  |  | 1 шт. | 19,24 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 26 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР-2010 (эталонная база, июль 2011) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кзп=0,999; Кзпм=1,218; Кэм=0,999; Км=0,954)} | 0,06 | 235,10 | 31,17 | 14,11 | 9,29 | 1,87 | 16,29 | 0,9774 |
|  |  |  | 100 м | 154,77 | 0,15 |  |  | 0,01 |  |  |
| 27 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,06 | 127,19 | 53,59 | 7,64 | 1,99 | 3,22 | 3,52 | 0,2112 |
|  |  |  | 100 м | 33,09 | 18,56 |  |  | 1,11 |  |  |
| 28 | ТЕРм08-03-591-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,01 | 669,66 | 19,98 | 6,70 | 3,92 | 0,20 | 39,5 | 0,395 |
|  |  |  | 100 шт. | 391,84 | 0,35 |  |  | 0,00 |  |  |
| 29 | ТЕРм37-01-014-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т | 0,01 | 840,60 | 401,49 | 8,40 | 2,61 | 4,01 | 27,8 | 0,278 |
|  |  |  | 1 шт. | 261,32 | 39,72 |  |  | 0,40 |  |  |
| 30 | ТЕРп02-01-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 | 190,01 | 0,00 | 190,01 | 190,01 | 0,00 | 13,4 | 13,4 |
|  |  |  | 1 система | 190,01 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 1916,77 | 12561,11 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 841,04 | 8141,27 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 839,52 | 8126,54 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 1,52 | 14,73 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 24,48 | 128,77 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1052,77 | 4305,80 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 673,98 | 5536,74 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 478,77 | 3707,53 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 3069,52 | 21805,38 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 3069,52 | 21805,38 |  |  |  |
| Раздел №4 Материалы к разделу №3 (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Торговая цена | Оповещатель световой ("Выход") | 7 | (149,00) |  | (1043,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Торговая цена | Оповещатель световой ("Запасный выход") | 1 | (149,00) |  | (149,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Торговая цена | Акустическая система "АС-2-1" | 4 | (320,00) |  | (1280,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Торговая цена | Блок речевого оповещения "Рокот" | 1 | (950,00) |  | (950,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Торговая цена | Аккумулятор 12В, 2,2 А/ч | 1 | (210,00) |  | (210,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Торговая цена | Кабель КСВВнг 2х0,5 | 60 | (4,35) |  | (261,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Торговая цена | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 75 | (46,58) |  | (3493,50) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Торговая цена | Кабель-канал 16х16 | 6 | (10,21) |  | (61,26) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Торговая цена | Кнопка КВ-2М | 1 | (80,00) |  | (80,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 4: |  |  |  | 7527,76 | 7527,76 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 7527,76 | 7527,76 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 7527,76 | 7527,76 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 7527,76 | 7527,76 |  |  |  |
| Раздел №5 Монтаж системы контроля допуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРм10-02-016-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 | 204,28 | 44,83 | 204,28 | 112,01 | 44,83 | 10,1 | 10,1 |
|  |  |  | 1 шт. | 112,01 | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  |
| 41 | ТЕРм10-08-005-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 0,77 | 1030,76 | 11,52 | 793,68 | 209,90 | 8,87 | 29 | 22,33 |
|  |  |  | 100 м | 272,60 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 42 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство видеоконтрольное | 1 | 25,68 | 1,02 | 25,68 | 24,18 | 1,02 | 2,18 | 2,18 |
|  |  |  | 1 шт. | 24,18 | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |
| 43 | ТЕРм10-04-077-18 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (вызывная панель видеодомофона) | 1 | 246,18 | 77,44 | 246,18 | 147,19 | 77,44 | 15,3 | 15,3 |
|  |  |  | 1 компл. | 147,19 | 8,98 |  |  | 8,98 |  |  |
| 44 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР-2010 (эталонная база, июль 2011) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кзп=0,999; Кзпм=1,218; Кэм=0,999; Км=0,954)} | 0,08 | 235,10 | 31,17 | 18,80 | 12,38 | 2,49 | 16,29 | 1,3032 |
|  |  |  | 100 м | 154,77 | 0,15 |  |  | 0,01 |  |  |
| 45 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,08 | 127,19 | 53,59 | 10,18 | 2,65 | 4,29 | 3,52 | 0,2816 |
|  |  |  | 100 м | 33,09 | 18,56 |  |  | 1,48 |  |  |
| 46 | ТЕРм08-03-591-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,04 | 669,66 | 19,98 | 26,78 | 15,67 | 0,80 | 39,5 | 1,58 |
|  |  |  | 100 шт. | 391,84 | 0,35 |  |  | 0,01 |  |  |
| 47 | ТЕРм37-01-014-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т (замок электромеханический) | 2 | 840,60 | 401,49 | 1681,20 | 522,64 | 802,98 | 27,8 | 55,6 |
|  |  |  | 1 шт. | 261,32 | 39,72 |  |  | 79,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 5: |  |  |  | 3006,78 | 19251,39 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1141,86 | 11053,35 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1046,62 | 10131,32 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 95,24 | 922,03 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 942,72 | 4958,71 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1017,44 | 4161,36 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 939,98 | 7731,52 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 695,75 | 5387,96 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 |  |  |  | 4642,51 | 32370,87 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 5 |  |  |  | 4642,51 | 32370,87 |  |  |  |
| Раздел №6 Материалы к разделу №5 (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Торговая цена | Блок резервного питания "Сатурн (5А)" | 1 | (1650,00) |  | (1650,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Торговая цена | Аккумулятор 12В, 7А/ч | 1 | (405,00) |  | (405,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Торговая цена | Кабель ШВВП 2х0,75 | 75 | (8,40) |  | (630,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Торговая цена | Кабель-канал 16х16 | 8 | (10,21) |  | (81,68) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Торговая цена | Защелка электромеханическая на пласт.дверь с блокировкой 21.0.00 с планкой | 2 | (700,00) |  | (1400,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Торговая цена | Кнопка КВ-2М | 4 | (80,00) |  | (320,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Торговая цена | Видеодомофон с вызывной панелью D440 (или эквивалент) | 1 | (5385,00) |  | (5385,00) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Торговая цена | Кабель КСПВ 8х0,5 | 10 | (8,72) |  | (87,20) |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 6: |  |  |  | 9958,88 | 9958,88 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 9958,88 | 9958,88 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 |  |  |  | 9958,88 | 9958,88 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 6 |  |  |  | 9958,88 | 9958,88 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 87847,98 | 145472,55 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 4 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.68 Иэм=5.26 Изпм=9.68 Им=4.09 Иом=4.09 Ио=3.06)] |  |  |  | 10402,54 | 68027,11 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 4271,61 | 41349,12 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 203,88 | 1973,70 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1369,67 | 7204,46 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4761,26 | 19473,53 |  |  |  |
|  |  | Неиндексированные позиции |  |  |  | 77445,44 | 77445,44 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 77445,44 | 77445,44 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 3838,15 | 31545,71 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 1588,97 | 13074,04 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/78% ФОТ |  |  |  | 1799,98 | 14772,14 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ |  |  |  | 325,69 | 2687,91 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/55% ФОТ |  |  |  | 123,51 | 1011,62 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 2762,27 | 21390,95 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 1191,73 | 9228,73 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/52% ФОТ |  |  |  | 1271,71 | 9848,08 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ |  |  |  | 222,83 | 1725,56 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/32% ФОТ |  |  |  | 76,00 | 588,58 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 94448,40 | 198409,21 |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы |  |  |  | 1888,97 | 3968,18 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 96337,37 | 202377,39 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 17340,73 | 36427,93 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 113678,10 | 238805,32 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 113678,10 | 238805,32 |  |  |  |

7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 8 дней со дня подписания указанного протокола.

8. Размещение заказа осуществляется у субъектов малого предпринимательства.

9.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 14 декабря 2011 года 17 часов 00 минут (время местное) поступили 3 (Три) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Точное время поступления котировочной заявки время местное |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытое акционерное общество «Труд-Техника» | 432063, г.Ульяновск, ул.Кузнецова, д.20 | 14.12.2011 15ч.25мин. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК» | 432063, Ульяновская обл., г.Ульяновск, ул.Железнодорожная 38 | 14.12.2011 16ч.35мин |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью « Техпожсервис+» | 432042, г.Ульяновск, ул.Промышленная, д.76А | 14.12.2011 16ч.47мин |

# 10. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и  единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) следующее решение:

Адрес: 432042, г.Ульяновск, ул.Промышленная, д.76А

10.1.Государственный контракт подлежит заключению с  победителем в проведении запроса котировок с Общество с ограниченной ответственностью « Техпожсервис+»

по предложенной цене 178505 (Сто семьдесят восемь тысяч пятьсот пять)руб. 00коп., НДС не облагается.

10.2. Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий, предоставлено: Закрытое акционерное общество «Труд-Техника»

Адрес: 432063, Ульяновская обл., г.Ульяновск, ул.Железнодорожная 38

по предложенной цене 180000,00(Сто восемьдесят тысяч)руб. НДС не предусмотрен.

11.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (Управление Федерального казначейства по Ульяновской области). Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником размещения заказа, заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю  запроса котировок.

12.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.ulyanovsk.roskazna.ru

# 13.Подписи:

| Председатель Единой комиссии: | _________________ А.В. Бауэр (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Единой комиссии: | _________________ А.В.Захаров (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Члены Единой комиссии | _________________ Э.А.Кулакова (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _______________ О.В.Журавлева (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь Единой комиссии | _______________ Г.А.Галиулина (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: Руководитель Управления Федерального казначейства по Ульяновской области | ________________ Д.Н.Чугунков (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

1экз. протокола № 147   от  15.12.2011  и проект  государственного контракта получил.

Представитель победителя                         _____________

(Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 1

к Протоколу  рассмотрения и

оценки котировочных заявок

от 15 декабря 2011 года № 147

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Цена государственного контракта | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью « Техпожсервис+» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 178505,00 | победитель |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Труд-Техника» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 180000,00 | Участник размещения заказа, предложение о цене которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем условий |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 198000,00 |  |

Секретарь   Единой комиссии  _______________  Г.А.Галиулина