ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р О Т О К О Л

рассмотрения и оценки котировочных заявок

________________________________________________________________________

02 февраля 2012 года                                  Ульяновск                                                № 16

Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг  для  нужд Управления  Федерального казначейства  по Ульяновской области в составе:

Председатель Единой комиссии                                                                         А.В.Бауэр

Заместитель председателя Единой комиссии:                                               А.В.Захаров

Члены Единой комиссии:                                                                           О.В.Журавлева

А.В.Шарипов

_______________________________________________________ _________________

1.Наименование предмета запроса котировок: Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной и пожарной сигнализации,  установленных в зданиях Отделов №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19, 20,21   Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

2.Государственным   заказчиком   является Управление Федерального казначейства по Ульяновской области.

Юридический адрес: г.Ульяновск,  ул.Гончарова,50/1,

- Почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11, ул.Гончарова,56, а/я № 9856,

Адрес электронной почты: e-mail:mashbur@simtreas.ru.

3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 09 часов 00 минут 2 февраля 2012года до 09 часов 30минут    2 февраля 2012 года по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, каб.116.

4.Извещение о проведении запроса котировок № 0168100000112000006   от 23.01.2012г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет 23.01.2012 года.

# 5.Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем  запроса котировок, являются следующие условия:

5.1.наименование выполняемых работ: Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной и пожарной сигнализации,  установленных в зданиях Отделов №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18, 19,20,21   Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

5.2.объём выполняемых работ: Объем выполняемых работ определяется исходя из перечня установленного оборудования на объекте:

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №1 Управления:

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «EMA1224B4R» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 79 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 29 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-58 – 29 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-LEО – 2 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 15 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 1 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Астра-5» – 10 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Pyronix» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Электромагнитный замок – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 5 шт.

- Источник бесперебойного питания PowerMax 1000 – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 3000 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 150 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №2 Управления:

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 2 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «АС-10» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 14 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 24 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 5 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 120 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 14 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1000 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 300 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №3 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Комплект внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов – 1 компл.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 4 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(5А)» – 2 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «EMA1224B4R» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 5 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Набат» - 1 шт.

- Акустическая система «Орфей» - 8 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 28 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 104 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 5 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 9 шт.

- Извещатель пожарный дымовой «Leonardo» – 54 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-LEО – 6 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 22 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 16 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный акустический «Сова-2» – 21 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 6 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.03» – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 3500 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 200 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №4 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Передатчик четырёхшлейфовый RR-701TS4 – 1 шт.

- Приёмник RR-701R – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Комплект внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов – 1 компл.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 3 шт.

- Блок резервного питания «Квант 1А» – 2 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 6 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 3 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 4 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 10 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 36 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-И – 3 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 1 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 13 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 4 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 3 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 12 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Аргус-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 9 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.03» – 1 шт.

- Доводчик «D-60» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 4 шт.

- Видеокамера внутренняя – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1760 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 60 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №5 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-КДЛ» – 1 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» - 11 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «Свирель» – 1 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 18 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 6 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 2 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 10 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 4 шт.

- Электромеханический замок «Полис» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 500 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №6 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 2 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 3 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «АС-10» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 9 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 38 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 5 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 14 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 3 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Электромеханическая защелка «Полис-19» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 600 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 330 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №7 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 3 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Сатурн(5А)» – 3 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 9 шт.

- Оповещатель световой «Запасный выход» - 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 4 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот-2» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 7 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 22 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ –2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 60 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 7 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 13 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 13 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 7 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 – 7 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 3 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 19 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 3 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 8 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 2 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» - 1 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.00» – 1 шт.

- Доводчик «DС-60» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 1 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Кнопка «КВ-2М» - 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1760 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 60 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №8 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 4 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 4 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «EMA1224B4R» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 10 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 5 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 18 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 102 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 15 шт.

- Извещатель пожарный дымовой «Leonardo» – 32 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-LEО – 6 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 35 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Астра-5» – 12 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 4 шт.

- Электромеханический замок «Полис» – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 5 шт.

- Видеокамера внутренняя – 6 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 3500 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 200 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №9 Управления:

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 6 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «АС-10» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 23 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 36 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 2 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 1 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 9 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 30 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Reflex» – 13 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 6 шт.

- Электромеханический замок «Полис» – 1 шт.

- Доводчик «NOTEDO DC-60» - 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «KN303» - 2 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1300 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 10 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №10 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Передатчик четырёхшлейфовый RR-701TS4 – 1 шт.

- Приёмник RR-701R – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Комплект внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов – 1 компл.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 2 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 4 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 3 шт.

- Блок речевого оповещения «Соната-К» - 1 шт.

- Акустическая система «Соната-3» - 4 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 19 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 42 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-И – 5 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 19 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 3 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 14 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Pyronix» – 5 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 5 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 6 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.03» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 4 шт.

- Видеокамера внутренняя – 2 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 2026 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 50 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №11 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» – 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ SMD» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Сатурн(5А)» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт. (?)

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 12 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ – 2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 36 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 3 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 7 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 8 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 5 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 – 4 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 10 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 2 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» - 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 480 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 30 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №12 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» – 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ SMD» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Сатурн(5А)» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 7 шт.

- Оповещатель световой «Запасный выход» - 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт. (?)

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 2 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 4 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 18 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ – 2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 34 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 7 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 6 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 5 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 – 3 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 9 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 4 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» - 1 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.00» – 2 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 3 шт.

- Видеокамера купольная – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Кнопка «КВ-2М» - 5 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1006 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 30 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №13 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Комплект внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов – 1 компл.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 3 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 4 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «КРЕ» - 3 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 17 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 42 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-И – 5 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 12 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 1 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 11 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 3 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 3 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 13 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Аргус-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 7 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.03» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1695 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 100 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №14 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 2 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 3 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «АС-10» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 18 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 43 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 5 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 7 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 14 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 1 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-2» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 7 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Электромеханическая защелка «Полис-19» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 820 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 520 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №15 Управления:

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 2 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «АС-10» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 10 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 40 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-43 – 1 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 5 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 3 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 16 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 5 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Электромеханическая защелка «Полис-19» – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 4 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 765 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 155 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №16 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 3 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Сатурн(5А)» – 3 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 4 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 10 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт. (?)

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 3 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот-2» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 7 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 22 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ –2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 70 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 7 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 13 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 14 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 12 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 3 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 17 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 6 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 6 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 6 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 8 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» - 1 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.00» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Кнопка «КВ-2М» - 3 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1600 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 200 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №17 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 3 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Передатчик четырёхшлейфовый RR-701TS4 – 1 шт.

- Приёмник RR-701R – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1,5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(5А)» – 2 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 8 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 4 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 3 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП109-А3-01 – 12 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 56 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 6 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 15 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 – 4 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 12 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 5 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 5 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 12 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» – 1 шт.

- Электромеханическая защелка «40.4.43.L» – 1 шт.

- Кнопка «КВ-2М»  - 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 1 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1350м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 90 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №18 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ SMD» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1,5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 5 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 11 шт.

- Оповещатель световой «Запасный выход» - 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 4 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот-2» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 8 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 22 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ – 2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 80 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 7 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 11 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 13 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 12 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 – 3 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 14 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 9 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 8 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 5 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 18 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» – 1 шт.

- Электромеханическая защелка «40.4.43.L» – 1 шт.

- Кнопка «КВ-2М»  - 1 шт.

- Доводчик «NOTEDO DC-60» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 2 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 2488 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 58 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №19 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» – 4 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» - 1 шт.

- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «С2000-АСПТ» – 1 шт.

- Модуль газового пожаротушения с весовым устройством «LPG» – 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» – 1 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12» – 3 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» – 14 шт.

- Акустическая система «АС-2» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» – 5 шт.

- Оповещатель световой «Газ, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Газ, не входи» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «Иволга» – 1 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 23 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 32 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа – УШК – 4 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 6 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 2 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 3 шт.

- Извещатель охранный микроволновый «Аргус-2» – 1 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 8 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 8 шт.

- Электромагнитный замок – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  - 1680 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  - 280 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №20 Управления:

- Пульт контроля и управления «С2000» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Соната-К» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 3 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Акустическая система «Соната-3» – 4 шт.

- Оповещатель световой «Выход» – 4 шт.

- Оповещатель звуковой «EMA1224B4R» – 2 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 3 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 46 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа – УШК – 11 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16/А – 23 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 4 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 15 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 8 шт.

- Электромеханический замок – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 2 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  - 1620 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  - 60 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №21 Управления:

- Персональный компьютер «АРМ «Орион» - 1 шт.

- Программное обеспечение «АРМ «Орион» - 1 шт.

- Преобразователь интерфейса «ПИ-ГР» - 1 шт.

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» – 24 шт.

- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» - 3 шт.

- Клавиатура «С2000-К» - 6 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» - 50 шт.

- Блок речевого оповещения «Октава-80» - 1 шт.

- Система акустическая потолочная «АС-10» - 25 шт.

- Модуль газового пожаротушения «LPG» - 3 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Газ, уходи» - 3 шт.

- Оповещатель световой «Газ, не входи» - 3 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 14 шт.

- Считыватель пластиковых карт «С2000-Proxy» - 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 17 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 39 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 14 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 16 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 175 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП109-А1 – 33 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 24 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 50 шт.

- Устройство выносное оптической сигнализации «УШК-01» - 76 шт.

- Кнопка «КВ-2М» - 10 шт.

- Замок электромеханический «Полис-11» - 10 шт.

- Доводчик «NOTEDO DC-60» - 10 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(5А)» – 12 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Видеокамера внутренней установки «EV-3134» - 4 шт.

- Видеокамера уличной установки «PVCW-0121C» - 8 шт.

- Видеорегистратор 16-канальный «DVR-1600» - 1 шт.

- Видеомонитор «BENQ» - 2 шт.

- Видеодомофон «Polyvision» с вызывной панелью – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 10280 м.

5.3.Характеристика выполняемых работ: Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной и пожарной сигнализации проводится с целью поддержания работоспособного состояния оборудования в процессе эксплуатации путем проведения регламентных работ, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания, по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей и включает:

1) Внешний осмотр (регламент 1) - контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно) средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, определение технического состояния оборудования и его отдельных частей по внешним признакам.

2) Проверку работоспособности (регламент 1) - определение технического состояния оборудования путем контроля выполнения оборудованием свойственных ему функций, определенных назначением.

3) Работы планово - предупредительного характера (регламент 2) - поддержание оборудования в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей оборудования, проверку технического состояния внутренних поверхностей, очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов оборудования, выработавших ресурс или пришедших в негодность (за счет Исполнителя).

4) Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации;

- 5) Устранение причин отказа работы установленного оборудования по вызову Заказчика.

5.4. Место выполнения работ:

Отдел №1 Ульяновская область, г.Барыш, кв. Советский, д.1а;

Отдел №2 Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61;

Отдел №3 Ульяновская область, Чердаклинский  район, п.г.т.Чердаклы, ул. Советская,  д.3;

Отдел №4 Ульяновская область, Вешкаймский  район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3;

Отдел №5 Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4;

Отдел №6 Ульяновская область, Карсунский  район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3;

Отдел №7 Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20;

Отдел №8 Ульяновская область, Майнский  район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16;

Отдел №9 Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2;

Отдел №10 Ульяновская область, Новомалыклинский  район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20;

Отдел №11 Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3;

Отдел №12 Ульяновская область, Павловский  район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10;

Отдел №13 Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1а;

Отдел №14 Ульяновская область, Сенгилеевский  район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а;

Отдел №15 Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А;

Отдел №16 Ульяновская область, Старомайнский  район, р.п.Старая Майна, ул. Революционная, д.81;

Отдел №17 Ульяновская область, Сурский  район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б;

Отдел №18 Ульяновская область, Тереньгульский  район, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24;

Отдел №19 Ульяновская область, Ульяновский  район, р.п.Ишеевка ул. Первомайская, д.7;

Отдел №20 Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Садовая, д.5;

Отдел №21 Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А.

5.5.Срок выполнения работ: начало выполнения работ – со следующего рабочего дня после подписания контракта, окончание выполнения работ – не позднее 30 марта 2012 года.

Устранение причин отказа работы установленного оборудования – в течение срока действия государственного контракта не позднее 2 рабочих дней со дня вызова Заказчика.

5.6.Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и акта выполненных работ в течение 10 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

6. Максимальная  цена контракта –  429840,00 рублей. Обоснованием максимальной цены контракта служит информация о средней стоимости технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (расчеты организаций, осуществляющих  соответствующие работы).

| Источник информации | Стоимость работ |
| --- | --- |
| Организация 1 | 409445,00 руб. |
| Организация 2 | 450235,00 руб. |
| Средняя цена | 429840,00 руб. |

7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 8 дней со дня подписания указанного протокола.

8.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 01 февраля 2012 года 17 часов 00 минут (время местное) поступили 10 (Десять) котировочных заявок, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Точное время поступления котировочной заявки время местное |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Комолов С.В. | г.Ульяновск, ул. Минаева, д.28, кв.7 | 30.01.2012 10ч.55мин. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Симбирск Системы Безопасности» (ООО«Симбирск Системы Безопасности») | г,Ульяновск, ул.Федерации,д.105,офис10 | 30.01.2012 10ч.56мин |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Симбирск-Спецавтоматика» |  | 01.02.2012 12ч.00мин. |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Техпожсервис+» | 432042,г.Ульяновск, ул.Промышленная,д.76А | 01.02.2012 12ч.15мин. |
| 5 | Медведев Андрей Сергеевич | 432042,г.Ульяновск, ул.Доватора,д.12а,кв.30 | 01.02.2012 15ч.27мин. |
| 6 | Закрытое акционерное общество «ТРУД-ТЕХНИКА» | 432063,г.Ульяновск, ул. Кузнецова,д.20 | 01.02.2012 15ч.28мин |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская строительная компания» | 432025,г.Ульяновск,ул.Маяковского,д.№55/11 | 01.02.2012 16ч.08мин. |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Пандора» | 432071,г.Ульяновск,ул. Федерации,5/10 | 01.02.2012 16ч.30мин. |
| 9 | ООО «Технический центр Микровидео» | юр.адр.432071, г.Ульяновск, ул.Крымова,47 почт. адр. г.Ульяновск, ул.Федерации,д.62 | 01.02.2012 16ч.32мин. |
| 10 | ООО «Заслон-Сервис» | 432045,г.Ульяновск, ул.Рябикова,21б | 01.02.2012 16ч.47мин. |

# 9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и единогласно приняла решение:

# - в соответствии с ч. 3  ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ отклонить котировочную заявку Индивидуальный предприниматель Комолов С.В. в связи с несоответствием требованиям, установленным  извещении о проведении запроса котировок цен: в заявке отсутствует согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок (п.4 ст.44  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

# -в соответствии с ч. 3  ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ отклонить котировочную заявку Общество с ограниченной ответственностью «Симбирск-Спецавтоматика» в связи с несоответствием требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок цен: в заявке отсутствует сведение о месте нахождения  участника размещения заказа (п.1 ст.44  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

Общества с ограниченной ответственностью «Поволжская строительная компания»;   Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Пандора»; ООО «Технический центр Микровидео»;  ООО «Заслон-Сервис» на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и  единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) в соответствии ч.2 ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ следующее решение:

10.Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки Общества с ограниченной ответственностью «Симбирск Системы Безопасности» (ООО«Симбирск Системы Безопасности»); Общества с ограниченной ответственностью «Техпожсервис+»; Медведева Андрея Сергеевича; Закрытого акционерного общества «ТРУД-ТЕХНИКА»;

Государственный контракт подлежит заключению с победителем в проведении запроса котировок с Медведевым Андреем Сергеевичем

Адрес: 432042,г.Ульяновск, ул.Доватора,д.12а,кв.30

по предложенной цене 100000(Сто  тысяч)руб. 00коп.,   НДС  не облагается.

11. Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий, предоставлено: Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Пандора»

Адрес:  432071,г.Ульяновск, ул.Федерации,5/10

по предложенной цене 134400 (Сто тридцать четыре тысячи четыреста )руб. 00коп.,  НДС не облагается.

12.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (Управление Федерального казначейства по Ульяновской области). Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником размещения заказа, заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю  запроса котировок.

13.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.ulyanovsk.roskazna.ru

# 14.Подписи:

| Председатель Единой комиссии: | _________________ А.В. Бауэр (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Единой комиссии: | _________________ А.В.Захаров (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Члены Единой комиссии | _________________ О.В.Журавлева (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _______________ А.В.Шарипов (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: И.о.руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области | ________________ В.Ю.Куприянов (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

1экз. протокола № 16   от  02.02.2012  и проект  государственного контракта получил.

Представитель победителя                         _____________

(Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение №1

к Протоколу рассмотрения и

оценки котировочных заявок

от 2 февраля 2011года № 16

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Цена государственного контракта | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медведев Андрей Сергеевич | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 100000,00 | победитель |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Пандора» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 134400,00 | Участник размещения заказа, предложение о цене которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем условий |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Техпожсервис+» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 180000,00 |  |
| 4 | ООО «Заслон-Сервис» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 189840,00 |  |
| 5 | ООО «Технический центр Микровидео» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 298000,00 |  |
| 6 | Закрытое акционерное общество «ТРУД-ТЕХНИКА» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 320000,00 |  |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская строительная компания» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 350000,00 |  |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Симбирск Системы Безопасности» (ООО«Симбирск Системы Безопасности») | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 400000,00 |  |
| 9 | Индивидуальный предприниматель Комолов С.В. | не допустить | Несоответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен | 405320,00 | отклонить |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Симбирск-Спецавтоматика» | не допустить | Несоответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен | 307660,40 | отклонить |

Заместитель председателя   Единой комиссии  _______________  А.В.Захаров