ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р О Т О К О Л

рассмотрения и оценки котировочных заявок

________________________________________________________________________

14 марта 2012 года                                  Ульяновск                                                   № 49

Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг  для  нужд Управления  Федерального казначейства  по Ульяновской области в составе:

Председатель Единой комиссии                                                                         А.В.Бауэр

Заместитель председателя Единой комиссии                                                А.В.Захаров

Члены Единой комиссии:                                                                              Э.А.Кулакова

О.В.Журавлева

_______________________________________________________ _________________

1.Наименование предмета запроса котировок: техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования   Отдела № 9,  Отдела №11, Отдела №12, Отдела №13 и Отдела №15 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

2.Государственным   заказчиком   является Управление Федерального казначейства по Ульяновской области.

Юридический адрес: г.Ульяновск,  ул.Гончарова,50/1,

# Почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11, ул.Гончарова,56, а/я № 9856,

Адрес электронной почты: e-mail:mashbur@simtreas.ru.

3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 10 часов 05 минут 14 марта 2012года до 10 часов 10минут 14 марта 2012 года по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, каб.116.

4.Извещение о проведении запроса котировок № 0168100000112000032    от 05.03.2012г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет 05.03.2012 года.

# 5.Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем  запроса котировок, являются следующие условия:

5.1.Наименование, объем и характеристика   работ:

наименование работ: техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования   Отдела № 9,  Отдела №11, Отдела №12, Отдела №13 и Отдела №15 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

5.2. объем работ:

| Перечень работ |
| --- |
| по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела № 9 УФК по Ульяновской области |
| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| 1 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной до 40 мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | 2 | 1 |
| 3 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 2 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 2 | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

| Перечень работ |
| --- |
| по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов и газового оборудования Отдела № 11УФК по Ульяновской области |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| 1 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной до 40 мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | 2 | 1 |
| 3 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 2 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 2 | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

| Перечень работ |
| --- |
| по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов и газового оборудования Отдела № 12УФК по Ульяновской области |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| 1 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной до 40 мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | 2 | 1 |
| 3 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 2 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 2 | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

| Перечень работ |
| --- |
| по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов и газового оборудования Отдела № 13УФК по Ульяновской области |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| 1 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной до 40 мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | 2 | 1 |
| 3 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 2 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 2 | 1 |

| Перечень работ |
| --- |
| по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов и газового оборудования Отдела № 15УФК по Ульяновской области |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| 1 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной до 40 мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 3 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание газового оборудования котла средней мощности с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

5.3. Характеристика выполняемых работ:

техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования   включает в себя:

- Проведение технического обслуживания оборудования Заказчика собственными силами в сроки и в объемах, предусмотренных нормативными документами.  Персонал Исполнителя должен быть аттестован и иметь квалификацию, позволяющую грамотно, безопасно проводить техническое обслуживание и ремонтные работы оборудования.

- Выполнение работ по техническому обслуживанию  оборудования Заказчика в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, локализация и ликвидация аварийных ситуаций круглосуточно.

### - Наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом государственного контракта и которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Выполнение работ с целью  обеспечения безопасной эксплуатации объектов газоснабжения согласно действующему законодательству Российской Федерации и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

5.4. Место выполнения работ:

Отдел №9 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная д.45/2;

Отдел №11 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3;

Отдел №12 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10;

Отдел №13 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 1а;

Отдел №15 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133, А.

5.5.Срок выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта по 31.12.2012г.

5.6. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и  Акта  выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами Акта выполненных работ.

6. Максимальная  цена контракта– 55710,86 рублей.

Обоснованием максимальной цены контракта служат  сметы, выполненные Заказчиком в соответствии с «Примерным прейскурантом на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем», разработанный институтом "ГипроНИИгаз" и утвержденный Приказом ОАО "Росгазификация" от 20.06.2001 N 35.

| СМЕТА |  |
| --- | --- |
| на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №9 УФК по Ульяновской области |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 9.1.26. | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной до 40 мм | кран | 1 | 41.43 | 1 | 41.43 |
| 9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 154.46 | 1 | 154.46 |
| 9.1.1. | На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33 | котел | 1 | 50.97 | 1 | 50.97 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 538.68 | 1 | 538.68 |
| 9.1.9. | На каждый последующий котел применять коэф. 0,3 | котел | 1 | 161.60 | 1 | 161.60 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 238.15 | 1 | 238.15 |
| 9.1.15. | На каждый последующий котел применять коэф. 0,6 | котел | 1 | 142.89 | 1 | 142.89 |
| 9.1.31. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 85.23 | 1 | 85.23 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1413.41 |
|  | индекс IV кв. 2011 г. (Прил. 5 к письму Минрегиона России от 7 ноября 2011 года N 30394-ИП/08) | 5.47 |  |  |  | 7731.35 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 1391.64 |
|  | Всего |  |  |  |  | 9122.99 |

| СМЕТА |  |
| --- | --- |
| на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №11 УФК по Ульяновской области |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 9.1.26. | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной до 40 мм | кран | 1 | 41.43 | 1 | 41.43 |
| 9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 154.46 | 1 | 154.46 |
| 9.1.1. | На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33 | котел | 1 | 50.97 | 1 | 50.97 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 538.68 | 1 | 538.68 |
| 9.1.9. | На каждый последующий котел применять коэф. 0,3 | котел | 1 | 161.60 | 1 | 161.60 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 238.15 | 1 | 238.15 |
| 9.1.15. | На каждый последующий котел применять коэф. 0,6 | котел | 1 | 142.89 | 1 | 142.89 |
| 9.1.31. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 85.23 | 1 | 85.23 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1413.41 |
|  | индекс IV кв. 2011 г. (Прил. 5 к письму Минрегиона России от 7 ноября 2011 года N 30394-ИП/08) | 5.47 |  |  |  | 7731.35 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 1391.64 |
|  | Всего |  |  |  |  | 9122.99 |

| СМЕТА |  |
| --- | --- |
| на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №12 УФК по Ульяновской области |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 9.1.26. | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной до 40 мм | кран | 1 | 41.43 | 1 | 41.43 |
| 9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 154.46 | 1 | 154.46 |
| 9.1.1. | На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33 | котел | 1 | 50.97 | 1 | 50.97 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 538.68 | 1 | 538.68 |
| 9.1.9. | На каждый последующий котел применять коэф. 0,3 | котел | 1 | 161.60 | 1 | 161.60 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 238.15 | 1 | 238.15 |
| 9.1.15. | На каждый последующий котел применять коэф. 0,6 | котел | 1 | 142.89 | 1 | 142.89 |
| 9.1.31. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 85.23 | 1 | 85.23 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1437.04 |
|  | индекс IV кв. 2011 г. (Прил. 5 к письму Минрегиона России от 7 ноября 2011 года N 30394-ИП/08) | 5.47 |  |  |  | 7731.35 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 1391.64 |
|  | Всего |  |  |  |  | 9122.99 |

| СМЕТА |  |
| --- | --- |
| на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №13 УФК по Ульяновской области |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 9.1.26. | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной до 40 мм | кран | 1 | 41.43 | 1 | 41.43 |
| 9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 154.46 | 1 | 154.46 |
| 9.1.1. | На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33 | котел | 1 | 50.97 | 1 | 50.97 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 538.68 | 1 | 538.68 |
| 9.1.9. | На каждый последующий котел применять коэф. 0,3 | котел | 1 | 161.60 | 1 | 161.60 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 238.15 | 1 | 238.15 |
| 9.1.15. | На каждый последующий котел применять коэф. 0,6 | котел | 1 | 142.89 | 1 | 142.89 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1351.81 |
|  | индекс IV кв. 2011 г. (Прил. 5 к письму Минрегиона России от 7 ноября 2011 года N 30394-ИП/08) | 5.47 |  |  |  | 7731.35 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 1391.64 |
|  | Всего |  |  |  |  | 9122.99 |

| СМЕТА |  |
| --- | --- |
| на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №15 УФК по Ульяновской области |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 9.1.26. | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной до 40 мм | кран | 1 | 41.43 | 1 | 41.43 |
| 9.1.3. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой | котел | 1 | 233.60 | 1 | 233.60 |
| 9.1.11. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 654.29 | 1 | 654.29 |
| 9.1.17. | Техническое обслуживание газового оборудования котла средней мощности с автоматикой | котел | 1 | 392.6 | 5 | 1963.00 |
| 9.1.31. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 85.23 | 1 | 85.23 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3001.18 |
|  | индекс IV кв. 2011 г. (Прил. 5 к письму Минрегиона России от 7 ноября 2011 года N 30394-ИП/08) | 5.47 |  |  |  | 16287.20 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 2931.70 |
|  | Всего |  |  |  |  | 19218.90 |

7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через  20  дней со дня подписания указанного протокола.

8.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 13 марта 2012 года 17 часов 00 минут (время местное) поступили 2 (Две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Точное время поступления котировочной заявки время местное |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Стройспецторг» | Юр.адр.432071,РФ,г.Ульяновск, ул.Федерации,д.50 Почт.адр.432072,г.Ульяновск, а/я 3468 | 07.03.2012 10ч.10мин. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» | Юр.адр.432071,г.Ульяновск, ул.Гагарина,д.30 Поч.адр.433870,Ульяновская обл., р.п.Новоспасское, ул.Строителей,23 | 12.03.2012 11ч.15мин. |

# 9.Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и  единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) следующее решение:

9.1.Государственный контракт подлежит заключению с  победителем в проведении запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

Адрес: 432071, г.Ульяновск, ул.Гагарина, д.30

Почт.адр.: 433870,Ульяновская обл., р.п.Новоспасское, ул.Строителей,23

по предложенной цене 38498(Тридцать восемь тысяч четыреста девяносто восемь) руб. 90коп., в том числе НДС 5872руб.71коп.

9.2.Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий, предоставлено: ООО «Стройспецторг»

Адрес:  юр.адр. 432071.РФ,г.Ульяновск, ул.Федерации,д.50

Почт.адр.432072, г.Ульяновск, а/я 3468

по предложенной цене 55618(Пятьдесят пять тысяч шестьсот восемнадцать)руб. 00коп.,  НДС не облагается.

10.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (Управление Федерального казначейства по Ульяновской области). Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником размещения заказа, заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю  запроса котировок.

11.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.ulyanovsk.roskazna.ru

# 12.Подписи:

| Председатель Единой комиссии | _________________ А.В. Бауэр (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Единой комиссии | _________________ А.В.Захаров (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Члены Единой комиссии: | _________________ Э.А.Кулакова (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ О.В.Журавлева (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: Руководитель Управления Федерального казначейства по Ульяновской области | ________________ Д.Н.Чугунков (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

1экз. протокола № 49   от  14.03.2012  и проект  государственного контракта получил.

Представитель победителя                         _____________

(Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 1

к Протоколу  рассмотрения и

оценки котировочных заявок

от 14 марта 2012 года № 49

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Цена государственного контракта | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 38498,90 | победитель |
| 2 | ООО «Стройспецторг» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену | 55618,00 | Участник размещения заказа, предложение о цене которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем условий |

Заместитель председателя   Единой комиссии  _______________  А.В.Захаров