ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ульяновской области)

ул. Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, 432017 Телефон: (8422)42-75-00 факс: (8422)42-75-25 e-mail: mashbur@simtreas.ru www.ulyanovsk.roskazna.ru

10.07.2012 № 68-09-22/4674

### Официальный сайт

### Российской Федерации

www.zakupki.gov.ru

### О проведении запроса котировок цен

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок цен.

1. Информация о государственном заказчике:

1.1. наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2. почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11, ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3. электронный адрес: admo73@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3. Форма котировочной заявки - приложение №1 к настоящему запросу котировок цен.

4. Наименование, характеристики  и объём  выполняемых работ:

4.1. наименование выполняемых работ: Ремонт крыльца с устройством пандуса  для маломобильных   граждан в здании отдела №6 УФК по Ульяновской области в соответствии с локальной сметой и план –схемой, разработанными  Заказчиком.

4.2. объём выполняемых работ: Ремонт крыльца с  устройством пандуса в здании отдела №6 УФК по Ульяновской области в целях обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам населения равных условий жизнедеятельности с остальными категориями населения для обеспечения досягаемости мест целевого посещения и беспрепятственного перемещения на креслах-колясках. План-схема  размещена в электронном виде на отдельном файле и является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок цен.

Конструкция пандуса должна соответствовать требованиям СП 59.13330.2010 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

4.3 требования к качеству, техническим характеристикам работ: Проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводом правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий не менее  чем 24 месяца с момента подписания акта  приемки выполненных работ Сторонами.

Комплектация и поставка материалов, изделий и конструкций  осуществляется Подрядчиком.

5. Место выполнения работ:

Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, дом 3;
6. Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 14 сентября  2012г.

7. В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов и оборудования, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик может понести в связи с исполнением контракта.

8. Максимальная  цена контракта 54692,89 руб. Обоснованием максимальной цены государственного контракта служит локальная смета, выполненная  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

Ремонт крыльца в здании Отдела №6 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан

Основание: План-схема, дефектная ведомость

Сметная стоимость: 54692,89 руб.

Средства на оплату труда: 7010,52 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 6619,13 руб.

-- оплата труда машинистов: 391,39 руб.

Трудозатраты: 78,45 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 75,21 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 3,24 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр59-3-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 0,015 100 м решетки | 427,35 375,56 | 4,89 0,00 | 6,40 | 5,63 | 0,07 0,00 | 47,3 | 0,7095 |
| 2 | ТЕРр68-12-18 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 0,015 100 м2 площади разборки | 5036,12 2309,05 | 2359,09 304,48 | 75,55 | 34,64 | 35,39 4,57 | 285,42 | 4,2813 |
| 3 | ТЕРр68-12-5 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,003 100 м3 конструкций | 2546,13 628,75 | 1917,38 199,17 | 7,64 | 1,89 | 5,75 0,60 | 77,72 | 0,23316 |
| 4 | ТЕРр51-2-3 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления | 0,041 100 м3 грунта | 2752,05 2751,21 | 0,84 0,00 | 112,83 | 112,80 | 0,03 0,00 | 346,5 | 14,2065 |
| 5 | ТЕР01-02-061-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,029 100 м3 грунта | 763,31 763,31 | 0,00 0,00 | 22,14 | 22,14 | 0,00 0,00 | 101,775 | 2,95148 |
|  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 3,20387 м3 | 40,48 |  | 129,69 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР06-01-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство бетонной подготовки {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,01 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 58862,89 1614,60 | 2130,35 265,95 | 588,63 | 16,15 | 21,30 2,66 | 207 | 2,07 |
|  | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | -1,02 м3 | 516,15 |  | -526,47 |  |  |  |  |
|  | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | 1,02 м3 | 531,51 |  | 542,14 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР06-01-001-20 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство ленточных фундаментов бетонных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,019 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 65626,06 3353,20 | 2674,11 324,46 | 1246,90 | 63,71 | 50,81 6,16 | 388,102 | 7,37394 |
|  | 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | -1,938 м3 | 555,85 |  | -1077,24 |  |  |  |  |
|  | 401-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | 1,938 м3 | 595,57 |  | 1154,21 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР06-01-001-16 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,02 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 104965,62 2164,56 | 3426,01 403,50 | 2099,31 | 43,29 | 68,52 8,07 | 253,759 | 5,07518 |
|  | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | -0,162 т | 4262,46 |  | -690,52 |  |  |  |  |
|  | 204-0019 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | 0,03867 т | 4499,27 |  | 173,97 |  |  |  |  |
|  | 204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | 0,03867 т | 2441,43 |  | 94,40 |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР11-01-047-01 ФЕР (Эталонная база, май 2012) | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 0,053 100 м2 покрытия | 21237,47 3120,03 | 31,39 21,74 | 1125,58 | 165,36 | 1,66 1,15 | 356,983 | 18,9201 |
| 10 | ТЕР15-01-019-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,033 100 м2 поверхности облицовки | 10939,20 1685,64 | 45,54 24,38 | 360,99 | 55,63 | 1,50 0,80 | 183,6205 | 6,05948 |
| 11 | ТЕР09-03-030-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,199 1 т конструкций | 1346,45 413,09 | 854,28 69,97 | 267,95 | 82,21 | 170,00 13,93 | 44,9995 | 8,9549 |
|  | 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,199 т | 7571 |  | 1506,63 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР13-03-001-17 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,032 100 м2 окрашиваемой поверхности | 773,91 34,22 | 14,23 0,15 | 24,77 | 1,10 | 0,46 0,00 | 3,128 | 0,1001 |
| 13 | ТЕР13-03-003-13 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-03 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,032 100 м2 окрашиваемой поверхности | 670,21 26,50 | 12,88 0,15 | 21,45 | 0,85 | 0,41 0,00 | 2,921 | 0,09347 |
| 14 | ТЕР13-06-004-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Обеспыливание поверхности {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 3 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1,33 0,98 | 0,35 0,00 | 3,98 | 2,93 | 1,05 0,00 | 0,115 | 0,345 |
| 15 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,03 100 м2 окрашиваемой поверхности | 278,54 65,03 | 10,76 0,15 | 8,35 | 1,95 | 0,32 0,00 | 6,1065 | 0,1832 |
| 16 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,03 100 м2 окрашиваемой поверхности | 651,02 79,90 | 14,48 0,30 | 19,53 | 2,40 | 0,43 0,01 | 8,809 | 0,26427 |
| 17 | ТЕР27-07-005-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,25 10 м2 | 152,22 132,45 | 17,11 0,89 | 38,06 | 33,11 | 4,28 0,22 | 13,57 | 3,3925 |
|  | 403-0373 | Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250х120х50 мм, марка 500 | 2,55 м2 | 107,54 |  | 274,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 7611,10 | 36483,45 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 683,96 | 7010,52 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 645,79 | 6619,13 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 38,17 | 391,39 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 361,98 | 1998,22 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 5022,29 | 21194,08 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1581,04 | 6672,02 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 652,35 | 5683,13 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 399,44 | 3274,51 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 8662,89 | 45441,09 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 8662,89 | 45441,09 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 7611,10 | 36483,45 |  |  |  |
|  |  | [Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22] |  |  |  | 7611,10 | 36483,45 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 645,79 | 6619,13 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 38,17 | 391,39 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 361,98 | 1998,22 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 5022,29 | 21194,08 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1581,04 | 6672,02 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 652,35 | 5683,13 |  |  |  |
|  |  | Автомобильные дороги 142/121% ФОТ |  |  |  | 47,33 | 413,41 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105/89% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 133,04 | 1148,36 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/77% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 7,48 | 65,41 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80/68% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 15,94 | 138,40 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 105/89% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 53,61 | 462,73 |  |  |  |
|  |  | Полы 123/105% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 184,83 | 1621,43 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Благоустройство 104/88% ФОТ |  |  |  | 43,37 | 376,01 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом 75/64% ФОТ |  |  |  | 84,60 | 739,97 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Лестницы, крыльца 76/65% ФОТ |  |  |  | 4,28 | 37,53 |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 90/77% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 77,87 | 679,88 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 399,44 | 3274,51 |  |  |  |
|  |  | Автомобильные дороги 95/76% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 27,00 | 222,08 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 65/52% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 77,02 | 631,60 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/56% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 5,54 | 45,50 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/36% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 8,41 | 70,34 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 55/44% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 26,52 | 214,01 |  |  |  |
|  |  | Полы 75/60% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 106,57 | 870,45 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Благоустройство 60/48% ФОТ |  |  |  | 25,02 | 205,09 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/36% ФОТ |  |  |  | 50,76 | 416,23 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Лестницы, крыльца 60/48% ФОТ |  |  |  | 3,38 | 27,72 |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 85/68% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 69,22 | 571,49 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 8662,89 | 45441,09 |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы |  |  |  | 173,26 | 908,82 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 8836,15 | 46349,91 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 1590,51 | 8342,98 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 10426,66 | 54692,89 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 10426,66 | 54692,89 |  |  |  |

9. Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: с 11.07.2012г. прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00,    в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2. Дата и время окончания приема заявок: 16.07.2012г.  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1, каб.116.

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Направление котировочной заявки факсограммой допускается (8422(42-75-25)). Направленные по почте котировочные заявки должны быть получены в месте, указанном в п. 9.3 настоящего извещения, не позднее срока, установленного в п. 9.2 извещения. Полученные после указанного срока котировочные заявки не рассматриваются.

10. Сроки и условия оплаты работ: Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС -2), справок о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и представления счетов и (или) счетов-фактур  в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов. Авансовый платеж не предусмотрен.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

Руководитель управления                                                                             Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок цен

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2012  г.

Настоящей котировочной заявкой ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы:

Ремонт крыльца с устройством пандуса для маломобильных   граждан в здании отдела №6 УФК по Ульяновской области в соответствии с локальной сметой и план –схемой, разработанными  Заказчиком.

Цена работ (общая цена контракта):

_______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены/ не включены  следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов и оборудования, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик может понести в связи с исполнением контракта.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок цен мы обязуемся выполнить работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок цен  на ремонт крыльца с устройством пандуса для маломобильных   граждан в здании отдела №6  УФК по Ульяновской области  и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2 к запросу котировок цен

Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

г.Ульяновск                                                                                 «___» __________ 2012г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _______________, действующего на основании ______________, с одной  стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,  на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок   от       .       .  2012 г.  №____   заключили настоящий государственный контракт (далее  - «контракт») о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик обязуется выполнить ремонт крыльца с устройством пандуса для маломобильных   граждан в здании отдела №6  УФК по Ульяновской области в соответствии с локальной сметой и план –схемой, разработанными  Заказчиком, а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта.

1.2. Локальная смета и план-схема являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Подрядчик обязуется  выполнить все работы, предусмотренные настоящим контрактом, с использованием своих средств, материалов, изделий и конструкций  в соответствии с  нормативными документами.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальной сметой  и    составляет _________________.

(цифрами и прописью)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

3. СРОКИ и МЕСТО  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ:

Начало работ - со следующего дня после  подписания настоящего контракта;

Окончание работ - 14.09.2012г.

Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

3.2. Место выполнения работ:

Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, дом 3.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1.Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, изделий и  конструкций.

4.2.Все используемые для ремонта материалы, изделия и  конструкции должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов, изделий и конструкций технической документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов, изделий и конструкций до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить,  с использованием своих средств, материалов, изделий и конструкций,   работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

-проведение работ   в полном соответствии с  локальной сметой и план –схемой, нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами.

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 12-03-2001 ч.1,  СНиП 12-04-2002 ч.2 Безопасность труда в строительстве

-применение системы контроля качества за выполненными работами  с применением технического регламента операционного контроля качества, разработанных по видам работ;

-применение технологических карт или проектов производства работ, разработанных  Подрядчиком в соответствии с МДС 12-29.2006;

- организацию и приемку в эксплуатацию объекта  ремонта  согласно:

СНиП 12-01-2004 Организация строительного производства

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта  приемки выполненных  работ, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6.При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7.Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ,  бывшие в употреблении материалы, изделия и  конструкции  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах 2, 9.

6.2. Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.3.Обеспечивать оплату выполненных работ в соответствии с разделом 9 настоящего контракта.

6.4.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1.Окончательная приемка работ  осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.2. Сдача промежуточных результатов работ  Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится по мере выполнения соответствующих работ Подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и оформляется промежуточными актами выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписываемым  Сторонами (Заказчиком и Подрядчиком), с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. Формы КС-2 и КС-3 оформляются на бумажном носителе в 2-х экземплярах. В случае указания  в актах выполненных работ  ссылки на обоснование цены  материалов, конструкций, изделий   «торговая цена  или цена поставщика», то для подтверждения такой цены прикладываются копии накладных и счетов-фактур на приобретение Подрядчиком данных материалов, изделий и  конструкций.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия и конструкции и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта  приемки  выполненных работ Сторонами.

8.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

9. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

9.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС- 2), в том числе промежуточных при приемке Заказчиком промежуточных результатов работ в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего контракта, представления справки о стоимости выполненных работ (Форма КС -3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1.	Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

-за нарушение сроков начала и окончания  работ после установленного срока по вине Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,5%  от  цены работ, указанной в п.2.1.  настоящего контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

-за  устранение недостатков и дефектов в работах  с нарушением сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 0,1 % от цены работ, указанной в п.2.1. настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств по устранению недостатков и дефектов, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока.

10.2.	Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

10.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.4 Подрядчик освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договорных обязательств или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

11.3. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2. настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Срок действия настоящего контракта: со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами  до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту по  28.09.2012.

12.2.	Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются документы, указанные в тексте контракта в качестве таковых.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адреса, телефоны и факсы сторон.

Заказчик:  Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

город Ульяновск, улица  Гончарова,  дом 50/1

Контактный телефон: (8422) 42-75-56, факс: (8422) 42-75-25

Подрядчик:

Банковские реквизиты сторон.