ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ульяновской области)

ул. Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, 432017 Телефон: (8422)42-75-00 факс: (8422)42-75-25 e-mail: mashbur@simtreas.ru www.ulyanovsk.roskazna.ru

30.08.2012 № 68-09-22/5455

### Официальный сайт

### Российской Федерации

www.zakupki.gov.ru

### О проведении запроса котировок цен

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок цен.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11,ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3.электронный адрес: admo73@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки - приложение №1 к настоящему запросу котировок цен.

4. Наименование, характеристики  и объём   работ:

4.1.наименование  работ: Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения,  установленных в зданиях Отделов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

4.2.объём работ: Объем  работ определяется исходя из перечня установленного оборудования на объекте:

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №1 Управления: Ульяновская область, г.Барыш, кв. Советский, д.1а;

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «EMA1224B4R» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 79 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-58 – 24 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-LEО – 6 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 10 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Астра-5» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Электромагнитный замок – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 4 шт.

- Источник бесперебойного питания PowerMax 1000 – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 2000 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 150 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №2 Управления: Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61;

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 2 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «АС-10» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 16 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 34 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 3 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 5 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 14 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 2 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 4 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 8 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1000 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 300 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №3 Управления: Ульяновская область, Чердаклинский  район, п.г.т.Чердаклы, ул. Советская,  д.3;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Комплект внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов – 1 компл.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 3 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «EMA1224B4R» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 5 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Набат» - 1 шт.

- Акустическая система «Орфей» - 6 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 28 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 94 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 5 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 9 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 12 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 16 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 20 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 6 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.03» – 1 шт.

- Видеомонитор – 2 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 3500 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 200 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №4 Управления: Ульяновская область, Вешкаймский  район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Передатчик четырёхшлейфовый RR-701TS4 – 1 шт.

- Приёмник RR-701R – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Комплект внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов – 1 компл.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12(3А)» – 3 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 6 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 3 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 4 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 10 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 36 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-И – 3 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 13 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 4 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 12 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Аргус-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 9 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.03» – 1 шт.

- Доводчик «D-60» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 4 шт.

- Видеокамера внутренняя – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1760 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 60 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №5 Управления: Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4;

- Пульт контроля и управления «С2000» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-КДЛ» – 1 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» - 11 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «Свирель» – 1 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 18 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 10 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 2 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 10 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Электромеханический замок «Полис» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 500 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №6 Управления: Ульяновская область, Карсунский  район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3;

- Пульт контроля и управления «С2000» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 2 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 3 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «АС-10» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 9 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 38 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 5 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 14 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 3 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 10 шт.

- Электромеханическая защелка «Полис-19» – 1 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 600 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 330 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №7 Управления: Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 3 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Сатурн(5А)» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 10 шт.

- Оповещатель световой «Запасный выход» - 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 4 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот-2» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 7 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 22 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ –2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 64 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 7 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 13 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 13 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 7 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 – 3 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 1 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 19 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 2 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 8 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 2 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» - 1 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.00» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 1 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Кнопка «КВ-2М» - 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1760 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 60 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №8 Управления: Ульяновская область, Майнский  район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16;

- Пульт контроля и управления  - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 3 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12-01(3А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «EMA1224B4R» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «ЗМ-01» – 2 шт

- Оповещатель световой «Выход» - 8 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 5 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 18 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 87 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 15 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-LEО – 4 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 32 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Астра-5» – 2 шт.

- Извещатель охранный «Фольга» – 300 м

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 12 шт.

- Электромеханический замок «Полис» – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 5 шт.

- Видеокамера внутренняя – 6 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 3500 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 200 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №9 Управления: Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2;

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12-01(1,5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 6 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 8 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 45 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 2 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 1 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 9 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 22 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 14 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Reflex» – 14 шт.

- Извещатель охранный «Фольга» – 300 м

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 4 шт.

- Электромеханический замок «Полис» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «KN303» - 2 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1300 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 10 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №10 Управления: Ульяновская область, Новомалыклинский  район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Передатчик четырёхшлейфовый RR-701TS4 – 1 шт.

- Приёмник RR-701R – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Комплект внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов – 1 компл.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 3 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 4 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 3 шт.

- Блок речевого оповещения «Соната-К» - 1 шт.

- Акустическая система «Соната-3» - 4 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 19 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 41 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-И – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 15 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 13 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 4 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 6 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.03» – 1 шт.

- Электромагнитный замок – 1 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 5 шт.

- Видеокамера внутренняя – 2 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 2026 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 50 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №11 Управления: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» – 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ SMD» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Сатурн(5А)» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ – 2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 36 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 7 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 7 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 11 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» - 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 480 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 30 м.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 4 шт.

- Передатчик четырёхшлейфовый RR-701TS – 1 шт.

- Приёмник RR-701R – 1 шт

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №12 Управления: Ульяновская область, Павловский  район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» – 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ SMD» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Сатурн(5А)» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 7 шт.

- Оповещатель световой «Запасный выход» - 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 2 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 4 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 18 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ – 2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 34 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 7 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 6 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 5 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 – 3 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 9 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 4 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» - 1 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.00» – 2 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 3 шт.

- Видеокамера купольная – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 840 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 30 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №13 Управления: Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1а;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Комплект внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов – 1 компл.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12-3» – 3 шт

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 4 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «КРЕ» - 3 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 17 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 42 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-И – 5 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 12 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 1 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 11 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 3 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 3 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 13 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Аргус-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 7 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.03» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1695 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 100 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №14 Управления: Ульяновская область, Сенгилеевский  район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а;

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 2 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «АС-10» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 18 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 43 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 5 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 11 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 6 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 5 шт.

- Видеокамера внутренняя – 5 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 820 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 520 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №15 Управления: Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А;

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12» – 1 шт

- Оповещатель световой «Выход» - 3 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «АС-10» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 10 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 40 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-43 – 1 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 5 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 4 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 16 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 4 шт.

- Электромеханическая защелка «Полис-19» – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 4 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 765 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 155 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №16 Управления: Ульяновская область, Старомайнский  район, р.п.Старая Майна, ул. Революционная, д.81;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 3 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Сатурн(5А)» – 3 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 10 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» – 4 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот-2» – 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» – 7 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 22 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ –2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 70 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 7 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 13 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 14 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 12 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 3 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 16 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 5 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 6 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 6 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 11 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» - 1 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.00» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1600 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 200 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №17 Управления: Ульяновская область, Сурский  район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 3 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Передатчик четырёхшлейфовый RR-701TS4 – 1 шт.

- Приёмник RR-701R – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1,5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 8 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 3 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП109-А3-01 – 12 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 60 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 6 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 15 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 – 4 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 13 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 5 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 12 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» – 1 шт.

- Электромеханическая защелка «40.4.43.L» – 1 шт.

- Кнопка «КВ-2М»  - 1 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 1 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1350м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 90 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №18 Управления: Ульяновская область, Тереньгульский  район, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ SMD» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(7А)» – 6 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 12 шт.

- Оповещатель световой «Запасный выход» - 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 4 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот-2» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 8 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 22 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ – 2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 87 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 7 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 11 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 5 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 12 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 – 3 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 14 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 9 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 8 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 18 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» – 1 шт.

- Электромеханическая защелка «40.4.43.L» – 1 шт.

- Кнопка «КВ-2М»  - 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 2 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 2488 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 58 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №19 Управления: Ульяновская область, Ульяновский  район, р.п.Ишеевка ул. Первомайская, д.7;

- Пульт контроля и управления «С2000» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» – 4 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» - 1 шт.

- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «С2000-АСПТ» – 1 шт.

- Модуль газового пожаротушения с весовым устройством «LPG» – 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» – 1 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12» – 3 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» – 14 шт.

- Акустическая система «АС-2» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» – 5 шт.

- Оповещатель световой «Газ, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Газ, не входи» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «Иволга» – 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 23 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 32 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа – УШК – 4 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 6 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 2 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 3 шт.

- Извещатель охранный микроволновый «Аргус-2» – 1 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 8 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 10 шт.

- Электромагнитный замок – 1 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  - 1680 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  - 280 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №20 Управления: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5;

- Пульт контроля и управления «С2000» – 1 шт.

- Пульт контроля и управления – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Соната-К» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 3 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1,5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Акустическая система «Соната-3» – 4 шт.

- Оповещатель световой «Выход» – 4 шт.

- Оповещатель звуковой «EMA1224B4R» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 3 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 46 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-511 – 6 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа – УШК – 12 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16/А – 23 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 4 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 15 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 10 шт.

- Электромеханический замок – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  - 1620 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  - 60 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №21 Управления: Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А.

- Персональный компьютер «АРМ «Орион» - 1 шт.

- Программное обеспечение «АРМ «Орион» - 1 шт.

- Преобразователь интерфейса «ПИ-ГР» - 1 шт.

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» – 24 шт.

- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» - 3 шт.

- Клавиатура «С2000-К» - 6 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» - 50 шт.

- Блок речевого оповещения «Октава-80» - 1 шт.

- Система акустическая потолочная «АС-10» - 25 шт.

- Модуль газового пожаротушения «LPG» - 3 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Газ, уходи» - 3 шт.

- Оповещатель световой «Газ, не входи» - 3 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 13 шт.

- Считыватель пластиковых карт «С2000-Proxy» - 16 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 17 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 41 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 13 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 15 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 175 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП109-А1 – 33 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 22 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 50 шт.

- Устройство выносное оптической сигнализации «УШК-01» - 76 шт.

- Замок электромеханический «Полис-11» - 10 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(5А)» – 5 шт.

- Блок резервного питания «РИП-24(4А)» – 1 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Видеокамера внутренней установки «EV-3134» - 3 шт.

- Видеокамера уличной установки «PVCW-0121C» - 8 шт.

- Видеорегистратор 16-канальный «DVR-1600» - 1 шт.

- Видеомонитор «BENQ» - 2 шт.

- Видеодомофон «Polyvision» с вызывной панелью – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 10280 м.

4.3.Характеристика выполняемых работ: Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения проводится с целью поддержания работоспособного состояния оборудования в процессе эксплуатации путем проведения регламентных работ, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания, по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей и включает:

1) Внешний осмотр (регламент 1) - контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно) средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, определение технического состояния оборудования и его отдельных частей по внешним признакам.

2) Проверку работоспособности (регламент 1) - определение технического состояния оборудования путем контроля выполнения оборудованием свойственных ему функций, определенных назначением.

3) Работы планово - предупредительного характера (регламент 2) - поддержание оборудования в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей оборудования, проверку технического состояния внутренних поверхностей, очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов оборудования, выработавших ресурс или пришедших в негодность (за счет Исполнителя).

4) Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации;

- 5) Устранение причин отказа работы установленного оборудования по вызову Заказчика.

5. Место выполнения работ:

Отдел №1 Ульяновская область, г.Барыш, кв. Советский, д.1а;

Отдел №2 Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61;

Отдел №3 Ульяновская область, Чердаклинский  район, п.г.т.Чердаклы, ул. Советская,  д.3;

Отдел №4 Ульяновская область, Вешкаймский  район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3;

Отдел №5 Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4;

Отдел №6 Ульяновская область, Карсунский  район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3;

Отдел №7 Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20;

Отдел №8 Ульяновская область, Майнский  район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16;

Отдел №9 Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2;

Отдел №10 Ульяновская область, Новомалыклинский  район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20;

Отдел №11 Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3;

Отдел №12 Ульяновская область, Павловский  район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10;

Отдел №13 Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1а;

Отдел №14 Ульяновская область, Сенгилеевский  район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а;

Отдел №15 Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А;

Отдел №16 Ульяновская область, Старомайнский  район, р.п.Старая Майна, ул. Революционная, д.81;

Отдел №17 Ульяновская область, Сурский  район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б;

Отдел №18 Ульяновская область, Тереньгульский  район, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24;

Отдел №19 Ульяновская область, Ульяновский  район, р.п.Ишеевка ул. Первомайская, д.7;

Отдел №20 Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5;

Отдел №21 Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А.

6.Срок выполнения работ:

начало выполнения работ – 01.10.2012 года, окончание выполнения работ – 31 декабря 2012 года.

Устранение причин отказа работы установленного оборудования – в течение срока действия государственного контракта не позднее 2 рабочих дней со дня вызова Заказчика.

7. В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость работ по первичному обследованию, проезд к месту выполнения  работ, стоимость запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

8. Максимальная  цена контракта –  404289,41 рублей. Обоснованием максимальной цены контракта служит локальная ресурсная смета  на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видео наблюдения, выполненной Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1/4

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения

Основание:

Сметная стоимость: 404289,41 руб.

-- строительных работ: 404289,06 руб.

Средства на оплату труда: 191141,49 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 191141,49 руб.

Трудозатраты: 722,45 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 575,45 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 147 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2012г.

| № пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | по проекту | на единицу | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел №1 Техническое обслуживание систем охранной и пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2661-2-002А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт |  | 190 | 149,94 | 28488,60 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 | 2661-2-002Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт |  | 190 | 280,32 | 53260,80 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | 2661-2-003А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт |  | 139 | 228,17 | 31715,63 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 | 2661-2-003Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт |  | 139 | 430,25 | 59804,75 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 5 | 2661-2-017А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание установки автоматической порошкового пожаротушения типа ОПА. | шт |  | 153 | 1727,54 | 264313,62 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 6 | 2661-2-017Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание установки автоматической порошкового пожаротушения типа ОПА. | шт |  | 153 | 5391,21 | 824855,13 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 7 | 2661-2-046А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. | шт |  | 234 | 612,79 | 143392,86 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 8 | 2661-2-046Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. | шт |  | 234 | 3200,83 | 748994,22 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 9 | 2661-2-047А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. | шт |  | 917 | 176,01 | 161401,17 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 10 | 2661-2-047Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. | шт |  | 917 | 534,56 | 490191,52 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 11 | 2661-2-053А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание шлейфа с пожарными охранными извещателями одноразового действия типа ИП104-1 (ИПТ), ИП104-2 (ИПЛ), ДТЛ и т.п., типа фольги алюминиевой (5 м) и т.п., за каждые 10 извещателей. | шт |  | 120 | 534,56 | 64147,20 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 12 | 2661-2-053Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание шлейфа с пожарными охранными извещателями одноразового действия типа ИП104-1 (ИПТ), ИП104-2 (ИПЛ), ДТЛ и т.п., типа фольги алюминиевой (5 м) и т.п., за каждые 10 извещателей. | шт |  | 120 | 3409,44 | 409132,80 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 13 | 2661-2-048А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт |  | 74 | 508,48 | 37627,52 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 14 | 2661-2-048Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт |  | 74 | 2822,73 | 208882,02 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 15 | 2661-2-054А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей. | шт |  | 86,5 | 1192,98 | 103192,77 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 16 | 2661-2-054Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей. | шт |  | 86,5 | 5697,61 | 492843,26 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 17 | 2661-2-060А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей. | шт |  | 156,5 | 1577,60 | 246894,40 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 18 | 2661-2-060Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей. | шт |  | 156,5 | 5593,30 | 875351,45 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 19 | 2661-2-061А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного оптико-электронного радиоволнового, ультразвукового однопозиционного, охранного емкостного (индуктивного, комбинированного) с антенной частью без выносного блока. | шт |  | 484 | 638,86 | 309208,24 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 20 | 2661-2-061Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного оптико-электронного радиоволнового, ультразвукового однопозиционного, охранного емкостного (индуктивного, комбинированного) с антенной частью без выносного блока. | шт |  | 484 | 3930,96 | 1902584,64 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 21 | 2661-2-050 Системы пожаротушения (92 г.) | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт |  | 300 | 176,01 | 52803,00 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 22 | 2661-2-049 Системы пожаротушения (92 г.) | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ. | шт |  | 3 | 176,01 | 528,03 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 23 | 2661-2-067 Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание провода однопарного. | 10м |  | 4324,4 | 104,30 | 451034,92 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 24 | 2661-2-068 Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание кабеля десятипарного. | 10м |  | 288,3 | 280,32 | 80816,26 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
| 25 | 2661-2-069 Системы пожаротушения (92 г.) | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт |  | 1066 | 430,25 | 458646,50 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч: |  |  |  |  | 8500129,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  | 8500129,32 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 8500129,32 |
|  |  | Кпз=0.0155 |  |  |  |  | 131752,00 |
|  |  | Кпз=1.04 |  |  |  |  | 137022,08 |
|  |  | Кпз=1.05 |  |  |  |  | 143873,19 |
|  |  | ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1 с начислениями, в т.ч: |  |  |  |  | 143873,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  | 143873,19 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 143873,19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 143873,19 |
|  |  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 143873,19 |
| Раздел №2 Техническое обслуживание систем контроля доступа и видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГЭСНмт42-02-004-02 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Электромеханические замки и защёлки | 1 шт. |  | 30 | 73,66 | 2209,68 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | чел.-ч | 0,9 | 27 | 81,84 | 2209,68 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2209,68 |
| 27 | ГЭСНмт42-03-005-01 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Блоки бесперебойного питания | 1 блок |  | 16 | 791,54 | 12664,51 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | чел.-ч | 2,15 | 34,4 | 81,84 | 2815,30 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2815,30 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.-ч | 1,5 | 24 | 410,38 | 9849,21 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 9849,21 |
| 28 | ГЭСНмт42-03-001-02 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Видеокамеры черно-белые и цветные для наружной установки и установки в агрессивных средах | 1 шт. |  | 98 | 905,29 | 88718,32 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | чел.-ч | 3,54 | 346,92 | 81,84 | 28391,93 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,5 | 147 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 28391,93 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.-ч | 1,5 | 147 | 410,38 | 60326,39 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 60326,39 |
| 29 | ГЭСНмт42-03-001-03 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Видеокамеры черно-белые и цветные для установки внутри помещений | 1 шт. |  | 30 | 204,60 | 6138,00 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | чел.-ч | 2,5 | 75 | 81,84 | 6138,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 6138,00 |
| 30 | ГЭСНмт42-03-007-01 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Видеодомофон черно-белого изображения, монитор и видеоблок в комплекте | 1шт. |  | 25 | 718,51 | 17962,51 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | чел.-ч | 1,15 | 28,75 | 89,50 | 2573,12 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2573,12 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.-ч | 1,5 | 37,5 | 410,38 | 15389,39 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 15389,39 |
| 31 | ГЭСНмт42-02-004-03 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Кнопка "Выход" | 1 шт. |  | 3 | 32,22 | 96,66 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3.0 разр.) | чел.-ч | 0,36 | 1,08 | 89,50 | 96,66 |
|  |  | Затраты труда машинистов (4.2 разр.) | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 96,66 |
| 32 | ГЭСНмт42-03-015-01 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Контроллер телеметрии, преобразователь интерфейсов | 1 шт. |  | 1 | 684,55 | 684,55 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2.0 разр.) | чел.-ч | 0,89 | 0,89 | 77,49 | 68,97 |
|  |  | Затраты труда машинистов (4.2 разр.) | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 68,97 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.-ч | 1,5 | 1,5 | 410,38 | 615,58 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 615,58 |
| 33 | ГЭСНмт42-02-002-01 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Автоматизированное рабочее место (АРМ) без учёта монитора | 1 АРМ |  | 1 | 135,04 | 135,04 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | чел.-ч | 1,65 | 1,65 | 81,84 | 135,04 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 135,04 |
| 34 | ГЭСНмт42-02-002-03 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Программное обеспечение | 1 АРМ |  | 1 | 911,28 | 911,28 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2.0 разр.) | чел.-ч | 11,76 | 11,76 | 77,49 | 911,28 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 911,28 |
| 35 | ГЭСНмт42-02-005-01 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Радиосчитыватель (Proximity) пластиковых карт | 1 радиосчитыватель |  | 16 | 36,83 | 589,25 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | чел.-ч | 0,45 | 7,2 | 81,84 | 589,25 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 589,25 |
| 36 | ГЭСНмт42-03-006-01 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Спецвидеомагнитофон одно канальный, аналоговый | 1шт. |  | 17 | 812,00 | 13803,85 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2.0 разр.) | чел.-ч | 2,4 | 40,8 | 81,84 | 3339,07 |
|  |  | Затраты труда машинистов (4.2 разр.) | чел.-ч | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3339,07 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.-ч | 1,5 | 25,5 | 410,38 | 10464,78 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 10464,78 |
|  |  | ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч: |  |  |  |  | 143913,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  | 47268,30 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 47268,30 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 96645,42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 32142,44 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 22688,79 |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 198744,95 |
|  |  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 198744,95 |
|  |  | ИТОГО ПЗ ПО СМЕТЕ, в т.ч: |  |  |  |  | 287786,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  | 191141,49 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 191141,49 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 96645,42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 32142,44 |
|  | "Раздел 2" | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  |  | 32142,44 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 22688,79 |
|  | "Раздел 2" | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  |  | 22688,79 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  | 342618,14 |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  |  | 61671,27 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 404289,41 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 404289,41 |

Схема НиП: для РФ без учета районов Крайнего Севера(Согласно письму №15127-ИП/08 от 09.06.2011)*

Расценено(тек цены): Механизаторы-Стройцена ССЦ Ульяновская область, июль 2012, Рабочие-Стройцена ССЦ Ульяновская область, июль 2012, Механизмы-ТСЭМ Ульяновская область (редакция 2009 г)

Расценено(баз цены): Механизаторы-ФССЦ (Эталонная база, январь 2012), Рабочие-ФССЦ (Эталонная база, январь 2012), Механизмы-ТСЭМ Ульяновская область (редакция 2009 г) Индекс: по статьям затрат к базе 2001 года 3 кв.2012 РЦЦС (Иэм=5.56) Индекс: СМР к базе 1991 года 3 кв. 2012г. РЦЦС (Ивсего=65.19)

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1.Начало предоставления котировочных заявок:   с 04.09.2012 прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00,    в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2.Дата и время окончания приема заявок: 12.09.2012  17час. 00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1, каб.116.

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,  06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Направление котировочной заявки факсограммой не допускается. Направленные по почте котировочные заявки должны быть получены в месте, указанном в п. 9.3 настоящего извещения, не позднее срока, установленного в п. 9.2 извещения. Полученные после указанного срока котировочные заявки не рассматриваются.

10.Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и акта выполненных работ в течение 10 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 18 дней со дня подписания указанного протокола.

12.Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

Руководитель управления                                                                             Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок цен

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2012  г.

Настоящей котировочной заявкой:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы:

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения,  установленных в зданиях Отделов №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области в 4-ом квартале 2012 года.

Цена работ (общая цена контракта):

_______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены/ не включены  следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость работ по первичному обследованию, проезд к месту выполнения  работ, стоимость запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок мы обязуемся выполнить работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по Техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения,  установленных в зданиях  Отделов №№1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18, 19,20,21 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2 к запросу котировок цен

Проект государственного контракта

г. Ульяновск	     от «__»_______	2012   г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _____________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок   от       .       .  2012  №____   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы, указанные в п. 1.2. Контракта, а Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, и создает необходимые условия для выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств.

1.2. Исполнитель обязуется   выполнять работы по техническому обслуживанию (далее - ТО) и планово-предупредительному ремонту (далее - ППР) систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения, указанных в Приложении №1 к настоящему контракту (далее - Оборудование), установленных в зданиях Отделов №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19, 20,21 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, расположенных по адресам, указанным в п. 1.3. Контракта.

  - Обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния оборудования в процессе эксплуатации путем проведения регламентных работ, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания, по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей и включает:

1) Внешний осмотр (регламент 1) - контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно) средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, определение технического состояния оборудования и его отдельных частей по внешним признакам.

2) Проверку работоспособности (регламент 1)  - определение технического состояния оборудования путем контроля выполнения оборудованием свойственных ему функций, определенных назначением.

3) Работы планово - предупредительного характера (регламент 2) - поддержание оборудования в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей оборудования, проверку технического состояния внутренних поверхностей, очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов оборудования, выработавших ресурс или пришедших в негодность (за счет Исполнителя).

4) Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

- 5) Устранение причин отказа работы установленного оборудования по вызову Заказчика.

1.3. Место выполнения работ:

Отдел №1 Ульяновская область, г.Барыш, кв. Советский, д.1а;

Отдел №2 Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61;

Отдел №3 Ульяновская область, Чердаклинский  район, п.г.т.Чердаклы, ул. Советская,  д.3;

Отдел №4 Ульяновская область, Вешкаймский  район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3;

Отдел №5 Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4;

Отдел №6 Ульяновская область, Карсунский  район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3;

Отдел №7 Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20;

Отдел №8 Ульяновская область, Майнский  район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16;

Отдел №9 Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2;

Отдел №10 Ульяновская область, Новомалыклинский  район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20;

Отдел №11 Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3;

Отдел №12 Ульяновская область, Павловский  район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10;

Отдел №13 Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1а;

Отдел №14 Ульяновская область, Сенгилеевский  район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а;

Отдел №15 Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А;

Отдел №16 Ульяновская область, Старомайнский  район, р.п.Старая Майна, ул. Революционная, д.81;

Отдел №17 Ульяновская область, Сурский  район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б;

Отдел №18 Ульяновская область, Тереньгульский  район, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24;

Отдел №19 Ульяновская область, Ульяновский  район, р.п.Ишеевка ул. Первомайская, д.7;

Отдел №20 Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5;

Отдел №21 Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А.

1.4. Срок выполнения работ:  начало выполнения работ – 01.10.2012 года, окончание выполнения работ –31  декабря  2012 года.

Устранение причин отказа работы установленного оборудования – в течение срока действия государственного контракта не позднее 2 рабочих дней со дня вызова Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.   Обязанности Исполнителя:

- 2.1.1. При проведении работ руководствоваться нормативными документами по пожарной безопасности: РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», введенный приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-01-96); РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», введенный Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-02-96); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Закон № 123-ФЗ); СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 (далее СП 3.13130.2009); СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,  утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175 (далее СП 5.13130.2009); ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», утвержденные приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 (далее ППБ 01-03)  и т.д.) а также ГОСТом Р 51558-2008 "Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний”, утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 429-ст.

- 2.1.2. При участии Заказчика произвести первичное обследование оборудования с целью определения его состояния и по его результатам составить Акт первичного обследования оборудования. Копию Акта предоставить Заказчику.

- 2.1.3. Не позднее одного рабочего дня после проведения первичного обследования  заполнить Паспорт установки пожарной автоматики, составить Технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики. Предоставить Заказчику копии указанных документов.

- 2.1.4. Оформить в 2 экземплярах Журнал регистрации работ по ТО и ППР Оборудования, составить и согласовать с Заказчиком график проведения ТО и ППР Оборудования.

- 2.1.5. Проводить работы по ТО и ППР Оборудования  в рабочие дни,  установленные Графиком проведения ТО и ППР Оборудования, согласованном с Заказчиком (понедельник - четверг: с 8.30 до 17.00 ч., пятница - с 08.30-16.00 ч.).

- 2.1.6. Вести необходимые документы в соответствии с Руководящим документом РД 009-02-96.

- 2.1.7. К выполнению работ по ТО и ППР Оборудования привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности оборудования.

- 2.1.8. По вызову Заказчика в течение 18 часов с момента вызова (регистрация в журнале учета вызовов) прибыть на объект для устранения причин отказа работы установленного оборудования.

2.1.9. Иметь в наличии ЗИП (обменный  фонд) для  замены  вышедшего  из  строя  оборудования  на  период  его  ремонта.

- 2.1.10. Самостоятельно обеспечить необходимое количество запасных частей для проведения работ планово - предупредительного характера.

- 2.1.11. Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутри объектового режима, действующего на территории Заказчика.

- 2.2. Права Исполнителя:

- 2.2.1.Самостоятельно определять способ выполнения работ и численность необходимого для этого персонала.

2.3. Обязанности Заказчика:

- 2.3.1. Осуществлять эксплуатацию оборудования в соответствии с Правилами пожарной безопасности ППБ 01-93 и РД 009-01-96, технической документацией Оборудования.

- 2.3.2. Оформлять допуск Исполнителю на территорию объекта.

- 2.3.3. Осуществлять приемку работ (при условии полного выполнения в соответствии с регламентами) после выполнения Исполнителем ТО и ППР Оборудования, подтверждая ее записью в Журнале регистрации работ.

2.3.4. Оплатить Исполнителю работы, выполненные надлежащим образом.

2.3. Права Заказчика:

- 2.3.1. Контролировать фактический объем и качество работ по ТО и ППР Оборудования, выполняемых Исполнителем.

3. СТОИМОСТЬ  РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость ТО и ППР Оборудования в 4-ом квартале 2012 года составляет _________________________, в том числе НДС__________________________ .

3.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и акта выполненных работ в течение 10 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

4. ПОРЯДОК  ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после выполнения работ по ТО и ППР. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, установленным  в Контракте.

4.2. Факт выполнения Исполнителем работ по ТО и ППР Оборудования подтверждается актом выполненных работ (далее - Акт) и соответствующими записями в Журнале регистрации работ по ТО и ППР Оборудования.

Акт должен отражать сведения о содержании выполненных работ по ТО и ППР Оборудования, их объеме, дате (периоде) выполнения и соответствовать записям в Журнале регистрации работ по ТО и ППР Оборудования.

4.3. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Акта рассматривает его и направляет Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания.

4.4. Исполнитель не позднее дня следующего после получения мотивированного отказа от подписания Акта обеспечивает прибытие своего представителя для урегулирования спорных вопросов. При доказанности основания претензий Заказчика Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в течение согласованного Сторонами срока устранить недостатки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2. В случае нарушения сроков проведения ТО и ППР Оборудования, установленных п.1.4. настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает неустойку (пеню). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости  ТО и ППР Оборудования, указанной в п.3.1. настоящего Контракта.

5.3. В случае неисполнения  обязательства по ТО и (или) ППР Оборудования, предусмотренного п. 1.2. Контракта, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере действующей на день уплаты неустойки двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости Контракта ТО и ППР Оборудования, указанной в п.3.1. настоящего Контракта, а также независимо от этого возместить Заказчику все причиненные убытки в полном размере.

5.4. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 2.1.8. Контракта, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере действующей на день уплаты неустойки двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости Контракта ТО и ППР Оборудования, указанной в п.3.1.настоящего Контракта за каждый установленный (актированный) факт, а также независимо от этого возместить Заказчику все причиненные убытки в полном размере.

5.5. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной п. 2.1.8 Контракта, а также нарушения сроков выполнения  работ, установленных п.1.4. настоящего Контракта, следствием чего явились выход оборудования из строя либо причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц Исполнитель производит ремонт оборудования за свой счет, а также возмещает все причиненные убытки.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются, как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, включая военные действия, техногенные катастрофы, крупные аварии, стихийные бедствия (наводнение, ураган, землетрясение), пожары, эпидемии, террористические акты и другие обстоятельства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, в случае, если эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.2. По условиям настоящего Контракта не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы обстоятельства, возникшие вследствие принятия федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений, имеющих отношения к работам, а также любые другие действия третьих лиц, неисполнение обязательств которыми создает возможность неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

При наступлении таких обстоятельств Исполнитель не освобождается от исполнения обязательств согласно настоящему Контракту.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону с предоставлением подтверждающих документов, удостоверенных компетентными органами об их возникновении,  ввиду   возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более 1 (одного) календарного месяца со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Заключительные условия

7.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания настоящего  Контракта и действует по «31» декабря  2012 г.

7.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон  или по решению суда.

7.3. Все спорные вопросы, вытекающие из настоящего Контракта, стороны стараются решить путем переговоров. Споры, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в Арбитражном суде Ульяновской области.

7.4. При изменении адреса или банковских реквизитов стороны, она незамедлительно письменно уведомляет об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Исполнитель | ## Заказчик Управление Федерального казначейства по Ульяновской области г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 тел. (8422) 42-75-56, ф. 42-75-25 |
| --- | --- |

| _________________ | ________________ |
| --- | --- |
| М.П. «____»____________ 2012 г. | М.П. «____»____________ 2012 г. |

Приложение №1

к государственному контракту

№____ от «__»_______2012г.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №1 Управления: Ульяновская область, г.Барыш, кв. Советский, д.1а;

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «EMA1224B4R» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 79 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-58 – 24 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-LEО – 6 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 10 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Астра-5» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Электромагнитный замок – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 4 шт.

- Источник бесперебойного питания PowerMax 1000 – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 2000 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 150 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №2 Управления: Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61;

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 2 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «АС-10» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 16 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 34 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 3 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 5 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 14 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 2 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 4 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 8 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1000 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 300 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №3 Управления: Ульяновская область, Чердаклинский  район, п.г.т.Чердаклы, ул. Советская,  д.3;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Комплект внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов – 1 компл.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 3 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «EMA1224B4R» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 5 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Набат» - 1 шт.

- Акустическая система «Орфей» - 6 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 28 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 94 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 5 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 9 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 12 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 16 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 20 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 6 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.03» – 1 шт.

- Видеомонитор – 2 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 3500 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 200 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №4 Управления: Ульяновская область, Вешкаймский  район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Передатчик четырёхшлейфовый RR-701TS4 – 1 шт.

- Приёмник RR-701R – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Комплект внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов – 1 компл.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12(3А)» – 3 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 6 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 3 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 4 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 10 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 36 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-И – 3 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 13 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 4 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 12 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Аргус-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 9 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.03» – 1 шт.

- Доводчик «D-60» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 4 шт.

- Видеокамера внутренняя – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1760 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 60 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №5 Управления: Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4;

- Пульт контроля и управления «С2000» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-КДЛ» – 1 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» - 11 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «Свирель» – 1 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 18 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 10 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 2 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 10 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Электромеханический замок «Полис» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 500 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №6 Управления: Ульяновская область, Карсунский  район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3;

- Пульт контроля и управления «С2000» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 2 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 3 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «АС-10» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 9 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 38 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 5 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 14 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 3 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 10 шт.

- Электромеханическая защелка «Полис-19» – 1 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 600 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 330 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №7 Управления: Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 3 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Сатурн(5А)» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 10 шт.

- Оповещатель световой «Запасный выход» - 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 4 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот-2» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 7 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 22 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ –2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 64 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 7 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 13 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 13 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 7 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 – 3 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 1 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 19 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 2 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 8 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 2 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» - 1 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.00» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 1 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Кнопка «КВ-2М» - 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1760 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 60 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №8 Управления: Ульяновская область, Майнский  район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16;

- Пульт контроля и управления  - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 3 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12-01(3А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «EMA1224B4R» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «ЗМ-01» – 2 шт

- Оповещатель световой «Выход» - 8 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 5 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 18 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 87 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 15 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-LEО – 4 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 32 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Астра-5» – 2 шт.

- Извещатель охранный «Фольга» – 300 м

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 12 шт.

- Электромеханический замок «Полис» – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 5 шт.

- Видеокамера внутренняя – 6 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 3500 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 200 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №9 Управления: Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2;

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12-01(1,5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 6 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 8 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 45 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 2 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 1 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 9 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 22 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 14 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Reflex» – 14 шт.

- Извещатель охранный «Фольга» – 300 м

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 4 шт.

- Электромеханический замок «Полис» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «KN303» - 2 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1300 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 10 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №10 Управления: Ульяновская область, Новомалыклинский  район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Передатчик четырёхшлейфовый RR-701TS4 – 1 шт.

- Приёмник RR-701R – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Комплект внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов – 1 компл.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 3 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 4 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 3 шт.

- Блок речевого оповещения «Соната-К» - 1 шт.

- Акустическая система «Соната-3» - 4 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 19 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 41 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-И – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 15 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 13 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 4 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 6 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.03» – 1 шт.

- Электромагнитный замок – 1 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 5 шт.

- Видеокамера внутренняя – 2 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 2026 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 50 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №11 Управления: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» – 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ SMD» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Сатурн(5А)» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ – 2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 36 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 7 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 7 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 11 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» - 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 480 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 30 м.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 4 шт.

- Передатчик четырёхшлейфовый RR-701TS – 1 шт.

- Приёмник RR-701R – 1 шт

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №12 Управления: Ульяновская область, Павловский  район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» – 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ SMD» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Сатурн(5А)» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 7 шт.

- Оповещатель световой «Запасный выход» - 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 2 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 4 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 18 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ – 2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 34 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 7 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 6 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 5 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 – 3 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 9 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 4 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» - 1 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.00» – 2 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 3 шт.

- Видеокамера купольная – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 840 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 30 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №13 Управления: Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1а;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Комплект внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов – 1 компл.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12-3» – 3 шт

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 4 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «КРЕ» - 3 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 17 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 42 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-И – 5 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 12 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 1 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 11 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 3 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 3 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 13 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Аргус-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 7 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.03» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1695 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 100 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №14 Управления: Ульяновская область, Сенгилеевский  район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а;

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 2 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «АС-10» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 18 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 43 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 5 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 11 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 6 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 2 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 5 шт.

- Видеокамера внутренняя – 5 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 820 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 520 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №15 Управления: Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А;

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12» – 1 шт

- Оповещатель световой «Выход» - 3 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «АС-10» - 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 10 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 40 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-43 – 1 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 5 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 4 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 16 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 3 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 3 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 4 шт.

- Электромеханическая защелка «Полис-19» – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 4 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 765 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 155 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №16 Управления: Ульяновская область, Старомайнский  район, р.п.Старая Майна, ул. Революционная, д.81;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 3 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Сатурн(5А)» – 3 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 10 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» – 4 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот-2» – 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» – 7 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 22 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ –2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 70 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 7 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 13 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 14 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 12 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 3 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 16 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 5 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 6 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 6 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 11 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» - 1 шт.

- Электромеханическая защелка «21.0.00» – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1600 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 200 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №17 Управления: Ульяновская область, Сурский  район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 3 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Передатчик четырёхшлейфовый RR-701TS4 – 1 шт.

- Приёмник RR-701R – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1,5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 8 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 3 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП109-А3-01 – 12 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 60 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 6 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК» - 15 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 10 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 – 4 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 13 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 5 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-9» – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 12 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» – 1 шт.

- Электромеханическая защелка «40.4.43.L» – 1 шт.

- Кнопка «КВ-2М»  - 1 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 1 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 1350м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 90 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №18 Управления: Ульяновская область, Тереньгульский  район, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24;

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ SMD» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный «Корунд 1ИМ» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(7А)» – 6 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 12 шт.

- Оповещатель световой «Запасный выход» - 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 4 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот-2» - 1 шт.

- Акустическая система «АС-2-1» - 8 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 22 шт.

- Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-5/1ИБ – 2 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 87 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 7 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 11 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 5 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 12 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 – 3 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 14 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 9 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 8 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 18 шт.

- Огнетушитель самосрабатывающий «ОСП-1» – 1 шт.

- Лампа аварийного освещения «01-30 LED» – 1 шт.

- Электромеханическая защелка «40.4.43.L» – 1 шт.

- Кнопка «КВ-2М»  - 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 2 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 2488 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 58 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №19 Управления: Ульяновская область, Ульяновский  район, р.п.Ишеевка ул. Первомайская, д.7;

- Пульт контроля и управления «С2000» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» – 4 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота» - 1 шт.

- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» – 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «С2000-АСПТ» – 1 шт.

- Модуль газового пожаротушения с весовым устройством «LPG» – 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» – 1 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12» – 3 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» – 14 шт.

- Акустическая система «АС-2» – 2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» – 5 шт.

- Оповещатель световой «Газ, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Газ, не входи» – 1 шт.

- Оповещатель световой «Порошок, уходи» – 1 шт.

- Оповещатель звуковой «Иволга» – 2 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 – 23 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 32 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа – УШК – 4 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 6 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 2 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 2 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 3 шт.

- Извещатель охранный микроволновый «Аргус-2» – 1 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 8 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 10 шт.

- Электромагнитный замок – 1 шт.

- Видеодомофон – 2 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  - 1680 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  - 280 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №20 Управления: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5;

- Пульт контроля и управления «С2000» – 1 шт.

- Пульт контроля и управления – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Гранит-ПУ» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» – 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Соната-К» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(3А)» – 3 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(1,5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «Скат-1200» – 1 шт.

- Акустическая система «Соната-3» – 4 шт.

- Оповещатель световой «Выход» – 4 шт.

- Оповещатель звуковой «EMA1224B4R» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 3 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 46 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-511 – 6 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 4 шт.

- Устройство контроля шлейфа – УШК – 12 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16/А – 23 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 4 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 4 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 2 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 15 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 10 шт.

- Электромеханический замок – 1 шт.

- Видеодомофон – 1 шт.

- Видеомонитор – 1 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеокамера уличная – 6 шт.

- Видеокамера внутренняя – 3 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  - 1620 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  - 60 м.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдела №21 Управления: Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А.

- Персональный компьютер «АРМ «Орион» - 1 шт.

- Программное обеспечение «АРМ «Орион» - 1 шт.

- Преобразователь интерфейса «ПИ-ГР» - 1 шт.

- Пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» – 24 шт.

- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» - 3 шт.

- Клавиатура «С2000-К» - 6 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» - 50 шт.

- Блок речевого оповещения «Октава-80» - 1 шт.

- Система акустическая потолочная «АС-10» - 25 шт.

- Модуль газового пожаротушения «LPG» - 3 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Газ, уходи» - 3 шт.

- Оповещатель световой «Газ, не входи» - 3 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 13 шт.

- Считыватель пластиковых карт «С2000-Proxy» - 16 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 17 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 41 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 13 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 15 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 175 шт.

- Извещатель пожарный тепловой ИП109-А1 – 33 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 22 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 50 шт.

- Устройство выносное оптической сигнализации «УШК-01» - 76 шт.

- Замок электромеханический «Полис-11» - 10 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24-01(5А)» – 5 шт.

- Блок резервного питания «РИП-24(4А)» – 1 шт.

- Источник бесперебойного питания «PowerMax 1000» – 1 шт.

- Видеокамера внутренней установки «EV-3134» - 3 шт.

- Видеокамера уличной установки «PVCW-0121C» - 8 шт.

- Видеорегистратор 16-канальный «DVR-1600» - 1 шт.

- Видеомонитор «BENQ» - 2 шт.

- Видеодомофон «Polyvision» с вызывной панелью – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 10280 м.

| Исполнитель______________ М.П. « »_________ 2012г. | ## Заказчик _________________ М.П. « » _________ 2012г. |
| --- | --- |