| Позиция | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единицы измерения | Количество | Масса единицы кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Труба стальная Д.25мм | ГОСТ-10704-91* |  |  | м | 80,0 |  |  |
| 2 |  | Труба стальная Д.50мм | ГОСТ-10704-91* |  |  | м | 3,0 |  |  |
| 3 |  | Шкаф вводно- распределительный | ШУЭ-12-068-021 |  |  | компл | 1 |  |  |
|  |  | -автоматический выключатель на ток 80А-1шт | ВА47-100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -автоматический выключатель на ток 40А-1шт | ВА47-29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -автоматический выключатель на ток 25А-11шт | ВА47-29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - счетчик ЦЭ6812 на ток 10-100А – 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (маркировка ПР-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Пункт распределительный | ЩРН-12-УХЛ4 |  |  | компл | 1 |  |  |
|  |  | -автоматический выключатель на ток 32А-1шт | ВА47-29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -автоматический выключатель на ток 25А-10шт | ВА47-29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (маркировка 2ЩС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Пункт распределительный | ЩРН-12-УХЛ4 |  |  | компл | 1 |  |  |
|  |  | -автоматический выключатель на ток 25А-1шт | ВА47-29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -автоматический выключатель на ток 16А-11шт | ВА47-29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (маркировка ЩО-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Пункт распределительный | ЩРН-12-УХЛ4 |  |  | компл | 1 |  |  |
|  |  | -автоматический выключатель на ток 25А-1шт | ВА47-29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -автоматический выключатель на ток 16А-9шт | ВА47-29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (маркировка ЩО-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кабель с медными жилами с двойной изоляцией. сеч 3х1,5мм2 | ВВГ |  |  | м | 570,0 |  |  |
| 8 |  | То же. сечением 3х2,5мм2 | ## ВВГ |  |  | м | 665,0 |  |  |
| 9 |  | То же. сечением 3х6мм2 | ## ВВГ |  |  | м | 25,0 |  |  |
| 10 |  | То же. сечением 5х6мм2 | ## ВВГ |  |  | м | 35,0 |  |  |
| 11 |  | То же. сечением 5х2,5мм2 | ## ВВГ |  |  | м | 8,0 |  |  |
| 12 |  | Светильник с лампой накаливания,мощ.100Вт | НПП 03-100 IP54 |  |  | шт | 8 |  |  |
| 13 |  | Светильник с лампой накаливания,мощ.60Вт | НББ-60 IP20 |  |  | шт | 4 |  |  |
| 15 |  | Светильник с люминесцентными лампами | OPL/S 218 IP 20 | 25241830 | « | шт | 6 |  |  |
| 16 |  | Светильник с люминесцентными лампами | «Arctic 236 IP 65 | 60123630 | « | шт | 10 |  |  |
| 17 |  | Светильник с люминесцентными лампами | «Пассат»-2х18 IP20 | БС-7123-2х18 | «Белый свет» | шт | 7 |  |  |
| 18 |  | Лампа люминесцентная, мощ. 18Вт | # T8 G 13 |  |  | шт | 346 |  |  |
| 19 |  | Лампа люминесцентная, мощ. 36Вт | # T8 G 13 |  |  | шт | 20 |  |  |
| 20 |  | Лампа накаливания .мощностью 100 Вт | # Б-230-100 |  |  | шт | 8 |  |  |
| 21 |  | Лампа накаливания .мощностью 60 Вт | # Б-230-60 |  |  | шт | 4 |  |  |
| 22 |  | Розетка штепсельная 2-х полюсная cкрытой установки 16а.220В | РC 10/16-226 |  |  | шт | 86 |  |  |
| 23 |  | Выключатель однополюсный скрытой установки одноклавишный 10А. 220В | С1 10-013 |  |  | шт | 24 |  |  |
| 24 |  | Выключатель однополюсный скрытой установки двухклавишный 10А. 220В | С2 10-023 |  |  | шт | 10 |  |  |
| 25 |  | Труба гафрированная из ПВХ пластиката Д.20мм | Код 91920 |  |  | м | 1208,0 |  |  |
| 26 |  | Коробка установочная | LEX1420572MR |  |  | шт | 120 |  |  |
| 27 |  | Коробка разветвительная | У191 |  |  | шт | 153 |  |  |
| 28 |  | Магнитный пускатель | ПМЛ- 1120 |  |  | шт | 2 |  |  |
| 29 |  | Прожектор | ЖО 07-250-001 |  |  | шт | 4 |  |  |
| 30 |  | Лампа ртутная | ДНаТ 250-5 |  |  | шт | 4 |  |  |
| 31 |  | Щиток осветительный | ОЩВ-6 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | -аппарат вводной АЕ 2046 I= 25А – 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - аппарат групповой ВА 26-16 I=16А -6шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( маркировка ЩАО) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | аппарат вводной АЕ2046 I=25 А - 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | групповой ВА 16-26 I=16 А - 6шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Щиток осветительный: | ОЩВ-12 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | аппарат вводной АЕ2046 I=25 А - 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | групповой ВА 16-26 I=16 А - 12шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Устройство защитного отключения | УЗО 2п ( 30мА) |  |  | шт | 1 |  |  |