| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единицы измерения | Количество | Масса единицы кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провод самонесущий с алюминиевыми фазными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилами с изоляцией из светостабилизированного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | алюминиевого сплава до 1,0кВ. сечением 4х16 | СИП-2А |  |  | м | 35,0 |  |  |
| 2 | Кронштейн | CA 1500/2000 |  |  | шт | 2 |  |  |
| 3 | Анкерный зажим | А3-5/7 |  |  | шт | 2 |  |  |
| 4 | Скрепа | А200 |  |  | шт | 2 |  |  |
| 5 | Наконечник | CPTA U16 |  |  | шт | 4 |  |  |
| 6 | Лента крепления | F 2007 |  |  | м | 2 |  |  |
| 7 | Промежуточный зажим в сборе | ES 1500 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Прокалывающий зажим | CDR/CN |  |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Прокалывающий зажим | KZEР-13 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Ремешок | # CSB |  |  | шт | 3 |  |  |
| 11 | Сталь круглая Д.18мм | ГОСТ 2590-88 |  |  | м | 12,0 |  |  |
| 12 | Сталь круглая Д.18мм | ГОСТ 2590-88 |  |  | м | 13,0 |  |  |
| 13 | Ограничитель перенапряжения | ОПС1 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 14 | Кронштейн крепления по фасаду | BRPF |  |  | шт | 32 |  |  |