ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р О Т О К О Л

рассмотрения и оценки котировочных заявок

________________________________________________________________________

22.01.2013                                            Ульяновск                                                          № 1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг  для  нужд Управления  Федерального казначейства  по Ульяновской области в составе:

Председатель Единой комиссии                                                                         А.В.Бауэр

Заместитель председателя Единой комиссии                                                А.В.Захаров

Члены Единой комиссии                                                                            О.В.Журавлева

А.В.Шарипов

Секретарь Единой комиссии                                                                       Г.А.Галиулина

_______________________________________________________ _________________

1.Наименование предмета запроса котировок цен: Эксплуатация, техническое обслуживание и контроль работы вспомогательного технологического оборудования котельной на газовом топливе Отдела №16 УФК по Ульяновской области.

2.Государственным   заказчиком   является Управление Федерального казначейства по Ульяновской области.

Юридический адрес: г.Ульяновск,  ул.Гончарова,50/1,

- Почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск, ул.Гончарова,56, а/я № 9856,

Адрес электронной почты: e-mail:admo73@simtreas.ru.

3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 10 часов 00 минут 22 января 2013года до 10 часов 10минут   22 января 2013года  по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, каб.116.

4.Извещение о проведении запроса котировок цен № 0168100000113000003  от 15.01.2013г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет 15.01.2013 года.

# 5.Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем  запроса котировок цен , являются следующие условия:

5.1 наименование работ: Эксплуатация, техническое обслуживание и контроль работы вспомогательного технологического оборудования котельной на газовом топливе Отдела №16 УФК по Ульяновской области.

5.2. объем работ: Эксплуатация, техническое обслуживание и контроль работы вспомогательного технологического оборудования котельной на газовом топливе, включая следующие работы:

Эксплуатация котельной  в соответствии с условиями контракта (постоянно).

1. Котловое оборудование (котел Altair RTN E60 – 2 шт.)

* проверка разъемных и винтовых электросоединений котла – 1 раз в месяц;

* Проверка настройки блока управления котла – 1 раз в месяц;

* Проверка термостата котла – 1 раз в месяц.

* Проверка исправности датчиков: наружного воздуха, котловой воды, температуры подачи в систему отопления, минимального давления воды – 1 раз в месяц;

* Проверка работоспособности предохранительного клапана на котле – 1 раз в месяц.

2. Электрооборудование:

* Проверка включения и выключения питания котельной установки – 1 раз в месяц;

* Проверка работы освещения – 1 раз в месяц;

* Проверка исправности индикации щита автоматики – 1 раз в месяц;

* Проверка ламп индикации шкафа управления и шкафа сигнализации – 1 раз в месяц;

* Проверка работы шкафа управления – 1 раз в месяц;

* Проверка работы шкафа сигнализации – 1 раз в месяц;

* Проверка исправности внешнего звукового и светового сигнала аварии – 1 раз в месяц;

* Проверка работы автоматики безопасности – 1 раз в месяц.

3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А):

Проверка работоспособности, контроль измерительных приборов:

* Манометра воды – 1 раз в месяц;

* Напоромер – 1 раз в месяц;

* Термометра воды – 1 раз месяц.

* Электроконтактного манометра (ЭКМ) воды – 1 раз в месяц;

*Сигнализатор загазованности (СО, СН) – 1 раз в месяц.

4. Система холодного водоснабжения (ХВС):

* Проверка работы установок – 1 раз в месяц;

5. Газовое оборудование котельной:

Проверка работоспособности:

* Газовое оборудование котлов – 1 раз в месяц;

* Внутреннее газовое оборудование котельной (кроме узла учета газа) – 1 раз в месяц.

6. Горелки:

* Проверка закрепления факельной головки и крыльчатки вентилятора – 1 раз в месяц;

* Проверка, очистка и регулирование электродов зажигания – 1 раз в месяц;

* Проверка, регулирование датчика контроля пламени – 1 раз в месяц;

* Проверка  состояния топливного фильтра, при необходимости чистка – 1 раз в месяц;

* Очистка и смазка вращающихся деталей – 1 раз в месяц.

7. Общекотельное оборудование:

* Проверка работы установки поддержания давления – 1 раз в месяц;

* Проверка тяги приточно-вытяжной вентиляции – 1 раз в месяц;

* Проверка срабатывания автоматики подпитки – 1 раз в месяц.

5.3. Характеристика выполняемых работ, требования к качеству, безопасности работ:

5.3.1. Проведение  работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и контролю работы вспомогательного технологического оборудования котельной на газовом топливе   силами и средствами Исполнителя в объеме, определяемом в соответствии с требованиями эксплуатационной и ремонтной документации на смонтированное оборудование и условиями государственного контракта для обеспечения бесперебойного снабжения объекта тепловой энергией согласно температурному графику;

5.3.2. Обеспечение состояния оборудования в технически исправном состоянии согласно нормативам и правилам технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных;

5.3.3.Ведение исполнительно – технической документации с занесением сведений о ремонтах и т.д.; составление ведомости дефектов, ведение журнала регламентных работ с выдачей рекомендаций обслуживающему персоналу;

5.3.4.Осуществление эксплуатации, технического обслуживания и контроля работы вспомогательного технологического оборудования котельной на газовом топливе  согласно действующему законодательству Российской Федерации и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»;

5.3.5. Демонтаж и монтаж приборов и средств КИП и А, подлежащих метрологической  поверке.

5.3.6.Осуществление  контроля качества воды теплоносителя.

5.3.7.Эксплуатация, техническое обслуживание и контроль работы вспомогательного технологического оборудования котельной на газовом топливе специально обученным персоналом на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов.

5.3.8. Круглосуточный прием аварийных вызовов по телефону Исполнителя Прибытие специалиста Исполнителя для устранения неполадок в работе оборудования  в течение 1часа  с момента вызова.

5.3.9. Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление  эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов и обеспечить обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с федеральными законами  от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

5.4. Место выполнения работ:  Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Революционная, дом  81.

5.5. Срок выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта по 31.12.2013 с периодичностью согласно п. 4.2  извещения о проведении  запроса котировок цен.

5.6. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты, ежемесячно  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и  Акта  выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами Акта выполненных работ.

6. Максимальная  цена контракта– 176396,00 рублей.

Обоснованием максимальной цены контракта служит информация о стоимости аналогичных работ по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования полученная от 2-х организаций, выполняющих соответствующие работы

| Источник информации | Кол-во месяцев | Цена 1 месяц | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация №1 (коммерческое предложение от 19.12.2012 № 838) | 11 | 15762,00 | 173382,00 |
| Организация №2 (коммерческое предложение от 19.12.2012 № 80) | 11 | 16310,00 | 179410,00 |
| Средняя стоимость работ |  |  | 176396,00 |

7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через  9  дней со дня подписания указанного протокола.

8.  До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок цен  срока подачи котировочных заявок 21.01.2013 года 17 часов 00 минут (время местное) поступили 2 (Две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Точное время поступления котировочной заявки время местное |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Старомайнский коммунальщик» | 433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. Красногвардейская,д.36 | 17.01.2013 11ч.00мин. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» | 433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. Красногвардейская,д.36 | 17.01.2013 11ч.03мин. |

# 9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, оценила их и  единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) в соответствии ч.2 ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ следующее решение:

9.1.Государственный контракт подлежит заключению с  победителем в проведении запроса котировок цен: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Старомайнский коммунальщик»

Адрес: 433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. Красногвардейская,д.36

по предложенной цене 176374 (Сто семьдесят шесть тысяч триста семьдесят четыре) руб. 00коп.,  НДС не облагается.

9.2. Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок цен условий, предоставлено: Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»

Адрес: 433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. Красногвардейская,д.36

по предложенной цене   176384 (Сто семьдесят шесть тысяч триста восемьдесят четыре) руб. 00коп.,  НДС не облагается.

10.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (Управление Федерального казначейства по Ульяновской области). Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен, и цены, предложенной участником размещения заказа, заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю  запроса котировок.

11.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.ulyanovsk.roskazna.ru

# 12.Подписи:

| Председатель Единой комиссии | _________________ А.В.Бауэр (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Единой комиссии | _________________ А.В.Захаров (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество |
| Члены Единой комиссии | _______________ О.В.Журавлева (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _______________ А.В.Шарипов (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь Единой комиссии | _______________ Г.А.Галиулина (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: И.о.руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области | ________________ Г.М.Яшина (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

1экз. протокола № 1   от  22.01.2013  и проект  государственного контракта получил

представитель победителя                         _____________

(Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 1

к Протоколу  рассмотрения и

оценки котировочных заявок

от 22 января 2013 года № 1

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Цена государственного контракта | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Старомайнский коммунальщик» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок цен, предложенные условия не превышают максимальную цену | 176374,00 | победитель |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок цен, предложенные условия не превышают максимальную цену | 176384,00 | Участник размещения заказа, предложение о цене которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем условий |

Секретарь    Единой комиссии  _______________  Г.А.Галиулина