ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ульяновской области)

ул. Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, 432017 Телефон: (8422)42-75-00 факс: (8422)42-75-25 e-mail: mashbur@simtreas.ru www.ulyanovsk.roskazna.ru

07.05.2013 № 68-09-22/2162

### Официальный сайт

### Российской Федерации

www.zakupki.gov.ru

### О проведении запроса котировок цен

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок цен.

1. Информация о государственном заказчике:

1.1. наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2. почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11, ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3. электронный адрес: admo73@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3. Форма котировочной заявки - приложение №1 к настоящему запросу котировок цен.

4. Наименование, характеристики  и объём  выполняемых работ:

4.1.наименование выполняемых работ: Ремонт системы электроснабжения зданий Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области.

4.2. объём выполняемых работ:

Ремонт системы электроснабжения здания УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, 38/16:

- Смена электрических розеток – 3 шт.

- Ремонт розеток – 7 шт.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 79 линий

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 3 линии

- Установка знаков безопасности ("Молния", PE, N) – 13шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 1 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Барыш, кв.Советский, д.1а:

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 42 линии

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 9 линий

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 10 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 2 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, дом 61:

- Ремонт групповых щитков со сменой автоматов– 1 шт.

- Устройство съемного контакта заземляющего проводника ВРУ – 1 шт.

- Установка бокса ЩРН-9 навесного (250х250х120) – 1 шт.

- Установка автоматических выключателей:

ВА63 4,5кА 1п 50А С (Материал заказчика) – 1 шт.

ВА63 4,5кА 3п 32А С (Материал заказчика) – 1 шт.

ВА63 4,5кА 1п 16А С (Материал заказчика) – 5 шт.

ВА63 4,5кА1п 25А С (Материал заказчика) – 3 шт.

- Установка кабель-канала (короб) 20x10 мм – 2 м

- Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (сущ.) – 2 м

- Смена светильников с люминесцентными лампами ЛСП 3902 2х36Вт IP65 – 2 шт.

- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2  – 9 шт.

- Смена розеток – 1 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 24 линии

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 4 линии

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 10 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела №3 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 3:

- Смена светильника с люминесцентными лампами – 1 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 55 линий

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 7 линий

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 10шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3:

- Ремонт групповых щитков со сменой автоматов – 1шт.

- Смена автоматических выключателей:

ВА63 4,5кА 3п 32А С (Материал заказчика) – 1 шт.

ВА63 4,5кА 1п 16А С (Материал заказчика) – 5 шт.

ВА63 4,5кА1п 25А С (Материал заказчика) – 2 шт.

- Устройство съемного контакта заземляющего проводника ВРУ – 1 шт.

- Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 – 0,5 м

- Смена электрических розеток – 1 шт.

- Ремонт розеток – 1 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 43 линии

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 8 линий

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 10шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела №5 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Инза, ул. Заводская, д. 4:

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 40 линий

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 3 линии

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 6 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 6 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3:

- Ремонт розеток – 1 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 44 линии

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 3 линии

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 7 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 7 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Кузоватово, пер. Заводской, д. 20:

- Демонтаж кабеля –  5 м

- Ремонт групповых щитков без ремонта автоматов – 2 шт.

- Подключение стабилизатора напряжения (сущ.) – 1 шт.

- Кабель ВВГнг 4х10 с креплением накладными скобами – 10 м

- Трубки защитные гофрированные – 10 м

- Установка бокса ЩРН-9 навесного (250х250х120) – 1 шт.

- Выключатель автоматический ВА51-31-100А  С – 1 шт.

- Устройство съемного контакта заземляющего проводника ЩС, ЩО – 3 шт.

- Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 – 1.5 м

- Смена электрических розеток – 1 шт.

- Переустановка существующей электророзетки в гараже. – 1 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 47 линий

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 4 линии

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 9 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, 16:

- Ремонт силового шкафа – 1 шт.

- Ремонт групповых щитков со сменой автоматов – 2 шт.

- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 – 34 жилы

- Установка заземляющего проводника из провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 – 3 м

- Установка заземляющего проводника из провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 – 6 м

- Установка заземляющего проводника из провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 – 8 м

- Устройство съемного контакта заземляющего проводника – 1 шт.

- Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А  С – 1 шт.

- Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А  С – 1 шт.

- Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А  С – 2 шт.

- Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А  С – 11 шт.

- Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А  С – 4 шт.

- Кабель силовой марки ВВГнг 3х1,5 – 7 м.

- Патроны настенные карболитовые, тип Е27  – 2 шт.

- DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 200 мм – 1 шт.

- Шина соединительная 3/63 – 1 шт.

- Шина медная 4х40х800 мм – 1 шт.

- Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-50 – 9 шт.

- Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-25 – 10 шт.

- Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-16 – 12 шт.

- Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 – 12 шт.

- Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 – 10 шт.

- Наконечники кабельные НШвИ – 34 шт.

- Розетка штепсельная с заземляющим контактом – 2 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 72 линии

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 9 линий

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 13 шт.

- Окраска контура заземления – 1 м2

Ремонт системы электроснабжения здания отдела №9 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная д.45/2:

- Ремонт групповых щитков со сменой автоматов – 2 шт.

- Смена автоматических выключателей:

ВА63 4,5кА 3п 32А С (Материал заказчика) – 1 шт.

ВА63 4,5кА 1п 16А С (Материал заказчика) – 6 шт.

ВА63 4,5кА1п 25А С (Материал заказчика) – 4 шт.

- Устройство съемного контакта заземляющего проводника ВРУ – 5 шт.

- Установка кабель-канала (короб) 20x10 мм – 10 м

- Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ВВГнг 3х2,5 мм2 – 10 м

- Установка заземляющего проводника из провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 – 2 м

- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 – 9 жил.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 44 линии

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 5 линий

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 10 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20:

- Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов – 1 шт.

- Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А  С – 1 шт.

- Устройство съемного контакта заземляющего проводника ВРУ – 2 шт.

- Установка заземляющего проводника из провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 – 2 м

- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 – 3 жил.

- Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 – 6 м

- Ремонт сущ. электророзетки – 1 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 37 линий

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 4 линии

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 6 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 11 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3:

- Демонтаж кабеля – 2 м

- Ремонт силового распределительного шкафа – 1 шт.

- Выключатель автоматический АД12 2Р 25А 30мА – 1 шт.

- Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 – 30 м

- Смена ламп накаливания – 1 шт.

- Смена электророзетки – 1 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 53 линии

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 5 линий

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 10 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 12 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10:

- Ремонт групповых щитков без ремонта автоматов – 1 шт.

- Демонтаж кабеля – 15 м

- Установка кабель-канала (короб) 40x40 мм – 3 м

- Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (сущ.) – 3 м

- Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм – 15 м

- Затягивание сущ. провода в проложенные трубы и металлические рукава – 15 м

- Установка заземляющего проводника из провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 – 3 м

- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 – 18 жил.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 41 линии

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 5 линий

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 5 шт.

- Окраска контура заземления – 1 м2

Ремонт системы электроснабжения здания отдела №13 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 1а:

- Ремонт групповых щитков со сменой автоматов – 1 шт.

- Смена автоматических выключателей:

ВА63 4,5кА 3п 32А С (Материал заказчика) – 1 шт.

ВА63 4,5кА 1п 16А С (Материал заказчика) – 5 шт.

ВА63 4,5кА1п 25А С (Материал заказчика) – 1 шт.

- Устройство съемного контакта заземляющего проводника ОЩ – 1 шт.

- Установка заземляющего проводника из провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 – 31 м

- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 – 3 жил.

- Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2  – 16 м

- Смена электророзетки – 1 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 27 линии

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 4 линий

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 5 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 14 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, Садовая 2а:

- Ремонт розеток – 2 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 62 линии

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 4 линии

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 6 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 15 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133, А:

- Ремонт групповых щитков со сменой автоматов – 1 шт.

- Смена автоматических выключателей: ВА63 4,5кА1п 25А С (Материал заказчика) – 6 шт.

- Заглушки в защитных панелях эл.щитов – 5 шт.

- Ремонт розеток – 1 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 50 линий

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 5 линий

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 6 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 16 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81:

- Ремонт групповых щитков без ремонта автоматов – 1 шт.

- Заглушки в защитных панелях эл.щитов – 8 шт.

- Ремонт розеток – 2 шт

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 54 линии

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 5 линий

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 6 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 17 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Сурское, Октябрьская, 53б:

- Ремонт групповых щитков со сменой автоматов – 1 шт.

- Заглушки в защитных панелях эл.щитов – 1 шт.

- Переустановка сущ. автоматических выключателей – 7 шт.

- Ремонт розеток – 1 шт.

- Смена розеток – 3 шт.

- Устройство съемного контакта заземляющего проводника ВРУ – 1 шт.

- Установка бокса ЩРН-9 навесного (250х250х120) – 1 шт.

- Установка заземляющего проводника из провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 – 2 м

- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 – 9 жил.

- Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 – 3 м

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 33 линии

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 4 линии

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 6 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24:

- Смена розеток – 3 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 57 линий

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 4 линии

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 4 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела №19 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Первомайская, д.7:

- Ремонт групповых щитков без ремонта автоматов – 2 шт.

- Колодка клеммная, диаметром 25 мм – 1 шт.

- Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой – 1 шт.

- Провода силовые с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 – 2 м

- Устройство съемного контакта заземляющего проводника – 2 шт.

- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 – 12 жил.

- Смена розеток – 2 шт.

- Ремонт розеток – 2 шт.

- Смена выключателей – 1 шт.

- Смена светильников с лампами накаливания – 1 шт.

- Смена светильников с люминесцентными лампами – 2 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 31 линии

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 4 линии

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 6 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 20 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5:

- Ремонт групповых щитков без ремонта автоматов – 1 шт.

- Ремонт групповых щитков со сменой автоматов – 1 шт.

- Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А  С – 1 шт.

- Установка заземляющего проводника из провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 – 2 м

- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 – 12 жил.

- Демонтаж кабеля – 12 м

- Установка бокса ЩРН-9 навесного (250х250х120) – 1 шт.

- Установка автоматических выключателей (сущ.) – 2 шт.

- Установка кабель-канала (короб) 20x10 мм – 12 м

- Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (сущ.) – 12 м

- Смена розеток – 2 шт.

- Смена электросчетчиков трехфазных – 2 шт.

- Ремонт выключателя – 1 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 55 линий

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 3 линии

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 7 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 210 А:

- Установка кабель-канала (короб) 20x10 мм – 10 м

- Провод в коробах ВВГнг 3х2,5 мм2 – 10 м

- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 – 6 жил.

- Смена розеток – 2 шт.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 89 линий

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 18 линий

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 12 шт.

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 22 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Сиреневый 11:

- Установка заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 18 мм – 4 шт.

- Установка заземлителя горизонтального из круглой стали диаметром 18 мм – 13 м

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 60 линий

- Измерение сопротивления изоляции 4-х проводных кабельных линий – 4 линии

- Установка знаков безопасности (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) – 13 шт.

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м – 5 м3

- Засыпка вручную траншей – 5 м3

Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 23 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Гая, д. 59а:

- Смена светильника ЛСП  2х36Вт  – 1 шт.

- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 – 3 шт.

- Смена розеток  – 1 шт.

- Демонтаж выключателей, розеток – 3 шт.

- Демонтаж светильника – 1 шт.

- Демонтаж кабеля – 10 м

- Установка коробки распределительной настенной – 1 шт.

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 36 линий

- Измерение сопротивления изоляции 2-х проводных кабельных линий – 6 линий

- Установка знаков безопасности ("Молния", PE, N) – 3 шт.

Ремонт системы электроснабжения зданий гаражей УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск ул. Карла Маркса д. 133:

- Установка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 – 15 м

- Окраска контура заземления – 1,5 м2

- Измерение сопротивления изоляции 3-х проводных кабельных линий – 12 линий

- Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 1 изм.

4.3.требования к качеству, техническим характеристикам работ:  работы по ремонту системы электроснабжения зданий УФК по Ульяновской области должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к выполняемым работам:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-7 изд.);

- «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (приложение 3, Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. ПТЭ ЭП-2003 г.);

Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта  приемки  выполненных работ Сторонами.

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим документы, подтверждающие право на выполнение данного вида работ и получившим соответствующую группу по электробезопасности, свидетельство на право проведения специальных работ;

4.4. требования к безопасности работ: Подрядчик должен обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5. Место выполнения работ:

| № | Наименование органа Федерального казначейства (его структурного подразделения) | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (далее - Управление) | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Л.Толстого, 38/16 |
| 2 | Отдел № 1 Управления | Ульяновская область, г. Барыш, кв. Советский, 1а |
| 3 | Отдел № 2 Управления | Ульяновская область, р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 |
| 4 | Отдел № 3 Управления | Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д.3 |
| 5 | Отдел № 4 Управления | Ульяновская область, п.г.т. Вешкайма, ул. Мира, д.3 |
| 6 | Отдел № 5 Управления | Ульяновская область, г.Инза, ул.Заводская, д.4 |
| 7 | Отдел № 6 Управления | Ульяновская область, р.п. Карсун, ул.Ленина, д.3 |
| 8 | Отдел № 7 Управления | Ульяновская область, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д.20 |
| 9 | Отдел № 8 Управления | Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская,16 |
| 10 | Отдел № 9 Управления | Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 45/2 |
| 11 | Отдел № 10 Управления | Ульяновская область, с. Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 |
| 12 | Отдел № 11 Управления | Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира,3 |
| 13 | Отдел № 12 Управления | Ульяновская область, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10 |
| 14 | Отдел № 13 Управления | Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д.1а |
| 15 | Отдел № 14 Управления | Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Садовая, 2а |
| 16 | Отдел № 15 Управления | Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133А |
| 17 | Отдел № 16 Управления | Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул.Революционная, д.81 |
| 18 | Отдел № 17 Управления | Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Октябрьская,53б |
| 19 | Отдел № 18 Управления | Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24 |
| 20 | Отдел № 19 Управления | Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Первомайская, д.7 |
| 21 | Отдел № 20 Управления | Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5 |
| 22 | Отдел № 21 Управления | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева,210а |
| 23 | Отдел № 22 Управления | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Сиреневый, 11 |
| 24 | Отдел № 23 Управления | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр.Гая, д.59а |
| 25 | Гаражи Управления | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.133 |

6. Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 31 октября 2013г.

7. В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов и оборудования, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик может понести в связи с исполнением контракта.

8. Максимальная  цена контракта 337869,99 руб. Обоснованием максимальной цены государственного контракта служат локальные сметы, выполненные  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

| № п/п | Наименование локальных смет | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальная смета №24 Проведение ремонта системы электроснабжения здания УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, 38/16 | 11607,25 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 2 | Локальная смета № 1 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 1 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Барыш, кв.Советский, д.1 «а» | 7565,32 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 3 | Локальная смета №2 Проведение ремонта Ремонт системы электроснабжения здания отдела № 2 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, дом 61 | 15802,90 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 4 | Локальная смета №3 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №3 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 3 | 9870,85 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 5 | Локальная смета №4 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3 | 10694,36 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 6 | Локальная смета №5 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №5 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Инза, ул. Заводская, д. 4 | 6223,25 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 7 | Локальная смета №6 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 6 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3 | 6822,10 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 8 | Локальная смета №7 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 7 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Кузоватово, пер. Заводской, д. 20 | 31014,21 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 9 | Локальная смета № 8 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, 16 | 35966,61 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 10 | Локальная смета №9 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №9 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная д.45/2 | 20408,45 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 11 | Локальная смета №10 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | 12450,13 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 12 | Локальная смета №11 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 11 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3 | 13835,87 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 13 | Локальная смета №12 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 12 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10 | 15431,86 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 14 | Локальная смета №13 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №13 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 1а | 9980,31 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 15 | Локальная смета №14 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 14 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, Садовая 2а | 9331,07 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 16 | Локальная смета №15 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 15 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133, А | 9336,76 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 17 | Локальная смета №16 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 16 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81 | 8903,17 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 18 | Локальная смета №17 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 17 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Сурское, Октябрьская, 53б | 14555,22 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 19 | Локальная смета №18 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24 | 8783,46 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 20 | Локальная смета №19 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №19 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Первомайская, д.7 | 15212,51 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 21 | Локальная смета №20 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 20 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5 | 20058,50 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 22 | Локальная смета №21 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 210 А | 16954,24 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 23 | Локальная смета №22 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 22 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Сиреневый 11 | 14774,15 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 24 | Локальная смета №23 Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 23 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Гая, д. 59а | 8346,75 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 25 | Локальная смета №25 Проведение ремонта системы электроснабжения зданий гаражей УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск ул. Карла Маркса д. 133 | 3940,69 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
|  | Итого | 337869,99 |  |

9. Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: с 08.05.2013г. прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00,    в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное). С 09 по 12 мая 2013 выходные (праздничные) дни.

9.2. Дата и время окончания приема заявок: 21.05.2013г.  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1, каб.116.

9.4 Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,  06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10. Сроки и условия оплаты работ: Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС -2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и представления счетов и (или) счетов-фактур  в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов. Авансовый платеж не предусмотрен.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 3 к настоящему запросу котировок цен.

13.Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Руководитель управления                                                                             Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок цен

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2013  г.

Настоящей котировочной заявкой ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы:

Ремонт системы электроснабжения зданий   Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области.

Цена работ (общая цена контракта):

_______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены/ не включены  следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов и оборудования, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик может понести в связи с исполнением контракта.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок цен мы согласны выполнить работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок цен    и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2

к запросу котировок цен

Локальные сметные расчеты

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 1 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Барыш, кв.Советский, д.1 «а»

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 7565,32 руб.

-- строительных работ: 7564,75 руб.

Средства на оплату труда: 3327,29 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 3327,29 руб.

Трудозатраты: 22,98 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 22,98 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 42 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 215,04 | 215,04 | 0,00 0,00 | 0,4 | 16,8 |
| 3 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 9 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 59,94 | 59,94 | 0,00 0,00 | 0,52 | 4,68 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 294,19 | 3327,29 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 294,19 | 3327,29 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 294,19 | 3327,29 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 161,81 | 1830,07 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 94,14 | 1064,72 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 550,14 | 6222,08 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 550,14 | 6222,08 |  |  |  |
| Раздел №2 Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 10 шт. | 4,39 |  | 43,90 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 43,90 | 189,21 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 43,90 | 189,21 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 43,90 | 189,21 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 43,90 | 189,21 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 338,09 | 3516,50 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 338,09 | 3516,50 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 294,19 | 3327,29 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 43,90 | 189,21 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 161,81 | 1830,07 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 161,81 | 1829,86 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 94,14 | 1064,72 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 94,14 | 1064,65 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 594,04 | 6411,29 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 106,93 | 1154,03 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 700,97 | 7565,32 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 700,97 | 7565,32 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 2 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, дом 61

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 15802,90 руб.

-- строительных работ: 9376,76 руб.

-- монтажных работ: 6425,93 руб.

Средства на оплату труда: 5000,94 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4995,06 руб.

-- оплата труда машинистов: 5,88 руб.

Трудозатраты: 41,17 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 41,13 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,04 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-14-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 0,01 100 шт. | 4647,42 4647,42 | 0,00 0,00 | 46,47 | 46,47 | 0,00 0,00 | 483,1 | 4,831 |
| 2 | ТЕРм08-02-346-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземление одиночных конструкций (Устройство съемного контакта заземляющего проводника ВРУ) | 1 1 шт. | 93,04 45,24 | 0,00 0,00 | 93,04 | 45,24 | 0,00 0,00 | 4,56 | 4,56 |
| 3 | ТЕРм08-03-524-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Бокс навесного исполнения | 1 1 шт. | 157,41 24,40 | 3,73 0,12 | 157,41 | 24,40 | 3,73 0,12 | 2,46 | 2,46 |
| 4 | ТЕРм08-03-575-01 прим ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Прибор или аппарат (Установка автоматических выключателей) | 10 1 шт. | 11,51 11,11 | 0,00 0,00 | 115,10 | 111,10 | 0,00 0,00 | 1,12 | 11,2 |
| 5 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР (Эталонная база, июль 2012) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 0,02 100 м | 235,90 154,92 | 31,51 0,12 | 4,72 | 3,10 | 0,63 0,00 | 16,29 | 0,3258 |
| 6 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,02 100 м | 127,19 33,09 | 53,59 18,56 | 2,54 | 0,66 | 1,07 0,37 | 3,52 | 0,0704 |
| 7 | ТЕРр67-8-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена светильников с люминесцентными лампами | 0,02 100 шт. | 22054,45 1570,95 | 2,50 0,95 | 441,09 | 31,42 | 0,05 0,02 | 163,3 | 3,266 |
|  | 509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | -2 шт. | 204,81 |  | -409,62 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,09 100 жил | 1277,42 166,66 | 2,39 0,12 | 114,97 | 15,00 | 0,22 0,01 | 16,8 | 1,512 |
| 9 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,01 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 6,81 | 2,19 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,241 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 572,53 | 4433,05 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 280,10 | 3167,93 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 279,58 | 3162,05 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,52 | 5,88 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 5,70 | 32,95 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 696,87 | 3003,51 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -409,62 | -1765,46 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 219,67 | 2484,47 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 145,65 | 1647,30 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 937,85 | 8564,82 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 937,85 | 8564,82 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 24 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 122,88 | 122,88 | 0,00 0,00 | 0,4 | 9,6 |
| 11 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 3 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0,00 0,00 | 0,52 | 1,56 |
| 12 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 162,07 | 1833,01 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 162,07 | 1833,01 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 162,07 | 1833,01 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89,14 | 1008,17 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51,86 | 586,54 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 303,07 | 3427,72 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 303,07 | 3427,72 |  |  |  |
| Раздел №3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА 1п 50А С (Материал заказчика) Баз.цена=355.30/4.31 Тек.цена=419.25/1.18 | 1 шт. | 82,44 |  | 82,44 |  |  | 0 | 0 |
| 14 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА 3п 32А С (Материал заказчика) Баз.цена=328.10/4.31 Тек.цена=387.16/1.18 | 1 шт. | 76,13 |  | 76,13 |  |  | 0 | 0 |
| 15 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА 1п 16А С (Материал заказчика) Баз.цена=93.50/4.31 Тек.цена=110.33/1.18 | 5 шт. | 21,69 |  | 108,45 |  |  | 0 | 0 |
| 16 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА1п 25А С (Материал заказчика) Баз.цена=98.60/4.31 Тек.цена=116.35/1.18 | 3 шт. | 22,88 |  | 68,64 |  |  | 0 | 0 |
| 17 | 503-0542 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120) { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 1 шт. | 79,27 |  | 79,27 |  |  | 0 | 0 |
| 18 | 509-1399 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65 | 2 шт | 99,66 |  | 199,32 |  |  | 0 | 0 |
| 19 | 509-1830 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 2 м | 1,14 |  | 2,28 |  |  | 0 | 0 |
| 20 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 10 шт. | 4,39 |  | 43,90 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 660,43 | 2846,45 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 660,43 | 2846,45 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 660,43 | 2846,45 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 660,43 | 2846,45 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 1395,03 | 9112,51 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 1395,03 | 9112,51 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 441,65 | 4995,06 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 0,52 | 5,88 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 5,70 | 32,95 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 696,87 | 3003,51 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 250,81 | 1080,99 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 308,81 | 3492,64 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 89,14 | 1008,12 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 57,68 | 652,25 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 161,99 | 1832,23 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 197,51 | 2233,84 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 51,86 | 586,55 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 41,65 | 471,06 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 104,00 | 1176,25 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 1901,35 | 14838,99 |  |  |  |
|  | ТН № 341 от 13.03.2013 | Материал заказчика |  |  |  | -335,66 | -1446,70 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1565,69 | 13392,29 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 281,82 | 2410,61 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1847,51 | 15802,90 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 1847,51 | 15802,90 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №3 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 3

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 9870,85 руб.

-- строительных работ: 9870,48 руб.

Средства на оплату труда: 4107,22 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4107,11 руб.

-- оплата труда машинистов: 0,11 руб.

Трудозатраты: 28,77 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 28,77 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-8-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена светильников с люминесцентными лампами | 0,01 100 шт. | 22054,45 1570,95 | 2,50 0,95 | 220,55 | 15,71 | 0,03 0,01 | 163,3 | 1,633 |
|  | 509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | -1 шт. | 204,81 |  | -204,81 |  |  |  |  |
|  | 509-1399 | Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65 | 1 шт | 99,66 |  | 99,66 |  |  |  |  |
| 2 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 10 шт. | 4,39 |  | 43,90 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 159,30 | 796,59 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 15,72 | 177,79 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 15,71 | 177,68 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,01 | 0,11 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,03 | 0,17 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 204,81 | 882,73 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -61,25 | -263,99 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 11,32 | 128,03 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 8,17 | 92,40 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 178,79 | 1017,02 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 178,79 | 1017,02 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 55 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 281,60 | 281,60 | 0,00 0,00 | 0,4 | 22 |
| 5 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 7 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 46,62 | 46,62 | 0,00 0,00 | 0,52 | 3,64 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 347,43 | 3929,43 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 347,43 | 3929,43 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 347,43 | 3929,43 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 191,09 | 2161,23 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 111,18 | 1257,45 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 649,70 | 7348,11 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 649,70 | 7348,11 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 506,73 | 4726,02 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 506,73 | 4726,02 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 363,14 | 4107,11 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 0,01 | 0,11 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,03 | 0,17 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 204,81 | 882,73 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -61,25 | -263,99 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 202,41 | 2289,26 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 191,09 | 2161,11 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 11,32 | 128,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 119,35 | 1349,85 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 111,18 | 1257,38 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 8,17 | 92,45 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 828,49 | 8365,13 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 149,13 | 1505,72 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 977,62 | 9870,85 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 977,62 | 9870,85 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 10694,36 руб.

-- строительных работ: 9166,77 руб.

-- монтажных работ: 1527,49 руб.

Средства на оплату труда: 4421,31 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4421,31 руб.

Трудозатраты: 32,97 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 32,97 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-14-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 0,01 100 шт. | 4647,42 4647,42 | 0,00 0,00 | 46,47 | 46,47 | 0,00 0,00 | 483,1 | 4,831 |
| 2 | ТЕРм08-02-346-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземление одиночных конструкций (Устройство съемного контакта заземляющего проводника ВРУ) | 1 1 шт. | 93,04 45,24 | 0,00 0,00 | 93,04 | 45,24 | 0,00 0,00 | 4,56 | 4,56 |
| 3 | ТЕРм08-02-472-10 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 0,005 100 м | 3747,80 438,04 | 32,78 0,35 | 18,73 | 2,19 | 0,16 0,00 | 46,6 | 0,233 |
| 4 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,02 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 13,61 | 4,37 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,482 |
|  | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -1 шт. | 4,62 |  | -4,62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 167,23 | 1408,88 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 98,27 | 1111,43 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 98,27 | 1111,43 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,16 | 0,92 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 73,42 | 316,44 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -4,62 | -19,91 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75,02 | 848,48 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51,09 | 577,83 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 293,34 | 2835,19 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 293,34 | 2835,19 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 43 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 220,16 | 220,16 | 0,00 0,00 | 0,4 | 17,2 |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 8 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 53,28 | 53,28 | 0,00 0,00 | 0,52 | 4,16 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 292,65 | 3309,87 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 292,65 | 3309,87 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 292,65 | 3309,87 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 160,96 | 1820,46 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 93,65 | 1059,18 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 547,26 | 6189,51 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 547,26 | 6189,51 |  |  |  |
| Раздел №3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА 3п 32А С (Материал заказчика) Баз.цена=328.10/4.31 Тек.цена=387.16/1.18 | 1 шт. | 76,13 |  | 76,13 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА 1п 16А С (Материал заказчика) Баз.цена=93.50/4.31 Тек.цена=110.33/1.18 | 5 шт. | 21,69 |  | 108,45 |  |  | 0 | 0 |
| 10 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА1п 25А С (Материал заказчика) Баз.цена=98.60/4.31 Тек.цена=116.35/1.18 | 2 шт. | 22,88 |  | 45,76 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | 502-0504 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 | 0,0005 1000 м | 9010,54 |  | 4,51 |  |  | 0 | 0 |
| 12 | 101-2024 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников) | 1 шт. | 4,39 |  | 4,39 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 239,24 | 1031,12 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 239,24 | 1031,12 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 239,24 | 1031,12 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 239,24 | 1031,12 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 699,12 | 5749,88 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 699,12 | 5749,88 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 390,92 | 4421,31 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,16 | 0,92 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 73,42 | 316,44 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 234,62 | 1011,21 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 235,98 | 2668,93 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 160,96 | 1820,30 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 36,61 | 414,05 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 38,41 | 434,52 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 144,74 | 1637,01 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 93,65 | 1059,09 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 26,43 | 299,03 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 24,66 | 278,95 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 1079,84 | 10055,82 |  |  |  |
|  | ТН №341 от 13.03.2013 | Материал заказчика |  |  |  | -230,34 | -992,80 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 849,50 | 9063,02 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 152,91 | 1631,34 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1002,41 | 10694,36 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 1002,41 | 10694,36 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №5 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Инза, ул. Заводская, д. 4

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 6223,25 руб.

-- строительных работ: 6223,12 руб.

Средства на оплату труда: 2759,53 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 2759,53 руб.

Трудозатраты: 19,06 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 19,06 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 40 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 204,80 | 204,80 | 0,00 0,00 | 0,4 | 16 |
| 3 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 3 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0,00 0,00 | 0,52 | 1,56 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 243,99 | 2759,53 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 243,99 | 2759,53 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 243,99 | 2759,53 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 134,20 | 1517,80 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 78,08 | 883,08 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 456,27 | 5160,41 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 456,27 | 5160,41 |  |  |  |
| Раздел №2 Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 6 шт. | 4,39 |  | 26,34 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 26,34 | 113,53 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 26,34 | 113,53 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 26,34 | 113,53 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 26,34 | 113,53 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 270,33 | 2873,06 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 270,33 | 2873,06 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 243,99 | 2759,53 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 26,34 | 113,53 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 134,20 | 1517,80 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 134,20 | 1517,73 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 78,08 | 883,08 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 78,08 | 883,05 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 482,61 | 5273,94 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 86,87 | 949,31 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 569,48 | 6223,25 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 569,48 | 6223,25 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 6 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 6822,10 руб.

-- строительных работ: 6821,92 руб.

Средства на оплату труда: 3015,92 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 3015,92 руб.

Трудозатраты: 20,9 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 20,9 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Эксп-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,01 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 6,81 | 2,19 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,241 |
|  | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -1 шт. | 4,62 |  | -4,62 |  |  |  |  |
| 2 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 7 шт. | 4,39 |  | 30,73 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 32,92 | 157,21 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 2,19 | 24,77 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 2,19 | 24,77 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4,62 | 19,91 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 26,11 | 112,53 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1,58 | 17,87 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1,14 | 12,89 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 35,64 | 187,97 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 35,64 | 187,97 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 44 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 225,28 | 225,28 | 0,00 0,00 | 0,4 | 17,6 |
| 5 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 3 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0,00 0,00 | 0,52 | 1,56 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 264,47 | 2991,16 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 264,47 | 2991,16 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 264,47 | 2991,16 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 145,46 | 1645,15 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 84,63 | 957,17 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 494,56 | 5593,48 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 494,56 | 5593,48 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 297,39 | 3148,36 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 297,39 | 3148,36 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 266,66 | 3015,92 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4,62 | 19,91 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 26,11 | 112,53 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 147,04 | 1663,02 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 145,46 | 1645,13 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 1,58 | 17,80 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85,77 | 970,06 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 84,63 | 957,17 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 1,14 | 12,85 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 530,20 | 5781,44 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 95,44 | 1040,66 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 625,64 | 6822,10 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 625,64 | 6822,10 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 7 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Кузоватово, пер. Заводской, д. 20

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 31014,21 руб.

-- строительных работ: 16202,39 руб.

-- монтажных работ: 14812,06 руб.

Средства на оплату труда: 8506,71 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 8171,59 руб.

-- оплата труда машинистов: 335,12 руб.

Трудозатраты: 69,93 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 67,42 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 2,51 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-3-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж кабеля | 0,05 100 м | 75,50 75,19 | 0,31 0,12 | 3,78 | 3,76 | 0,02 0,01 | 9,64 | 0,482 |
| 2 | ТЕРр67-13-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 0,02 100 шт. | 1161,13 1161,13 | 0,00 0,00 | 23,22 | 23,22 | 0,00 0,00 | 120,7 | 2,414 |
| 3 | ТЕРм08-01-105-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Автоматическое распределительное устройство массой до 0,1 т (Установка стабилизатора напряжения) | 1 1 шт. | 416,36 177,97 | 0,00 0,00 | 416,36 | 177,97 | 0,00 0,00 | 18,5 | 18,5 |
| 4 | ТЕРм08-02-401-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 0,1 100 м | 3128,65 485,04 | 904,46 294,91 | 312,87 | 48,50 | 90,45 29,49 | 51,6 | 5,16 |
| 5 | 501-8611 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 4х10ок(N) { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 0,01 1000 м | 49248,92 |  | 492,49 |  |  | 0 | 0 |
| 6 | 301-1380 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Трубки защитные гофрированные | 10 м | 5,29 |  | 52,90 |  |  | 0 | 0 |
| 7 | ТЕРм08-03-524-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Бокс навесного исполнения | 1 1 шт. | 157,41 24,40 | 3,73 0,12 | 157,41 | 24,40 | 3,73 0,12 | 2,46 | 2,46 |
| 8 | 503-0542 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120) { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 1 шт. | 79,27 |  | 79,27 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | ТЕРм08-03-575-01 прим ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Прибор или аппарат (Установка автоматических выключателей) | 1 1 шт. | 11,51 11,11 | 0,00 0,00 | 11,51 | 11,11 | 0,00 0,00 | 1,12 | 1,12 |
| 10 | 509-0326 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Выключатели автоматические ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А | 1 шт. | 383,95 |  | 383,95 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | ТЕРм08-02-346-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземление одиночных конструкций (Устройство съемного контакта заземляющего проводника ЩС, ЩО) | 3 1 шт. | 93,04 45,24 | 0,00 0,00 | 279,12 | 135,72 | 0,00 0,00 | 4,56 | 13,68 |
| 12 | ТЕРм08-02-472-10 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 0,015 100 м | 3747,80 438,04 | 32,78 0,35 | 56,21 | 6,57 | 0,49 0,01 | 46,6 | 0,699 |
| 13 | 502-0504 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 | 0,0015 1000 м | 9010,54 |  | 13,52 |  |  | 0 | 0 |
| 14 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,02 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 13,61 | 4,37 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,482 |
|  | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -1 шт. | 4,62 |  | -4,62 |  |  |  |  |
| 15 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 9 шт. | 4,39 |  | 39,51 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 2331,11 | 13235,62 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 465,25 | 5261,98 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 435,62 | 4926,86 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 29,63 | 335,12 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 94,69 | 547,31 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 743,78 | 3205,69 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1057,02 | 4555,76 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 374,03 | 4230,28 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 241,91 | 2736,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 2947,05 | 20201,90 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 2947,05 | 20201,90 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 17 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 47 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 240,64 | 240,64 | 0,00 0,00 | 0,4 | 18,8 |
| 18 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 4 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 26,64 | 26,64 | 0,00 0,00 | 0,52 | 2,08 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 286,49 | 3240,20 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 286,49 | 3240,20 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 286,49 | 3240,20 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 157,57 | 1782,12 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 91,67 | 1036,79 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 535,73 | 6059,11 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 535,73 | 6059,11 |  |  |  |
| Раздел №3 Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Окраска контура заземления) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,01 100 м2 окрашиваемой поверхности | 325,51 39,95 | 7,24 0,15 | 3,25 | 0,40 | 0,07 0,00 | 4,4045 | 0,04405 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 3,25 | 16,90 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 0,40 | 4,52 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 0,40 | 4,52 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,07 | 0,40 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2,78 | 11,98 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,28 | 3,17 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,19 | 2,15 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 3,72 | 22,22 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 3,72 | 22,22 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 2620,85 | 16492,73 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 2620,85 | 16492,73 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 722,51 | 8171,59 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 29,63 | 335,12 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 94,76 | 547,71 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 746,56 | 3217,67 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1057,02 | 4555,76 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 531,88 | 6015,56 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 157,57 | 1782,09 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 22,58 | 255,37 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 351,45 | 3974,90 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 0,28 | 3,13 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 333,77 | 3774,94 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 91,67 | 1036,86 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 16,30 | 184,44 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 225,61 | 2551,79 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 0,19 | 2,18 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 3486,50 | 26283,23 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 627,57 | 4730,98 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 4114,07 | 31014,21 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 4114,07 | 31014,21 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, 16

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 35966,61 руб.

-- строительных работ: 22988,96 руб.

-- монтажных работ: 12978,40 руб.

Средства на оплату труда: 9979,04 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 9977,23 руб.

-- оплата труда машинистов: 1,81 руб.

Трудозатраты: 79,82 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 79,81 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,01 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-15-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт силового шкафа | 0,01 100 шт. | 5354,49 5354,49 | 0,00 0,00 | 53,54 | 53,54 | 0,00 0,00 | 556,6 | 5,566 |
| 2 | ТЕРр67-14-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 0,02 100 шт. | 4647,42 4647,42 | 0,00 0,00 | 92,95 | 92,95 | 0,00 0,00 | 483,1 | 9,662 |
| 3 | ТЕРм08-03-574-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 | 0,34 100 жил | 1501,31 344,22 | 15,45 0,12 | 510,44 | 117,03 | 5,25 0,04 | 34,7 | 11,798 |
| 4 | ТЕРм08-02-472-10 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 0,24 100 м | 3747,80 438,04 | 32,78 0,35 | 899,48 | 105,13 | 7,87 0,08 | 46,6 | 11,184 |
| 5 | ТЕРм08-02-346-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземление одиночных конструкций (Устройство съемного контакта заземляющего проводника ) | 1 1 шт. | 93,04 45,24 | 0,00 0,00 | 93,04 | 45,24 | 0,00 0,00 | 4,56 | 4,56 |
| 6 | ТЕРм08-03-592-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Патрон стенной или потолочный | 0,02 100 шт. | 915,55 575,36 | 47,80 1,42 | 18,32 | 11,51 | 0,96 0,03 | 58 | 1,16 |
| 7 | ТЕРм08-03-591-08 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 0,02 100 шт. | 709,48 428,54 | 22,37 0,47 | 14,19 | 8,57 | 0,45 0,01 | 43,2 | 0,864 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 1681,96 | 10308,39 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 434,13 | 4910,01 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 433,97 | 4908,20 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,16 | 1,81 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 14,53 | 83,98 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1233,46 | 5316,21 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 338,46 | 3827,98 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 225,74 | 2553,12 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 2246,16 | 16689,49 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 2246,16 | 16689,49 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 72 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 368,64 | 368,64 | 0,00 0,00 | 0,4 | 28,8 |
| 10 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 9 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 59,94 | 59,94 | 0,00 0,00 | 0,52 | 4,68 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 447,79 | 5064,50 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 447,79 | 5064,50 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 447,79 | 5064,50 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 246,29 | 2785,54 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 143,29 | 1620,61 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 837,37 | 9470,65 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 837,37 | 9470,65 |  |  |  |
| Раздел №3 Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Окраска контура заземления) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,01 100 м2 окрашиваемой поверхности | 325,51 39,95 | 7,24 0,15 | 3,25 | 0,40 | 0,07 0,00 | 4,4045 | 0,04405 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 3,25 | 16,90 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 0,40 | 4,52 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 0,40 | 4,52 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,07 | 0,40 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2,78 | 11,98 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,28 | 3,17 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,19 | 2,15 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 3,72 | 22,22 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 3,72 | 22,22 |  |  |  |
| Раздел №4 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А х-ка С Баз.цена=124.28/4.31 Тек.цена=(143.00/1.18+0.54%)+2.00% | 1 шт. | 28,84 |  | 28,84 |  |  | 0 | 0 |
| 13 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А х-ка С Баз.цена=141.66/4.31 Тек.цена=(163.00/1.18+0.54%)+2.00% | 1 шт. | 32,87 |  | 32,87 |  |  | 0 | 0 |
| 14 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А х-ка С Баз.цена=43.45/4.31 Тек.цена=(50.00/1.18+0.54%)+2.00% | 2 шт. | 10,08 |  | 20,16 |  |  | 0 | 0 |
| 15 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А х-ка С Баз.цена=41.72/4.31 Тек.цена=(48.00/1.18+0.54%)+2.00% | 11 шт. | 9,68 |  | 106,48 |  |  | 0 | 0 |
| 16 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А х-ка С Баз.цена=41.72/4.31 Тек.цена=(48.00/1.18+0.54%)+2.00% | 4 шт. | 9,68 |  | 38,72 |  |  | 0 | 0 |
| 17 | 502-0523 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 | 0,003 1000 м | 11073,68 |  | 33,22 |  |  | 0 | 0 |
| 18 | 502-0522 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 | 0,006 1000 м | 7040,81 |  | 42,24 |  |  | 0 | 0 |
| 19 | 502-0520 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | 0,008 1000 м | 4362,04 |  | 34,90 |  |  | 0 | 0 |
| 20 | 501-8604 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N,PE) { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 0,007 1000 м | 10522,44 |  | 73,66 |  |  | 0 | 0 |
| 21 | 509-8237 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Патроны настенные карболитовые, тип Е27 ФнП-03 { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 2 шт. | 6,77 |  | 13,54 |  |  | 0 | 0 |
| 22 | 503-0482 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | 2 шт. | 13,92 |  | 27,84 |  |  | 0 | 0 |
| 23 | 509-2642 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 200 мм { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 1 шт. | 3,87 |  | 3,87 |  |  | 0 | 0 |
| 24 | 502-0621 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 | 0,001 т | 107391,33 |  | 107,39 |  |  | 0 | 0 |
| 25 | Цена поставщика | Шина соединительная 3/63 Баз.цена=399.77/4.31 Тек.цена=(460.00/1.18+0.54%)+2.00% | 1 шт. | 92,75 |  | 92,75 |  |  | 0 | 0 |
| 26 | 509-1592 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-50 { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 9 шт. | 6,62 |  | 59,58 |  |  | 0 | 0 |
| 27 | 509-1590 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-25 { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 10 шт. | 3,53 |  | 35,30 |  |  | 0 | 0 |
| 28 | 509-1589 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-16 { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 12 шт. | 2,65 |  | 31,80 |  |  | 0 | 0 |
| 29 | 509-1588 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 12 шт. | 2,22 |  | 26,64 |  |  | 0 | 0 |
| 30 | 509-1587 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 10 шт. | 1,13 |  | 11,30 |  |  | 0 | 0 |
| 31 | 509-0042 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Наконечники кабельные медные соединительные { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 34 шт. | 3,50 |  | 119,00 |  |  | 0 | 0 |
| 32 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 13 шт. | 4,39 |  | 57,07 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 4: |  |  |  | 997,17 | 4297,80 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 997,17 | 4297,80 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 997,17 | 4297,80 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 997,17 | 4297,80 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 3130,17 | 19687,61 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 3130,17 | 19687,61 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 882,16 | 9977,23 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 0,16 | 1,81 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 14,60 | 84,39 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1236,24 | 5328,19 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 997,17 | 4297,80 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 585,03 | 6616,69 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 246,29 | 2785,38 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 105,47 | 1192,92 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 232,99 | 2635,15 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 0,28 | 3,13 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 369,22 | 4175,88 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 143,29 | 1620,59 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 76,17 | 861,56 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 149,57 | 1691,69 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 0,19 | 2,18 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 4084,42 | 30480,18 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 735,20 | 5486,43 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 4819,62 | 35966,61 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 4819,62 | 35966,61 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №9 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная д.45/2

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 20408,45 руб.

-- строительных работ: 12426,95 руб.

-- монтажных работ: 7981,12 руб.

Средства на оплату труда: 7179,70 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 7158,44 руб.

-- оплата труда машинистов: 21,26 руб.

Трудозатраты: 58,06 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 57,9 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,16 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-14-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 0,02 100 шт. | 4647,42 4647,42 | 0,00 0,00 | 92,95 | 92,95 | 0,00 0,00 | 483,1 | 9,662 |
| 2 | ТЕРм08-02-346-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземление одиночных конструкций (Устройство съемного контакта заземляющего проводника ВРУ) | 5 1 шт. | 93,04 45,24 | 0,00 0,00 | 465,20 | 226,20 | 0,00 0,00 | 4,56 | 22,8 |
| 3 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР (Эталонная база, июль 2012) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 0,1 100 м | 235,90 154,92 | 31,51 0,12 | 23,59 | 15,49 | 3,15 0,01 | 16,29 | 1,629 |
| 4 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,1 100 м | 127,19 33,09 | 53,59 18,56 | 12,72 | 3,31 | 5,36 1,86 | 3,52 | 0,352 |
| 5 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,09 100 жил | 1277,42 166,66 | 2,39 0,12 | 114,97 | 15,00 | 0,22 0,01 | 16,8 | 1,512 |
| 6 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,01 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 6,81 | 2,19 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,241 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 716,24 | 5585,80 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 357,02 | 4037,89 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 355,14 | 4016,63 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 1,88 | 21,26 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 8,73 | 50,46 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 352,37 | 1518,71 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 280,63 | 3173,93 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 185,65 | 2099,70 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 1182,52 | 10859,43 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 1182,52 | 10859,43 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 8 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 44 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 225,28 | 225,28 | 0,00 0,00 | 0,4 | 17,6 |
| 9 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 5 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 33,30 | 33,30 | 0,00 0,00 | 0,52 | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 277,79 | 3141,80 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 277,79 | 3141,80 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 277,79 | 3141,80 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 152,78 | 1727,94 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 88,90 | 1005,46 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 519,47 | 5875,20 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 519,47 | 5875,20 |  |  |  |
| Раздел №3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА 3п 32А С (Материал заказчика) Баз.цена=328.10/4.31 Тек.цена=387.16/1.18 | 1 шт. | 76,13 |  | 76,13 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА 1п 16А С (Материал заказчика) Баз.цена=93.50/4.31 Тек.цена=110.33/1.18 | 6 шт. | 21,69 |  | 130,14 |  |  | 0 | 0 |
| 12 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА1п 25А С (Материал заказчика) Баз.цена=98.60/4.31 Тек.цена=116.35/1.18 | 4 шт. | 22,88 |  | 91,52 |  |  | 0 | 0 |
| 13 | 502-0504 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 | 0,002 1000 м | 9010,54 |  | 18,02 |  |  | 0 | 0 |
| 14 | 509-1830 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 10 м | 1,14 |  | 11,40 |  |  | 0 | 0 |
| 15 | 501-8437 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х2,5 мм2 | 0,01 1000 м | 5676,73 |  | 56,77 |  |  | 0 | 0 |
| 16 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 10 шт. | 4,39 |  | 43,90 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 427,88 | 1844,16 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 427,88 | 1844,16 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 427,88 | 1844,16 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 427,88 | 1844,16 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 1421,91 | 10571,77 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 1421,91 | 10571,77 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 632,93 | 7158,44 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 1,88 | 21,26 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 8,73 | 50,46 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 352,37 | 1518,71 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 427,88 | 1844,16 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 433,41 | 4901,87 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 152,78 | 1727,94 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 68,50 | 774,70 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 212,13 | 2399,09 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 274,55 | 3105,16 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 88,90 | 1005,35 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 49,47 | 559,50 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 136,18 | 1540,17 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 2129,87 | 18578,80 |  |  |  |
|  | ТН №341 от 13.03.2013 | Материал заказчика |  |  |  | -297,79 | -1283,50 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1832,08 | 17295,30 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 329,77 | 3113,15 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 2161,85 | 20408,45 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 2161,85 | 20408,45 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 12450,13 руб.

-- строительных работ: 8813,63 руб.

-- монтажных работ: 3636,18 руб.

Средства на оплату труда: 4414,18 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4412,60 руб.

-- оплата труда машинистов: 1,58 руб.

Трудозатраты: 34,23 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 34,22 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,01 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-14-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 0,01 100 шт. | 4647,42 4647,42 | 0,00 0,00 | 46,47 | 46,47 | 0,00 0,00 | 483,1 | 4,831 |
| 2 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А х-ка С Баз.цена=514.32/4.31 Тек.цена=(591.80/1.18+0.54%)+2.00% | 1 шт. | 119,33 |  | 119,33 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | ТЕРм08-02-346-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземление одиночных конструкций (Устройство съемного контакта заземляющего проводника ВРУ) | 2 1 шт. | 93,04 45,24 | 0,00 0,00 | 186,08 | 90,48 | 0,00 0,00 | 4,56 | 9,12 |
| 4 | 502-0504 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 | 0,002 1000 м | 9010,54 |  | 18,02 |  |  | 0 | 0 |
| 5 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,03 100 жил | 1277,42 166,66 | 2,39 0,12 | 38,32 | 5,00 | 0,07 0,00 | 16,8 | 0,504 |
| 6 | ТЕРм08-02-472-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 0,06 100 м | 1235,30 178,60 | 74,46 2,25 | 74,12 | 10,72 | 4,47 0,14 | 19 | 1,14 |
| 7 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,01 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 6,81 | 2,19 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,241 |
|  | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -1 шт. | 4,62 |  | -4,62 |  |  |  |  |
| 8 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 6 шт. | 4,39 |  | 26,34 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 510,87 | 3292,54 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 155,00 | 1753,05 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 154,86 | 1751,47 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,14 | 1,58 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 4,54 | 26,24 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 192,40 | 829,24 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 159,07 | 685,59 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121,18 | 1370,55 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 80,60 | 911,59 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 712,65 | 5574,68 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 712,65 | 5574,68 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 10 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 37 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 189,44 | 189,44 | 0,00 0,00 | 0,4 | 14,8 |
| 11 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 4 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 26,64 | 26,64 | 0,00 0,00 | 0,52 | 2,08 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 235,29 | 2661,13 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 235,29 | 2661,13 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 235,29 | 2661,13 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 129,41 | 1463,63 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 75,29 | 851,53 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 439,99 | 4976,29 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 439,99 | 4976,29 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 746,16 | 5953,67 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 746,16 | 5953,67 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 390,15 | 4412,60 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 0,14 | 1,58 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 4,54 | 26,24 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 192,40 | 829,24 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 159,07 | 685,59 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 250,59 | 2834,17 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 129,41 | 1463,59 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 35,04 | 396,25 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 86,14 | 974,14 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 155,89 | 1763,12 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 75,29 | 851,54 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 25,30 | 286,17 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 55,30 | 625,38 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 1152,64 | 10550,96 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 207,48 | 1899,17 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1360,12 | 12450,13 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 1360,12 | 12450,13 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 11 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 13835,87 руб.

-- строительных работ: 11014,13 руб.

-- монтажных работ: 2821,26 руб.

Средства на оплату труда: 4930,82 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4923,13 руб.

-- оплата труда машинистов: 7,69 руб.

Трудозатраты: 37,13 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 37,07 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,06 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-3-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж кабеля | 0,02 100 м | 75,50 75,19 | 0,31 0,12 | 1,51 | 1,50 | 0,01 0,00 | 9,64 | 0,1928 |
| 2 | ТЕРр67-15-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт силового предохранительного шкафа | 0,01 100 шт. | 5354,49 5354,49 | 0,00 0,00 | 53,54 | 53,54 | 0,00 0,00 | 556,6 | 5,566 |
| 3 | Цена поставщика | Выключатель автоматический АД12 2Р 25А 30мА Баз.цена=371.36/4.31 Тек.цена=(427.30/1.18+0.54%)+2.00% | 1 шт. | 86,16 |  | 86,16 |  |  | 0 | 0 |
| 4 | ТЕРм08-02-472-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 0,3 100 м | 1235,30 178,60 | 74,46 2,25 | 370,59 | 53,58 | 22,34 0,68 | 19 | 5,7 |
| 5 | ТЕРр67-5-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена ламп накаливания | 0,01 100 шт. | 247,56 60,56 | 0,00 0,00 | 2,48 | 0,61 | 0,00 0,00 | 7,1 | 0,071 |
| 6 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,01 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 6,81 | 2,19 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,241 |
| 7 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 10 шт. | 4,39 |  | 43,90 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 564,99 | 3247,90 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 112,10 | 1267,85 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 111,42 | 1260,16 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,68 | 7,69 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 22,35 | 129,18 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 301,16 | 1298,00 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 130,06 | 560,56 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85,60 | 968,14 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58,30 | 659,37 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 708,89 | 4875,41 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 708,89 | 4875,41 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 53 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 271,36 | 271,36 | 0,00 0,00 | 0,4 | 21,2 |
| 10 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 5 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 33,30 | 33,30 | 0,00 0,00 | 0,52 | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 323,87 | 3662,97 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 323,87 | 3662,97 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 323,87 | 3662,97 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 178,13 | 2014,65 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 103,65 | 1172,28 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 605,65 | 6849,90 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 605,65 | 6849,90 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 888,86 | 6910,87 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 888,86 | 6910,87 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 435,29 | 4923,13 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 0,68 | 7,69 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 22,35 | 129,18 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 301,16 | 1298,00 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 130,06 | 560,56 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 263,73 | 2982,79 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 178,13 | 2014,60 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 41,65 | 471,02 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 43,95 | 497,04 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 161,95 | 1831,65 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 103,65 | 1172,13 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 30,08 | 340,18 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 28,22 | 319,09 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 1314,54 | 11725,31 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 236,62 | 2110,56 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1551,16 | 13835,87 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 1551,16 | 13835,87 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 12 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 15431,86 руб.

-- строительных работ: 9247,43 руб.

-- монтажных работ: 6183,75 руб.

Средства на оплату труда: 4455,80 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4444,04 руб.

-- оплата труда машинистов: 11,76 руб.

Трудозатраты: 34,52 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 34,43 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,09 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-13-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 0,01 100 шт. | 1161,13 1161,13 | 0,00 0,00 | 11,61 | 11,61 | 0,00 0,00 | 120,7 | 1,207 |
| 2 | ТЕРм08-02-472-10 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 0,03 100 м | 3747,80 438,04 | 32,78 0,35 | 112,43 | 13,14 | 0,98 0,01 | 46,6 | 1,398 |
| 3 | 502-0504 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 | 0,003 1000 м | 9010,54 |  | 27,03 |  |  | 0 | 0 |
| 4 | ТЕРр67-3-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж кабеля | 0,15 100 м | 75,50 75,19 | 0,31 0,12 | 11,33 | 11,28 | 0,05 0,02 | 9,64 | 1,446 |
| 5 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР (Эталонная база, июль 2012) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 0,03 100 м | 235,90 154,92 | 31,51 0,12 | 7,08 | 4,65 | 0,95 0,00 | 16,29 | 0,4887 |
|  | 509-1835 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Кабель-канал (короб) 40x40 мм | 3 м | 4,28 |  | 12,33 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,18 100 жил | 1277,42 166,66 | 2,39 0,12 | 229,94 | 30,00 | 0,43 0,02 | 16,8 | 3,024 |
| 7 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,03 100 м | 127,19 33,09 | 53,59 18,56 | 3,82 | 0,99 | 1,61 0,56 | 3,52 | 0,1056 |
| 8 | ТЕРм08-02-411-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 0,15 100 м | 3309,66 326,18 | 216,45 2,60 | 496,45 | 48,93 | 32,47 0,39 | 34,7 | 5,205 |
| 9 | 301-1380 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Трубки защитные гофрированные | 15 м | 5,29 |  | 79,35 |  |  | 0 | 0 |
| 10 | ТЕРм08-02-412-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 0,15 100 м | 344,50 63,36 | 4,79 0,24 | 51,67 | 9,50 | 0,72 0,04 | 6,74 | 1,011 |
| 11 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 5 шт. | 4,39 |  | 21,95 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 1064,99 | 5555,50 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 131,14 | 1483,19 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 130,10 | 1471,43 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 1,04 | 11,76 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 37,21 | 215,07 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 757,02 | 3262,76 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 140,66 | 606,24 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104,18 | 1178,28 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68,21 | 771,46 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 1237,38 | 7505,24 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 1237,38 | 7505,24 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 13 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 41 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 209,92 | 209,92 | 0,00 0,00 | 0,4 | 16,4 |
| 14 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 5 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 33,30 | 33,30 | 0,00 0,00 | 0,52 | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 262,43 | 2968,08 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 262,43 | 2968,08 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 262,43 | 2968,08 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 144,34 | 1632,49 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 83,98 | 949,81 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 490,75 | 5550,38 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 490,75 | 5550,38 |  |  |  |
| Раздел №3 Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Окраска контура заземления) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,01 100 м2 окрашиваемой поверхности | 325,51 39,95 | 7,24 0,15 | 3,25 | 0,40 | 0,07 0,00 | 4,4045 | 0,04405 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 3,25 | 16,90 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 0,40 | 4,52 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 0,40 | 4,52 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,07 | 0,40 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2,78 | 11,98 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,28 | 3,17 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,19 | 2,15 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 3,72 | 22,22 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 3,72 | 22,22 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 1330,67 | 8540,50 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 1330,67 | 8540,50 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 392,93 | 4444,04 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 1,04 | 11,76 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 37,28 | 215,48 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 759,80 | 3274,74 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 140,66 | 606,24 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 248,80 | 2813,93 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 144,34 | 1632,39 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 16,50 | 186,54 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 87,68 | 991,52 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 0,28 | 3,13 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 152,38 | 1723,42 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 83,98 | 949,76 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 11,92 | 134,73 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 56,29 | 636,54 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 0,19 | 2,18 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 1731,85 | 13077,85 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 311,73 | 2354,01 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 2043,58 | 15431,86 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 2043,58 | 15431,86 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №13 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 1а

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 9980,31 руб.

-- строительных работ: 6801,80 руб.

-- монтажных работ: 3178,40 руб.

Средства на оплату труда: 3527,93 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 3523,86 руб.

-- оплата труда машинистов: 4,07 руб.

Трудозатраты: 27,59 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 27,56 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,03 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-14-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 0,01 100 шт. | 4647,42 4647,42 | 0,00 0,00 | 46,47 | 46,47 | 0,00 0,00 | 483,1 | 4,831 |
| 2 | ТЕРм08-02-346-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземление одиночных конструкций (Устройство съемного контакта заземляющего проводника ОЩ) | 1 1 шт. | 93,04 45,24 | 0,00 0,00 | 93,04 | 45,24 | 0,00 0,00 | 4,56 | 4,56 |
| 3 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,03 100 жил | 1277,42 166,66 | 2,39 0,12 | 38,32 | 5,00 | 0,07 0,00 | 16,8 | 0,504 |
| 4 | ТЕРм08-02-472-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 0,16 100 м | 1235,30 178,60 | 74,46 2,25 | 197,65 | 28,58 | 11,91 0,36 | 19 | 3,04 |
| 5 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,01 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 6,81 | 2,19 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,241 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 382,29 | 2557,64 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 127,84 | 1445,87 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 127,48 | 1441,80 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,36 | 4,07 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 11,98 | 69,24 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 242,83 | 1046,60 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99,17 | 1121,61 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 66,47 | 751,78 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 547,93 | 4431,03 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 547,93 | 4431,03 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 27 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 138,24 | 138,24 | 0,00 0,00 | 0,4 | 10,8 |
| 8 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 4 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 26,64 | 26,64 | 0,00 0,00 | 0,52 | 2,08 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 184,09 | 2082,06 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 184,09 | 2082,06 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 184,09 | 2082,06 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 101,25 | 1145,14 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58,91 | 666,27 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 344,25 | 3893,47 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 344,25 | 3893,47 |  |  |  |
| Раздел №3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА 3п 32А С (Материал заказчика) Баз.цена=328.10/4.31 Тек.цена=387.16/1.18 | 1 шт. | 76,13 |  | 76,13 |  |  | 0 | 0 |
| 10 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА 1п 16А С (Материал заказчика) Баз.цена=93.50/4.31 Тек.цена=110.33/1.18 | 5 шт. | 21,69 |  | 108,45 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА1п 25А С (Материал заказчика) Баз.цена=98.60/4.31 Тек.цена=116.35/1.18 | 1 шт. | 22,88 |  | 22,88 |  |  | 0 | 0 |
| 12 | 502-0504 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 | 0,001 1000 м | 9010,54 |  | 9,01 |  |  | 0 | 0 |
| 13 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 5 шт. | 4,39 |  | 21,95 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 238,42 | 1027,59 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 238,42 | 1027,59 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 238,42 | 1027,59 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 238,42 | 1027,59 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 804,80 | 5667,29 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 804,80 | 5667,29 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 311,57 | 3523,86 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 0,36 | 4,07 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 11,98 | 69,24 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 242,83 | 1046,60 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 238,42 | 1027,59 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 200,42 | 2266,75 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 101,25 | 1145,08 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 35,04 | 396,25 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 64,13 | 725,37 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 125,38 | 1418,05 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 58,91 | 666,23 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 25,30 | 286,17 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 41,17 | 465,67 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 1130,60 | 9352,09 |  |  |  |
|  | ТН №341 от 13.03.2013 | Материал заказчика |  |  |  | -207,46 | -894,20 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 923,14 | 8457,89 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 166,17 | 1522,42 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1089,31 | 9980,31 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 1089,31 | 9980,31 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 14 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, Садовая 2а

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 9331,07 руб.

-- строительных работ: 9331,14 руб.

Средства на оплату труда: 4158,23 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4158,23 руб.

Трудозатраты: 28,86 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 28,86 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,02 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 13,61 | 4,37 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,482 |
|  | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -2 шт. | 4,62 |  | -9,24 |  |  |  |  |
| 2 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 6 шт. | 4,39 |  | 26,34 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 30,71 | 162,94 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 4,37 | 49,42 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 4,37 | 49,42 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 9,24 | 39,82 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 17,10 | 73,70 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 3,15 | 35,63 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 2,27 | 25,67 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 36,13 | 224,24 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 36,13 | 224,24 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 62 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 317,44 | 317,44 | 0,00 0,00 | 0,4 | 24,8 |
| 5 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 4 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 26,64 | 26,64 | 0,00 0,00 | 0,52 | 2,08 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 363,29 | 4108,81 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 363,29 | 4108,81 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 363,29 | 4108,81 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 199,81 | 2259,85 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 116,25 | 1314,79 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 679,35 | 7683,45 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 679,35 | 7683,45 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 394,00 | 4271,75 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 394,00 | 4271,75 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 367,66 | 4158,23 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 9,24 | 39,82 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 17,10 | 73,70 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 202,96 | 2295,48 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 199,81 | 2259,85 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 3,15 | 35,60 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 118,52 | 1340,46 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 116,25 | 1314,82 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 2,27 | 25,71 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 715,48 | 7907,69 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 128,79 | 1423,38 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 844,27 | 9331,07 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 844,27 | 9331,07 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 15 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133, А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 9336,76 руб.

-- строительных работ: 9336,46 руб.

Средства на оплату труда: 4039,59 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4039,59 руб.

Трудозатраты: 29,17 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 29,17 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-14-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 0,01 100 шт. | 4647,42 4647,42 | 0,00 0,00 | 46,47 | 46,47 | 0,00 0,00 | 483,1 | 4,831 |
| 2 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,01 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 6,81 | 2,19 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,241 |
|  | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -1 шт. | 4,62 |  | -4,62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 48,66 | 550,34 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 48,66 | 550,34 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 48,66 | 550,34 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4,62 | 19,91 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -4,62 | -19,91 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 35,04 | 396,30 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 25,30 | 286,14 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 109,00 | 1232,78 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 109,00 | 1232,78 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 50 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 0,00 | 0,4 | 20 |
| 5 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 5 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 33,30 | 33,30 | 0,00 0,00 | 0,52 | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 308,51 | 3489,25 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 308,51 | 3489,25 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 308,51 | 3489,25 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 169,68 | 1919,08 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 98,73 | 1116,64 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 576,92 | 6524,97 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 576,92 | 6524,97 |  |  |  |
| Раздел №3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА63 4,5кА1п 25А С (Материал заказчика) Баз.цена=98.60/4.31 Тек.цена=116.35/1.18 | 6 шт. | 22,88 |  | 137,28 |  |  | 0 | 0 |
| 7 | 509-0809 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Заглушки { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 0,5 10 шт. | 19,10 |  | 9,55 |  |  | 0 | 0 |
| 8 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 6 шт. | 4,39 |  | 26,34 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 173,17 | 746,36 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 173,17 | 746,36 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 173,17 | 746,36 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 173,17 | 746,36 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 530,34 | 4785,95 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 530,34 | 4785,95 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 357,17 | 4039,59 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4,62 | 19,91 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 168,55 | 726,45 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 204,72 | 2315,38 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 169,68 | 1919,05 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 35,04 | 396,25 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 124,03 | 1402,78 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 98,73 | 1116,54 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 25,30 | 286,17 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 859,09 | 8504,11 |  |  |  |
|  | ТН №341 от 13.03.2013 | Материал заказчика |  |  |  | -137,28 | -591,60 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 721,81 | 7912,51 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 129,93 | 1424,25 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 851,74 | 9336,76 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 851,74 | 9336,76 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 16 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 8903,17 руб.

-- строительных работ: 8903,09 руб.

Средства на оплату труда: 3901,61 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 3901,61 руб.

Трудозатраты: 27,39 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 27,39 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-13-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 0,01 100 шт. | 1161,13 1161,13 | 0,00 0,00 | 11,61 | 11,61 | 0,00 0,00 | 120,7 | 1,207 |
| 2 | 509-0809 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Заглушки | 0,8 10 шт. | 19,90 |  | 15,92 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,02 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 13,61 | 4,37 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,482 |
|  | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -2 шт. | 4,62 |  | -9,24 |  |  |  |  |
| 4 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 6 шт. | 4,39 |  | 26,34 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 58,24 | 362,87 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 15,98 | 180,73 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 15,98 | 180,73 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 9,24 | 39,82 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 33,02 | 142,32 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 11,51 | 130,18 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 8,31 | 93,99 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 78,06 | 587,04 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 78,06 | 587,04 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 54 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 276,48 | 276,48 | 0,00 0,00 | 0,4 | 21,6 |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 5 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 33,30 | 33,30 | 0,00 0,00 | 0,52 | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 328,99 | 3720,88 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 328,99 | 3720,88 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 328,99 | 3720,88 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 180,94 | 2046,43 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 105,28 | 1190,72 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 615,21 | 6958,03 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 615,21 | 6958,03 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 387,23 | 4083,75 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 387,23 | 4083,75 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 344,97 | 3901,61 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 9,24 | 39,82 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 33,02 | 142,32 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 192,45 | 2176,61 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 180,94 | 2046,45 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 11,51 | 130,15 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 113,59 | 1284,70 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 105,28 | 1190,66 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 8,31 | 94,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 693,27 | 7545,06 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 124,79 | 1358,11 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 818,06 | 8903,17 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 818,06 | 8903,17 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 17 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Сурское, Октябрьская, 53б

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 14555,22 руб.

-- строительных работ: 8763,37 руб.

-- монтажных работ: 5791,87 руб.

Средства на оплату труда: 4953,66 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4951,40 руб.

-- оплата труда машинистов: 2,26 руб.

Трудозатраты: 39,54 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 39,52 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,02 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-14-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 0,01 100 шт. | 4647,42 4647,42 | 0,00 0,00 | 46,47 | 46,47 | 0,00 0,00 | 483,1 | 4,831 |
| 2 | 509-0809 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Заглушки | 0,1 10 шт. | 19,90 |  | 1,99 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | ТЕРм08-03-524-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Бокс навесного исполнения | 1 1 шт. | 157,41 24,40 | 3,73 0,12 | 157,41 | 24,40 | 3,73 0,12 | 2,46 | 2,46 |
| 4 | 503-0542 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120) { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 1 шт. | 79,27 |  | 79,27 |  |  | 0 | 0 |
| 5 | ТЕРм08-03-575-01 прим ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Прибор или аппарат (Установка автоматических выключателей) | 7 1 шт. | 11,51 11,11 | 0,00 0,00 | 80,57 | 77,77 | 0,00 0,00 | 1,12 | 7,84 |
| 6 | ТЕРм08-02-346-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземление одиночных конструкций (Устройство съемного контакта заземляющего проводника ВРУ) | 1 1 шт. | 93,04 45,24 | 0,00 0,00 | 93,04 | 45,24 | 0,00 0,00 | 4,56 | 4,56 |
| 7 | 502-0504 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 | 0,002 1000 м | 9010,54 |  | 18,02 |  |  | 0 | 0 |
| 8 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,09 100 жил | 1277,42 166,66 | 2,39 0,12 | 114,97 | 15,00 | 0,22 0,01 | 16,8 | 1,512 |
| 9 | ТЕРм08-02-472-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 0,03 100 м | 1235,30 178,60 | 74,46 2,25 | 37,06 | 5,36 | 2,23 0,07 | 19 | 0,57 |
| 10 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,04 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 27,22 | 8,74 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,964 |
|  | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -1 шт. | 4,62 |  | -4,62 |  |  |  |  |
| 11 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 6 шт. | 4,39 |  | 26,34 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 677,74 | 4491,00 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 223,18 | 2524,16 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 222,98 | 2521,90 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,20 | 2,26 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 6,18 | 35,72 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 327,58 | 1411,87 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 121,00 | 521,51 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 175,80 | 1988,30 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 116,04 | 1312,41 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 969,58 | 7791,71 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 969,58 | 7791,71 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 13 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 33 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 168,96 | 168,96 | 0,00 0,00 | 0,4 | 13,2 |
| 14 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 4 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 26,64 | 26,64 | 0,00 0,00 | 0,52 | 2,08 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 214,81 | 2429,50 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 214,81 | 2429,50 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 214,81 | 2429,50 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 118,15 | 1336,28 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68,74 | 777,45 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 401,70 | 4543,23 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 401,70 | 4543,23 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 892,55 | 6920,50 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 892,55 | 6920,50 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 437,79 | 4951,40 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 0,20 | 2,26 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 6,18 | 35,72 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 327,58 | 1411,87 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 121,00 | 521,51 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 293,95 | 3324,57 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 118,15 | 1336,19 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 39,75 | 449,65 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 136,05 | 1538,72 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 184,78 | 2089,86 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 68,74 | 777,42 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 28,70 | 324,74 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 87,34 | 987,83 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 1371,28 | 12334,93 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 246,83 | 2220,29 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1618,11 | 14555,22 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 1618,11 | 14555,22 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 8783,46 руб.

-- строительных работ: 8783,44 руб.

Средства на оплату труда: 3893,47 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 3893,47 руб.

Трудозатраты: 27,1 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 27,1 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,03 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 20,42 | 6,56 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,723 |
| 2 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 4 шт. | 4,39 |  | 17,56 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 37,98 | 209,61 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 6,56 | 74,19 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 6,56 | 74,19 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 13,86 | 59,74 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 17,56 | 75,68 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 4,72 | 53,38 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3,41 | 38,57 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 46,11 | 301,56 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 46,11 | 301,56 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 57 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 291,84 | 291,84 | 0,00 0,00 | 0,4 | 22,8 |
| 5 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 4 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 26,64 | 26,64 | 0,00 0,00 | 0,52 | 2,08 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 337,69 | 3819,27 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 337,69 | 3819,27 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 337,69 | 3819,27 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 185,73 | 2100,61 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 108,06 | 1222,16 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 631,48 | 7142,04 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 631,48 | 7142,04 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 375,67 | 4028,89 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 375,67 | 4028,89 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 344,25 | 3893,47 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 13,86 | 59,74 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 17,56 | 75,68 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 190,45 | 2153,99 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 185,73 | 2100,60 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 4,72 | 53,40 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 111,47 | 1260,73 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 108,06 | 1222,17 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 3,41 | 38,57 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 677,59 | 7443,61 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 121,97 | 1339,85 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 799,56 | 8783,46 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 799,56 | 8783,46 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 19

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №19 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Первомайская, д.7

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 15212,51 руб.

-- строительных работ: 11313,79 руб.

-- монтажных работ: 3898,52 руб.

Средства на оплату труда: 4402,08 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4401,74 руб.

-- оплата труда машинистов: 0,34 руб.

Трудозатраты: 34,89 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 34,89 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ии машин | всего | оплаты труда | Экс-ии машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-13-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 0,02 100 шт. | 1161,13 1161,13 | 0,00 0,00 | 23,22 | 23,22 | 0,00 0,00 | 120,7 | 2,414 |
| 2 | 111-0163 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Колодка клеммная, диаметром 25 мм { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 1 шт. | 7,47 |  | 7,47 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 509-0225 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой | 1 шт. | 105,68 |  | 105,68 |  |  | 0 | 0 |
| 4 | 502-0504 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 | 0,002 1000 м | 9010,54 |  | 18,02 |  |  | 0 | 0 |
| 5 | ТЕРм08-02-346-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземление одиночных конструкций (Устройство съемного контакта заземляющего проводника) | 2 1 шт. | 93,04 45,24 | 0,00 0,00 | 186,08 | 90,48 | 0,00 0,00 | 4,56 | 9,12 |
| 6 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,12 100 жил | 1277,42 166,66 | 2,39 0,12 | 153,29 | 20,00 | 0,29 0,01 | 16,8 | 2,016 |
| 7 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,04 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 27,22 | 8,74 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,964 |
|  | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -2 шт. | 4,62 |  | -9,24 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр67-9-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена выключателей | 0,01 100 шт. | 831,59 218,59 | 0,00 0,00 | 8,32 | 2,19 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,241 |
| 9 | ТЕРр67-8-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена светильников с лампами накаливания | 0,01 100 шт. | 6851,08 857,14 | 0,94 0,35 | 68,51 | 8,57 | 0,01 0,00 | 89,1 | 0,891 |
| 10 | ТЕРр67-8-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена светильников с люминесцентными лампами | 0,02 100 шт. | 22054,45 1570,95 | 2,50 0,95 | 441,09 | 31,42 | 0,05 0,02 | 163,3 | 3,266 |
| 11 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 7 шт. | 4,39 |  | 30,73 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 1060,39 | 5863,13 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 184,65 | 2088,39 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 184,62 | 2088,05 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,03 | 0,34 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,35 | 2,02 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 722,76 | 3115,10 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 152,66 | 657,96 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142,90 | 1616,20 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 96,02 | 1085,99 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 1299,31 | 8565,32 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 1299,31 | 8565,32 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 13 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 31 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 158,72 | 158,72 | 0,00 0,00 | 0,4 | 12,4 |
| 14 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 4 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 26,64 | 26,64 | 0,00 0,00 | 0,52 | 2,08 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 204,57 | 2313,69 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 204,57 | 2313,69 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 204,57 | 2313,69 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 112,52 | 1272,60 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65,46 | 740,35 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 382,55 | 4326,64 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 382,55 | 4326,64 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 1264,96 | 8176,82 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 1264,96 | 8176,82 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 389,19 | 4401,74 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 0,03 | 0,34 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,35 | 2,02 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 722,76 | 3115,10 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 152,66 | 657,96 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 255,42 | 2888,80 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 112,52 | 1272,49 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 53,40 | 603,94 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 89,50 | 1012,23 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 161,48 | 1826,34 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 65,46 | 740,36 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 38,56 | 436,17 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 57,46 | 649,83 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 1681,86 | 12891,96 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 302,73 | 2320,55 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1984,59 | 15212,51 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 1984,59 | 15212,51 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 20 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 20058,50 руб.

-- строительных работ: 16947,39 руб.

-- монтажных работ: 3110,93 руб.

Средства на оплату труда: 5662,35 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 5635,21 руб.

-- оплата труда машинистов: 27,14 руб.

Трудозатраты: 43,78 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 43,58 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,2 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-14-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 0,01 100 шт. | 4647,42 4647,42 | 0,00 0,00 | 46,47 | 46,47 | 0,00 0,00 | 483,1 | 4,831 |
| 2 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А х-ка С Баз.цена=514.32/4.31 Тек.цена=(591.80/1.18+0.54%)+2.00% | 1 шт. | 119,33 |  | 119,33 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | ТЕРр67-13-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 0,01 100 шт. | 1161,13 1161,13 | 0,00 0,00 | 11,61 | 11,61 | 0,00 0,00 | 120,7 | 1,207 |
| 4 | 502-0504 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 | 0,002 1000 м | 9010,54 |  | 18,02 |  |  | 0 | 0 |
| 5 | ТЕРр67-3-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж кабеля | 0,12 100 м | 75,50 75,19 | 0,31 0,12 | 9,06 | 9,02 | 0,04 0,01 | 9,64 | 1,1568 |
| 6 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,12 100 жил | 1277,42 166,66 | 2,39 0,12 | 153,29 | 20,00 | 0,29 0,01 | 16,8 | 2,016 |
| 7 | ТЕРм08-03-524-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Бокс навесного исполнения | 1 1 шт. | 157,41 24,40 | 3,73 0,12 | 157,41 | 24,40 | 3,73 0,12 | 2,46 | 2,46 |
| 8 | 503-0542 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120) { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 1 шт. | 79,27 |  | 79,27 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР (Эталонная база, июль 2012) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 0,12 100 м | 235,90 154,92 | 31,51 0,12 | 28,31 | 18,59 | 3,78 0,01 | 16,29 | 1,9548 |
|  | 509-1830 | Кабель-канал (короб) 20x10 мм | 12 м | 1,19 |  | 13,71 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,12 100 м | 127,19 33,09 | 53,59 18,56 | 15,26 | 3,97 | 6,43 2,23 | 3,52 | 0,4224 |
| 11 | ТЕРм08-03-575-01 прим ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Прибор или аппарат (Установка автоматических выключателей) | 2 1 шт. | 11,51 11,11 | 0,00 0,00 | 23,02 | 22,22 | 0,00 0,00 | 1,12 | 2,24 |
| 12 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,01 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 6,81 | 2,19 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,241 |
|  | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -1 шт. | 4,62 |  | -4,62 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр67-10-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена электросчетчиков | 0,02 100 шт. | 26145,02 839,83 | 2,19 0,83 | 522,90 | 16,80 | 0,04 0,02 | 87,3 | 1,746 |
|  | 509-8002 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО | -2 шт. | 253,03 |  | -506,06 |  |  |  |  |
| 14 | 509-8248 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Счетчик электроэнергии трехфазный электронный ПСЧ-3А.05.2 (5-50А) 220/380 { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 2 шт. | 371,57 |  | 743,14 |  |  | 0 | 0 |
| 15 | ТЕРр67-9-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена выключателей | 0,01 100 шт. | 831,59 218,59 | 0,00 0,00 | 8,32 | 2,19 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,241 |
|  | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | -1 шт. | 6,13 |  | -6,13 |  |  |  |  |
| 16 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 7 шт. | 4,39 |  | 30,73 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 1469,85 | 7598,30 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 179,86 | 2034,21 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 177,46 | 2007,07 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 2,40 | 27,14 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 14,31 | 82,71 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 790,69 | 3407,87 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 487,39 | 2100,65 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 137,75 | 1557,95 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 93,53 | 1057,82 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 1701,13 | 10214,07 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 1701,13 | 10214,07 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 18 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 55 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 281,60 | 281,60 | 0,00 0,00 | 0,4 | 22 |
| 19 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 3 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0,00 0,00 | 0,52 | 1,56 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 320,79 | 3628,13 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 320,79 | 3628,13 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 320,79 | 3628,13 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 176,44 | 1995,54 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 102,65 | 1160,97 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 599,88 | 6784,64 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 599,88 | 6784,64 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 1790,64 | 11226,44 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 1790,64 | 11226,44 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 498,25 | 5635,21 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 2,40 | 27,14 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 14,31 | 82,71 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 790,69 | 3407,87 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 487,39 | 2100,65 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 314,19 | 3553,49 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 176,44 | 1995,49 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 63,59 | 719,11 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 74,16 | 838,74 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 196,18 | 2218,80 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 102,65 | 1161,02 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 45,93 | 519,34 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 47,60 | 538,46 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 2301,01 | 16998,73 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 414,18 | 3059,77 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 2715,19 | 20058,50 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 2715,19 | 20058,50 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 210 А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 16954,24 руб.

-- строительных работ: 16238,44 руб.

-- монтажных работ: 714,65 руб.

Средства на оплату труда: 7123,26 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 7102,00 руб.

-- оплата труда машинистов: 21,26 руб.

Трудозатраты: 50,09 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 49,93 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,16 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР (Эталонная база, июль 2012) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 0,1 100 м | 235,90 154,92 | 31,51 0,12 | 23,59 | 15,49 | 3,15 0,01 | 16,29 | 1,629 |
|  | 509-1830 | Кабель-канал (короб) 20x10 мм | 10 м | 1,19 |  | 11,42 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,1 100 м | 127,19 33,09 | 53,59 18,56 | 12,72 | 3,31 | 5,36 1,86 | 3,52 | 0,352 |
| 3 | 501-8443 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 0,01 1000 м | 4621,46 |  | 46,21 |  |  | 0 | 0 |
| 4 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,06 100 жил | 1277,42 166,66 | 2,39 0,12 | 76,64 | 10,00 | 0,14 0,01 | 16,8 | 1,008 |
| 5 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,02 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 13,61 | 4,37 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,482 |
| 6 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 12 шт. | 4,39 |  | 52,68 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 236,87 | 1265,82 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 35,05 | 396,41 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 33,17 | 375,15 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 1,88 | 21,26 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 8,65 | 50,00 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 84,74 | 365,23 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 110,31 | 475,44 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 28,01 | 316,79 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 18,23 | 206,18 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 283,11 | 1788,79 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 283,11 | 1788,79 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 8 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 89 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 455,68 | 455,68 | 0,00 0,00 | 0,4 | 35,6 |
| 9 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 18 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 119,88 | 119,88 | 0,00 0,00 | 0,52 | 9,36 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 594,77 | 6726,85 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 594,77 | 6726,85 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 594,77 | 6726,85 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 327,12 | 3699,73 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 190,33 | 2152,63 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 1112,22 | 12579,21 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 1112,22 | 12579,21 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 831,64 | 7992,67 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 831,64 | 7992,67 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 627,94 | 7102,00 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 1,88 | 21,26 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 8,65 | 50,00 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 84,74 | 365,23 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 110,31 | 475,44 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 355,13 | 4016,52 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 327,12 | 3699,46 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 3,15 | 35,60 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 24,86 | 281,04 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 208,56 | 2358,81 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 190,33 | 2152,42 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 2,27 | 25,71 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 15,96 | 180,42 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 1395,33 | 14368,00 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 251,16 | 2586,24 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1646,49 | 16954,24 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 1646,49 | 16954,24 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

Проведение ремонта системы электроснабжения здания отдела № 22 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Сиреневый 11

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 14774,15 руб.

-- строительных работ: 12522,67 руб.

-- монтажных работ: 2251,51 руб.

Средства на оплату труда: 5709,29 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 5699,45 руб.

-- оплата труда машинистов: 9,84 руб.

Трудозатраты: 46 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 45,93 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,07 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-02-471-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм | 0,4 10 шт. | 491,67 77,93 | 55,42 1,65 | 196,67 | 31,17 | 22,17 0,66 | 8,29 | 3,316 |
| 2 | ТЕРм08-02-472-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм | 0,13 100 м | 643,24 178,60 | 60,51 1,65 | 83,63 | 23,22 | 7,87 0,21 | 19 | 2,47 |
|  | 101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | -0,01196 т | 4126,97 |  | -49,36 |  |  |  |  |
| 3 | 101-1619 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм | 0,0259 т | 4126,97 |  | 106,89 |  |  | 0 | 0 |
| 4 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель (Ввод заземляющих проводников, "Молния", PE, N) | 13 шт. | 4,39 |  | 57,07 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 394,90 | 2126,91 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 55,26 | 624,99 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 54,39 | 615,15 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,87 | 9,84 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 30,04 | 173,63 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 195,87 | 844,20 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 114,60 | 493,93 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 44,76 | 506,24 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 28,74 | 325,05 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 468,40 | 2958,20 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 468,40 | 2958,20 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 60 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 307,20 | 307,20 | 0,00 0,00 | 0,4 | 24 |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 4 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 26,62 | 26,62 | 0,00 0,00 | 0,52 | 2,08 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 353,03 | 3992,77 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 353,03 | 3992,77 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 353,03 | 3992,77 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 194,17 | 2196,06 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 112,97 | 1277,69 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 660,17 | 7466,52 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 660,17 | 7466,52 |  |  |  |
| Раздел №3 Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР01-02-057-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0,05 100 м3 грунта | 1201,20 1201,20 | 0,00 0,00 | 60,06 | 60,06 | 0,00 0,00 | 154 | 7,7 |
| 9 | ТЕР01-02-061-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 0,05 100 м3 грунта | 729,00 729,00 | 0,00 0,00 | 36,45 | 36,45 | 0,00 0,00 | 97,2 | 4,86 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 96,51 | 1091,53 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 96,51 | 1091,53 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 96,51 | 1091,53 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 58,87 | 665,82 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 29,92 | 338,40 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 185,30 | 2095,75 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 185,30 | 2095,75 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 844,44 | 7211,21 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 844,44 | 7211,21 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 503,93 | 5699,45 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 0,87 | 9,84 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 30,04 | 173,63 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 195,87 | 844,20 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 114,60 | 493,93 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 297,80 | 3368,12 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 194,17 | 2196,05 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 44,76 | 506,29 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80/80% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 58,87 | 665,83 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 171,63 | 1941,14 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 112,97 | 1277,70 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 28,74 | 325,03 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/45% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 29,92 | 338,37 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 1313,87 | 12520,47 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 236,50 | 2253,68 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1550,37 | 14774,15 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 1550,37 | 14774,15 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

Проведение ремонта системы электроснабжения помещений отдела № 23 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Гая, д. 59а

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 8346,75 руб.

-- строительных работ: 7144,93 руб.

-- монтажных работ: 1202,48 руб.

Средства на оплату труда: 3099,05 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 3053,36 руб.

-- оплата труда машинистов: 45,69 руб.

Трудозатраты: 23,62 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 23,28 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,34 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-8-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена светильников с люминесцентными лампами | 0,01 100 шт. | 22054,45 1570,95 | 2,50 0,95 | 220,55 | 15,71 | 0,03 0,01 | 163,3 | 1,633 |
|  | 509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | -1 шт. | 204,81 |  | -204,81 |  |  |  |  |
|  | 509-1399 | Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65 | 1 шт | 99,66 |  | 99,66 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,03 100 жил | 1277,42 166,66 | 2,39 0,12 | 38,32 | 5,00 | 0,07 0,00 | 16,8 | 0,504 |
| 3 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,01 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 6,81 | 2,19 | 0,00 0,00 | 24,1 | 0,241 |
| 4 | ТЕРр67-4-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж выключателей, розеток | 0,3 100 шт. | 45,55 45,55 | 0,00 0,00 | 13,67 | 13,67 | 0,00 0,00 | 5,84 | 1,752 |
| 5 | ТЕРр67-4-4 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж бра, плафонов | 0,01 100 шт. | 85,26 84,32 | 0,94 0,35 | 0,85 | 0,84 | 0,01 0,00 | 10,81 | 0,1081 |
| 6 | ТЕРр67-3-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж кабеля | 0,1 100 м | 75,50 75,19 | 0,31 0,12 | 7,55 | 7,52 | 0,03 0,01 | 9,64 | 0,964 |
| 7 | ТЕРм10-06-034-12 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 1 коробка | 67,18 19,24 | 36,12 4,02 | 67,18 | 19,24 | 36,12 4,02 | 2 | 2 |
|  | 503-0461 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Разветвительная коробка У994 | 1 шт. | 20,7 |  | 20,70 |  |  |  |  |
| 8 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель ("Молния", PE, N) | 3 шт. | 4,39 |  | 13,17 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 283,65 | 1725,02 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 68,21 | 771,45 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 64,17 | 725,76 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 4,04 | 45,69 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 36,26 | 209,58 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 254,50 | 1096,90 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -71,28 | -307,22 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 52,58 | 594,68 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 35,48 | 401,28 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 371,71 | 2720,98 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 371,71 | 2720,98 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 2-х проводных кабельных линий) {1.1.84.1 (Кзтр=0,7)} | 6 1 линия | 3,58 3,58 | 0,00 0,00 | 21,48 | 21,48 | 0,00 0,00 | 0,28 | 1,68 |
| 10 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 36 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 184,32 | 184,32 | 0,00 0,00 | 0,4 | 14,4 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 205,80 | 2327,60 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 205,80 | 2327,60 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 205,80 | 2327,60 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 113,19 | 1280,18 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65,85 | 744,76 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 384,84 | 4352,54 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 384,84 | 4352,54 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 489,45 | 4052,62 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 489,45 | 4052,62 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 269,97 | 3053,36 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 4,04 | 45,69 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 36,26 | 209,58 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 254,50 | 1096,90 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -71,28 | -307,22 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 165,77 | 1874,86 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 113,19 | 1280,40 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 28,76 | 325,31 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100/100% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 19,77 | 223,61 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 4,05 | 45,84 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 101,33 | 1146,04 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 65,85 | 744,96 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 20,78 | 234,94 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 12,10 | 136,80 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 2,60 | 29,43 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 756,55 | 7073,52 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 136,18 | 1273,23 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 892,73 | 8346,75 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 892,73 | 8346,75 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24

Проведение ремонта системы электроснабжения здания УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, 38/16

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 11607,25 руб.

-- строительных работ: 11607,45 руб.

Средства на оплату труда: 5047,88 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 5047,88 руб.

Трудозатраты: 35,57 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 35,57 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-9-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена розеток | 0,1 100 шт. | 680,59 218,59 | 0,00 0,00 | 68,06 | 21,86 | 0,00 0,00 | 24,1 | 2,41 |
|  | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -7 шт. | 4,62 |  | -32,34 |  |  |  |  |
| 2 | 101-2024 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Указатель ( "Молния", PE, N) | 13 шт. | 4,39 |  | 57,07 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 92,79 | 552,95 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 21,86 | 247,24 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 21,86 | 247,24 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 46,20 | 199,12 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 24,73 | 106,59 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 15,74 | 178,02 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 11,37 | 128,59 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 119,90 | 859,56 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 119,90 | 859,56 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 79 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 404,48 | 404,48 | 0,00 0,00 | 0,4 | 31,6 |
| 4 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Проверка 4-х проводных кабельных линий) {1.1.84.2 (Кзтр=1,3)} | 3 1 линия | 6,66 6,66 | 0,00 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0,00 0,00 | 0,52 | 1,56 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 424,46 | 4800,64 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 424,46 | 4800,64 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 424,46 | 4800,64 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 233,45 | 2640,32 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 135,82 | 1536,12 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 793,73 | 8977,08 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 793,73 | 8977,08 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 517,25 | 5353,59 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 517,25 | 5353,59 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 446,32 | 5047,88 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 46,20 | 199,12 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 24,73 | 106,59 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 249,19 | 2818,34 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 233,45 | 2640,40 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 15,74 | 178,01 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 147,19 | 1664,72 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 135,82 | 1536,23 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 11,37 | 128,56 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 913,63 | 9836,65 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 164,45 | 1770,60 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1078,08 | 11607,25 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 1078,08 | 11607,25 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25

Проведение ремонта системы электроснабжения зданий гаражей УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск ул. Карла Маркса д. 133

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 3940,69 руб.

-- строительных работ: 2345,57 руб.

-- монтажных работ: 1595,08 руб.

Средства на оплату труда: 1225,78 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 1221,93 руб.

-- оплата труда машинистов: 3,85 руб.

Трудозатраты: 9,25 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 9,22 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,03 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-02-472-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 0,15 100 м | 1235,30 178,60 | 74,46 2,25 | 185,30 | 26,79 | 11,17 0,34 | 19 | 2,85 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 185,30 | 1187,03 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 27,13 | 306,84 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 26,79 | 302,99 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,34 | 3,85 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 11,17 | 61,88 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 147,34 | 822,16 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 21,98 | 248,59 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 14,11 | 159,58 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 221,39 | 1595,20 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 221,39 | 1595,20 |  |  |  |
| Раздел №2 Проведение испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРп01-11-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 1 измерение | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 | 19,21 | 0,00 0,00 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | ТЕРп01-11-028-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям(Проверка 3-х проводных кабельных линий) | 12 1 линия | 5,12 5,12 | 0,00 0,00 | 61,44 | 61,44 | 0,00 0,00 | 0,4 | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 80,65 | 912,15 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 80,65 | 912,15 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 80,65 | 912,15 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 44,36 | 501,71 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 25,81 | 291,91 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 150,82 | 1705,77 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 150,82 | 1705,77 |  |  |  |
| Раздел №3 Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Окраска контура заземления) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,015 100 м2 окрашиваемой поверхности | 325,51 39,95 | 7,24 0,15 | 4,88 | 0,60 | 0,11 0,00 | 4,4045 | 0,06607 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 4,88 | 30,67 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 0,60 | 6,79 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 0,60 | 6,79 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,11 | 0,61 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4,17 | 23,27 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,41 | 4,64 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,29 | 3,28 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 5,58 | 38,59 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 5,58 | 38,59 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 270,83 | 2129,85 |  |  |  |
|  |  | [Общеотраслевое строительство по статьям затрат 2 кв. 2013 г. РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.54 Изпм=11.31 Им=5.58 Иом=5.58] |  |  |  | 270,83 | 2129,85 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 108,04 | 1221,93 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 0,34 | 3,85 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 11,28 | 62,49 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 151,51 | 845,43 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66,75 | 754,94 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 44,36 | 501,71 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 21,98 | 248,52 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 0,41 | 4,70 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40,21 | 454,78 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 25,81 | 291,90 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 14,11 | 159,55 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 0,29 | 3,27 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 377,79 | 3339,57 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 68,00 | 601,12 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 445,79 | 3940,69 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 445,79 | 3940,69 |  |  |  |

Приложение № 3 к запросу котировок цен

Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

г.Ульяновск                                                                                 «___» __________ 2013г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _______________, действующего на основании ______________, с одной  стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,  на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок   от       .       .  2013 г.  №____   заключили настоящий государственный контракт (далее  - «контракт») о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик обязуется выполнить работы по  ремонту системы электроснабжения зданий  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области  в соответствии с локальными сметами,  а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта.

1.2.Локальные сметы являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальными сметами  и    составляет _________________.

(цифрами и прописью)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

2.3. В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов и оборудования, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик может понести в связи с исполнением контракта.

3. СРОКИ и МЕСТО  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ:

Начало работ - со следующего дня после  подписания настоящего контракта;

Окончание работ - 31.10.2013г.

Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

3.2. Место выполнения работ:

| № | Наименование органа Федерального казначейства (его структурного подразделения) | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (далее - Управление) | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Л.Толстого, 38/16 |
| 2 | Отдел № 1 Управления | Ульяновская область, г. Барыш, кв. Советский, 1а |
| 3 | Отдел № 2 Управления | Ульяновская область, р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 |
| 4 | Отдел № 3 Управления | Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д.3 |
| 5 | Отдел № 4 Управления | Ульяновская область, п.г.т. Вешкайма, ул. Мира, д.3 |
| 6 | Отдел № 5 Управления | Ульяновская область, г.Инза, ул.Заводская, д.4 |
| 7 | Отдел № 6 Управления | Ульяновская область, р.п. Карсун, ул.Ленина, д.3 |
| 8 | Отдел № 7 Управления | Ульяновская область, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д.20 |
| 9 | Отдел № 8 Управления | Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская,16 |
| 10 | Отдел № 9 Управления | Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 45/2 |
| 11 | Отдел № 10 Управления | Ульяновская область, с. Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 |
| 12 | Отдел № 11 Управления | Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира,3 |
| 13 | Отдел № 12 Управления | Ульяновская область, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10 |
| 14 | Отдел № 13 Управления | Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д.1а |
| 15 | Отдел № 14 Управления | Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Садовая, 2а |
| 16 | Отдел № 15 Управления | Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133А |
| 17 | Отдел № 16 Управления | Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул.Революционная, д.81 |
| 18 | Отдел № 17 Управления | Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Октябрьская,53б |
| 19 | Отдел № 18 Управления | Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24 |
| 20 | Отдел № 19 Управления | Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Первомайская, д.7 |
| 21 | Отдел № 20 Управления | Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5 |
| 22 | Отдел № 21 Управления | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева,210а |
| 23 | Отдел № 22 Управления | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Сиреневый, 11 |
| 24 | Отдел № 23 Управления | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр.Гая, д.59а |
| 25 | Гаражи Управления | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.133 |

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1.Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, изделий и  конструкций, в т.ч. материала Заказчика.

4.2.Все предоставленные Подрядчиком для ремонта материалы, изделия и  конструкции должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов, изделий и конструкций технической документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Ответственность за сохранность всех предоставленных для реализации контракта материалов, изделий и конструкций до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить  с использованием своих средств, материалов, изделий и конструкций и материала Заказчика   работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

5.2.1.выполнение работ в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации к выполняемым работам:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-7 изд.);

- «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (приложение 3, Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. ПТЭ ЭП-2003 г.).

Обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом, имеющим документы, подтверждающие право на выполнение данного вида работ и получившим соответствующую группу по электробезопасности, свидетельство на право проведения специальных работ;

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта  приемки выполненных  работ, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6.При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7.Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ  бывшие в употреблении материалы, изделия и  конструкции  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах 2,7, 9.

6.1.2. Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Окончательная приемка работ  осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.2. Сдача промежуточных результатов работ  Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится по мере выполнения соответствующих работ Подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и оформляется промежуточными актами приемки выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписываемым  Сторонами (Заказчиком и Подрядчиком), с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. Форма КС-2 оформляется на бумажном носителе в 2-х экземплярах. В случае указания  в актах выполненных работ  ссылки на обоснование цены  материалов, конструкций, изделий   «торговая цена  или цена поставщика», то для подтверждения такой цены прикладываются копии товарных накладных и счетов-фактур на приобретение Подрядчиком данных материалов, изделий и  конструкций.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта  приемки  выполненных работ Сторонами.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, а также в случае неявки Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт.

9. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

9.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС-2), в том числе промежуточных при приемке Заказчиком промежуточных результатов работ в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего контракта, представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1.	Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков начала и окончания  работ после установленного срока по вине Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,5%  от  цены работ, указанной в п.2.1.  настоящего контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

- за  устранение недостатков и дефектов в работах  с нарушением сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 0,1 % от цены работ, указанной в п.2.1. настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств по устранению недостатков и дефектов, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока.

10.2.	Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

10.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договорных обязательств или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

11.3. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2. настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Срок действия настоящего контракта: со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами  по  31.10.2013, в части обязательств по оплате контракт действует до полного их исполнения Заказчиком.

12.2.	Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются документы, указанные в тексте контракта в качестве таковых.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адреса, телефоны и факсы сторон.

Заказчик:  Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

город Ульяновск, улица  Гончарова,  дом 50/1

Контактный телефон: (8422) 42-75-56, факс: (8422) 42-75-25

Подрядчик:

Банковские реквизиты сторон.