ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р О Т О К О Л

рассмотрения и оценки котировочных заявок

________________________________________________________________________

04.07.2013                                            Ульяновск                № 0168100000113000074- П

Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг  для  нужд Управления  Федерального казначейства  по Ульяновской области в составе:

Председатель Единой комиссии                                                                         А.В.Бауэр

Члены Единой комиссии:                                                                              Э.А.Кулакова

О.В.Журавлева

А.Л.Бойко

_______________________________________________________ _________________

1.Наименование предмета запроса котировок цен: Капитальный ремонт помещений Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по адресам: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, ул.Л.Толстого 38/16

2.Юридический адрес: г.Ульяновск,  ул.Гончарова,50/1,

- Почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск, ул.Гончарова,56, а/я № 9856,

Адрес электронной почты: e-mail:admo73@simtreas.ru.

3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 09 часов 00 минут 04 июля 2013года до 09 часов 10минут    04 июля 2013года  по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, каб.116.

4.Извещение о проведении запроса котировок цен № 0168100000113000074  от 26 июня 2013г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет 26.06.2013 года.

# 5.Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем  запроса котировок цен, являются следующие условия:

5.1 Наименование, объем и характеристика   работ: Капитальный ремонт помещений Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по адресам: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, ул.Л.Толстого 38/16

5.2. объем работ:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Помещение бокса №1 (помещение 57 ул.Гончарова, 50/1) |  |  |
| 1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 1 м3 | 0,1 |
| 2 | Монтаж стеллажей, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т конструкций | 0,461 |
| 3 | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 1 м2 деталей | 12,6 |
| 4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 | 42,4 |
| 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 | 42,4 |
|  | Кабинет №319 (ул.Гончарова, 50/1) |  |  |
| 6 | Монтаж стеллажей | 1 т конструкций | 0,261 |
| 7 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,118 |
| 8 | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 1 м2 деталей | 8,6 |
| 9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 | 80,6 |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 | 80,6 |
|  | Помещение материального склада (ул.Гончарова, 50/1) |  |  |
| 11 | Монтаж стеллажей | 1 т конструкций | 0,187 |
| 12 | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 1 м2 деталей | 9,6 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 6,9 |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 | 6,9 |
|  | Водосточная система (ул.Гончарова, 50/1) |  |  |
| 15 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 1 шт. | 3 |
| 16 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 1 шт. | 2 |
| 17 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами | 1 м покрытия | 7 |
| 18 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м | 1 м2 | 53 |
|  | Помещение лифтовой по адресу ул.Л.Толстого 38/16 – 4 этаж |  |  |
| 19 | Монтаж защитных жалюзи (рольставни) 900х2200 с пружинно-инерционным механизмом в комплекте с ригельным замком | 1 т конструкций (комплект) | 0,03 (1) |

5.3. Характеристика выполняемых работ, требования к качеству, безопасности работ:

5.3.1 проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, свода правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий не менее  чем 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта  приемки  выполненных работ.

Комплектация и поставка материалов, изделий и конструкций  осуществляется Подрядчиком. Работы должны выполняться с использованием своих средств, материалов, изделий и конструкций Подрядчика.

5.3.2 требования к безопасности выполняемых работ и охране труда

Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.4 Место выполнения работ:

-г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1,

-г.Ульяновск, ул.Л.Толстого 38/16, 4-ый этаж

5.5 Срок выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта по 30.09.2013г.

5.6. Сроки и условия оплаты работ: Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС -2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и представления счетов и (или) счетов-фактур  в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов. Авансовый платеж не предусмотрен.

6. Максимальная  цена контракта - 172697руб.52 коп.

Обоснованием максимальной цены государственного контракта служит локальная смета, выполненная  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Капитальный ремонт помещений УФК по Ульяновской области по адресам: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, ул.Л.Толстого 38/16

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 172697,52 руб.

Средства на оплату труда: 22166,24 руб.

Трудозатраты: 228,15 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Помещение бокса №1 (помещение 57) ул.Гончарова, 50/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР06-01-005-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,001 100 м3 бетона и железобетона в деле | 69103,21 4293,21 | 4454,95 510,93 | 69,10 | 4,29 | 4,45 0,51 | 507,472 | 0,50747 |
| 2 | ТЕР09-06-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,461 1 т конструкций | 1205,78 1015,77 | 128,95 2,36 | 555,87 | 468,27 | 59,45 1,09 | 119,0825 | 54,89703 |
|  | 201-0778 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,461 т | 10480,78 |  | 4831,64 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР10-01-057-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка по месту шкафных и антресольных полок {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,126 100 м2 деталей | 21701,66 1316,50 | 428,18 24,23 | 2734,41 | 165,88 | 53,95 3,05 | 161,138 | 20,30339 |
| 4 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {3.13 (Кзпм=1,1; Кэм=1,1; Км=1,1; Кзтр=1,1); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,424 100 м2 окрашиваемой поверхности | 306,41 71,54 | 11,84 0,16 | 129,91 | 30,33 | 5,02 0,07 | 6,71715 | 2,84807 |
| 5 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); 3.13 (Кзпм=1,1; Кэм=1,1; Км=1,1; Кзтр=1,1)} | 0,424 100 м2 окрашиваемой поверхности | 358,06 43,95 | 7,96 0,16 | 151,82 | 18,63 | 3,38 0,07 | 4,84495 | 2,05426 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 8472,75 | 41514,94 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 692,19 | 7828,66 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 687,40 | 7774,49 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 4,79 | 54,17 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 126,25 | 729,73 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2827,46 | 12186,35 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 4831,64 | 20824,37 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 513,62 | 5809,04 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 370,55 | 4190,92 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 9356,92 | 51514,90 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 9356,92 | 51514,90 |  |  |  |
| Раздел №2 Кабинет №319 (ул.Гончарова, 50/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР09-06-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,261 1 т конструкций | 1205,78 1015,77 | 128,95 2,36 | 314,72 | 265,12 | 33,66 0,62 | 119,0825 | 31,08053 |
|  | 201-8062 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм | 0,261 т | 11961,6 |  | 3121,98 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР09-06-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,118 1 т конструкций | 1080,31 877,85 | 168,39 7,24 | 127,48 | 103,59 | 19,87 0,85 | 102,9135 | 12,14379 |
|  | 201-8062 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм | 0,118 т | 11961,6 |  | 1411,47 |  |  |  |  |
|  | 101-0896 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов однопольных | 12 компл. | 56,55 |  | 678,60 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-057-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка по месту шкафных и антресольных полок {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,086 100 м2 деталей | 21701,66 1316,50 | 428,18 24,23 | 1866,34 | 113,22 | 36,82 2,08 | 161,138 | 13,85787 |
| 9 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,806 100 м2 окрашиваемой поверхности | 278,54 65,03 | 10,76 0,15 | 224,50 | 52,41 | 8,67 0,12 | 6,1065 | 4,92184 |
| 10 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,806 100 м2 окрашиваемой поверхности | 325,51 39,95 | 7,24 0,15 | 262,37 | 32,20 | 5,84 0,12 | 4,4045 | 3,55003 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 8007,46 | 38632,08 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 570,33 | 6450,43 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 566,54 | 6407,57 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 3,79 | 42,86 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 104,86 | 606,09 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2124,01 | 9154,48 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 5212,05 | 22463,94 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 417,74 | 4724,64 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 305,01 | 3449,66 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 8730,21 | 46806,38 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 8730,21 | 46806,38 |  |  |  |
| Раздел №3 Помещение материального склада (ул.Гончарова, 50/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР09-06-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,187 1 т конструкций | 1205,78 1015,77 | 128,95 2,36 | 225,48 | 189,95 | 24,11 0,44 | 119,0825 | 22,26843 |
|  | 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,187 т | 10480,78 |  | 1959,91 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР10-01-057-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка по месту шкафных и антресольных полок {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,096 100 м2 деталей | 21701,66 1316,50 | 428,18 24,23 | 2083,36 | 126,38 | 41,11 2,33 | 161,138 | 15,46925 |
| 13 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,069 100 м2 окрашиваемой поверхности | 278,54 65,03 | 10,76 0,15 | 19,22 | 4,49 | 0,74 0,01 | 6,1065 | 0,42135 |
| 14 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,069 100 м2 окрашиваемой поверхности | 325,51 39,95 | 7,24 0,15 | 22,46 | 2,76 | 0,50 0,01 | 4,4045 | 0,30391 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 4310,43 | 20940,71 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 326,37 | 3691,24 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 323,58 | 3659,69 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 2,79 | 31,55 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 66,46 | 384,14 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1960,48 | 8449,67 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1959,91 | 8447,21 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 252,23 | 2852,72 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 169,27 | 1914,44 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 4731,93 | 25707,87 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 4731,93 | 25707,87 |  |  |  |
| Раздел №4 Водосточная система (ул.Гончарова, 50/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр58-10-3 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0,03 100 шт. | 3890,21 545,07 | 6,75 0,00 | 116,70 | 16,35 | 0,20 0,00 | 63,9 | 1,917 |
| 16 | ТЕРр58-10-6 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 0,02 100 шт. | 7292,08 452,94 | 6,75 0,00 | 145,85 | 9,06 | 0,14 0,00 | 53,1 | 1,062 |
| 17 | ТЕРр58-19-6 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами | 0,07 100 м покрытия | 8653,08 1001,85 | 28,31 4,96 | 605,71 | 70,13 | 1,98 0,35 | 117,45 | 8,2215 |
| 18 | ТЕР08-07-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,53 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 779,21 432,22 | 7,38 0,00 | 412,98 | 229,08 | 3,91 0,00 | 50,025 | 26,51325 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 4: |  |  |  | 1281,24 | 7803,64 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 324,97 | 3675,41 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 324,62 | 3671,45 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,35 | 3,96 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 6,23 | 36,01 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 950,39 | 4096,18 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 281,12 | 3179,47 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 173,56 | 1962,96 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 1735,92 | 12946,07 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 1735,92 | 12946,07 |  |  |  |
| Раздел №5 Помещение лифтовой по адресу ул.Л.Толстого 38/16 - 4-ый этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР09-06-006-04 прим ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж каркасов сценических устройств огнезащитных дверей, занавесей и штор | 0,03 1 т конструкций | 3133,58 1522,74 | 796,28 11,35 | 94,01 | 45,68 | 23,89 0,34 | 160,12 | 4,8036 |
|  | Цена поставщика | Защитные жалюзи (рольставни) 900х2200 с пружинно-инерционным механизмом в комплекте с ригельным замком Баз.цена=7957.59/4.31 Тек.цена=(7800.00+0.02%)+2.00% | 1 компл. | 1846,30858 |  | 1846,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 5: |  |  |  | 1940,32 | 8717,66 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 46,02 | 520,49 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 45,68 | 516,64 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,34 | 3,85 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 23,89 | 138,08 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 24,44 | 105,34 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1846,31 | 7957,60 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 31,75 | 359,09 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 26,69 | 301,86 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 |  |  |  | 1998,76 | 9378,61 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 5 |  |  |  | 1998,76 | 9378,61 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 24012,20 | 117609,02 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 24012,20 | 117609,02 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 1947,82 | 22029,84 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 12,06 | 136,40 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 327,69 | 1894,05 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 7886,78 | 33992,02 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 13849,91 | 59693,11 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1496,46 | 16924,96 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 3,84 | 43,47 |  |  |  |
|  |  | Деревянные конструкции 118/118% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 371,65 | 4203,33 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 97,45 | 1102,15 |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 742,40 | 8396,60 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 122/122% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 213,04 | 2409,47 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Крыши, кровли 83/83% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 68,08 | 769,99 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1045,08 | 11819,85 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 65/65% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 2,11 | 23,91 |  |  |  |
|  |  | Деревянные конструкции 63/63% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 177,57 | 2008,26 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 67,78 | 766,70 |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 624,06 | 7058,01 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 80/80% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 123,70 | 1399,05 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Крыши, кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 49,86 | 563,94 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 26553,74 | 146353,83 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 26553,74 | 146353,83 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 4779,67 | 26343,69 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 31333,41 | 172697,52 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 31333,41 | 172697,52 |  |  |  |

7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола.

8.  До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок цен срока подачи котировочных заявок 03.07.2013 года 17 часов 00 минут (время местное) поступили 2 (Две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Точное время поступления котировочной заявки время местное |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Куфтырев Сергей Валерьевич | 433310, Ульяновская область, р.п.Ишеевка, ул.Новокомбинатовская, 1-200 | 03.07.2013 9ч.00мин |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Электровектор+» | 432071, г.Ульяновск, ул.Урицкого, д.25.1 | 03.07.2013 16ч.00мин |

# 9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, оценила их и  единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) в соответствии ч.2 ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ следующее решение:

# 9.1.Государственный контракт подлежит заключению с  победителем в проведении запроса котировок цен: Индивидуальный предприниматель Куфтырев Сергей Валерьевич

Адрес: 433310, Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул.Новокомбинатовская, 1-200 по предложенной цене 172000 (Сто семьдесят две тысячи) рублей 00коп.,   НДС не облагается

9.2. Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок цен условий, предоставлено: Общество с ограниченной ответственностью «Электровектор+  »

Адрес:  432071, г.Ульяновск, ул.Урицкого, д.25.1   по предложенной цене  172697 (Сто семьдесят две тысячи шестьсот девяносто семь ) рублей 00 коп., в том числе  НДС 18.

10. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (Управление Федерального казначейства по Ульяновской области). Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен, и цены, предложенной победителем запроса котировок цен, заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю  запроса котировок цен.

11.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.ulyanovsk.roskazna.ru

# 12.Подписи:

| Председатель Единой комиссии | _________________ А.В.Бауэр (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены Единой комиссии | _______________ Э.А.Кулакова (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _______________ О.В.Журавлева (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _______________ А.Л.Бойко (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: Руководитель Управления Федерального казначейства по Ульяновской области | ________________ Д.Н.Чугунков (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

1экз. протокола  № 0168100000113000074- П от  04.07.2013

и проект  государственного контракта

получил представитель победителя                         _____________

(Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 1

к Протоколу  рассмотрения и

оценки котировочных заявок

от 04 июля 2013 года

№ 0168100000113000074- П

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Цена государственного контракта | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Куфтырев Сергей Валерьевич | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок цен, предложенные условия не превышают максимальную цену | 172000,00 | победитель |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Электровектор+» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок цен, предложенные условия не превышают максимальную цену | 172697,00 | Участник размещения заказа, предложение о цене которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем условий |

Член Единой комиссии, выполняющий функции

секретаря Единой комиссии  _______________  А.Л.Бойко