ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА                  ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ульяновской области)

ул. Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, 432017  Телефон: (8422) 42-75-00 факс: (8422) 42-75-25
e-mail: mashbur@simtreas.ru  www.ulyanovsk.roskazna.ru

15.08.2013 № 68-09-22/3750

#### На №_____________________________

#### Официальный сайт

Российской Федерации

www.sberbank-ast.ru

### О разъяснении положений документации

### об открытом аукционе в электронной форме

В адрес Заказчика (Управление Федерального казначейства по Ульяновской области)  поступил 1 запрос от 14.08.2013   о разъяснении положений документации об открытом аукционе  в электронной форме на  право заключения государственного контракта  на выполнение капитального ремонта здания Отдела №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, проезд Сиреневый, 11.

Текст  запроса:

1. В п.4. таблицы «Показатели товаров, используемых при выполнении работ» заказчик требует применение керамического гранита толщиной 8 и 15 мм. Тогда как в Локальном сметном расчете (п.32, 29, 31) предусмотрено выполнение работ с использованием керамогранитной плитки размером 300 х 300 х 8 мм, а плитка толщиной 15 мм нигде не упоминается. просим дать разъяснение, является ли требование об использовании плитки толщиной 15 мм технической ошибкой?

Разъяснения Заказчика:

В локальных сметах № ЛС-02-01-01 и ЛС-02-01-02  пунктами 25 и 32, соответственно,   указаны работы по облицовке ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм. В локальных сметах № ЛС-02-01-01 пунктами 26,27,28 и ЛС-02-01-02  пунктами 29,31,32,   указаны работы по устройству покрытий из плит керамогранитных размером 300х300х8мм.

В п.4. таблицы «Показатели товаров, используемых при выполнении работ» выявлена техническая ошибка. В соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме Управлением Федерального казначейства по Ульяновской области принято решение о внесении изменений   в извещение и документацию об открытом аукционе в электронной форме.

Руководитель управления                                                                             Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56