### Извещение о проведении запроса котировок цен от 19.09.2013

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок цен.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3.электронный адрес: admo73@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки - приложение №1 к настоящему запросу котировок цен.

4. Наименование, объем и характеристика   работ:

4.1 наименование работ: техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения в зданиях Управления, Отделов №№ 22, 23 и гаража  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

4.2. объем работ:

Перечень установленного основного оборудования на объекте УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1.

- Персональный компьютер «АРМ «Орион», «Бюро пропусков» - 2 шт.

- Программное обеспечение «АРМ «Орион» - 1 шт.

- Программное обеспечение «Бюро пропусков» - 1 шт.

- Преобразователь интерфейса «ПИ-ГР» - 1 шт.

- Пульт контроля и управления «С2000» - 1 шт.

- Релейный блок "С2000-СП1" – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» – 31 шт.

- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» - 3 шт.

- Клавиатура «С2000-К» - 12 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» - 86 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР1» - 8 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР8» - 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Октава-80» - 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот-3» – 1 шт.

- Система акустическая потолочная «АС-10» - 60 шт.

- Система акустическая потолочная «АС-20» - 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Тайфун» – 10 шт.

- Устройство запуска модуля порошкового пожаротушения «УПСПА» – 10 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения МПП 100-08 – 1 шт

- Световые оповещатели устанавливаются типа "Блик-3С"  - 4 шт.

- Табло эвакуационное ОПОП 12/24 - 5 шт.

- Считыватель «Touch Memory» - 8 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ДИП-41 – 244 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО101-1 – 3 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 15 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 71 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 26 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 64 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 19 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 9 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 9 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 14 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Reflex» – 21 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП103-1 – 61 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 42 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 4 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 11 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 16 шт.

- Блок бесперебойного питания «Back UPS» – 2 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 12 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 12180 м.

- Замок электромеханический – 8 шт.

- Видеокамера внутренней установки «TRC» – 4 шт.

- Видеокамера уличной установки «PVC» – 13 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеомонитор 17” – 3 шт.

- Видеодомофон с вызывной панелью – 2 шт.

Перечень установленного основного оборудования на объекте УФК по Ульяновской области, по адресу: г.Ульяновск ул.Л.Толстого, 38/16.

- Пульт программирования и контроля «С2000М» – 1 шт

- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» – 1 шт.

- Клавиатура «С2000-К» – 1 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» – 24 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» – 1 шт.

- Система акустическая потолочная «АС-2-1» – 4 шт.

- Оповещатель световой «Выход» – 5 шт.

- Оповещатель световой «Стрелка» – 2 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ» – 1 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 2 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16/А – 23 шт.

- Извещатель охранный совмещенный «Орлан» – 19 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный объемный «Рапид» – 3 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный поверхностный «Фотон-Ш» – 1 шт.

- Извещатель пожарный дымовой «ИП212-34А»– 38 шт.

- Извещатель пожарный ручной «ИПР513-3А» – 4 шт.

- Замок электромеханический «Полис-11» – 2 шт.

- Резервный источник питания «Сатурн (5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-41-01(5А)» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 600 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  –95 м.

- Видеокамера внутренней установки «VC-SSN245C D/N VA2XK»- 3 шт.

- Видеокамера ч/б внутренней установки «РVC-0124»- 1 шт.

- Видеорегистратор 4-канальный «HQ-9204Н» - 1 шт.

- Видеомонитор «Acer V203HVCb» - 1 шт.

- Видеодомофон «Комком» с вызывной панелью «JSB-V05»– 1 шт.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдел № 22 УФК по Ульяновской области, по адресу: г.Ульяновск пр.Сиреневый, 11

- Пульт программирования и контроля «С2000М» – 2 шт

- Извещатель охранный акустический "Стекло-3"  – 4 шт.

- Извещатель охранный акустический "Фотон-Ш" – 4 шт.

- Извещатель охранный комбинированный "Астра-621"  – 19 шт.

- Извещатель охранный оптико-электронный объемный "Астра-5" – 8 шт.

- Извещатель охранный ИО102-5  – 35 шт.

- Извещатель охранный ИО102-16/2 – 2 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 3 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 148 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 4 шт.

- Оповещатель звуковой «Сирена» - 3 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» – 1 шт.

- Акустическая система АС-2-1 – 4 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 950 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  –45 м.

- Видеокамера наружной установки - 4 шт.

- Видеорегистратор - 1 шт.

- Видеомонитор - 1 шт.

- Видеодомофон с вызывной панелью – 1 шт.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдел № 23 УФК по Ульяновской области, по адресу: г.Ульяновск пр.Гая, 59а

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20» –2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 3 шт.

- Извещатель охранный акустический "Стекло-3"  – 3 шт.

- Извещатель охранный оптико-электронный объемный "Астра-5" – 14 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24» – 1 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 3шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 38 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» – 1 шт.

- Акустическая система АС-2-1 – 2 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 16 шт.

- Извещатель охранный «Фольга» – 50 м

- Общее количество кабелей однопарных  – 1480 м.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 4 шт.

- Видеокамера внутренней установки - 2 шт.

- Видеорегистратор - 1 шт.

- Видеомонитор - 1 шт.

- Видеодомофон с вызывной панелью – 1 шт.

Перечень установленного основного оборудования на объекте гаражи УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.К.Маркса, 133.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20» – 2 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 36 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП103-1 – 34 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 12 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12» – 2 шт.

- Оповещатель звуковой «Сирена ООПЗ» – 2 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 690 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 100 м.

- Видеокамера уличной установки – 3 шт.

- Видеомагнитофон – 1 шт.

- Квадратор – 1 щт.

- Видеомонитор  – 1 шт.

- Видеодомофон с вызывной панелью – 1 шт.

4.3.Характеристика выполняемых работ:

4.3.1Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения проводится с целью поддержания работоспособного состояния оборудования в процессе эксплуатации путем проведения регламентных работ, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания, по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей и включает:

1) Внешний осмотр (регламент 1) - контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно) средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, определение технического состояния оборудования и его отдельных частей по внешним признакам.

2) Проверку работоспособности (регламент 1) - определение технического состояния оборудования путем контроля выполнения оборудованием свойственных ему функций, определенных назначением.

3) Планово - предупредительный ремонт (регламент 2) - поддержание оборудования в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей оборудования, проверку технического состояния внутренних поверхностей, очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов оборудования, выработавших ресурс или пришедших в негодность (за счет Исполнителя).

4) Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации;

- 5) Устранение причин отказа работы установленного оборудования по вызову Заказчика.

- 4.3.2.Исполнитель должен произвести первичное обследование оборудования с целью определения его состояния и по его результатам составить Акт первичного обследования оборудования. Копия Акта предоставляется Заказчику.

- Не позднее одного рабочего дня после проведения первичного обследования Исполнитель должен заполнить Паспорт установки пожарной автоматики, составить Технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики. Предоставить Заказчику копии указанных документов.

- 4.3.3. Исполнитель должен  оформить в 2 экземплярах Журнал регистрации работ по ТО и ППР Оборудования, составить и согласовать с Заказчиком график проведения ТО и ППР Оборудования.

- 4.3.4 Проведение  работы по ТО и ППР Оборудования  в рабочие дни,  установленные Графиком проведения ТО и ППР Оборудования, согласованном с Заказчиком (понедельник - четверг: с 8.30 до 17.00 ч., пятница - с 08.30-16.00 ч.).

- 4.3.5. Исполнитель должен вести необходимые документы в соответствии с Руководящим документом РД 009-02-96.

- 4.3.6.  К выполнению работ по ТО и ППР Оборудования привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности оборудования.

4.3.7 По вызову Заказчика не позднее 2 рабочих дней с момента вызова (регистрация в журнале учета вызовов) Исполнитель должен прибыть на объект для устранения причин отказа работы установленного оборудования.

- 4.3.8. Иметь в наличии ЗИП (обменный  фонд) для  замены  вышедшего  из  строя  оборудования  на  период  его  ремонта.

- 4.3.9. Обеспечить необходимое количество запасных частей для проведения  планово - предупредительного ремонта.

- 4.3.10. Соблюдение  при проведении работ правил пожарной безопасности, техники безопасности и внутри объектового режима, действующего на территории Заказчика.

- 4.3.11. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- 4.3.12.Исполнитель при проведении работ должен руководствоваться  документами:

- - по пожарной безопасности: РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», введенный приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-01-96); РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», введенный Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-02-96); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Закон № 123-ФЗ); СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 (далее СП 3.13130.2009); СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,  утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175 (далее СП 5.13130.2009); Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

- -  ГОСТом Р 51558-2008 "Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний”, утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 429-ст.

- -Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

5. Место выполнения работ:

– административное здание УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1;

– здание УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, 38/16, 4-ый этаж;

– Отдел № 22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11;

– Отдел № 23 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Гая, 59а;

– здания гаражей УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.К.Маркса, 133

6. Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта, ежемесячно, начиная с октября 2013 по 31 декабря  2013г.

Устранение причин отказа работы установленного оборудования – в течение срока действия государственного контракта не позднее 2 рабочих дней со дня вызова Заказчика.

7. Цена работ указана с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, в том числе стоимость работ по первичному обследованию, проезд к месту выполнения  работ, стоимость запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работ, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

8. Максимальная  цена контракта– 319 625.22 рублей.

Обоснованием максимальной цены государственного контракта служат локальные ресурсные сметы, выполненные  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

| № п/п | Наименование локальных смет | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения здания УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 | 206 170.73 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 2 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения здания УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, 38/16 | 33 168.60 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 3 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения здания Отдела № 22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11 | 38 586.28 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 4 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения здания Отдела № 23 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Гая, 59а | 19 739.08 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 5 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения здания гаражей УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.К.Маркса, 133 | 21 960.53 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
|  | Итого | 319 625.22 |  |

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: 20.09.2013, прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 01.10.2013  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1, каб.116

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  ежемесячно, после окончания соответствующего месяца    на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и  Акта  выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней со дня подписания обеими Сторонами акта выполненных работ и получения Заказчиком документов на оплату.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через  8  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 3 к настоящему запросу котировок цен.

13.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14.Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Руководитель управления    		                                                             Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок цен

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск г. каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2013  г.

Настоящей котировочной заявкой   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения в зданиях Управления, Отделов №№ 22, 23 и гаража  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

Цена работ (общая цена контракта): _______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ  включены/ не включены следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Исполнение обязательств  с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, в том числе стоимость работ по первичному обследованию, проезд к месту выполнения  работ, стоимость запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работ, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок цен мы согласны  выполнить работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения в зданиях Управления, Отделов №№ 22, 23 и гаража  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок цен и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2

к запросу котировок цен

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1. (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА). Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения здания УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1. Основание: Перечень оборудования. Сметная стоимость: 206170,73 руб.. Средства на оплату труда: 45787,51 руб.. Трудозатраты: 121,38 чел.-ч. Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.. № пп; Шифр, номера нормативов и коды ресурсов; Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения; Единица измерения; Количество; Сметная стоимость, руб.. на единицу; по проекту; на единицу; общая. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Раздел №1 Техническое обслуживание систем охранной и пожарной сигнализации. 1; 2661-2-002А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.; шт; 61; 157,76; 9623,36. 2; 2661-2-002Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.; шт; 61; 294,94; 17991,34. 3; 2661-2-003А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов.; шт; 9; 240,07; 2160,63. 4; 2661-2-003Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов.; шт; 9; 452,69; 4074,21. 5; 2661-2-017А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание установки автоматической порошкового пожаротушения типа ОПА.; шт; 21; 1817,64; 38170,44. 6; 2661-2-017Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание установки автоматической порошкового пожаротушения типа ОПА.; шт; 21; 5672,39; 119120,19. 7; 2661-2-046А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.; шт; 146; 644,75; 94133,50. 8; 2661-2-046Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.; шт; 146; 3367,77; 491694,42. 9; 2661-2-047А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.; шт; 227; 185,19; 42038,13. 10; 2661-2-047Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.; шт; 227; 562,44; 127673,88. 11; 2661-2-048А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.; шт; 12; 535,00; 6420,00. 12; 2661-2-048Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.; шт; 12; 2969,95; 35639,40. 13; 2661-2-054А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 19,1; 1255,20; 23974,32. 14; 2661-2-054Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 19,1; 5994,77; 114500,11. 15; 2661-2-060А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 28,6; 1659,88; 47472,57. 16; 2661-2-060Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 28,6; 5885,02; 168311,57. 17; 2661-2-061А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного оптико-электронного радиоволнового, ультразвукового однопозиционного, охранного емкостного (индуктивного, комбинированного) с антенной частью без выносного блока.; шт; 136; 672,18; 91416,48. 18; 2661-2-061Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного оптико-электронного радиоволнового, ультразвукового однопозиционного, охранного емкостного (индуктивного, комбинированного) с антенной частью без выносного блока.; шт; 136; 4135,98; 562493,28. 19; 2661-2-050 Системы пожаротушения (92 г.); Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями.; шт; 16; 185,19; 2963,04. 20; 2661-2-049 Системы пожаротушения (92 г.); Проверка выдачи сигналов управления АСПТ.; шт; 3; 185,19; 555,57. 21; 2661-2-067 Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание провода однопарного.; 10м; 1218; 109,74; 133663,32. 22; 2661-2-069 Системы пожаротушения (92 г.); Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей.; шт; 193; 452,69; 87369,17. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:; 2221463,43. ФОТ; 2221463,43. (зарплата основная); 2221463,43. Коэффициент на стесненность Кпз=1.05; 2332536,60. Ценообразующий коэффициент Кпз=0.014579; 34006,05. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1 с начислениями, в т.ч:; 34006,05. ФОТ; 34006,05. (зарплата основная); 34006,05. Итого по разделу 1; 34006,05. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1; 34006,05. Раздел №2 Техническое обслуживание систем контроля доступа и видеонаблюдения. 23; ГЭСНмт42-02-004-02 ГЭСН-2001 (старая редакция); Электромеханические замки и защёлки; 1 шт.; 8; 80,81; 646,49. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 0,9; 7,2; 89,79; 646,49. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 646,49. 24; ГЭСНмт42-03-005-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Блоки бесперебойного питания; 1 блок; 2; 193,05; 386,10. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 2,15; 4,3; 89,79; 386,10. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 386,10. 25; ГЭСНмт42-03-001-02 ГЭСН-2001 (старая редакция); Видеокамеры черно-белые и цветные для наружной установки и установки в агрессивных средах; 1 шт.; 13; 428,58; 5571,44. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 3,54; 46,02; 89,79; 4132,14. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 1,5; 19,5; 136,05; (2652,98). Итого зарплата; 4132,14. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. 031001; Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м; маш.-ч; 1,5; 19,5; 73,81; 1439,30. Итого строительных машин; 1439,30. 26; ГЭСНмт42-03-001-03 ГЭСН-2001 (старая редакция); Видеокамеры черно-белые и цветные для установки внутри помещений; 1 шт.; 4; 224,48; 897,90. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 2,5; 10; 89,79; 897,90. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 897,90. 27; ГЭСНмт42-03-007-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Видеодомофон черно-белого изображения, монитор и видеоблок в комплекте; 1шт.; 2; 112,87; 225,75. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (3.0 разр.); чел.-ч; 1,15; 2,3; 98,15; 225,75. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 225,75. 28; ГЭСНмт42-03-015-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Контроллер телеметрии, преобразователь интерфейсов; 1 шт.; 1; 78,51; 78,51. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 0,89; 0,89; 88,21; 78,51. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 78,51. 29; ГЭСНмт42-02-002-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Автоматизированное рабочее место (АРМ) без учёта монитора; 1 АРМ; 1; 148,15; 148,15. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 1,65; 1,65; 89,79; 148,15. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 148,15. 30; ГЭСНмт42-02-002-03 ГЭСН-2001 (старая редакция); Программное обеспечение; 1 АРМ; 2; 1037,35; 2074,70. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 11,76; 23,52; 88,21; 2074,70. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 2074,70. 31; ГЭСНмт42-02-005-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Радиосчитыватель (Proximity) пластиковых карт; 1 радиосчитыватель; 8; 40,41; 323,24. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 0,45; 3,6; 89,79; 323,24. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 323,24. 32; ГЭСНмт42-03-006-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Спецвидеомагнитофон одно канальный, аналоговый; 1шт.; 1; 215,50; 215,50. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 2,4; 2,4; 89,79; 215,50. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 215,50. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:; 10567,78. ФОТ; 11781,46. (зарплата основная); 9128,48. (зарплата машинистов); 2652,98. Эксплуатация машин; 1439,30. Итого по разделу 2; 24234,27. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2; 24234,27. ИТОГО ПЗ ПО СМЕТЕ, в т.ч:; 44573,83. ФОТ; 45787,51. (зарплата основная); 43134,53. (зарплата машинистов); 2652,98. Эксплуатация машин; 1439,30. Накладные расходы; 8011,39. Монтаж оборудования 0/80% ФОТ Кн1=0.85; 8011,39. Сметная прибыль; 5655,10. Монтаж оборудования 0/60% ФОТ Кп1=0.8; 5655,10. Итого по смете; 58240,32. Итого; 58240,32. К=3; Итого с учетом периодичности работ; 174720,96. П=18%;; НДС 18%; 31449,77. Итого; 206170,73. ВСЕГО ПО СМЕТЕ; 206170,73. ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2. (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА). Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения здания УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул Л.Толстого, 38/16. Основание: Перечень оборудования. Сметная стоимость: 33168,60 руб.. Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.. № пп; Шифр, номера нормативов и коды ресурсов; Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения; Единица измерения; Количество; Сметная стоимость, руб.. на единицу; по проекту; на единицу; общая. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Раздел №1 Техническое обслуживание систем охранной и пожарной сигнализации. 1; 2661-2-002А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.; шт; 4; 157,76; 631,04. 2; 2661-2-002Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.; шт; 4; 294,94; 1179,76. 3; 2661-2-003А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов.; шт; 7; 240,07; 1680,49. 4; 2661-2-003Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов.; шт; 7; 452,69; 3168,83. 5; 2661-2-046А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.; шт; 29; 644,75; 18697,75. 6; 2661-2-046Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.; шт; 29; 3367,77; 97665,33. 7; 2661-2-047А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.; шт; 90; 185,19; 16667,10. 8; 2661-2-047Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.; шт; 90; 562,44; 50619,60. 9; 2661-2-048А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.; шт; 2; 535,00; 1070,00. 10; 2661-2-048Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.; шт; 2; 2969,95; 5939,90. 11; 2661-2-054А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 2,9; 1255,20; 3640,08. 12; 2661-2-054Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 2,9; 5994,77; 17384,83. 13; 2661-2-060А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 3,8; 1659,88; 6307,54. 14; 2661-2-060Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 3,8; 5885,02; 22363,08. 15; 2661-2-061А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного оптико-электронного радиоволнового, ультразвукового однопозиционного, охранного емкостного (индуктивного, комбинированного) с антенной частью без выносного блока.; шт; 24; 672,18; 16132,32. 16; 2661-2-061Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного оптико-электронного радиоволнового, ультразвукового однопозиционного, охранного емкостного (индуктивного, комбинированного) с антенной частью без выносного блока.; шт; 24; 4135,98; 99263,52. 17; 2661-2-067 Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание провода однопарного.; 10м; 60; 109,74; 6584,40. 18; 2661-2-068 Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание кабеля десятипарного.; 10м; 9,5; 294,94; 2801,93. 19; 2661-2-069 Системы пожаротушения (92 г.); Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей.; шт; 91; 452,69; 41194,79. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:; 412992,74. ФОТ; 412992,74. (зарплата основная); 412992,74. Коэффициент на стесненность Кпз=1.05; 433642,38. Ценообразующий коэффициент Кпз=0.014579; 6322,07. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1 с начислениями, в т.ч:; 6322,07. ФОТ; 6322,07. (зарплата основная); 6322,07. Итого по разделу 1; 6322,07. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1; 6322,07. Раздел №2 Техническое обслуживание систем контроля доступа и видеонаблюдения. 20; ГЭСНмт42-02-004-02 ГЭСН-2001 (старая редакция); Электромеханические замки и защёлки; 1 шт.; 2; 80,81; 161,62. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 0,9; 1,8; 89,79; 161,62. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 161,62. 21; ГЭСНмт42-03-001-03 ГЭСН-2001 (старая редакция); Видеокамеры черно-белые и цветные для установки внутри помещений; 1 шт.; 4; 224,48; 897,90. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 2,5; 10; 89,79; 897,90. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 897,90. 22; ГЭСНмт42-03-007-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Видеодомофон черно-белого изображения, монитор и видеоблок в комплекте; 1шт.; 1; 112,87; 112,87. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (3.0 разр.); чел.-ч; 1,15; 1,15; 98,15; 112,87. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 112,87. 23; ГЭСНмт42-03-006-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Спецвидеомагнитофон одно канальный, аналоговый; 1шт.; 1; 215,50; 215,50. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 2,4; 2,4; 89,79; 215,50. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 215,50. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:; 1387,89. ФОТ; 1387,89. (зарплата основная); 1387,89. Итого по разделу 2; 2997,85. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2; 2997,85. ИТОГО ПЗ ПО СМЕТЕ, в т.ч:; 7709,96. ФОТ; 7709,96. (зарплата основная); 7709,96. Накладные расходы; 972,93. Монтаж оборудования 0/80% ФОТ Кн1=0.85; 972,93. Сметная прибыль; 686,77. Монтаж оборудования 0/60% ФОТ Кп1=0.8; 686,77. Итого по смете; 9369,66. Итого; 9369,66. К=3; Итого с учетом периодичности работ; 28108,98. П=18%;; НДС 18%; 5059,62. Итого; 33168,60. ВСЕГО ПО СМЕТЕ; 33168,60.. ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3. (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА). Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения здания Отдела № 22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11. Основание: Перечень оборудования. Сметная стоимость: 38586,28 руб.. Средства на оплату труда: 8447,27 руб.. Трудозатраты: 23,71 чел.-ч. Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.. № пп; Шифр, номера нормативов и коды ресурсов; Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения; Единица измерения; Количество; Сметная стоимость, руб.. на единицу; по проекту; на единицу; общая. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Раздел №1 Техническое обслуживание систем охранной и пожарной сигнализации. 1; 2661-2-002А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.; шт; 7; 157,76; 1104,32. 2; 2661-2-002Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.; шт; 7; 294,94; 2064,58. 3; 2661-2-003А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов.; шт; 3; 240,07; 720,21. 4; 2661-2-003Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов.; шт; 3; 452,69; 1358,07. 5; 2661-2-046А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.; шт; 3; 644,75; 1934,25. 6; 2661-2-046Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.; шт; 3; 3367,77; 10103,31. 7; 2661-2-047А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.; шт; 42; 185,19; 7777,98. 8; 2661-2-047Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.; шт; 42; 562,44; 23622,48. 9; 2661-2-048А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.; шт; 1; 535,00; 535,00. 10; 2661-2-048Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.; шт; 1; 2969,95; 2969,95. 11; 2661-2-054А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 4,1; 1255,20; 5146,32. 12; 2661-2-054Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 4,1; 5994,77; 24578,56. 13; 2661-2-060А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 14,8; 1659,88; 24566,22. 14; 2661-2-060Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 14,8; 5885,02; 87098,30. 15; 2661-2-061А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного оптико-электронного радиоволнового, ультразвукового однопозиционного, охранного емкостного (индуктивного, комбинированного) с антенной частью без выносного блока.; шт; 35; 672,18; 23526,30. 16; 2661-2-061Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного оптико-электронного радиоволнового, ультразвукового однопозиционного, охранного емкостного (индуктивного, комбинированного) с антенной частью без выносного блока.; шт; 35; 4135,98; 144759,30. 17; 2661-2-067 Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание провода однопарного.; 10м; 95; 109,74; 10425,30. 18; 2661-2-068 Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание кабеля десятипарного.; 10м; 4,5; 294,94; 1327,23. 19; 2661-2-069 Системы пожаротушения (92 г.); Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей.; шт; 45; 452,69; 20371,05. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:; 393989,19. ФОТ; 393989,19. (зарплата основная); 393989,19. Коэффициент на стесненность Кпз=1.05; 413688,65. Ценообразующий коэффициент Кпз=0.014579; 6031,17. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1 с начислениями, в т.ч:; 6031,17. ФОТ; 6031,17. (зарплата основная); 6031,17. Итого по разделу 1; 6031,17. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1; 6031,17. Раздел №2 Техническое обслуживание систем контроля доступа и видеонаблюдения. 20; ГЭСНмт42-03-001-02 ГЭСН-2001 (старая редакция); Видеокамеры черно-белые и цветные для наружной установки и установки в агрессивных средах; 1 шт.; 4; 428,58; 1714,29. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 3,54; 14,16; 89,79; 1271,43. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 1,5; 6; 136,05; (816,30). Итого зарплата; 1271,43. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. 031001; Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м; маш.-ч; 1,5; 6; 73,81; 442,86. Итого строительных машин; 442,86. 21; ГЭСНмт42-03-007-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Видеодомофон черно-белого изображения, монитор и видеоблок в комплекте; 1шт.; 1; 112,87; 112,87. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (3.0 разр.); чел.-ч; 1,15; 1,15; 98,15; 112,87. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 112,87. 22; ГЭСНмт42-03-006-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Спецвидеомагнитофон одно канальный, аналоговый; 1шт.; 1; 215,50; 215,50. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 2,4; 2,4; 89,79; 215,50. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 215,50. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:; 2042,66. ФОТ; 2416,10. (зарплата основная); 1599,80. (зарплата машинистов); 816,30. Эксплуатация машин; 442,86. Итого по разделу 2; 4845,34. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2; 4845,34. ИТОГО ПЗ ПО СМЕТЕ, в т.ч:; 8073,83. ФОТ; 8447,27. (зарплата основная); 7630,97. (зарплата машинистов); 816,30. Эксплуатация машин; 442,86. Накладные расходы; 1656,77. Монтаж оборудования 0/80% ФОТ Кн1=0.85; 1656,77. Сметная прибыль; 1169,48. Монтаж оборудования 0/60% ФОТ Кп1=0.8; 1169,48. Итого по смете; 10900,08. Итого; 10900,08. К=3; Итого с учетом периодичности работ; 32700,24. П=18%;; НДС 18%; 5886,04. Итого; 38586,28. ВСЕГО ПО СМЕТЕ; 38586,28. ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4. (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА). Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения здания Отдела № 23 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Гая, 59а. Основание: Перечень оборудования. Сметная стоимость: 19739,08 руб.. Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.. № пп; Шифр, номера нормативов и коды ресурсов; Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения; Единица измерения; Количество; Сметная стоимость, руб.. на единицу; по проекту; на единицу; общая. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Раздел №1 Техническое обслуживание систем охранной и пожарной сигнализации. 1; 2661-2-002А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.; шт; 2; 157,76; 315,52. 2; 2661-2-002Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.; шт; 2; 294,94; 589,88. 3; 2661-2-003А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов.; шт; 3; 240,07; 720,21. 4; 2661-2-003Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов.; шт; 3; 452,69; 1358,07. 5; 2661-2-017А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание установки автоматической порошкового пожаротушения типа ОПА.; шт; 4; 1817,64; 7270,56. 6; 2661-2-017Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание установки автоматической порошкового пожаротушения типа ОПА.; шт; 4; 5672,39; 22689,56. 7; 2661-2-046А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.; шт; 3; 644,75; 1934,25. 8; 2661-2-046Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.; шт; 3; 3367,77; 10103,31. 9; 2661-2-047А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.; шт; 19; 185,19; 3518,61. 10; 2661-2-047Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.; шт; 19; 562,44; 10686,36. 11; 2661-2-048А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.; шт; 1; 535,00; 535,00. 12; 2661-2-048Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.; шт; 1; 2969,95; 2969,95. 13; 2661-2-054А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 1,9; 1255,20; 2384,88. 14; 2661-2-054Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 1,9; 5994,77; 11390,06. 15; 2661-2-060А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 3,8; 1659,88; 6307,54. 16; 2661-2-060Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 3,8; 5885,02; 22363,08. 17; 2661-2-061А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного оптико-электронного радиоволнового, ультразвукового однопозиционного, охранного емкостного (индуктивного, комбинированного) с антенной частью без выносного блока.; шт; 17; 672,18; 11427,06. 18; 2661-2-061Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного оптико-электронного радиоволнового, ультразвукового однопозиционного, охранного емкостного (индуктивного, комбинированного) с антенной частью без выносного блока.; шт; 17; 4135,98; 70311,66. 19; 2661-2-053А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с пожарными охранными извещателями одноразового действия типа ИП104-1 (ИПТ), ИП104-2 (ИПЛ), ДТЛ и т.п., типа фольги алюминиевой (5 м) и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 10; 562,44; 5624,40. 20; 2661-2-053Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с пожарными охранными извещателями одноразового действия типа ИП104-1 (ИПТ), ИП104-2 (ИПЛ), ДТЛ и т.п., типа фольги алюминиевой (5 м) и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 10; 3587,26; 35872,60. 21; 2661-2-067 Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание провода однопарного.; 10м; 148; 109,74; 16241,52. 22; 2661-2-069 Системы пожаротушения (92 г.); Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей.; шт; 22; 452,69; 9959,18. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:; 254573,84. ФОТ; 254573,84. (зарплата основная); 254573,84. Коэффициент на стесненность (Кпз=1.05); 267302,53. Ценообразующий коэффициент (Кпз=0.014579); 3897,00. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1 с начислениями, в т.ч:; 3897,00. ФОТ; 3897,00. (зарплата основная); 3897,00. Итого по разделу 1; 3897,00. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1; 3897,00. Раздел №2 Техническое обслуживание систем контроля доступа и видеонаблюдения. 23; ГЭСНмт42-03-001-03 ГЭСН-2001 (старая редакция); Видеокамеры черно-белые и цветные для установки внутри помещений; 1 шт.; 2; 224,48; 448,95. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 2,5; 5; 89,79; 448,95. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 448,95. 24; ГЭСНмт42-03-007-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Видеодомофон черно-белого изображения, монитор и видеоблок в комплекте; 1шт.; 1; 112,87; 112,87. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (3.0 разр.); чел.-ч; 1,15; 1,15; 98,15; 112,87. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 112,87. 25; ГЭСНмт42-03-006-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Спецвидеомагнитофон одно канальный, аналоговый; 1шт.; 1; 215,50; 215,50. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 2,4; 2,4; 89,79; 215,50. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 215,50. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:; 777,32. ФОТ; 777,32. (зарплата основная); 777,32. Итого по разделу 2; 1679,01. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2; 1679,01. ИТОГО ПЗ ПО СМЕТЕ, в т.ч:; 4674,32. ФОТ; 4674,32. (зарплата основная); 4674,32. Накладные расходы; 528,58. Монтаж оборудования 0/80% ФОТ Кн1=0.85; 528,58. Сметная прибыль; 373,11. Монтаж оборудования 0/60% ФОТ Кп1=0.8; 373,11. Итого по смете; 5576,01. Итого; 5576,01. К=3; Итого с учетом периодичности работ; 16728,03. П=18%;; НДС 18%; 3011,05. Итого; 19739,08. ВСЕГО ПО СМЕТЕ; 19739,08. ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5. (ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА). Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения здания гаражей УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.К.Маркса, 133. Основание: Перечень оборудования. Сметная стоимость: 21960,53 руб.. Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.. № пп; Шифр, номера нормативов и коды ресурсов; Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения; Единица измерения; Количество; Сметная стоимость, руб.. на единицу; по проекту; на единицу; общая. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Раздел №1 Техническое обслуживание систем охранной и пожарной сигнализации. 1; 2661-2-002А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.; шт; 2; 157,76; 315,52. 2; 2661-2-002Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.; шт; 2; 294,94; 589,88. 3; 2661-2-046А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.; шт; 2; 644,75; 1289,50. 4; 2661-2-046Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.; шт; 2; 3367,77; 6735,54. 5; 2661-2-047А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.; шт; 30; 185,19; 5555,70. 6; 2661-2-047Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.; шт; 30; 562,44; 16873,20. 7; 2661-2-048А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.; шт; 2; 535,00; 1070,00. 8; 2661-2-048Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.; шт; 2; 2969,95; 5939,90. 9; 2661-2-054А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 3,6; 1255,20; 4518,72. 10; 2661-2-054Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 3,6; 5994,77; 21581,17. 11; 2661-2-060А Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 4,6; 1659,88; 7635,45. 12; 2661-2-060Б Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей.; шт; 4,6; 5885,02; 27071,09. 13; 2661-2-067 Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание провода однопарного.; 10м; 69; 109,74; 7572,06. 14; 2661-2-068 Системы пожаротушения (92 г.); Обслуживание кабеля десятипарного.; 10м; 10; 294,94; 2949,40. 15; 2661-2-069 Системы пожаротушения (92 г.); Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей.; шт; 34; 452,69; 15391,46. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:; 125088,95. ФОТ; 125088,95. (зарплата основная); 125088,95. Коэффициент на стесненность (Кпз=1.05); 131343,40. Ценообразующий коэффициент (Кпз=0.014579); 1914,86. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1 с начислениями, в т.ч:; 1914,86. ФОТ; 1914,86. (зарплата основная); 1914,86. Итого по разделу 1; 1914,86. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1; 1914,86. Раздел №2 Техническое обслуживание систем контроля доступа и видеонаблюдения. 16; ГЭСНмт42-03-001-02 ГЭСН-2001 (старая редакция); Видеокамеры черно-белые и цветные для наружной установки и установки в агрессивных средах; 1 шт.; 3; 428,58; 1285,72. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 3,54; 10,62; 89,79; 953,57. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 1,5; 4,5; 136,05; (612,23). Итого зарплата; 953,57. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. 031001; Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м; маш.-ч; 1,5; 4,5; 73,81; 332,15. Итого строительных машин; 332,15. 17; ГЭСНмт42-03-007-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Видеодомофон черно-белого изображения, монитор и видеоблок в комплекте; 1шт.; 1; 112,87; 112,87. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (3.0 разр.); чел.-ч; 1,15; 1,15; 98,15; 112,87. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 112,87. 18; ГЭСНмт42-03-006-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Спецвидеомагнитофон одно канальный, аналоговый; 1шт.; 1; 215,50; 215,50. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (2.0 разр.); чел.-ч; 2,4; 2,4; 89,79; 215,50. Затраты труда машинистов (4.2 разр.); чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 215,50. 19; ГЭСНмт42-03-014-01 ГЭСН-2001 (старая редакция); Видеокоммутатор матричный; 1 шт.; 1; 196,75; 196,75. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Затраты труда рабочих (1.0 разр.); чел.-ч; 2,42; 2,42; 81,30; 196,75. Затраты труда машинистов; чел.-ч; 0; 0; 0,00; (0,00). Итого зарплата; 196,75. ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:; 1810,84. ФОТ; 2090,92. (зарплата основная); 1478,69. (зарплата машинистов); 612,23. Эксплуатация машин; 332,15. Итого по разделу 2; 4236,31. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2; 4236,31. ИТОГО ПЗ ПО СМЕТЕ, в т.ч:; 3725,70. ФОТ; 4005,78. (зарплата основная); 3393,55. (зарплата машинистов); 612,23. Эксплуатация машин; 332,15. Накладные расходы; 1452,53. Монтаж оборудования 0/80% ФОТ Кн1=0.85; 1452,53. Сметная прибыль; 1025,31. Монтаж оборудования 0/60% ФОТ Кп1=0.8; 1025,31. Итого по смете; 6203,54. Итого; 6203,54. К=3; Итого с учетом периодичности работ; 18610,62. П=18%;; НДС 18%; 3349,91. Итого; 21960,53. ВСЕГО ПО СМЕТЕ; 21960,53.. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к запросу котировок цен

Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

г. Ульяновск	     от «__»_______	2013   г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _____________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок   от       .       .  2013  №____   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1 Заказчик поручает, а  Исполнитель  обязуется  выполнить техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения в зданиях Управления, Отделов №№ 22, 23 и гаража  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Исполнителем  условий настоящего контракта.

1.2 Обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния оборудования в процессе эксплуатации путем проведения регламентных работ, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания, по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей и включает:

1) Внешний осмотр (регламент 1) - контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно) средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, определение технического состояния оборудования и его отдельных частей по внешним признакам.

2) Проверку работоспособности (регламент 1) - определение технического состояния оборудования путем контроля выполнения оборудованием свойственных ему функций, определенных назначением.

3) Планово – предупредительный ремонт (регламент 2) - поддержание оборудования в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей оборудования, проверку технического состояния внутренних поверхностей, очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов оборудования, выработавших ресурс или пришедших в негодность (за счет Исполнителя).

4) Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации;

- 5) Устранение причин отказа работы установленного оборудования по вызову Заказчика.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет__________  (      )   и является твердой в течение всего срока действия настоящего контракта.

Оплата работ за 1 месяц составляет  ___________________

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

2.3 Цена работ указана с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, в том числе стоимость работ по первичному обследованию, проезд к месту выполнения  работ, стоимость запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работ, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

3. СРОКИ  и МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта  ежемесячно, начиная с октября 2013 по 31 декабря  2013г.

Устранение причин отказа работы установленного оборудования – в течение срока действия государственного контракта не позднее 2 рабочих дней со дня вызова Заказчика.

3.2. Выполнение работ осуществляется  по адресам:

– административное здание УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1;

– здание УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, 38/16, 4-ый этаж;

– Отдел № 22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11;

– Отдел № 23 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Гая, 59а;

– здания гаражей УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.К.Маркса, 133

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1   Обязанности Исполнителя:

- 4.1.1 При проведении работ руководствоваться  документами:

- - по пожарной безопасности: РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», введенный приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-01-96); РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», введенный Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-02-96); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Закон № 123-ФЗ); СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 (далее СП 3.13130.2009); СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,  утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175 (далее СП 5.13130.2009); Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

- -  ГОСТом Р 51558-2008 "Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний”, утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 429-ст.

- -Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

- 4.1.2 При участии Заказчика произвести первичное обследование оборудования с целью определения его состояния и по его результатам составить Акт первичного обследования оборудования. Копию Акта предоставить Заказчику.

- 4.1.3 Не позднее одного рабочего дня после проведения первичного обследования  заполнить Паспорт установки пожарной автоматики, составить Технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики. Предоставить Заказчику копии указанных документов.

- 4.1.4 Оформить в 2 экземплярах Журнал регистрации работ по ТО и ППР Оборудования, составить и согласовать с Заказчиком график проведения ТО и ППР Оборудования.

- 4.1.5 Проводить работы по ТО и ППР Оборудования  в рабочие дни,  установленные Графиком проведения ТО и ППР Оборудования, согласованном с Заказчиком (понедельник - четверг: с 8.30 до 17.00 ч., пятница - с 08.30-16.00 ч.).

- 4.1.6 Вести необходимые документы в соответствии с Руководящим документом РД 009-02-96.

- 4.1.7 К выполнению работ по ТО и ППР Оборудования привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности оборудования.

4.1.8 По вызову Заказчика не позднее 2 рабочих дней с момента вызова (регистрация в журнале учета вызовов) прибыть на объект для устранения причин отказа работы установленного оборудования.

- 4.1.9 Иметь в наличии ЗИП (обменный  фонд) для  замены  вышедшего  из  строя  оборудования  на  период  его  ремонта.

- 4.1.10 Самостоятельно обеспечить необходимое количество запасных частей для проведения  планово - предупредительного ремонта.

- 4.1.11 Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутри объектового режима, действующего на территории Заказчика.

- 4.1.12. Иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- 4.2 Права Исполнителя:

- 4.2.1Самостоятельно определять способ выполнения работ и численность необходимого для этого персонала.

4.3 Обязанности Заказчика:

- 4.3.1Осуществлять эксплуатацию оборудования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»),  РД 009-01-96 и технической документацией Оборудования.

- 4.3.2 Оформлять допуск Исполнителю на территорию объекта.

- 4.3.3 Осуществлять приемку работ (при условии полного выполнения в соответствии с регламентами) после выполнения Исполнителем ТО и ППР Оборудования, подтверждая ее записью в Журнале регистрации работ.

4.3.4 Оплатить Исполнителю работы, выполненные надлежащим образом.

4.3. Права Заказчика:

- 4.3.1 Контролировать фактический объем и качество работ по ТО и ППР Оборудования, выполняемых Исполнителем.

4.3.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.3.3.Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

5. ПОРЯДОК  ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1 Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно Заказчиком после окончания соответствующего месяца. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, установленным  в Контракте.

5.2. Факт выполнения Исполнителем работ по ТО и ППР Оборудования подтверждается актом выполненных работ (далее - Акт) и соответствующими записями в Журнале регистрации работ по ТО и ППР Оборудования.

Акт должен отражать сведения о содержании выполненных работ по ТО и ППР Оборудования, их объеме, дате (периоде) выполнения и соответствовать записям в Журнале регистрации работ по ТО и ППР Оборудования.

5.3. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Акта рассматривает его и направляет Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания.

5.4. Исполнитель не позднее дня следующего после получения мотивированного отказа от подписания Акта обеспечивает прибытие своего представителя для урегулирования спорных вопросов. При доказанности основания претензий Заказчика Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в течение согласованного Сторонами срока устранить недостатки.

7. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1 Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

7.2 Оплата работ осуществляется ежемесячно, после окончания соответствующего месяца    на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и  Акта  выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней со дня подписания обеими Сторонами акта выполненных работ и получения Заказчиком документов на оплату.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом.

8.2. В случае нарушения сроков проведения ТО и ППР Оборудования, установленных п.3.1. настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает неустойку (пеню). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости  работ, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.

8.3. В случае неисполнения  обязательства по ТО и (или) ППР Оборудования, предусмотренного п. 1.2. Контракта, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере действующей на день уплаты неустойки двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего Контракта, а также независимо от этого возместить Заказчику все причиненные убытки в полном размере.

8.4. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 4.1.8. Контракта, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере действующей на день уплаты неустойки двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости работ, указанной в п.2.1.настоящего Контракта за каждый установленный (актированный) факт, а также независимо от этого возместить Заказчику все причиненные убытки в полном размере.

8.5. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной п. 4.1.8 Контракта, а также нарушения сроков выполнения  работ, установленных п.3.1. настоящего Контракта, следствием чего явились выход оборудования из строя либо причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц Исполнитель производит ремонт оборудования за свой счет, а также возмещает все причиненные убытки.

8.6.Заказчик вправе взыскать неустойку с Исполнителя путем удержания суммы неустойки (пени, штраф) из платежа Исполнителю, предусмотренного пунктом 2  настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

8.7. Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Исполнитель возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

8.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются, как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, включая военные действия, техногенные катастрофы, крупные аварии, стихийные бедствия (наводнение, ураган, землетрясение), пожары, эпидемии, террористические акты и другие обстоятельства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, в случае, если эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.2. По условиям настоящего Контракта не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы обстоятельства, возникшие вследствие принятия федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений, имеющих отношения к работам, а также любые другие действия третьих лиц, неисполнение обязательств которыми создает возможность неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

При наступлении таких обстоятельств Исполнитель не освобождается от исполнения обязательств согласно настоящему Контракту.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону с предоставлением подтверждающих документов, удостоверенных компетентными органами об их возникновении,  ввиду   возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 1 (одного) календарного месяца со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

10.1 Срок действия настоящего контракта: со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами по 31.12.2013.

10.2.	Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1 При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.2 Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются документы, указанные в тексте контракта в качестве таковых.

- 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель: |  | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области М.П. |

Приложение №1

к государственному контракту

№____ от «__»_______2013г.

Перечень установленного основного оборудования на объекте УФК по Ульяновской области, ул.Гончарова, 50/1.

- Персональный компьютер «АРМ «Орион», «Бюро пропусков» - 2 шт.

- Программное обеспечение «АРМ «Орион» - 1 шт.

- Программное обеспечение «Бюро пропусков» - 1 шт.

- Преобразователь интерфейса «ПИ-ГР» - 1 шт.

- Пульт контроля и управления «С2000» - 1 шт.

- Релейный блок "С2000-СП1" – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» – 31 шт.

- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» - 3 шт.

- Клавиатура «С2000-К» - 12 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» - 86 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР1» - 8 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР8» - 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Октава-80» - 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот-3» – 1 шт.

- Система акустическая потолочная «АС-10» - 60 шт.

- Система акустическая потолочная «АС-20» - 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Тайфун» – 10 шт.

- Устройство запуска модуля порошкового пожаротушения «УПСПА» – 10 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения МПП 100-08 – 1 шт

- Световые оповещатели устанавливаются типа "Блик-3С"  - 4 шт.

- Табло эвакуационное ОПОП 12/24 - 5 шт.

- Считыватель «Touch Memory» - 8 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ДИП-41 – 244 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО101-1 – 3 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 15 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 71 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 26 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 64 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 19 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 9 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 9 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 14 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Reflex» – 21 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП103-1 – 61 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 42 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 4 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 11 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 16 шт.

- Блок бесперебойного питания «Back UPS» – 2 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 12 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 12180 м.

- Замок электромеханический – 8 шт.

- Видеокамера внутренней установки «TRC» – 4 шт.

- Видеокамера уличной установки «PVC» – 13 шт.

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Видеомонитор 17” – 3 шт.

- Видеодомофон с вызывной панелью – 2 шт.

Перечень установленного основного оборудования на объекте УФК по Ульяновской области, по адресу: г.Ульяновск ул.Л.Толстого, 38/16.

- Пульт программирования и контроля «С2000М» – 1 шт

- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» – 1 шт.

- Клавиатура «С2000-К» – 1 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» – 24 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» – 1 шт.

- Система акустическая потолочная «АС-2-1» – 4 шт.

- Оповещатель световой «Выход» – 5 шт.

- Оповещатель световой «Стрелка» – 2 шт.

- Блок индикации «С2000-БИ» – 1 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 – 2 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16/А – 23 шт.

- Извещатель охранный совмещенный «Орлан» – 19 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный объемный «Рапид» – 3 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 1 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный поверхностный «Фотон-Ш» – 1 шт.

- Извещатель пожарный дымовой «ИП212-34А»– 38 шт.

- Извещатель пожарный ручной «ИПР513-3А» – 4 шт.

- Замок электромеханический «Полис-11» – 2 шт.

- Резервный источник питания «Сатурн (5А)» – 1 шт.

- Блок резервного питания «БРП-41-01(5А)» – 1 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 600 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  –95 м.

- Видеокамера внутренней установки «VC-SSN245C D/N VA2XK»- 3 шт.

- Видеокамера ч/б внутренней установки «РVC-0124»- 1 шт.

- Видеорегистратор 4-канальный «HQ-9204Н» - 1 шт.

- Видеомонитор «Acer V203HVCb» - 1 шт.

- Видеодомофон «Комком» с вызывной панелью «JSB-V05»– 1 шт.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдел № 22 УФК по Ульяновской области, по адресу: г.Ульяновск пр.Сиреневый, 11

- Пульт программирования и контроля «С2000М» – 2 шт

- Извещатель охранный акустический "Стекло-3"  – 4 шт.

- Извещатель охранный акустический "Фотон-Ш" – 4 шт.

- Извещатель охранный комбинированный "Астра-621"  – 19 шт.

- Извещатель охранный оптико-электронный объемный "Астра-5" – 8 шт.

- Извещатель охранный ИО102-5  – 35 шт.

- Извещатель охранный ИО102-16/2 – 2 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24» – 1 шт.

- Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 3 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 148 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 4 шт.

- Оповещатель звуковой «Сирена» - 3 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» – 1 шт.

- Акустическая система АС-2-1 – 4 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 950 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  –45 м.

- Видеокамера наружной установки - 4 шт.

- Видеорегистратор - 1 шт.

- Видеомонитор - 1 шт.

- Видеодомофон с вызывной панелью – 1 шт.

Перечень установленного основного оборудования на объекте отдел № 23 УФК по Ульяновской области, по адресу: г.Ульяновск пр.Гая, 59а

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20» –2 шт.

- Оповещатель световой «Выход» - 3 шт.

- Извещатель охранный акустический "Стекло-3"  – 3 шт.

- Извещатель охранный оптико-электронный объемный "Астра-5" – 14 шт.

- Блок резервного питания «БРП-24» – 1 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 3шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 38 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот» – 1 шт.

- Акустическая система АС-2-1 – 2 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 16 шт.

- Извещатель охранный «Фольга» – 50 м

- Общее количество кабелей однопарных  – 1480 м.

- Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» – 4 шт.

- Видеокамера внутренней установки - 2 шт.

- Видеорегистратор - 1 шт.

- Видеомонитор - 1 шт.

- Видеодомофон с вызывной панелью – 1 шт.

Перечень установленного основного оборудования на объекте гаражи УФК по Ульяновской области, ул.К.Маркса, 133.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20» – 2 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 36 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП103-1 – 34 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 12 шт.

- Блок резервного питания «БРП-12» – 2 шт.

- Оповещатель звуковой «Сирена ООПЗ» – 2 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 690 м.

- Общее количество кабелей десятипарных  – 100 м.

- Видеокамера уличной установки – 3 шт.

- Видеомагнитофон – 1 шт.

- Квадратор – 1 щт.

- Видеомонитор  – 1 шт.

- Видеодомофон с вызывной панелью – 1 шт.

| Исполнитель: |  | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области М.П. |