### Извещение о проведении запроса котировок цен    от 07.10.2013

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок цен.

1. Информация о государственном заказчике:

1.1. наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2. почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11, ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3. электронный адрес: admo73@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3. Форма котировочной заявки - приложение №1 к настоящему запросу котировок цен.

4. Наименование, характеристики  и объём  выполняемых работ:

4.1. наименование выполняемых работ: капитальный ремонт системы электроснабжения  гаражей УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса д. 133 и фасадного освещения здания УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 50/1.

4.2. объём выполняемых работ:

Капитальный ремонт системы электроснабжения гаражей по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса д. 133

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел №1 Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля | 1 м | 18 |  |
| 2 | Демонтаж воздушной линии электропередачи сечением 16 мм2 | 1 м | 72 |  |
| 3 | Демонтаж электросчетчиков (производство работ внутри работающих ТП) | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел №2 Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт силового предохранительного шкафа (производство работ внутри работающих ТП) | 1 шт. | 1 |  |
| 5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (сущ.) (производство работ внутри работающих ТП) | 1 шт. | 1 |  |
| 6 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (производство работ внутри работающих ТП) | 1 жил | 16 |  |
| 7 | Конструкция сварная (Изготовление и установка стальных опор из труб диам. 76 мм) | 1 т | 0,124 |  |
| 8 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 1 м | 45 |  |
|  | Лоток кабельный лестничного типа НЛ-10, ширина 100 мм, длина 2 м | 1 шт. | 23 |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 1 м кабеля | 45 |  |
| 10 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 1 м | 6 |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 40 мм | 1 м | 6 |  |
| 11 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 1 м | 6 |  |
| 12 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 1 м | 31 |  |
|  | Крепление фасадное | 1 шт. | 36 |  |
| 13 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2 | 1 м трассы | 12 |  |
|  | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 | 1 м | 12 |  |
| 14 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-4) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 6 опор с использованием автогидроподъемника | 1 м | 86 |  |
|  | Зажим анкерный (СИП) PA 25х100 | шт. | 8 |  |
|  | Зажим анкерный (СИП) PA 25х100 | шт. | 8 |  |
|  | Хомут стяжной (СИП) Е778 | шт. | 24 |  |
|  | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 | шт. | 8 |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | компл. | 1 |  |
|  | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 16 | шт. | 10 |  |
|  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | шт. | 14 |  |
|  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | 1 м | 174 |  |
| 15 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4 | 1 шт. | 1 |  |
| 16 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям | 1 ответвление | 2 |  |
| 17 | Обслуживание ГРЩ (производство работ внутри работающих ТП) | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел №3 Прочие работы |  |  |  |  |
| 18 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 1 м3 конструкций | 1,2 |  |
| 19 | Разборка покрытий и оснований черных щебеночных | 1 м3 конструкций | 2,4 |  |
| 20 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,012 |  |
| 21 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 6 |  |
| 22 | Сверление в железобетонных конструкциях фундаментов горизонтальных отверстий глубиной 400 мм диаметром 110 мм | 1 отверстий | 1 |  |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 1 шт. | 1 |  |
| 24 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 1 |  |
| 25 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 1 м кабеля | 12 |  |
| 26 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 6 |  |
| 27 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 1 м3 уплотненного грунта | 6 |  |
| 28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 1 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,6 |  |
|  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0,65 |  |
| 29 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм | 1 м2 основания | 12 |  |
| 30 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, | 1 м2 покрытия | 12 |  |

Капитальный ремонт фасадного освещения по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 50/1

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел №1 Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Смена ламп люминесцентных и галогенных | 1 шт. | 99 |  |
| 2 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 1 м | 20 |  |
| 3 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 1 м | 10 |  |
| 4 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 1 м | 10 |  |
| 5 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 1 жил | 12 |  |
| Раздел №2 Материалы |  |  |  |  |
| 6 | Лампа металогологенная HIT-DE 70W/NDL (или эквивалент) | 1 шт | 21 |  |
| 7 | Лампа комплектная люминесцентная DULUX D 13W/41-827(или эквивалент) | 1 шт | 28 |  |
| 8 | Лампа галогенная Decostar 51 Titan50W(или эквивалент) | 1 шт | 27 |  |
| 9 | Лампа комплектная люминесцентная DULUX L24W/41(или эквивалент) | 1 шт | 3 |  |
| 10 | Кабель-канал пластиковый 2100х40х20 мм | 1 м | 20 |  |
| 11 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1, | 1 м | 10 |  |
| 12 | Трубки защитные гофрированные | 1 м | 10 |  |
| 13 | Коробка разветвительная для открытой проводки размером 150х110х70 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 14 | Зажим проходной WAGO (или эквивалент) | 1 шт. | 12 |  |
| Раздел №3 Прочие затраты |  |  |  |  |
| 15 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих работ | 1 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 132 |  |

4.3. требования к качеству, техническим характеристикам работ: работы по капитальному ремонту системы электроснабжения  гаражей УФК по Ульяновской области и фасадного освещения здания УФК по Ульяновской области  и должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к выполняемым работам:

– Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

– Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

– «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-7 изд.);

– «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

– «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (приложение 3, Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. ПТЭ ЭП-2003 г.);

Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта  о приемке  выполненных работ  (Форма  КС -2) Сторонами.

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим документы, подтверждающие право на выполнение данного вида работ и получившим соответствующую группу по электробезопасности, свидетельство на право проведения специальных работ;

4.4. требования к безопасности работ: Подрядчик должен обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5. Место выполнения работ:

– административное здание Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 50/1;

– гаражи Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса д. 133

6. Срок выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного  контракта по 30 ноября  2013г.

7. Цена  работ  указана    с  учетом исполнения обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, с учетом иных расходов Подрядчика, в том числе транспортных расходов.

8. Максимальная  цена контракта 210971,29 руб. Обоснованием максимальной цены государственного контракта служат локальные сметы, выполненные  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

| № п/п | Наименование локальных смет | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальная смета №1 Капитальный ремонт системы электроснабжения гаражей по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса д. 133 | 147562,43 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 2 | Локальная смета № 2 Капитальный ремонт фасадного освещения по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 50/1 | 63408,86 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
|  | Итого | 210971,29 |  |

9. Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: с 08.10.2013г. прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00,    в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2. Дата и время окончания приема заявок: 14.10.2013г.  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1, каб.116.

9.4 Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10. Сроки и условия оплаты работ: Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов о приемке выполненных работ (Форма  КС -2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и представления счетов и (или) счетов-фактур  в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов. Авансовый платеж не предусмотрен.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 3 к настоящему запросу котировок цен.

13. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

14. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Руководитель управления                                                                             Д.Н.Чугунков

Г.Н.Белова

(8422) 42-75-31

Приложение № 1

к запросу котировок цен

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, каб.№ 116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2013  г.

Настоящей котировочной заявкой ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы:  капитальный ремонт системы электроснабжения  гаражей УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса д. 133 и фасадного освещения здания УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 50/1.

Цена работ (общая цена контракта):

_______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены/ не включены  следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, иные расходы Подрядчика, в том числе транспортные расходы.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок цен мы согласны выполнить работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок цен    и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2

к запросу котировок цен

Локальные сметы

|  |  |  |  |  | Форма №4 МДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области |  |  |  |  |  |
| ___________________________ |  |  |  |  | ________________________А.В. Бауэр |  |  |  |  |  |
| "____"____________________г. |  |  |  |  | "____"____________________г. |  |  |  |  |  |
| Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт системы электроснабжения гаражей УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса д. 133 и фасадного освещения здания УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 50/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы электроснабжения гаражей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: 147562,43 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда: 23192,33 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудозатраты: 204,57 чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-3-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж кабеля | 0,18 100 м | 75,50 75,19 | 0,31 0,12 | 13,59 | 13,53 | 0,06 0,02 | 9,64 | 1,7352 |
| 2 | ТЕРр67-1-3 прим ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 0,72 100 м | 106,94 106,94 | 0,00 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 0,00 | 13,71 | 9,8712 |
| 3 | ТЕРр67-4-6 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж электросчетчиков {МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 (Кзтр=1,35; Кзтм=1,35; Квэм=1,35)} | 0,01 100 шт. | 299,14 296,18 | 2,96 1,12 | 2,99 | 2,96 | 0,03 0,01 | 34,722 | 0,34722 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 93,58 | 1076,57 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 93,52 | 1076,42 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 93,49 | 1076,07 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,03 | 0,35 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 0,09 | 0,50 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67,33 | 774,97 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48,63 | 559,73 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 209,54 | 2411,27 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 209,54 | 2411,27 |  |  |  |
| Раздел №2 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр67-15-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Ремонт силового предохранительного шкафа {МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 (Кзтр=1,35; Кзтм=1,35; Квэм=1,35)} | 0,01 100 шт. | 7228,56 7228,56 | 0,00 0,00 | 72,29 | 72,29 | 0,00 0,00 | 751,41 | 7,5141 |
| 5 | ТЕРм08-03-600-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные {МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 (Кзтр=1,35; Кзтм=1,35; Квэм=1,35)} | 1 1 шт. | 15,42 11,65 | 3,23 0,16 | 15,42 | 11,65 | 3,23 0,16 | 1,1745 | 1,1745 |
| 6 | ТЕРм08-03-574-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 {МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 (Кзтр=1,35; Кзтм=1,35; Квэм=1,35)} | 0,16 100 жил | 1627,20 464,70 | 20,86 0,16 | 260,35 | 74,35 | 3,34 0,03 | 46,845 | 7,4952 |
| 7 | ТЕРм08-02-152-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Конструкция сварная | 0,124 1 т | 11911,74 432,90 | 620,21 24,11 | 1477,06 | 53,68 | 76,91 2,99 | 45 | 5,58 |
| 8 | ТЕРм08-02-396-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 0,45 100 м | 1657,60 353,44 | 705,05 151,06 | 745,92 | 159,05 | 317,27 67,98 | 37,6 | 16,92 |
| 9 | 509-2985 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Лоток кабельный лестничного типа НЛ-10, ширина 100 мм, длина 2 м { (Кэм=1,02; Км=0,9)} | 23 шт. | 38,66 |  | 889,18 |  |  | 0 | 0 |
| 10 | ТЕРм08-02-148-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 0,45 100 м кабеля | 612,97 119,29 | 424,17 40,07 | 275,84 | 53,68 | 190,88 18,03 | 12,4 | 5,58 |
| 11 | ТЕРм08-02-409-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 0,06 100 м | 2574,08 323,36 | 888,16 281,67 | 154,44 | 19,40 | 53,29 16,90 | 34,4 | 2,064 |
| 12 | 103-2410 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 40 мм { (Кэм=1,02; Км=0,9)} | 0,6 10 м | 61,79 |  | 37,07 |  |  | 0 | 0 |
| 13 | ТЕРм08-02-412-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 0,06 100 м | 375,74 73,88 | 9,57 0,47 | 22,54 | 4,43 | 0,57 0,03 | 7,86 | 0,4716 |
| 14 | ТЕРм08-02-401-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 0,31 100 м | 3128,65 485,04 | 904,46 294,91 | 969,88 | 150,36 | 280,38 91,42 | 51,6 | 15,996 |
| 15 | Торговая цена | Крепление фасадное Баз.цена=95.00/5.64 Тек.цена=95.00 | 36 шт. | 16,84 |  | 606,24 |  |  | 0 | 0 |
| 16 | ТЕРм08-02-404-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2 | 0,12 100 м трассы | 623,60 216,20 | 243,66 71,39 | 74,83 | 25,94 | 29,24 8,57 | 23 | 2,76 |
| 17 | 507-3536 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 { (Кэм=1,02; Км=0,9)} | 12 м | 1,79 |  | 21,48 |  |  | 0 | 0 |
| 18 | ФЕРм08-02-150-01 ФЕР (Эталонная база, май 2012) | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника { (Кэм=1,02; Км=0,9)} | 0,086 1000 м | 10525,36 620,43 | 3201,59 432,78 | 905,19 | 53,36 | 275,34 37,22 | 65,24 | 5,61064 |
|  | 111-0144 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Зажим анкерный (СИП) PA 25х100 | 8 шт. | 19,27 |  | 138,74 |  |  |  |  |
|  | 111-3161 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Хомут стяжной (СИП) Е778 | 24 шт. | 1,94 |  | 41,90 |  |  |  |  |
|  | 111-0156 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 | 8 шт. | 34,91 |  | 251,35 |  |  |  |  |
|  | 111-3141 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | 1 компл. | 168,71 |  | 151,84 |  |  |  |  |
|  | 111-3246 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 16 | 10 шт. | 68,36 |  | 615,24 |  |  |  |  |
|  | 111-3170 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 14 шт. | 5,82 |  | 73,33 |  |  |  |  |
| 19 | 502-0878 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 { (Кэм=1,02; Км=0,9)} | 0,174 1000 м | 18130,05 |  | 3154,63 |  |  | 0 | 0 |
| 20 | ФЕРм08-02-150-03 ФЕР (Эталонная база, май 2012) | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать к норме 08-02-150-01 { (Кэм=1,01; Км=0,92)} | 2 1 опора | 343,95 15,18 | 93,17 12,88 | 687,90 | 30,36 | 186,34 25,76 | 1,53 | 3,06 |
| 21 | ТЕРм08-02-374-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4 | 1 1 шт. | 587,63 56,07 | 514,88 54,96 | 587,63 | 56,07 | 514,88 54,96 | 5,34 | 5,34 |
| 22 | ТЕР33-04-013-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 2 1 ответвление | 85,76 18,15 | 67,61 9,31 | 171,52 | 36,30 | 135,22 18,62 | 2,001 | 4,002 |
| 23 | ТЕРп01-09-010-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 {МДС 81-35.2004, прил.1, т.4, п.5 (Кзтр=1,35; Кзтм=1,35; Квэм=1,35); 1.1.5 (Кзтр=0,5)} | 1 1 шт. | 175,85 175,85 | 0,00 0,00 | 175,85 | 175,85 | 0,00 0,00 | 14,85 | 14,85 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 12577,66 | 76547,63 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1319,44 | 15186,75 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 976,77 | 11242,62 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 342,67 | 3944,13 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 2066,89 | 11533,25 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 3553,00 | 20038,92 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 5981,00 | 33732,84 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1015,98 | 11693,93 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 644,90 | 7422,80 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 14238,54 | 95664,36 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 14238,54 | 95664,36 |  |  |  |
| Раздел №3 Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-03-008-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,012 100 м3 конструкций | 6994,15 1718,26 | 5275,89 674,19 | 83,93 | 20,62 | 63,31 8,09 | 206,77 | 2,48124 |
| 25 | ТЕР27-03-008-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разборка покрытий и оснований черных щебеночных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,024 100 м3 конструкций | 953,42 156,71 | 796,71 87,33 | 22,88 | 3,76 | 19,12 2,10 | 20,0905 | 0,48217 |
| 26 | ТЕР22-01-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,012 1 км трубопровода | 31551,84 3827,12 | 653,95 30,74 | 378,63 | 45,93 | 7,85 0,37 | 416,898 | 5,00278 |
| 27 | ТЕР01-02-055-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,06 100 м3 грунта | 1821,39 1821,39 | 0,00 0,00 | 109,28 | 109,28 | 0,00 0,00 | 217,35 | 13,041 |
| 28 | ТЕР46-03-002-13 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм | 0,01 100 отверстий | 5678,14 615,68 | 2243,99 709,20 | 56,78 | 6,16 | 22,44 7,09 | 64 | 0,64 |
| 29 | ТЕР46-03-002-29 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-13 {к=20 (Кзтр=20; Кзтм=20; Ккм=20; Квэм=20)} | 0,01 100 отверстий | 5091,40 180,80 | 2092,20 709,20 | 50,91 | 1,81 | 20,92 7,09 | 18,8 | 0,188 |
| 30 | ТЕР46-03-009-07 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 0,01 100 шт. | 2618,44 686,66 | 1931,78 249,52 | 26,19 | 6,87 | 19,32 2,50 | 74,8 | 0,748 |
| 31 | ТЕР16-07-006-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1 1 сальник | 20,96 18,78 | 0,00 0,00 | 20,96 | 18,78 | 0,00 0,00 | 2,07 | 2,07 |
| 32 | ТЕРм08-02-142-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 0,12 100 м кабеля | 1259,17 63,78 | 1194,11 58,98 | 151,09 | 7,65 | 143,29 7,08 | 6,63 | 0,7956 |
| 33 | ТЕР01-02-061-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,06 100 м3 грунта | 838,35 838,35 | 0,00 0,00 | 50,30 | 50,30 | 0,00 0,00 | 111,78 | 6,7068 |
| 34 | ТЕР01-02-005-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,06 100 м3 уплотненного грунта | 466,94 122,91 | 344,03 44,91 | 28,01 | 7,37 | 20,64 2,69 | 14,4095 | 0,86457 |
| 35 | ТЕР27-04-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,006 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3045,88 144,98 | 2884,90 205,08 | 18,28 | 0,87 | 17,31 1,23 | 18,078 | 0,10847 |
|  | 408-0122 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Песок природный для строительных работ средний | 0,65 м3 | 40,48 |  | 26,31 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР27-04-005-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,012 1000 м2 основания | 34958,39 350,36 | 6593,01 739,44 | 419,50 | 4,20 | 79,12 8,87 | 42,8835 | 0,5146 |
| 37 | ТЕР27-06-020-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,012 1000 м2 покрытия | 46596,53 423,72 | 2995,55 281,91 | 559,16 | 5,08 | 35,95 3,38 | 44,045 | 0,52854 |
| 38 | ТЕР27-06-021-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 {к=2 (Кпз=2); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,012 1000 м2 покрытия | 10791,34 2,00 | 6,18 0,00 | 129,49 | 0,02 | 0,07 0,00 | 0,1035 | 0,00124 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 2131,70 | 13690,50 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 339,19 | 3904,08 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 288,70 | 3322,94 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 50,49 | 581,14 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 449,34 | 2507,32 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1367,35 | 7711,85 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 26,31 | 148,39 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 283,33 | 3261,13 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 152,28 | 1752,74 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 2567,31 | 18704,37 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 2567,31 | 18704,37 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 14802,94 | 91314,70 |  |  |  |
|  |  | [Общеотраслевое строительство по статьям затрат 3 кв. 2013 г. РЦЦС#Изп=11.51 Иэм=5.58 Изпм=11.51 Им=5.64 Иом=5.64] |  |  |  | 14802,94 | 91314,70 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 1358,96 | 15641,63 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 393,19 | 4525,62 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 2516,32 | 14041,07 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4920,35 | 27750,77 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 6007,31 | 33881,23 |  |  |  |
|  | АП-3230/06, прил.1, п.3 | Кзп=1.15; Кэм=1.15; Кзпм=1.15; Кзтр+зп=1.15; Кзтм+зпм=1.15; Квэм+эм=1.15 |  |  |  | 15384,23 | 95767,10 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете с начислениями, в т.ч: |  |  |  | 15384,23 | 95767,10 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 2014,97 | 23192,33 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1562,80 | 17987,87 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 452,17 | 5204,46 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 2893,77 | 16147,23 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4920,35 | 27750,77 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 6007,31 | 33881,23 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1571,68 | 18090,04 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 137,29 | 1580,22 |  |  |  |
|  |  | Линии электропередачи 105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 50,53 | 581,55 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 111,23 | 1280,21 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 960,48 | 11055,10 |  |  |  |
|  |  | Автомобильные дороги 142/142% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 81,02 | 932,72 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95/95% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 8,45 | 97,29 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80/80% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 111,94 | 1288,52 |  |  |  |
|  |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 130/130% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 59,11 | 680,19 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/110% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 30,46 | 350,35 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 21,17 | 243,60 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 972,69 | 11195,66 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 99,15 | 1141,27 |  |  |  |
|  |  | Линии электропередачи 60/60% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 25,90 | 298,05 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 64,71 | 744,85 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 616,61 | 7097,10 |  |  |  |
|  |  | Автомобильные дороги 95/95% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 43,52 | 501,05 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50/50% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 3,93 | 45,32 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/45% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 56,89 | 654,82 |  |  |  |
|  |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 89/89% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 32,48 | 373,80 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 17,40 | 200,20 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 12,10 | 139,20 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 17928,61 | 125052,91 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 17928,61 | 125052,91 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 3227,15 | 22509,52 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 21155,76 | 147562,43 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 21155,76 | 147562,43 |  |  |  |

Заместитель начальника Административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________ Г.А.Галиулина

Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский

|  |  |  |  |  | Форма №4 МДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области |  |  |  |  |  |
| ___________________________ |  |  |  |  | ________________________А.В. Бауэр |  |  |  |  |  |
| "____"____________________г. |  |  |  |  | "____"____________________г. |  |  |  |  |  |
| Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт системы электроснабжения гаражей УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса д. 133 и фасадного освещения здания УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 50/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт фасадного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: 63408,86 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда: 8944,19 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудозатраты: 89,13 чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-5-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена ламп люминесцентных | 0,99 100 шт. | 720,37 118,57 | 0,00 0,00 | 713,16 | 117,38 | 0,00 0,00 | 13,9 | 13,761 |
|  | 509-0696 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | -9,9 10 шт. | 60,18 |  | -595,78 |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР (Эталонная база, июль 2012) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кэм=1,01; Км=0,92)} | 0,2 100 м | 233,84 154,92 | 31,51 0,12 | 46,76 | 30,98 | 6,30 0,02 | 16,29 | 3,258 |
| 3 | ТЕРм08-02-411-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 0,1 100 м | 3309,66 326,18 | 216,45 2,60 | 330,97 | 32,62 | 21,65 0,26 | 34,7 | 3,47 |
| 4 | ТЕРм08-02-412-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 0,1 100 м | 330,95 52,73 | 2,39 0,12 | 33,09 | 5,27 | 0,24 0,01 | 5,61 | 0,561 |
| 5 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,12 100 жил | 1277,42 166,66 | 2,39 0,12 | 153,29 | 20,00 | 0,29 0,01 | 16,8 | 2,016 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 681,49 | 4563,81 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 206,55 | 2377,39 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 206,25 | 2373,94 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,30 | 3,45 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 28,48 | 166,04 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1042,54 | 4722,71 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -595,78 | -2698,88 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 156,74 | 1804,26 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 107,42 | 1236,36 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 945,65 | 7604,43 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 945,65 | 7604,43 |  |  |  |
| Раздел №2 Материалы не учтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цена поставщика | Лампа металогологенная HIT-DE 70W/NDL Баз.цена=694.31/4.53 Тек.цена=(779.00/1.18+3.11%)+2.00% | 21 шт | 153,27 |  | 3218,67 |  |  | 0 | 0 |
| 7 | Цена поставщика | Лампа комплектная люминесцентная DULUX D 13W/41-827 Баз.цена=219.26/4.53 Тек.цена=(246.00/1.18+3.11%)+2.00% | 28 шт | 48,40 |  | 1355,20 |  |  | 0 | 0 |
| 8 | Цена поставщика | Лампа галогенная Decostar 51 Titan50W Баз.цена=146.17/4.53 Тек.цена=(164.00/1.18+3.11%)+2.00% | 27 шт | 32,27 |  | 871,29 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | Цена поставщика | Лампа комплектная люминесцентная DULUX L24W/41 Баз.цена=237.08/4.53 Тек.цена=(266.00/1.18+3.11%)+2.00% | 3 шт | 52,34 |  | 157,02 |  |  | 0 | 0 |
| 10 | 509-2963 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Кабель-канал пластиковый 2100х40х20 мм { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 20 м | 8,90 |  | 178,00 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | 501-8623 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) { (Кэм=1,01; Км=0,92)} | 0,01 1000 м | 18273,90 |  | 182,74 |  |  | 0 | 0 |
| 12 | 301-1380 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Трубки защитные гофрированные | 10 м | 5,29 |  | 52,90 |  |  | 0 | 0 |
| 13 | 503-0659 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Коробка разветвительная для открытой проводки размером 150х110х70 мм { (Кэм=1,01; Км=0,92)} | 2 шт. | 25,42 |  | 50,84 |  |  | 0 | 0 |
| 14 | 509-2698 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Зажим проходной WAGO 281-652 { (Кэм=1,01; Км=0,92)} | 12 шт. | 6,30 |  | 75,60 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 6142,26 | 27824,44 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 6142,26 | 27824,44 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 6142,26 | 27824,44 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 6142,26 | 27824,44 |  |  |  |
| Раздел №3 Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР08-07-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 1,32 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 779,21 432,22 | 7,38 0,00 | 1028,56 | 570,53 | 9,74 0,00 | 50,025 | 66,033 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 1028,56 | 8654,33 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 570,53 | 6566,80 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 570,53 | 6566,80 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 9,74 | 56,78 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 448,29 | 2030,75 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 530,59 | 6107,08 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 308,09 | 3546,05 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 1867,24 | 18307,46 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 1867,24 | 18307,46 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 7852,31 | 41042,57 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 3 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.51 Иэм=5.83 Изпм=11.51 Им=4.53 Иом=4.53 Ио=3.37] |  |  |  | 7852,31 | 41042,57 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 776,78 | 8940,74 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 0,30 | 3,45 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 38,22 | 222,82 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1490,83 | 6753,46 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 5546,48 | 25125,55 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 687,33 | 7911,34 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 84,51 | 972,78 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 72,23 | 831,48 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 122/122% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 530,59 | 6107,08 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 415,51 | 4782,41 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 61,04 | 702,57 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 46,38 | 533,79 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 80/80% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 308,09 | 3546,05 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 8955,15 | 53736,32 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 8955,15 | 53736,32 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 1611,93 | 9672,54 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 10567,08 | 63408,86 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 10567,08 | 63408,86 |  |  |  |

Заместитель начальника Административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________ Г.А.Галиулина

Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский

Приложение № 3 к запросу котировок цен

Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

г.Ульяновск                                                                                 «___» __________ 2013г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________, действующего на основании _______, с одной  стороны и _________, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице __________, действующего на основании ___________, с другой стороны,  на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок   от   .  .  2013 г.  №____   заключили настоящий государственный контракт (далее  - «контракт») о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик обязуется выполнить работы по  капитальному ремонту системы электроснабжения  гаражей УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса д. 133 и фасадного освещения здания УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 50/1  в соответствии с локальными сметами,  а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта.

1.2. Локальные сметы являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1. Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальными сметами  и    составляет _________________.

(цифрами и прописью)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

2.3. Цена  работ  указана    с  учетом исполнения обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, с учетом иных расходов Подрядчика, в том числе транспортных расходов.

3. СРОКИ и МЕСТО  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало работ - со следующего дня после заключения государственного контракта; Окончание работ  30.11.2013г.

Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

3.2. Место выполнения работ:

- административное здание Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 50/1;

- гаражи Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса д. 133

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1.Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, изделий и  конструкций, в т.ч. материала Заказчика.

4.2.Все предоставленные Подрядчиком для ремонта материалы, изделия и  конструкции должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов, изделий и конструкций технической документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Ответственность за сохранность всех предоставленных для реализации контракта материалов, изделий и конструкций до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить  с использованием своих средств, материалов, изделий и конструкций и материала Заказчика   работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

5.2.1.выполнение работ в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации к выполняемым работам:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-7 изд.);

- «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (приложение 3, Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. ПТЭ ЭП-2003 г.).

Обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом, имеющим документы, подтверждающие право на выполнение данного вида работ и получившим соответствующую группу по электробезопасности, свидетельство на право проведения специальных работ;

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных  работ, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6.При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7.Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ  бывшие в употреблении материалы, изделия и  конструкции  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах 2, 7, 9.

6.1.2. Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6.1.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Окончательная приемка работ  осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.2. Сдача промежуточных результатов работ  Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится по мере выполнения соответствующих работ Подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и оформляется промежуточными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписываемым  Сторонами (Заказчиком и Подрядчиком), с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. Формы КС-2 и КС-3 оформляются на бумажном носителе в 2-х экземплярах. В случае указания  в актах о приемке выполненных работ  ссылки на обоснование цены  материалов, конструкций, изделий   «торговая цена  или цена поставщика», то для подтверждения такой цены прикладываются копии  товарных накладных и счетов-фактур на приобретение Подрядчиком данных материалов, изделий и  конструкций.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта о приемке  выполненных работ Сторонами.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, а также в случае неявки Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт.

9. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

9.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов о приемке выполненных работ (Форма  КС-2), в том числе промежуточных при приемке Заказчиком промежуточных результатов работ в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего контракта, представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1Подрядчик  при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом  по вине Подрядчика неустойку (пени) в размере 1/100 (одной сотой) от действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от  суммы контракта, указанной в п.2.1.  настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств.

- за  устранение недостатков и дефектов в работах  с нарушением сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 1/100 (одной сотой) от действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от  суммы контракта, указанной в п.2.1.  настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.2 Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчику, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

10.3 Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Подрядчик  возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

10.4 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренного контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты выполненных работ, в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства .

10.5 Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.6 Сторона  освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договорных обязательств или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

11.3. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2. настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Срок действия настоящего контракта: со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами  по  30.11.2013, в части обязательств по оплате контракт действует до полного их исполнения Заказчиком.

12.2.	Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются документы, указанные в тексте контракта в качестве таковых.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адреса, телефоны и факсы сторон.

Заказчик:  Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

город Ульяновск, улица  Гончарова,  дом 50/1

Контактный телефон: (8422) 42-75-56, факс: (8422) 42-75-25

Подрядчик:

Банковские реквизиты сторон.