### Извещение о проведении запроса котировок цен   2013/43-ЗК от 23.10.2013

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок цен.

1. Информация о государственном заказчике:

1.1. наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2. почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11, ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3. электронный адрес: admo73@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3. Форма котировочной заявки - приложение №1 к настоящему запросу котировок цен.

4. Наименование, характеристики  и объём  выполняемых работ:

4.1. наименование выполняемых работ: Ремонт системы электроснабжения здания Отдела №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, проезд Сиреневый, 11

4.2. объём выполняемых работ:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление и монтаж металлических конструкций опорной части существующей ДГУ | 1 т | 0,2 |  |
| 2 | Переустановка существующей ДГУ, масса до 7 т | 1 шт. | 1 |  |
| 3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 1 шт. | 6 |  |
| 4 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 1 м | 5 |  |
| 5 | Демонтаж кабеля | 1 м | 15 |  |
| 6 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг (сущ.) | 1 м кабеля | 15 |  |
| 7 | Демонтаж электросчетчиков | 1 шт. | 1 |  |
| 8 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (сущ.) | 1 шт. | 1 |  |
| 9 | Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 10 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (сущ.) | 1 шт. | 1 |  |
| 11 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 1 жил | 60 |  |

4.3. требования к качеству, техническим характеристикам работ: работы по ремонту системы электроснабжения здания Отдела №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, проезд Сиреневый, 11  должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к выполняемым работам:

– Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

– Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

– «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-7 изд.);

– «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

– «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (приложение 3, Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. ПТЭ ЭП-2003 г.);

Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта  о приемке  выполненных работ  (Форма  КС -2) Сторонами.

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим документы, подтверждающие право на выполнение данного вида работ и получившим соответствующую группу по электробезопасности, свидетельство на право проведения специальных работ;

4.4. требования к безопасности работ: Подрядчик должен обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5. Место выполнения работ: г.Ульяновск, проезд Сиреневый, 11

6. Срок выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного  контракта по 29 ноября  2013г.

7. Цена  работ  указана    с  учетом исполнения обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, с учетом иных расходов Подрядчика, в том числе транспортных расходов.

8. Максимальная  цена контракта 80901,53 руб. Обоснованием максимальной цены государственного контракта служат локальная смета, выполненная  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой (Приложение №2 к запросу котировок цен)

9. Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: с 24.10.2013г. прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00,    в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2. Дата и время окончания приема заявок: 30.10.2013г.  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1, каб.116.

9.4 Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10. Сроки и условия оплаты работ: Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов о приемке выполненных работ (Форма  КС -2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и представления счетов и (или) счетов-фактур  в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов. Авансовый платеж не предусмотрен.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 11 дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 3 к настоящему запросу котировок цен.

13. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

14. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

И.о.руководителя Управления

Федерального казначейства

по Ульяновской области                                                                         В.Ю.Куприянов

Н.Н.Мальковский

(8422) 42-75-31

Г.Н.Белова

(8422) 42-75-31

Приложение № 1

к запросу котировок цен

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, каб.№ 116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2013  г.

Настоящей котировочной заявкой ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы:  Ремонт системы электроснабжения здания Отдела №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, проезд Сиреневый, 11

Цена работ (общая цена контракта):

_______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены/ не включены  следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, иные расходы Подрядчика, в том числе транспортные расходы.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок цен мы согласны выполнить работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок цен    и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2

к запросу котировок цен

|  |  |  |  |  | Форма №4 МДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области |  |  |  |  |  |
| ___________________________ |  |  |  |  | ________________________А.В. Бауэр |  |  |  |  |  |
| "____"____________________г. |  |  |  |  | "____"____________________г. |  |  |  |  |  |
| Наименование (объекта) стройки: Ремонт системы электроснабжения здания Отдела №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, проезд Сиреневый, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт системы электроснабжения здания Отдела №22 УФК по Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: 80901,53 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда: 13664,31 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудозатраты: 116,03 чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-01-087-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Металлические конструкции | 0,2 1 т | 10925,56 598,36 | 546,70 20,57 | 2185,11 | 119,67 | 109,34 4,11 | 62,2 | 12,44 |
| 2 | 204-0056 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | 0,2 т | 1264,12 |  | 252,82 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | ТЕРм08-03-489-08 прим ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 7 т (Переустановка сущ. ДГУ) | 1 1 шт. | 3810,16 443,42 | 2944,92 172,41 | 3810,16 | 443,42 | 2944,92 172,41 | 44,7 | 44,7 |
|  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | -0,01 м3 | 558,47 |  | -5,58 |  |  |  |  |
|  | 102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | -0,05 м3 | 683,93 |  | -34,20 |  |  |  |  |
|  | 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | -1,65 шт. | 217,9 |  | -359,53 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-02-471-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 0,6 10 шт. | 491,67 77,93 | 55,42 1,65 | 295,00 | 46,76 | 33,25 0,99 | 8,29 | 4,974 |
| 5 | ТЕРм08-02-472-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 0,05 100 м | 1064,33 156,04 | 79,66 2,60 | 53,21 | 7,80 | 3,98 0,13 | 16,6 | 0,83 |
| 6 | ТЕРр67-3-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж кабеля | 0,15 100 м | 75,50 75,19 | 0,31 0,12 | 11,33 | 11,28 | 0,05 0,02 | 9,64 | 1,446 |
| 7 | ТЕРм08-02-149-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг (сущ.) | 0,15 100 м кабеля | 3076,96 164,50 | 1865,58 194,32 | 461,55 | 24,68 | 279,84 29,15 | 17,1 | 2,565 |
| 8 | ТЕРр67-4-6 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж электросчетчиков | 0,01 100 шт. | 221,58 219,39 | 2,19 0,83 | 2,21 | 2,19 | 0,02 0,01 | 25,72 | 0,2572 |
| 9 | ТЕРм08-03-600-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (сущ.) | 1 1 шт. | 11,56 8,63 | 2,39 0,12 | 11,56 | 8,63 | 2,39 0,12 | 0,87 | 0,87 |
| 10 | ТЕРм08-03-572-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 шт. | 68,36 20,77 | 47,59 2,06 | 68,36 | 20,77 | 47,59 2,06 | 2,094 | 2,094 |
| 11 | ТЕРм08-03-572-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (Сущ.) | 1 1 шт. | 351,38 34,62 | 79,32 3,43 | 351,38 | 34,62 | 79,32 3,43 | 3,49 | 3,49 |
| 12 | ТЕРм08-03-574-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 0,6 100 жил | 1277,42 166,66 | 2,39 0,12 | 766,45 | 100,00 | 1,43 0,07 | 16,8 | 10,08 |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 7869,83 | 45925,45 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 3 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.51 Иэм=5.83 Изпм=11.51 Им=4.53 Иом=4.53 Ио=3.37] |  |  |  | 7869,83 | 45925,45 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 819,82 | 9436,13 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 212,50 | 2445,88 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 3502,13 | 20417,42 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 3694,37 | 16735,50 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -146,49 | -663,60 |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4 | Кзп=1.15; Кэм=1.15; Кзпм=1.15; Кзтр+зп=1.15; Кзтм+зпм=1.15; Квэм+эм=1.15 |  |  |  | 8518,12 | 50403,48 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете с начислениями, в т.ч: |  |  |  | 8518,12 | 50403,48 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1187,16 | 13664,31 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 942,79 | 10851,55 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 244,37 | 2812,76 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 4027,45 | 23480,03 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 3694,37 | 16735,50 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -146,49 | -663,60 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 960,19 | 11051,79 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 11,17 | 128,65 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 949,02 | 10923,32 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 617,32 | 7105,35 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 8,07 | 92,91 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 609,25 | 7012,50 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 10095,63 | 68560,62 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 1817,21 | 12340,91 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 11912,84 | 80901,53 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 11912,84 | 80901,53 |  |  |  |

И.о. начальника административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Г.А. Галиулина

Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский

Приложение № 3 к запросу котировок цен

Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

г.Ульяновск                                                                                 «___» __________ 2013г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________, действующего на основании _______, с одной  стороны и _________, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице __________, действующего на основании ___________, с другой стороны,  на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок   от   .  .  2013 г.  №____   заключили настоящий государственный контракт (далее  - «контракт») о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту системы электроснабжения здания Отдела №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, проезд Сиреневый, 11  в соответствии с локальной сметой,  а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта.

1.2. Локальная смета является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1. Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальной сметой  и    составляет _________________.

(цифрами и прописью)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

2.3. Цена  работ  указана    с  учетом исполнения обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, с учетом иных расходов Подрядчика, в том числе транспортных расходов.

3. СРОКИ и МЕСТО  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало работ - со следующего дня после заключения государственного контракта; Окончание работ  29.11.2013г.

Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

3.2. Место выполнения работ: г.Ульяновск, проезд Сиреневый, 11

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1.Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, изделий и  конструкций, в т.ч. материала Заказчика.

4.2.Все предоставленные Подрядчиком для ремонта материалы, изделия и  конструкции должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов, изделий и конструкций технической документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Ответственность за сохранность всех предоставленных для реализации контракта материалов, изделий и конструкций до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить  с использованием своих средств, материалов, изделий и конструкций и материала Заказчика   работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

5.2.1.выполнение работ в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации к выполняемым работам:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-7 изд.);

- «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (приложение 3, Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. ПТЭ ЭП-2003 г.).

Обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом, имеющим документы, подтверждающие право на выполнение данного вида работ и получившим соответствующую группу по электробезопасности, свидетельство на право проведения специальных работ;

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных  работ, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6.При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7.Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ  бывшие в употреблении материалы, изделия и  конструкции  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах 2, 7, 9.

6.1.2. Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6.1.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Окончательная приемка работ  осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.2. Сдача промежуточных результатов работ  Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится по мере выполнения соответствующих работ Подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и оформляется промежуточными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписываемым  Сторонами (Заказчиком и Подрядчиком), с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. Формы КС-2 и КС-3 оформляются на бумажном носителе в 2-х экземплярах. В случае указания  в актах о приемке выполненных работ  ссылки на обоснование цены  материалов, конструкций, изделий   «торговая цена  или цена поставщика», то для подтверждения такой цены прикладываются копии  товарных накладных и счетов-фактур на приобретение Подрядчиком данных материалов, изделий и  конструкций.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта о приемке  выполненных работ Сторонами.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, а также в случае неявки Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт.

9. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

9.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов о приемке выполненных работ (Форма  КС-2), в том числе промежуточных при приемке Заказчиком промежуточных результатов работ в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего контракта, представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1Подрядчик  при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом  по вине Подрядчика неустойку (пени) в размере 1/100 (одной сотой) от действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от  суммы контракта, указанной в п.2.1.  настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств.

- за  устранение недостатков и дефектов в работах  с нарушением сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 1/100 (одной сотой) от действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от  суммы контракта, указанной в п.2.1.  настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.2 Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчику, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

10.3 Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Подрядчик  возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

10.4 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренного контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты выполненных работ, в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства .

10.5 Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.6 Сторона  освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договорных обязательств или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

11.3. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2. настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Срок действия настоящего контракта: со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами  по  29.11.2013, в части обязательств по оплате контракт действует до полного их исполнения Заказчиком.

12.2.	Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются документы, указанные в тексте контракта в качестве таковых.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адреса, телефоны и факсы сторон.

Заказчик:  Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

город Ульяновск, улица  Гончарова,  дом 50/1

Контактный телефон: (8422) 42-75-56, факс: (8422) 42-75-25

Подрядчик:

Банковские реквизиты сторон.