### Извещение о проведении запроса котировок цен   2013/48-ЗК от 21.11.2013

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок цен.

1. Информация о государственном заказчике:

1.1. наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2. почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3. электронный адрес: admo73@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3. Форма котировочной заявки – приложение №1 к настоящему запросу котировок цен.

4. Наименование, объем и характеристика   работ:

4.1 наименование работ: Выполнение  работ по ремонту систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в  административном здании Отдела №15 УФК по Ульяновской области в соответствии с план – схемами, приложенными отдельным файлом.

4.2. объем работ:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж электропроводки | 1 м | 50 |
| 2 | Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 |
| 4 | Демонтаж: Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 2 |
| 5 | Демонтаж: Кнопка | 1 шт. | 1 |
| 6 | Демонтаж: Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т (замок электромеханический) | 1 шт. | 1 |
| 7 | Демонтаж: Устройство видеоконтрольное | 1 шт. | 1 |
| 8 | Демонтаж: Устройство цифровой регистрации | 1 устройство | 1 |
| 9 | Монтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (сущ.) | 1 шт. | 1 |
| 10 | Монтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей (сущ.) | 1 шт. | 2 |
| 11 | Монтаж: Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (сущ.) | 1 шт. | 2 |
| 12 | Монтаж: Устройство видеоконтрольное (сущ.) | 1 шт. | 1 |
| 13 | Установка видеомонитора (сущ.) | 1 шт. | 1 |
| 14 | Устройство цифровой регистрации (сущ.) | 1 устройство | 1 |
| 15 | Монтаж: Камера телевизионная передающая купольная | 1 шт. | 2 |
| 16 | Монтаж: Короба пластмассовые 40x25 мм | 1 м | 10 |
| 17 | Монтаж: Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 1 м | 50 |
| 18 | Монтаж: Провод, количество проводов в трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 . Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ, диаметром 20 мм | 1 м трубок | 30 |
| 19 | Монтаж: Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 5 |

4.3. Характеристика выполняемых работ:

- 4.3.1. Требования к качеству, техническим характеристикам работ: работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами по пожарной и охранной  безопасности:

- – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- – Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Подрядчик должен иметь  действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, к выполнению работ привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности работ.

Подрядчик обязан выполнить работы,  с использованием своих средств, материалов.

Гарантийный срок на выполненные работы   12 месяцев.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик должен своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик не должен  использовать в ходе осуществления работ,  бывшие в употреблении материалы или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.3.2 Требования к безопасности выполнения работ: Подрядчик должен обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и внутриобъектового режима, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5. Место выполнения работ:

Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А

6. Срок выполнения работ:

со следующего дня после подписания контракта по 23 декабря  2013 г. Выполнение работ в выходные дни допускается.

7. Цена работ указана с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

8. Максимальная  цена контракта – 72141,49 рублей

Обоснованием максимальной цены государственного контракта служит локальная смета, выполненная  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: 22.11.2013, прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 28.11.2013  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.116

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ и предоставления счета и (или) счета-фактуры на оплату.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через  10  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 3 к настоящему запросу котировок цен.

13.Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

14. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

И.о.руководителя Управления    		                                                             Федерального казначейства

по Ульяновской области                                                                            В.Ю.Куприянов

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок цен

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск г. каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2013  г.

Настоящей котировочной заявкой   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы по ремонту систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в  административном здании Отдела  №15 УФК по Ульяновской области

Цена работ (общая цена контракта): _______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ  включены/ не включены следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Исполнение обязательств с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок цен мы согласны  выполнить работы по ремонту систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в  административном здании Отдела №15 УФК по Ульяновской области в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок цен и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2

к запросу котировок цен

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт систем ОПС и видеонаблюдения в здании Отдела №15 УФК по Ульяновской области

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 72141,49 руб.

Средства на оплату труда: 20992,56 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 20380,03 руб.

-- оплата труда машинистов: 612,53 руб.

Трудозатраты: 169,85 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 165,5 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 4,35 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-1-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж электропроводки | 0,5 100 м | 19,81 19,81 | 0,00 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 0,00 | 2,54 | 1,27 |
| 2 | ТЕРм10-08-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 2 1 шт. | 43,65 43,46 | 0,19 0,00 | 87,30 | 86,92 | 0,38 0,00 | 4,32 | 8,64 |
| 3 | ТЕРм10-08-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 шт. | 70,81 70,62 | 0,19 0,00 | 70,81 | 70,62 | 0,19 0,00 | 7,02 | 7,02 |
| 4 | ТЕРм10-02-016-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 2 1 шт. | 94,11 67,21 | 26,90 3,12 | 188,22 | 134,42 | 53,80 6,24 | 6,06 | 12,12 |
| 5 | ТЕРм10-04-066-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Звонок (кнопка) {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 шт. | 5,44 5,44 | 0,00 0,00 | 5,44 | 5,44 | 0,00 0,00 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | ТЕРм37-01-014-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т (замок электромеханический) {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 шт. | 397,68 156,79 | 240,89 23,83 | 397,68 | 156,79 | 240,89 23,83 | 16,68 | 16,68 |
| 7 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Устройство видеоконтрольное {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 шт. | 15,12 14,51 | 0,61 0,07 | 15,12 | 14,51 | 0,61 0,07 | 1,308 | 1,308 |
| 8 | ТЕРм10-04-087-14 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Устройство цифровой регистрации {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 устройство | 43,54 43,54 | 0,00 0,00 | 43,54 | 43,54 | 0,00 0,00 | 4,8 | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 818,01 | 7973,20 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 552,28 | 6577,66 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 522,14 | 6218,69 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 30,14 | 358,97 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 295,87 | 1754,51 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 382,31 | 4553,31 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 268,03 | 3192,24 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 1468,35 | 15718,75 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 1468,35 | 15718,75 |  |  |  |
| Раздел №2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм10-08-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 1 1 шт. | 130,52 117,70 | 0,32 0,00 | 130,52 | 117,70 | 0,32 0,00 | 11,7 | 11,7 |
| 10 | ТЕРм10-08-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 2 1 шт. | 81,34 72,43 | 0,32 0,00 | 162,68 | 144,86 | 0,64 0,00 | 7,2 | 14,4 |
| 11 | ТЕРм10-02-016-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 2 1 шт. | 204,28 112,01 | 44,83 5,20 | 408,56 | 224,02 | 89,66 10,40 | 10,1 | 20,2 |
| 12 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство видеоконтрольное | 1 1 шт. | 25,68 24,18 | 1,02 0,12 | 25,68 | 24,18 | 1,02 0,12 | 2,18 | 2,18 |
| 13 | ТЕРм11-04-002-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Аппарат настольный, масса до 0,015 т (Установка видеомонитора) | 1 1 шт. | 22,46 8,79 | 13,49 0,00 | 22,46 | 8,79 | 13,49 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| 14 | ТЕРм10-04-087-14 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство цифровой регистрации | 1 1 устройство | 85,94 72,56 | 0,00 0,00 | 85,94 | 72,56 | 0,00 0,00 | 8 | 8 |
| 15 | ТЕРм10-04-067-22 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Камера телевизионная передающая | 2 1 шт. | 299,96 241,76 | 3,06 0,35 | 599,92 | 483,52 | 6,12 0,70 | 21,8 | 43,6 |
| 16 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР (Эталонная база, июль 2012) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кэм=1,01; Км=0,96)} | 0,1 100 м | 235,90 154,92 | 31,51 0,12 | 23,59 | 15,49 | 3,15 0,01 | 16,29 | 1,629 |
| 17 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,5 100 м | 127,19 33,09 | 53,59 18,56 | 63,61 | 16,55 | 26,80 9,28 | 3,52 | 1,76 |
| 18 | ТЕРм08-02-413-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 0,3 100 м трубок | 1130,17 189,88 | 52,65 2,60 | 339,04 | 56,96 | 15,79 0,78 | 20,2 | 6,06 |
| 19 | ТЕРм10-08-019-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Коробка ответвительная на стене | 5 1 шт. | 5,25 4,88 | 0,00 0,00 | 26,25 | 24,40 | 0,00 0,00 | 0,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 1888,25 | 17570,29 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1210,32 | 14414,91 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1189,03 | 14161,35 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 21,29 | 253,56 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 156,99 | 930,95 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 542,23 | 2477,99 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 894,89 | 10658,14 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 608,51 | 7247,35 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 3391,65 | 35475,78 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 3391,65 | 35475,78 |  |  |  |
| Раздел №3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Торговая цена | Кабель КСВВнг 2х0,5 Баз.цена=3.69/4.57 Тек.цена=4.35/1.18 | 60 м. | 0,81 |  | 48,60 |  |  | 0 | 0 |
| 21 | Торговая цена | Кабель РК 75-2-11 радиочастотный Баз.цена=11.00/4.57 Тек.цена=11.00 | 30 м | 2,41 |  | 72,30 |  |  | 0 | 0 |
| 22 | 509-1834 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Кабель-канал (короб) 40x25 мм { (Кэм=1,01; Км=0,92)} | 10 м | 3,04 |  | 30,40 |  |  | 0 | 0 |
| 23 | Торговая цена | Видеокамера купольная Баз.цена=4237.29/4.57 Тек.цена=5000.00/1.18 | 2 шт. | 927,20 |  | 1854,40 |  |  | 0 | 0 |
| 24 | Торговая цена | Коробка распределительная Баз.цена=40.00/4.57 Тек.цена=40.00 | 5 шт. | 8,75 |  | 43,75 |  |  | 0 | 0 |
| 25 | 103-2419 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 20 мм { (Кэм=1,01; Км=0,92)} | 3 10 м | 42,03 |  | 126,09 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 2175,54 | 9942,22 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2175,54 | 9942,22 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 2175,54 | 9942,22 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 2175,54 | 9942,22 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 4881,80 | 35485,70 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 4 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.91 Иэм=5.93 Изпм=11.91 Им=4.57 Иом=4.57 Ио=3.37] |  |  |  | 4881,80 | 35485,70 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 1711,17 | 20380,03 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 51,43 | 612,53 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 452,86 | 2685,46 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 542,23 | 2477,99 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2175,54 | 9942,22 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1277,20 | 15211,45 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/80% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 680,14 | 8100,34 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/92% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 509,68 | 6070,21 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 80,25 | 955,77 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 7,13 | 84,94 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 876,55 | 10439,71 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/60% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 480,10 | 5717,89 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 339,78 | 4046,81 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 51,52 | 613,58 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 5,15 | 61,34 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 7035,55 | 61136,86 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 1266,40 | 11004,63 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 8301,95 | 72141,49 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 8301,95 | 72141,49 |  |  |  |

Приложение № 3

к запросу котировок цен

Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

г.Ульяновск                                                                                 «___» __________ 2013г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _______________, действующего на основании ______________, с одной  стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,  на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___  от       .       .  2013г.   о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик  обязуется  выполнить работы по  ремонту систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в  административном здании Отдела №15 УФК по Ульяновской области в соответствии с локальной сметой и план-схемами, а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Подрядчиком  условий настоящего контракта.

1.2. Локальная смета  и план-схемы являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1. Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальной сметой      и   составляет _________________.

(цифрами и прописью)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

2.3 Цена работ указана с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик может понести в связи с исполнением контракта.

3. СРОКИ  и МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работы:

Начало работ - со следующего дня после  подписания настоящего контракта;

Окончание работ – 23.12.2013.

Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

3.2. Выполнение работ осуществляется в административном здании по адресу:

Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А.

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить,  с использованием своих средств, материалов    работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

4.2. Подрядчик обязан при выполнении работ руководствоваться нормативными документами по пожарной и охранной  безопасности:

- -Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- -Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

4.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

4.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и внутриобъектового режима, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

4.5. К выполнению работ привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности работ.

4.6. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ,  бывшие в употреблении материалы или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

- 4.7. Подрядчик обязан иметь  действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.9. Права Подрядчика: Самостоятельно определять способ выполнения работ и численность необходимого для этого персонала.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

5.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах 2, 6,8.

5.2. Осуществлять контроль за проведением  работ.

5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.4.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Окончательная приемка работ  осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

6.2. Подрядчик    сдает,    а   Заказчик  совместно с  представителем 47 отряда ГУ «Ведомственная охрана Минфина России»   принимают    работы    с    оформлением    акта выполненных работ. Акт удостоверяет факт принятия работ Заказчиком, в том числе устранение недостатков выполненных работ. При выявлении несоответствия выполненных работ требованиям, установленным настоящим государственным контрактом к объему и качеству работ, сторонами оформляется соответствующий акт и устанавливается срок для устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Исполнителем  по настоящему контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  12 месяцев  со дня  подписания акта    выполненных работ Сторонами.

7.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты выполненной работы, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик составляет соответствующий односторонний акт.

8. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

8.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика  после подписания сторонами  акта выполненных работ и предоставления счета и (или) счета-фактуры на оплату в течение 10 банковских дней со дня предоставления указанных документов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Подрядчик при нарушении контрактных  обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков   выполнения работ,  по вине  Подрядчика неустойку (пени) в размере 1/100 (одной сотой) от действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства   за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

9.2. Заказчик вправе взыскать неустойку с  Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчика, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

9.3. Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств согласно настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

10.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком  договорных обязательств или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

10.3. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 10.1 и 10.2 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 10.1 и 10.2. настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

11.1. Срок действия настоящего контракта: со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами по 23.12.2013, в части оплаты  до полного исполнения обязательств Заказчиком.

11.2.	Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются документы, указанные в тексте контракта в качестве таковых.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

Заказчик:  Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

город Ульяновск, улица  Гончарова,  дом 50/1

Контактный телефон: (8422) 42-75-56, факс: (8422) 42-75-25

Подрядчик:

Банковские реквизиты сторон.