ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 2014/ ЗК-7  от 06.03.2014

1. Наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области, (УФК по Ульяновской области)

Место нахождения: 432017, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1;

Почтовый адрес: 432011, г.Ульяновск-11, ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

Контактный телефон: (8422) 42-75-00, 42-75-55

Адрес электронной почты: admo3@simtreas.ru

Ответственное должностное  лицо (контрактный управляющий): Карев Олег Геннадьевич

2.	Способ определения исполнителя: запрос котировок

3. Наименование и описание объекта закупки: эксплуатация,  техническое обслуживание, текущее и профилактическое обслуживание газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: автономная котельная в административном здании  Отдела № 16 УФК по Ульяновской области согласно Приложению № 2 к настоящему извещению о проведении  запроса котировок.

4.Место выполнения работ: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул.Революционная, д.81

5. Срок выполнения работ (завершения  работ): со дня заключения государственного контракта по 31.12.2014.

6.Начальная (максимальная) цена контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта:  Начальная (максимальная) цена контракта – 181781,73 рублей.

Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен на основании коммерческих предложений полученных в результате изучения рынка от  3 –х организаций,  выполняющие   идентичные работы  (Приложение № 3 к настоящему извещению о проведении запроса котировок).

7.Источник финансирования: федеральный бюджет.

8. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе котировок:

8.1. Дата и время начала подачи заявок: с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте Российской Федерации, прием заявок на участие в запросе котировок на бумажном носителе осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

8.2.Дата и время окончания подачи  заявок:14.03.2014  16час.00 мин.  (время местное).

8.3. Место подачи заявок: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, каб.116

8.4. Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, созданной и выданной согласно ст. 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Заявки в форме электронного документа подаются по адресу электронной почты, указанному в п. 1 настоящего извещения. В целях обеспечения заказчиком целостности и защищенности заявок на участие в запросе котировок на конверте (при подаче заявки в форме электронного документа – в сопровождении «Тема») указывается наименование запроса котировок (объекта закупки), на участие в котором подается данная заявка, а также фраза: «НЕ вскрывать до 17.03.2014 до 09час.10мин.».

Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи  заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

9. Место, дата и  время  вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:

9.1. Дата и  время  вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 17.03.2014  в 09ч.10мин.(время местное).

9.2.  Место вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1.

10. Ограничение участия в запросе котировок: не устанавливается.

11. Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт: не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения  в единой информационной системе, а до ее ввода  в эксплуатацию на официальном сайте, протокола рассмотрения и оценки  заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 8 (восемь ) дней со дня подписания указанного протокола.

12. Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок, уклонившимися от заключения контракта: победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок признается уклонившемся от заключения контракта в случае, если не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в настоящем извещении.

13. Требование  к участникам запроса котировок:

При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам запроса котировок:

13.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (наличие лицензии на осуществление  эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов);

13.2. правомочность участника закупки заключать контракт;

13.3. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

13.4.неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

13.5. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

13.6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного  органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

13.7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

13.8. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

14.	Заказчик вправе  принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии  с положениями частей 8-26 статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013    № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15. 	Преимущества не предоставляются.

16. Форма заявки на участие в запросе котировок: форма  заявки на участие в запросе котировок (в том числе подаваемой в форме электронного документа) приведена в Приложении № 1 к настоящему извещению. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: наименование, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, почтовый адрес (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок;  согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;  цену  работ.

17. 	Проект государственного контракта – Приложение № 4 к настоящему извещению.

И.о.руководителя  Управления Федерального

казначейства по Ульяновской области                                                                                Т.В.Тюльбеева

О.Г. Карев

8(8422)42-75-55

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области |
| --- | --- |

# Заявка на участие в запросе котировок

«___»__________ 2014  г.

Участник запроса котировок,

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование участника запроса котировок (для юридических лиц),

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица),

сведения об участнике запроса котировок:

- почтовый адрес (место нахождения с указанием почтового индекса):________________________________________________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика учредителей (в случае отсутствия учредителей  по данной строке указывается «отсутствуют», в случае не присвоения ИНН физическому лицу указывается «не присвоен» ):______________________________________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика членов коллегиального исполнительного органа (в случае отсутствия  коллегиального исполнительного органа  по данной строке указывается отсутствует», в случае не присвоения ИНН физическому лицу указывается «не присвоен»): ______________________________________________________________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника  запроса котировок генерального директора предприятия, директора предприятия и т.п. (в случае отсутствия лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника  запроса котировок, по данной строке указывается «отсутствует», в случае не присвоения ИНН физическому лицу указывается «не присвоен»):____________________________________________________________________________

согласен выполнить работы: эксплуатация,  техническое обслуживание, текущее и профилактическое обслуживание газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте:  автономная котельная в административном здании Отдела № 16 УФК по Ульяновской области,   и исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена работ (общая цена контракта): ______________________________________________

( цифрами и прописью)

в том числе НДС ________________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

Должность                 	 /

(подпись)	(расшифровка Ф.И.О.)

м.п.

|  | Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по  эксплуатации,  техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: автономная котельная в административном здании Отдела № 16 УФК по Ульяновской области, включает в себя:

1.Эксплуатация котельной  в соответствии с условиями контракта (постоянно).

2.Выезд специалиста при срабатывании аварийной сигнализации или обоснованном вызове диспетчером для выяснения причин срабатывания сигнализации (круглосуточно).

3.Техосмотр оборудования (1 раз в месяц)

3.1.Визуальный контроль: давления воды в системе, давления ХВС, давления рециркуляции, качество сгорания топлива.

3.2. Измерение: перепада температур, жесткости воды в системе, жесткости воды после ХВО.

3.3.Проверка: автоматики безопасности по контролю пламени на каждом котле, температуры подачи, «обратки», «обратки» на котлы, коррекция температурного графика.

3.4.Проверка на срабатывание средств защиты, блокировки, сигнализации.

3.5.Проверка правильности передачи аварийных сигналов на пульт дежурного.

3.6.Проверка автоматики безопасности котлов на срабатывание: повышение давления воды, понижение давления воды, мах t° воды, контроль пламени горелки, понижение давления воздуха;

3.7.Проверка настройки работы общекотельной автоматики: концевых выключателей трехходового смесителя, концевых выключателей перепускной заслонки, проверка термозащиты всех насосов, проверка системы контроля загазованности СО;

4.Техобслуживание оборудования (1 раз в месяц)

4.1.Прочистка всех фильтров в системе отопления;

4.2.Техобслуживание трубопроводов котельной: проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек, смазка трущихся частей и перенабивка сальников.

4.3.Техобслуживание устройств автоматики котлов и общекотельной автоматики безопасности: проверка элементов автоматики, протяжка контактов электрических соединений, проверка целостности плат и разъемов, осмотр паяных соединений.

4.4.Дренаж котлов, распределительных гребенок и бака;

4.5.Техобслуживание щита управления: чистка и протяжка коммутационной аппаратуры.

4.6.Очистка теплообменника от накипи и отложений;

5.Текущее и профилактическое обслуживание оборудования (1 раз в месяц)

5.1.Очистка котлов и газоходов, насосов и горелок от накипи и отложений;

5.2.Контроль газоанализатором качества сгорания;

5.3.Контроль плотности закрытия всех запорных устройств;

5.4.Ревизия котлов и общекотельной автоматики;

5.5.Текущий ремонт трубопроводов и оборудования: разборка запорной арматуры, необеспечивающей герметичности закрытия; проверка аварийных запорных клапанов на вводе в

котельную, очистка от коррозии, загрязнений, проверка плотности прилегания клапанов к седлу, смазка трущихся частей, ремонт и замена изношенных деталей, проверка надежности крепления конструкционных узлов, не подлежащих разборке.

В состав  котельной  входит оборудование:

1) Котловое оборудование:

а) Котел Altair RTN E60 – 2 шт.

2) Электрооборудование.

3) Контрольно измерительные приборы и автоматика (далее - КИП и А).

4) Система холодного водоснабжения (далее – система ХВС)

5) Газовое оборудование котельной.

6) Горелки.

7) Общекотельное оборудование.

Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  на  выполнение работ по эксплуатации,  техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте:  автономная котельная  в административном здании Отдела № 16 УФК по Ульяновской области

| № п/п | Наименование | Организация 1 б/н от 09.01.2014 | Организация 2 б/н от 09.01.2014 | Организация3 49/13 от 02.12.2013 | Средняя стоимость | среднее квадратичное отклонение | коэфициент вариации % | НЦМК руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость в месяц | Стоимость в месяц | Стоимость в месяц |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: котельная на газовом топливе Отдела № 16 УФК по Ульяновской области. | 16208,26 | 16626,26 | 21700,00 | 18178,17 | 3057,14 | 0,17 | 18178,17 |
| Сумма: |  |  |  |  |  |  |  | 18178,17 |

Источниками информации о ценах являются коммерческие предложения. Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен на основании коммерческих предложений, полученных в результате изучения рынка от  3 –х организаций, выполняющих идентичные работы

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимально) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, (далее - Методические рекомендации) определен коэффициент вариации  цены по следующей формуле:

,               где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по формуле:

,

где  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги) -10 месяцев;

n - количество значений, используемых в расчете - 3;

НМЦК   = 10 : 3 х (162082,60+166262,60+217000,00)  =  181781,73 руб.

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

Проект государственного контракта

Государственный контракт  №

на  выполнение  работ по эксплуатации,  техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: автономная  котельная в административном здании Отдела № 16 УФК по Ульяновской области

г. Ульяновск                                                                                                  «___»______________2014 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области Бауэра Александра Владимировича, действующего на основании Доверенности от 09.01.2014, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ________, лицензии _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту - контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок № ___ от ___.___.2014 о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Подрядчик обязуется  выполнить  работы по эксплуатации,  техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: автономная котельная в административном здании Отдела № 16 УФК по Ульяновской области (далее по тексту – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1), являющимся  неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Объем выполняемых по контракту работ:

Объем и периодичность выполнения работ определен Заказчиком приложением №1 к контракту, являющимся неотъемлемой частью контракта. Производство работ на иных наружных и внутридомовых сетях, ремонт помещения не относится к предмету данного контракта  и Подрядчиком не осуществляется. Граница ответственности Подрядчика устанавливается:

- электрооборудование - после автомата во вводном щите или щите автоматического ввода резерва, питающем щит управления котельной. Обслуживание электрооборудования и внешних электрических проводок после границы раздела (автомата) осуществляет Исполнитель. Заказчик осуществляет обслуживание до границы раздела, а также обслуживание охранно-пожарной сигнализации, средств пожаротушения. Обслуживание питающих электросетей котельной, ВРУ, АВР, щит и сети освещения обеспечивает Заказчик;

-  трубопроводы воды - на выходе из футляров трубопроводов внутри котельной;

- надземный газопровод низкого давления - последний фланец задвижки на фасаде здания до ввода газопровода в котельную.

1.4. Капитальный ремонт оборудования, устранение его дефектов и замена, связанные с износом,  прекращением сроков службы, выходом из строя по вине энергоснабжающих организаций, хищением, ликвидацией аварийных ситуаций и иным причинам, не зависящим от Подрядчика, не относятся к предмету настоящего контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет ________ (____________) руб. __ коп., в том числе НДС (если Подрядчик освобожден от уплаты НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации, то фраза «в том числе НДС» заменяется на фразу «без НДС»).

Стоимость  работ  в месяц составляет ________ (____________) руб. __ коп., в том числе НДС (если Подрядчик освобожден от уплаты НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации, то фраза «в том числе НДС» заменяется на фразу «без НДС»).

2.2. Источником финансирования являются средства федерального бюджета.

2.3. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата производится ежемесячно  за фактически выполненные работы после подписания сторонами акта выполненных работ,  на основании счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней после  представления  документов на оплату.

2.4.Стоимость работ указана    с   учетом исполнения обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также включает иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением    работ.

2.5. Цена настоящего контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения.

3. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со дня заключения контракта;

Срок завершения работ: 31.12.2014.

3.2 Место выполнения работ: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул.Революционная, д.81

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. При завершении выполнения работ Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику Акт выполненных работ, счет и (или) счет-фактуру.

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ  осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт выполненных работ  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт выполненных работ в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта выполненных работ  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт выполненных работ  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

4.3. При отказе от приемки Заказчик направляет Подрядчику предложение о направлении уполномоченного  представителя для составления Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта указанный Акт  вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком.

4.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено подрядчиком.

4.5. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1.Требовать от Подрядчика надлежащее выполнение работ, соответствующее качеству, количеству, срокам их выполнения и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.

5.1.2. Требовать от Подрядчика передачи недостающих или замены, оформленных ненадлежащим образом, платежных документов, подтверждающих выполнение работ.

5.1.3.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принимать оказанные по контракту работы ежемесячно с подписанием акта выполненных работ и оплачивать их в соответствии с условиями договора.

5.2.2.Обеспечить дежурство у пульта аварийной сигнализации.

5.2.3.Обеспечить работу пожарной и охранной сигнализации объекта, а также содержать помещения, в которых находится оборудование в исправном состоянии (освещение, вентиляция, ремонт помещения, заземление).

5.2.4.Извещать Подрядчика о  ремонтных работах на внутренних сетях и соблюдать требования безопасности, исключающие возникновение травм и ожогов персонала и третьих лиц, а также нанесение ущерба имуществу.

5.2.5.Заключать договоры (контракты) с соответствующими организациями на поставку энергоносителей (газ, электроэнергия, холодная вода) в соответствии с техническими условиями на эксплуатацию котельных и производить оплату энергоносителей для котельных.

5.2.6.Информировать Подрядчика о возможных прекращениях подачи энергоносителей в котельную и продолжительности их отсутствия. О работах на внутренних инженерных сетях информировать Подрядчика и согласовывать с ним сроки проведения работ. Все работы должны оформляться  документально с участием представителя Подрядчика.

5.2.7.Обеспечить беспрепятственный доступ в помещение котельной специалистов – работников Подрядчика в любое время суток.

5.2.8.Осуществлять иные фактические и юридические действия в отношении котельных, необходимость которых обусловлена законами и иными нормативными актами государственных органов.

5.2.9.Обеспечить незамедлительный выезд на объект представителей Заказчика в случае срабатывания пожарно-охранной сигнализации.

5.2.10.Предоставить Подрядчику номера круглосуточно работающих телефонов (в том числе сотовых), а также фамилии ответственных лиц для оперативного оповещения и реагирования в случае возникновения аварийных и нештатных ситуаций на объекте, а также для координации совместных действий.

5.2.11.Перед посещением представителями Заказчика объекта, уведомить диспетчерскую службу Подрядчика о причине посещения объекта. По окончании произведенных работ на объекте Заказчик информирует диспетчерскую службу об окончании работ и производит постановку объекта под охрану, согласно инструкции на включение охранной сигнализации объекта.

5.2.12. При возникновении аварийной ситуации на объекте Заказчика, определенным настоящим договором, немедленно  информировать Подрядчика об аварии путем подачи аварийной заявки по телефону.

5.2.13. Контролировать сроки проведения государственных поверок узлов коммерческого учета энергоносителей (счетчиков газа, воды, электрической энергии) и обеспечивать их государственную поверку.

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1 Подрядчик вправе:

6.1.1. При обнаружении аварийной ситуации приостанавливать  работу котельной на срок  до 30 минут без уведомления Заказчика. В случае если  для ликвидации аварийной ситуации требуется более 30 минут, приостановление работы котельной производить с незамедлительным уведомлением Заказчика.

6.1.2. За свой счет устанавливать и обслуживать систему диспетчеризации на объекте посредством GSM-связи. В случае расторжения контракта  демонтировать установленную систему диспетчеризации.

6.2.Подрядчик  обязан:

6.2.1. Производить работы в соответствии с условиями настоящего контракта и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующими техническими нормами, стандартами и правилами с обеспечением надежности и безопасности ее работы.

6.2.2.Проводить работы своими силами и средствами в объеме, определяемом в соответствии с требованиями эксплуатационной и ремонтной документации на смонтированное оборудование и условиями контракта;

6.2.3. Производить работы специально обученным персоналом на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов.

6.2.4. Своевременно информировать Заказчика о возможных остановках работы оборудования на объекте по аварийным причинам и согласовывать сроки проведения плановых ремонтов. Производить ревизию оборудования в летний период с прекращением работы котельной на срок не более 30 дней.

6.2.5. Производить включение (отключение) отопления для нужд Заказчика по письменному заявлению, переданному по факсу. Заявление направляется по факсу в рабочее время, не ранее чем за сутки до планового включения (отключения). Включение (отключение) производится в рабочее время и в рабочие дни (понедельник-пятница, с 8:00 до 17:00).

6.2.6.Производить корректировку температурного графика отопления по письменному заявлению, переданному по факсу. Заявление направляется в рабочее время не ранее, чем за сутки до плановой регулировки. Регулировка  производится в рабочее время и в рабочие дни (понедельник-пятница, с 8:00 до 17:00) не чаще одного раза в месяц.

6.2.7.  Круглосуточно принимать аварийные вызовы и оперативно реагировать на возникающие аварийные ситуации.

6.2.8. Выполнять правила техники безопасности и охраны труда при выполнении работ.

6.2.9.Производить по необходимости очистку сливного трапа в помещении котельной.

6.2.10. Заключать договор  обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с федеральными законами от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

6.2.11. Оперативно сообщать Заказчику и вызывать представителей Заказчика на объект в случае срабатывания охранно-пожарной сигнализации.

6.2.12.Поставлять на объект Заказчика материалы, изделия, оборудование, необходимые для проведения технического обслуживания. При этом применяемые Подрядчиком материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты.

6.2.13. При поступлении в аварийно-диспетчерскую службу Подрядчика заявки о наличии запаха газа немедленно направлять дежурную аварийную бригаду с запасом материалов, инструментов на адрес, указанный в заявке.

6.2.14. Выполнять комплекс работ по локализации аварийной ситуации в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами.

6.2.15. В соответствии с данным контрактом аварийные вызовы принимать только от официальных представителей Заказчика (ответственных лиц  Заказчика).

6.2.16.  Иметь    лицензию     на   осуществление    эксплуатации    взрывопожароопасных производственных объектов.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены  контракта и составляет ________руб.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчику, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта и составляет ______руб.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

8.2. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 8.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 8.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

9.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема  работ, качества  выполняемых работ  и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов и юридических адресов.

10.3. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета Сторон, реквизитов обслуживающего банка,  или иных данных, Стороны обязаны в 10-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 31.12.2014, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком. Истечение срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств и от ответственности по контракту.

- 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик: ____________________ ФИО «____» ________________ 2014 М.П. | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г.Ульяновска, л/с 03681258540 БИК 047308001 Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ___________________ А.В. Бауэр «____» _________________ 2014 М.П. |
| --- | --- |

Приложение   № 1

к государственному контракту

№_____ от «__» _______ 2014 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по  эксплуатации,  техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: автономная котельная в административном здании Отдела № 16 УФК по Ульяновской области, включает в себя:

1.Эксплуатация котельной  в соответствии с условиями контракта (постоянно).

2.Выезд специалиста при срабатывании аварийной сигнализации или обоснованном вызове диспетчером для выяснения причин срабатывания сигнализации (круглосуточно).

3.Техосмотр оборудования (1 раз в месяц)

3.1.Визуальный контроль: давления воды в системе, давления ХВС, давления рециркуляции, качество сгорания топлива.

3.2. Измерение: перепада температур, жесткости воды в системе, жесткости воды после ХВО.

3.3.Проверка: автоматики безопасности по контролю пламени на каждом котле, температуры подачи, «обратки», «обратки» на котлы, коррекция температурного графика.

3.4.Проверка на срабатывание средств защиты, блокировки, сигнализации.

3.5.Проверка правильности передачи аварийных сигналов на пульт дежурного.

3.6.Проверка автоматики безопасности котлов на срабатывание: повышение давления воды, понижение давления воды, мах t° воды, контроль пламени горелки, понижение давления воздуха;

3.7.Проверка настройки работы общекотельной автоматики: концевых выключателей трехходового смесителя, концевых выключателей перепускной заслонки, проверка термозащиты всех насосов, проверка системы контроля загазованности СО;

4.Техобслуживание оборудования (1 раз в месяц)

4.1.Прочистка всех фильтров в системе отопления и ГВС;

4.2.Техобслуживание трубопроводов котельной: проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек, смазка трущихся частей и перенабивка сальников.

4.3.Техобслуживание устройств автоматики котлов и общекотельной автоматики безопасности: проверка элементов автоматики, протяжка контактов электрических соединений, проверка целостности плат и разъемов, осмотр паяных соединений.

4.4.Дренаж котлов, распределительных гребенок и бака;

4.5.Техобслуживание щита управления: чистка и протяжка коммутационной аппаратуры.

4.6.Очистка теплообменника от накипи и отложений;

5.Текущее и профилактическое обслуживание оборудования (1 раз в месяц)

5.1.Очистка котлов и газоходов, насосов и горелок от накипи и отложений;

5.2.Контроль газоанализатором качества сгорания;

5.3.Контроль плотности закрытия всех запорных устройств;

5.4.Ревизия котлов и общекотельной автоматики;

5.5.Текущий ремонт трубопроводов и оборудования: разборка запорной арматуры, необеспечивающей герметичности закрытия; проверка аварийных запорных клапанов на вводе в котельную, очистка от коррозии, загрязнений, проверка плотности прилегания клапанов к седлу, смазка трущихся частей, ремонт и замена изношенных деталей, проверка надежности крепления конструкционных узлов, не подлежащих разборке.

В состав  котельной  входит оборудование:

1) Котловое оборудование:

а) Котел Altair RTN E60 – 2 шт.

2) Электрооборудование.

3) Контрольно измерительные приборы и автоматика (далее - КИП и А).

4) Система холодного водоснабжения (далее – система ХВС)

5) Газовое оборудование котельной.

6) Горелки.

7) Общекотельное оборудование.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области |  |
| _________________/А.В.Бауэр/ | _______________ /________________ |
| «____» _________________ 2014 года | «____» _________________ 2014 года |
| М.П. | М.П. |