ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ Д.Н.Чугунков « » 2014 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2014/ ЭА-3

Наименование объекта закупки:

Техническое  обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной,  пожарной сигнализации и газового пожаротушения здания УФК по Ульяновской области

Ульяновск, 2014

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 4 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 6 |
| Часть III. Техническое задание | 13 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 16 |

Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным п.1 и п. 2 ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)*:

- -  лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с  подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», или копия такой лицензии;

3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-9 ч.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

*Документами, подтверждающими соответствие участника аукциона требованию, установленному п. 2 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ, признаются документы, предоставляемые оператору электронной площадки участником аукциона для получения аккредитации в соответствии с п.п. 2, 3, 5 ч.2 ст. 61 Федерального закона № 44-ФЗ,  и направляемые оператором электронной площадки Заказчику в соответствии с ч. 19 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ.

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукциона и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактном управляющем | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-56 Ответственное должностное лицо (контрактный управляющий): Карев Олег Геннадьевич |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации и газового пожаротушения здания УФК по Ульяновской области Описание объекта закупки, в т.ч. требования к объему выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ, и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ, установленным Заказчиком требованиям приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Место выполнения работ: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Начало выполнения работ: с момента заключения настоящего контракта; Срок завершения работ: 30.11.2014. |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 380 192,04 руб. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены - затратный метод. Обоснованием начальной (максимальной) цены государственного контракта служит локальная смета, выполненная Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой (часть IV документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | Начало подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 26.03.2014 23час.59мин. (время московское). Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 27.03.2014 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 31.03.2014 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме устанавливается в сумме 3801,92 руб. Обеспечение заявки осуществляется путем блокирования денежных средств на лицевом счете участника аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены в сумме 38019,20 руб. Способы обеспечения исполнения контракта: банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; – отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» - Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации и газового пожаротушения здания УФК по Ульяновской области (аукцион №2014/ЭА-3) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений). 2. правомочность участника закупки заключать контракт; 3. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в установленные сроки он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ. |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 18.03.2014. Окончание срока предоставления разъяснений 22.03.2014. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Не предоставляются |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

Часть III. Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ, и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Подрядчику необходимо будет выполнить работы по техническому обслуживанию (далее - ТО)  и планово-предупредительному ремонту (далее - ППР)  систем охранной,  пожарной сигнализации и газового пожаротушения (далее - Оборудование) здания Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1. Системы охранной, пожарной сигнализации и газового пожаротушения установленные в здании,  являются единой системой.

  - Работы должны  проводиться с целью поддержания работоспособного состояния оборудования в процессе эксплуатации путем проведения регламентных работ, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания, по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей и включает:

1) Внешний осмотр (регламент 1) - контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно) средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, определение технического состояния оборудования и его отдельных частей по внешним признакам;

2) Проверку работоспособности (регламент 1)  - определение технического состояния оборудования путем контроля выполнения оборудованием свойственных ему функций, определенных назначением;

3) Планово – предупредительный ремонт (регламент 2) - поддержание оборудования в работоспособном состоянии, включающий в себя очистку наружных поверхностей оборудования, проверку технического состояния внутренних поверхностей, очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов оборудования, выработавших ресурс или пришедших в негодность (за счет Подрядчика);

4) Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации;

5) Устранение причин отказа работы установленного оборудования по вызову Заказчика.

6) В процессе технического обслуживания согласно регламента №1 производить измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации и изоляции электрических цепей.

- При проведении работ Подрядчик  должен:

- 1. Руководствоваться нормативными документами по пожарной безопасности: РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», введенный приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-01-96); РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», введенный Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-02-96); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Закон № 123-ФЗ); СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 (далее СП 3.13130.2009); СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,  утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175 (далее СП 5.13130.2009); Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

- 2. При участии Заказчика произвести первичное обследование оборудования с целью определения его состояния и по его результатам составить Акт первичного обследования оборудования. Копию Акта предоставить Заказчику.

- 3. Не позднее одного рабочего дня после проведения первичного обследования заполнить Паспорт установки пожарной автоматики, составить Технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики. Предоставить Заказчику копии указанных документов.

- 4. Оформить в 2 экземплярах Журнал регистрации работ по ТО и ППР Оборудования, составить и согласовать с Заказчиком график проведения ТО и ППР Оборудования.

- 5.  Провести работы по ТО и ППР Оборудования  в рабочие дни,  установленные Графиком проведения ТО и ППР Оборудования, согласованном с Заказчиком (понедельник – четверг: с 8.30 до 17.00 ч., пятница - с 08.30 – 16.00 ч.).

- 6. Вести необходимые документы в соответствии с Руководящим документом РД 009-02-96.

- 7. К выполнению работ по ТО и ППР Оборудования  привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности оборудования.

- 8. По вызову Заказчика не позднее 2 рабочих дней с момента вызова (регистрация в журнале учета вызовов) прибыть на объект для устранения причин отказа работы установленного оборудования.

9. Иметь в наличии ЗИП (обменный  фонд) для  замены  вышедшего  из  строя  оборудования  на  период  его  ремонта.

- 10. Иметь в наличии запасные части для проведения планово - предупредительного ремонта.

- 11. Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутриобъектового режима, действующего на территории Заказчика.

- 12. Иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

II. Перечень работ и объём действий Подрядчика, направленных на выполнение работ определяется исходя из перечня установленного оборудования на объекте:

Перечень установленного основного оборудования, составляющего систему охранной, пожарной сигнализации и газового пожаротушения здания УФК по Ульяновской области, ул.Гончарова, 50/1.

- Персональный компьютер «АРМ «Орион» - 1 шт.

- Программное обеспечение «АРМ «Орион» - 1 шт.

- Программное обеспечение «Бюро пропусков» - 1 шт.

- Преобразователь интерфейса «ПИ-ГР» - 1 шт.

- Пульт контроля и управления «С2000» - 1 шт.

- Релейный блок "С2000-СП1" – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» – 31 шт.

- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» - 3 шт.

- Клавиатура «С2000-К» - 12 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» - 86 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР1» - 8 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР8» - 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Октава-80» - 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот-3» – 1 шт.

- Система акустическая потолочная «АС-10» - 60 шт.

- Система акустическая потолочная «АС-20» - 1 шт.

- Модуль газового пожаротушения с весовым устройством – 2 шт.

- Прибор газового пожаротушения «Гамма-01» на 3 направления – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Тайфун» – 10 шт.

- Устройство запуска модуля порошкового пожаротушения «УПСПА» – 10 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения МПП 100-08 – 1 шт

- Световые оповещатели устанавливаются типа "Блик-3С"  - 4 шт.

- Табло эвакуационное ОПОП 12/24 - 5 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ДИП-41 – 244 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО101-1 – 3 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 15 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 71 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 26 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 64 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 19 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 9 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 9 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 14 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Reflex» – 21 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП103-1 – 61 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 42 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 4 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 11 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 16 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 12 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 12180 м.

- Считыватель «Touch Memory» - 12 шт.

- Замок электромеханический – 12 шт.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации и газового пожаротушения здания УФК по Ульяновской области:

Регламент № 1 — 1 раз в месяц, 8 раз в течение срока действия контракта.

Регламент № 2 — 1 раз в месяц, 8 раз в течение срока действия контракта.

Устранение причин отказа работы установленного оборудования – в течение срока действия государственного контракта не позднее 2 рабочих дней со дня вызова Заказчика.

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта  систем охранной,  пожарной сигнализации и газового пожаротушения здания УФК по Ульяновской области

г. Ульяновск  	« ___ » _________ 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола ________    от       .       .  2014  №____   о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Подрядчик обязуется  выполнить техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт (далее - ТО и ППР) систем охранной,  пожарной сигнализации и газового пожаротушения здания УФК по Ульяновской области (далее - «Работы») по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1г., а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1), являющимся  неотъемлемой частью настоящего контракта.

- 2. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения настоящего контракта;

Срок завершения работ: 30.11.2014.

Устранение причин отказа работы установленного оборудования – в течение срока действия государственного контракта не позднее 2 рабочих дней со дня вызова Заказчика.

2.2 Место выполнения работ: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1 Работоспособность систем после проведения ТО и ППР проверяется Заказчиком, после чего Стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО и ППР», предоставляемый Заказчиком, в установленном порядке и заверяют записи  подписями уполномоченных лиц.

3.2 Выполненные Подрядчиком работы на основании Журнала регистрации  работ по ТО и ППР оформляются актом выполненных работ.

3.3. Подрядчик представляет Заказчику ежемесячно, после окончания месяца, Акт выполненных работ, счет и (или) счет-фактуру.

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ  осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта и сведениям, указанным в Журнале регистрации работ ТО и ППР. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт выполненных работ  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт выполненных работ в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта выполненных работ  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт выполненных работ  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

3.5. При отказе Заказчика от приемки работ Подрядчик в течение 1 рабочего дня   направляет уполномоченного  представителя для составления Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта указанный Акт  вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком в одностороннем порядке.

3.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

3.7. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1   Обязанности Подрядчика:

- 4.1.1 При проведении работ руководствоваться  документами:

- - по пожарной безопасности: РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», введенный приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-01-96); РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», введенный Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-02-96); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Закон № 123-ФЗ); СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 (далее СП 3.13130.2009); СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,  утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175 (далее СП 5.13130.2009); Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

- -  ГОСТом Р 51558-2008 "Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний”, утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 429-ст.

- -Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

- 4.1.2 При участии Заказчика произвести первичное обследование оборудования с целью определения его состояния и по его результатам составить Акт первичного обследования оборудования. Копию Акта предоставить Заказчику.

- 4.1.3 Не позднее одного рабочего дня после проведения первичного обследования  заполнить Паспорт установки пожарной автоматики, составить Технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики. Предоставить Заказчику копии указанных документов.

- 4.1.4 Оформить в 2 экземплярах Журнал регистрации работ по ТО и ППР Оборудования, составить и согласовать с Заказчиком график проведения ТО и ППР Оборудования.

- 4.1.5 Проводить работы по ТО и ППР Оборудования  в рабочие дни,  установленные Графиком проведения ТО и ППР Оборудования, согласованном с Заказчиком (понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00 ч., пятница - с 08.00-16.00 ч.).

- 4.1.6 Вести необходимые документы в соответствии с Руководящим документом РД 009-02-96.

- 4.1.7 К выполнению работ по ТО и ППР Оборудования привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности оборудования.

4.1.8 По вызову Заказчика не позднее 2 рабочих дней с момента вызова (регистрация в журнале учета вызовов) прибыть на объект для устранения причин отказа работы установленного оборудования.

- 4.1.9 Иметь в наличии ЗИП (обменный  фонд) для  замены  вышедшего  из  строя  оборудования  на  период  его  ремонта.

- 4.1.10 Самостоятельно обеспечить необходимое количество запасных частей для проведения  планово - предупредительного ремонта.

- 4.1.11 Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутриобъектового режима, действующего на территории Заказчика.

- 4.1.12. Иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- 4.2 Права Подрядчика:

- 4.2.1Самостоятельно определять способ выполнения работ и численность необходимого для этого персонала.

4.3 Обязанности Заказчика:

- 4.3.1Осуществлять эксплуатацию оборудования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»),  РД 009-01-96 и технической документацией Оборудования.

- 4.3.2. Оформлять допуск Подрядчику на территорию объекта.

- 4.3.3 Осуществлять приемку работ (при условии полного выполнения в соответствии с регламентами) после выполнения Подрядчиком ТО и ППР Оборудования, подтверждая ее записью в Журнале регистрации работ.

4.3.4 Оплатить Подрядчику  работы, выполненные надлежащим образом.

4.3. Права Заказчика:

- 4.3.1. Контролировать фактический объем и качество работ по ТО и ППР Оборудования, выполняемых Подрядчиком.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1. Цена контракта составляет: _____________________ (____) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ___________________  (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС)

Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

Оплата работ за месяц  составляет ______________________________________, в том числе НДС_____________________.(в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).

5.2. Оплата осуществляется ежемесячно, после окончания соответствующего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и подписанного обеими сторонами акта выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня  представления  документов, предусмотренных в п. 3.3. настоящего контракта.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. В стоимость работ включена оплата всех расходов, производимых Подрядчиком в процессе выполнения работ в полном объеме с надлежащим качеством, а также расходы на  уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены  контракта и составляет ________руб.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчика, предусмотренного  разделом  4  настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта и составляет______руб.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

7.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 7.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 7.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

8.           ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

9.1. Переписка (обмен информацией, документами, за исключением документов, предусмотренных в п.3.3.настоящего контракта) между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется посредством любых доступных и удобных для сторон средств связи, включая электронную почту, факсимильную связь.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет 38019,20 руб.

Способы обеспечения исполнения контракта: банковская гарантия или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

10.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

10.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, после выполнения работ по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подписанного Заказчиком Контракта. Настоящий Контракт действует по 30.11.2014, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.

- 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска, л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «__»______2014 г.

№ __________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной,   пожарной сигнализации и газового пожаротушения здания УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1

Подрядчику необходимо выполнить работы по техническому обслуживанию (далее - ТО)  и планово-предупредительному ремонту (далее - ППР)  систем охранной,   пожарной сигнализации и газового пожаротушения (далее - Оборудование) здания Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, расположенного по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1. Системы охранной, пожарной сигнализации и газового пожаротушения установленные в здании,  являются единой системой.

  - Работы должны  проводиться с целью поддержания работоспособного состояния оборудования в процессе эксплуатации путем проведения регламентных работ, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания, по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей и включает:

1) Внешний осмотр (регламент 1) - контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно) средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, определение технического состояния оборудования и его отдельных частей по внешним признакам;

2) Проверку работоспособности (регламент 1)  - определение технического состояния оборудования путем контроля выполнения оборудованием свойственных ему функций, определенных назначением;

3) Планово – предупредительный ремонт (регламент 2) - поддержание оборудования в работоспособном состоянии, включающий в себя очистку наружных поверхностей оборудования, проверку технического состояния внутренних поверхностей, очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов оборудования, выработавших ресурс или пришедших в негодность (за счет Подрядчика);

4) Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации;

5) Устранение причин отказа работы установленного оборудования по вызову Заказчика.

6) В процессе технического обслуживания согласно регламента №1 производить измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации и изоляции электрических цепей.

- При проведении работ Подрядчик  должен:

- 1. Руководствоваться нормативными документами по пожарной безопасности: РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», введенный приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-01-96); РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», введенный Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-02-96); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Закон № 123-ФЗ); СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 (далее СП 3.13130.2009); СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,  утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175 (далее СП 5.13130.2009); Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

- 2. При участии Заказчика произвести первичное обследование оборудования с целью определения его состояния и по его результатам составить Акт первичного обследования оборудования. Копию Акта предоставить Заказчику.

- 3. Не позднее одного рабочего дня после проведения первичного обследования заполнить Паспорт установки пожарной автоматики, составить Технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики. Предоставить Заказчику копии указанных документов.

- 4. Оформить в 2 экземплярах Журнал регистрации работ по ТО и ППР Оборудования, составить и согласовать с Заказчиком график проведения ТО и ППР Оборудования.

- 5.  Провести работы по ТО и ППР Оборудования  в рабочие дни,  установленные Графиком проведения ТО и ППР Оборудования, согласованном с Заказчиком (понедельник – четверг: с 8.30 до 17.00 ч., пятница - с 08.30 – 16.00 ч.).

- 6. Вести необходимые документы в соответствии с Руководящим документом РД 009-02-96.

- 7. К выполнению работ по ТО и ППР Оборудования  привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности оборудования.

- 8. По вызову Заказчика не позднее 2 рабочих дней с момента вызова (регистрация в журнале учета вызовов) прибыть на объект для устранения причин отказа работы установленного оборудования.

9. Иметь в наличии ЗИП (обменный  фонд) для  замены  вышедшего  из  строя  оборудования  на  период  его  ремонта.

- 10. Иметь в наличии запасные части для проведения планово - предупредительного ремонта.

- 11. Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутриобъектового режима, действующего на территории Заказчика.

- 12. Иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

II. Перечень работ и объём действий Подрядчика, направленных на выполнение работ определяется исходя из перечня установленного оборудования на объекте:

Перечень установленного основного оборудования, составляющего  систему охранной, пожарной сигнализации и газового пожаротушения здания УФК по Ульяновской области, ул.Гончарова, 50/1.

- Персональный компьютер «АРМ «Орион» - 1 шт.

- Программное обеспечение «АРМ «Орион» - 1 шт.

- Программное обеспечение «Бюро пропусков» - 1 шт.

- Преобразователь интерфейса «ПИ-ГР» - 1 шт.

- Пульт контроля и управления «С2000» - 1 шт.

- Релейный блок "С2000-СП1" – 2 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» – 31 шт.

- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» - 3 шт.

- Клавиатура «С2000-К» - 12 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР2» - 86 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР1» - 8 шт.

- Адресный расширитель «С2000-АР8» - 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Октава-80» - 1 шт.

- Блок речевого оповещения «Рокот-3» – 1 шт.

- Система акустическая потолочная «АС-10» - 60 шт.

- Система акустическая потолочная «АС-20» - 1 шт.

- Модуль газового пожаротушения с весовым устройством – 2 шт.

- Прибор газового пожаротушения «Гамма-01» на 3 направления – 1 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения «Тайфун» – 10 шт.

- Устройство запуска модуля порошкового пожаротушения «УПСПА» – 10 шт.

- Модуль порошкового пожаротушения МПП 100-08 – 1 шт

- Световые оповещатели устанавливаются типа "Блик-3С"  - 4 шт.

- Табло эвакуационное ОПОП 12/24 - 5 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ДИП-41 – 244 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО101-1 – 3 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-2 – 15 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-5 – 71 шт.

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 – 26 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Сова-2» – 64 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Орлан» – 19 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Рапид» – 9 шт.

- Извещатель охранный инфракрасный «Фотон-Ш» – 9 шт.

- Извещатель охранный акустический «Стекло-3» – 14 шт.

- Извещатель охранный комбинированный «Reflex» – 21 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП103-1 – 61 шт.

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М – 42 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 4 шт.

- Извещатель пожарный ручной ИПР-К – 11 шт.

- Устройство контроля шлейфа «УШК-02» - 16 шт.

- Блок резервного питания «РИП-12» – 12 шт.

- Общее количество кабелей однопарных  – 12180 м.

- Считыватель «Touch Memory» - 12 шт.

- Замок электромеханический – 12 шт.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной,   пожарной сигнализации и газового пожаротушения здания УФК по Ульяновской области:

Регламент № 1 — 1 раз в месяц, 8 раз в течение срока действия контракта.

Регламент № 2 — 1 раз в месяц, 8 раз в течение срока действия контракта.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии с п.5 ч.1 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" определена начальная (максимальная) цена контракта. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта - затратный  метод.

|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ________________________А.В. Бауэр |  |  |  |  |  |
| Наименование (объекта) стройки: Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации и газового пожаротушения зданий УФК по Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной, пожарной сигнализации и газового пожаротушения здания УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: 380192,04 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Техническое обслуживание систем охранной, пожарной сигнализации и газового пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2661-2-002А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | 61 шт | 2,30 2,30 | 0,00 0,00 | 140,30 | 140,30 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 2661-2-002Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | 61 шт | 4,30 4,30 | 0,00 0,00 | 262,30 | 262,30 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | 2661-2-003А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | 9 шт | 3,50 3,50 | 0,00 0,00 | 31,50 | 31,50 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | 2661-2-003Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | 9 шт | 6,60 6,60 | 0,00 0,00 | 59,40 | 59,40 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | 2661-2-017А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание установки автоматической порошкового пожаротушения типа ОПА. | 21 шт | 26,50 26,50 | 0,00 0,00 | 556,50 | 556,50 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | 2661-2-017Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание установки автоматической порошкового пожаротушения типа ОПА. | 21 шт | 82,70 82,70 | 0,00 0,00 | 1736,70 | 1736,70 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | 2661-2-021А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание узла дистанционного эл. пуска (кнопочный пост. щиток) систем ГПТ. | 1 шт | 2,00 2,00 | 0,00 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | 2661-2-021Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание узла дистанционного эл. пуска (кнопочный пост. щиток) систем ГПТ. | 1 шт | 14,00 14,00 | 0,00 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | 2661-2-004А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание щита эл. автоматики всех типов: на каждое направление (секцию). | 3 шт | 8,60 8,60 | 0,00 0,00 | 25,80 | 25,80 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | 2661-2-004Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание щита эл. автоматики всех типов: на каждое направление (секцию). | 3 шт | 22,60 22,60 | 0,00 0,00 | 67,80 | 67,80 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | 2661-2-017А прим Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание установки автоматической порошкового пожаротушения типа ОПА (Модуль газового пожаротушения с весовым устройством ). | 5 шт | 26,50 26,50 | 0,00 0,00 | 132,50 | 132,50 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | 2661-2-017Б прим Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание установки автоматической порошкового пожаротушения типа ОПА (Модуль газового пожаротушения с весовым устройством). | 5 шт | 82,70 82,70 | 0,00 0,00 | 413,50 | 413,50 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | 2661-2-046А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. | 146 шт | 9,40 9,40 | 0,00 0,00 | 1372,40 | 1372,40 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | 2661-2-046Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. | 146 шт | 49,10 49,10 | 0,00 0,00 | 7168,60 | 7168,60 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | 2661-2-047А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. | 227 шт | 2,70 2,70 | 0,00 0,00 | 612,90 | 612,90 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | 2661-2-047Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. | 227 шт | 8,20 8,20 | 0,00 0,00 | 1861,40 | 1861,40 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | 2661-2-048А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | 12 шт | 7,80 7,80 | 0,00 0,00 | 93,60 | 93,60 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | 2661-2-048Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | 12 шт | 43,30 43,30 | 0,00 0,00 | 519,60 | 519,60 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | 2661-2-054А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей. | 19,1 шт | 18,30 18,30 | 0,00 0,00 | 349,53 | 349,53 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | 2661-2-054Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей. | 19,1 шт | 87,40 87,40 | 0,00 0,00 | 1669,34 | 1669,34 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | 2661-2-060А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей. | 28,6 шт | 24,20 24,20 | 0,00 0,00 | 692,12 | 692,12 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | 2661-2-060Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей. | 28,6 шт | 85,80 85,80 | 0,00 0,00 | 2453,88 | 2453,88 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | 2661-2-061А Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного оптико-электронного радиоволнового, ультразвукового однопозиционного, охранного емкостного (индуктивного, комбинированного) с антенной частью без выносного блока. | 136 шт | 9,80 9,80 | 0,00 0,00 | 1332,80 | 1332,80 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | 2661-2-061Б Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного оптико-электронного радиоволнового, ультразвукового однопозиционного, охранного емкостного (индуктивного, комбинированного) с антенной частью без выносного блока. | 136 шт | 60,30 60,30 | 0,00 0,00 | 8200,80 | 8200,80 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | 2661-2-050 Системы пожаротушения (92 г.) | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | 16 шт | 2,70 2,70 | 0,00 0,00 | 43,20 | 43,20 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | 2661-2-049 Системы пожаротушения (92 г.) | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ. | 3 шт | 2,70 2,70 | 0,00 0,00 | 8,10 | 8,10 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | 2661-2-067 Системы пожаротушения (92 г.) | Обслуживание провода однопарного. | 1218 10м | 1,60 1,60 | 0,00 0,00 | 1948,80 | 1948,80 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | 2661-2-069 Системы пожаротушения (92 г.) | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. {Коэффициент периодичности работ (Кпз=0,083)} | 193 шт | 0,55 0,55 | 0,00 0,00 | 106,15 | 106,15 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1 Индекс СМР к базе 1991 года 1 кв. 2014 г. РЦЦС (Ивсего=70.17): |  |  |  | 31875,52 | 2236705,24 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 31875,52 | 2236705,24 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 31875,52 | 2236705,24 |  |  |  |
|  | Коэффициент на стесненность | Кпз=1.05 |  |  |  | 33469,30 | 2348540,50 |  |  |  |
|  | Ценообразующий коэффициент | Кпз=0.014251 |  |  |  | 476,97 | 33469,05 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1 с начислениями, в т.ч: |  |  |  | 476,97 | 33469,05 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 476,97 | 33469,05 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 476,97 | 33469,05 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 476,97 | 33469,05 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 476,97 | 33469,05 |  |  |  |
| Раздел №2 Техническое обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ГЭСНмт42-03-015-01 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Контроллер телеметрии, преобразователь интерфейсов | 1 1 шт. | 6,94 6,94 | 0,00 0,00 | 6,94 | 6,94 | 0,00 0,00 | 0,89 | 0,89 |
| 30 | ГЭСНмт42-02-002-01 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Автоматизированное рабочее место (АРМ) без учёта монитора | 1 1 АРМ | 12,87 12,87 | 0,00 0,00 | 12,87 | 12,87 | 0,00 0,00 | 1,65 | 1,65 |
| 31 | ГЭСНмт42-02-002-03 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Программное обеспечение | 1 1 АРМ | 91,73 91,73 | 0,00 0,00 | 91,73 | 91,73 | 0,00 0,00 | 11,76 | 11,76 |
| 32 | ГЭСНмт42-02-004-02 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Электромеханические замки и защёлки | 12 1 шт. | 7,02 7,02 | 0,00 0,00 | 84,24 | 84,24 | 0,00 0,00 | 0,9 | 10,8 |
| 33 | ГЭСНмт42-02-005-01 ГЭСН-2001 (старая редакция) | Радиосчитыватель (Proximity) пластиковых карт | 12 1 радиосчитыватель | 3,51 3,51 | 0,00 0,00 | 42,12 | 42,12 | 0,00 0,00 | 0,45 | 5,4 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 237,90 | 3150,71 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 237,90 | 3150,71 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 237,90 | 3150,71 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 190,32 | 2142,48 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 142,74 | 1512,34 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 570,96 | 6805,53 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 570,96 | 6805,53 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 714,87 | 36619,76 |  |  |  |
|  |  | [Индекс СМР к базе 1991 года 1 кв. 2014 г. РЦЦС#Ивсего=70.17] |  |  |  | 31875,52 | 2236705,24 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 31875,52 | 2236705,24 |  |  |  |
|  |  | Неиндексированные позиции |  |  |  | 237,90 | 3150,71 |  |  |  |
|  |  | Расценки |  |  |  | 237,90 | 3150,71 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 190,32 | 2142,48 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 190,32 | 2142,48 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 142,74 | 1512,34 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 142,74 | 1512,34 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 1047,93 | 40274,58 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1047,93 | 40274,58 |  |  |  |
|  | К=8 | Итого с учетом периодичности работ |  |  |  | 8383,44 | 322196,64 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 1509,02 | 57995,40 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 9892,46 | 380192,04 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 9892,46 | 380192,04 |  |  |  |

Начальник административного отдела Управление Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________О.Г. Карев

Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский

Примечание:

При подготовке Локальной сметы использованы следующие нормативно-технические документы: 1. Государственные строительные нормы и правила. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ГЭСНмт), утвержденные Постановлением Госстроя России от 01.01.2004. 2. МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Принятые и введены в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 3. МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. Приняты и введены в действие с 12 января 2004 постановлением Госстроя России от 12 января 2004 № 6. 4. МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. Приняты и введены в действие с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15. 5. ТССЦ-2001 Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Утвержден Приказом Минстроя Ульяновской области от 22.06.10 №120-од. 6. Письмо Госстроя России от 18.11.2004 № АП-5536/06. О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве. 7. Прейскурант № 2661 001-92 Оптовые цены на первичное обследование, техническое обслуживание и ремонт технических средств и систем пожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, Утвержден Председателем правления МГО "Защита" 16.03.1992. 8. Информационно-справочные материалы по ценообразованию в строительстве 1 кв. 2014 г. ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа Ульяновской области»