ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ Д.Н.Чугунков « » 2014 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2014/ ЭА-13

Наименование объекта закупки:

Текущий ремонт здания Отдела №2 УФК по Ульяновской области

Ульяновск, 2014

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 4 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 5 |
| Часть III. Проект государственного контракта | 14 |
| Часть IV. Техническое задание | 20 |
| Часть V. Определение начальной (максимальной) цены контракта | 23 |

Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным  п. 2 ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)*;

*Документом, подтверждающим соответствие участника аукциона требованию, установленному п. 2 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ, признается документ, предоставляемый оператору электронной площадки участником аукциона для получения аккредитации в соответствии с п.2 ч.2 ст. 61 Федерального закона № 44-ФЗ,  и направляемый оператором электронной площадки Заказчику в соответствии с ч. 19 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ.

3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-9 ч.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукционе и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактном службе | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-56 Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич Сведения о контрактной службе: приказ Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области». |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно - телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Текущий ремонт здания Отдела №2 УФК по Ульяновской области Описание объекта закупки, в т.ч. требования к объему выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания окончательного акта о приемке выполненных работ сторонами. Место выполнения работ: Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61; Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта Срок завершения работ: 31.07.2014. |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 444255,58 руб. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены - затратный метод. Обоснованием начальной (максимальной) цены государственного контракта служит локальная смета, выполненная Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой (часть V документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | Начало подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 08.04.2014 23час.59мин. (время московское). Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 09.04.2014 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 14.04.2014 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме устанавливается в сумме 4442,56 руб. Обеспечение заявки осуществляется путем блокирования денежных средств на лицевом счете участника аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены в сумме 44425,56 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Способы обеспечения исполнения контракта: банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; – отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» - Текущий ремонт здания Отдела №2 УФК по Ульяновской области (аукцион №2014/ЭА-13) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. правомочность участника закупки заключать контракт; 2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 31.03.2014. Окончание срока предоставления разъяснений 04.04.2014. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Не предоставляются |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

ЧАСТЬ III

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение текущего  ремонта  здания Отдела №2 УФК по Ульяновской области

г. Ульяновск  	« ___ » _________ 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола ________    от       .       .  2014  №____   о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Подрядчик обязуется  выполнить текущий ремонт здания Отдела №2 УФК по Ульяновской области   (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с  локальной сметой  и план-схемами, являющихся  неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальной сметой и составляет _________________ (сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС __________%(В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» указывается: НДС не облагается)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

2.3. Цена работ по настоящему контракту определена  с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик  может понести в связи с исполнением контракта.

- 3. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта;

Срок завершения работ: 31.07.2014.

3.2 Место выполнения работ:

Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

4.2. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов технической документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить  с использованием своих средств, материалов, изделий работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

-проведение работ   в полном соответствии с  локальной  сметой и план-схемами,  нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания окончательного акта о приемке выполненных  работ, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6.При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7.Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ  бывшие в употреблении материалы и изделия  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для  Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах  7, 8.

6.1.2. Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1 Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,   справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет и (или) счет-фактуру.

7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ  осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт выполненных работ  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт о приемке выполненных работ в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта о приемке  выполненных работ  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

7.3. При отказе от приемки Заказчик направляет Подрядчику предложение о направлении уполномоченного  представителя для составления Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта указанный Акт  вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком.

7.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

7.5. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

7.6. Сдача промежуточных результатов работ  Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится по мере выполнения соответствующих работ Подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и оформляются промежуточными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

8.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов о приемке выполненных работ (Форма  КС-2), в том числе промежуточных при приемке Заказчиком промежуточных результатов работ в порядке, предусмотренном п. 7.6. настоящего контракта, представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня предоставления указанных документов.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания окончательного акта о приемке  выполненных работ Сторонами.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, а также в случае неявки Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены  контракта и составляет ________руб.

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчика, предусмотренного  разделом  2  настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта и составляет______руб.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

11.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 11.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 11.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

12.           ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

13.1. Переписка (обмен информацией) между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется посредством любых доступных и удобных для сторон средств связи, включая электронную почту, факсимильную связь.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет  44425,56 руб. (Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Способы обеспечения исполнения контракта: банковская гарантия или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

14.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

14.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, после выполнения работ по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

15.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подписанного Заказчиком Контракта. Настоящий Контракт действует по 31.07.2014, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.

- 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска, л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

ЧАСТЬ IV

Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Подрядчику необходимо будет выполнить работы по текущему  ремонту здания Отдела №2 УФК по Ульяновской области  в соответствии с локальной сметой,  приложенной к техническому заданию   и  план-схемами,   размещенными в электронном виде на отдельном файле и являющимися неотъемлемой частью технического задания документации об аукционе.

Подрядчик обеспечивает безопасность действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для  сотрудников действующей организации и посетителей, природной среды, а также объекта в целом;  безопасность труда в течение ремонтных работ в соответствии с требованиями «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001, СНиП12-04-2002, СП 12-135-2003.

Проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Кроме того, технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводам правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом и Гражданским кодексом Российской Федерации сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий на период гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания окончательного акта  о приемке  выполненных работ Сторонами.

Качество работ и используемых материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов: СНиП,  ГОСТ, ТУ.

Комплектация и поставка материалов осуществляется Подрядчиком. Используемые строительные материалы должны соответствовать государственным стандартам. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Механизация ремонтных работ на объекте должна обеспечивать требуемое качество работ. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка  должны быть безопасны.

Предлагаемые участником закупки к использованию при выполнении работ  материалы и изделия (товар) должны соответствовать по техническим характеристикам, качеству указанным ниже показателям, соответствующим потребностям Заказчика.

Показатели товаров,

используемые  при выполнении работ

| №№ п/п | Наименование товара | Показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стеклообои TASSOGLAS, зигзаг или эквивалент | Стеклообои: декоративное настенное покрытие, по структуре подобное ткани из стекловолокна. Исходный материал - специальное стекло, из которого при температуре 1200°С тянут волокна, формируется пряжа различных видов и толщины, а затем ткется материал. Класс пожароопасности КМ-1 |
| 2 | Вспененные виниловые обои | Вспененные виниловые обои – формируются из двух слоев - нижний слой бумаги (или ткани) покрывается слоем поливинила, с нанесенным термическим образом рисунком или тиснением. Обои плотные и хорошо скрадывают поверхности стен. |
| 3 | Керамический гранит | Керамический гранит для покрытия пола (ГОСТ 6787-2001), неполированный, квадратный с повышенной износостойкостью (Группа 4), толщиной 8 мм, размером 30х30 см. Цвет уточняется по месту |
| 4 | Краска ПВА | Поливинилацетатный водоэмульсионный состав |
| 5 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT SYNERGY" " или эквивалент | Полукоммерческий гетерогенный линолеум – промежуточная группа ПВХ-покрытий, укладываются в помещениях со средними эксплуатационными нагрузками. Состоит из верхнего дизайн-слоя, покрытого защитной пленкой, вспененного слоя ПВХ, армирующего стеклохолста, который выполняет роль "скелета" для всего полотна в целом и подложки из вспененного ПВХ. Общая толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, износостойкость класс 33. |
| 6 | Блок пескоцементный фундаментный | Блок пескоцементный фундаментный, размером 20х20х40 см – блок декоративный с фактурой поверхности "Колотый камень". Технические характеристики по ГОСТ 6133-99. Цвет и фактура уточняются по месту |
| 7 | Полиэстер лист | Гладкий лист из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм с полимерным двухсторонним покрытием полиэстер (ГОСТ 30246-94). |

Примечание: Перечисленные выше в п.п.1,5 таблицы показатели товара должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с п.п. а) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если предлагается для использования товар, являющийся эквивалентным.

Перечисленные выше в п.п.2-4, 6,7 таблицы показатели товара должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с п.п.б) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ

В случае, если указание показателей товара в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено п. 3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, отсутствие какого-либо показателя товара, несоответствие его значения установленному Заказчиком значению такого показателя либо указание показателя не конкретно является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

ЧАСТЬ V.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии с п.5 ч.1 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" определена начальная (максимальная) цена контракта. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта - затратный  метод.

|  |  |  |  |  | Форма №4 МДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт здания Отдела №2 УФК по Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: 444255,58 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда: 80771,35 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудозатраты: 770,12 чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 кв. 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс-ции машин | всего | оплаты труда | экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Ремонт цоколя здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-15-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 { (Ккм=0,9 для 402-0013)} | 0,046 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 11955,66 3304,47 | 117,03 11,82 | 549,96 | 152,01 | 5,38 0,54 | 397,65 | 18,2919 |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | -0,2392 1000 шт. | 1585,7 |  | -379,30 |  |  |  |  |
|  | 403-2156 прим ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Блок пескоцементный фундаментный, размером 20х20х40 см (декоративный с фактурой поверхности "Колотый камень") | 15 шт. | 21,39 |  | 320,85 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр53-15-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 { (Ккм=0,9 для 402-0013)} | 0,112 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 11655,26 3004,07 | 117,03 11,82 | 1305,40 | 336,46 | 13,11 1,32 | 361,5 | 40,488 |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | -0,5824 1000 шт. | 1585,7 |  | -923,51 |  |  |  |  |
|  | 403-2156 прим ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Блок пескоцементный фундаментный, размером 20х20х40 см (декоративный с фактурой поверхности "Колотый камень") | 35 шт. | 21,39 |  | 748,65 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр53-14-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 3,1 10 м трещин | 34,63 24,31 | 0,00 0,00 | 107,35 | 75,36 | 0,00 0,00 | 2,71 | 8,401 |
| 4 | ТЕРр57-2-3 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,066 100 м2 покрытия | 641,00 595,99 | 45,01 17,02 | 42,31 | 39,34 | 2,97 1,12 | 69,87 | 4,61142 |
| 5 | ТЕР46-04-010-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных | 0,059 100 м2 покрытия | 648,37 218,30 | 430,07 55,67 | 38,25 | 12,88 | 25,37 3,28 | 23,78 | 1,40302 |
| 6 | ТЕР11-01-002-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство подстилающих слоев песчаных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 4,42 1 м3 подстилающего слоя | 152,65 33,88 | 34,78 4,44 | 674,72 | 149,75 | 153,73 19,62 | 3,9215 | 17,33303 |
| 7 | ТЕР27-07-002-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,14 100 м2 дорожек и тротуаров | 3085,29 255,29 | 346,88 46,84 | 431,94 | 35,74 | 48,56 6,56 | 30,176 | 4,22464 |
| 8 | ТЕР27-07-002-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 {к=-10 (Кпз=-10); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,14 100 м2 дорожек и тротуаров | -2315,03 -52,56 | -127,37 -14,75 | -324,10 | -7,36 | -17,83 -2,07 | 0,621 | 0,08694 |
| 9 | ТЕР01-02-005-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,021 100 м3 уплотненного грунта | 466,94 122,91 | 344,03 44,91 | 9,80 | 2,58 | 7,22 0,94 | 14,4095 | 0,3026 |
| 10 | ТЕР11-01-002-09 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство подстилающих слоев бетонных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 8,1 1 м3 подстилающего слоя | 631,92 35,27 | 0,31 0,00 | 5118,55 | 285,69 | 2,51 0,00 | 4,209 | 34,0929 |
|  | 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | -8,262 м3 | 576,95 |  | -4766,76 |  |  |  |  |
|  | 401-0066 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 8,262 м3 | 632,57 |  | 5226,29 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-02-002-01 прим ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство сбросов воды из продольных дренажей {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,18 100 м сброса | 3000,77 665,25 | 33,59 2,95 | 540,14 | 119,74 | 6,05 0,53 | 74,1635 | 13,34943 |
|  | 101-1886 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 100 тип 1 | -18,36 м | 15,17 |  | -278,52 |  |  |  |  |
|  | 101-2128 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Трубы асбестоцементные напорные ВТ12 х 200 тип 1 | 9,18 м | 62,48 |  | 573,57 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр68-22-2 прим ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов частичное | 24 1 м канавы | 4,69 4,69 | 0,00 0,00 | 112,56 | 112,56 | 0,00 0,00 | 0,62 | 14,88 |
| 13 | ТЕР12-01-010-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,089 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 882,97 | 98,44 | 2,72 0,26 | 129,6625 | 11,53996 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | -0,0696 т | 11066,48 |  | -770,20 |  |  |  |  |
|  | 101-3414 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Лист гладкий, полиэстер | 12,665 м2 | 117,09 |  | 1482,94 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр62-35-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 0,115 100 м2 окрашиваемой поверхности | 784,81 542,16 | 0,84 0,00 | 90,26 | 62,35 | 0,10 0,00 | 62,75 | 7,21625 |
| 15 | ТЕРр62-32-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз | 0,149 100 м2 окрашиваемой поверхности | 819,76 507,65 | 0,84 0,00 | 122,15 | 75,64 | 0,13 0,00 | 62,75 | 9,34975 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 10936,27 | 64787,00 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1583,28 | 19110,19 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1551,18 | 18722,74 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 32,10 | 387,45 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 250,02 | 1485,12 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 7901,06 | 38557,17 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1234,01 | 6021,97 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1594,52 | 19245,86 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1040,81 | 12562,58 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 13571,60 | 96595,44 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 13571,60 | 96595,44 |  |  |  |
| Раздел №2 Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр58-22-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 0,2 100 шт. | 695,60 308,83 | 0,84 0,00 | 139,13 | 61,77 | 0,17 0,00 | 37,8 | 7,56 |
|  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | -0,0184 т | 4160,65 |  | -76,56 |  |  |  |  |
|  | 301-5871 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет | 20 шт. | 33,56 |  | 671,20 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр58-20-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 0,02 100 м | 2472,89 353,23 | 5,87 0,95 | 49,46 | 7,06 | 0,12 0,02 | 41,41 | 0,8282 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | -0,00368 т | 11066,48 |  | -40,72 |  |  |  |  |
|  | 101-3414 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Лист гладкий, полиэстер | 0,669 м2 | 117,09 |  | 78,33 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр58-20-3 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 0,03 100 м | 5294,99 599,23 | 11,53 2,13 | 158,86 | 17,98 | 0,35 0,06 | 70,25 | 2,1075 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | -0,01236 т | 11066,48 |  | -136,78 |  |  |  |  |
|  | 101-3414 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Лист гладкий, полиэстер | 2,249 м2 | 117,09 |  | 263,34 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр58-20-4 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1,75 м | 0,033 100 м | 9189,68 965,85 | 19,50 3,55 | 303,25 | 31,87 | 0,64 0,12 | 113,23 | 3,73659 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | -0,02442 т | 11066,48 |  | -270,24 |  |  |  |  |
|  | 101-3414 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Лист гладкий, полиэстер | 4,444 м2 | 117,09 |  | 520,35 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр58-10-5 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 0,1 100 шт. | 3893,08 452,94 | 6,75 0,00 | 389,31 | 45,29 | 0,68 0,00 | 53,1 | 5,31 |
|  | 201-1103 | Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм | -10 шт. | 34,32 |  | -343,20 |  |  |  |  |
|  | 301-5877 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет | 10 шт. | 58,73 |  | 587,30 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр58-10-4 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена колен водосточных труб с люлек | 0,1 100 шт. | 4489,01 1143,87 | 6,75 0,00 | 448,91 | 114,39 | 0,68 0,00 | 134,1 | 13,41 |
|  | 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | -10 шт. | 33,37 |  | -333,70 |  |  |  |  |
|  | 301-5875 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет | 10 шт. | 53,49 |  | 534,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 2943,14 | 16366,73 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 278,56 | 3362,22 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 278,36 | 3359,81 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,20 | 2,41 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 2,64 | 15,68 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1207,92 | 5894,65 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1454,22 | 7096,59 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 231,20 | 2790,58 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 181,06 | 2185,39 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 3355,40 | 21342,70 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 3355,40 | 21342,70 |  |  |  |
| Раздел №3 Крыльцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр57-2-3 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,0696 100 м2 покрытия | 641,00 595,99 | 45,01 17,02 | 44,61 | 41,48 | 3,13 1,18 | 69,87 | 4,86295 |
| 23 | ТЕРр63-7-5 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 0,107 100 м2 поверхности облицовки | 730,95 584,74 | 146,21 23,52 | 78,21 | 62,57 | 15,64 2,52 | 74,3 | 7,9501 |
| 24 | ФЕР15-01-045-01 ФЕР (Эталонная база, июль 2012) | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); (Кэм=1,01; Км=0,81)} | 0,056 100 м2 поверхности облицовки | 17865,78 3992,34 | 92,14 28,86 | 1000,48 | 223,57 | 5,16 1,62 | 434,8955 | 24,35415 |
| 25 | ФЕР11-01-047-01 ФЕР (Эталонная база, июль 2012) | Устройство покрытий из плит керамогранитных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); (Кэм=1,01; Км=0,81)} | 0,013 100 м2 покрытия | 18411,53 3120,03 | 31,39 21,74 | 239,35 | 40,56 | 0,41 0,28 | 356,983 | 4,64078 |
|  | 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | -1,326 м2 | 140,45 |  | -150,85 |  |  |  |  |
|  | 101-4484 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | 1,326 м2 | 122,04 |  | 131,08 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР15-01-016-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,107 100 м2 облицованной поверхности | 12186,61 3327,32 | 61,29 19,50 | 1303,97 | 356,02 | 6,56 2,09 | 353,97 | 37,87479 |
|  | 101-0278 | Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм | -10,7 м2 | 78,03 |  | -834,92 |  |  |  |  |
|  | 101-3445 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм | 10,7 м2 | 79,1 |  | 846,37 |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР11-01-049-01 ФЕР (Эталонная база, июль 2012) | Укладка металлического накладного профиля (порога) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); (Кэм=1,01; Км=0,81)} | 0,0108 100 м профиля | 261,54 167,24 | 29,18 0,00 | 2,83 | 1,81 | 0,32 0,00 | 19,136 | 0,20667 |
|  | 206-1370 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 1,8 м | 6 шт. | 87,03 |  | 422,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 3084,10 | 20303,51 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 733,70 | 8855,76 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 726,01 | 8762,94 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 7,69 | 92,82 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 31,22 | 185,45 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1912,22 | 9331,63 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 414,65 | 2023,49 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 685,72 | 8276,64 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 363,01 | 4381,53 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 4132,83 | 32961,68 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 4132,83 | 32961,68 |  |  |  |
| Раздел №4 Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр57-2-3 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,09 100 м2 покрытия | 641,00 595,99 | 45,01 17,02 | 57,69 | 53,64 | 4,05 1,53 | 69,87 | 6,2883 |
| 29 | ТЕР46-04-009-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 0,9 1 м3 | 287,36 81,00 | 206,36 26,71 | 258,62 | 72,90 | 185,72 24,04 | 8,93 | 8,037 |
| 30 | ТЕРр51-1-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 | 0,015 100 м3 грунта | 7264,61 5202,60 | 8,43 0,00 | 108,97 | 78,04 | 0,13 0,00 | 667 | 10,005 |
| 31 | ТЕРр51-3-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта | 0,01 100 м3 грунта | 3980,07 3697,20 | 1,69 0,00 | 39,80 | 36,97 | 0,02 0,00 | 474 | 4,74 |
|  | 408-0122 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Песок природный для строительных работ средний | 1 м3 | 69,59 |  | 69,59 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР11-01-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Уплотнение грунта щебнем {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,09 100 м2 площади уплотнения | 844,02 74,21 | 102,13 13,00 | 75,96 | 6,68 | 9,19 1,17 | 8,855 | 0,79695 |
| 33 | ТЕР11-01-002-09 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство подстилающих слоев бетонных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,9 1 м3 подстилающего слоя | 631,92 35,27 | 0,31 0,00 | 568,73 | 31,74 | 0,28 0,00 | 4,209 | 3,7881 |
| 34 | ТЕРр57-3-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0,06 100 м плинтуса | 29,41 29,41 | 0,00 0,00 | 1,76 | 1,76 | 0,00 0,00 | 3,77 | 0,2262 |
| 35 | ФЕР11-01-047-01 ФЕР (Эталонная база, июль 2012) | Устройство покрытий из плит керамогранитных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); (Кэм=1,01; Км=0,81)} | 0,09 100 м2 покрытия | 18411,53 3120,03 | 31,39 21,74 | 1657,04 | 280,80 | 2,83 1,96 | 356,983 | 32,12847 |
|  | 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | -9,18 м2 | 140,45 |  | -1044,36 |  |  |  |  |
|  | 101-4484 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | 9,18 м2 | 122,04 |  | 907,47 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр63-10-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (панели МДФ) | 0,1 100 м2 облицовки | 69,41 63,16 | 6,25 2,36 | 6,95 | 6,32 | 0,63 0,24 | 7,31 | 0,731 |
| 37 | ТЕР15-01-050-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (Сущ.) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,1 100 м2 облицовки | 8251,00 529,44 | 121,74 1,63 | 825,09 | 52,94 | 12,17 0,16 | 57,6725 | 5,76725 |
|  | 101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | -0,0101 1000 м2 | 67244,3 |  | -679,17 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР11-01-040-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (Сущ.) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,06 100 м плинтуса | 1097,52 70,31 | 14,25 0,00 | 65,86 | 4,22 | 0,86 0,00 | 7,659 | 0,45954 |
|  | 101-4847 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | -0,42 шт. | 1,75 |  | -0,73 |  |  |  |  |
|  | 101-4848 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | -0,42 шт. | 1,75 |  | -0,73 |  |  |  |  |
|  | 101-4849 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | -2,4 шт. | 1,95 |  | -4,68 |  |  |  |  |
|  | 101-4850 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | -0,48 шт. | 1,06 |  | -0,51 |  |  |  |  |
|  | 101-4851 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | -0,48 шт. | 1,06 |  | -0,51 |  |  |  |  |
|  | 101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | -6,06 м | 8,52 |  | -51,63 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРр65-8-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 0,06 100 м трубопровода с фасонными частями | 5399,32 614,05 | 23,12 2,36 | 323,96 | 36,84 | 1,39 0,14 | 61,9 | 3,714 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 4: |  |  |  | 3185,17 | 20539,82 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 692,09 | 8353,53 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 662,85 | 8000,60 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 29,24 | 352,93 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 217,27 | 1290,58 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 3110,31 | 15178,31 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -805,26 | -3929,67 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 683,85 | 8254,07 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 408,05 | 4925,16 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 4277,07 | 33719,05 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 4277,07 | 33719,05 |  |  |  |
| Раздел №5 Ремонт помещений 1 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр57-2-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,264 100 м2 покрытия | 92,90 88,84 | 4,06 1,54 | 24,52 | 23,45 | 1,07 0,41 | 11,39 | 3,00696 |
| 41 | ТЕРр57-3-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0,281 100 м плинтуса | 29,41 29,41 | 0,00 0,00 | 8,26 | 8,26 | 0,00 0,00 | 3,77 | 1,05937 |
| 42 | ТЕРр57-10-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 0,06 100 мест | 1171,03 591,56 | 55,05 8,04 | 70,26 | 35,49 | 3,30 0,48 | 69,35 | 4,161 |
| 43 | ТЕРр57-15-3 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена плиток в полах до 10 шт. | 0,2 100 плиток | 164,03 142,02 | 11,56 1,18 | 32,80 | 28,40 | 2,31 0,24 | 16,65 | 3,33 |
|  | 101-4484 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | 1,836 м2 | 64,32 |  | 118,09 |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР11-01-036-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,264 100 м2 покрытия | 7876,22 164,37 | 63,89 5,02 | 2079,32 | 43,39 | 16,87 1,33 | 19,78 | 5,22192 |
|  | 101-2142 | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ | -26,928 м2 | 74,98 |  | -2019,06 |  |  |  |  |
|  | 101-4210 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT SYNERGY" (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) или эквивалент | 26,928 м2 | 82,55 |  | 2222,91 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР11-01-040-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,281 100 м плинтуса | 1097,52 70,31 | 14,25 0,00 | 308,40 | 19,76 | 4,00 0,00 | 7,659 | 2,15218 |
| 46 | ТЕРр62-10-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 0,16 100 м2 окрашиваемой поверхности | 795,17 324,00 | 8,19 1,18 | 127,23 | 51,84 | 1,31 0,19 | 37,5 | 6 |
| 47 | ТЕРр63-6-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена обоев улучшенных | 0,75 100 м2 оклеенной поверхности | 1624,59 478,34 | 11,56 1,18 | 1218,45 | 358,76 | 8,67 0,89 | 54,73 | 41,0475 |
|  | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | -0,84 100 м2 | 902,91 |  | -758,44 |  |  |  |  |
|  | 101-1832 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства) | 84 м2 | 16,87 |  | 1417,08 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРр63-6-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена обоев улучшенных | 0,66 100 м2 оклеенной поверхности | 1624,59 478,34 | 11,56 1,18 | 1072,23 | 315,70 | 7,63 0,78 | 54,73 | 36,1218 |
|  | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | -0,7392 100 м2 | 902,91 |  | -667,43 |  |  |  |  |
|  | 101-3936 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Стеклообои TASSOGLAS, зигзаг (Класс пожароопасности КМ-1) или эквивалент | 73,92 м2 | 23,65 |  | 1748,21 |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР15-04-005-05 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,66 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1445,41 262,12 | 10,94 0,15 | 953,97 | 173,00 | 7,22 0,10 | 29,2215 | 19,28619 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 5: |  |  |  | 7956,80 | 46492,09 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1062,47 | 12824,01 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1058,05 | 12770,66 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 4,42 | 53,35 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 52,38 | 311,14 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4785,01 | 23350,85 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2061,36 | 10059,44 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 875,64 | 10568,97 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 552,50 | 6668,68 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 |  |  |  | 9384,94 | 63729,74 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 5 |  |  |  | 9384,94 | 63729,74 |  |  |  |
| Раздел №6 Ремонт помещений 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРр57-2-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,266 100 м2 покрытия | 92,90 88,84 | 4,06 1,54 | 24,71 | 23,63 | 1,08 0,41 | 11,39 | 3,02974 |
| 51 | ТЕРр57-3-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0,197 100 м плинтуса | 29,41 29,41 | 0,00 0,00 | 5,79 | 5,79 | 0,00 0,00 | 3,77 | 0,74269 |
| 52 | ТЕРр57-10-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 0,07 100 мест | 1171,03 591,56 | 55,05 8,04 | 81,97 | 41,41 | 3,85 0,56 | 69,35 | 4,8545 |
| 53 | ТЕРр57-15-3 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена плиток в полах до 10 шт. | 0,25 100 плиток | 164,03 142,02 | 11,56 1,18 | 41,01 | 35,51 | 2,89 0,30 | 16,65 | 4,1625 |
|  | 101-4484 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | 2,295 м2 | 64,32 |  | 147,61 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР11-01-036-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату { (Км=0,81); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,266 100 м2 покрытия | 6423,11 164,37 | 63,89 5,02 | 1708,54 | 43,72 | 16,99 1,34 | 19,78 | 5,26148 |
|  | 101-2142 | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ | -27,132 м2 | 74,98 |  | -1647,83 |  |  |  |  |
|  | 101-4210 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT SYNERGY" (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) или эквивалент | 27,132 м2 | 82,55 |  | 1814,19 |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР11-01-040-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,197 100 м плинтуса | 1097,52 70,31 | 14,25 0,00 | 216,21 | 13,85 | 2,81 0,00 | 7,659 | 1,50882 |
| 56 | ТЕРр62-10-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 0,32 100 м2 окрашиваемой поверхности | 795,17 324,00 | 8,19 1,18 | 254,45 | 103,68 | 2,62 0,38 | 37,5 | 12 |
| 57 | ТЕРр63-6-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена обоев улучшенных | 0,54 100 м2 оклеенной поверхности | 1624,59 478,34 | 11,56 1,18 | 877,27 | 258,30 | 6,24 0,64 | 54,73 | 29,5542 |
|  | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | -0,6048 100 м2 | 902,91 |  | -546,08 |  |  |  |  |
|  | 101-3920 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Обои на тканевой основе моющиеся пленочные (отечественного производства) | 60,48 м2 | 21,37 |  | 1292,46 |  |  |  |  |
| 58 | ТЕРр56-12-5 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена дверных приборов замки врезные | 0,01 100 шт. приборов | 8209,56 624,40 | 0,00 0,00 | 82,09 | 6,24 | 0,00 0,00 | 73,2 | 0,732 |
| 59 | ТЕРр63-6-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена обоев улучшенных | 0,566 100 м2 оклеенной поверхности | 1624,59 478,34 | 11,56 1,18 | 919,51 | 270,74 | 6,54 0,67 | 54,73 | 30,97718 |
|  | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | -0,63392 100 м2 | 902,91 |  | -572,37 |  |  |  |  |
|  | 101-3936 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Стеклообои TASSOGLAS, зигзаг (Класс пожароопасности КМ-1) или эквивалент | 63,392 м2 | 23,65 |  | 1499,22 |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР15-04-005-05 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,566 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1445,41 262,12 | 10,94 0,15 | 818,10 | 148,36 | 6,19 0,08 | 29,2215 | 16,53937 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 6: |  |  |  | 7016,85 | 41133,74 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 955,61 | 11534,22 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 951,23 | 11481,35 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 4,38 | 52,87 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 49,21 | 292,31 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4029,21 | 19662,54 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1987,20 | 9697,54 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 789,24 | 9526,13 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 501,72 | 6055,76 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 |  |  |  | 8307,81 | 56715,63 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 6 |  |  |  | 8307,81 | 56715,63 |  |  |  |
| Раздел №7 Лестничная клетка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕРр61-26-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 0,174 100 м2 перетертой поверхности | 262,97 242,52 | 3,13 1,18 | 45,75 | 42,20 | 0,54 0,21 | 28,07 | 4,88418 |
| 62 | ТЕР15-04-005-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,174 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1556,13 295,02 | 10,94 0,15 | 270,76 | 51,33 | 1,90 0,03 | 32,89 | 5,72286 |
| 63 | ТЕРр62-35-3 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 1 раз | 0,077 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1226,19 675,91 | 0,84 0,00 | 94,42 | 52,05 | 0,06 0,00 | 78,23 | 6,02371 |
| 64 | ТЕРр62-18-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком | 0,015 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1760,34 1135,33 | 8,19 1,18 | 26,40 | 17,03 | 0,12 0,02 | 129,9 | 1,9485 |
| 65 | ТЕРр57-2-3 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,052 100 м2 покрытия | 641,00 595,99 | 45,01 17,02 | 33,33 | 30,99 | 2,34 0,89 | 69,87 | 3,63324 |
| 66 | ТЕРр57-3-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 0,065 100 м плинтуса | 111,38 111,38 | 0,00 0,00 | 7,24 | 7,24 | 0,00 0,00 | 14,28 | 0,9282 |
| 67 | ФЕР11-01-047-01 ФЕР (Эталонная база, июль 2012) | Устройство покрытий из плит керамогранитных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); (Кэм=1,01; Км=0,81)} | 0,052 100 м2 покрытия | 18411,53 3120,03 | 31,39 21,74 | 957,40 | 162,24 | 1,63 1,13 | 356,983 | 18,56312 |
|  | 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | -5,304 м2 | 140,45 |  | -603,41 |  |  |  |  |
|  | 101-4485 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | 5,304 м2 | 194,45 |  | 835,40 |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР11-01-039-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство плинтусов из плиток керамических {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,065 100 м плинтуса | 2726,75 258,11 | 6,32 0,00 | 177,24 | 16,78 | 0,41 0,00 | 27,14 | 1,7641 |
|  | 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | -6,565 м | 23,43 |  | -153,82 |  |  |  |  |
|  | 101-3445 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Керамический гранит, неполированный, толщиной 8 мм | 6,565 м2 | 79,1 |  | 519,29 |  |  |  |  |
| 69 | ТЕРр63-6-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Смена обоев улучшенных | 0,957 100 м2 оклеенной поверхности | 1624,59 478,34 | 11,56 1,18 | 1554,73 | 457,77 | 11,06 1,13 | 54,73 | 52,37661 |
|  | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | -1,07184 100 м2 | 902,91 |  | -967,78 |  |  |  |  |
|  | 101-3936 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Стеклообои TASSOGLAS, зигзаг (Класс пожароопасности КМ-1) или эквивалент | 107,184 м2 | 23,65 |  | 2534,90 |  |  |  |  |
| 70 | ТЕР15-04-005-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,957 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1828,44 442,53 | 16,59 0,30 | 1749,82 | 423,50 | 15,88 0,29 | 49,335 | 47,2136 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 7: |  |  |  | 7081,67 | 43662,05 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1264,83 | 15266,50 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1261,13 | 15221,84 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 3,70 | 44,66 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 33,94 | 201,60 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 3622,02 | 17675,46 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2164,58 | 10563,15 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1124,79 | 13576,22 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 650,43 | 7850,69 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7 |  |  |  | 8856,89 | 65088,96 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 7 |  |  |  | 8856,89 | 65088,96 |  |  |  |
| Раздел №8 Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР08-07-002-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,174 100 м2 горизонтальной проекции | 1090,20 697,51 | 18,98 0,00 | 189,70 | 121,37 | 3,30 0,00 | 80,73 | 14,04702 |
| 72 | 01-01-01-041 ФССЦ на перевозки грузов для строительства | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную { (Кэм=1,01; Км=0,81)} | 5,9 1 т груза | 43,41 0,00 | 43,41 0,00 | 256,12 | 0,00 | 256,12 0,00 | 0 | 0 |
| 73 | 03-21-01-010 ФССЦ на перевозки грузов для строительства | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (класс груза I) на расстояние: до 10 км { (Кэм=1,01; Км=0,81)} | 5,9 1 т груза | 11,53 0,00 | 11,53 0,00 | 68,03 | 0,00 | 68,03 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 8: |  |  |  | 513,85 | 3727,34 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 121,37 | 1464,94 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 121,37 | 1464,94 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 327,45 | 1945,05 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 65,03 | 317,35 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133,51 | 1611,47 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 82,53 | 996,14 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 8 |  |  |  | 729,89 | 6334,95 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 8 |  |  |  | 729,89 | 6334,95 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 42717,85 | 257012,28 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.07 Иэм=5.94 Изпм=12.07 Им=4.88 Иом=4.88] |  |  |  | 42717,85 | 257012,28 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 6610,18 | 79784,87 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 81,73 | 986,48 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 964,13 | 5726,93 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 26632,78 | 129967,97 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 8510,76 | 41532,51 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 6118,47 | 73849,93 |  |  |  |
|  |  | Автомобильные дороги 142/142% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 217,46 | 2236,75 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95/95% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 3,03 | 31,05 |  |  |  |
|  |  | Кровли 120/120% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 106,60 | 1095,99 |  |  |  |
|  |  | Полы 123/123% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 1251,88 | 12795,89 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/110% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 111,97 | 1146,73 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Благоустройство 104/104% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 117,06 | 1195,60 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Малярные работы 80/80% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 290,54 | 2980,73 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Полы 80/80% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 306,81 | 3147,81 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Стены 86/86% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 486,49 | 4984,35 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Крыши, кровли 83/83% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 231,20 | 2387,19 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 1361,44 | 13837,97 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы 77/77% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 1337,51 | 13627,69 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы 103/103% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 38,09 | 392,83 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом 75/75% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 86,26 | 888,44 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Проемы 82/82% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 5,12 | 52,76 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Штукатурные работы 79/79% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 33,50 | 342,92 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 122/122% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 133,51 | 1362,36 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3780,08 | 45625,57 |  |  |  |
|  |  | Автомобильные дороги 95/95% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 124,04 | 1201,56 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50/50% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 1,51 | 14,46 |  |  |  |
|  |  | Кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 54,29 | 524,17 |  |  |  |
|  |  | Полы 75/75% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 721,80 | 6942,45 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 67,86 | 655,27 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Благоустройство 60/60% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 67,54 | 652,15 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Малярные работы 50/50% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 181,59 | 1753,37 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Полы 68/68% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 260,79 | 2499,73 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Стены 70/70% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 395,98 | 3823,61 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Крыши, кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 181,06 | 1748,36 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 55/55% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 673,55 | 6400,06 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы 50/50% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 868,52 | 8386,27 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы 60/60% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 22,19 | 214,27 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/45% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 51,75 | 499,74 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Проемы 62/62% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 3,87 | 37,69 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Штукатурные работы 50/50% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 21,21 | 204,73 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 80/80% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 82,53 | 791,05 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 52616,40 | 376487,78 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 9470,95 | 67767,80 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 62087,35 | 444255,58 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 62087,35 | 444255,58 |  |  |  |

Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________О.Г. Карев

Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский

Примечание:

При подготовке Локальной сметы использованы следующие нормативно-технические документы: 1. Государственные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ТЕР), утвержденные Приказом Минстроя Ульяновской области от 22.06.2010 №120-од. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 2. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ФЕР), утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 262. 3. МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Принятые и введены в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 4. МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. Приняты и введены в действие с 12 января 2004 постановлением Госстроя России от 12 января 2004 № 6. 5. МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. Приняты и введены в действие с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15. 6. МДС 81-36.2004. Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные работы (ФЕР-2001). Приняты и введены в действие с 09.10.2003 постановлением Госстроя России от 09.10.2003 г. №180. 7. ТСЭМ-2001 Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Утвержден постановлением администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 8. ТССЦ-2001 Сборник сметных расценок на материалы, изделия и конструкции применяемые в Ульяновской области. Утвержден постановлением администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 9. ФССЦ-2001 Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 260. 10. ФССЦ-2001 Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства (ФССЦпг). Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 354. 11. Письмо Госстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06. О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве. 12. Информационно-справочные материалы по ценообразованию в строительстве 1 кв. 2014 г. ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа Ульяновской области».