ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ Д.Н.Чугунков « » 2014 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2014/ ЭА-22

Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит - систем  Управления Федерального казначейства

по Ульяновской области

для субъектов малого предпринимательства

Ульяновск, 2014

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 3 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 5 |
| Часть III. Техническое задание | 15 |
| Часть IV. Проект государственного контракта Часть V Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 23 36 |

Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона,

- идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

- идентификационный номер налогоплательщика учредителей,

- идентификационный номер налогоплательщика членов коллегиального исполнительного органа,

- идентификационный номер налогоплательщика лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным п. 2 ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)*:

3) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5, 7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

Документом, подтверждающим соответствие участника аукциона требованию, установленному п. 2 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ, признается документ, предоставляемый оператору электронной площадки участником аукциона для получения аккредитации в соответствии с п.2 ч.2 ст. 61 Федерального закона № 44-ФЗ,  и направляемый оператором электронной площадки Заказчику в соответствии с ч. 19 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ.

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

5) Декларацию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ).

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукциона и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактном управляющем | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-15 Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области». |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит - систем Управления Федерального казначейства по Ульяновской области Описание объекта закупки, в т.ч. требования к объему выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Место выполнения работ: Отдел №1 Ульяновская область, г.Барыш, кв. Советский, д.1а; Отдел №2 Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61; Отдел №3 Ульяновская область, Чердаклинский район, п.г.т.Чердаклы, ул. Советская, д.3; Отдел №4 Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3; Отдел №5 Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4; Отдел №6 Ульяновская область, Карсунский район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3; Отдел №7 Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20; Отдел №8 Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16; Отдел №9 Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2; Отдел №10 Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20; Отдел №11 Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3; Отдел №12 Ульяновская область, Павловский район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10; Отдел №13 Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1а; Отдел №14 Ульяновская область, Сенгилеевский район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а; Отдел №15 Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А; Отдел №16 Ульяновская область, Старомайнский район, р.п.Старая Майна, ул. Революционная, д.81; Отдел №17 Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б; Отдел №18 Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24; Отдел №19 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка ул. Первомайская, д.7; Отдел №20 Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5; Отдел №21 Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А. Отдел №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11 Отдел №23 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Гая, 59а Помещения УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, 38/16 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1. Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта; Срок завершения работ: 31.10.2014 |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 376495,11 руб. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений полученных в результате изучения рынка от 3 –х организаций, выполняющих идентичные работы (часть V документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | Начало подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 14.05.2014 23час.59мин. (время московское). Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 15.05.2014 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 19.05.2014 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме устанавливается в сумме 3764,95 руб. Обеспечение заявки осуществляется путем блокирования денежных средств на лицевом счете участника аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены в сумме 18824,76 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; – отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» - Обеспечение исполнения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит - систем Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (аукцион №2014/ЭА-22) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. правомочность участника закупки заключать контракт; 2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 06.05.2014. Окончание срока предоставления разъяснений 12.05.2014. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | На основании статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Принадлежность к субъектам малого предпринимательства определяется в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям определяется в соответствии ч.2 ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии со ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Участник аукциона декларирует в заявке на участие в аукционе принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

Часть III.

Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Подрядчику необходимо  выполнить работы по техническому обслуживанию  и ремонту кондиционеров и сплит - систем  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области.

- Техническое обслуживание  и ремонт кондиционеров и сплит - систем  представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию кондиционеров и сплит-системы в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на кондиционеры и сплит-системы.

- Техническое обслуживание включает в себя:

- Осмотр кондиционера на предмет выявления внешних признаков механических повреждений узлов и агрегатов.

- Проверка работы кондиционера во всех режимах.

- Выявление причины  шумов и вибраций.

- Проверка параметров линии питания.

- Измерение сопротивления электрической изоляции.

- Измерение токов в цепи компрессора и напряжений на его клеммах при запуске и в работе.

- Зачистка и восстановление электрических контактов.

- Проверка 4-х ходового клапана.

- Тестирование электронной части устройства.

- Подтяжка соединения 'на кранах' при герметичности.

- Протяжка силовых креплений внутреннего, внешнего блока.

- Очистка теплообменников от грязи и удаление посторонних предметов, препятствующих нормальному теплообмену.

- Чистка воздушных фильтров.

- Регулировка поперечноточной крыльчатки внутреннего, внешнего блоков.

- Промывка дренажного поддона, насоса и датчика уровня воды в поддоне.

- Прочистка дренажной системы, длиной не более 7 м.

- Вакуумация.

- Заправка фреоном до 50 грамм.

19. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации кондиционеров и сплит - систем   (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации кондиционеров и сплит - систем);

20. Выдачу рекомендаций по улучшению работы кондиционеров и сплит - систем.

Подрядчик по заявке Заказчика  выполняет  работы по  ремонту кондиционеров и сплит – систем Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. По мере необходимости при выполнении работ по ремонту кондиционеров и сплит – систем Подрядчик осуществляет замену запасных частей и расходных материалов, а также осуществляет монтаж/демонтаж соответствующего кондиционера (сплит/системы).

Запасные части и расходные материалы, необходимые для  ремонта и технического обслуживания, приобретаются за счет средств Подрядчика.

На предоставляемые работы Подрядчик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) месяца со дня подписания Сторонами акта  выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации кондиционеров и сплит - систем. В течение гарантийного срока все выявленные специалистами Заказчика или возникшие в ходе эксплуатации неисправности кондиционеров и сплит - систем должны устраняться  Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика в месте нахождения кондиционеров и сплит - систем, без дополнительных расходов со стороны Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик должен обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким видам работ. Обеспечить выполнение работ с соблюдением установленных правил техники безопасности, противопожарных мероприятий и мероприятий по охране окружающей среды, правил по охране труда.

Подрядчик должен проводить работы по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит - систем  с периодичностью, определяемой руководством по техническому обслуживанию на данное оборудование, но не реже 1 раза в период действия контракта, а также по заявкам Заказчика выполнять ремонт кондиционеров и сплит-систем.

Заявка доводится Заказчиком до Подрядчика посредством телефонного звонка, зафиксированного ответственным лицом Подрядчика. В заявке указывается модель аппарата, неисправность, контактное лицо, телефоны организации.

Подрядчик обязан обеспечить явку специалиста  в течение 24 часов с момента получения заявки  Заказчика.

Перечень кондиционеров и сплит-систем, подлежащих

техническому обслуживанию:

| Номер отдела | Место нахождения, адрес | Наименование |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отд.1 | г.Барыш, квартал Советский, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.1 | г.Барыш, квартал Советский, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonik CS/CU-C18HKD |  | 1 |
| Отд.1 | г.Барыш, квартал Советский, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonik CS/CU-PA16GKD |  | 1 |
| Отд.1 | г.Барыш, квартал Советский, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonik CS/CU-PC 12KD |  | 1 |
| Отд.2 | р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PA16GKD |  | 1 |
| Отд.2 | р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC 12KD |  | 1 |
| Отд.2 | р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC 12KD |  | 1 |
| Отд.2 | р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 | Сплит-система настенного типа Panasoniс CS/CU-PA12GKD |  | 1 |
| Отд.2 | р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 | Сплит-система настенного типа Panasoniс CS/CU-PA16GKD |  | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A18 CKE |  | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A18 CKE |  | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A18 CKE |  | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A24 DKD |  | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A24 DKD |  | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.4 | п.г.т.Вешкайма, ул.Мира, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.4 | п.г.т.Вешкайма, ул.Мира, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.5 | г.Инза, ул.Заводская, д.4 | Кондиционер LG LS-R126ABL |  | 1 |
| Отд.5 | г.Инза, ул.Заводская, д.4 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PC126KD |  | 1 |
| Отд.5 | г.Инза, ул.Заводская, д.4 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PC126KD |  | 1 |
| Отд.6 | р.п.Карсун,ул.Ленина,д.3 | Сплит-система настенного типа.Panasonic CS/CU-A 18BKP |  | 1 |
| Отд.6 | р.п.Карсун,ул.Ленина,д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PC12GKD |  | 1 |
| Отд.6 | р.п.Карсун,ул.Ленина,д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PC12GKD |  | 1 |
| Отд.6 | р.п.Карсун,ул.Ленина,д.3 | Сплит-система настенного типа LG S18LH |  | 1 |
| Отд.7 | р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20 | Кондиционер Panasonik GS-PC12GKD |  | 1 |
| Отд.7 | р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20 | Кондиционер Panasonik GS-PC12GKD |  | 1 |
| Отд.7 | р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.7 | р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.8 | р.п.Майна, ул.Советская, д.16 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.8 | р.п.Майна, ул.Советская, д.16 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C9CKP |  | 1 |
| Отд.9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD |  | 1 |
| Отд.9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD |  | 1 |
| Отд.9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD |  | 1 |
| Отд.10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа CS-PA12DKD |  | 1 |
| Отд.10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа CS-PA12DKD |  | 1 |
| Отд.10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа CS-PA12DKD |  | 1 |
| Отд.10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа CS-PA12DKD |  | 1 |
| Отд.10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа CS-PA12DKD |  | 1 |
| Отд.10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа CS-PA12DKD |  | 1 |
| Отд.11 | р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CD/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.11 | р.п.Новоспасское, пер.Мира,д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PS12KD |  | 1 |
| Отд.12 | р.п.Павловка,ул.50лет ВЛКСМ,10 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.12 | р.п.Павловка,ул.50лет ВЛКСМ,10 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD |  | 1 |
| Отд.12 | р.п.Павловка,ул.50лет ВЛКСМ,10 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD |  | 1 |
| Отд.12 | р.п.Павловка,ул.50лет ВЛКСМ,10 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD |  | 1 |
| Отд.13 | р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1А | Кондиционер LG LSL 1260 HL |  | 1 |
| Отд.13 | р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PS12DKD |  | 1 |
| Отд.13 | р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PS12DKD |  | 1 |
| Отд.13 | р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1А | Сплит-система DaikinWM15JR-ACLCA-R56 |  | 1 |
| Отд.14 | г.Сенгилей, ул.Садовая, д.2а | Сплит система Panasonic CS-A24BKP |  | 1 |
| Отд.14 | г.Сенгилей, ул.Садовая, д.2а | Сплит система Panasonic CS-A9BKP |  | 1 |
| Отд.14 | г.Сенгилей, ул.Садовая, д.2а | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.14 | г.Сенгилей, ул.Садовая, д.2а | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.15 | р.п.Ст.Кулатка,ул.Кирова,133А | Кондиционер "McQuay" MCM020DR |  | 1 |
| Отд.15 | р.п.Ст.Кулатка,ул.Кирова,133А | Сплит- система настенного типа LG-S24LH |  | 1 |
| Отд.15 | р.п.Ст.Кулатка,ул.Кирова,133А | Сплит-система настенного типа LG S24LH |  | 1 |
| Отд.16 | р.п.Старая Майна, ул.Революционная, д.81 | Сплит-система настенного типа PANASONIC CS/CU PC 12KD |  | 1 |
| Отд.17 | р.п.Сурское, ул.Октябрьская,53Б | Сплит-система настенного типа Panasonik CS/CU-PC12KD 7711800620 |  | 1 |
| Отд.17 | р.п.Сурское, ул.Октябрьская,53Б | Сплит-система настенного типа Panasonik CS/CU-PC12KD 7711800639 |  | 1 |
| Отд.18 | р.п.Тереньга, ул.Ульяновская, д.24 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC 12KD |  | 1 |
| Отд.18 | р.п.Тереньга, ул.Ульяновская, д.24 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC 12KD |  | 1 |
| Отд.19 | р.п.Ишеевка,ул.Первомайская,д.7 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12GKD |  | 1 |
| Отд.19 | р.п.Ишеевка,ул.Первомайская,д.7 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.19 | р.п.Ишеевка,ул.Первомайская,д.7 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD |  | 1 |
| Отд.20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/СU-C18DKD |  | 1 |
| Отд.20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU -A28BKP5 |  | 1 |
| Отд.20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/СU-C18DKD |  | 1 |
| Отд.20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C12DKD |  | 1 |
| Отд.20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа CS/DU-C18DKD |  | 1 |
| Отд.20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C18DKD |  | 1 |
| Отд.21 | г.Димитровград, ул.Куйбышева 210 А | Кондиционер SAMSUNG AZ12F1JEA оконный |  | 1 |
| Отд.21 | г.Димитровград, ул.Куйбышева 210 А | Сплит - система " HAIER" SU-18H03/V (ZXF) |  | 1 |
| Отд.21 | г.Димитровград, ул.Куйбышева 210 А | Кондиционер SAMSUNG SH07ZZ8 |  | 1 |
| Отд.22 | г.Ульяновск, пр-д Сиреневый 11 | Сплит-система настенный кондиционер Panasonik CS-PS12GKD |  | 1 |
| Отд.22 | г.Ульяновск, пр-д Сиреневый 11 | Сплит-система настенный кондиционер Panasonik CS-PS12GKD |  | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа Daikin FTYN 35 DAV3B/RYN 35DAV3B |  | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PS 12-KD |  | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа GENERAL CLIMATE GC/GU-S09HR |  | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа EURONORD EC/EU-S18HR |  | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа CHIGO KFR23 W/G |  | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа CHIGO KFR23W/G |  | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC 12GKD |  | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа GENERAL CLIMATE GC/GU-S09HR |  | 1 |
| УФК по Ульяновской области | г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1 | Центральный кондиционер ССМ-65 |  | 1 |
|  |  | Центральный кондиционер СТВ2-40/22-4 |  | 1 |
|  |  | Центральный кондиционер ССМ-65 |  | 1 |
|  |  | Центральный кондиционер СТВ2-40/22-4 |  | 1 |
|  |  | Центральный кондиционер СТВ2-40/22-4 |  | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CU/CS-E18DKDW (inverter) |  | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CU/CS-E18DKDW (inverter) |  | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C18HKD |  | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-E18GKD (Inverter,R410A) |  | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C12DKD |  | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C18HKD |  | 1 |
|  |  | Сплит-система колонного типа LG Р08LH |  | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-E18GKD |  | 1 |
|  | лифтовая | Кондиционер-сплит-система типа 1, фреон -410А, DAIKIN |  | 1 |
|  | лифтовая | Кондиционер-сплит-система типа 1, фреон -410А, DAIKIN |  | 1 |
|  | каб.06 | Кондиционер COOLER |  | 1 |
|  | каб.100 | Кондиционер Panasonic CS-А28ВВ4Р/CU-A28ВВР5 |  | 1 |
|  | каб.100 | Кондиционер Panasonic CS-А43ВВ4Р/CU-A43BBP8 |  | 1 |
|  | каб.102 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C12HKD |  | 1 |
|  | каб.102 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A9CKP |  | 1 |
|  | каб.104 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-E18GKD |  | 1 |
|  | каб.106 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C24HKD |  | 1 |
|  | каб.109 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PA9DKD |  | 1 |
|  | каб.110 | Кондиционер Panasonic CS/CU-С18DKD |  | 1 |
|  | каб.112 | Сплит-система настенного типа Panasonic |  | 1 |
|  | каб.112 | Кондиционер кассетного типа Panasonic |  | 1 |
|  | каб.115 | Кондиционер-сплит-система типа 1,фреон -410А,DAIKIN |  | 1 |
|  | каб.115 | Кондиционер-сплит-система типа 1,фреон -410А,DAIKIN |  | 1 |
|  | каб.116 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PA16GKD |  | 1 |
|  | каб.200 | Сплит-система настенного типа Panasonic |  | 1 |
|  | каб.204 | Сплит-система настенного типа Panasonic |  | 1 |
|  | каб.206 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A12CKP |  | 1 |
|  | каб.207 (кабинет руководителя) | Сплит-система настенного типа Panasonic |  | 1 |
|  | каб.210 | Кондиционер напольный Bosh |  | 1 |
|  | каб.210 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PA16GKD |  | 1 |
|  | каб.217 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A9CKP |  | 1 |
|  | каб.219 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C18DKD |  | 1 |
|  | каб.222 | Кондиционер напольный Bosh |  | 1 |
|  | каб.224 | Сплит-система настенного типа General Climate GC-S24HRIN1 |  | 1 |
|  | каб.224 | Сплит-система настенного типа General Climate GC/GU |  | 1 |
|  | каб.224 | Сплит-система настенного типа General Cllimate GC-S18HRIN1 |  | 1 |
|  | каб.233 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-E12GKD |  | 1 |
|  | каб.233 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-E12GKD |  | 1 |
|  | каб.300 | Сплит-система настенного типа Panasonic |  | 1 |
|  | каб.300 | Сплит-система настенного типа Panasonic |  | 1 |
|  | каб.303 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C18DKD |  | 1 |
|  | каб.309 | Кондиционер-сплит-система типа 2,фреон -410А,DAIKIN |  | 1 |
|  | каб.309 | Кондиционер "McQuay" MCM020DR |  | 1 |
|  | каб.309 | Кондиционер-сплит-система DAIKIN |  | 1 |
|  | каб.311 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C12DKD |  | 1 |
|  | каб.311 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C7DKD |  | 1 |
|  | каб.312 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C9DKD |  | 1 |
|  | каб.313 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C7DKD |  | 1 |
|  | каб.317 | Сплит-система настенного типа Panasoniс CS/CU-C24HKD |  | 3 |
|  | каб.317 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A24JKD |  | 1 |
|  | каб.317 | Кондиционер Panasonic CS/CU-PW18MKD |  | 1 |
|  | каб.317 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-C24JKD/CU-C24HKD |  | 1 |
|  | каб.229 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P40VGM-E |  | 1 |
|  | каб.228 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P40VGM-E |  | 1 |
|  | каб.323 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P40VGM-E |  | 1 |
|  | каб.323 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P40VGM-E |  | 1 |
|  | каб.319 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P40VGM-E |  | 1 |
|  | каб.318 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P40VGM-E |  | 1 |
|  | каб.226 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E |  | 1 |
|  | каб.227 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E |  | 1 |
|  | каб.230 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E |  | 1 |
|  | каб.231 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E |  | 1 |
|  | каб.232 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E |  | 1 |
|  | каб.322 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E |  | 1 |
|  | каб.321 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E |  | 1 |
|  | каб.320 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E |  | 1 |
|  | каб.316 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E |  | 1 |
|  |  | Наружний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PUHY-P300YGM-A |  | 1 |
|  |  | Наружний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PUHY-P300YGM-A |  | 1 |
| УФК по Ульяновской области | г.Ульяновск,ул.Л.Толстого,38 | Кондиционер "Panasonic"C12СКР |  | 1 |
|  |  | Кондиционер Panasonic A-12-CKP |  | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU -YW 7MKD |  | 1 |
|  |  | Кондиционер "Panasonic" А12СКР |  | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A12KD |  | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A24DKD |  | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A12DKD |  | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PW18MKD |  | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A12DKD | 1 |  |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A24DKD | 1 |  |

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит - систем  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области

г. Ульяновск  	                                                 « ___ » _________ 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,   заключили  на основании протокола ________    от       .       .  2014  №_________ настоящий  государственный контракт (далее – Контракт)   о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому обслуживанию  и ремонту кондиционеров и сплит - систем  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области (далее – работы)  согласно приложенной Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1), а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

- 1.2. Техническое обслуживание включает в себя:

- Осмотр кондиционера на предмет выявления внешних признаков механических повреждений узлов и агрегатов.

- Проверка работы кондиционера во всех режимах.

- Выявление причины  шумов и вибраций.

- Проверка параметров линии питания.

- Измерение сопротивления электрической изоляции.

- Измерение токов в цепи компрессора и напряжений на его клеммах при запуске и в работе.

- Зачистка и восстановление электрических контактов.

- Проверка 4-х ходового клапана.

- Тестирование электронной части устройства.

- Подтяжка соединения 'на кранах' при герметичности.

- Протяжка силовых креплений внутреннего, внешнего блока.

- Очистка теплообменников от грязи и удаление посторонних предметов, препятствующих нормальному теплообмену.

- Чистка воздушных фильтров.

- Регулировка поперечноточной крыльчатки внутреннего, внешнего блоков.

- Промывка дренажного поддона, насоса и датчика уровня воды в поддоне.

- Прочистка дренажной системы, длиной не более 7 м.

- Вакуумация.

- Заправка фреоном до 50 грамм.

19. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации кондиционеров и сплит - систем   (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации кондиционеров и сплит - систем);

20. Выдачу рекомендаций по улучшению работы кондиционеров и сплит - систем.

1.3. Работы по  ремонту кондиционеров и сплит – систем Управления Федерального казначейства по Ульяновской области выполняются по заявке Заказчика.

2. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ: со следующего дня после  заключения государственного контракта.

Срок завершения работ: 31.10.2014

2.2. Работы выполняются по месту нахождения кондиционеров и сплит - систем, указанному в Спецификации (Приложение№1 к контракту).

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1 Факт выполнения работ Подрядчиком и их приемки Заказчиком подтверждается актом выполненных работ, который составляется Подрядчиком после окончания выполнения работ и направляется на подписание Заказчику.

3.2. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ, счет и (или) счет-фактуру.

3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ  осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт выполненных работ  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт выполненных работ в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта выполненных работ  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт выполненных работ  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

3.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

3.5. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Проводить работы по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит - систем  с периодичностью, определяемой руководством по техническому обслуживанию на данное оборудование, но не реже 1 раза в период действия настоящего контракта, а также по заявкам Заказчика выполнять ремонт кондиционеров и сплит - систем.

Заявка доводится Заказчиком до Подрядчика посредством телефонного звонка, зафиксированного ответственным лицом Подрядчика. В заявке указывается модель аппарата, неисправность, контактное лицо, телефоны организации.

Подрядчик обязан обеспечить явку специалиста  в течение 24 часов с момента получения заявки  Заказчика.

4.1.2. Выполнять техническое обслуживание и ремонт кондиционеров и сплит - систем  своими силами и средствами в объеме, определяемом руководством по техническому обслуживанию  на данное оборудование  и настоящим контрактом.

По мере необходимости при выполнении работ по ремонту кондиционеров и сплит – систем осуществлять замену запасных частей и расходных материалов, а также  монтаж/демонтаж соответствующего кондиционера (сплит/системы).

Расходные материалы, необходимые для технического обслуживания,  а также запасные части и расходные материалы, необходимые для  ремонта, приобретать за счет своих средств.

4.1.3. Обеспечивать бесперебойную  работу обслуживаемых  кондиционеров и сплит - систем.

4.1.4. Консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования.

4.2.Права Подрядчика:

4.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность  необходимого для этого персонала.

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. Обеспечить оперативный доступ специалиста Подрядчика к обслуживаемому оборудованию, создать надлежащие условия работы.

4.3.2. Назначить лицо, ответственное за  правильную эксплуатацию кондиционеров и сплит - систем  и  связь с Подрядчиком.

4.3.3. Соблюдать правила эксплуатации кондиционеров и сплит - систем, рекомендованный фирмой - изготовителем.

4.4.Права Заказчика:

4.4.1.Заказчик имеет право вызвать специалиста Подрядчика во всех случаях неисправности обслуживаемого оборудования, а также при неудовлетворительном качестве работы кондиционеров и сплит - систем, либо при необходимости проведения каких-либо работ, требующих присутствия сервисного специалиста Подрядчика.

4.4.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1. Цена контракта составляет: _____________________ (____) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ___________________  (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС вместо слов «в т.ч. НДС» указывается «НДС не облагается»)

Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

5.2. Оплата осуществляется после окончания работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и подписанного обеими сторонами акта выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня  представления  документов, предусмотренных в п. 3.2. настоящего контракта.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. В стоимость работ включена оплата всех расходов, производимых Подрядчиком в процессе выполнения работ в полном объеме с надлежащим качеством, а также расходы на  уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. На предоставляемые работы Подрядчик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид работ.  Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) месяца со дня подписания Сторонами акта  выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации кондиционеров и сплит - систем. В течение гарантийного срока все выявленные специалистами Заказчика или возникшие в ходе эксплуатации неисправности кондиционеров и сплит - систем должны устраняться  Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика в месте нахождения кондиционеров и сплит - систем, без дополнительных расходов со стороны Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены  контракта и составляет ________руб.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчика, предусмотренного  разделом  5  настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта и составляет______руб.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

8.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 8.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 8.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

9.           ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

10.1. Переписка (обмен информацией) между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется посредством любых доступных и удобных для сторон средств связи, включая электронную почту, факсимильную связь.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.4. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 5%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет 18824,76  руб. (Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление  банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

11.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

11.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, после выполнения работ по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подписанного Заказчиком Контракта. Настоящий Контракт действует по 31.10.2014, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.

- 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-15 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г.Ульяновска, л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

Приложение № 1 к государственному контракту

- № ______ от __.__.20___

- Спецификация

к контракту №__ от __ ________ 20___г.

Перечень кондиционеров и сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию:

| Номер отдела | Место нахождения, адрес | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отд.1 | г.Барыш, квартал Советский, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.1 | г.Барыш, квартал Советский, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonik CS/CU-C18HKD | 1 |
| Отд.1 | г.Барыш, квартал Советский, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonik CS/CU-PA16GKD | 1 |
| Отд.1 | г.Барыш, квартал Советский, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonik CS/CU-PC 12KD | 1 |
| Отд.2 | р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PA16GKD | 1 |
| Отд.2 | р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC 12KD | 1 |
| Отд.2 | р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC 12KD | 1 |
| Отд.2 | р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 | Сплит-система настенного типа Panasoniс CS/CU-PA12GKD | 1 |
| Отд.2 | р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 | Сплит-система настенного типа Panasoniс CS/CU-PA16GKD | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A18 CKE | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A18 CKE | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A18 CKE | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A24 DKD | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A24 DKD | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.4 | п.г.т.Вешкайма, ул.Мира, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.4 | п.г.т.Вешкайма, ул.Мира, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.5 | г.Инза, ул.Заводская, д.4 | Кондиционер LG LS-R126ABL | 1 |
| Отд.5 | г.Инза, ул.Заводская, д.4 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PC126KD | 1 |
| Отд.5 | г.Инза, ул.Заводская, д.4 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PC126KD | 1 |
| Отд.6 | р.п.Карсун,ул.Ленина,д.3 | Сплит-система настенного типа.Panasonic CS/CU-A 18BKP | 1 |
| Отд.6 | р.п.Карсун,ул.Ленина,д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PC12GKD | 1 |
| Отд.6 | р.п.Карсун,ул.Ленина,д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PC12GKD | 1 |
| Отд.6 | р.п.Карсун,ул.Ленина,д.3 | Сплит-система настенного типа LG S18LH | 1 |
| Отд.7 | р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20 | Кондиционер Panasonik GS-PC12GKD | 1 |
| Отд.7 | р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20 | Кондиционер Panasonik GS-PC12GKD | 1 |
| Отд.7 | р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.7 | р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.8 | р.п.Майна, ул.Советская, д.16 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.8 | р.п.Майна, ул.Советская, д.16 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C9CKP | 1 |
| Отд.9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD | 1 |
| Отд.9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD | 1 |
| Отд.9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD | 1 |
| Отд.10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа CS-PA12DKD | 1 |
| Отд.10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа CS-PA12DKD | 1 |
| Отд.10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа CS-PA12DKD | 1 |
| Отд.10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа CS-PA12DKD | 1 |
| Отд.10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа CS-PA12DKD | 1 |
| Отд.10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа CS-PA12DKD | 1 |
| Отд.11 | р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CD/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.11 | р.п.Новоспасское, пер.Мира,д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PS12KD | 1 |
| Отд.12 | р.п.Павловка,ул.50лет ВЛКСМ,10 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.12 | р.п.Павловка,ул.50лет ВЛКСМ,10 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD | 1 |
| Отд.12 | р.п.Павловка,ул.50лет ВЛКСМ,10 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD | 1 |
| Отд.12 | р.п.Павловка,ул.50лет ВЛКСМ,10 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD | 1 |
| Отд.13 | р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1А | Кондиционер LG LSL 1260 HL | 1 |
| Отд.13 | р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PS12DKD | 1 |
| Отд.13 | р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PS12DKD | 1 |
| Отд.13 | р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1А | Сплит-система DaikinWM15JR-ACLCA-R56 | 1 |
| Отд.14 | г.Сенгилей, ул.Садовая, д.2а | Сплит система Panasonic CS-A24BKP | 1 |
| Отд.14 | г.Сенгилей, ул.Садовая, д.2а | Сплит система Panasonic CS-A9BKP | 1 |
| Отд.14 | г.Сенгилей, ул.Садовая, д.2а | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.14 | г.Сенгилей, ул.Садовая, д.2а | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.15 | р.п.Ст.Кулатка,ул.Кирова,133А | Кондиционер "McQuay" MCM020DR | 1 |
| Отд.15 | р.п.Ст.Кулатка,ул.Кирова,133А | Сплит- система настенного типа LG-S24LH | 1 |
| Отд.15 | р.п.Ст.Кулатка,ул.Кирова,133А | Сплит-система настенного типа LG S24LH | 1 |
| Отд.16 | р.п.Старая Майна, ул.Революционная, д.81 | Сплит-система настенного типа PANASONIC CS/CU PC 12KD | 1 |
| Отд.17 | р.п.Сурское, ул.Октябрьская,53Б | Сплит-система настенного типа Panasonik CS/CU-PC12KD 7711800620 | 1 |
| Отд.17 | р.п.Сурское, ул.Октябрьская,53Б | Сплит-система настенного типа Panasonik CS/CU-PC12KD 7711800639 | 1 |
| Отд.18 | р.п.Тереньга, ул.Ульяновская, д.24 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC 12KD | 1 |
| Отд.18 | р.п.Тереньга, ул.Ульяновская, д.24 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC 12KD | 1 |
| Отд.19 | р.п.Ишеевка,ул.Первомайская,д.7 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12GKD | 1 |
| Отд.19 | р.п.Ишеевка,ул.Первомайская,д.7 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.19 | р.п.Ишеевка,ул.Первомайская,д.7 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 1 |
| Отд.20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/DU-C18DKD | 1 |
| Отд.20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU -A28BKP5 | 1 |
| Отд.20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/DU-C18DKD | 1 |
| Отд.20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C12DKD | 1 |
| Отд.20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа CS/DU-C18DKD | 1 |
| Отд.20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C18DKD | 1 |
| Отд.21 | г.Димитровград, ул.Куйбышева 210 А | Кондиционер SAMSUNG AZ12F1JEA оконный | 1 |
| Отд.21 | г.Димитровград, ул.Куйбышева 210 А | Сплит - система " HAIER" SU-18H03/V (ZXF) | 1 |
| Отд.21 | г.Димитровград, ул.Куйбышева 210 А | Кондиционер SAMSUNG SH07ZZ8 | 1 |
| Отд.22 | г.Ульяновск, пр-д Сиреневый 11 | Сплит-система настенный кондиционер Panasonik CS-PS12GKD | 1 |
| Отд.22 | г.Ульяновск, пр-д Сиреневый 11 | Сплит-система настенный кондиционер Panasonik CS-PS12GKD | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа Daikin FTYN 35 DAV3B/RYN 35DAV3B | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PS 12-KD | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа GENERAL CLIMATE GC/GU-S09HR | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа EURONORD EC/EU-S18HR | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа CHIGO KFR23 W/G | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа CHIGO KFR23W/G | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC 12GKD | 1 |
| Отд.23 | г.Ульяновск, пр.Гая,д.59А | Сплит-система настенного типа GENERAL CLIMATE GC/GU-S09HR | 1 |
| УФК по Ульяновской области | г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1 | Центральный кондиционер ССМ-65 | 1 |
|  |  | Центральный кондиционер СТВ2-40/22-4 | 1 |
|  |  | Центральный кондиционер ССМ-65 | 1 |
|  |  | Центральный кондиционер СТВ2-40/22-4 | 1 |
|  |  | Центральный кондиционер СТВ2-40/22-4 | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CU/CS-E18DKDW (inverter) | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CU/CS-E18DKDW (inverter) | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C18HKD | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-E18GKD (Inverter,R410A) | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C12DKD | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C18HKD | 1 |
|  |  | Сплит-система колонного типа LG Р08LH | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-E18GKD | 1 |
|  | лифтовая | Кондиционер-сплит-система типа 1, фреон -410А, DAIKIN | 1 |
|  | лифтовая | Кондиционер-сплит-система типа 1, фреон -410А, DAIKIN | 1 |
|  | каб.06 | Кондиционер COOLER | 1 |
|  | каб.100 | Кондиционер Panasonic CS-А28ВВ4Р/CU-A28ВВР5 | 1 |
|  | каб.100 | Кондиционер Panasonic CS-А43ВВ4Р/CU-A43BBP8 | 1 |
|  | каб.102 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C12HKD | 1 |
|  | каб.102 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A9CKP | 1 |
|  | каб.104 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-E18GKD | 1 |
|  | каб.106 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C24HKD | 1 |
|  | каб.109 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PA9DKD | 1 |
|  | каб.110 | Кондиционер Panasonic CS/CU-С18DKD | 1 |
|  | каб.112 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 1 |
|  | каб.112 | Кондиционер кассетного типа Panasonic | 1 |
|  | каб.115 | Кондиционер-сплит-система типа 1,фреон -410А,DAIKIN | 1 |
|  | каб.115 | Кондиционер-сплит-система типа 1,фреон -410А,DAIKIN | 1 |
|  | каб.116 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PA16GKD | 1 |
|  | каб.200 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 1 |
|  | каб.204 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 1 |
|  | каб.206 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A12CKP | 1 |
|  | каб.207 (кабинет руководителя) | Сплит-система настенного типа Panasonic | 1 |
|  | каб.210 | Кондиционер напольный Bosh | 1 |
|  | каб.210 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PA16GKD | 1 |
|  | каб.217 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A9CKP | 1 |
|  | каб.219 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C18DKD | 1 |
|  | каб.222 | Кондиционер напольный Bosh | 1 |
|  | каб.224 | Сплит-система настенного типа General Climate GC-S24HRIN1 | 1 |
|  | каб.224 | Сплит-система настенного типа General Climate GC/GU | 1 |
|  | каб.224 | Сплит-система настенного типа General Cllimate GC-S18HRIN1 | 1 |
|  | каб.233 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-E12GKD | 1 |
|  | каб.233 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-E12GKD | 1 |
|  | каб.300 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 1 |
|  | каб.300 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 1 |
|  | каб.303 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C18DKD | 1 |
|  | каб.309 | Кондиционер-сплит-система типа 2,фреон -410А,DAIKIN | 1 |
|  | каб.309 | Кондиционер "McQuay" MCM020DR | 1 |
|  | каб.309 | Кондиционер-сплит-система DAIKIN | 1 |
|  | каб.311 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C12DKD | 1 |
|  | каб.311 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C7DKD | 1 |
|  | каб.312 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C9DKD | 1 |
|  | каб.313 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C7DKD | 1 |
|  | каб.317 | Сплит-система настенного типа Panasoniс CS/CU-C24HKD | 3 |
|  | каб.317 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A24JKD | 1 |
|  | каб.317 | Кондиционер Panasonic CS/CU-PW18MKD | 1 |
|  | каб.317 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-C24JKD/CU-C24HKD | 1 |
|  | каб.229 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P40VGM-E | 1 |
|  | каб.228 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P40VGM-E | 1 |
|  | каб.323 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P40VGM-E | 1 |
|  | каб.323 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P40VGM-E | 1 |
|  | каб.319 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P40VGM-E | 1 |
|  | каб.318 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P40VGM-E | 1 |
|  | каб.226 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E | 1 |
|  | каб.227 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E | 1 |
|  | каб.230 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E | 1 |
|  | каб.231 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E | 1 |
|  | каб.232 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E | 1 |
|  | каб.322 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E | 1 |
|  | каб.321 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E | 1 |
|  | каб.320 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E | 1 |
|  | каб.316 | Внутренний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PKFY-P50VGM-E | 1 |
|  |  | Наружний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PUHY-P300YGM-A | 1 |
|  |  | Наружний блок сплит-системы Mitsubishi Electric PUHY-P300YGM-A | 1 |
| УФК по Ульяновской области | г.Ульяновск,ул.Л.Толстого,38 | Кондиционер "Panasonic"C12СКР | 1 |
|  |  | Кондиционер Panasonic A-12-CKP | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU -YW 7MKD | 1 |
|  |  | Кондиционер "Panasonic" А12СКР | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A12KD | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A24DKD | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A12DKD | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PW18MKD | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A12DKD | 1 |
|  |  | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-A24DKD | 1 |

Часть V

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит - систем

Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Подрядчик 1 | Подрядчик 2 | Подрядчик 3 | Средняя цена за ед | Среднее квадратичное отклонение | Коэфициент вариации % (не более 33) | Стоимость всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена | Цена | Цена |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит-систем УФК по Ульяновской области | шт | 1 | 393287,00 | 363783,33 | 372415,00 | 376 495,11 | 15169,12 | 4,03 | 376 495,11 |

Источниками информации о ценах являются коммерческие предложения. Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений, полученных в результате изучения рынка от  3 –х организаций, выполняющих идентичные работы.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, (далее - Методические рекомендации) определен коэффициент вариации  цены по следующей формуле:

,               где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по формуле:

,

где  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете - 3;

НМЦК составляет  376495,11  руб.