ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ Д.Н.Чугунков «11» июня 2014 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2014/ ЭА- 53

Наименование объекта закупки:

Техническое обслуживание  котельных, газопроводов и газового оборудования  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области

Ульяновск, 2014

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 4 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 6 |
| Часть III. Техническое задание | 15 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 23 |
| Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 36 |

Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона,

- идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

- идентификационный номер налогоплательщика учредителей,

- идентификационный номер налогоплательщика членов коллегиального исполнительного органа,

- идентификационный номер налогоплательщика лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным  п.1 и п. 2 ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)*:

- лицензия на осуществление  эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов в соответствии с федеральным законом  от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», или копия такой лицензии.

*Документом, подтверждающим соответствие участника аукциона требованию, установленному п. 2 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ, признается документ, предоставляемый оператору электронной площадки участником аукциона для получения аккредитации в соответствии с п.2 ч.2 ст. 61 Федерального закона № 44-ФЗ,  и направляемый оператором электронной площадки Заказчику в соответствии с ч. 19 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ.

3) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5, 7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукциона и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактном управляющем | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-56 Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области». |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Управления Федерального казначейства по Ульяновской области Описание объекта закупки, в т.ч. объем выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Место выполнения работ: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул. ул.Гончарова, 50/1. Отдел №2 Ульяновская область, р.п.пБазарный Сызган, ул. Советская, д.61; Отдел №3 Ульяновская область, Чердаклинский район, п.г.т.Чердаклы, ул. Советская, д.3; Отдел №6 Ульяновская область, Карсунский район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3; Отдел №7 Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20; Отдел №9 Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2; Отдел №10 Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20; Отдел №11 Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3; Отдел №12 Ульяновская область, Павловский район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10; Отдел №13 Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1а; Отдел №14 Ульяновская область, Сенгилеевский район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а; Отдел №15 Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А; Отдел №16 Ульяновская область, Старомайнский район, р.п.Старая Майна, ул. Революционная, д.81; Отдел №17 Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б; Отдел №18 Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24; Отдел №20 Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5; Отдел №21 Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А. Начало выполнения работ: с момента заключения государственного контракта; Срок завершения работ: 25.12.2014. |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 217228,10 руб. Обоснованием начальной (максимальной) цены государственного контракта служат сметы, выполненные Заказчиком в соответствии с примерным прейскурантном на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем (часть V документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | Начало подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 19.06.2014 23час.59мин. (время московское). Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 20.06.2014 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 23.06.2014 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме устанавливается в сумме 2172,28 руб. Обеспечение заявки осуществляется путем блокирования денежных средств на лицевом счете участника аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены в сумме 10861,40 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; – отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» - Обеспечение исполнения государственного контракта по техническому обслуживанию котельной, газопроводов и газового оборудования Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (аукцион №2014/ЭА- 53)». |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1.соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки: - наличие лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов в соответствии с федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 2. правомочность участника закупки заключать контракт; 3. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 11.06.2014. Окончание срока предоставления разъяснений 17.06.2014. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Не предоставляются |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

Часть III. Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ, и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Подрядчику необходимо выполнить работы по техническому обслуживанию  котельной, газопроводов и газового оборудования  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области   по адресам, указанным ниже:

| № | Наименование | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (Управление) | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1. |
| 2. | Отдел № 2 Управления | Ульяновская обл., р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61 |
| 3. | Отдел № 3 Управления | Ульяновская обл., р.п. Чердаклы, ул. Советская, 3 |
| 4. | Отдел № 6 Управления | Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул.Ленина,3 . |
| 5. | Отдел № 7 Управления | Ульяновская обл., р.п. Кузоватово, пер. Заводской,20 |
| 6. | Отдел № 9 Управления | Ульяновская обл., р.п. Николаевка, ул.Коммунальная, 45/2 |
| 7. | Отдел № 10 Управления | Ульяновская обл., с. Новая Малыкла, ул.Зеленая, 20 |
| 8. | Отдел № 11 Управления | Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пер. Мира,3 |
| 9. | Отдел № 12 Управления | Ульяновская обл., р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ,10 |
| 10. | Отдел № 13 Управления | Ульяновская обл., р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 1а |
| 11. | Отдел № 14 Управления | Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Садовая, 2а (75км.). |
| 12. | Отдел № 15 Управления | Ульяновская обл., р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133А |
| 13. | Отдел № 16 Управления | Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул.Революционная, 81 |
| 14. | Отдел № 17 Управления | Ульяновская обл., р.п. Сурское, ул. Октябрьская,53б |
| 15. | Отдел № 18 Управления | Ульяновская обл., р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24 |
| 16. | Отдел № 20 Управления | Ульяновская обл., Большое Нагаткино, ул. Садовая, 5 |
| 17. | Отдел № 21 Управления | Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, 210а |

Техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области  (далее – техническое обслуживание оборудования)   включает в себя:

- Проведение технического обслуживания оборудования Заказчика собственными силами в сроки и в объемах, предусмотренных нормативными документами.  Персонал Подрядчика должен быть аттестован и иметь квалификацию, позволяющую грамотно, безопасно проводить техническое обслуживание оборудования.

- Выполнение работ по техническому обслуживанию  оборудования  в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, локализация и ликвидация аварийных ситуаций круглосуточно.

- - Выполнение работ с целью  обеспечения безопасной эксплуатации объектов газоснабжения согласно действующему законодательству Российской Федерации и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ по техническому обслуживанию газопровода и газового оборудования УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1. |
| --- |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. |  |  | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |  |  |  |
| 1 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода низкого давления диам. Dу=108 |  | 1км |  |  | 0,178 | 4 |  |  |  |
| 2 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода низкого давления диам. Dу=108 |  | 1км |  |  | 0,041 | 12 |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода |  | ШРП |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода |  | ШРП |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
| 5 | Проверка параметров срабатывания и настройка клапана |  | клапан |  |  | 1 | 4 |  |  |  |
| 6 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода |  | пункт |  |  | 1 | 4 |  |  |  |
| 7 | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) |  | колодец |  |  | 3 | 12 |  |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диамет. Dу=100 мм |  | задвижка |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диамет. Dу=50 мм |  | задвижка |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения диам. 100мм |  | фланец |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 11 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения диам. Dу= 50мм |  | фланец |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по техническому обслуживанию котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №2 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, дом 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Количество |  | Периодичность обслуживания в период действия контракта |  |  |  |
| 1 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  | 1км.г.пр |  | 0,075 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Оформление результатов обхода трассы газопровода |  | рапорт |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм |  | кран |  | 6 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой |  | котел |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) |  | котел |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период |  | котел |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) |  | котел |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой |  | котел |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) |  | котел |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) газопроводов и газового оборудования |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности |  | сигнализатор |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Установка или снятие заглушки на газопроводе |  | заглушка |  | 1 |  | 2 |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №3 по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы,  ул. Советская, д.3

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 3 | 1 |
| 2 | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования | объект | 1 | 1 |
| 3 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 1 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности (котельная до 100квт) | котел | 1 | 1 |
| 5 | Тезническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |
| 6 | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи | аппарат | 1 | 1 |
| 7 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 | 1 |
| 8 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | пункт | 1 | 4 |
| 9 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 1 | 2 |
| 10 | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 1 | 1 |
| 11 | Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода | км | 0,03195 | 24 |
| 12 | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода среднего давления | км | 0,01073 | 4 |
| 13 | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода среднего давления | км | 0,1266 | 4 |
| 14 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | 1 | 1 |
| 15 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 80 мм | задвижка | 1 | 1 |
| 16 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода | фланец | 1 | 1 |
| 17 | Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия | км | 0,03195 | 1 |
| 18 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 1 | 12 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по техническому  обслуживанию котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №6 Управления Федерального казначейства по адресу: Ульяновская область, р.п.Карсун ул.Ленина 3.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обход и осмотр трассы подземного газопровода | км | 0,32 | 4 |
| 2 | обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,57 | 4 |
| 3 | Установка или снятие заглушки на газопроводе | заглушка | 1 | 2 |
| 4 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | фланец | 1 | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 6 | 1,00 |
| 6 | Тезническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя | прибор | 2 | 2,00 |
| 8 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 | 1,00 |
| 9 | Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1,00 |
| 10 | Сезонное отключение отопительного аппарата | аппарат | 1 | 1,00 |
| 11 | Сезонное отключение отопительного аппарата (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1,00 |
| 12 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 1 | 1,00 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №7 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Кузоватово, пер. Заводской, д. 20

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  | км | 0,03 | 2 |
| 2 | Оформление результатов обхода трассы газопровода |  | рапорт | 1 | 2 |
| 3 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе Ø Dу=50 мм |  | задвижка | 1 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм |  | кран | 6 | 1 |
| 5 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой |  | котел | 1 | 1 |
| 6 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) |  | котел | 1 | 1 |
| 7 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период |  | котел | 1 | 1 |
| 8 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой ( коэф. 0,3) |  | котел | 1 | 1 |
| 9 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой |  | котел | 1 | 2 |
| 10 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) |  | котел | 1 | 2 |
| 11 | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) газопроводов и газового оборудования |  | объект | 1 | 1 |
| 12 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода |  | фланец | 1 | 1 |
| 13 | Тезническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  | сигнализатор | 1 | 1 |
| 14 | Установка или снятие заглушки на газопроводе |  | заглушка | 1 | 2 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  | км | 0,13 | 4 |
| 2 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм |  | кран | 1 | 1 |
| 3 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой |  | котел | 1 | 1 |
| 4 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) |  | котел | 1 | 1 |
| 5 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период |  | котел | 1 | 1 |
| 6 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) |  | котел | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой |  | котел | 1 | 2 |
| 8 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) |  | котел | 1 | 2 |
|  | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  | прибор | 1 | 2 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №9 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная д.45/2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 3 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) | котел | 1 | 1 |
| 4 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 5 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) | котел | 1 | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел | 1 | 1 |
| 8 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №11 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 3 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) | котел | 1 | 1 |
| 4 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 5 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) | котел | 1 | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел | 1 | 1 |
| 8 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №12 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п.Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 3 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) | котел | 1 | 1 |
| 4 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 5 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) | котел | 1 | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел | 1 | 1 |
| 8 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №13 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 1а

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 3 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) | котел | 1 | 1 |
| 4 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 5 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) | котел | 1 | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел | 1 | 1 |
| 8 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №14 по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, Садовая, 2а

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя |  | прибор | 2 | 2 |
| 2 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период |  | котел | 1 | 1 |
| 3 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) |  | котел | 1 | 1 |
| 4 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой |  | котел | 1 | 1 |
| 5 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) |  | котел | 1 | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диамет. до 50мм |  | задвижка | 3 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  | сигнализатор | 1 | 6 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

На техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №17 Управление Федерального казначейства по адресу: Ульяновская область, р.п.Сурское, ул. Октябрьская 53-Б

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,01 | 4 |
| 2 | Установка или снятие заглушки на газопроводе | заглушка | 1 | 2 |
| 3 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 6 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя | прибор | 2 | 2 |
| 5 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 | 1 |
| 6 | Включение отопительного аппарата на зимний период (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1 |
| 7 | Сезонное отключение отопительного аппарата | аппарат | 1 | 1 |
| 8 | Сезонное отключение отопительного аппарата (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1 |
| 9 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 1 | 1 |
| 10 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №15 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133, А.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 3 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой | котел | 1 | 5 |
| 5 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание  газопроводов и газового оборудования Отдела №16 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода | км | 0,033 | 12 |
| 2 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,036 | 4 |
| 3 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | 1 | 1 |
| 4 | Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов | км | 0,033 | 1 |
| 5 | Оформление рапорта результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 1 | 12 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №18 по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя | прибор | 2 | 2 |
| 2 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 | 1 |
| 3 | Включение отопительного аппарата на зимний период (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1 |
| 4 | Сезонное отключение отопительного аппарата | аппарат | 1 | 1 |
| 5 | Сезонное отключение отопительного аппарата (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 2 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 6 |
| 8 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,067 | 6 |
| 9 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 1 | 6 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

На техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №20 по адресу: Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности (котельная до 100квт ) | прибор | 2 | 2 |
| 2 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 | 1 |
| 3 | Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1 |
| 4 | Сезонное отключение отопительного аппарата | аппарат | 1 | 1 |
| 5 | Сезонное отключение отопительного аппарата (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1 |
| 6 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 1 | 1 |
| 7 | Осмотр тех.состояния ШРП при одной нитке газопровода | пункт | 1 | 7 |
| 8 | Техническое обслуживание ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 1 | 2 |
| 9 | Текущий ремонт ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 1 | 1 |
| 10 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм | клапан | 1 | 3 |
| 11 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | фланец | 2 | 1 |
| 12 | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм | задвижка | 1 | 1 |
| 13 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 6 | 1 |
| 14 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |
| 15 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,078 | 4 |
| 16 | Установка или снятие заглушки на газопроводе | заглушка | 1 | 2 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  газопроводов  Отдела №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 210 А

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,168 | 4 |

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области

г. Ульяновск  	« ___ » _________ 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,   заключили  на основании протокола ________    от       .       .  2014  №____настоящий  государственный контракт (далее – Контракт),   о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется  выполнить техническое обслуживание  котельных, газопроводов и газового оборудования  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области  (далее - техническое обслуживание оборудования и работы),  а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1), являющимся  неотъемлемой частью настоящего контракта.

- 2. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения настоящего контракта;

Срок завершения работ: 25.12.2014.

2.2 Место выполнения работ:

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.  ул.Гончарова, 50/1.

Отдел №2 Ульяновская область, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61;

Отдел №3 Ульяновская область, Чердаклинский  район, р.п. Чердаклы, ул. Советская,  д.3;

Отдел №6 Ульяновская область, Карсунский  район, р.п. Карсун, ул.Ленина, д.3;

Отдел №7 Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер.Заводской, д.20;

Отдел №9 Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2;

Отдел №10 Ульяновская область, Новомалыклинский  район, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20;

Отдел №11 Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер.Мира, д.3;

Отдел №12 Ульяновская область, Павловский  район, р.п. Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10;

Отдел №13 Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул.Кооперативная, д.1а;

Отдел №14 Ульяновская область, Сенгилеевский  район, г. Сенгилей, ул. Садовая, д.2а;

Отдел №15 Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А;

Отдел №16 Ульяновская область, Старомайнский  район, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81;

Отдел №17 Ульяновская область, Сурский  район, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, д.53б;

Отдел №18 Ульяновская область, Тереньгульский  район, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, д.24;

Отдел №20 Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5;

Отдел №21 Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1 Приемка выполненных работ осуществляется ежеквартально, после окончания соответствующего квартала.

3.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполненных работах  и готовности их к приемке.

Заказчик  не позднее следующего рабочего дня со дня получения от Подрядчика извещения и акта выполненных работ, обязан с участием ответственного лица Подрядчика осмотреть выполненную работу и направить/вручить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ при выявлении несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта, Сторонами не позднее следующего рабочего дня с даты поступления от Подрядчика извещения и акта выполненных работ, составляется двусторонний акт устранения недостатков с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение срока, указанного в акте. После устранения Подрядчиком недостатков, Стороны подписывают акт выполненных работ.

3.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1   Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Выполнять работы в полном соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид работ,  требованиями к условиям выполнения работ такого рода,   и техническому обслуживанию оборудования.

4.1.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию оборудования Заказчика собственными силами в сроки и в объемах, предусмотренных нормативными документами.  Персонал Подрядчика должен быть аттестован и иметь квалификацию, позволяющую грамотно, безопасно проводить техническое обслуживание оборудования.

4.1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию  оборудования  в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, локализация и ликвидация аварийных ситуаций круглосуточно.

- 4.1.4. Выполнять работы с целью  обеспечения безопасной эксплуатации объектов газоснабжения согласно действующему законодательству Российской Федерации и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- 4.1.5. Иметь лицензию на осуществление  эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.

- 4.2 Права Подрядчика:

- 4.2.1.Самостоятельно определять способ выполнения работ и численность необходимого для этого персонала.

4.3 Обязанности Заказчика:

4.3.1. Обеспечивать доступ к оборудованию специалистов Подрядчика по предъявлению ими служебного удостоверения для осмотра и проведения технического обслуживания оборудования  в соответствии с условиями настоящего контракта с 8-00 до 17-00 часов, локализации и ликвидации аварийных ситуаций круглосуточно.

4.3.2. Принять и оплатить выполненные работы соответствующего качества и в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.3.3.Организовывать приемку, назначив ответственного лица за осуществление контроля  за надлежащим исполнением условий настоящего контракта Подрядчиком.

4.4. Права Заказчика:

4.4.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за  ходом и качеством выполнения работ Подрядчиком, соблюдением сроков и периодичности выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1. Цена контракта составляет: _____________________ (____) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ___________________  (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС)

Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

Цена работ за квартал составляет: _____________________ (____) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ___________________  (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС)

5.2. Оплата осуществляется ежеквартально, после окончания соответствующего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и подписанного обеими сторонами акта выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня  представления  документов на оплату.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. В стоимость работ включена оплата всех расходов, производимых Подрядчиком в процессе выполнения работ в полном объеме с надлежащим качеством, а также расходы на  уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены  контракта и составляет ________руб.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчика, предусмотренного  разделом  5  настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта и составляет ______ руб.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

7.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 7.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 7.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

8.           ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренные контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

9.1. Переписка (обмен информацией, документами, за исключением документов указанных в п.5.2 настоящего контракта) между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется посредством любых доступных и удобных для сторон средств связи, включая электронную почту, факсимильную связь.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.4. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ  КОНТРАКТА

10.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 5%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет 10861,40 руб.

(Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

10.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

10.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, после выполнения работ по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до введения на Официальном сайте Российской Федерации) подписанного Заказчиком Контракта и действует по 31.12.2014, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.

- 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г.Ульяновска, л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от «__»______2014 г.

№ __________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области

.

| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ по техническому обслуживанию газопровода и газового оборудования УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1. |
| --- |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. |  |  | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |  |  |  |
| 1 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода низкого давления диам. Dу=108 |  | 1км |  |  | 0,178 | 4 |  |  |  |
| 2 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода низкого давления диам. Dу=108 |  | 1км |  |  | 0,041 | 12 |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода |  | ШРП |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода |  | ШРП |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
| 5 | Проверка параметров срабатывания и настройка клапана |  | клапан |  |  | 1 | 4 |  |  |  |
| 6 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода |  | пункт |  |  | 1 | 4 |  |  |  |
| 7 | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) |  | колодец |  |  | 3 | 12 |  |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диамет. Dу=100 мм |  | задвижка |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диамет. Dу=50 мм |  | задвижка |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения диам. 100мм |  | фланец |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 11 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения диам. Dу= 50мм |  | фланец |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по техническому обслуживанию котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №2 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, дом 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Количество |  | Периодичность обслуживания в период действия контракта |  |  |  |
| 1 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  | 1км.г.пр |  | 0,075 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Оформление результатов обхода трассы газопровода |  | рапорт |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм |  | кран |  | 6 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой |  | котел |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) |  | котел |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период |  | котел |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) |  | котел |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой |  | котел |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) |  | котел |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) газопроводов и газового оборудования |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности |  | сигнализатор |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Установка или снятие заглушки на газопроводе |  | заглушка |  | 1 |  | 2 |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №3 по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы,  ул. Советская, д.3

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 3 | 1 |
| 2 | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования | объект | 1 | 1 |
| 3 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 1 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности (котельная до 100квт) | котел | 1 | 1 |
| 5 | Тезническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |
| 6 | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи | аппарат | 1 | 1 |
| 7 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 | 1 |
| 8 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | пункт | 1 | 4 |
| 9 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 1 | 2 |
| 10 | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 1 | 1 |
| 11 | Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода | км | 0,03195 | 24 |
| 12 | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода среднего давления | км | 0,01073 | 4 |
| 13 | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода среднего давления | км | 0,1266 | 4 |
| 14 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | 1 | 1 |
| 15 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 80 мм | задвижка | 1 | 1 |
| 16 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода | фланец | 1 | 1 |
| 17 | Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия | км | 0,03195 | 1 |
| 18 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 1 | 12 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по техническому  обслуживанию котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №6 Управления Федерального казначейства по адресу: Ульяновская область, р.п.Карсун ул.Ленина 3.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обход и осмотр трассы подземного газопровода | км | 0,32 | 4 |
| 2 | обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,57 | 4 |
| 3 | Установка или снятие заглушки на газопроводе | заглушка | 1 | 2 |
| 4 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | фланец | 1 | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 6 | 1,00 |
| 6 | Тезническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя | прибор | 2 | 2,00 |
| 8 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 | 1,00 |
| 9 | Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1,00 |
| 10 | Сезонное отключение отопительного аппарата | аппарат | 1 | 1,00 |
| 11 | Сезонное отключение отопительного аппарата (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1,00 |
| 12 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 1 | 1,00 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №7 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Кузоватово, пер. Заводской, д. 20

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  | км | 0,03 | 2 |
| 2 | Оформление результатов обхода трассы газопровода |  | рапорт | 1 | 2 |
| 3 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе Ø Dу=50 мм |  | задвижка | 1 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм |  | кран | 6 | 1 |
| 5 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой |  | котел | 1 | 1 |
| 6 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) |  | котел | 1 | 1 |
| 7 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период |  | котел | 1 | 1 |
| 8 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой ( коэф. 0,3) |  | котел | 1 | 1 |
| 9 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой |  | котел | 1 | 2 |
| 10 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) |  | котел | 1 | 2 |
| 11 | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) газопроводов и газового оборудования |  | объект | 1 | 1 |
| 12 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода |  | фланец | 1 | 1 |
| 13 | Тезническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  | сигнализатор | 1 | 1 |
| 14 | Установка или снятие заглушки на газопроводе |  | заглушка | 1 | 2 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  | км | 0,13 | 4 |
| 2 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм |  | кран | 1 | 1 |
| 3 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой |  | котел | 1 | 1 |
| 4 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) |  | котел | 1 | 1 |
| 5 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период |  | котел | 1 | 1 |
| 6 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) |  | котел | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой |  | котел | 1 | 2 |
| 8 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) |  | котел | 1 | 2 |
|  | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  | прибор | 1 | 2 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №9 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная д.45/2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 3 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) | котел | 1 | 1 |
| 4 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 5 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) | котел | 1 | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел | 1 | 1 |
| 8 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №11 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 3 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) | котел | 1 | 1 |
| 4 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 5 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) | котел | 1 | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел | 1 | 1 |
| 8 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №12 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п.Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 3 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) | котел | 1 | 1 |
| 4 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 5 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) | котел | 1 | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел | 1 | 1 |
| 8 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №13 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 1а

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 3 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) | котел | 1 | 1 |
| 4 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 5 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) | котел | 1 | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел | 1 | 1 |
| 8 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №14 по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, Садовая, 2а

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя |  | прибор | 2 | 2 |
| 2 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период |  | котел | 1 | 1 |
| 3 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) |  | котел | 1 | 1 |
| 4 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой |  | котел | 1 | 1 |
| 5 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) |  | котел | 1 | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диамет. до 50мм |  | задвижка | 3 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  | сигнализатор | 1 | 6 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

На техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №17 Управление Федерального казначейства по адресу: Ульяновская область, р.п.Сурское, ул. Октябрьская 53-Б

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,01 | 4 |
| 2 | Установка или снятие заглушки на газопроводе | заглушка | 1 | 2 |
| 3 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 6 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя | прибор | 2 | 2 |
| 5 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 | 1 |
| 6 | Включение отопительного аппарата на зимний период (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1 |
| 7 | Сезонное отключение отопительного аппарата | аппарат | 1 | 1 |
| 8 | Сезонное отключение отопительного аппарата (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1 |
| 9 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 1 | 1 |
| 10 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №15 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133, А.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 1 |
| 2 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 3 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой | котел | 1 | 5 |
| 5 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание  газопроводов и газового оборудования Отдела №16 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода | км | 0,033 | 12 |
| 2 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,036 | 4 |
| 3 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | 1 | 1 |
| 4 | Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов | км | 0,033 | 1 |
| 5 | Оформление рапорта результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 1 | 12 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №18 по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя | прибор | 2 | 2 |
| 2 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 | 1 |
| 3 | Включение отопительного аппарата на зимний период (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1 |
| 4 | Сезонное отключение отопительного аппарата | аппарат | 1 | 1 |
| 5 | Сезонное отключение отопительного аппарата (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 2 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 6 |
| 8 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,067 | 6 |
| 9 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 1 | 6 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

На техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №20 по адресу: Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности (котельная до 100квт ) | прибор | 2 | 2 |
| 2 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 | 1 |
| 3 | Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1 |
| 4 | Сезонное отключение отопительного аппарата | аппарат | 1 | 1 |
| 5 | Сезонное отключение отопительного аппарата (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 1 |
| 6 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 1 | 1 |
| 7 | Осмотр тех.состояния ШРП при одной нитке газопровода | пункт | 1 | 7 |
| 8 | Техническое обслуживание ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 1 | 2 |
| 9 | Текущий ремонт ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 1 | 1 |
| 10 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм | клапан | 1 | 3 |
| 11 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | фланец | 2 | 1 |
| 12 | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм | задвижка | 1 | 1 |
| 13 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 6 | 1 |
| 14 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 1 |
| 15 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,078 | 4 |
| 16 | Установка или снятие заглушки на газопроводе | заглушка | 1 | 2 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

на техническое обслуживание  газопроводов  Отдела №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 210 А

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,168 | 4 |

ЧАСТЬ V.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии с п.5 ч.1 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" определена начальная (максимальная) цена контракта. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта – затратный   метод.

Использование метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) для обоснования начальной (максимальной) цены контракта невозможно, ввиду отсутствия  информации о рыночных ценах идентичных или однородных работ.

Использование проектно-сметного метода для обоснования начальной (максимальной) цены контракта невозможно, ввиду отсутствия проектно-сметной   документации.

| СМЕТА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на техническое обслуживание газопровода и газового оборудования УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание | Наименование работ |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Количество |  |  | Цена за единицу |  | Периодичность обслуживания в период действия контракта |  | Сумма |
| 5.1.2. | Обход и осмотр трассы надземного газопровода низкого давления диам. Dу=108 |  |  |  | 1км |  |  | 0,178 |  |  | 61,93 |  | 4 |  | 44,09 |
| 5.1.1. | Обход и осмотр трассы подземного газопровода низкого давления диам. Dу=108 |  |  |  | 1км |  |  | 0,041 |  |  | 45,91 |  | 12 |  | 22,59 |
| 7.2.7. | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода |  |  |  | ШРП |  |  | 1 |  |  | 1258,45 |  | 1 |  | 1258,45 |
| 7.2.5. | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода |  |  |  | ШРП |  |  | 1 |  |  | 290,72 |  | 2 |  | 581,44 |
| 7.2.21. | Проверка параметров срабатывания и настройка клапана |  |  |  | клапан |  |  | 1 |  |  | 90,23 |  | 4 |  | 360,92 |
| 7.1.4. | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода |  |  |  | пункт |  |  | 1 |  |  | 34,54 |  | 4 |  | 138,16 |
| 5.1.5. | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) |  |  |  | колодец |  |  | 3 |  |  | 5,90 |  | 12 |  | 212,40 |
| 5.1.29. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диамет. Dу=100 мм |  |  |  | задвижка |  |  | 2 |  |  | 66,86 |  | 1 |  | 133,72 |
| 5.1.29. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диамет. Dу=50 мм |  |  |  | задвижка |  |  | 1 |  |  | 53,49 |  | 1 |  | 53,49 |
| 6.2.26. | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения диам. 100мм |  |  |  | фланец |  |  | 2 |  |  | 61,48 |  | 1 |  | 122,96 |
| 6.2.26. | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения диам. Dу= 50мм |  |  |  | фланец |  |  | 1 |  |  | 61,48 |  | 1 |  | 61,48 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2989,70 |
|  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) |  |  |  | 6,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17968,11 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3234,26 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21202,37 |
| СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №2 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, дом 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта |  | Сумма |
| 5.1.2 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  |  | 1км.г.пр |  |  | 0,075 |  |  |  |  | 61,93 | 2 |  | 9,29 |
| 5.1.13 | Оформление результатов обхода трассы газопровода |  |  | рапорт |  |  | 1 |  |  |  |  | 16,72 | 2 |  | 33,44 |
| 9.1.26. | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм |  |  | кран |  |  | 6 |  |  |  |  | 41,43 | 1 |  | 248,58 |
| 9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой |  |  | котел |  |  | 1 |  |  |  |  | 154,46 | 1 |  | 154,46 |
| 9.1.1. | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) |  |  | котел |  |  | 2 |  |  |  |  | 50,97 | 1 |  | 101,94 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период |  |  | котел |  |  | 1 |  |  |  |  | 538,68 | 1 |  | 538,68 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) |  |  | котел |  |  | 2 |  |  |  |  | 161,60 | 1 |  | 323,20 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой |  |  | котел |  |  | 1 |  |  |  |  | 238,15 | 1 |  | 238,15 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) |  |  | котел |  |  | 2 |  |  |  |  | 142,89 | 1 |  | 285,78 |
| 9.1.24. | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) газопроводов и газового оборудования |  |  | объект |  |  | 1 |  |  |  |  | 144,12 | 1 |  | 144,12 |
| 9.1.31 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности |  |  | сигнализатор |  |  | 1 |  |  |  |  | 85,23 | 1 |  | 85,23 |
| 5.3.62. | Установка или снятие заглушки на газопроводе |  |  | заглушка |  |  | 1 |  |  |  |  | 29,59 | 2 |  | 59,18 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2222,05 |
|  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) |  |  | 6,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13354,52 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2403,81 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15758,33 |
| СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №3 по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание |  | Наименование работ |  | Ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта |  | Сумма |
| 9.1.26 |  | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм |  | кран |  |  | 3 |  |  |  |  | 41,43 | 1 |  | 124,29 |
| 9.1.24. |  | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования |  | объект |  |  | 1 |  |  |  |  | 144,12 | 1 |  | 144,12 |
| 10.2.212. |  | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения |  | объект |  |  | 1 |  |  |  |  | 27,86 | 1 |  | 27,86 |
| 10.1.17. |  | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности (котельная до 100квт) |  | котел |  |  | 1 |  |  |  |  | 150,39 | 1 |  | 150,39 |
| 9.1.31. |  | Тезническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  | сигнализатор |  |  | 1 |  |  |  |  | 85,23 | 1 |  | 85,23 |
| 10.1.34. |  | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи |  | аппарат |  |  | 1 |  |  |  |  | 13,93 | 1 |  | 13,93 |
| 10.1.33. |  | Включение отопительного аппарата на зимний период |  | аппарат |  |  | 1 |  |  |  |  | 31,33 | 1 |  | 31,33 |
| 7.1.4. |  | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода |  | пункт |  |  | 1 |  |  |  |  | 34,54 | 4 |  | 138,16 |
| 7.2.5. |  | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода |  | ШРП |  |  | 1 |  |  |  |  | 290,72 | 2 |  | 581,44 |
| 7.2.7. |  | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода |  | ШРП |  |  | 1 |  |  |  |  | 1258,45 | 1 |  | 1258,45 |
| 5.1.1. |  | Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода |  | км |  |  | 0,03195 |  |  |  |  | 45,91 | 24 |  | 35,20 |
| 5.1.2. |  | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода среднего давления |  | км |  |  | 0,01073 |  |  |  |  | 61,93 | 4 |  | 2,66 |
| 5.1.2. |  | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода среднего давления |  | км |  |  | 0,1266 |  |  |  |  | 61,93 | 4 |  | 31,36 |
| 5.1.29. |  | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм |  | задвижка |  |  | 1 |  |  |  |  | 53,49 | 1 |  | 53,49 |
| 5.1.29. |  | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 80 мм |  | задвижка |  |  | 1 |  |  |  |  | 66,86 | 1 |  | 66,86 |
| 6.2.26. |  | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода |  | фланец |  |  | 1 |  |  |  |  | 61,48 | 1 |  | 61,48 |
| 5.2.4. |  | Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия |  | км |  |  | 0,03195 |  |  |  |  | 681,53 | 1 |  | 21,77 |
| 5.1.13. |  | Оформление результатов обхода трассы газопровода |  | рапорт |  |  | 1 |  |  |  |  | 16,72 | 12 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2828,03 |
|  |  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) |  | 6,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16996,45 |
|  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3059,36 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20055,81 |
| СМЕТА №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по техническому обслуживанию котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №6 Управления Федерального казначейства по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун ул.Ленина 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание |  |  | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  |  | Количество | Цена за единицу |  |  |  | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 5.1.1 |  |  | обход и осмотр трассы подземного газопровода |  |  | км |  |  | 0,32 | 45,91 |  |  |  | 4 | 58,76 |
| 5.1.2 |  |  | обход и осмотр трассы надземного газопровода |  |  | км |  |  | 0,57 | 61,93 |  |  |  | 4 | 141,20 |
| 5.3.62. |  |  | Установка или снятие заглушки на газопроводе |  |  | заглушка |  |  | 1 | 29,59 |  |  |  | 2 | 59,18 |
| 6.2.26 |  |  | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения |  |  | фланец |  |  | 1 | 49,18 |  |  |  | 1 | 49,18 |
| 9.1.26 |  |  | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм |  |  | кран |  |  | 6 | 41,43 |  |  |  | 1,00 | 248,58 |
| 9.1.31 |  |  | Тезническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  |  | сигнализатор |  |  | 1 | 85,23 |  |  |  | 1 | 85,23 |
| 10.1.16 |  |  | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя |  |  | прибор |  |  | 2 | 125,32 |  |  |  | 2,00 | 501,28 |
| 10.1.33 |  |  | Включение отопительного аппарата на зимний период |  |  | аппарат |  |  | 1 | 31,33 |  |  |  | 1,00 | 31,33 |
| 10.1.33 |  |  | Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) |  |  | аппарат |  |  | 1 | 26,63 |  |  |  | 1,00 | 26,63 |
| 10.1.34 |  |  | Сезонное отключение отопительного аппарата |  |  | аппарат |  |  | 1 | 13,93 |  |  |  | 1,00 | 13,93 |
| 10.1.34 |  |  | Сезонное отключение отопительного аппарата (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) |  |  | аппарат |  |  | 1 | 11,84 |  |  |  | 1,00 | 11,84 |
| 10.2.212 |  |  | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения |  |  | объект |  |  | 1 | 22,29 |  |  |  | 1,00 | 22,29 |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1249,44 |
|  |  |  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) |  |  | 6,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7509,11 |
|  |  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1351,64 |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8860,74 |

| СМЕТА № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №7 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Кузоватово, пер. Заводской, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. |  | Количество |  |  | Цена за единицу |  | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |  |  |
| 5.1.2 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км |  | 0,03 |  |  | 61,93 |  | 2 | 3,72 |  |  |
| 5.1.13 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | рапорт |  | 1 |  |  | 16,72 |  | 2 | 33,44 |  |  |
| 5.1.29. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе Ø Dу=50 мм | задвижка |  | 1 |  |  | 53,49 |  | 1 | 53,49 |  |  |
| 9.1.26 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран |  | 6 |  |  | 41,43 |  | 1 | 248,58 |  |  |
| 9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел |  | 1 |  |  | 154,46 |  | 1 | 154,46 |  |  |
| 9.1.1. | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) | котел |  | 1 |  |  | 50,97 |  | 1 | 50,97 |  |  |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел |  | 1 |  |  | 538,68 |  | 1 | 538,68 |  |  |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой ( коэф. 0,3) | котел |  | 1 |  |  | 161,60 |  | 1 | 161,60 |  |  |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел |  | 1 |  |  | 238,15 |  | 2 | 476,30 |  |  |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел |  | 1 |  |  | 142,89 |  | 2 | 285,78 |  |  |
| 9.1.24 | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) газопроводов и газового оборудования | объект |  | 1 |  |  | 144,12 |  | 1 | 144,12 |  |  |
| 6.2.26. | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода | фланец |  | 1 |  |  | 61,48 |  | 1 | 61,48 |  |  |
| 9.1.31 | Тезническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор |  | 1 |  |  | 85,23 |  | 1 | 85,23 |  |  |
| 5.3.62. | Установка или снятие заглушки на газопроводе | заглушка |  | 1 |  |  | 29,59 |  | 2 | 59,18 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2357,03 |  |  |
|  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) | 6,01 |  |  |  |  |  |  |  | 14165,73 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2549,83 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 16715,56 |  |  |
| СМЕТА № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. |  | Количество |  | Цена за единицу |  |  | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |  |  |
| 5.1.2. | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км |  | 0,13 |  | 61,93 |  |  | 4 | 32,20 |  |  |
| 9.1.26. | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран |  | 1 |  | 41,43 |  |  | 1 | 41,43 |  |  |
| 9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел |  | 1 |  | 154,46 |  |  | 1 | 154,46 |  |  |
| 9.1.1. | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) | котел |  | 1 |  | 50,97 |  |  | 1 | 50,97 |  |  |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел |  | 1 |  | 538,68 |  |  | 1 | 538,68 |  |  |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) | котел |  | 1 |  | 161,60 |  |  | 1 | 161,60 |  |  |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел |  | 1 |  | 238,15 |  |  | 2 | 476,30 |  |  |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел |  | 1 |  | 142,89 |  |  | 2 | 285,78 |  |  |
| 10.1.27. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор |  | 1 |  | 31,33 |  |  | 2 | 62,66 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804,08 |  |  |
|  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) | 6,01 |  |  |  |  |  |  |  | 10842,54 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1951,66 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 12794,20 |  |  |
| СМЕТА № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №9 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная д.45/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Количество |  |  | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта |  | Сумма |  |
| 9.1.26. | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм |  | кран |  | 1 |  |  | 41,43 | 1 |  | 41,43 |  |
| 9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой |  | котел |  | 1 |  |  | 154,46 | 1 |  | 154,46 |  |
| 9.1.1. | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) |  | котел |  | 1 |  |  | 50,97 | 1 |  | 50,97 |  |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период |  | котел |  | 1 |  |  | 538,68 | 1 |  | 538,68 |  |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) |  | котел |  | 1 |  |  | 161,60 | 1 |  | 161,60 |  |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой |  | котел |  | 1 |  |  | 238,15 | 1 |  | 238,15 |  |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) |  | котел |  | 1 |  |  | 142,89 | 1 |  | 142,89 |  |
| 9.1.31. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  | сигнализатор |  | 1 |  |  | 85,23 | 1 |  | 85,23 |  |
| ИТОГО по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1413,41 |  |
|  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8494,59 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1529,03 |  |
| ВСЕГО по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10023,62 |

| СМЕТА № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №11 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу |  | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 9.1.26. | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 41,43 |  | 1 | 41,43 |
| 9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 154,46 |  | 1 | 154,46 |
| 9.1.1. | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) | котел | 1 | 50,97 |  | 1 | 50,97 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 538,68 |  | 1 | 538,68 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) | котел | 1 | 161,60 |  | 1 | 161,60 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 238,15 |  | 1 | 238,15 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел | 1 | 142,89 |  | 1 | 142,89 |
| 9.1.31. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 85,23 |  | 1 | 85,23 |
| ИТОГО по смете: |  |  |  |  |  |  | 1413,41 |
|  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) |  |  |  |  |  | 8494,59 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 1529,03 |
| ВСЕГО по смете: |  |  |  |  |  |  | 10023,62 |
| СМЕТА № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №12 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п.Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта |  | Сумма |
| 9.1.26. | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 41,43 | 1 |  | 41,43 |
| 9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 154,46 | 1 |  | 154,46 |
| 9.1.1. | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) | котел | 1 | 50,97 | 1 |  | 50,97 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 538,68 | 1 |  | 538,68 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) | котел | 1 | 161,60 | 1 |  | 161,60 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 238,15 | 1 |  | 238,15 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел | 1 | 142,89 | 1 |  | 142,89 |
| 9.1.31. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 85,23 | 1 |  | 85,23 |
| ИТОГО по смете: |  |  |  |  |  |  | 1413,41 |
|  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) |  |  |  |  |  | 8494,59 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 1529,03 |
| ВСЕГО по смете: |  |  |  |  |  |  | 10023,62 |

| СМЕТА № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №13 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание | Наименование работ |  | Ед. изм. | Количество |  | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 9.1.26. | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм |  | кран | 1 |  | 41,43 | 1 | 41,43 |
| 9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой |  | котел | 1 |  | 154,46 | 1 | 154,46 |
| 9.1.1. | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) |  | котел | 1 |  | 50,97 | 1 | 50,97 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период |  | котел | 1 |  | 538,68 | 1 | 538,68 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) |  | котел | 1 |  | 161,60 | 1 | 161,60 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой |  | котел | 1 |  | 238,15 | 1 | 238,15 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) |  | котел | 1 |  | 142,89 | 1 | 142,89 |
| 9.1.31. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  | сигнализатор | 1 |  | 85,23 | 1 | 85,23 |
| ИТОГО по смете: |  |  |  |  |  |  |  | 1413,41 |
|  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) |  |  |  |  |  |  | 8494,59 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 1529,03 |
| ВСЕГО по смете: |  |  |  |  |  |  |  | 10023,62 |
| СМЕТА № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №14 по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, Садовая, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. |  | Количество | Цена за единицу |  | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 10.1.17 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя | прибор |  | 2 | 150,39 |  | 2 | 601,56 |
| 9.1.9 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел |  | 1 | 538,68 |  | 1 | 538,68 |
| 9.1.9 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) | котел |  | 1 | 161,60 |  | 1 | 161,60 |
| 9.1.1 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел |  | 1 | 154,46 |  | 1 | 154,46 |
| 9.1.1 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,33) | котел |  | 1 | 50,97 |  | 1 | 50,97 |
| 5.1.29 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диамет. до 50мм | задвижка |  | 3 | 53,49 |  | 1 | 160,47 |
| 9.1.31 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор |  | 1 | 85,23 |  | 6 | 511,38 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 2179,12 |
|  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) | 6,01 |  |  |  |  |  | 13096,51 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 2357,37 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 15453,88 |

| СМЕТА № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №17 Управление Федерального казначейства по адресу: Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Октябрьская 53-Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание | Наименование работ |  | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 5.1.2 | обход и осмотр трассы надземного газопровода |  | км | 0,01 | 61,93 | 4 | 2,48 |
| 5.3.62. | Установка или снятие заглушки на газопроводе |  | заглушка | 1 | 29,59 | 2 | 59,18 |
| 9.1.26 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм |  | кран | 6 | 41,43 | 1 | 248,58 |
| 10.1.16 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя |  | прибор | 2 | 125,32 | 2 | 501,28 |
| 10.1.33 | Включение отопительного аппарата на зимний период |  | аппарат | 1 | 31,33 | 1 | 31,33 |
| 10.1.33 | Включение отопительного аппарата на зимний период (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) |  | аппарат | 1 | 26,63 | 1 | 26,63 |
| 10.1.34 | Сезонное отключение отопительного аппарата |  | аппарат | 1 | 13,93 | 1 | 13,93 |
| 10.1.34 | Сезонное отключение отопительного аппарата (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) |  | аппарат | 1 | 11,84 | 1 | 11,84 |
| 10.2.212 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения |  | объект | 1 | 22,29 | 1 | 22,29 |
| 9.1.31 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  | сигнализатор | 1 | 85,23 | 1 | 85,23 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1002,77 |
|  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) |  | 6,01 |  |  |  | 6026,63 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 1084,79 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 7111,42 |
| СМЕТА № 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдел №15 УФК по Ульяновской области: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133, А. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание |  | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 9.1.26. |  | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 41,43 | 1 | 41,43 |
| 9.1.3. |  | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 233,60 | 1 | 233,60 |
| 9.1.11. |  | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 654,29 | 1 | 654,29 |
| 9.1.17. |  | Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой | котел | 1 | 392,6 | 5 | 1963,00 |
| 9.1.31. |  | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 85,23 | 1 | 85,23 |
| ИТОГО по смете: |  |  |  |  |  |  | 2977,55 |
|  |  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) | 6,01 |  |  |  | 17895,08 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 3221,11 |
| ВСЕГО по смете: |  |  |  |  |  |  | 21116,19 |

| СМЕТА № 14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования Отдела №16 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81. |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 5.1.1 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода | км | 0,033 | 45,91 | 12 | 18,18 |
| 5.1.2. | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,036 | 61,93 | 4 | 8,92 |
| 5.1.29. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | 1 | 53,49 | 1 | 53,49 |
| 5.2.4. | Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов | км | 0,033 | 681,53 | 1 | 22,49 |
| 5.1.13. | Оформление рапорта результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 1 | 16,72 | 12 | 200,64 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 303,72 |
|  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) | 6,01 |  |  |  | 1825,35 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 328,56 |
|  | Всего |  |  |  |  | 2153,91 |

| СМЕТА № 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №18 по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание | Наименование работ |  | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 10.1.17 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя |  | прибор | 2 | 150,39 | 2 | 601,56 |
| 10.1.33 | Включение отопительного аппарата на зимний период |  | аппарат | 1 | 31,33 | 1 | 31,33 |
| 10.1.33 | Включение отопительного аппарата на зимний период (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) |  | аппарат | 1 | 26,63 | 1 | 26,63 |
| 10.1.34 | Сезонное отключение отопительного аппарата |  | аппарат | 1 | 13,93 | 1 | 13,93 |
| 10.1.34 | Сезонное отключение отопительного аппарата (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) |  | аппарат | 1 | 11,84 | 1 | 11,84 |
| 9.1.26 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм |  | кран | 2 | 41,43 | 1 | 82,86 |
| 9.1.31 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  | сигнализатор | 1 | 85,23 | 6 | 511,38 |
| 5.1.2 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  | км | 0,067 | 61,93 | 6 | 24,90 |
| 5.1.13 | Оформление результатов обхода трассы газопровода |  | рапорт | 1 | 16,72 | 6 | 100,32 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1404,75 |
|  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) |  | 6,01 |  |  |  | 8442,52 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 1519,65 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 9962,18 |
| СМЕТА № 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| На техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №20 по адресу: Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание |  | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 10.1.17 |  | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности (котельная до 100квт ) | прибор | 2 | 150,39 | 2 | 601,56 |
| 10.1.33 |  | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 | 31,33 | 1 | 31,33 |
| 10.1.33 |  | Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 26,63 | 1 | 26,63 |
| 10.1.34 |  | Сезонное отключение отопительного аппарата | аппарат | 1 | 13,93 | 1 | 13,93 |
| 10.1.34 |  | Сезонное отключение отопительного аппарата (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 1 | 11,84 | 1 | 11,84 |
| 10.2.212 |  | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 1 | 22,29 | 1 | 22,29 |
| 7.1.4 |  | Осмотр тех.состояния ШРП при одной нитке газопровода | пункт | 1 | 34,54 | 7 | 241,78 |
| 7.2.5 |  | Техническое обслуживание ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 1 | 290,72 | 2 | 581,44 |
| 7.2.7 |  | Текущий ремонт ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 1 | 1258,45 | 1 | 1258,45 |
| 7.2.21 |  | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм | клапан | 1 | 90,23 | 3 | 270,69 |
| 6.2.26 |  | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | фланец | 2 | 49,18 | 1 | 98,36 |
| 9.1.27 |  | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм | задвижка | 1 | 46,79 | 1 | 46,79 |
| 9.1.26 |  | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 6 | 41,43 | 1 | 248,58 |
| 9.1.31 |  | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 85,23 | 1 | 85,23 |
| 5.1.2 |  | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,078 | 61,93 | 4 | 19,32 |
| 5.3.62. |  | Установка или снятие заглушки на газопроводе | заглушка | 1 | 29,59 | 2 | 59,18 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3617,40 |
|  |  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) | 6,01 |  |  |  | 21740,59 |
|  |  | НДС 18% |  |  |  |  | 3913,31 |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 25653,89 |

| СМЕТА № 17 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на техническое обслуживание газопроводов Отдела №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 210 А |  |  |  |  |  |  |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 5.1.2. | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,168 | 61,93 | 4 | 41,62 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 41,62 |
|  | индекс II кв. 2014 г. (Прил. 4 к письму Минстроя России от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08) | 6,01 |  |  |  | 250,12 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 45,02 |
|  | Всего |  |  |  |  | 295,14 |
| Начальник Административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ___________________О.Г. Карев |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист-эксперт Административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский |  |  |  |  |  |  |

Основание: ПРИМЕРНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. 
Утвержден и введен в действие Приказом ОАО "Росгазификация" от 20.06.2001 N 35