ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ Д.Н.Чугунков « 14 » августа 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2014/ ЭА- 101

Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию систем холодного водоснабжения и канализации административных зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области Ульяновской области.

для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Ульяновск, 2014

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 3 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 5 |
| Часть III. Техническое задание | 12 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 22 |
| Часть V. Определение начальной (максимальной) цены контракта | 38 |

Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона,

- идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

-идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа,

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5,7, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

4) декларацию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ).

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукциона и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактном управляющем | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-56 Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области» |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно - телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию систем холодного водоснабжения и канализации административных зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. Описание объекта закупки, в т.ч. требования к объему выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Место выполнения работ: Указано в Техническом задании (часть III документации). Начало выполнения работ: в течение 6 (шести) рабочих дней с момента заключения государственного контракта; Срок завершения работ: 31.12.2014. |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 468 800,00 руб. Используемый метод обоснования цены - метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен на основании коммерческих предложений полученных в результате изучения рынка от 3 –х организаций, выполняющих идентичные работы (часть V документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | Начало подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 22.08.2014 23час.59мин. (время московское). Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 25.08.2014 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 28.08.2014 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме устанавливается в сумме 4 688,00 руб. Обеспечение заявки осуществляется путем блокирования денежных средств на лицевом счете участника аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены в сумме 23 440,00 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; –отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» - Обеспечение исполнения государственного контракта на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию систем холодного водоснабжения и канализации административных зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (аукцион №2014/ЭА- 101) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 14.08.2014. Окончание срока предоставления разъяснений 20.08.2014. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т.ч: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | На основании статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Принадлежность к субъектам малого предпринимательства определяется в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям определяется в соответствии ч.2 ст.30 Федерального закона N 44-ФЗ. |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии со ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ. Участник аукциона декларирует в заявке на участие в аукционе принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

Часть III. Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Объект закупки: Выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию систем холодного водоснабжения и канализации административных зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

Раздел 1. Наименование объекта, адрес местонахождения систем холодного водоснабжения и канализации, перечень оборудования

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения систем холодного водоснабжения и канализации, перечень оборудования | Общая площадь помещений, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (далее –Управление) г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 Перечень: оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 198 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 135 п.м. 3. Унитаз – 20 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 20 шт. 5. Раковина – 19 шт. 6. Смеситель – 19 шт. 7. Сифон – 19 шт. 8. Писсуар – 2 шт. | 3363.21 |
| 2. | Помещения Управления: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 38/16 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 5 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 5 п.м. 3. Унитаз – 4 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 4 шт. 5. Раковина – 3 шт. 6. Смеситель – 3 шт. 7. Сифон – 3 шт. | 567.20 |
| 3. | Отдел №1 Управления: Ульяновская область, г. Барыш, кв. Советский, 1а Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 522.60 |
| 4. | Отдел №2 Управления: Ульяновская область, р.п.Базарный Сызган, ул.Советская,61 Перечень оборудования: 1. Трубопровод системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 482.68 |
| 5. | Отдел №3 Управления: Ульяновская область, р.п.Чердаклы, ул.Советская,3 Перечень оборудования: 1. Трубопровод системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 381.60 |
| 6. | Отдел №4 Управления: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира,3 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 248.80 |
| 7. | Отдел №5 Управления: Ульяновская область, г.Инза, ул.Заводская,4, 3 этаж Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 5 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 5 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 311,00 |
| 8. | Отдел №6 Управления: Ульяновская область, р.п.Карсун, ул.Ленина,3 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2шт. 7. Сифон – 2шт. | 252.80 |
| 9. | Отдел №7 Управления: Ульяновская область, р.п.Кузоватово, пер.Заводской,20 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 20 п..м. 2. Трубопроводы системы канализации – 20 п.м. 3. Унитаз – 3 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 3 шт. 5. Раковина – 3 шт. 6. Смеситель – 3 шт. 7. Сифон – 3 шт. | 503.98 |
| 10. | Отдел №8 Управления: Ульяновская область, р.п.Майна, ул.Советская,16 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 569.62 |
| 11. | Отдел №9 Управления: Ульяновская область, р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, 45/2 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 334.82 |
| 12. | Отдел №10 Управления: Ульяновская область, р.п.Новая Малыкла, ул.Зеленая,20 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 314,00 |
| 13. | Отдел №11 Управления: Ульяновская область, р.п.Новоспасское, пер.Мира,3 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 201.78 |
| 14. | Отдел №12 Управления: Ульяновская область, р.п.Павловка, ул. 50 лет ВЛСКМ,10 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 444.34 |
| 15. | Отдел №13 Управления: Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, 1А Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 308.80 |
| 16. | Отдел №14 Управления: Ульяновская область, г.Сенгилей, ул.Садовая,2А Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 202.20 |
| 17. | Отдел №15 Управления: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова,133А Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 3 шт. 6. Смеситель – 3 шт. 7. Сифон – 3 шт. | 314.23 |
| 18. | Отдел №16 Управления: Ульяновская область, р.п.Старая Майна, ул.Революционная,81 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 575.19 |
| 19. | Отдел №17 Управления: Ульяновская область, р.п.Сурское, ул.Октябрьская, 53Б Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 389.60 |
| 20. | Отдел №18 Управления: Ульяновская область, р.п.Тереньга, ул.Ульяновская,24 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 636.30 |
| 21. | Отдел №19 Управления: Ульяновская область, р.п.Ишеевка, ул.Первомайская,7 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 419.56 |
| 22. | Отдел №20 Управления: Ульяновская область, с.Большое Нагаткино, ул.Садовая,5 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 211.40 |
| 23. | Отдел №21 Управления: Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева, 210А Перечень: оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 70 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 70 п.м. 3. Унитаз – 8 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 8 шт. 5. Раковина – 8 шт. 6. Смеситель – 8 шт. 7. Сифон – 8 шт. 8. Писсуар – 1 шт. | 1378.36 |
| 24. | Отдел №22 Управления: г. Ульяновск, пр. Сиреневый, 11 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 20 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 20 п.м. 3. Унитаз – 3 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 3 шт. 5. Раковина – 4 шт. 6. Смеситель – 4 шт. 7. Сифон – 4 шт. | 1064.90 |
| 25. | Отдел №23 Управления: Ульяновская область, г.Ульяновск,пр.Гая,59А, 3 этаж Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 5 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 5 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 364.30 |
|  | ИТОГО: | 14363.27 |

Раздел 2.  Перечень и объём работ по техническому и аварийному обслуживанию систем холодного водоснабжения и канализации  административных зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

Работы по техническому и аварийному обслуживанию систем  холодного водоснабжения и канализации административных зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области  должны проводится в полном соответствии с нормативной документацией, государственными санитарными, техническими и противопожарными нормами.

Пункт № 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Номенклатура работ

Периодичность: (2 раза в месяц или по заявке Заказчика)

1.1. Визуально-инструментальный осмотр состояния сантехнических приборов:

-Проверка надежности крепления сантехнических приборов и оборудования, крепежных элементов (анкеров, кронштейнов, хомутов) на целостность комплекта в целом, функциональную пригодность, на предмет  отсутствия подвижности и свободного перемещения приборов, крепежных элементов (производится вручную) с целью выявления недостатков.

-Проверка технического состояния смесителей  в т.ч. проверка картриджей и клапанов, запорной арматуры с целью выявления непредусмотренного расхода воды и прочих неисправностей.

-Проверка герметичности смесителей, резьбовых/цанговых соединений, гибкой подводки, соединений сифонов, канализационных выпусков, соединений между приборами и трубопроводами водоотведения и канализации, на предмет обнаружения протечек, следов коррозии,  целостности штуцеров, муфт, накидных гаек, ниппелей и других вспомогательных элементов с целью выявления неисправностей.

-Проверка работы сантехнических приборов на отсутствие засоров путем неоднократной проливки.

В случае обнаружения засора произвести прочистку приборов  с помощью сантехнических тросов, комплекта специальных насадок  и/или при помощи гидравлического приспособления для прочистки.

-Проверка герметичности резьбовых соединений сифонов, выпусков путем продолжительного пролива воды (не менее 2-х минут при максимальном водоразборе)  или с прокачкой вантузом.

-Осмотр соединений между санитарно техническими приборами и трубопроводом водоотведения на предмет выявления протечки  путем продолжительного пролива воды (не менее 2-х минут при  максимальном водоразборе)  или с прокачкой вантузом.

-Проверка работы сантехнических приборов на отсутствие засоров путем двукратной проливки объема воды равного каждого из них, емкости накопительного бачка, объема мойки/умывальника.

-Визуально-инструментальный осмотр трубопроводов водоснабжения, канализации в подвалах на предмет отсутствия протечек, проникновения грунтовых вод.

-Проверка исправности канализационных вытяжек с целью выявления неисправностей.

-Проверка работоспособности насосного оборудования с целью выявления неисправностей:

-Проверка надежности крепления оборудования, крепежных элементов на целостность комплекта в целом, функциональную пригодность, на предмет  отсутствия подвижности и свободного перемещения оборудования (производится вручную) в т.ч. крепежных элементов.

-Проверка работоспособности прибора учета расхода

-Визуально-инструментальный осмотр состояния водомерного узла, состояния опломбировки прибора учета, байпаса, надежности крепления трубопровода, крепежных элементов на предмет  отсутствия подвижности и свободного перемещения.

-Проверка и откачивание при наличии затоплений технических подполий, подвальных помещений, колодцев водой в пределах границ балансовой принадлежности.

-Проверка наличия, восстановление, информационных надписей о привязке колодцев  к зданиям. Обеспечение читаемости надписей.

1.2. Визуально-инструментальный осмотр систем водоснабжения и канализации:

-Технический осмотр, проверка  надежности трубопроводов, крепления трубопроводов на целостность комплекта в целом и функциональную пригодность:

-осмотр, анкеров, кронштейнов, хомутов и других крепежных элементов, на целостность комплекта в целом и функциональную пригодность с целью выявления недостатков.

-Технический осмотр трубопроводов, крепежных элементов на предмет  отсутствия излишней нагрузки, подвижности, отсутствия свободного перемещения (производится вручную) с целью выявления недостатков.

-Визуальный осмотр  и инструментальная диагностика сварных соединений, трубопроводов на предмет отсутствия  коррозии, целостности сварных швов, антикоррозийного покрытия, с целью выявления видимых и скрытых дефектов.

-Проверка на герметичность чугунных, ПВХ, ПЭ канализационных  трубопроводов (резиновых уплотнителей, раструбов, ревизий и т. д.), методом визуального осмотра в период максимального водоразбора, с целью выявления недостатков.

-Проверка технического состояния смесителей в т.ч.:

разборка, чистка, сборка фильтра механической очистки хоз. питьевой воды;

разборка, чистка, сборка кран-букс, картриджей, уплотнителей, запорной арматуры.

-Проворот кран букс, шаровых кранов, вентилей, задвижек с целью предотвращения коррозионного и коллоидного заклинивания;

-Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры  на трубопроводах методом неоднократного запирания отсекающего устройства с фиксацией протечек соединений, сальниковых наполнений,  непосредственно в водоразборном устройстве.

1.3. Профилактические работы:

-Профилактическая чистка внутренней канализации до выпуска в колодец с помощью сантехнических тросов, комплекта специальных насадок  и/или при помощи гидравлического приспособления для прочистки.

-Профилактическая чистка сифонов с ручной разборкой, сборкой и при необходимости заменой уплотнителей, других отдельных элементов или сифонов в целом;

-Профилактическая чистка выпусков сантехнических приборов с помощью специальных сантехнических тросов с комплектом насадок, или вантузом.

-Регулировка запорной и регулирующей арматуры сантехнических приборов, с целью рационального использования  хоз. питьевой воды, недопущения её утечки.

Техническое обслуживание приборов учета расхода хоз. питьевой воды:

-Протирка поверхностей от пыли и загрязнений ветошью, с применением водно-мыльных растворов

-Проверка приборов учета, байпасов на наличие опломбировки;

-Чистка фильтров воды при их наличии, (устанавливаются перед расходомерами) механическими или вихревыми;

-Проверка работоспособности водозапорной арматуры предназначенной для отключения приборов учета расхода хоз. питьевой воды.

Номенклатура работ

Периодичность: (по результатам осмотров или по заявке Заказчика)

Производится из материала «Подрядчика», силами «Подрядчика» - работы выполняются на всех объектах, где возникла необходимость  в выполнении работ (независимо от количества объектов, а также  количества заявок поступивших от Заказчика на выполнение работ)

1.4. Устранение выявленных недостатков крепления сантехнических приборов и оборудования производится методом:

-Протяжки болтовых соединений;

-Замены вышедших из строя крепёжных элементов;

-В случае обнаружения непредусмотренного расхода воды, необходимо произвести замену вышедших из строя деталей (не зависимо от количества заявок) на более надежные и долговечные, с целью рационального использования  хоз. питьевой воды и недопущения её утечки;

-В случае обнаружения нарушения герметичности смесителей, резьбовых/цанговых соединений, гибкой подводки, соединений сифонов, канализационных выпусков, соединений между приборами и трубопроводами водоотведения и канализации произвести восстановительные работы методом протяжки болтовых соединений, замены вышедших из строя фитингов; деталей;

-В случае обнаружения отсутствия целостности штуцеров, муфт, накидных гаек, ниппелей и других вспомогательных элементов, произвести замену на аналогичные фитинги, или соответствующие действующим нормативным требованиям;

-В случае обнаружения следов коррозии трубопроводов водоснабжения произвести устранение выявленных недостатков методом механической зачистки очагов поражения с последующим обезжириванием, нанесением антикоррозийных лакокрасочных покрытий соответствующих действующим нормативным требованиям.

-Устранение выявленных недостатков водомерного узла производится методом протяжки болтовых соединений, замены вышедших из строя крепёжных элементов.

В случае выявления подвижности, свободного перемещения трубопроводов, крепежных элементов произвести устранение выявленных недостатков методом протяжки болтовых соединений, замены вышедших из строя крепёжных элементов;

-Устранение выявленных недостатков герметичности чугунных, ПВХ, ПЭ канализационных  трубопроводов производится методом дополнительной подмотки уплотнителей резьбовых соединений, сальниковой набивки, замены резиновых уплотнителей;

-В случае выхода из строя кран-букс, картриджей, уплотнителей, запорной арматуры произвести замену на аналогичные или соответствующие действующим нормативным требованиям.

-В случае отсутствия работоспособности запорной арматуры предназначенной для отключения приборов учета расхода хоз. питьевой воды произвести замену вышедших из строя деталей/ узлов в соответствии с установленными/действующими правилами.

-Замена вышедших из строя:  прокладок, картриджей, манжетов, гибких подводок, вентилей;

-Гос. поверка приборов учета, измерительных приборов (согласно межповерочным интервалам);

-Замена внутридомовых участков трубопровода, с восстановлением антикоррозийных и теплоизоляционных покрытий соответствующих действующим нормативным требованиям;

-Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

Пункт № 2 АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.

| № п/п | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок локализации аварийной ситуации с момента прибытия на объект Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Локализация аварийной ситуации в системах водоснабжения -порыв трубопровода, гибких подводок, неисправности трубопроводов и их сопряжений с фитингами, арматурой и санитарно-техническими приборами -Выход из строя задвижек, вентилей, уплотнителей повлекших за собой разгерметизацию устройства. | до 1часа |
| 2.1. | Локализация аварийной ситуации в системах канализации: - устранение засоров в том числе в колодцах, разгерметизации стыков, соединений, ревизионных окон. | до 2-х часов |

Раздел 3. Требования к качеству проведения работ.

3.1. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям нормативно-технических документов и инструкций заводов-изготовителей, обеспечивать исправность и работоспособность систем водоснабжения и канализации.

3.2.  Проход на объекты Заказчика работников Подрядчика осуществляется по паспортам и в соответствии с заранее согласованными Заказчиком списками работников Подрядчика.

3.3. Подрядчик должен  обеспечить во время выполнения работ  соблюдение правил, предусмотренных нормативными актами по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарии в течение всего срока выполнения работ.

3.4.   Подрядчик должен до начала выполнения работ изучить техническую документацию на  оборудование систем водоснабжения и канализации, передаваемое на техническое обслуживание.

3.5. Подрядчик должен до начала выполнения работ провести инструктажи (противопожарный и по охране труда) работников.

3.6. Подрядчик должен проводить работы в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.7. Проводить работы в соответствии с техническим заданием, требованиями СНиП, ГОСТ, действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, технических условий для данного вида работ, инструкций заводов-изготовителей и технической документацией на оборудование системы.

3.8.  Подрядчик должен выполнить работы с применением расходных материалов и запасных частей, приобретаемых за счет  собственных средств.   Используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы на материалы, если это предусмотрено производителем. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

В случае необходимости замены вышедшего из строя и не подлежащего восстановлению работоспособности оборудования Подрядчиком с участием представителя Заказчика составляется дефектный акт. Оборудование стоимостью более 15 000,00 рублей (Пятнадцать тысяч рублей 00 коп.) за единицу не входит в цену контракта и приобретается Заказчиком.

3.9.  Подрядчик должен использовать только новые не бывшие в употреблении расходные материалы и запасные части.

3.10.  Подрядчик должен использовать в работе поверенную контрольно-измерительную аппаратуру, необходимую для выполнения данного вида работ; оборудование и инструменты должны быть надлежащего качества.

3.11.  При возникновении аварийных ситуаций по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт денежных средств Подрядчика.

3.12. Подрядчик обязан безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, возникшие по вине Подрядчика.

3.13. Подрядчик должен обеспечить уборку рабочих местах после выполнения работ.

3.14. Подрядчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ.

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию систем холодного водоснабжения и канализации административных зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

г. Ульяновск  	« ___ » _________ 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,    на основании протокола ________    от       .       .  2014  №____ ,  заключили  настоящий  государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по техническому и аварийному обслуживанию систем холодного водоснабжения и канализации административных зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение),  являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

- 2. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: в течение 6 (шести) рабочих дней с момента заключения контракта;

Срок завершения работ: 31.12.2014.

2.2 Место выполнения работ:

В соответствии с Приложением к настоящему контракту.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Подрядчик представляет Заказчику ежемесячно, после окончания соответствующего месяца, Акт выполненных работ,  счет и (или) счет-фактуру.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ  осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт выполненных работ  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт выполненных работ в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта выполненных работ  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт выполненных работ  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

3.3. При отказе от приемки Заказчик направляет Подрядчику предложение о направлении уполномоченного  представителя для составления Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта указанный Акт  вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком.

3.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

3.5. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет: _____________________ (____) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ___________________  (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС)

Цена работ за месяц  составляет: _____________________ (____) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ___________________  (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС)

Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

4.2. Оплата осуществляется ежемесячно, после окончания соответствующего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и  подписанного обеими сторонами акта выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня  представления  документов, предусмотренных в п. 3.1. настоящего контракта.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.3. В стоимость работ включена оплата всех расходов, производимых Подрядчиком в процессе выполнения работ в полном объеме с надлежащим качеством, а также расходы на  уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнять работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ.

5.1.3. В случае возникновения аварийных ситуаций (выхода из строя оборудования) обеспечить выезд на объекты своих представителей вне графика по вызову представителя Заказчика путем подачи заявки. Заявки подаются  Заказчиком посредством электронной почты или по телефону (устно). Для приема заявок при возникновении аварийных ситуаций, Подрядчик предоставляет Заказчику номер диспетчерского телефона и адрес электронной почты. Подрядчик обязан принять заявку в любой день недели и время суток и обеспечить прибытие своего представителя в рабочие дни – в течение 4 часов, в выходные и праздничные дни – в течение 8 часов с момента направления заявки.

5.1.4. Регистрировать в «Журнале технического и аварийного обслуживания систем водоснабжения и канализации» сведения о выполнении работ. Журнал заверяется личными подписями ответственного лица от Заказчика и лица, ответственного за выполнение работ  от  Подрядчика. Журнал хранится у Заказчика для контроля выполнения работ.

5.1.5. Выполнить работы своими силами и техническими средствами, а также силами и техническими средствами привлеченных им субподрядчиков, на условиях, установленных настоящим контрактом.

5.1.6. Обеспечить во время выполнения работ  соблюдение правил, предусмотренных нормативными актами по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарии в течение всего срока выполнения работ.

5.1.7. Выполнять работы в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и инструкций заводов-изготовителей, обеспечивать исправность и работоспособность систем водоснабжения и канализации.

5.1.8. До начала работ изучить техническую документацию на оборудование систем холодного водоснабжения и канализации, передаваемое на техническое обслуживание.

5.1.9. Проводить работы в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.1.10. Проводить работы в соответствии с техническим заданием, требованиями СНиП, ГОСТ, действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, технических условий для данного вида работ, инструкций заводов-изготовителей и технической документацией на оборудование системы.

5.1.11. Осуществлять проход на объекты Заказчика своих работников по паспортам и в соответствии с заранее согласованными Заказчиком списками работников.

5.1.12. Использовать только новые не бывшие в употреблении расходные материалы и запасные части.

5.1.13. Использовать в работе поверенную контрольно-измерительную аппаратуру, необходимую для выполнения данного вида работ; использовать оборудование и инструменты надлежащего качества.

5.1.14. Выполнить работы с применением расходных материалов и запасных частей, приобретаемых за счет  собственных средств.   Используемые материалы должны имеють соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы на материалы, если это предусмотрено производителем. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов предоставляются  Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

В случае необходимости замены вышедшего из строя и не подлежащего восстановлению работоспособности оборудования Подрядчиком с участием представителя Заказчика составляется дефектный акт. Оборудование стоимостью более 15 000,00 рублей (Пятнадцать тысяч рублей 00 коп.) за единицу не входит в цену контракта и приобретается Заказчиком.

5.1.15. Проводить восстановительные и ремонтные работы своими силами и за  счет денежных средств Подрядчика при возникновении аварийных ситуаций по вине Подрядчика.

5.1.16. Обязан безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, возникшие по вине Подрядчика.

5.1.17. Обеспечить уборку рабочих местах после выполнения работ.

5.1.18. Провести инструктажи (противопожарный и по охране труда) работников до начала выполнения работ.

5.2.  Подрядчик вправе:

5.2.1. Самостоятельно организовывать выполнение работ  по  настоящему Контракту.

5.2.2. Требовать оплаты выполненных работ.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1.  Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ в рамках настоящего контракта,

5.3.2. Своевременно сообщать Подрядчику полную и достоверную информацию о состоянии оборудования.

5.3.3.  Обеспечить  возможность свободного доступа представителей  Подрядчика к находящемуся в  эксплуатации оборудованию.

5.3.4. Эксплуатировать системы в соответствии с установленными правилами;

5.3.5. Своевременно производить приемку выполненных работ

5.3.6. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии  с условиями настоящего контракта.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Проверять в любое время качество выполнения работ.

5.4.2. Требовать  выполнения работ в сроки и в порядке, предусмотренном  контрактом.

5.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены  контракта и составляет ________руб.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчика, предусмотренного  разделом  4  настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательства заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, по следующей формуле: П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком  обязательства по контракту, определяемая на основании документов о приемке  результатов  выполнения  работ;

С - размер ставки.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта и составляет______руб.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

7.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 7.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 7.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

8.           ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

9.1. Переписка обмен информацией, документами (за исключением документов, предусмотренных в п.3.1.настоящего контракта) между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется посредством любых доступных и удобных для сторон средств связи, включая электронную почту, факсимильную связь.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

9.3. Подтверждение  выполнения обязательств, по настоящему Контракту,  стороны оформляют в форме Акта сверки взаимных расчетов, подписываемых уполномоченными лицами сторон не позднее 10 банковских дней с момента прекращения обязательств Заказчика в соответствии с пунктом 11.1. настоящего Контракта.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.5. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 5%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет 23440,00 руб. (Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Способы обеспечения исполнения контракта: представление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

10.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

10.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, после выполнения работ по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подписанного Заказчиком Контракта. Настоящий Контракт действует по 31.12.2014, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.

- 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска, л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

Приложение

к государственному контракту

от «__»______2014 г.

№ __________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию систем холодного водоснабжения и канализации административных зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Раздел 1. Наименование объекта, адрес местонахождения систем холодного водоснабжения и канализации, перечень оборудования

.

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения систем холодного водоснабжения и канализации, перечень оборудования | Общая площадь помещений, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (далее –Управление) г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 Перечень: оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 198 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 135 п.м. 3. Унитаз – 20 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 20 шт. 5. Раковина – 19 шт. 6. Смеситель – 19 шт. 7. Сифон – 19 шт. 8. Писсуар – 2 шт. | 3363.21 |
| 2. | Помещения Управления: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 38/16 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 5 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 5 п.м. 3. Унитаз – 4 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 4 шт. 5. Раковина – 3 шт. 6. Смеситель – 3 шт. 7. Сифон – 3 шт. | 567.20 |
| 3. | Отдел №1 Управления: Ульяновская область, г. Барыш, кв. Советский, 1а Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 522.60 |
| 4. | Отдел №2 Управления: Ульяновская область, р.п.Базарный Сызган, ул.Советская,61 Перечень оборудования: 1. Трубопровод системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 482.68 |
| 5. | Отдел №3 Управления: Ульяновская область, р.п.Чердаклы, ул.Советская,3 Перечень оборудования: 1. Трубопровод системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 381.60 |
| 6. | Отдел №4 Управления: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира,3 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 248.80 |
| 7. | Отдел №5 Управления: Ульяновская область, г.Инза, ул.Заводская,4, 3 этаж Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 5 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 5 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 311,00 |
| 8. | Отдел №6 Управления: Ульяновская область, р.п.Карсун, ул.Ленина,3 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2шт. 7. Сифон – 2шт. | 252.80 |
| 9. | Отдел №7 Управления: Ульяновская область, р.п.Кузоватово, пер.Заводской,20 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 20 п..м. 2. Трубопроводы системы канализации – 20 п.м. 3. Унитаз – 3 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 3 шт. 5. Раковина – 3 шт. 6. Смеситель – 3 шт. 7. Сифон – 3 шт. | 503.98 |
| 10. | Отдел №8 Управления: Ульяновская область, р.п.Майна, ул.Советская,16 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 569.62 |
| 11. | Отдел №9 Управления: Ульяновская область, р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, 45/2 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 334.82 |
| 12. | Отдел №10 Управления: Ульяновская область, р.п.Новая Малыкла, ул.Зеленая,20 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 314,00 |
| 13. | Отдел №11 Управления: Ульяновская область, р.п.Новоспасское, пер.Мира,3 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 201.78 |
| 14. | Отдел №12 Управления: Ульяновская область, р.п.Павловка, ул. 50 лет ВЛСКМ,10 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 444.34 |
| 15. | Отдел №13 Управления: Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, 1А Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 308.80 |
| 16. | Отдел №14 Управления: Ульяновская область, г.Сенгилей, ул.Садовая,2А Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 202.20 |
| 17. | Отдел №15 Управления: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова,133А Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 3 шт. 6. Смеситель – 3 шт. 7. Сифон – 3 шт. | 314.23 |
| 18. | Отдел №16 Управления: Ульяновская область, р.п.Старая Майна, ул.Революционная,81 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 575.19 |
| 19. | Отдел №17 Управления: Ульяновская область, р.п.Сурское, ул.Октябрьская, 53Б Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 10 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 10 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 389.60 |
| 20. | Отдел №18 Управления: Ульяновская область, р.п.Тереньга, ул.Ульяновская,24 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 636.30 |
| 21. | Отдел №19 Управления: Ульяновская область, р.п.Ишеевка, ул.Первомайская,7 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 2 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 2 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 419.56 |
| 22. | Отдел №20 Управления: Ульяновская область, с.Большое Нагаткино, ул.Садовая,5 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 15 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 15 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 2 шт. 6. Смеситель – 2 шт. 7. Сифон – 2 шт. | 211.40 |
| 23. | Отдел №21 Управления: Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева, 210А Перечень: оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 70 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 70 п.м. 3. Унитаз – 8 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 8 шт. 5. Раковина – 8 шт. 6. Смеситель – 8 шт. 7. Сифон – 8 шт. 8. Писсуар – 1 шт. | 1378.36 |
| 24. | Отдел №22 Управления: г. Ульяновск, пр. Сиреневый, 11 Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 20 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 20 п.м. 3. Унитаз – 3 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 3 шт. 5. Раковина – 4 шт. 6. Смеситель – 4 шт. 7. Сифон – 4 шт. | 1064.90 |
| 25. | Отдел №23 Управления: Ульяновская область, г.Ульяновск,пр.Гая,59А, 3 этаж Перечень оборудования: 1. Трубопроводы системы холодного водоснабжения – 5 п.м. 2. Трубопроводы системы канализации – 5 п.м. 3. Унитаз – 1 шт. 4. Бачок сливной с арматурой – 1 шт. 5. Раковина – 1 шт. 6. Смеситель – 1 шт. 7. Сифон – 1 шт. | 364.30 |
|  | ИТОГО: | 14363.27 |

Раздел 2.  Перечень и объём работ по техническому и аварийному обслуживанию систем холодного водоснабжения и канализации  административных зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

Работы по техническому и аварийному обслуживанию систем  холодного водоснабжения и канализации административных зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области  проводятся в полном соответствии с нормативной документацией, государственными санитарными, техническими и противопожарными нормами.

Пункт № 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Номенклатура работ

Периодичность: ( 2 раза в месяц или по заявке Заказчика)

1.1. Визуально-инструментальный осмотр состояния сантехнических приборов:

-Проверка надежности крепления сантехнических приборов и оборудования, крепежных элементов (анкеров, кронштейнов, хомутов) на целостность комплекта в целом, функциональную пригодность, на предмет  отсутствия подвижности и свободного перемещения приборов, крепежных элементов (производится вручную) с целью выявления недостатков.

-Проверка технического состояния смесителей  в т.ч. проверка картриджей и клапанов, запорной арматуры с целью выявления непредусмотренного расхода воды и прочих неисправностей.

-Проверка герметичности смесителей, резьбовых/цанговых соединений, гибкой подводки, соединений сифонов, канализационных выпусков, соединений между приборами и трубопроводами водоотведения и канализации, на предмет обнаружения протечек, следов коррозии,  целостности штуцеров, муфт, накидных гаек, ниппелей и других вспомогательных элементов с целью выявления неисправностей.

-Проверка работы сантехнических приборов на отсутствие засоров путем неоднократной проливки.

В случае обнаружения засора произвести прочистку приборов  с помощью сантехнических тросов, комплекта специальных насадок  и/или при помощи гидравлического приспособления для прочистки.

-Проверка герметичности резьбовых соединений сифонов, выпусков путем продолжительного пролива воды (не менее 2-х минут при максимальном водоразборе)  или с прокачкой вантузом.

-Осмотр соединений между санитарно техническими приборами и трубопроводом водоотведения на предмет выявления протечки  путем продолжительного пролива воды (не менее 2-х минут при  максимальном водоразборе)  или с прокачкой вантузом.

-Проверка работы сантехнических приборов на отсутствие засоров путем двукратной проливки объема воды равного каждого из них, емкости накопительного бачка, объема мойки/умывальника.

-Визуально-инструментальный осмотр трубопроводов водоснабжения, канализации в подвалах на предмет отсутствия протечек, проникновения грунтовых вод.

-Проверка исправности канализационных вытяжек с целью выявления неисправностей.

-Проверка работоспособности насосного оборудования с целью выявления неисправностей:

-Проверка надежности крепления оборудования, крепежных элементов на целостность комплекта в целом, функциональную пригодность, на предмет  отсутствия подвижности и свободного перемещения оборудования (производится вручную) в т.ч. крепежных элементов.

-Проверка работоспособности прибора учета расхода

-Визуально-инструментальный осмотр состояния водомерного узла, состояния опломбировки прибора учета, байпаса, надежности крепления трубопровода, крепежных элементов на предмет  отсутствия подвижности и свободного перемещения.

-Проверка и откачивание при наличии затоплений технических подполий, подвальных помещений, колодцев водой в пределах границ балансовой принадлежности.

-Проверка наличия, восстановление, информационных надписей о привязке колодцев  к зданиям. Обеспечение читаемости надписей.

1.2. Визуально-инструментальный осмотр систем водоснабжения и канализации:

-Технический осмотр, проверка  надежности трубопроводов, крепления трубопроводов на целостность комплекта в целом и функциональную пригодность:

-осмотр, анкеров, кронштейнов, хомутов и других крепежных элементов, на целостность комплекта в целом и функциональную пригодность с целью выявления недостатков.

-Технический осмотр трубопроводов, крепежных элементов на предмет  отсутствия излишней нагрузки, подвижности, отсутствия свободного перемещения (производится вручную) с целью выявления недостатков.

-Визуальный осмотр  и инструментальная диагностика сварных соединений, трубопроводов на предмет отсутствия  коррозии, целостности сварных швов, антикоррозийного покрытия, с целью выявления видимых и скрытых дефектов.

-Проверка на герметичность чугунных, ПВХ, ПЭ канализационных  трубопроводов (резиновых уплотнителей, раструбов, ревизий и т. д.), методом визуального осмотра в период максимального водоразбора, с целью выявления недостатков.

-Проверка технического состояния смесителей в т.ч.:

разборка, чистка, сборка фильтра механической очистки хоз. питьевой воды;

разборка, чистка, сборка кран-букс, картриджей, уплотнителей, запорной арматуры.

-Проворот кран букс, шаровых кранов, вентилей, задвижек с целью предотвращения коррозионного и коллоидного заклинивания;

-Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры  на трубопроводах методом неоднократного запирания отсекающего устройства с фиксацией протечек соединений, сальниковых наполнений,  непосредственно в водоразборном устройстве.

1.3. Профилактические работы:

-Профилактическая чистка внутренней канализации до выпуска в колодец с помощью сантехнических тросов, комплекта специальных насадок  и/или при помощи гидравлического приспособления для прочистки.

-Профилактическая чистка сифонов с ручной разборкой, сборкой и при необходимости заменой уплотнителей, других отдельных элементов или сифонов в целом;

-Профилактическая чистка выпусков сантехнических приборов с помощью специальных сантехнических тросов с комплектом насадок, или вантузом.

-Регулировка запорной и регулирующей арматуры сантехнических приборов, с целью рационального использования  хоз. питьевой воды, недопущения её утечки.

Техническое обслуживание приборов учета расхода хоз. питьевой воды:

-Протирка поверхностей от пыли и загрязнений ветошью, с применением водно-мыльных растворов

-Проверка приборов учета, байпасов на наличие опломбировки;

-Чистка фильтров воды при их наличии, (устанавливаются перед расходомерами) механическими или вихревыми;

-Проверка работоспособности водозапорной арматуры предназначенной для отключения приборов учета расхода хоз. питьевой воды.

Номенклатура работ

Периодичность: (по результатам осмотров или по заявке Заказчика)

Производится из материала «Подрядчика», силами «Подрядчика» - работы выполняются на всех объектах, где возникла необходимость  в выполнении работ (независимо от количества объектов, а также  количества заявок поступивших от Заказчика на выполнение работ)

1.4. Устранение выявленных недостатков крепления сантехнических приборов и оборудования производится методом:

-Протяжки болтовых соединений;

-Замены вышедших из строя крепёжных элементов;

-В случае обнаружения непредусмотренного расхода воды, необходимо произвести замену вышедших из строя деталей (не зависимо от количества заявок) на более надежные и долговечные, с целью рационального использования  хоз. питьевой воды и недопущения её утечки;

-В случае обнаружения нарушения герметичности смесителей, резьбовых/цанговых соединений, гибкой подводки, соединений сифонов, канализационных выпусков, соединений между приборами и трубопроводами водоотведения и канализации произвести восстановительные работы методом протяжки болтовых соединений, замены вышедших из строя фитингов; деталей;

-В случае обнаружения отсутствия целостности штуцеров, муфт, накидных гаек, ниппелей и других вспомогательных элементов, произвести замену на аналогичные фитинги, или соответствующие действующим нормативным требованиям;

-В случае обнаружения следов коррозии трубопроводов водоснабжения произвести устранение выявленных недостатков методом механической зачистки очагов поражения с последующим обезжириванием, нанесением антикоррозийных лакокрасочных покрытий соответствующих действующим нормативным требованиям.

-Устранение выявленных недостатков водомерного узла производится методом протяжки болтовых соединений, замены вышедших из строя крепёжных элементов.

В случае выявления подвижности, свободного перемещения трубопроводов, крепежных элементов произвести устранение выявленных недостатков методом протяжки болтовых соединений, замены вышедших из строя крепёжных элементов;

-Устранение выявленных недостатков герметичности чугунных, ПВХ, ПЭ канализационных  трубопроводов производится методом дополнительной подмотки уплотнителей резьбовых соединений, сальниковой набивки, замены резиновых уплотнителей;

-В случае выхода из строя кран-букс, картриджей, уплотнителей, запорной арматуры произвести замену на аналогичные или соответствующие действующим нормативным требованиям.

-В случае отсутствия работоспособности запорной арматуры предназначенной для отключения приборов учета расхода хоз. питьевой воды произвести замену вышедших из строя деталей/ узлов в соответствии с установленными/действующими правилами.

-Замена вышедших из строя:  прокладок, картриджей, манжетов, гибких подводок, вентилей;

-Гос. поверка приборов учета, измерительных приборов (согласно межповерочным интервалам);

-Замена внутридомовых участков трубопровода, с восстановлением антикоррозийных и теплоизоляционных покрытий соответствующих действующим нормативным требованиям;

-Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

Пункт № 2 АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.

| № п/п | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок локализации аварийной ситуации с момента прибытия на объект Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Локализация аварийной ситуации в системах водоснабжения -порыв трубопровода, гибких подводок, неисправности трубопроводов и их сопряжений с фитингами, арматурой и санитарно-техническими приборами -Выход из строя задвижек, вентилей, уплотнителей повлекших за собой разгерметизацию устройства. | до 1часа |
| 2.1. | Локализация аварийной ситуации в системах канализации: - устранение засоров в том числе в колодцах, разгерметизации стыков, соединений, ревизионных окон. | до 2-х часов |

Часть V

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии с п.1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" определена начальная (максимальная) цена контракта.

№ п/п Наименование; Ед. изм.; Количество; Организация №1 от 22.07.2014; Организация №2 от 23.07.2014; Организация №3 от 25.07.2014; Средняя цена за ед.; среднее квадратичное отклонение; Коэффициент вариации %; НЦМК руб.. Цена; Цена; Цена. 1; Выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию систем холодного водоснабжения и канализации административных зданий Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.; усл. ед.; 1; 486250,00; 454850,00; 465300,00; 468 800,00; 15989,92; 3,41; 468 800,00. Сумма:; 468 800,00.

Источниками информации о ценах являются коммерческие предложения. Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений, полученных в результате изучения рынка от 3 –х организаций, выполняющих идентичные работы. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, (далее - Методические рекомендации) определен коэффициент вариации цены по следующей формуле: , где V - коэффициент вариации; - среднее квадратичное отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; <ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по формуле: , где - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете - 3; НМЦК составляет 468 800 руб. 00 коп.