ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### И.о.руководителя #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ В.Ю.Куприянов « 22» августа 2014 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2014/ ЭА-105

Наименование объекта закупки:

Поставка запасных частей и расходных материалов для проведения ремонта систем охранной и пожарной сигнализации Управления Федерального казначейства по Ульяновской  области

Ульяновск, 2014

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 4 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 6 |
| Часть III. Техническое задание | 15 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 19 |
| Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 29 |

ЧАСТЬ  I

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в настоящей документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей  документацией.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона,

- идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

-идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа,

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5,7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукциона и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

ЧАСТЬ  II

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактном управляющем | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-28 Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич Сведения о контрактной службе: Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области». |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Поставка запасных частей и расходных материалов для проведения ремонта систем охранной и пожарной сигнализации Управления Федерального казначейства по Ульяновской области Описание объекта закупки, в т.ч. количество и ассортимент поставляемого товара, требования к качественным и техническим характеристикам товара и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Место поставки товара: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1. Срок поставки товара: в течение 15 рабочих дней со дня заключения государственного контракта. |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 70218,33 руб. Используемый метод обоснования цены - метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений полученных в результате изучения рынка от 3 –х организаций, поставляющие однородные и идентичные товары (часть V документации). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Срок подачи заявок: заявка на участие в электронном аукционе подается в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до 01.09.2014 23час.59мин. Место подачи заявок: ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Порядок подачи заявок участников электронного аукциона: подача заявок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 02.09.2014 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 05.09.2014 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 1% начальной (максимальной) цены государственного контракта и составляет 702,18 руб. - Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств. - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ в банке. - Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора ЭП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный настоящей документацией об электронном аукционе. - Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору ЭП блокировать операции по лицевому счету этого участника электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор ЭП обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор ЭП возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику электронного аукциона. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников электронного аукциона. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены в сумме 7021,83 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ Способы обеспечения исполнения контракта: банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; – отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» - Обеспечение исполнения государственного контракта на поставку запасных частей и расходных материалов для проведения ремонта систем охранной и пожарной сигнализации Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (аукцион №2014/ЭА-105) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1.непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 22.08.2014. Окончание срока предоставления разъяснений 29.08.2014. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч.: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Не предоставляются |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки. Количество и ассортимент  поставляемого товара,  требования  к качественным и техническим характеристикам товара  и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемого товара,  установленным  Заказчиком требованиям

## Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.

| N п/п | Наименование товара | Показатели товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извещатель пожарный ИП 212-41М или эквивалент | Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Состоит из розетки и датчика, представляющего собой пластмассовый корпус, внутри которого размещена оптико-электронная система и плата с радиоэлементами. | шт. | 10 |
| 2. | Извещатель пожарный ИП 212-141 или эквивалент | Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Представляет собой оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте установки. | шт. | 10 |
| 3. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или эквивалент | Предназначен для ручной подачи сигнала «Пожар» в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Представляет собой электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о пожаре при нажатии на кнопку. | шт. | 5 |
| 4. | Извещатель охранный «Рапид» или эквивалент | Предназначен для использования в системах охраны для обнаружения проникновения в охраняемое пространство и передачи извещения о проникновении. Состоит из основания и съемной крышки, закрывающей доступ к элементам крепления, платы держателя элемента питания, светодиодного индикатора, датчика вскрытия корпуса и перемычки. | шт. | 5 |
| 5. | Извещатель охранный ИОК «Орлан» или эквивалент | Предназначен для обнаружения разрушения остекленных строительных конструкций и обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое помещение и передачи извещения о проникновении. Состоит из основания и съемной крышки, закрывающей доступ к элементам крепления, платы держателя элемента питания, сферической линзы, платы с радиоэлементами. | шт. | 5 |
| 6. | Извещатель охранный ИОК «Сова» или эквивалент | Предназначен для обнаружения разрушения остекленных строительных конструкций и обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое помещение и передачи извещения о проникновении. Представляет собой электронное устройство, чувствительный элемент акустического канала, ИК канала, линзы Френеля, зеркального отражателя и микропроцессора. | шт. | 5 |
| 7. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-2 «СМК-1» или эквивалент | Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений и извещения о проникновении. Состоит из датчика магнитоуправляемого на основе геркона и задающего элемента (магнита), выполненных в пластмассовых корпусах. | шт. | 30 |
| 8. | Извещатель пожарный тепловой ИП 109-А3-0,1 или эквивалент | Предназначен для формирования сигнала о пожаре путем реагирования на определенное значение температуры окружающей среды и/или скорости ее нарастания внутри зданий и сооружений различного назначения. Представляет собой пластмассовый корпус, двухпроводной шлейф сигнализации, встроенный выносной индикатор, термочувствительный элемент. | шт. | 35 |
| 9. | Извещатель охранный объемный «Фотон-9» или эквивалент | Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения. Представляет собой пластмассовый корпус, шлейф сигнализации, контакты, исполнительное реле, световой индикатор. | шт. | 5 |
| 10. | Извещатель охранно объемный радиоволновый «Аргус 3» или эквивалент | Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое помещение или его часть. Состоит из пластмассового корпуса, съемной передней крышки, клемм, шлейфа сигнализации, потенциометра Д-13, индикаторного светодиода с перемычкой отключения. | шт. | 5 |
| 11. | Извещатель дымовой пожарный с комплектом монтажных частей ИП 212-141 с КМЧ или эквивалент | Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Представляет собой оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте установки. | шт. | 5 |
| 12. | Прибор приемно контрольный охранно-пожарный ППК «Сигнал-20М» или эквивалент | Предназначен для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. Состоит из кнопочных микропереключателей, коммутатора каналов, преобразователя напряжения для питания ШС, процессора, световых индикаторов, реле, устройство сброса питания ШС, преобразователя интерфейса, энергонезависимой памяти, датчика вскрытия корпуса. | шт. | 4 |
| 13. | Аккумулятор 12V 7 А/ч. | Предназначен для использования в качестве источников постоянного тока в установках бесперебойного электропитания, систем телекоммуникации, охранных и пожарных системах, системах аварийного освещения и оповещения, аппаратуре связи, компьютерах, контрольно кассовых аппаратах, измерительных устройств, и в составе другого технологического оборудования. Напряжение 12 V, ёмкость 7А/ч. | шт. | 11 |
| 14. | Блок бесперебой-ного питания ББП-30 (исп-1) или эквивалент | Предназначены для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, активных датчиков, систем видеонаблюдения, электромагнитных и электромеханических замков, а также другой аппаратуры с напряжением питания 12V. Номинальный ток нагрузки 3.0 А, максимальный - 4,9А. В корпусе под АКБ 7 A/ч. | шт. | 4 |
| 15. | Резервирован-ный источник питания РИП-12 (исп.1) или эквивалент | Предназначен для группового питания извещателей и приёмно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 12 В постоянного тока. Основной источник питания – сеть переменного тока 150…250В, 50Гц. Номинальное выходное напряжение при питании от сети и заряженной батарее – 13,6±0,6 В. Номинальный ток нагрузки–3А. Максимальный кратковременный ток нагрузки – 4 А. Время непрерывной работы РИП от полностью заряженной батареи при токе нагрузки 3 А – не менее 4 ч при температуре +25°С. | шт. | 4 |

- значения показателя товара, указанные «не менее 000 и не более 000», являются соответственно минимальными и максимальными значениями показателя товара.

- значения показателя товара, указанные "не менее", означают минимальное значение показателя товара;

- значения показателя товара, указанные "не более", означают максимальное значение показателя товара;

- иные значения показателя товара являются значениями, которые не могут изменяться.

Примечание:

Перечисленные выше в п.п. 1-12,14,15 таблицы показатели товара должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме наряду с другой информацией, указанной в п. а) части 1 настоящей документации  в соответствии с п.п.а) п.1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если предлагается товар, являющийся эквивалентным. Отсутствие какого-либо показателя товара, несоответствие его значения установленному Заказчиком значению такого показателя либо указание показателя не конкретно, а также отсутствие иной информации, предусмотренной п. а) части 1 настоящей документации, является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

В отношении товара, указанного в п.13 таблицы, в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронном аукционе должно содержаться согласие участника закупки на поставку товара и указание на место происхождения товара или на наименование производителя товара в соответствии с п.п.а) п.1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и п. а) части 1 настоящей документации.

В случае, если указание показателей товара в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено п. 1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, отсутствие какого-либо показателя товара, несоответствие его значения установленному Заказчиком значению такого показателя либо указание показателя не конкретно, а также отсутствие в первой части заявки информации о месте происхождения товара или о наименовании производителя товара, является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

1.Требования к качеству товара:

Товар не должен  быть ранее в эксплуатации, не должен иметь дефекты, связанные с материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющиеся в результате действия или упущения производителя и упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и использования товара.

Товар должен полностью соответствовать действующим нормативным требованиям на данный вид товаров. Товар должен соответствовать нормам и правилам по безопасности, действующим на территории Российской Федерации.

Поставщик должен включить в поставку Товара все принадлежности товара, необходимые для обеспечения работоспособности Товара. Цена Товара должна включать стоимость всех таких принадлежностей.

2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Товар должен быть пригоден для использования и соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к приобретению товара.

3. Требования к упаковке, маркировке товара и к документам на товар:

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке до адреса поставки и способной предотвратить и его повреждение или порчу во время перевозки, доставки. Упаковка, маркировка товара и документы на товар, которые должны быть переданы с товаром,  должны соответствовать установленным требованиям, действующим на момент поставки.

4. Требования к отгрузке товара:

Поставщик должен поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком за свой счет.

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на поставку запасных частей и расходных материалов для проведения ремонта систем охранной и пожарной сигнализации Управления Федерального казначейства по Ульяновской  области

г. Ульяновск  	                                                                                   « ___ » _________ 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ____, действующего  на основании _____, с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,  в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола ________    от       .       .  2014  №____  ,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт)  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить запасные части и расходные материалы для проведения ремонта  систем охранной и пожарной сигнализации  Управления Федерального казначейства по Ульяновской  области  (далее -  товар) в соответствии со спецификацией (Приложению №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Цена контракта. Порядок и сроки расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________________________ (сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС __________%(В случае если Поставщик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» указывается: НДС не облагается).

2.2. Источником финансирования являются средства федерального бюджета.

2.3.Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится за фактически приобретенный и поставленный товар на основании счета и (или) счета-фактуры и товарной накладной, подписанной Сторонами, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня поступления документов на оплату, а при наличии Претензии – после удовлетворения таковой.

2.4. Цена настоящего контракта включает в себя стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до места поставки, разгрузку товара по месту поставки.

2.5. Цена настоящего контракта является твердой, определяется на весь срок  исполнения контракта.

3. Место, сроки  и условия поставки  товара

3.1. Место поставки товара: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1

3.2. Товар поставляется в течение 15 рабочих дней со дня заключения государственного контракта.

3.3. Поставка товара выполняется Поставщиком с 8-00 ч. до 17-00 ч. (время московское) в рабочие дни Заказчика. Время поставки согласовывается с Заказчиком.

3.4. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.5. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком за свой счет.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1.  Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, количеству, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.

4.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены оформленных ненадлежащим образом, платежных документов, подтверждающих поставку товара.

4.1.3.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных после приемки товара.

4.2.2.Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.3.Обеспечивать своевременную приемку товара в соответствии с  условиями настоящего контракта.

- Права и обязанности Поставщика

  - Поставщик вправе:

    - Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с условиями контракта.

  - Поставщик обязан:

    - Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику платежные и иные документы, предусмотренные настоящим контрактом.

    - При выявлении недостатков (дефектов) товара безвозмездно своими силами и средствами осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

    - Передать товар свободным от прав третьих лиц.

    - Обеспечить качество и безопасность Товара, соответствующие требованиям действующих норм, технических регламентов, иным установленным требованиям к данному виду Товара, техническим характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту)

5.2.5.Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим контрактом.

6. Порядок приемки и сроки осуществления приемки товара

6.1. Принятие товара осуществляется Заказчиком на соответствие  его  количества и качества требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему контракту, в течение 2 рабочих дней со дня доставки товара.

6.2. В случае соответствия товара  по количеству и качеству, установленным требованиям Заказчик подписывает товарную накладную, представленную Поставщиком.

6.3. В случае  несоответствия количества и  качества  поставленного  товара  установленным требованиям,  Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках товара в течение 1 рабочего дня со дня их выявления. В течение 1 рабочего дня после получения такого уведомления от Заказчика Поставщик направляет своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта с перечнем выявленных несоответствий и недостатков товара, требований Заказчика с указанием срока для их выполнения. В  случае не направления Поставщиком своего уполномоченного представителя в установленный срок, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт с перечнем выявленных несоответствий и недостатков товара, своих требований с указанием срока для их выполнения, и направляет данный акт Поставщику для выполнения требований Заказчика.  Поставщик обязан  произвести  необходимые действия по устранению несоответствий и недостатков товара  без дополнительной оплаты.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены  контракта и составляет ________ руб.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Заказчик вправе взыскать неустойку с Поставщика путем удержания суммы неустойки из платежа Поставщику, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего контракта. В таком случае к документу в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с документом, и оплата по документу осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательства заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, по следующей формуле: П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком  обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров;

С - размер ставки.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта и составляет _________руб.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Разрешение споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

8.2. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 8.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 8.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

9. Изменение и расторжение контракта

9.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т. ч.:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов и юридических адресов.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом стороны руководствуются действующим законодательством.

10.4. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5. Подтверждение  выполнения обязательств, по настоящему Контракту,  стороны оформляют в форме Акта сверки взаимных расчетов, подписываемых уполномоченными лицами сторон не позднее 10 банковских дней с момента прекращения обязательств Заказчика в соответствии с пунктом 12.1. настоящего Контракта

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет  7021,83 руб. (Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

11.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

11.3. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком, после поставки товара по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки поставленного товара по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Поставщика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Поставщик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки поставленного товара по контракту.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подписанного Заказчиком Контракта. Настоящий Контракт действует по 17.10.2014, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.

- 13. АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Поставщик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска, л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

# Приложение № 1

к государственному контракту

от «__» ___________ 2014 г.

№ ___________

Спецификация

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во | Цена в руб. | Стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный ИП 212-41М (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 10 |  |  |
| 2 | Извещатель пожарный ИП 212-141 (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 10 |  |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 5 |  |  |
| 4 | Извещатель охранный «Рапид» (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 5 |  |  |
| 5 | Извещатель охранный ИОК «Орлан» (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 5 |  |  |
| 6 | Извещатель охранный ИОК «Сова» (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 5 |  |  |
| 7 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-2 «СМК-1» (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 30 |  |  |
| 8 | Извещатель пожарный тепловой ИП 109-А3-0,1 (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 35 |  |  |
| 9 | Извещатель охранный объемный «Фотон-9» (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 5 |  |  |
| 10 | Извещатель охранно объемный радиоволновый «Аргус 3» (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 5 |  |  |
| 11 | Извещатель дымовой пожарный с комплектом монтажных частей ИП 212-141 с КМЧ (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 5 |  |  |
| 12 | Прибор приемно контрольный охранно-пожарный ППК «Сигнал-20М» (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 4 |  |  |
| 13 | Аккумулятор 12V 7 А/ч. |  | шт. | 11 |  |  |
| 14 | Блок бесперебой-ного питания ББП-30 (исп-1) (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 4 |  |  |
| 15 | Резервирован-ный источник питания РИП-12 (исп.1) (или если предлагается эквивалент, указывается его наименование) |  | шт. | 4 |  |  |

1.Качество товара:

Товар не был ранее в эксплуатации, не имеет дефектов, связанных с материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и использования товара.

Товар полностью соответствует действующим нормативным требованиям на данный вид товаров. Товар соответствует нормам и правилам по безопасности, действующим на территории Российской Федерации.

Поставщик включает в поставку Товара все принадлежности товара, необходимые для обеспечения работоспособности Товара. Цена Товара включает стоимость всех таких принадлежностей.

2. Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:

Товар пригоден для его использования и соответствует функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к приобретению товара.

3. Упаковка, маркировка товара и документы на товар:

Товар поставляется в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке до адреса поставки и способна предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, доставки. Упаковка, маркировка товара и документы на товар, которые  передаются с товаром,   соответствуют установленным требованиям, действующим на момент поставки.

Спецификация поставляемого  товар заполняется заказчиком с учетом предложения о цене государственного контракта победителя аукциона в электронной форме.

Заказчик рассчитывает процент снижения начальной (максимальной) цены контракта путем выполнения арифметического расчета процента, на который снижена начальная (максимальная) цена контракта в поданном участником аукциона в электронной форме предложении (далее – процент снижения) с использованием следующей расчетной формулы:

ПС=(НМЦ−ЦП)НМЦ⋅100%,					(1)

где:

ПС – процент снижения, %,

ЦП – стоимость ценового предложения, поданного участником аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт по итогам торгов,  руб.,

НМЦ – начальная (максимальная) цена контракта, указанная заказчиком в извещении о проведении аукциона в электронной форме, руб.

Далее, по каждой из позиций товаров, единичные цены которых необходимо отразить в государственном контракте, предполагается определять соответствующие итоговые единичные цены путем пропорционального снижения начальной (максимальной) единичной цены товара в соответствии с ранее определенным процентом снижения с использованием следующей расчетной формулы:

ЕЦ=ЕНМЦ⋅(100%−ПС), 				(2)

где:

ЕЦ – итоговая единичная цена товара, подлежащая включению в государственный контракт, руб.,

ЕНМЦ – единичная начальная (максимальная) цена товара,  определенная государственным заказчиком в извещении о проведенном аукциона в электронной форме, руб.,

ПС – процент снижения, рассчитанный государственным заказчиком по формуле (1), %.

В случае получения дробных итоговых единичных цен, имеющих более 2 знаков в дробной части, для обеспечения не превышения цены контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, осуществляется округление полученных расчетных итоговых единичных цен на товары до 2 знаков после запятой в меньшую сторону.

ЧАСТЬ V

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  на поставку запасных частей и расходных материалов для проведения ремонта систем охранной и пожарной сигнализации Управления Федерального казначейства по Ульяновской  области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3 | Средняя цена за единицу | Среднее квадратичное отклонение | Коэфициент вариации % | НЦМК, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена | Цена | Цена |  |  |  |  |
| 1. | Извещатель ИП-212-41М. | шт | 10 | 175.00 | 184.00 | 193.00 | 184.00 | 9.00 | 4.89 | 1 840.00 |
| 2. | Извещатель ИП-212-141. | шт | 10 | 175.00 | 184.00 | 193.00 | 184.00 | 9.00 | 4.89 | 1 840.00 |
| 3. | Извещатель ИПР-513-10. | шт | 5 | 180.00 | 191.00 | 200.00 | 190.33 | 10.02 | 5.26 | 951.67 |
| 4. | Извещатель ИОИ "Рапид". | шт | 5 | 364.00 | 383.00 | 402.00 | 383.00 | 19.00 | 4.96 | 1 915.00 |
| 5. | Извещатель ИОК "Орлан". | шт | 5 | 1140.00 | 1200.00 | 1260.00 | 1 200.00 | 60.00 | 5.00 | 6 000.00 |
| 6. | Извещатель ИОК "Сова". | шт | 5 | 1115.00 | 1175.00 | 1230.00 | 1 173.33 | 57.52 | 4.90 | 5 866.67 |
| 7. | Извещатель ИО 102-2 "СМК-1". | шт | 30 | 33.00 | 35.00 | 36.00 | 34.67 | 1.53 | 4.41 | 1 040.00 |
| 8. | Извещатель ИП 109-А3-0,1. | шт | 35 | 40.00 | 43.00 | 45.00 | 42.67 | 2.52 | 5.90 | 1 493.33 |
| 9. | Извещатель "Фотон 9". | шт | 5 | 620.00 | 653.00 | 685.00 | 652.67 | 32.50 | 4.98 | 3 263.33 |
| 10. | Извещатель "Аргус 3". | шт | 5 | 822.00 | 866.00 | 909.00 | 865.67 | 43.50 | 5.03 | 4 328.33 |
| 11. | Извещатель ИП-212-141 с КЧМ. | шт | 5 | 181.00 | 191.00 | 200.00 | 190.67 | 9.50 | 4.98 | 953.33 |
| 12. | Прибор ППК "Сигнал-20М". | шт | 4 | 3980.00 | 4190.00 | 4400.00 | 4 190.00 | 210.00 | 5.01 | 16 760.00 |
| 13. | Аккумулятор 12 V, 7 А/ч. | шт | 11 | 400.00 | 420.00 | 440.00 | 420.00 | 20.00 | 4.76 | 4 620.00 |
| 14. | Блок бесперебойного питания ББП-30 (исп.1). | шт | 4 | 1000.00 | 1060.00 | 1100.00 | 1 053.33 | 50.33 | 4.78 | 4 213.33 |
| 15. | Резервированный источник питания РИП-12 (исп.1). | шт | 4 | 3600.00 | 3780.00 | 3970.00 | 3 783.33 | 185.02 | 4.89 | 15 133.33 |
|  | Сумма: |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 218.33 |

Используемый метод обоснования - метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).  Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта  осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений полученных в результате изучения рынка от  3 –х организаций,  поставляющие    однородные и идентичные товары.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, (далее - Методические рекомендации) определен коэффициент вариации  цены по следующей формуле:

,               где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по формуле:

,

где  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете - 3;

НМЦК составляет 70218,33 руб.