ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ульяновской области)

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ____________ Д.Н.Чугунков «17» сентября 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2014/ ЭА- 135

Наименование объекта закупки:

Работы по регламентно-профилактическому и ремонтно-восстановительному обслуживанию источников бесперебойного

питания (ИБП) Управления Федерального казначейства

по Ульяновской области и его территориально удалённых отделов

для субъектов малого предпринимательства и социально

ориентированных некоммерческих организаций

Ульяновск, 2014

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 3 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 5 |
| Часть III. Техническое задание | 16 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 21 |
| Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 35 |

- Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru/.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать:

-  согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии);

- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона,

- идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

-идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа,

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5,7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

4) декларацию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ).

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукциона и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| № п/п | - Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Информация о Заказчике, контрактной службе | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-15 Ответственное должностное лицо: Шарипов Андрей Владиславович Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области» |
| 2 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно - телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| 3 | Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Работы по регламентно-профилактическому и ремонтно-восстановительному обслуживанию источников бесперебойного питания (ИБП) Управления Федерального казначейства по Ульяновской области и его территориально удалённых отделов Описание объекта закупки, в т.ч. требования к объему выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Гарантийный срок на выполненные работы 6 (шесть) месяцев после подписания акта выполненных работ Место выполнения работ: Отдел №1 Ульяновская область, г.Барыш, кв. Советский, д.1а; Отдел №2 Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61; Отдел №3 Ульяновская область, Чердаклинский район, п.г.т.Чердаклы, ул. Советская, д.3; Отдел №4 Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3; Отдел №5 Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4; Отдел №6 Ульяновская область, Карсунский район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3; Отдел №7 Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20; Отдел №8 Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16; Отдел №9 Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2; Отдел №10 Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20; Отдел №11 Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3; Отдел №12 Ульяновская область, Павловский район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10; Отдел №13 Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1а; Отдел №14 Ульяновская область, Сенгилеевский район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а; Отдел №15 Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А; Отдел №16 Ульяновская область, Старомайнский район, р.п.Старая Майна, ул. Революционная, д.81; Отдел №17 Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б; Отдел №18 Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24; Отдел №19 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка ул. Первомайская, д.7; Отдел №20 Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5; Отдел №21 Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А. Отдел №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11 Отдел №23 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Гая, 59а Помещения отдела УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, 38/16 Начало выполнения работ: с момента заключения государственного контракта Срок завершения работ: 19.12.2014 |
| 4 | Начальная (максимальная) цена контракта. | 480000,00 руб. Используемый метод обоснования цены - метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). |
| 5 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений полученных в результате изучения рынка от 3 –х организаций, выполняющих идентичные работы (часть V документации об аукционе). В связи с тем, что при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по регламентно-профилактическому и ремонтно-восстановительному обслуживанию источников бесперебойного питания (ИБП) Управления Федерального казначейства по Ульяновской области и его территориально удалённых отделов невозможно определить, в части V документации об аукционе указаны цены каждой запасной части к ИБП, цены единицы работы. Оплата выполнения работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненной работы и по цене каждой запасной части к ИБП исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены (которые будут использованы) в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и настоящей документации. |
| 6 | Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| 7 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 8 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| 9 | Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Срок подачи заявок: заявка на участие в электронном аукционе подается в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона по 25.09.2014 23час.59мин. Место подачи заявок: ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Порядок подачи заявок участников электронного аукциона: подача заявок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 10 | Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 26.09.2014 |
| 11 | Дата проведения аукциона в электронной форме | 29.09.2014 |
| 12 | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 1% начальной (максимальной) цены государственного контракта и составляет 4800,00 руб. - Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств. - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ в банке. - Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора ЭП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный настоящей документацией об электронном аукционе. - Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору ЭП блокировать операции по лицевому счету этого участника электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор ЭП обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор ЭП возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику электронного аукциона. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников электронного аукциона. |
| 13 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены в сумме 24000,00 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; –отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» Отделение Ульяновск Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» - Обеспечение исполнения государственного контракта по регламентно-профилактическому и ремонтно-восстановительному обслуживанию источников бесперебойного питания (ИБП) Управления Федерального казначейства по Ульяновской области и его территориально удалённых отделов (аукцион №2014/ЭА- 135 ) |
| 14 | Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| 15 | Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 16 | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 17.09.2014. Окончание срока предоставления разъяснений 23.09.2014. |
| 17 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| 18 | Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| 19 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | На основании статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Принадлежность к субъектам малого предпринимательства определяется в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям определяется в соответствии ч.2 ст.30 Федерального закона N 44-ФЗ. |
| 20 | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии со ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ. Участник аукциона декларирует в заявке на участие в аукционе принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| 21 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих и иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

ЧАСТЬ III

Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Подрядчику необходимо выполнить работы по регламентно-профилактическому и ремонтно-восстановительному обслуживанию источников бесперебойного питания (ИБП) Управления Федерального казначейства по Ульяновской области и его территориально удалённых отделов.

Таблица 1. Перечень и адреса местонахождения источников бесперебойного питания (ИБП) для регламентно-профилактического и ремонтно-восстановительного обслуживания:

| № п/п | Наименование ИБП | Коли- чество | Наименование отделов УФК по Ульяновской области | Место выполнения работ (местонахождение отделов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №1 | 433750, Ульяновская область, г.Барыш, квартал Советский, д.1-а; |
| 2 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №2 | 433700, Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д.61; |
| 3 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №3 | 433400,Ульяновская область, п.г.т. Чердаклы, ул. Советская 3 |
| 4 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №4 | 433100, Ульяновская область, п.г.т. Вешкайма, ул. Мира, д.3; |
| 5 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №5 | 433030, Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4 |
| 6 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №6 | 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3; |
| 7 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №7 | 433760, Ульяновская область, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д.20; |
| 8 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №8 | 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д.16; |
| 9 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №9 | 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2; |
| 10 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №10 | 433560, Ульяновская область, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20; |
| 11 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №11 | 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, д.3; |
| 12 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №12 | 433970, Ульяновская область, р.п.Павловка, ул.50лет ВЛКСМ, д.10 |
| 13 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №13 | 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д.1-а; |
| 14 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №14 | 433380, Ульяновская область, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2-а |
| 15 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №15 | 433940, Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133-а; |
| 16 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №16 | 433460, Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81; |
| 17 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №17 | 433240, Ульяновская область, р.п.Сурское, ул.Октябрьская, д.53-б |
| 18 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №18 | 433360, Ульяновская область, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24 |
| 19 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №19 | 433310, Ульяновская область, п.г.т. Ишеевка, ул. Первомайская, д.7 |
| 20 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №20 | 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с.Б.Нагаткино, ул.Садовая, д.5 |
| 21 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №21 | 433508, Ульяновская, г.Димитровград, ул.Куйбышева, 210а |
| 22 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №22 | 432010, г.Ульяновск, пр-д Сиреневый, 11 |
| 23 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №23 | 432035, г.Ульяновск, пр-т Гая, 59а |
| 24 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | УФК по Ульяновской области | 432017, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д. 38/16 |

Детальное описание технологического процесса выполнения работ и проведения испытаний соответствия, произведенных работ на соответствие техническим характеристикам, указанными заводом изготовителем в паспорте (формуляре) изделия и/или технической документации разрабатывается Подрядчиком и согласуется с Заказчиком до начала их выполнения.

Все работы должны производиться Подрядчиком в соответствии с согласованным с Заказчиком Детальным описанием технологического процесса (методологии и технологии) выполнения работ.

- Требования к качеству работ:

  - В рамках работ по регламентно-профилактическому обслуживанию системы ИБП должны проводиться следующие работы:

- Визуальный осмотр внешнего состояния ИБП

- Очистка от пыли и грязи внешних поверхностей

- Выключение ИБП и перевод нагрузки на ручной байпас (для системы источников бесперебойного питания)

- Визуальный осмотр внутреннего состояния ИБП:

- проверка электрических соединений блоков и узлов;

- проверка состояния плат и прочих компонентов;

- проверка конденсаторов по постоянному напряжению;

- проверка работы вентиляторов.

- Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП

- Включение ИБП и перевод нагрузки на ручной байпас (для системы источников бесперебойного питания)

- Просмотр журналов событий и данных оборудования (если существуют для данного вида оборудования)

- Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения. Обновление при необходимости.

- Проверка основных режимов работы ИБП:

- нормальный режим;

- режим работы от батарей;

- работа в режиме – автоматический by-pass;

- работа в режиме – ручной by-pass.

- Измерение входных и выходных параметров ИБП:

- входные напряжения;

- частота входного напряжения;

- входные токи;

- выходные напряжения;

- выходные токи;

- частота выходного напряжения.

- Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП и другими системами мониторинга.

- Калибровка параметров измеряемых ИБП (в случае необходимости). Нагрузку необходимую для калибровки обеспечивает Заказчик

- Изменение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по желанию Заказчика)

- Проверка работы системы сигнализации и мониторинга

- Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки:

- проверка напряжения на батарейном модуле (в случае использования модулей быстрой замены)

- проверка времени работы от аккумуляторных батарей путем полного контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей)

- Контроль дополнительных плат управления и контроля, входящих в состав ИБП (сухие контакты, сетевое управление и т.п.) При необходимости обновление ревизий.

- Обнуление данных журналов событий и данных (по желанию Заказчика).

- Выполнение других работ согласно требованиям предъявляемым фирмой производителем оборудования.

- Обеспечение представителю Заказчика возможности осуществлять контроль за качеством выполнения работ.

- Предоставление Заказчику надлежащим образом оформленных отчетных документов, а также, по требованию Заказчика предъявление необходимых парт-номеров на запчасти и комплектующие подлежащие ремонту.

- Все работы, связанные с обслуживанием системы ИБП должны проводиться во внерабочее время.

- Длительность работ по разовому обслуживанию систем ИБП не должна превышать 1 дня.

  - В рамках работ по ремонтно-восстановительному обслуживанию системы ИБП могут проводиться следующие работы:

    - Замена батарейных модулей ИБП – при выявленной неисправности батарейного модуля ;

    - Замена силового модуля ИБП – при выявленной неисправности силового модуля.

    - После выполнения работ по ремонту в обязательном порядке должны быть выполнены работы по заряду заменённых батарейных модулей ( в случае замены), калибровка параметров ИБП, проверка основных режимов работы ИБП, измерение входных и выходных параметров ИБП;

  - Все запасные части, узлы, агрегаты, которые Подрядчик использует при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и работоспособными, оригинальными.

  - Все оборудование, прошедшее ремонт, должно соответствовать техническим характеристикам, определенным заводом-изготовителем для каждой модели.

  - Работы по ремонту оборудования оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов ГОСТ 21552-84, ГОСТ 12.2.007.0-75. Выполненные работы, а также применяемые методы контроля качества этих работ должны соответствовать требованиям производителей оборудования.

  - Результатом выполнения работ должно стать полностью работоспособное оборудование, с техническими характеристиками, указанными заводом изготовителем в паспорте (формуляре) изделия, технической документации.

  - Гарантийный срок на выполненные работы 6 (шесть) месяцев после подписания акта выполненных работ.

- Место выполняемых работ и контактное лицо: работы выполняются в месте нахождения оборудования. Контактное лицо по вопросу выполнения работ – начальник отдела информационных систем Шарипов А.В.

- Порядок выполнения работ:  Работы по регламентно-профилактическому обслуживанию должны быть выполнены не менее 1 раза в каждом месте нахождения оборудования. Работы по ремонтно-восстановительному обслуживанию оборудования – при выявлении неисправностей в процессе проведения работ по регламентно-профилактическому обслуживанию или в случае выхода оборудования из строя. Должна быть предусмотрена возможность срочного ремонта оборудования (в течение 24-х часов, по звонку), при наличии такой необходимости у Заказчика.

- Выполнение работ оформляется актами выполненных работ (бухгалтерский документ) и техническим актом. В техническом акте обязательно указываются:
- перечень выполненных работ;
- сведения о неисправностях оборудования и использованных запасных частях (при необходимости);

- результаты проведения испытаний.

Запасные части (товар), используемые при выполнении работ, должны соответствовать по техническим характеристикам, качеству указанным ниже показателям, соответствующим потребностям Заказчика.

Показатели товаров,

используемых  при выполнении работ

| №№ п/п | Наименование товара | Показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силовой модуль для APC Symmetra RM: SYPM2KU | Максимальная выходная мощность 1400 Ватт / 2000 ВА Максимальное задаваемое значение мощности 1400 Ватт / 2000 ВА Номинальное выходное напряжение 200V, 230V Номинальное входное напряжение 200V, 208V Входная частота: 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение) Диапазон входного напряжения при работе от сети 155 –276V Формирование выходного напряжения. Коррекция входного коэффициента мощности. Защита от импульсных помех. Возможность параллельной работы. Физические характеристики Высота: 83 мм Ширина: 216 мм мм Глубина: 546 мм Вес: 7.7 кг |
| 2 | Блок аккумуляторных батарей для APC Symmetra RM: SYBT2 | Емкость батареи по заданному уровню напряжения: 612 Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек. Закрытый батарейный картридж Масса нетто 22.27 кг Максимальная высота : 83 мм Максимальная ширина 216 мм Максимальная глубина 546 мм Высота аппаратурной стойки 2U Рабочий диапазон параметров окружающей среды 0 –40 °C Рабочий диапазон относительной влажности 0 –95% |

Примечание:

На основании п.1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с технической документацией на ИБП и в целях обеспечения совместимости при выполнении работ использование иного товара (иных запасных частей) не допускается.

В соответствии с п.п.а) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и части 1 настоящей документации в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно содержаться согласие участника  аукциона на выполнение работы  на условиях, предусмотренных настоящей документацией, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), и указание на наименование места происхождения или наименование производителя товара.

Отсутствие наименования места происхождения  или наименования производителя товара,  является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на работы по регламентно-профилактическому и ремонтно-восстановительному обслуживанию источников бесперебойного питания Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области и его территориально удалённых отделов

г. Ульяновск  	                                               « ___ » _________ 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,    на основании протокола ________    от       .       .  2014  №____   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется  выполнить работы по регламентно-профилактическому и ремонтно-восстановительному обслуживанию источников бесперебойного питания (ИБП) Управления Федерального казначейства по Ульяновской области и его территориально удалённых отделов (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1), являющимся  неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Виды работ, цена единиц работ, цена единиц запасных частей определены Сторонами в Приложении №  2 к настоящему контракту.

1.3. Работы выполняются с целью обеспечения эксплуатации ИБП Управления Федерального казначейства по Ульяновской области и его территориально удалённых отделов и включают в себя:

1.3.1 осуществление плановых регламентных работ в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1), необходимых для содержания ИБП в исправном рабочем состоянии;

1.3.2  выполнение работ по ремонту ИБП (устранение  неисправностей)  по заявке Заказчика.

- 2. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ: с момента заключения настоящего Контракта по 19.12.2014г.

2.2. Место выполнения работ: работы выполняются по месту нахождения оборудования согласно Техническому Заданию (Приложение № 1), являющемуся  неотъемлемой частью настоящего контракта.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполнения работ при условии соблюдения условий контракта, технические акты по каждому объекту, Акт выполненных работ, счет и (или) счет-фактуру, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Решением о приемке выполненных работ служит подписание Заказчиком Акта выполненных работ.

3.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 3.1. настоящего Контракта, Заказчик осуществляет проверку представленных Подрядчиком результатов выполнения работ в части их соответствия условиям Контракта. После проверки Заказчик направляет Подрядчику подписанный им экземпляр акта выполненных работ, либо акт с перечнем выявленных недостатков, с указанием сроков их устранения.

В случае выявления Заказчиком необходимости устранения недостатков Работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

3.4. В случае получения от Заказчика акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик обязан в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить указанные Заказчиком недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанные Исполнителем документы, предусмотренные п. 3.1. настоящего контракта, для принятия Заказчиком выполненных Работ.

3.5. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает два экземпляра Акта выполненных Работ, один из которых направляет Подрядчику.

3.6. Заказчик вправе провести с привлечением экспертов, экспертных организаций независимую экспертизу представленных результатов работ на предмет их соответствия техническим характеристикам, указанными заводом-изготовителем в паспорте (формуляре) изделия и/или технической документации. В этом случае срок проверки результатов выполненных работ продлевается на срок проведения независимой экспертизы.

3.7. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Проводить работы по регламентно-профилактическому обслуживанию ИБП, а также работы по ремонтно-восстановительному обслуживанию ИБП при выявлении неисправностей в процессе проведения работ по регламентно-профилактическому обслуживанию, а также по заявкам Заказчика.

Заявка доводится Заказчиком до Подрядчика посредством телефонного звонка, зафиксированного ответственным лицом Подрядчика. В заявке указывается неисправность, контактное лицо, телефоны организации.

4.1.2 Обеспечить явку специалиста  в течение 24 часов с момента получения заявки  Заказчика.

4.1.3 Обеспечивать бесперебойную  работу обслуживаемых  ИБП.

4.1.4.Консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования.

4.1.5. В период проведения работ на объекте выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие у Заказчика, соблюдать нормы пожарной безопасности.

4.2.Права Подрядчика:

4.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность  необходимого для этого персонала.

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. Обеспечить оперативный доступ специалиста Подрядчика к обслуживаемому оборудованию, создать надлежащие условия работы.

4.3.3. Соблюдать правила эксплуатации ИБП.

4.4.Права Заказчика:

4.4.1.Заказчик имеет право вызвать специалиста Подрядчика во всех случаях неисправности обслуживаемого оборудования, а также при неудовлетворительном качестве работы ИБП, либо при необходимости проведения каких-либо работ, требующих присутствия сервисного специалиста Подрядчика.

4.4.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1. Цена контракта составляет: 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 73220,34  (или НДС не облагается). (В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы работ исходя из объема фактически выполненных работ, по цене каждой запасной части исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены (которые будут использованы) в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем цены контракта.

В  случае, если до конца срока действия контракта вся сумма не выбрана,  стороны в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации подписывают дополнительное соглашение к контракту, которым контракт признается исполненным на сумму фактической выборки. Общая цена фактически выполненных работ определяется путем сложения цены всех запасных частей и цены выполненных работ.

Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

5.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и подписанного обеими сторонами акта выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня подписания акта выполненных работ, предусмотренного в п. 3.1. настоящего контракта, а при наличии претензий – после удовлетворения таковых.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. В стоимость работ включена оплата всех расходов, производимых Подрядчиком в процессе выполнения работ в полном объеме с надлежащим качеством, а также расходы на  уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены  контракта и составляет 12000,00 руб.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчику, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего контракта. В таком случае к акту, в соответствии с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательства заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, по следующей формуле: П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком  обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполненных работ;

С - размер ставки.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта и составляет  48000,00 руб.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

7.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 7.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 7.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

8.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

9.1. Переписка (обмен информацией, документами, за исключением документов, предусмотренных в п.3.1. настоящего Контракта) между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется посредством любых доступных и удобных для сторон средств связи, включая электронную почту, факсимильную связь.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.4. Подтверждение  выполнения обязательств по настоящему Контракту  стороны оформляют в форме Акта сверки взаимных расчетов, подписываемого уполномоченными лицами сторон не позднее 10 банковских дней с момента прекращения обязательств Заказчика в соответствии с пунктом 11.1. настоящего Контракта.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 5%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет 24000,00 руб. (Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

10.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

10.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, после выполнения работ по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подписанного Заказчиком Контракта. Настоящий Контракт действует по 19.12.2014, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.

- 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-15 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 в Отделении Ульяновск л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

Приложение № 1 к государственному контракту

- № ______ от __.__.20___

Техническое задание на выполнение работ

Перечень и адреса местонахождения источников бесперебойного питания (ИБП) для регламентно-профилактического и ремонтно-восстановительного обслуживания:

| № п/п | Наименование ИБП | Коли- чество | Наименование отделов УФК по Ульяновской области | Место выполнения работ (местонахождение отделов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №1 | 433750, Ульяновская область, г.Барыш, квартал Советский, д.1-а; |
| 2 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №2 | 433700, Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д.61; |
| 3 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №3 | 433400,Ульяновская область, п.г.т. Чердаклы, ул. Советская 3 |
| 4 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №4 | 433100, Ульяновская область, п.г.т. Вешкайма, ул. Мира, д.3; |
| 5 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №5 | 433030, Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4 |
| 6 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №6 | 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3; |
| 7 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №7 | 433760, Ульяновская область, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д.20; |
| 8 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №8 | 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д.16; |
| 9 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №9 | 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2; |
| 10 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №10 | 433560, Ульяновская область, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20; |
| 11 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №11 | 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, д.3; |
| 12 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №12 | 433970, Ульяновская область, р.п.Павловка, ул.50лет ВЛКСМ, д.10 |
| 13 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №13 | 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д.1-а; |
| 14 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №14 | 433380, Ульяновская область, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2-а |
| 15 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №15 | 433940, Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133-а; |
| 16 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №16 | 433460, Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81; |
| 17 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №17 | 433240, Ульяновская область, р.п.Сурское, ул.Октябрьская, д.53-б |
| 18 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №18 | 433360, Ульяновская область, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24 |
| 19 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №19 | 433310, Ульяновская область, п.г.т. Ишеевка, ул. Первомайская, д.7 |
| 20 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №20 | 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с.Б.Нагаткино, ул.Садовая, д.5 |
| 21 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №21 | 433508, Ульяновская, г.Димитровград, ул.Куйбышева, 210а |
| 22 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №22 | 432010, г.Ульяновск, пр-д Сиреневый, 11 |
| 23 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №23 | 432035, г.Ульяновск, пр-т Гая, 59а |
| 24 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | УФК по Ульяновской области | 432017, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д. 38/16 |

Детальное описание технологического процесса выполнения работ и проведения испытаний соответствия,  произведенных работ на соответствие техническим характеристикам, указанными заводом изготовителем в паспорте (формуляре) изделия и/или технической документации разрабатывается Подрядчиком и согласуется с Заказчиком до начала их выполнения.

Все работы должны производиться Подрядчиком в соответствии с согласованным с Заказчиком Детальным описанием технологического процесса (методологии и технологии) выполнения работ.

- Требования к качеству работ:

  - В рамках работ по регламентно-профилактическому обслуживанию системы ИБП должны проводиться следующие работы:

- Визуальный осмотр внешнего состояния ИБП

- Очистка от пыли и грязи внешних поверхностей

- Выключение ИБП и перевод нагрузки на ручной байпас (для системы источников бесперебойного питания)

- Визуальный осмотр внутреннего состояния ИБП:

- проверка электрических соединений блоков и узлов;

- проверка состояния плат и прочих компонентов;

- проверка конденсаторов по постоянному напряжению;

- проверка работы вентиляторов.

- Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП

- Включение ИБП и перевод нагрузки на ручной байпас (для системы источников бесперебойного питания)

- Просмотр журналов событий и данных оборудования (если существуют для данного вида оборудования)

- Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения. Обновление при необходимости.

- Проверка основных режимов работы ИБП:

- нормальный режим;

- режим работы от батарей;

- работа в режиме – автоматический by-pass;

- работа в режиме – ручной by-pass.

- Измерение входных и выходных параметров ИБП:

- входные напряжения;

- частота входного напряжения;

- входные токи;

- выходные напряжения;

- выходные токи;

- частота выходного напряжения.

- Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП и другими системами мониторинга.

- Калибровка параметров измеряемых ИБП (в случае необходимости). Нагрузку необходимую для калибровки обеспечивает Заказчик

- Изменение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по желанию Заказчика)

- Проверка работы системы сигнализации и мониторинга

- Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки:

- проверка напряжения на батарейном модуле (в случае использования модулей быстрой замены)

- проверка времени работы от аккумуляторных батарей путем полного контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей)

- Контроль дополнительных плат управления и контроля, входящих в состав ИБП (сухие контакты, сетевое управление и т.п.) При необходимости обновление ревизий.

- Обнуление данных журналов событий и данных (по желанию Заказчика).

- Выполнение других работ согласно требованиям предъявляемым фирмой производителем оборудования.

- Обеспечение представителю Заказчика возможности осуществлять контроль за качеством выполнения работ.

- Предоставление Заказчику надлежащим образом оформленных отчетных документов, а также, по требованию Заказчика предъявление необходимых парт-номеров на запчасти и комплектующие подлежащие ремонту.

- Все работы, связанные с обслуживанием системы ИБП должны проводиться во внерабочее время.

- Длительность работ по разовому обслуживанию систем ИБП не должна превышать 1 дня.

1.2.В рамках работ по ремонтно-восстановительному обслуживанию системы ИБП могут проводиться следующие работы:

    - Замена батарейных модулей ИБП – при выявленной неисправности батарейного модуля ;

    - Замена силового модуля ИБП – при выявленной неисправности силового модуля.

    - После выполнения работ по ремонту в обязательном порядке должны быть выполнены работы по заряду заменённых батарейных модулей ( в случае замены), калибровка параметров ИБП, проверка основных режимов работы ИБП, измерение входных и выходных параметров ИБП;

  - Все запасные части, узлы, агрегаты, которые Подрядчик использует при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и работоспособными, оригинальными.

  - Все оборудование, прошедшее ремонт, должно соответствовать техническим характеристикам, определенным заводом-изготовителем для каждой модели.

  - Работы по ремонту оборудования оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов ГОСТ 21552-84, ГОСТ 12.2.007.0-75. Выполненные работы, а также применяемые методы контроля качества этих работ должны соответствовать требованиям производителей оборудования.

  - Результатом выполнения работ должно стать полностью работоспособное оборудование, с техническими характеристиками, указанными заводом изготовителем в паспорте (формуляре) изделия, технической документации.

  - Гарантийный срок на выполненные работы 6 (шесть) месяцев после подписания акта выполненных работ.

- Место выполняемых работ и контактное лицо: работы выполняются в месте нахождения оборудования. Контактное лицо по вопросу выполнения работ – начальник отдела информационных систем Шарипов А.В.

- Порядок выполнения работ:  Работы по регламентно-профилактическому обслуживанию должны быть выполнены не менее 1 раза в каждом месте нахождения оборудования. Работы по ремонтно-восстановительному обслуживанию оборудования – при выявлении неисправностей в процессе проведения работ по регламентно-профилактическому обслуживанию или в случае выхода оборудования из строя. Должна быть предусмотрена возможность срочного ремонта оборудования (в течение 24-х часов, по звонку), при наличии такой необходимости у Заказчика.

- Выполнение работ оформляется актами выполненных работ (бухгалтерский документ) и техническим актом. В техническом акте обязательно указываются:
- перечень выполненных работ;
- сведения о неисправностях оборудования и использованных запасных частях (при необходимости);

- результаты проведения испытаний.

Приложение № 2 к государственному контракту

- № ______ от __.__.20___

Стоимость работ и запасных частей

1.Стоимость работ по регламентно-профилактическому обслуживанию ИБП в местах выполнения работ

| № п/п | Наименование ИБП | Коли- чество | Наименование отделов УФК по Ульяновской области | Место выполнения работ (местонахождение отделов) | Стоимость работ по регламентно-профилактическому обслуживанию ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №1 | 433750, Ульяновская область, г.Барыш, квартал Советский, д.1-а; |  |
| 2 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №2 | 433700, Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д.61; |  |
| 3 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №3 | 433400,Ульяновская область, п.г.т. Чердаклы, ул. Советская 3 |  |
| 4 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №4 | 433100, Ульяновская область, п.г.т. Вешкайма, ул. Мира, д.3; |  |
| 5 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №5 | 433030, Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4 |  |
| 6 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №6 | 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3; |  |
| 7 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №7 | 433760, Ульяновская область, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д.20; |  |
| 8 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №8 | 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д.16; |  |
| 9 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №9 | 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2; |  |
| 10 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №10 | 433560, Ульяновская область, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20; |  |
| 11 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №11 | 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, д.3; |  |
| 12 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №12 | 433970, Ульяновская область, р.п.Павловка, ул.50лет ВЛКСМ, д.10 |  |
| 13 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №13 | 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д.1-а; |  |
| 14 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №14 | 433380, Ульяновская область, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2-а |  |
| 15 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №15 | 433940, Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133-а; |  |
| 16 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №16 | 433460, Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81; |  |
| 17 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №17 | 433240, Ульяновская область, р.п.Сурское, ул.Октябрьская, д.53-б |  |
| 18 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №18 | 433360, Ульяновская область, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24 |  |
| 19 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №19 | 433310, Ульяновская область, п.г.т. Ишеевка, ул. Первомайская, д.7 |  |
| 20 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №20 | 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с.Б.Нагаткино, ул.Садовая, д.5 |  |
| 21 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №21 | 433508, Ульяновская, г.Димитровград, ул.Куйбышева, 210а |  |
| 22 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №22 | 432010, г.Ульяновск, пр-д Сиреневый, 11 |  |
| 23 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №23 | 432035, г.Ульяновск, пр-т Гая, 59а |  |
| 24 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | УФК по Ульяновской области | 432017, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д. 38/16 |  |

2.Стоимость запасных частей ИБП

| № п/п | Наименование, характеристика запасных частей | Ед.изм | Кол-во | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Силовой модуль для APC Symmetra RM: SYPM2KU | шт. | 1 |  |
|  | Блок аккумуляторных батарей для APC Symmetra RM: SYBT2 * | шт. | 1 |  |

3. Стоимость работ по ремонтно-восстановительному обслуживанию ИБП

| № п/п | Наименование | Кол-во | Стоимость работ по ремонтно-восстановительному обслуживанию ИБП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по замене силового модуля для APC Symmetra RM: SYPM2KU | 1 |  |
|  | Работы по замене блока аккумуляторных батарей для APC Symmetra RM: SYBT2 | 1 |  |

Пункты 1,2,3 настоящего приложения заполняется заказчиком с учетом предложения о цене участника закупки, с которым заключается контракт.

Заказчик рассчитывает процент снижения цены запасных частей и единицы работ путем выполнения арифметического расчета процента, на который снижена указанная цена  в поданном участником аукциона в электронной форме предложении (далее – процент снижения) с использованием следующей расчетной формулы:

ПС=(НМЦ−ЦП)НМЦ⋅100%,					(1)

где:

ПС – процент снижения, %,

ЦП – стоимость ценового предложения, поданного участником аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт по итогам торгов,  руб.,

НМЦ – цена запасных частей и единицы работы, указанная заказчиком в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе, руб.

Далее, по каждой из позиций предполагается определять соответствующие итоговые единичные цены путем пропорционального снижения единичной цены запасной части и единицы работы в соответствии с ранее определенным процентом снижения с использованием следующей расчетной формулы:

ЕЦ=ЕНМЦ⋅(100%−ПС), 				(2)

где:

ЕЦ – итоговая единичная цена запасной части и единицы работы, подлежащая включению в государственный контракт, руб.,

ЕНМЦ – единичная  цена запасной части и единицы работы,  определенная заказчиком в документации об  аукционе (часть V) , руб.,

ПС – процент снижения, рассчитанный государственным заказчиком по формуле (1), %.

В случае получения дробных итоговых единичных цен, имеющих более 2 знаков в дробной части, для обеспечения не превышения цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается государственный контракт, осуществляется округление полученных расчетных итоговых единичных цен до 2 знаков после запятой в меньшую сторону.

Часть V

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ЕДИНИЦЫ РАБОТЫ)

В соответствии с п.1 ч.1 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" определена начальная (максимальная) цена контракта (общая начальная (максимальная) цена запасных частей, начальная (максимальная) цена единицы работы).

Расчёт стоимости работ по регламентно-профилактическому обслуживанию ИБП

| № п/п | Наименование ИБП | Количество | Наименование отделов УФК по Ульяновской области | Место выполнения работ | Организация 1 Исх. № 152/3 от 11 июля 2014 г. | Организация 2 Исх. № 111 от 10 июля 2014 г. | Организация 3 исх. № 47 от 11 июля 2014 г. | среднее значение | Среднее квадра-тичное отклонен. | Коэфи-циент вариа-ции % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена | Цена | Цена |  |  |  |  |
| 1 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №1 | 433750, Ульяновская область, г.Барыш, квартал Советский, д.1-а; | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 2 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №2 | 433700, Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д.61; | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 3 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №3 | 433400,Ульяновская область, п.г.т. Чердаклы, ул. Советская 3 | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 4 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №4 | 433100, Ульяновская область, п.г.т. Вешкайма, ул. Мира, д.3; | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 5 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №5 | 433030, Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4 | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 6 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №6 | 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3; | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 7 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №7 | 433760, Ульяновская область, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д.20; | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 8 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №8 | 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д.16; | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 9 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №9 | 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2; | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 10 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №10 | 433560, Ульяновская область, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20; | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 11 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №11 | 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, д.3; | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 12 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №12 | 433970, Ульяновская область, р.п.Павловка, ул.50лет ВЛКСМ, д.10 | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 13 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №13 | 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д.1-а; | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 14 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №14 | 433380, Ульяновская область, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2-а | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 15 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №15 | 433940, Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133-а; | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 16 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №16 | 433460, Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81; | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 17 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №17 | 433240, Ульяновская область, р.п.Сурское, ул.Октябрьская, д.53-б | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 18 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №18 | 433360, Ульяновская область, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24 | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 19 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №19 | 433310, Ульяновская область, п.г.т. Ишеевка, ул. Первомайская, д.7 | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 20 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №20 | 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с.Б.Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 21 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №21 | 433508, Ульяновская, г.Димитровград, ул.Куйбышева, 210а | 6 100.00 | 6 260.00 | 5 900.00 | 6 086.67 | 180,37 | 2,96 |  |
| 22 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №22 | 432010, г.Ульяновск, пр-д Сиреневый, 11 | 4 900.00 | 5 100.00 | 5 900.00 | 5 300.00 | 529,15 | 9,98 |  |
| 23 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | Отдел №23 | 432035, г.Ульяновск, пр-т Гая, 59а | 4 900.00 | 5 100.00 | 5 900.00 | 5 300.00 | 529,15 | 9,98 |  |
| 24 | APC Symmetra RM SYH6K6RMI | 1 | УФК по Ульяновской области | 432017, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д. 38, | 4 900.00 | 5 100.00 | 5 900.00 | 5 300.00 | 529,15 | 9,98 |  |
| Расчёт стоимости работ по ремонтно-восстановительному обслуживанию ИБП. № п/п; Наименование работ; Кол-во; Организация 1 исх. №152/3 от 11 июля 2014 г.; Организация 2 исх. № 111 от 10 июля 2014 г.; Организация 3 исх. № 47 от 11 июля 2014 г.; среднее значение; среднее квадратичное отклонение; Коэфици-ент вариации % (не более 33). 1.; Работы по замене силового модуля для APC Symmetra RM: SYPM2KU; 1; 2 800,00; 3 050,00; 2 940,00; 2 930,00; 125,30; 4,28. 2.; Работы по замене блока аккумуляторных батарей для APC Symmetra RM: SYBT2; 1; 600,00; 650,00; 580,00; 610,00; 36,06; 5,91. Расчёт начальной (максимальной) цены единицы работы. № п/п; Наименование работ; среднее значение стоимости работ. 1; Работы по регламентно-профилактическому обслуживанию ИБП в ТУО №№ 1-21; 6 086.67. 2; Работы по регламентно-профилактическому обслуживанию ИБП в ТУО №№ 22,23 и Управлении; 5 300.00. 3; Работы по замене силового модуля для APC Symmetra RM: SYPM2KU; 2 930.00. 4; Работы по замене блока аккумуляторных батарей для APC Symmetra RM: SYBT2; 610.00. Итого; 14 926.67. Начальная (максимальная) цена единицы работы (итого/4); 3 731.67. Расчёт общей начальной (максимальной) цены запасных частей ИБП. № п/п; Наименование; Ед.изм; Кол-во; Организация 1 исх. №152/3 от 11 июля 2014 г.; Организация 2 исх. № 111 от 10 июля 2014 г.; Организация 3 исх. № 47 от 11 июля 2014 г.; среднее значение; среднее квадратичное отклонение; Коэфици-ент вариации % (не более 33). 1.; Силовой модуль для APC Symmetra RM: SYPM2KU; шт.; 1; 58 350,00; 63 104,00; 61 240,00; 60 898,00; 2395,38; 3,93. 2.; Блок аккумуляторных батарей для APC Symmetra RM: SYBT2 *; шт.; 1; 19 850,00; 21 120,00; 20 032,00; 20 334,00; 686,75; 3,38. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей; 81 232,00. |  |

Источниками информации о ценах являются коммерческие предложения. Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений, полученных в результате изучения рынка от  3 –х организаций, выполняющих идентичные работы.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, (далее - Методические рекомендации) определен коэффициент вариации  цены по следующей формуле:

,               где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по формуле:

,

где  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете - 3;