ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 2014/ ЗК-19  от 01.10.2014

для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных

некоммерческих организаций

1. Наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области, (УФК по Ульяновской области)

Место нахождения: 432017, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1;

Почтовый адрес: 432011, г.Ульяновск-11, ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-28

Адрес электронной почты: admo2@simtreas.ru

Ответственное должностное  лицо: Карев Олег Геннадьевич

Сведения о контрактной службе: Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области».

2.	Способ определения подрядчика: запрос котировок

3. Наименование и описание объекта закупки: Капитальный ремонт запасных выходов в зданиях УФК по Ульяновской области с заменой или переустановкой дверных блоков согласно Приложению № 2 (Техническое задание) к настоящему извещению о проведении  запроса котировок.

4. Место выполнения работ: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская,16;

Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Первомайская, д.7;

г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1

5. Срок выполнения работ: начало выполнения работ: со дня заключения государственного контракта, срок завершения работ: 14.11.2014.

6. Начальная (максимальная) цена контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта:    Начальная (максимальная) цена контракта – 69627,82  руб.

Используемый метод обоснования цены – проектно-сметный  метод.

Обоснованием начальной (максимальной) цены государственного контракта служит локальная  смета, выполненная  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой (Приложение № 4 к настоящему извещению о проведении запроса котировок).

7. Источник финансирования: федеральный бюджет.

8. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе котировок:

8.1. Дата и время начала подачи заявок: с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте Российской Федерации, прием заявок на участие в запросе котировок на бумажном носителе осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

8.2.Дата и время окончания подачи  заявок: 08.10.2014  09 час.00 мин.  (время местное).

8.3. Место подачи заявок: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, каб.116

8.4. Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, созданной и выданной согласно ст. 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Заявки в форме электронного документа подаются по адресу электронной почты, указанному в п. 1 настоящего извещения. В целях обеспечения заказчиком целостности и защищенности заявок на участие в запросе котировок на конверте (при подаче заявки в форме электронного документа – в сопровождении «Тема») указывается наименование запроса котировок (объекта закупки), на участие в котором подается данная заявка, а также фраза: «НЕ вскрывать до   08.10.2014 до 09 час. 00 мин.».

Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи  заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок:

9.1. Дата и  время  вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:    08.10.2014  в 09 ч. 00 мин. (время местное).

9.2.  Место вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1.

10. Ограничения участия в запросе котировок: на основании статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства определяется в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Принадлежность к социально  ориентированным некоммерческим организациям определяется в соответствии ч.2 ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11. Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт: не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения  в единой информационной системе, а до ее ввода  в эксплуатацию на официальном сайте, протокола рассмотрения и оценки  заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта: победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в настоящем извещении.

13. Требование  к участникам запроса котировок:

При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

13.1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

13.2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

13.3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

13.4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

13.5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

13.6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

14.	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии  с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлена.

15. 	Преимущества, предоставляемые Заказчиком: для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии со ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16. Форма заявки на участие в запросе котировок, в том числе подаваемой в форме электронного документа: форма  заявки на участие в запросе котировок (в том числе подаваемой в форме электронного документа) приведена в Приложении № 1 к настоящему извещению. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки; согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара; предложение о цене контракта; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок.

Участник запроса котировок декларирует в заявке на участие в запросе котировок принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

17. Проект государственного контракта – Приложение № 3 к настоящему извещению.

И.о. руководителя Управления

Федерального казначейства

по Ульяновской области                                                                                                 В.Ю. Куприянов

О.Г. Карев

8(8422) 42-75-55

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области |
| --- | --- |

# Заявка на участие в запросе котировок

«___»__________ 2014  г.

Участник запроса котировок,

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Наименование участника запроса котировок (для юридических лиц),

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица),

сведения об участнике запроса котировок:

1.место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица),_____________________________________________________________________

2.банковские реквизиты участника запроса котировок____________________________________________________________________________

3.идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей (в случае отсутствия учредителей  по данной строке указывается «отсутствуют», в случае не присвоения ИНН физическому лицу указывается «не присвоен»):___________________________________________________________________________

4.идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа (в случае отсутствия  коллегиального исполнительного органа  по данной строке указывается отсутствует», в случае не присвоения ИНН физическому лицу указывается «не присвоен»):_______________________________________________________________________

5.идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника  запроса котировок (в случае отсутствия лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника  запроса котировок, по данной строке указывается «отсутствует», в случае не присвоения ИНН физическому лицу указывается «не присвоен»):___________________________________________________________________________

являющийся ___________________________________________________________________

(указать принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям)

согласен выполнить работы:  Капитальный ремонт запасных выходов в зданиях УФК по Ульяновской области с заменой или переустановкой дверных блоков и исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок  № 2014/ ЗК-09  от    01.10.2014.

Цена контракта: ______________________________________________

( цифрами и прописью)

в том числе НДС ________________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

Должность                 	 /

(подпись)	(расшифровка Ф.И.О.)

м.п.

Приложение № 2		                                                                                                                      к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

На выполнение работ по капитальному ремонту запасных выходов в зданиях УФК по Ульяновской области с заменой или переустановкой дверных блоков

УФК по Ульяновской области

Подрядчику необходимо будет выполнить работы по капитальному ремонту запасных выходов в зданиях УФК по Ульяновской области с заменой или переустановкой дверных блоков в соответствии с локальной сметой  (Приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок).

Подрядчик обеспечивает безопасность действий на объектах и прилегающей территории, безопасность для  сотрудников действующей организации и посетителей, природной среды, а также объекта в целом;  безопасность труда в течение ремонтных работ в соответствии с требованиями «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001, СНиП12-04-2002, СП 12-135-2003.

Проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Кроме того, технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводам правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом и Гражданским кодексом Российской Федерации сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий на период гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания Акта  о приемке  выполненных работ Сторонами.

Качество работ и используемых материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов: СНиП,  ГОСТ, ТР и других.

Комплектация и поставка материалов осуществляется Подрядчиком. Используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы на материалы. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Механизация ремонтных работ на объекте должна обеспечивать требуемое качество работ. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка  должны быть безопасны.

Приложение № 3                                                                                 к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по капитальному ремонту запасных выходов в зданиях УФК по Ульяновской области с заменой или переустановкой дверных блоков

г. Ульяновск                                       	« ___ » _________ 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,   на основании протокола ________    от       .       .  2014  №____ заключили настоящий  государственный контракт (далее – Контракт),   о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется  выполнить работы по капитальному ремонту запасных выходов в зданиях УФК по Ульяновской области с заменой или переустановкой дверных блоков (далее - «работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с  локальной сметой, являющейся   неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальной сметой и составляет _________________ (сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС __________% (В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» указывается: НДС не облагается)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

2.3. Цена работ по настоящему контракту определена  с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик  может понести в связи с исполнением контракта.

- 3. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со дня заключения настоящего контракта;

Срок завершения работ: 14.11.2014.

3.2 Место выполнения работ:  Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская,16;

Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Первомайская, д.7;

г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

4.2. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы на материалы. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов технической документации, государственным стандартам и техническим регламентам и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим регламентам.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить  с использованием своих средств, материалов, изделий работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

– проведение работ   в полном соответствии с  локальной  сметой,  нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания окончательного акта о приемке выполненных  работ, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6. При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения  работ,  бывшие в употреблении материалы и изделия,  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для  Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах  7, 8.

6.1.2. Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1 Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,   справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет и (или) счет-фактуру.

7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

7.3. При отказе от приемки Заказчик направляет Подрядчику предложение о направлении уполномоченного  представителя для составления Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта,  указанный Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком.

7.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

7.5. В случае не подписания Заказчиком Акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

8.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами  Акта о приемке выполненных работ (Форма  КС-2), представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня предоставления указанных документов, а при наличии Претензии – после удовлетворения таковой.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания  акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 Сторонами.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, а также в случае неявки Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены  контракта и составляет ________руб.

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчика, предусмотренного  разделом  2  настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательства заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, по следующей формуле:

П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком  обязательства по контракту, определяемая на основании  документа о приемке результатов выполнения работ;

С - размер ставки.

10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта и составляет______руб.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

11.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 11.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 11.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

12.           ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

13.1. Переписка (обмен информацией) между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется посредством любых доступных и удобных для сторон средств связи, включая электронную почту, факсимильную связь.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

13.4. Подтверждение  выполнения обязательств, по настоящему Контракту,  стороны оформляют в форме Акта сверки взаимных расчетов, подписываемых уполномоченными лицами сторон не позднее 10 банковских дней с момента прекращения обязательств Заказчика в соответствии с пунктом 14.1. настоящего Контракта.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по 14.11.2014, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.

- 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Подрядчик: Должность ____________________ ФИО «____» ________________ 2014г. М.П. | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 в Отделение Ульяновск л/с 03681258540 БИК 047308001 Должность __________________ ФИО «____» _________________ 2014г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №4

к извещению о проведении запроса котировок

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии с п.9 ч.1 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" определена начальная (максимальная) цена контракта. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта – проектно-сметный   метод.

Форма №4 МДС. Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт запасных выходов в зданиях УФК по Ульяновской области с заменой или переустановкой дверных блоков. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА. Капитальный ремонт запасных выходов в зданиях УФК по Ульяновской области с заменой или переустановкой дверных блоков. Основание: Дефектная ведомость. Сметная стоимость: 69627,82 руб.. Средства на оплату труда: 5273,13 руб.. Трудозатраты: 43,97 чел.-ч. Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.. № пп; Обоснование; Наименование работ и затрат; Кол-во; Цена единицы; Общая стоимость; Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин. всего; эксплуатации машин; всего; оплаты труда; эксплуатации машин; на единицу; всего. оплаты труда; в т.ч. оплаты труда; в т.ч. оплаты труда. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Раздел №1 Отдел №8. 1; ТЕР46-04-012-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных; 0,039 100 м2; 1082,58 840,63; 241,95 91,49; 42,22; 32,78; 9,44 3,57; 103,91; 4,05249. 2; ТЕР10-01-039-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}; 0,02 100 м2 проемов; 25410,07 1186,28; 411,11 0,00; 508,20; 23,73; 8,22 0,00; 132,25; 2,645. 101-0889 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных; 1 компл.; 92,17; 92,17. 3; ФЕР09-04-012-01 ФЕР (Эталонная база, апрель 2014); Установка металлических дверных блоков в готовые проемы { (Кэм=1.03; Км=0.81); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}; 1,9 1 м2 проема; 72,76 27,38; 24,55 0,00; 138,25; 52,02; 46,65 0,00; 2,76; 5,244. 101-0889 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных; 1 компл.; 94,68; 76,69. 203-8146 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2; 1,9 м2; 1799,14; 2768,88. 4; ТЕР15-01-050-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}; 0,006 100 м2 облицовки; 9239,75 1757,42; 56,14 1,19; 55,44; 10,54; 0,34 0,01; 191,4405; 1,14864. 5; ФЕР10-01-036-01 ФЕР (Эталонная база, апрель 2014); Установка уголков ПВХ на клее { (Кэм=1.01; Км=0.81); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}; 0,05 100 п. м; 337,07 65,72; 0,00 0,00; 16,86; 3,29; 0,00 0,00; 7,705; 0,38525. в базовых ценах; в текущих ценах. Итого ПЗ по разделу 1 Административные здания по статьям затрат 3 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.84 Иэм=6.1 Изпм=12.84 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.38):; 3698,71; 19278,15. ФОТ; 125,94; 1617,07. (зарплата основная); 122,36; 1571,10. (зарплата машинистов); 3,58; 45,97. Эксплуатация машин; 64,65; 394,37. Материалы; 573,96; 2829,62. Основные материалы; 2937,74; 14483,06. Накладные расходы; 116,79; 1278,20. Сметная прибыль; 78,81; 810,75. Итого по разделу 1; 3894,31; 21367,10. Всего по разделу 1; 3894,31; 21367,10. Раздел №2 Отдел №19. 6; ТЕР46-04-012-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных; 0,037 100 м2; 1082,58 840,63; 241,95 91,49; 40,05; 31,10; 8,95 3,39; 103,91; 3,84467. 7; ФЕР09-04-012-01 ФЕР (Эталонная база, апрель 2014); Установка металлических дверных блоков в готовые проемы { (Кэм=1.03; Км=0.81); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}; 3,7 1 м2 проема; 72,76 27,38; 24,55 0,00; 269,22; 101,31; 90,84 0,00; 2,76; 10,212. 203-8146; Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2; 3,7 м2; 1799,14; 5392,02. 101-0889; Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных; 2 компл.; 94,68; 153,38. в базовых ценах; в текущих ценах. Итого ПЗ по разделу 2 Административные здания по статьям затрат 3 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.84 Иэм=6.1 Изпм=12.84 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.38):; 5854,67; 30027,64. ФОТ; 135,80; 1743,67. (зарплата основная); 132,41; 1700,14. (зарплата машинистов); 3,39; 43,53. Эксплуатация машин; 99,79; 608,72. Материалы; 77,07; 379,96. Основные материалы; 5545,40; 27338,82. Накладные расходы; 116,21; 1274,00. Сметная прибыль; 93,63; 967,05. Итого по разделу 2; 6064,51; 32268,69. Всего по разделу 2; 6064,51; 32268,69. Раздел №3 УФК по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1. 8; ФЕР09-04-012-01 ФЕР (Эталонная база, апрель 2014); Демонтаж: Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (для последующей установки) { (Кэм=1.03; Км=0.81); МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}; 1,7 1 м2 проема; 30,42 16,67; 13,75 0,00; 51,72; 28,34; 23,38 0,00; 1,68; 2,856. 9; ФЕР09-04-012-01 ФЕР (Эталонная база, апрель 2014); Установка металлических дверных блоков в готовые проемы {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); (Кэм=1.03; Км=0.81)}; 1,7 1 м2 проема; 72,76 27,38; 24,55 0,00; 123,70; 46,55; 41,74 0,00; 2,76; 4,692. 10; ТЕР15-02-024-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}; 0,03 100 м2 отделываемой поверхности; 4317,06 1741,64; 102,40 33,69; 129,51; 52,25; 3,07 1,01; 199,272; 5,97816. 11; ТЕР15-04-005-05 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}; 0,03 100 м2 окрашиваемой поверхности; 1445,41 262,12; 10,94 0,15; 43,36; 7,86; 0,33 0,00; 29,2215; 0,87665. 12; ТЕРм10-08-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.); Демонтаж: Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (для последующей установки) {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0.6; Кзтм=0.6; Ккм=0; Квэм=0.6)}; 1 1 шт.; 4,85 4,85; 0,00 0,00; 4,85; 4,85; 0,00 0,00; 0,504; 0,504. 13; ТЕРм10-08-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.); Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей; 1 1 шт.; 9,65 8,08; 0,00 0,00; 9,65; 8,08; 0,00 0,00; 0,84; 0,84. в базовых ценах; в текущих ценах. Итого ПЗ по разделу 3 Административные здания по статьям затрат 3 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.84 Иэм=6.1 Изпм=12.84 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.38):; 362,79; 3038,85. ФОТ; 148,94; 1912,39. (зарплата основная); 147,93; 1899,42. (зарплата машинистов); 1,01; 12,97. Эксплуатация машин; 68,52; 417,97. Материалы; 146,34; 721,46. Накладные расходы; 129,06; 1404,22. Сметная прибыль; 90,41; 927,75. Итого по разделу 3; 582,26; 5370,82. Всего по разделу 3; 582,26; 5370,82. Итого ПЗ по смете, в т.ч:; 9916,17; 52344,64. [Административные здания по статьям затрат 3 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.84 Иэм=6.1 Изпм=12.84 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.38]; 9916,17; 52344,64. Зарплата рабочих; 402,70; 5170,66. Зарплата машинистов; 7,98; 102,47. Эксплуатация машин; 232,96; 1421,06. Материалы; 797,37; 3931,04. Основные материалы; 8483,14; 41821,88. Накладные расходы; 362,06; 3956,42. Деревянные конструкции 118/100% ФОТ Кн1=0.9; 28,64; 312,15. Отделочные работы 105/89% ФОТ Кн1=0.9; 68,09; 736,30. Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/94% ФОТ Кн1=0.9; 70,13; 773,16. Строительные металлические конструкции 90/77% ФОТ Кн1=0.9; 184,86; 2021,93. Монтаж оборудования 80/68% ФОТ; 10,34; 112,88. Сметная прибыль; 262,85; 2705,57. Деревянные конструкции 63/50% ФОТ Кп1=0.85; 14,59; 149,14. Отделочные работы 55/44% ФОТ Кп1=0.85; 33,68; 340,54. Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/56% ФОТ Кп1=0.85; 42,50; 436,61. Строительные металлические конструкции 85/68% ФОТ Кп1=0.85; 164,32; 1699,60. Монтаж оборудования 60/48% ФОТ; 7,76; 79,68. Итого по смете; 10541,08; 59006,63. П=18%;; НДС 18%; 1897,39; 10621,19. Итого; 12438,47; 69627,82. Всего по смете; 12438,47; 69627,82.

Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________О.Г. Карев

Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский

Примечание:

При подготовке Локальной сметы использованы следующие нормативно-технические документы: 1. Государственные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ТЕР), утвержденные Приказом Минстроя Ульяновской области от 22.06.2010 №120-од. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 2. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ФЕР), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр. 3. МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Принятые и введены в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 4. МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. Приняты и введены в действие с 12 января 2004 постановлением Госстроя России от 12 января 2004 № 6. 5. МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. Приняты и введены в действие с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15. 6. МДС 81-36.2004. Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные работы (ФЕР-2001). Приняты и введены в действие с 09.10.2003 постановлением Госстроя России от 09.10.2003 г. №180. 7. ТСЭМ-2001 Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Утвержден постановлением администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 8. ТССЦ-2001 Сборник сметных расценок на материалы, изделия и конструкции применяемые в Ульяновской области. Утвержден постановлением администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 9. ФССЦ-2001 Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр. 10. ФССЦ-2001 Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства (ФССЦпг). Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр. 11. Письмо Госстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06. О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве. 12. Информационно-справочные материалы по ценообразованию в строительстве 3 кв. 2014 г. ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа Ульяновской области».