ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 2015/ ЗК- 4   от 22.12. 2014

1. Наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области, (УФК по Ульяновской области)

Место нахождения: 432017, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1

Почтовый адрес: 432011, г.Ульяновск-11, ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-28

Адрес электронной почты: admo4@simtreas.ru

Ответственное должностное  лицо: Карев Олег Геннадьевич

Сведения о контрактной службе: Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 № 94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области».

2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос котировок

3. Наименование и описание объекта закупки: Выполнение работ по эксплуатации,  техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: автономная котельная в административном здании  Отдела № 16 УФК по Ульяновской области согласно Приложению № 2 к настоящему извещению о проведении  запроса котировок.

4.Место выполнения работ: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул.Революционная, д.81

5. Срок выполнения работ (завершения  работ): со дня заключения государственного контракта по 31.12.2015.

6.Начальная (максимальная) цена контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Начальная (максимальная) цена контракта –226800,00руб.

Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта - метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта  осуществлено на основании коммерческих предложений полученных в результате изучения рынка от  3–х организаций,  выполняющих идентичные работы  (Приложение № 4 к настоящему извещению о проведении запроса котировок).

7.Источник финансирования: федеральный бюджет.

8. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе котировок:

8.1. Дата и время начала подачи заявок: с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте Российской Федерации, прием заявок на участие в запросе котировок на бумажном носителе осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

8.2.Дата и время окончания подачи  заявок:    29.12.2014  09час.45 мин.  (время местное).

8.3. Место подачи заявок: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, каб.116

8.4. Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, созданной и выданной согласно ст. 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Заявки в форме электронного документа подаются по адресу электронной почты, указанному в п. 1 настоящего извещения. В целях обеспечения заказчиком целостности и защищенности заявок на участие в запросе котировок на конверте (при подаче заявки в форме электронного документа – в сопровождении «Тема») указывается наименование запроса котировок (объекта закупки), на участие в котором подается данная заявка, а также фраза: «НЕ вскрывать до 09час.45мин. 29.12.2014.».

Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи  заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок:

9.1. Дата и  время  вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:     29.12.2014  в 09ч.45мин. (время местное).

9.2.  Место вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1.

10. Ограничения участия в запросе котировок: не устанавливается.

11. Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт: победитель запроса котировок должен подписать контракт не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения  в единой информационной системе, а до ее ввода  в эксплуатацию на официальном сайте, протокола рассмотрения и оценки  заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 14  дней со дня подписания указанного протокола; иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт не позднее чем через 15 дней со дня подписания указанного протокола.

12. Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта: победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в настоящем извещении.

13. Требование  к участникам запроса котировок:

При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам запроса котировок:

13.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  выполнение работы,  являющейся объектом закупки (наличие лицензии на осуществление  эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов или лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов  в соответствии с Федеральным законом  от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);

13.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

13.3.неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

13.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

13.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного  органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

13.6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

13.7. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

14. Документы, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1  статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ:

Документом, подтверждающим соответствие участника запроса котировок требованию, установленному п.1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, является:

- лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов или лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов  в соответствии с Федеральным законом  от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» или копия соответствующей лицензии (предоставляются заказчику при заключении государственного контракта участником запроса котировок, с которым заключается государственный контракт).

15.	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии  с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлена.

16. 	Преимущества, предоставляемые Заказчиком: Преимущества не предоставляются.

17. Форма заявки на участие в запросе котировок, в том числе подаваемой в форме электронного документа: форма  заявки на участие в запросе котировок (в том числе подаваемой в форме электронного документа) приведена в Приложении № 1 к настоящему извещению. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки; согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара; предложение о цене контракта; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок.

18. Проект государственного контракта – Приложение № 3 к настоящему извещению.

Руководитель  Управления Федерального

казначейства по Ульяновской области                                                                             Д.Н.Чугунков

О.Г. Карев

8(8422)42-75-55

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области |
| --- | --- |

# Заявка на участие в запросе котировок

«___»__________ 2014  г.

Участник запроса котировок,

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Наименование участника запроса котировок (для юридических лиц),

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица),

сведения об участнике запроса котировок:

1.место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица),_____________________________________________________________________

2.банковские реквизиты участника запроса котировок____________________________________________________________________________

3.идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей (в случае отсутствия учредителей  по данной строке указывается «отсутствуют», в случае не присвоения ИНН физическому лицу указывается «не присвоен»): ____________________________________________________________________________________

4.идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа (в случае отсутствия  коллегиального исполнительного органа  по данной строке указывается отсутствует», в случае не присвоения ИНН физическому лицу указывается «не присвоен»)________________________________________________________________________

5.идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника  запроса котировок (в случае отсутствия лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника  запроса котировок, по данной строке указывается «отсутствует», в случае не присвоения ИНН физическому лицу указывается «не присвоен»)____________________________________________________________

согласен выполнить работы: выполнение работ по эксплуатации,  техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: автономная котельная в административном здании  Отдела № 16 УФК по Ульяновской области и исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 2015/ ЗК-4      от    22.12.2014.

Цена контракта: ______________________________________________

( цифрами и прописью)

в том числе НДС ________________________________________________________________

( в случае, если участник закупки имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

Должность                 	 /

(подпись)	(расшифровка Ф.И.О.)

м.п.

|  | Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по эксплуатации,  техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: автономная котельная в административном здании  Отдела № 16 УФК по Ульяновской области,    включает в себя:

1.Эксплуатация котельной  в соответствии с условиями контракта (постоянно).

2.Выезд специалиста при срабатывании аварийной сигнализации или обоснованном вызове диспетчером для выяснения причин срабатывания сигнализации (круглосуточно).

3.Техосмотр оборудования (1 раз в месяц)

3.1.Визуальный контроль: давления воды в системе, давления ХВС, давления рециркуляции, качество сгорания топлива.

3.2. Измерение: перепада температур, жесткости воды в системе, жесткости воды после ХВО.

3.3.Проверка: автоматики безопасности по контролю пламени на каждом котле, температуры подачи, «обратки», «обратки» на котлы, коррекция температурного графика. Поверка приборов контроля.

3.4.Проверка на срабатывание средств защиты, блокировки, сигнализации.

3.5.Проверка правильности передачи аварийных сигналов на пульт дежурного.

3.6.Проверка автоматики безопасности котлов на срабатывание: повышение давления воды, понижение давления воды, мах t° воды, контроль пламени горелки, понижение давления воздуха;

3.7.Проверка настройки работы общекотельной автоматики: концевых выключателей трехходового смесителя, концевых выключателей перепускной заслонки, проверка термозащиты всех насосов, проверка системы контроля загазованности СО;

4.Техобслуживание оборудования (1 раз в месяц)

4.1.Прочистка всех фильтров в системе отопления;

4.2.Техобслуживание трубопроводов котельной: проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек, смазка трущихся частей и перенабивка сальников.

4.3.Техобслуживание устройств автоматики котлов и общекотельной автоматики безопасности: проверка элементов автоматики, протяжка контактов электрических соединений, проверка целостности плат и разъемов, осмотр паяных соединений.

4.4.Дренаж котлов, распределительных гребенок и бака;

4.5.Техобслуживание щита управления: чистка и протяжка коммутационной аппаратуры.

4.6.Очистка теплообменника от накипи и отложений;

5.Текущее и профилактическое обслуживание оборудования (1 раз в месяц)

5.1.Очистка котлов и газоходов, насосов и горелок от накипи и отложений;

5.2.Контроль газоанализатором качества сгорания;

5.3.Контроль плотности закрытия всех запорных устройств;

5.4.Ревизия котлов и общекотельной автоматики;

5.5.Текущий ремонт трубопроводов и оборудования: разборка запорной арматуры, необеспечивающей герметичности закрытия; проверка аварийных запорных клапанов на вводе в

котельную, очистка от коррозии, загрязнений, проверка плотности прилегания клапанов к седлу, смазка трущихся частей, ремонт и замена изношенных деталей, проверка надежности крепления конструкционных узлов, не подлежащих разборке.

В состав  котельной  входит оборудование:

1) Котловое оборудование:

а) Котел Altair RTN E60 – 2 шт.

2) Электрооборудование.

3) Контрольно измерительные приборы и автоматика (далее - КИП и А).

4) Система холодного водоснабжения (далее – система ХВС)

5) Газовое оборудование котельной.

6) Горелки.

7) Общекотельное оборудование.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

Проект государственного контракта

#### Государственный контракт № ______

на  выполнение  работ по эксплуатации,  техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: автономная  котельная в административном здании Отдела № 16 УФК по Ульяновской области

г. Ульяновск						             	                 «____» _________ 2015 года

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________,  действующего на основании  _______________, лицензии________ ,  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,  заключили настоящий  государственный контракт (далее – контракт), на основании протокола ____________ № ___  от________  о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Подрядчик обязуется  выполнить  работы по эксплуатации,  техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: автономная  котельная в административном здании Отдела № 16 УФК по Ульяновской области  (далее по тексту – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1), являющимся  неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ  РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет ________ (____________) руб. __ коп., в том числе НДС (если Подрядчик освобожден от уплаты НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации, то фраза «в том числе НДС» заменяется на фразу «без НДС»).

Стоимость  работ  в месяц составляет ________ (____________) руб. __ коп., в том числе НДС (если Подрядчик освобожден от уплаты НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации, то фраза «в том числе НДС» заменяется на фразу «без НДС»).

4.2 Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

4.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и  подписанного обеими сторонами акта выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня  представления надлежащим образом оформленных указанных документов, а при наличии претензии по оформлению документов – после удовлетворения таковой.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.4. В стоимость работ включена оплата всех расходов, производимых Подрядчиком в процессе выполнения работ в полном объеме с надлежащим качеством, а также расходы на  уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.

4.4. В случае, если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со дня заключения настоящего контракта;

Срок завершения работ: 31.12.2015.

3.2 Место выполнения работ: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул.Революционная, д.81

4. ПОРЯДОК  И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. При завершении выполнения работ Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику Акт выполненных работ, счет и (или) счет-фактуру.

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ  осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт выполненных работ  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт выполненных работ в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта выполненных работ  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт выполненных работ  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

4.3. При отказе от приемки Заказчик направляет Подрядчику предложение о направлении уполномоченного  представителя для составления Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта указанный Акт  вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком.

4.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено подрядчиком.

4.5. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнять работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.2. Выполнять работы в соответствии с графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком.

5.1.3. Выполнить работы своими силами и техническими средствами на условиях, установленных государственным контрактом.

5.1.4. Обеспечить во время выполнения работ  соблюдение правил, предусмотренных нормативными актами по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарии в течение всего срока выполнения работ.

- 5.1.5. Выполнять все работы, необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации объектов газоснабжения согласно действующему законодательству Российской Федерации и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

5.1.6. Проход на объекты Заказчика работников Подрядчика осуществляется по паспортам и в соответствии с заранее согласованными Заказчиком списками работников Подрядчика.

5.2.  Подрядчик вправе:

5.2.1. Самостоятельно организовывать выполнение работ  по  настоящему контракту.

5.2.2. Требовать оплаты выполненных работ.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1.  Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ в рамках настоящего контракта,

5.3.2. Своевременно сообщать Подрядчику полную и достоверную информацию о состоянии оборудования.

5.3.3.  Обеспечить  возможность свободного доступа представителей  Подрядчика к находящемуся в  эксплуатации оборудованию.

5.3.4. Эксплуатировать оборудование в соответствии с установленными правилами;

5.3.5. Своевременно производить приемку выполненных работ;

5.3.6. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии  с условиями настоящего контракта.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Проверять в любое время качество выполнения работ.

5.4.2. Требовать  выполнения работ в сроки и в порядке, предусмотренном  контрактом.

5.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5%  цены  контракта, что составляет ________ руб.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчику, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего контракта. В таком случае к документу, в соответствии с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с документом, и оплата по документу осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены контракта, что составляет _________ руб.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

7.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 7.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 7.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

8.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

9.1. Переписка (обмен информацией) между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется посредством любых доступных и удобных для сторон средств связи, включая электронную почту, факсимильную связь.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.4. По окончании срока действия настоящего контракта Стороны оформляют акт сверки взаимных расчетов. Для проведения сверки расчетов сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне акт о сверке расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае срок на подписание акта сверки расчетов устанавливается в течение 3 рабочих дней со дня его получения. В случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне акта о сверке расчетов акт считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 31.12.2015, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком. Истечение срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств и от ответственности по контракту.

- 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик: ____________________ ФИО «____» ________________ 2015 М.П. | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 в Отделении Ульяновск г.Ульяновск л/с 03681258540 БИК 047308001 Должность __________________ ФИО «____» _________________ 2015г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение   № 1

к государственному контракту

№_____ от «__» _______ 2015 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по эксплуатации,  техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: автономная котельная в административном здании  Отдела № 16 УФК по Ульяновской области,    включает в себя:

1.Эксплуатация котельной  в соответствии с условиями контракта (постоянно).

2.Выезд специалиста при срабатывании аварийной сигнализации или обоснованном вызове диспетчером для выяснения причин срабатывания сигнализации (круглосуточно).

3.Техосмотр оборудования (1 раз в месяц)

3.1.Визуальный контроль: давления воды в системе, давления ХВС, давления рециркуляции, качество сгорания топлива.

3.2. Измерение: перепада температур, жесткости воды в системе, жесткости воды после ХВО.

3.3.Проверка: автоматики безопасности по контролю пламени на каждом котле, температуры подачи, «обратки», «обратки» на котлы, коррекция температурного графика. Поверка приборов контроля.

3.4.Проверка на срабатывание средств защиты, блокировки, сигнализации.

3.5.Проверка правильности передачи аварийных сигналов на пульт дежурного.

3.6.Проверка автоматики безопасности котлов на срабатывание: повышение давления воды, понижение давления воды, мах t° воды, контроль пламени горелки, понижение давления воздуха;

3.7.Проверка настройки работы общекотельной автоматики: концевых выключателей трехходового смесителя, концевых выключателей перепускной заслонки, проверка термозащиты всех насосов, проверка системы контроля загазованности СО;

4.Техобслуживание оборудования (1 раз в месяц)

4.1.Прочистка всех фильтров в системе отопления;

4.2.Техобслуживание трубопроводов котельной: проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек, смазка трущихся частей и перенабивка сальников.

4.3.Техобслуживание устройств автоматики котлов и общекотельной автоматики безопасности: проверка элементов автоматики, протяжка контактов электрических соединений, проверка целостности плат и разъемов, осмотр паяных соединений.

4.4.Дренаж котлов, распределительных гребенок и бака;

4.5.Техобслуживание щита управления: чистка и протяжка коммутационной аппаратуры.

4.6.Очистка теплообменника от накипи и отложений;

5.Текущее и профилактическое обслуживание оборудования (1 раз в месяц)

5.1.Очистка котлов и газоходов, насосов и горелок от накипи и отложений;

5.2.Контроль газоанализатором качества сгорания;

5.3.Контроль плотности закрытия всех запорных устройств;

5.4.Ревизия котлов и общекотельной автоматики;

5.5.Текущий ремонт трубопроводов и оборудования: разборка запорной арматуры, необеспечивающей герметичности закрытия; проверка аварийных запорных клапанов на вводе в котельную, очистка от коррозии, загрязнений, проверка плотности прилегания клапанов к седлу, смазка трущихся частей, ремонт и замена изношенных деталей, проверка надежности крепления конструкционных узлов, не подлежащих разборке.

В состав  котельной  входит оборудование:

1) Котловое оборудование:

а) Котел Altair RTN E60 – 2 шт.

2) Электрооборудование.

3) Контрольно измерительные приборы и автоматика (далее - КИП и А).

4) Система холодного водоснабжения (далее – система ХВС)

5) Газовое оборудование котельной.

6) Горелки.

7) Общекотельное оборудование.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| _________________/ | _______________ /________________ |
| «____» _________________ 2015 года | «____» _________________ 2015 года |
| М.П. | М.П. |

Приложение №4

к извещению о проведении запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  на  выполнение работ по эксплуатации,  техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: автономная котельная в административном здании  Отдела № 16 УФК по Ульяновской области

| № п/п | Наименование | Ком. предлож. № 1197 от 22.12.2014 | Ком. предлож. № 10 от 22.12.2014 | Ком. предлож. № 20от 22.12.2014 | Средняя стоимость в год, руб. | среднее квадратичное отклонение | коэфициент вариации % | Стоимость в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость в год | Стоимость в год | Стоимость в год |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и профилактическому обслуживанию газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики на объекте: автономная котельная в административном здании Отдела № 16 УФК по Ульяновской области | 217200,00 | 234000,00 | 229200,00 | 226800,00 | 2132,14 | 10,27 | 226800,00 |
|  | НМЦК: |  |  |  |  |  |  | 226800,00 |

Источниками информации о ценах являются коммерческие предложения. Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен(анализа рынка) на основании коммерческих предложений, полученных в результате изучения рынка от  3 –х организаций, выполняющих идентичные работы.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимально) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, (далее - Методические рекомендации) определен коэффициент вариации  цены по следующей формуле:

,               где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по формуле:

,

где  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете - 3;