ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ Д.Н.Чугунков «30» марта 2015 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2015/ ЭА-29

Наименование объекта закупки:

Техническое обслуживание и ремонт дизель – генераторных  установок  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области

Ульяновск, 2015

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 3 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 4 |
| Часть III. Техническое задание | 13 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 19 |
| Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 31 |

Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

- – наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

– фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

– номер контактного телефона,

– идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

– идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

– идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа,

– идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2)  декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5,7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукционе и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактном управляющем | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55 Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области». |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Техническое обслуживание и ремонт дизель – генераторных установок Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. Описание объекта закупки, в т.ч. объем выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Место выполнения работ: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул. ул.Гончарова, 50/1. Отдел №1 Ульяновская область, г.Барыш, кв. Советский, д.1а; Отдел №3 Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул. Советская, д.3; Отдел №4 Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3; Отдел №6 Ульяновская область, Карсунский район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3; Отдел №7 Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20; Отдел №8 Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16; Отдел №9 Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2; Отдел №10 Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20; Отдел №11 Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3; Отдел №12 Ульяновская область, Павловский район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10; Отдел №13 Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1а; Отдел №14 Ульяновская область, Сенгилеевский район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а; Отдел №15 Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А; Отдел №16 Ульяновская область, Старомайнский район, р.п.Старая Майна, ул. Революционная, д.81; Отдел №17 Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б; Отдел №18 Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24; Отдел №19 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка ул. Первомайская, д.7; Отдел №20 Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5; Отдел №21 Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А. Отдел №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11 Начало выполнения работ: с момента заключения государственного контракта; Срок завершения работ: 30.09.2015. |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 99986,67 руб. Используемый метод обоснования цены – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений полученных в результате изучения рынка от 3–х организаций, выполняющих идентичные работы (часть V документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Срок подачи заявок: заявка на участие в электронном аукционе подается в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона по 07.04.2015 23час.59мин. Место подачи заявок: ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Порядок подачи заявок участников электронного аукциона: подача заявок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 08.04.2015 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 13.04.2015 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 1% начальной (максимальной) цены государственного контракта и составляет 999,87 руб. - Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств. - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ в банке. - Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора ЭП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный настоящей документацией об электронном аукционе. - Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору ЭП блокировать операции по лицевому счету этого участника электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор ЭП обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор ЭП возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику электронного аукциона. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников электронного аукциона. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены в сумме 9998,67 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; –отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса), документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока), документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность); – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; – права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией; – права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; – условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант. Не допускается включение в условия банковской гарантии: – требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией; – положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); – требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; – требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» Отделение Ульяновск г. Ульяновск Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» – Обеспечение исполнения государственного контракта на техническое обслуживание и ремонт дизель – генераторных установок Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (аукцион №2015/ЭА-29) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта такой участник аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 30.03.2015. Окончание срока предоставления разъяснений 03.04.2015. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч: – при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; – если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Не предоставляются |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

Часть III. Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ, и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Подрядчику необходимо выполнить работы по техническому обслуживанию и  ремонту  дизель – генераторных  установок  (далее – ДГУ) Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.  ДГУ Управления Федерального казначейства по Ульяновской области располагаются  по адресам, указанным ниже:

| № | Наименова-ние | Местонахождение | Модель ДГУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (Управление) | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1. | Р135Д-135/04(к) |
| 2. | Отдел № 1 Управления | Ульяновская обл., г. Барыш, кв. Советский, 1а | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 3. | Отдел № 3 Управления | Ульяновская обл., р.п. Чердаклы, ул. Советская, 3 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 4. | Отдел № 4 Управления | Ульяновская обл., р.п. Вешкайма, ул. Мира, 3 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 5. | Отдел № 6 Управления | Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул.Ленина,3 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 6. | Отдел № 7 Управления | Ульяновская обл., р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 20 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 7. | Отдел № 8 Управления | Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Советская,16 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 8. | Отдел № 9 Управления | Ульяновская обл., р.п. Николаевка, ул.Коммунальная, 45/2 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 9. | Отдел № 10 Управления | Ульяновская обл., с. Новая Малыкла, ул.Зеленая, 20 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 10. | Отдел № 11 Управления | Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пер. Мира,3 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 11. | Отдел № 12 Управления | Ульяновская обл., р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ,10 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 12. | Отдел № 13 Управления | Ульяновская обл., р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 1а | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 13. | Отдел № 14 Управления | Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Садовая, 2а | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 14. | Отдел № 15 Управления | Ульяновская обл., р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133А | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 15. | Отдел № 16 Управления | Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул.Революционная, 81 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 16. | Отдел № 17 Управления | Ульяновская обл., р.п. Сурское, ул. Октябрьская, 53б | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 17. | Отдел № 18 Управления | Ульяновская обл., р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 18. | Отдел № 19 Управления | Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Первомайская, 7 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 19. | Отдел № 20 Управления | Ульяновская обл., с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 5 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 20. | Отдел № 21 Управления | Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, 210а | Cummins С80/D5 |
| 21. | Отдел № 22 Управления | Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр. Сиреневый, 11. | Cummins С22кВА/D2.1 |

Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид работ, техническими условиями, нормами и правилами производства выполнения работ и согласно требованиям паспортных данных, инструкцией по хранению, эксплуатации и техническому обслуживанию дизель-генераторных установок. Обеспечить выполнение работ с соблюдением установленных правил техники безопасности, противопожарных мероприятий и мероприятий по охране окружающей среды, правил по охране труда.

Иметь в наличии ЗИП (обменный  фонд) согласно предписаниям паспортных данных завода-изготовителя ДГУ для  замены  вышедшего  из  строя  оборудования  на  период  его  ремонта.

В ходе выполнения работ  по техническому обслуживанию должны применяться безопасные и эффективные методы технического обслуживания.

Подрядчик по заявке Заказчика  выполняет  работы по  ремонту ДГУ Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. По мере необходимости при выполнении работ по ремонту ДГУ Подрядчик осуществляет замену запасных частей и расходных материалов, предоставленных Заказчиком.

Запасные части и расходные материалы, необходимые для  ремонта, приобретаются за счет средств Заказчика.

На предоставляемые работы Подрядчик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) месяца со дня подписания Сторонами последнего акта  выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации дизель-генераторных установок. В течение гарантийного срока все выявленные специалистами Заказчика или возникшие в ходе эксплуатации неисправности дизель-генераторных установок должны устраняться  Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика в месте нахождения оборудования, без дополнительных расходов со стороны Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Объём выполняемых работ по техническому обслуживанию:

| №№ п/п | Выполняемые работы | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка системы охлаждения на наличие утечек. | 1 раз в квартал |
| 2. | Проверка антифриза и концентрации присадки. | 1 раз в квартал |
| 3. | Проверка подогревателя охлаждающей жидкости. | 1 раз в квартал |
| 4. | Проверка воздухоочистителя. | 1 раз в квартал |
| 5. | Проверка трубопровода воздуха турбонаддува. | 1 раз в квартал |
| 6. | Проверка уровня электролита в батареи. | 1 раз в квартал |
| 7. | Проверка состояния вентилятора двигателя. | 1 раз в квартал |
| 8. | Проверка состояния и натяжения приводных ремней. | 1 раз в квартал |
| 9. | Проверка поддона для сбора жидкости(слив по необходимости). | 1 раз в квартал |
| 10. | Слив воды из топливного фильтра грубой очистки. | 1 раз в квартал |
| 11. | Слив жидкости из конденсационной емкости на выхлопе. | 1 раз в квартал |
| 12. | Слив воды и осадка из топливного бака. | 1 раз в квартал |
| 13. | Очистка матрицы радиатора. | 1 раз в квартал |
| 14. | Очистка сапуна картера. | 1 раз в квартал |
| 15. | Очистка двигателя. | 1 раз в квартал |
| 16. | Проверка воздушного фильтра. | 1 раз в квартал |
| 17. | Проверка зарядки аккумуляторной батареи. | 1 раз в квартал |
| 18. | Внешний осмотр электрической части. | 1 раз в квартал |
| 19. | Проверка виброизолирующих опор. | 1 раз в квартал |
| 20. | Проверка топливного электромагнитного клапана. | 1 раз в квартал |
| 21. | Проверка контактов генератора и соединений. | 1 раз в квартал |
| 22. | Проверка предохранителей и устройства отключения. | 1 раз в квартал |
| 23. | Проверка электрических соединений. | 1 раз в квартал |
| 24. | Проверка отверстий подвода и отвода воздуха. | 1 раз в квартал |
| 25. | Проверка работы всех систем. | 1 раз в квартал |
| 26. | Проверка двигателя на нагрузку. | 1 раз в квартал |
| 27. | Проверка работы при аварийной остановке. | 1 раз в квартал |
| 28. | Замена фильтра и охлаждающей жидкости в охлаждающей рубашке. | Согласно предписаниям паспортных данных завода-изготовителя ДГУ или по заявке Заказчика в период действия контракта (материал Заказчика) |
| 29. | Замена топливного фильтра. | Согласно предписаниям паспортных данных завода-изготовителя ДГУ или по заявке Заказчика в период действия контракта (материал Заказчика) |
| 30. | Замена масла в двигателе. | Согласно предписаниям паспортных данных завода-изготовителя ДГУ или по заявке Заказчика в период действия контракта (материал Заказчика) |
| 31. | Замена масляного фильтра | Согласно предписаниям паспортных данных завода-изготовителя ДГУ или по заявке Заказчика в период действия контракта (материал Заказчика) |
| 32. | Замена воздушного фильтра | Согласно предписаниям паспортных данных завода-изготовителя ДГУ или по заявке Заказчика в период действия контракта (материал Заказчика) |
| 33. | Замеры параметров ДГУ со встроенного контроллера. | 1 раз в квартал |
| 34. | Контрольный пуск ДГУ с включение на нагрузку в ручном и автоматическом режимах и работой не менее 10 минут. | 1 раз в квартал |
| 35. | Проверка целостности и прочности проводников заземления и зануления, переходных контактов их соединение. | 1 раз в квартал |
| 36. | Замена аккумуляторной батареи 75 А/ч . в 6-ти ДГУ модели Cummins С22кВА/D2.1 | По заявке в период действия контракта (материал Заказчика) |
| 37. | Замена аккумуляторной батареи 4,5 А/ч в 16-ти ДГУ модели Cummins С22кВА/D2.1 | По заявке в период действия контракта (материал Заказчика) |

Примечание: работы по техническому обслуживанию, указанные в п. 1-35, выполняются на всех перечисленных ДГУ.

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение технического обслуживания и  ремонта  дизель – генераторных  установок  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области

г. Ульяновск  	« ___ » _________ 2015 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____ ________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола ________  от       .       .  2015  №____  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется  выполнить техническое обслуживание и  ремонт   дизель – генераторных  установок (далее – ДГУ)     Управления Федерального казначейства по Ульяновской области,  (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1), являющимся  неотъемлемой частью настоящего контракта.

- 2. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения настоящего контракта;

Срок завершения работ: 30.09.2015.

2.2. Место выполнения работ:

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.  ул.Гончарова, 50/1.

Отдел №1 Ульяновская область, г.Барыш, кв. Советский, д.1а;

Отдел №3 Ульяновская область, Чердаклинский  район, р.п.Чердаклы, ул. Советская,  д.3;

Отдел №4 Ульяновская область, Вешкаймский  район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3;

Отдел №6 Ульяновская область, Карсунский  район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3;

Отдел №7 Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20;

Отдел №8 Ульяновская область, Майнский  район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16;

Отдел №9 Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2;

Отдел №10 Ульяновская область, Новомалыклинский  район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20;

Отдел №11 Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3;

Отдел №12 Ульяновская область, Павловский  район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10;

Отдел №13 Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1а;

Отдел №14 Ульяновская область, Сенгилеевский  район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а;

Отдел №15 Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А;

Отдел №16 Ульяновская область, Старомайнский  район, р.п.Старая Майна, ул. Революционная, д.81;

Отдел №17 Ульяновская область, Сурский  район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б;

Отдел №18 Ульяновская область, Тереньгульский  район, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24;

Отдел №19 Ульяновская область, Ульяновский  район, р.п.Ишеевка ул. Первомайская, д.7;

Отдел №20 Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5;

Отдел №21 Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А.

Отдел №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1 Подрядчик представляет Заказчику ежеквартально, после окончания квартала, Акт выполненных работ, счет и (или) счет-фактуру.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ  осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт выполненных работ  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт выполненных работ в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта выполненных работ  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт выполненных работ  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

3.3. При отказе Заказчика от приемки работ Подрядчик в течение 1 рабочего дня   направляет уполномоченного  представителя для составления Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта, указанный Акт  вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком в одностороннем порядке.

3.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

3.5. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.   Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Выполнять работы в полном соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид работ, техническими условиями, требованиями к условиям выполнения работ такого рода,  согласно предписаниям паспортных данных, инструкцией по хранению, эксплуатации и техническому обслуживанию дизель-генераторных установок.

4.1.2. Провести первичное обследование дизель-генераторных установок, по результатам которого предоставить Заказчику перечень необходимых запасных частей и материалов, необходимых для проведения  технического обслуживания и  ремонта.

4.1.3. По мере необходимости при выполнении работ по ремонту ДГУ осуществлять замену запасных частей и расходных материалов, а также выполнять работы по ремонту ДГУ по  заявке Заказчика  в согласованные сроки.

4.1.4. До начала выполнения работ по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок предоставить Заказчику список специалистов для своевременного оформления пропусков на территории (объекты) Заказчика.

4.1.5. Работы по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок выполнять в рабочие дни Заказчика  с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

4.1.6. Иметь в наличии ЗИП (обменный  фонд) для  замены  вышедшего  из  строя  оборудования  на  период  его  ремонта.

4.1.7. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким видам работ. Обеспечить выполнение работ с соблюдением установленных правил техники безопасности, противопожарных мероприятий и мероприятий по охране окружающей среды, правил по охране труда. В ходе выполнения работ по техническому обслуживанию должны применяться безопасные и эффективные методы технического обслуживания, качественные материалы, в том числе рабочие жидкости, рекомендованные к применению в инструкциях изготовителем дизель-генераторных установок.

4.1.8. Не наносить вред имуществу Заказчика, нести риск утраты или повреждения имущества Заказчика.

4.2. Права Подрядчика:

- 4.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения работ и численность необходимого для этого персонала.

4.3. Обязанности Заказчика:

- 4.3.1. Оформлять допуск Подрядчику на территорию объекта.

4.3.2. Организовывать приемку, назначив ответственного лица осуществляющего контроль  за надлежащим исполнением условий настоящего контракта Подрядчиком.

4.3.3. Оплатить Подрядчику  работы, выполненные надлежащим образом.

4.3.4. На основании рекомендаций Подрядчика провести закупку материалов необходимых для ремонта ДГУ с последующей передачей их Подрядчику по акту приема-передачи.

4.3.5. Возместить ЗИП (обменный фонд) Подрядчика, фактически используемый при проведении технического обслуживания и ремонта ДГУ с оформлением акта приема-передачи.

4.4. Права Заказчика:

4.4.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за  ходом и качеством выполнения работ Подрядчиком, соблюдением сроков и периодичности выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1. Цена контракта составляет: _____________________ (____) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ___________________  (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС)

Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

Оплата работ за 2 квартал составляет ______________________________________, в том числе НДС_____________________.(в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).

Оплата работ за 3 квартал составляет ______________________________________, в том числе НДС_____________________.(в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).

5.2. Оплата осуществляется ежеквартально, после окончания соответствующего квартала  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и подписанного обеими сторонами акта выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня  представления  надлежащим образом оформленных указанных документов,  а при наличии Претензии по оформлению документов – после удовлетворения таковой. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. В стоимость работ включена оплата всех расходов, производимых Подрядчиком в процессе выполнения работ в полном объеме с надлежащим качеством, а также расходы на  уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.

5.4. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. На предоставляемые работы Подрядчик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) месяца со дня подписания Сторонами последнего акта  выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации дизель-генераторных установок. В течение гарантийного срока все выявленные специалистами Заказчика или возникшие в ходе эксплуатации неисправности дизель-генераторных установок должны устраняться  Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика в месте нахождения оборудования, без дополнительных расходов со стороны Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3 В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5%  цены  контракта, что составляет ________ руб.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчику, предусмотренного разделом 5 настоящего контракта. В таком случае  в документе, в соответствии с которым должен осуществляться такой платеж указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за вычетом суммы неустойки.

Заказчик вправе взыскать неустойку путем удержания суммы неустойки из суммы внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств либо путем направления банку, выдавшему банковскую гарантию, требования об уплате денежной суммы в размере суммы неустойки в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии.

При этом обязательство Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход федерального бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены контракта, что составляет _________ руб.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

8.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 8.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 8.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренные контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

10.1. Переписка (обмен информацией, документами, за исключением документов указанных в п.5.2 настоящего контракта) между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется посредством любых доступных и удобных для сторон средств связи, включая электронную почту, факсимильную связь.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.4. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ  КОНТРАКТА

11.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет 9998,67 руб.

(Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

11.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

–отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса),

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока),

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

-  права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

-   права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

-  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

Не допускается включение в условия банковской гарантии:

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц.

11.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, после выполнения работ по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подписанного Заказчиком Контракта. Настоящий Контракт действует  до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее 31.12.2015.

- 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области ОГРН 1027301177518 Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 Отделение Ульяновск г. Ульяновск л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от «__»______2015 г.

№ __________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое обслуживание и  ремонт дизель-генераторных установок Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

| № | Наименова-ние |  | Местонахождение | Модель ДГУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (Управление) |  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1. | Р135Д-135/04(к) |
| 2. | Отдел № 1 Управления |  | Ульяновская обл., г. Барыш, кв. Советский, 1а | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 3. | Отдел № 3 Управления |  | Ульяновская обл., р.п. Чердаклы, ул. Советская, 3 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 4. | Отдел № 4 Управления |  | Ульяновская обл., р.п. Вешкайма, ул. Мира, 3 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 5. | Отдел № 6 Управления |  | Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул.Ленина, 3 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 6. | Отдел № 7 Управления |  | Ульяновская обл., р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 20 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 7. | Отдел № 8 Управления |  | Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Советская,16 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 8. | Отдел № 9 Управления |  | Ульяновская обл., р.п. Николаевка, ул.Коммунальная, 45/2 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 9. | Отдел № 10 Управления |  | Ульяновская обл., с. Новая Малыкла, ул.Зеленая, 20 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 10. | Отдел № 11 Управления |  | Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 11. | Отдел № 12 Управления |  | Ульяновская обл., р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ,10 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 12. | Отдел № 13 Управления |  | Ульяновская обл., р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 1а | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 13. | Отдел № 14 Управления |  | Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Садовая, 2а | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 14. | Отдел № 15 Управления |  | Ульяновская обл., р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133А | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 15. | Отдел № 16 Управления |  | Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул.Революционная, 81 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 16. | Отдел № 17 Управления |  | Ульяновская обл., р.п. Сурское, ул. Октябрьская, 53б | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 17. | Отдел № 18 Управления |  | Ульяновская обл., р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24 | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 18. | Отдел № 19 Управления | Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Первомайская, 7 |  | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 19. | Отдел № 20 Управления | Ульяновская обл., с.Большое Ногаткино, ул. Садовая, 5 |  | Cummins С22кВА/D2.1 |
| 20. | Отдел № 21 Управления | Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, 210а |  | Cummins С80/D5 |
| 21. | Отдел № 22 Управления | Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр. Сиреневый, 11. |  | Cummins С22кВА/D2.1 |

.

Объём выполняемых работ по техническому обслуживанию:

| №№ п/п | Выполняемые работы | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка системы охлаждения на наличие утечек. | 1 раз в квартал |
| 2. | Проверка антифриза и концентрации присадки. | 1 раз в квартал |
| 3. | Проверка подогревателя охлаждающей жидкости. | 1 раз в квартал |
| 4. | Проверка воздухоочистителя. | 1 раз в квартал |
| 5. | Проверка трубопровода воздуха турбонаддува. | 1 раз в квартал |
| 6. | Проверка уровня электролита в батареи. | 1 раз в квартал |
| 7. | Проверка состояния вентилятора двигателя. | 1 раз в квартал |
| 8. | Проверка состояния и натяжения приводных ремней. | 1 раз в квартал |
| 9. | Проверка поддона для сбора жидкости(слив по необходимости). | 1 раз в квартал |
| 10. | Слив воды из топливного фильтра грубой очистки. | 1 раз в квартал |
| 11. | Слив жидкости из конденсационной емкости на выхлопе. | 1 раз в квартал |
| 12. | Слив воды и осадка из топливного бака. | 1 раз в квартал |
| 13. | Очистка матрицы радиатора. | 1 раз в квартал |
| 14. | Очистка сапуна картера. | 1 раз в квартал |
| 15. | Очистка двигателя. | 1 раз в квартал |
| 16. | Проверка воздушного фильтра. | 1 раз в квартал |
| 17. | Проверка зарядки аккумуляторной батареи. | 1 раз в квартал |
| 18. | Внешний осмотр электрической части. | 1 раз в квартал |
| 19. | Проверка виброизолирующих опор. | 1 раз в квартал |
| 20. | Проверка топливного электромагнитного клапана. | 1 раз в квартал |
| 21. | Проверка контактов генератора и соединений. | 1 раз в квартал |
| 22. | Проверка предохранителей и устройства отключения. | 1 раз в квартал |
| 23. | Проверка электрических соединений. | 1 раз в квартал |
| 24. | Проверка отверстий подвода и отвода воздуха. | 1 раз в квартал |
| 25. | Проверка работы всех систем. | 1 раз в квартал |
| 26. | Проверка двигателя на нагрузку. | 1 раз в квартал |
| 27. | Проверка работы при аварийной остановке. | 1 раз в квартал |
| 28. | Замена фильтра и охлаждающей жидкости в охлаждающей рубашке. | Согласно предписаниям паспортных данных завода-изготовителя ДГУ или по заявке Заказчика в период действия контракта (материал Заказчика) |
| 29. | Замена топливного фильтра. | Согласно предписаниям паспортных данных завода-изготовителя ДГУ или по заявке Заказчика в период действия контракта (материал Заказчика) |
| 30. | Замена масла в двигателе. | Согласно предписаниям паспортных данных завода-изготовителя ДГУ или по заявке Заказчика в период действия контракта (материал Заказчика) |
| 31. | Замена масляного фильтра | Согласно предписаниям паспортных данных завода-изготовителя ДГУ или по заявке Заказчика в период действия контракта (материал Заказчика) |
| 32. | Замена воздушного фильтра | Согласно предписаниям паспортных данных завода-изготовителя ДГУ или по заявке Заказчика в период действия контракта (материал Заказчика) |
| 33. | Замеры параметров ДГУ со встроенного контроллера. | 1 раз в квартал |
| 34. | Контрольный пуск ДГУ с включение на нагрузку в ручном и автоматическом режимах и работой не менее 10 минут. | 1 раз в квартал |
| 35. | Проверка целостности и прочности проводников заземления и зануления, переходных контактов их соединение. | 1 раз в квартал |
| 36. | Замена аккумуляторной батареи 75 А/ч . в 6-ти ДГУ модели Cummins С22кВА/D2.1 | По заявке в период действия контракта (материал Заказчика) |
| 37. | Замена аккумуляторной батареи 4,5 А/ч в 16-ти ДГУ модели Cummins С22кВА/D2.1 | По заявке в период действия контракта (материал Заказчика) |

Примечание: работы по техническому обслуживанию, указанные в п. 1-35, выполняются на всех перечисленных ДГУ.

ЧАСТЬ V

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  на Техническое обслуживание и ремонт дизель – генераторных  установок  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области.

| № п/п | Наименование | Организация 1 от 05.03.2015 №3 | Организация 2 от 04.03.2015 №15 | Организация 3 от 05.03.2015 №7 | Средняя цена за ед. | среднее квадратичное отклонение | коэффициент вариации % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт ДГУ УФК по Ульяновской области | 100460,00 | 100000,00 | 99500,00 | 99986,67 | 480,14 | 0,48 |

Источниками информации о ценах являются коммерческие предложения. Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений, полученных в результате изучения рынка от  3–х организаций, выполняющих идентичные работы.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, (далее - Методические рекомендации) определен коэффициент вариации  цены по следующей формуле:

,               где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по формуле:

,

где  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете - 3;

НМЦК составляет  99986,67 руб.