ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ Д.Н.Чугунков «09» апреля 2015 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2015/ ЭА-34

Наименование объекта закупки:

Ремонт оборудования и системы электроснабжения зданий УФК по Ульяновской области

для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Ульяновск, 2015

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 3 |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 5 |
| Часть III. Техническое задание | 15 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 20 |
| Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 28 |

Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать:

а) – согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

– наименование страны происхождения товара, используемого при выполнении работ, либо:

– согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

– наименование страны происхождения товара, используемого при выполнении работ,

и, если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации:

– конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

– наименование страны происхождения товара, используемого при выполнении работ.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) – наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

– фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

– номер контактного телефона,

– идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

– идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

– идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа,

– идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2)  декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5, 7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

4) декларацию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ).

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукциона и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактной службе | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55 Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области» |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Ремонт оборудования и системы электроснабжения зданий УФК по Ульяновской области Описание объекта закупки, в т.ч. требования к объему выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ, и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ, установленным Заказчиком требованиям приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Место выполнения работ: Отдел №4 Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3; Отдел №10 Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20; Отдел №15 Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А; Отдел №17 Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б; Отдел №21 Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А; Отдел №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11; УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1. Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта; Срок завершения работ: 31.07.2015. |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 304124,94 руб. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены – затратный метод. Обоснованием начальной (максимальной) цены государственного контракта служат локальная смета, выполненная Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой (часть IV документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Срок подачи заявок: заявка на участие в электронном аукционе подается в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона по 17.04.2015 23 час. 59 мин. Место подачи заявок: ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Порядок подачи заявок участников электронного аукциона: подача заявок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 20.04.2015 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 23.04.2015 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 1% начальной (максимальной) цены контракта и составляет 3041,25 руб. - Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств. - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ в банке. - Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора ЭП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный настоящей документацией об электронном аукционе. - Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору ЭП блокировать операции по лицевому счету этого участника электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор ЭП обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор ЭП возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику электронного аукциона. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников электронного аукциона. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены в сумме 15206,25 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; – отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса), документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока), документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность); – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; – права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией; – права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; – условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант. Не допускается включение в условия банковской гарантии: – требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией; – положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); – требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; – требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» Отделение Ульяновск г. Ульяновск Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» – Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по ремонту оборудования и системы электроснабжения зданий УФК по Ульяновской области (аукцион №2015/ЭА-34) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта такой участник аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 09.04.2015. Окончание срока предоставления разъяснений 15.04.2015. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч: – при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; – если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | На основании статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Принадлежность к субъектам малого предпринимательства определяется в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям определяется в соответствии ч.2 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ. |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии со ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ. Участник аукциона декларирует в заявке на участие в аукционе принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

Часть III. Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ, и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Подрядчику необходимо будет выполнить работы по ремонту оборудования и системы электроснабжения зданий УФК по Ульяновской области  в соответствии с локальной сметой,  приложенной  к техническому заданию   и  план-схемами,   размещенными и в электронном виде на отдельном файле и являющимся  неотъемлемой частью технического задания документации об аукционе.

- Подрядчик обеспечивает безопасность действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для  сотрудников действующей организации и посетителей, природной среды, а также объекта в целом;  безопасность труда в течение ремонтных работ в соответствии с требованиями «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001, СНиП12-04-2002, СП 12-135-2003.

- Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  12 месяцев  со дня  подписания Акта  о приемке  выполненных работ по форме КС-2 Сторонами.

Комплектация и поставка материалов осуществляется Подрядчиком и частично Заказчиком. Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам и должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы на материалы. Копии этих сертификатов, а также  технических паспортов и других документов на материалы должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Перечень материалов, поставляемых Заказчиком, указан в локальной смете, приложенной  к техническому заданию.

Механизация ремонтных работ на объекте должна обеспечивать требуемое качество работ. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка  должны быть безопасны.

Предлагаемые участником закупки к использованию при выполнении работ  материалы и изделия (товар) должны соответствовать по техническим характеристикам, качеству указанным ниже показателям, соответствующим потребностям Заказчика.

Показатели товаров,

используемых  при выполнении работ

| №№ п/п | Наименование товара | Показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматические выключатели дифференциального тока типа АД 2/25/30 или эквивалент | Автоматические выключатели дифференциального тока предназначены для защиты от сверхтоков распределительных сетей переменного тока, для оперативных включений и отключений электрических цепей, а также для защиты от поражения электрическим током людей и защиты от возникновения пожара при нарушении изоляции кабельных сетей зданий. 2-х полюсный, номинальный ток – 25А, дифференциальный ток – 30 мА |
| 2 | Автоматические выключатели дифференциального тока типа АД63 4/40/30, или эквивалент | Автоматические выключатели дифференциального тока предназначены для защиты от сверхтоков распределительных сетей переменного тока, для оперативных включений и отключений электрических цепей, а также для защиты от поражения электрическим током людей и защиты от возникновения пожара при нарушении изоляции кабельных сетей зданий 4-х полюсный, номинальный ток – 40А, дифференциальный ток – 30 мА |
| 3 | Автоматические выключатели дифференциального тока типа ДИФ102-1Р 16/30 или эквивалент | Автоматические выключатели дифференциального тока предназначены для защиты от сверхтоков распределительных сетей переменного тока, для оперативных включений и отключений электрических цепей, а также для защиты от поражения электрическим током людей и защиты от возникновения пожара при нарушении изоляции кабельных сетей зданий 2-х полюсный, номинальный ток – 16А, дифференциальный ток – 30 мА. |
| 4 | Автоматические выключатели дифференциального тока типа ДИФ102-1Р 25/30 или эквивалент | Автоматические выключатели дифференциального тока предназначены для защиты от сверхтоков распределительных сетей переменного тока, для оперативных включений и отключений электрических цепей, а также для защиты от поражения электрическим током людей и защиты от возникновения пожара при нарушении изоляции кабельных сетей зданий 2-х полюсный, номинальный ток – 16А, дифференциальный ток – 30 мА. |
| 5 | Автоматические выключатели дифференциального тока типа ДИФ101-4Р 40/30 или эквивалент | Автоматические выключатели дифференциального тока предназначены для защиты от сверхтоков распределительных сетей переменного тока, для оперативных включений и отключений электрических цепей, а также для защиты от поражения электрическим током людей и защиты от возникновения пожара при нарушении изоляции кабельных сетей зданий 2-х полюсный, номинальный ток – 16А, дифференциальный ток – 30 мА. |
| 6 | Автоматические выключатели дифференциального тока типа ДИФ102-1Р 32/30 или эквивалент | Автоматические выключатели дифференциального тока предназначены для защиты от сверхтоков распределительных сетей переменного тока, для оперативных включений и отключений электрических цепей, а также для защиты от поражения электрическим током людей и защиты от возникновения пожара при нарушении изоляции кабельных сетей зданий 2-х полюсный, номинальный ток – 16А, дифференциальный ток – 30 мА. |
| 7 | Устройства защитного отключения тип УЗО 1-63 4Р 100А, 30 мА или эквивалент | Выключатели с устройством защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты от поражения электрическим током людей и защиты от возникновения пожара при нарушении изоляции кабельных сетей зданий. 4-х полюсный, номинальный ток – 100А, номинальный отключающий дифференциальный ток – 30 мА |
| 8 | Пускатель магнитный ПМ12 или эквивалент | Электромагнитный пускатель предназначен для дистанционного пуска, непосредственным подключением к сети, трехфазной нагрузки. 3-х полюсный, Напряжение катушки управления 220В Напряжение 220В частота 50Гц. Номинальный ток 200А. Наличие дополнительных контактов: 2 нормально закрытых и 4 нормально открытых. |
| 9 | Пускатель магнитный ПМ60 или эквивалент | Электромагнитный пускатель предназначен для включения-отключения трехфазной нагрузки. 3-х полюсный, Напряжение катушки управления 220В Напряжение 380В Номинальный ток 200А. Наличие дополнительных контактов: 1 нормально закрытый и 1 нормально открытый. |
| 10 | Счетчик электроэнергии тип СЭТ4-1/2 100 А или эквивалент | Счетчик электроэнергии, трехфазный, прямого включения, класс точности – 1, 100 А. |
| 11 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката тип ВВГнг или эквивалент | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, сеч. 3х1,5 мм2. Номинальное напряжение 0,66, 1 кВ. |
| 12 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката тип ВВГнг или эквивалент | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, сеч. 2х1,5 мм2. Номинальное напряжение 0,66, 1 кВ. |
| 13 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката тип ВВГнг или эквивалент | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, сеч. 5х4 мм2. Номинальное напряжение 0,66, 1 кВ. |
| 14 | Провода силовые с алюминиевой жилой марки АПВ или эквивалент | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой в изоляции из ПВХ пластиката, сечением 95 мм2. |
| 15 | Светильник тип НПП 03-100-003У3 или эквивалент | Светильник потолочный полугерметичный с защитной решеткой. Мощность 100 Вт. Цоколь лампы Е27. Класс энергоэффективности А. |
| 16 | Светильник тип ЛПО 16 4х18 или эквивалент | Светильник потолочный встраевыемый. Мощность и тип лампы 4х18Вт Т8 G13. Класс энергоэффективности А. |
| 17 | Светильник тип ЛПО 103 2х36 или эквивалент | Светильник накладной для освещения помещений с повышенным уровнем влажности. Мощность и тип лампы 2х36Вт Т8 G13. Класс энергоэффективности А. |
| 18 | Светильники типа OD 111 или эквивалент | Светильник накладной предназначен для установки внутри помещений на поверхности стены. Компактная люминесцентная лампа, цоколь G23 (мощность: 11 Вт). Класс энергоэффективности А. |
| 19 | Трансформатор тока Т-0,66 или эквивалент | Трансформатор тока для контроля и передачи сигнала измерительной информации приборам измерения в сети переменного тока напряжением 660В частотой 50Гц. Класс точности 0,55, срок эксплуатации 8 лет. |
| 20 | Шина соединительная | Шина соединительная исполнения «вилка» трехфазная на номинальный ток 63 А. Представляет собой медную пластину, выполненную в едином диэлектрическом корпусе. |
| 21 | Кабель-канал | Кабель-канал из ПВХ пластиката размерами 25х16мм |
| 22 | Кабель-канал | Кабель-канал из ПВХ пластиката размерами 20х10мм |
| 23 | Кабель-канал | Кабель-канал из ПВХ пластиката размерами 16х16мм |

– значения показателя товара, указанные «не менее 000 и не более 000», являются соответственно минимальными и максимальными значениями показателя товара.

– значения показателя товара, указанные "не менее", означают минимальное значение показателя товара;

– значения показателя товара, указанные "не более", означают максимальное значение показателя товара;

– иные значения показателя товара являются значениями, которые не могут изменяться

Примечание:

Перечисленные выше показатели товара наряду с указанием товарного знака (при наличии),  наименованием страны происхождения товара должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с п.п. а) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и п. а) части 1 настоящей документации в случае, если предлагается для использования товар, являющийся эквивалентным.

В случае согласия на использование товара товарного знака, (в случае указания товарного знака вышеприведенной таблицы), в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно содержаться указание на наименование страны происхождения товара в соответствии с п.п. а) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и п. а) части 1 настоящей документации

В случае, если указание показателей товара в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено п. 3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, отсутствие какого-либо показателя товара, несоответствие его значения установленному Заказчиком значению такого показателя либо указание показателя не конкретно, а также отсутствие наименования страны происхождения    является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по ремонту оборудования и системы электроснабжения зданий

УФК по Ульяновской области

г. Ульяновск  	« ___ » _________ 2015 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____ ________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола ________  от       .       .  2015  №____  о нижеследующем:

- ПРДМЕТ КОНТРАКТА

- Подрядчик обязуется  выполнить работы по ремонту оборудования и системы электроснабжения зданий УФК по Ульяновской области (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с  локальной сметой  и план-схемами, являющимися  неотъемлемой частью настоящего контракта.

- 2. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта;

Срок завершения работ: 31.07.2015.

  - Место выполнения работ:

– Отдел №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский  район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3;

– Отдел №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский  район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20;

– Отдел №15 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А;

– Отдел №17 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Сурский  район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б;

– Отдел №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А;

– Отдел №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11

– УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

3.1. Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальной  сметой  и составляет _________________ (сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС __________% (В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» указывается: НДС не облагается)

3.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

3.3. Цена работ по настоящему контракту определена  с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик  может понести в связи с исполнением контракта.

3.4. Оплата работ осуществляется Заказчиком на основании надлежаще оформленных счета и (или) счета-фактуры, подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2,   справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  в течение 10 рабочих дней с момента получения надлежаще оформленных вышеперечисленных документов от Подрядчика, а при наличии Претензии по оформлению документов – после удовлетворения таковой.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

4.2. Комплектация и поставка материалов осуществляется Подрядчиком и частично Заказчиком. Используемые для ремонта материалы и поставляемые Подрядчиком должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы на материалы. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов технической документации, государственным стандартам и техническим регламентам и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим регламентам.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить  с использованием своих средств, материалов, изделий работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

Перечень материалов, поставляемых Заказчиком, указан в локальной смете, являющейся  неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

– проведение работ   в полном соответствии с  локальной  сметой  и план-схемами,  нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания окончательного Акта о приемке выполненных  работ (форма КС-2), принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6. При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения  работ,  бывшие в употреблении материалы и изделия,  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для  Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах  3,7.

6.1.2. Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1 Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,   справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет и (или) счет-фактуру.

7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

7.3. При отказе от приемки Заказчик направляет Подрядчику предложение о направлении уполномоченного  представителя для составления Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта,  указанный Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком.

7.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

7.5. В случае не подписания Заказчиком Акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  12 месяцев  со дня  подписания  акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 Сторонами.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, а также в случае неявки Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3 В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5%  цены  контракта, что составляет ________ руб.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчику, предусмотренного разделом 3 настоящего контракта. В таком случае  в документе, в соответствии с которым должен осуществляться такой платеж указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за вычетом суммы неустойки.

Заказчик вправе взыскать неустойку путем удержания суммы неустойки из суммы внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств либо путем направления банку, выдавшему банковскую гарантию, требования об уплате денежной суммы в размере суммы неустойки в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии.

При этом обязательство Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход федерального бюджета возлагается на Заказчика.

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены контракта, что составляет _________ руб.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

10.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 10.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.10.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

11.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т. ч.:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

12.2. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов и юридических адресов.

12.3. Подтверждение  выполнения обязательств по настоящему контракту,  Стороны оформляют в форме акта сверки взаимных расчетов, подписываемого уполномоченными лицами Сторон.

Для проведения сверки расчетов Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по контракту, составляет и направляет в адрес другой Стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления Стороне считается признанным (согласованным) обеими Сторонами.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом стороны руководствуются действующим законодательством.

12.5. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет  15206,25 руб. (Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

13.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса),

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока),

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

– права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

– права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

– условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

Не допускается включение в условия банковской гарантии:

– требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

– положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

– требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

– требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц.

13.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, после оказания услуг по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки услуг по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки оказанных услуг по контракту.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подписанного Заказчиком Контракта. Настоящий Контракт действует  до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее 31.12.2015.

- 15. АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН:

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области ОГРН 1027301177518 Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 Отделение Ульяновск г. Ульяновск л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

ЧАСТЬ V

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии с п.5 ч.1 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" определена начальная (максимальная) цена контракта. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта – затратный  метод.

Использование метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) для обоснования начальной (максимальной) цены контракта невозможно, ввиду отсутствия  информации о рыночных ценах идентичных или однородных работ.

Использование проектно-сметного метода для обоснования начальной (максимальной) цены контракта невозможно, ввиду отсутствия проектно-сметной документации.

Адепт: Управление строительством v 5.3 © ООО"Адепт"; Форма №4 МДС. Наименование (объекта) стройки: Ремонт оборудования и системы электроснабжения зданий Отделов УФК по Ульяновской области. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА. Ремонт оборудования и системы электроснабжения зданий УФК по Ульяновской области. Основание: Дефектная ведомость. Сметная стоимость: 304124,94 руб.. Средства на оплату труда: 57266,86 руб.. Трудозатраты: 436,29 чел.-ч. Составлен в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 кв. 2015 г.. № пп; Обоснование; Наименование работ и затрат; Кол-во; Цена единицы; Общая стоимость; Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин. всего; эксплуатации машин; всего; оплаты труда; эксплуатации машин; на единицу; всего. оплаты труда; в т.ч. оплаты труда; в т.ч. оплаты труда. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Раздел №1 Отдел № 4. 1; ТЕРм08-03-599-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг; 1 1 шт.; 69,82 27,48; 2,88 0,12; 69; 27; 3 0; 2,77; 2,77. 2; 509-6305 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Щиты распределительные наружной установки (265х310х120 мм) { (К Км=0.81)}; 1 шт.; 181,53; 182; 0; 0. 3; ТЕРр67-14-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов; 0,01 100 шт.; 4647,42 4647,42; 0,00 0,00; 46; 46; 0 0; 483,1; 4,831. 4; ТЕРр67-4-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Демонтаж выключателей, розеток; 0,08 100 шт.; 45,55 45,55; 0,00 0,00; 4; 4; 0 0; 5,84; 0,4672. 5; ТЕРр67-2-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2; 0,6 100 м пучка проводов; 18,38 18,38; 0,00 0,00; 11; 11; 0 0; 2,25; 1,35. 6; ТЕРр67-15-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Ремонт силового предохранительного шкафа; 0,01 100 шт.; 5354,49 5354,49; 0,00 0,00; 54; 54; 0 0; 556,6; 5,566. 7; Цена поставщика; Выключатель диференциальный автоматический тип АД63 4/40/30 или эквивалент Баз.цена=1652.54/5.05 Тек.цена=1950.00/1.18; 1 шт.; 327,24; 327; 0; 0. 8; 509-2228 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатели автоматические ВА 1Р 16А; 5 шт.; 10,98; 55; 0; 0. 9; 509-2229 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатели автоматические ВА 1Р 25А; 2 шт.; 10,98; 22; 0; 0. 10; Цена поставщика; Шина соединительная Баз.цена=1316.10/5.05 Тек.цена=1553.00/1.18; 1 шт.; 260,61; 261; 0; 0. 11; ТЕРр67-8-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Смена светильников с люминесцентными лампами; 0,05 100 шт.; 22054,45 1570,95; 2,50 0,95; 1103; 79; 0 0; 163,3; 8,165. 509-0768; Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4; -5 шт.; 204,81; -1024,05. 12; 509-1362 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Светильник тип ЛПО 16-4х18 или эквивалент; 5 шт.; 119,24; 596; 0; 0. 13; ТЕРм08-02-413-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 {1.8.3.1 (К Кзтр=1.05)}; 1,52 100 м трубок; 537,85 199,37; 52,65 2,60; 817; 303; 80 4; 21,21; 32,2392. 14; ТЕРм08-02-413-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2; 0,48 100 м трубок; 528,36 189,88; 52,65 2,60; 253; 91; 25 1; 20,2; 9,696. 15; ТЕРм08-02-413-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2; 0,3 100 м трубок; 630,78 264,14; 78,97 3,90; 189; 79; 24 1; 28,1; 8,43. 16; 501-8436 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, 3х1,5 мм2 тип ВВГнг или эквивалент { (К Км=0.81)}; 0,152 1000 м; 8148,54; 1239; 0; 0. 17; 501-8434 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, 2х1,5 мм2 тип ВВГнг или эквивалент { (К Км=0.81)}; 0,01 1000 м; 6013,33; 60; 0; 0. 18; Кабель электрический медный ВВГ 3х2,5 (Материал Заказчика) Баз.цена=13.77/5.05 Тек.цена=16.25/1.18; 38 м; 2,73; 104; 0; 0. 19; 501-8822 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение тип ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 тип ВВГнг или эквивалент { (К Км=0.81)}; 0,03 1000 м; 16661,78; 500; 0; 0. 20; 503-0702 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм { (К Км=0.81)}; 4 шт.; 16,77; 67; 0; 0. 21; 301-1380 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Трубки защитные гофрированные; 230 м; 2,16; 497; 0; 0. 22; ТЕРм08-03-591-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 0,01 100 шт.; 706,32 435,49; 22,37 0,47; 6; 4; 0 0; 43,9; 0,439. 23; 509-1443 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатель двухклавишный для открытой проводки; 1 шт.; 11,28; 11; 0; 0. 24; ТЕРм08-02-144-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2; 0,47 100 шт.; 127,56 125,06; 0,00 0,00; 60; 59; 0 0; 13; 6,11. 25; 509-5780 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 { (К Км=0.81)}; 47 шт.; 1,73; 81; 0; 0. 26; ТЕРп01-11-024-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ; 6 1 фазировка; 12,81 12,81; 0,00 0,00; 77; 77; 0 0; 1; 6. в базовых ценах; в текущих ценах. Итого ПЗ по разделу 1:; 5667,00; 35894,73. ФОТ; 840,00; 11407,20. (зарплата основная); 834,00; 11325,72. (зарплата машинистов); 6,00; 81,48. Эксплуатация машин; 132,00; 828,96. Материалы; 1723,00; 8701,15. Основные материалы; 2978,00; 15038,90. Накладные расходы; 755,50; 8740,08. Сметная прибыль; 526,75; 5728,04. Итого по разделу 1; 6949,25; 50362,85. Всего по разделу 1; 6949,25; 50362,85. Раздел №2 Отдел № 10. 27; ТЕРр67-4-6 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Демонтаж электросчетчиков; 0,01 100 шт.; 221,58 219,39; 2,19 0,83; 2; 2; 0 0; 25,72; 0,2572. 28; ТЕРм08-03-600-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные; 1 1 шт.; 11,56 8,63; 2,39 0,12; 12; 9; 2 0; 0,87; 0,87. 29; 509-8228 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/2 100 А или эквивалент { (К Км=0.81)}; 1 шт.; 614,82; 615; 0; 0. 30; ТЕРр67-15-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Ремонт силового предохранительного шкафа; 0,01 100 шт.; 5354,49 5354,49; 0,00 0,00; 54; 54; 0 0; 556,6; 5,566. 31; Цена поставщика; Шина соединительная Баз.цена=1316.10/5.05 Тек.цена=1553.00/1.18; 1 шт.; 260,61; 261; 0; 0. 32; 509-2228 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатели автоматические ВА 1Р 16А; 1 шт.; 10,98; 11; 0; 0. 33; 509-2246 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатели автоматические ВА 3Р 63А; 1 шт.; 41,27; 41; 0; 0. 34; 509-2229 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатели автоматические ВА 1Р 25А; 1 шт.; 10,98; 11; 0; 0. 35; ТЕРм08-02-144-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2; 0,2 100 шт.; 127,56 125,06; 0,00 0,00; 26; 25; 0 0; 13; 2,6. 36; 509-5780 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 { (К Км=0.81)}; 4 шт.; 1,73; 7; 0; 0. в базовых ценах; в текущих ценах. Итого ПЗ по разделу 2:; 1040,00; 6022,16. ФОТ; 90,00; 1222,20. (зарплата основная); 90,00; 1222,20. Эксплуатация машин; 2,00; 12,56. Материалы; 2,00; 10,10. Основные материалы; 946,00; 4777,30. Накладные расходы; 79,90; 916,83. Сметная прибыль; 58,50; 632,32. Итого по разделу 2; 1178,40; 7571,31. Всего по разделу 2; 1178,40; 7571,31. Раздел №3 Отдел № 15. 37; ТЕРр67-8-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Смена светильников с люминесцентными лампами; 0,02 100 шт.; 22054,45 1570,95; 2,50 0,95; 441; 31; 0 0; 163,3; 3,266. 509-0768; Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4; -2 шт.; 204,81; -409,62. 38; 509-1362 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Светильник тип ЛПО 16-4х18 или эквивалент; 2 шт.; 119,24; 238; 0; 0. 39; ТЕРм10-04-066-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Коробка кабельная соединительная или разветвительная; 1 1 шт.; 39,67 34,12; 0,00 0,00; 40; 34; 0 0; 4; 4. 40; 503-0702 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм { (К Км=0.81)}; 1 шт.; 16,77; 17; 0; 0. 41; ТЕРр67-14-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов; 0,02 100 шт.; 4647,42 4647,42; 0,00 0,00; 93; 93; 0 0; 483,1; 9,662. 42; 509-2228 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатели автоматические ВА 1Р 16А; 4 шт.; 10,98; 44; 0; 0. 43; ТЕРр67-15-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Ремонт силового предохранительного шкафа {МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.1 (К Кзтр=1.2; Кзтм=1.2; Квэм=1.2)}; 0,03 100 шт.; 6425,39 6425,39; 0,00 0,00; 193; 193; 0 0; 667,92; 20,0376. 44; Цена поставщика; Шина соединительная Баз.цена=950.00/5.05; 1 шт.; 188,12; 188; 0; 0. 45; Цена поставщика; Выключатель автоматический дифференциального тока тип АД 2/25/30 или эквивалент Баз.цена=1817.80/5.05 Тек.цена=2145.00/1.18; 2 шт.; 359,96; 720; 0; 0. 46; 509-2229 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатели автоматические ВА 1Р 25А; 2 шт.; 10,98; 22; 0; 0. 47; 509-2245 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатели автоматические ВА 3Р 50А; 1 шт.; 41,27; 41; 0; 0. 48; 509-2246 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатели автоматические ВА 3Р 63А; 1 шт.; 41,27; 41; 0; 0. 49; ТЕРм08-02-144-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2; 0,46 100 шт.; 127,56 125,06; 0,00 0,00; 59; 58; 0 0; 13; 5,98. 50; 509-5780 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 { (К Км=0.81)}; 28 шт.; 1,73; 48; 0; 0. 51; ТЕРп01-11-024-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ; 9 1 фазировка; 12,81 12,81; 0,00 0,00; 115; 115; 0 0; 1; 9. в базовых ценах; в текущих ценах. Итого ПЗ по разделу 3:; 1890,00; 14014,22. ФОТ; 524,00; 7115,92. (зарплата основная); 524,00; 7115,92. Материалы; 417,00; 2105,85. Основные материалы; 949,00; 4792,45. Накладные расходы; 430,58; 4956,09. Сметная прибыль; 311,85; 3387,64. Итого по разделу 3; 2632,43; 22357,95. Всего по разделу 3; 2632,43; 22357,95. Раздел №4 Отдел № 17. 52; ТЕРр67-4-6 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Демонтаж электросчетчиков; 0,01 100 шт.; 221,58 219,39; 2,19 0,83; 2; 2; 0 0; 25,72; 0,2572. 53; ТЕРм08-03-600-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные; 1 1 шт.; 11,56 8,63; 2,39 0,12; 12; 9; 2 0; 0,87; 0,87. 54; 509-8228 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/2 100 А или эквивалент { (К Км=0.81)}; 1 шт.; 614,82; 615; 0; 0. в базовых ценах; в текущих ценах. Итого ПЗ по разделу 4:; 629,00; 3272,74. ФОТ; 11,00; 149,38. (зарплата основная); 11,00; 149,38. Эксплуатация машин; 2,00; 12,56. Материалы; 1,00; 5,05. Основные материалы; 615,00; 3105,75. Накладные расходы; 10,25; 117,99. Сметная прибыль; 7,15; 77,48. Итого по разделу 4; 646,40; 3468,21. Всего по разделу 4; 646,40; 3468,21. Раздел №5 Отдел № 21. 55; ТЕРр67-4-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Демонтаж выключателей, розеток; 0,28 100 шт.; 45,55 45,55; 0,00 0,00; 13; 13; 0 0; 5,84; 1,6352. 56; ТЕРр67-2-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2; 1,7 100 м пучка проводов; 18,38 18,38; 0,00 0,00; 31; 31; 0 0; 2,25; 3,825. 57; ТЕРр67-13-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов; 0,03 100 шт.; 1161,13 1161,13; 0,00 0,00; 35; 35; 0 0; 120,7; 3,621. 58; ТЕРр67-15-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Ремонт силового предохранительного шкафа; 0,01 100 шт.; 5354,49 5354,49; 0,00 0,00; 54; 54; 0 0; 556,6; 5,566. 59; 509-2246 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатели автоматические ВА 3Р 63А; 2 шт.; 41,27; 83; 0; 0. 60; 509-1625 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Устройства защитного отключения тип УЗО 1-63 4Р 100А, 30 мА или эквивалент { (К Км=0.81)}; 1 шт.; 264,85; 265; 0; 0. 61; ТЕРм08-04-741-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2; 2 1 шт.; 234,32 79,27; 0,00 0,00; 469; 159; 0 0; 8,24; 16,48. 62; 502-0767 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 70-120 мм2 { (К Км=0.81)}; 2 шт.; 439,43; 879; 0; 0. 63; ТЕРр67-8-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Смена светильников с люминесцентными лампами; 0,02 100 шт.; 22054,45 1570,95; 2,50 0,95; 441; 31; 0 0; 163,3; 3,266. 509-0768; Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4; -2 шт.; 204,81; -409,62. 64; 509-1362 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Светильник тип ЛПО 16-4х18 или эквивалент; 2 шт.; 119,24; 238; 0; 0. 65; ТЕРм08-03-574-05 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2; 0,08 100 жил; 1882,58 604,13; 28,90 0,35; 150; 48; 2 0; 60,9; 4,872. 66; 509-0437 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Зажим соединительный для проводов сечением 70-120 мм2; 8 шт.; 51,65; 413; 0; 0. 67; ТЕРм08-02-405-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 120 мм2; 0,1 100 м; 1669,90 483,16; 352,71 14,18; 166; 48; 35 1; 51,4; 5,14. 68; 502-0489 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 95 мм2 или эквивалент; 0,01 1000 м; 18066,75; 181; 0; 0. 69; ТЕРм08-02-163-02 прим ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2; 4 1 шт.; 23,72 16,64; 2,39 0,12; 96; 67; 10 0; 1,73; 6,92. 70; 507-3502 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена { (К Км=0.81)}; 10 м; 4,44; 44; 0; 0. 71; ТЕРм08-01-054-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Демонтаж: Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (К Км=0; Кзтр=0.3; Кзтм=0.3; Ккм=0; Квэм=0.3)}; 6 1 шт.; 6,59 2,28; 4,31 0,21; 40; 14; 26 1; 0,237; 1,422. 72; ТЕРм08-01-054-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный; 6 1 шт.; 27,16 7,60; 14,36 0,71; 163; 46; 86 4; 0,79; 4,74. 73; 509-8168 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Трансформатор тока Т-0,66 или эквивалент { (К Км=0.81)}; 6 шт.; 88,14; 529; 0; 0. в базовых ценах; в текущих ценах. Итого ПЗ по разделу 5:; 3880,00; 24446,95. ФОТ; 552,00; 7496,16. (зарплата основная); 546,00; 7414,68. (зарплата машинистов); 6,00; 81,48. Эксплуатация машин; 159,00; 998,52. Материалы; 953,00; 4812,65. Основные материалы; 2222,00; 11221,10. Накладные расходы; 508,00; 5874,03. Сметная прибыль; 358,80; 3899,48. Итого по разделу 5; 4746,80; 34220,46. Всего по разделу 5; 4746,80; 34220,46. Раздел №6 Отдел № 22. 74; ТЕРр67-2-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2; 2,1 100 м пучка проводов; 18,38 18,38; 0,00 0,00; 39; 39; 0 0; 2,25; 4,725. 75; ТЕРр67-4-5 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Демонтаж светильников для люминесцентных ламп; 0,14 100 шт.; 145,98 143,48; 2,50 0,95; 20; 20; 0 0; 17,89; 2,5046. 76; ТЕРм10-04-066-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Демонтаж: Коробка кабельная соединительная или разветвительная {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (К Км=0; Кзтр=0.3; Кзтм=0.3; Ккм=0; Квэм=0.3)}; 6 1 шт.; 10,24 10,24; 0,00 0,00; 61; 61; 0 0; 1,2; 7,2. 77; ТЕРр67-4-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Демонтаж выключателей, розеток; 0,06 100 шт.; 45,55 45,55; 0,00 0,00; 3; 3; 0 0; 5,84; 0,3504. 78; ТЕРм08-03-573-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм; 1 1 шт.; 69,32 23,51; 43,00 3,43; 70; 24; 43 3; 2,37; 2,37. 79; 509-6579 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки { (К Км=0.81)}; 1 шт.; 18,91; 19; 0; 0. 80; ТЕРм08-03-526-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 2 1 шт.; 142,95 14,84; 1,20 0,00; 286; 30; 2 0; 1,56; 3,12. 81; 509-2229 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Выключатели автоматические ВА 1Р 25А { (К Км=0.81)}; 1 шт.; 7,99; 8; 0; 0. 82; Цена поставщика; Автоматический выключатель дифференциального тока тип ДИФ-102-1Р 16/30 или эквивалент Баз.цена=577.12/5.05 Тек.цена=681.00/1.18; 1 шт; 114,28; 114; 0; 0. 83; ТЕРр67-14-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов; 0,02 100 шт.; 4647,42 4647,42; 0,00 0,00; 93; 93; 0 0; 483,1; 9,662. 84; 509-2238 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Выключатели автоматические ВА 2Р 40А { (К Км=0.81)}; 1 шт.; 16,00; 16; 0; 0. 85; Цена поставщика; Автоматический выключатель дифференциального тока тип ДИФ-102-1Р 32/30 или эквивалент Баз.цена=577.12/5.05 Тек.цена=681.00/1.18; 1 шт; 114,28; 114; 0; 0. 86; Цена поставщика; Автоматический выключатель дифференциального тока тип ДИФ-101-4Р 40/30 или эквивалент Баз.цена=1271.19/5.05 Тек.цена=1500.00/1.18; 1 шт; 251,72; 252; 0; 0. 87; Цена поставщика; Автоматический выключатель дифференциального тока тип ДИФ-102-1Р 25/30 или эквивалент Баз.цена=577.12/5.05 Тек.цена=681.00/1.18; 2 шт; 114,28; 229; 0; 0. 88; ТЕРм08-03-591-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатель полугерметический и герметический; 0,1 100 шт.; 1337,71 753,92; 63,97 1,18; 133; 75; 6 0; 76; 7,6. 89; 509-1442 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный; 7 шт.; 13,02; 91; 0; 0. 90; 509-1443 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатель двухклавишный для открытой проводки; 3 шт.; 11,28; 34; 0; 0. 91; ТЕРм08-02-413-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2; 0,2 100 м трубок; 528,36 189,88; 52,65 2,60; 106; 38; 11 1; 20,2; 4,04. 92; 301-1380 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Трубки защитные гофрированные; 20 м; 2,16; 43; 0; 0. 93; ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 3,36 100 м; 74,97 33,09; 2,39 0,12; 252; 111; 8 0; 3,52; 11,8272. 94; ТЕРм08-02-390-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 2,58 100 м; 236,64 154,92; 31,87 0,12; 611; 400; 82 0; 16,29; 42,0282. 95; ТЕРм10-04-066-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Коробка кабельная соединительная или разветвительная; 8 1 шт.; 39,67 34,12; 0,00 0,00; 317; 273; 0 0; 4; 32. 96; 503-0680 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Коробка разветвительная для открытой проводки размером 100х100х50 мм { (К Км=0.81)}; 8 шт.; 7,13; 57; 0; 0. 97; 509-1831 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Кабель-канал (короб) 25x16 мм; 240 м; 2,46; 590; 0; 0. 98; 509-1830 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Кабель-канал (короб) 20x10 мм; 18 м; 1,58; 28; 0; 0. 99; 501-8436 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, 3х1,5 мм2 тип ВВГнг или эквивалент { (К Км=0.81)}; 0,32 1000 м; 8148,54; 2608; 0; 0. 100; 501-8434 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, 2х1,5 мм2 тип ВВГнг или эквивалент { (К Км=0.81)}; 0,02 1000 м; 6013,33; 120; 0; 0. 101; Кабель электрический медный ВВГ 3х2,5 (Материал Заказчика) Баз.цена=13.77/5.05 Тек.цена=16.25/1.18; 16 м; 2,73; 44; 0; 0. 102; ТЕРм08-03-593-05 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный; 0,2 100 шт.; 4054,91 926,53; 1555,44 482,26; 811; 185; 311 96; 93,4; 18,68. 103; 509-4952 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Светильник потолочный полугерметичный с защитной решеткой тип НПП 03-100-003У3 или эквивалент { (К Км=0.81)}; 20 шт.; 50,62; 1012; 0; 0. 104; ТЕРм08-03-594-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2; 0,02 100 шт.; 4653,25 1150,72; 2032,89 532,85; 93; 23; 41 11; 116; 2,32. 105; 509-1361 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Светильник тип ЛПО 16-2х36 или эквивалент; 2 шт.; 92,94; 186; 0; 0. 106; ТЕРм08-02-144-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2; 0,5 100 шт.; 127,56 125,06; 0,00 0,00; 64; 63; 0 0; 13; 6,5. 107; 509-5780 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 { (К Км=0.81)}; 31 шт.; 1,73; 54; 0; 0. в базовых ценах; в текущих ценах. Итого ПЗ по разделу 6:; 8578,00; 56204,96. ФОТ; 1549,00; 21035,42. (зарплата основная); 1438,00; 19528,04. (зарплата машинистов); 111,00; 1507,38. Эксплуатация машин; 504,00; 3165,12. Материалы; 1017,00; 5135,85. Основные материалы; 5619,00; 28375,95. Накладные расходы; 1446,03; 16714,92. Сметная прибыль; 1006,85; 10939,24. Итого по разделу 6; 11030,88; 83859,12. Всего по разделу 6; 11030,88; 83859,12. Раздел №7 УФК г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1. 108; ТЕРр67-4-3 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Демонтаж светильников с лампами накаливания; 0,06 100 шт.; 50,24 49,30; 0,94 0,35; 3; 3; 0 0; 6,32; 0,3792. 109; ТЕРм08-03-593-05 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Светильник настенный с креплением винтами или болтами, уплотненный (суш.) {1.8.3.1 (К Кзтр=1.05)}; 0,06 100 шт.; 4101,24 972,86; 1555,44 482,26; 245; 58; 93 29; 98,07; 5,8842. 110; ТЕРр67-6-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Смена магнитных пускателей; 0,01 100 шт.; 30401,91 2786,91; 0,00 0,00; 304; 28; 0 0; 289,7; 2,897. 509-3269; Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б; -1 шт.; 276,15; -276,15. 111; Цена поставщика; Пускатель магнитный ПМ12 или эквивалент Баз.цена=5218.64/5.05 Тек.цена=6158.00/1.18; 1 шт.; 1033,39; 1033; 0; 0. 112; ТЕРм08-03-573-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм; 1 1 шт.; 69,32 23,51; 43,00 3,43; 70; 24; 43 3; 2,37; 2,37. 113; 503-0542 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Бокс навесной (250х250х120); 1 шт.; 88,98; 89; 0; 0. 114; ТЕРр67-8-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Смена светильников с люминесцентными лампами; 0,02 100 шт.; 22054,45 1570,95; 2,50 0,95; 441; 31; 0 0; 163,3; 3,266. 509-0768; Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4; -2 шт.; 204,81; -409,62. 115; 509-1361 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Светильник тип ЛПО 16-2х36 или эквивалент; 2 шт.; 92,94; 186; 0; 0. 116; ТЕРмр41-01-010-09 прим ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления; 1 1 контактор; 49,97 48,51; 0,00 0,00; 50; 49; 0 0; 5,55; 5,55. 117; Цена поставщика; Пускатель магнитный ПМ60 или эквивалент Баз.цена=13435.59/5.05 Тек.цена=15854.00/1.18; 1 шт.; 2660,51; 2661; 0; 0. 118; ТЕРп01-05-015-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Устройство АВР линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения {1.1.5 (К Кзтр=0.5)}; 1 1 устройство; 95,18 95,18; 0,00 0,00; 95; 95; 0 0; 7,5; 7,5. 119; ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 0,5 100 м; 74,97 33,09; 2,39 0,12; 38; 17; 1 0; 3,52; 1,76. 120; ТЕРм08-02-390-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 0,15 100 м; 236,64 154,92; 31,87 0,12; 35; 23; 5 0; 16,29; 2,4435. 121; 509-1829 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Кабель-канал (короб) 16x16 мм; 15 м; 1,58; 24; 0; 0. 122; 501-8436 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение 3х1,5 мм2 тип ВВГнг или эквивалент { (К Км=0.81)}; 0,03 1000 м; 8148,54; 244; 0; 0. 123; Кабель электрический медный ВВГ 3х2,5 (Материал Заказчика) Баз.цена=13.77/5.05 Тек.цена=16.25/1.18; 20 м; 2,73; 55; 0; 0. 124; ТЕРм08-03-591-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 0,01 100 шт.; 669,66 391,84; 19,98 0,35; 7; 4; 0 0; 39,5; 0,395. 125; 509-1441 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатель одноклавишный для открытой проводки; 1 шт.; 9,48; 9; 0; 0. 126; ТЕРм08-03-594-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1; 0,02 100 шт.; 3741,80 872,96; 1404,75 390,65; 74; 17; 28 8; 88; 1,76. 127; Цена поставщика; Cветильник настенный для компактных люминесцентных ламп типа OD 111 или эквивалент Баз.цена=1912.00/5.05 Тек.цена=2256.16/1.18; 2 шт; 378,61; 757; 0; 0. 128; ТЕРм08-03-526-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 1 шт.; 142,95 14,84; 1,20 0,00; 143; 15; 1 0; 1,56; 1,56. 129; 509-2229 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013); Выключатели автоматические ВА 1Р 25А; 1 шт.; 10,98; 11; 0; 0. 130; ТЕРм08-03-526-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А; 3 1 шт.; 168,32 22,06; 3,81 0,12; 504; 66; 11 0; 2,32; 6,96. 131; 509-6538 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Выключатели нагрузки ВН 1Р 32А { (К Км=0.81)}; 3 шт.; 10,66; 32; 0; 0. 132; ТЕРм08-02-144-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2; 0,41 100 шт.; 127,56 125,06; 0,00 0,00; 52; 51; 0 0; 13; 5,33. 133; 509-5780 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 { (К Км=0.81)}; 26 шт.; 1,73; 45; 0; 0. 134; ТЕРм08-01-054-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Демонтаж: Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (К Км=0; Кзтр=0.3; Кзтм=0.3; Ккм=0; Квэм=0.3)}; 12 1 шт.; 6,59 2,28; 4,31 0,21; 79; 27; 52 3; 0,237; 2,844. 135; ТЕРм08-01-054-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013); Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный; 12 1 шт.; 27,16 7,60; 14,36 0,71; 325; 91; 172 9; 0,79; 9,48. 136; 509-8168 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014); Трансформатор тока Т-0,66 или эквивалент { (К Км=0.81)}; 12 шт.; 88,14; 1058; 0; 0. в базовых ценах; в текущих ценах. Итого ПЗ по разделу 7:; 7983,00; 45923,00. ФОТ; 651,00; 8840,58. (зарплата основная); 599,00; 8134,42. (зарплата машинистов); 52,00; 706,16. Эксплуатация машин; 406,00; 2549,68. Материалы; 1460,00; 7373,00. Основные материалы; 5518,00; 27865,90. Накладные расходы; 576,40; 6670,86. Сметная прибыль; 396,95; 4317,24. Итого по разделу 7; 8956,35; 56911,10. Всего по разделу 7; 8956,35; 56911,10. Итого ПЗ по смете, в т.ч:; 29667,00; 185778,76. [Административные здания по статьям затрат 1 кв.2015 РЦЦС#Изп=13.58 Иэм=6.28 Изпм=13.58 Им=5.05 Иом=5.05 Ио=3.46]; 29667,00; 185778,76. Зарплата рабочих; 4042,00; 54890,36. Зарплата машинистов; 175,00; 2376,50. Эксплуатация машин; 1205,00; 7567,40. Материалы; 5573,00; 28143,65. Основные материалы; 18847,00; 95177,35. Накладные расходы; 3806,66; 43990,80. Пусконаладочные работы 65/55% ФОТ; 186,55; 2146,10. Ремонт: Электромонтажные работы 85/72% ФОТ; 807,50; 9277,92. Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ; 2434,85; 28215,54. Монтаж оборудования 80/68% ФОТ; 39,20; 448,12. Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/78% ФОТ; 338,56; 3903,12. Сметная прибыль; 2666,85; 28981,44. Пусконаладочные работы 40/32% ФОТ; 114,80; 1248,64. Ремонт: Электромонтажные работы 65/52% ФОТ; 617,50; 6700,72. Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ; 1665,95; 18113,68. Монтаж оборудования 60/48% ФОТ; 29,40; 316,32. Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/52% ФОТ; 239,20; 2602,08. Итого по смете; 36140,51; 258751,00. Итого; 36140,51; 258751,00. Материал Заказчика; -203,00; -1018,00. Итого; 35937,51; 257733,00. П=18%;; НДС 18%; 6468,75; 46391,94. Итого; 42406,26; 304124,94. Всего по смете; 42406,26; 304124,94.

Начальник Административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________О.Г. Карев

Главный специалист-эксперт Административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский

При подготовке Локальной сметы использованы следующие нормативно-технические документы:

1. Государственные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ТЕР), утвержденные Приказом Минстроя Ульяновской области от 22.06.2010 №120-од. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС).

2. МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Принятые и введены в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1.

3. МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. Приняты и введены в действие с 12 января 2004 постановлением Госстроя России от 12 января 2004 № 6.

4. МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. Приняты и введены в действие с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15.

5. Письмо Госстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06. О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве.

6. ТССЦ-2001 Сборник сметных расценок на материалы, изделия и конструкции применяемые в Ульяновской области. Утвержден постановлением администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС).

7. ФССЦ-2001 Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр.

8. Информационно-справочные материалы по ценообразованию в строительстве 1 кв. 2015 г. ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа Ульяновской области».