ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ Д.Н.Чугунков « 22 » мая 2015г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2015/ ЭА- 39

Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по техническому обслуживанию  и ремонту кондиционеров и сплит - систем  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области

Ульяновск, 2015

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 3 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 5 |
| Часть III. Техническое задание | 16 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 26 |
| Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 44 |

Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать:

-  согласие участника  аукциона на выполнение работы  на условиях, предусмотренных настоящей документацией;

-конкретные показатели используемого при выполнении работ товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии);

- наименование страны происхождения товара, используемого при выполнении работ.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

- – наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

– фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

– номер контактного телефона,

– идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

– идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

– идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа,

– идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2)  декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5,7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукционе и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактной службе | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской области) Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55 Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области». |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит - систем Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. Описание объекта закупки, в т.ч. объем выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Место выполнения работ: Отдел №1 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Барыш, кв. Советский, д.1а; Отдел №2 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61; Отдел №3 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, п.г.т.Чердаклы, ул. Советская, д.3; Отдел №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3; Отдел №5 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4; Отдел №6 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3; Отдел №7 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20; Отдел №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16; Отдел №9 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2; Отдел №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20; Отдел №11 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3; Отдел №12 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10; Отдел №13 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1а; Отдел №14 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а; Отдел №15 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А; Отдел №16 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п.Старая Майна, ул. Революционная, д.81; Отдел №17 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б; Отдел №18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24; Отдел №19 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка ул. Первомайская, д.7; Отдел №20 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5; Отдел №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А. Отдел №22 УФК по Ульяновской области по адресу: УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11 Отдел №23 УФК по Ульяновской области по адресу: УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Гая, 59а Помещения УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, 38/16 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1. Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта; Срок завершения работ: 25.12.2015. |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (общей начальной (максимальной) цены запасных частей, начальной (максимальной) цены единицы работы) | 137000,00 руб. Начальная (максимальная) цена единицы работ – 3458,75 руб. Начальная (максимальная) цена запасных частей – 261325,01 руб. Используемый метод обоснования общей начальной (максимальной) цены запасных частей и единицы работ – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений полученных в результате изучения рынка от 3–х организаций, выполняющих идентичные работы (часть V документации об аукционе). В связи с тем, что при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит - систем Управления Федерального казначейства по Ульяновской области невозможно определить, в части V документации об аукционе указаны цены каждой запасной части к кондиционерам и сплит – системам, цена единицы работы. Оплата выполнения работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненной работы и по цене каждой запасной части к кондиционерам и сплит - системам исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены (которые будут использованы) в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и настоящей документации. |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Срок подачи заявок: заявка на участие в электронном аукционе подается в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона по 01.06.2015 23час.59мин. Место подачи заявок: ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Порядок подачи заявок участников электронного аукциона: подача заявок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 02.06.2015 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 05.06.2015 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 1% начальной (максимальной) цены контракта и составляет 1370,00 руб. - Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств. - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ в банке. - Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора ЭП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный настоящей документацией об электронном аукционе. - Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору ЭП блокировать операции по лицевому счету этого участника электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор ЭП обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор ЭП возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику электронного аукциона. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников электронного аукциона. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены в сумме 13700,00 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; – отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии, платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса), документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока), документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность); – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; – права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией; – права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; – условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант. Не допускается включение в условия банковской гарантии: – требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией; – положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); – требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; – требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком: начало - не позднее даты заключения контракта; окончание – не ранее 31.03.2016. В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» Отделение Ульяновск г. Ульяновск Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» – Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит - систем Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (аукцион №2015/ЭА- 39) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта такой участник аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 22.05.2015. Окончание срока предоставления разъяснений 29.05.2015. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч: – при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; – если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Не предоставляются |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

Часть III. Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ, и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Подрядчику необходимо  выполнить работы по техническому обслуживанию  и ремонту кондиционеров и сплит - систем  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области.

- Техническое обслуживание  и ремонт кондиционеров и сплит - систем  представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию кондиционеров и сплит-системы в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на кондиционеры и сплит-системы.

Перечень кондиционеров и сплит-систем, подлежащих

техническому обслуживанию и ремонту  в зданиях Управления Федерального казначейства по Ульяновской области:

| Наименование | Место нахождения, адрес | Модель кондиционеров и сплит-систем | Инвентарный номер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел №1 | г.Барыш, квартал Советский, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740010 | 1 |
| Отдел №2 | р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC 12 KD | 361629302740005 | 1 |
| Отдел №3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-A18 DKD | 361629302740050 | 1 |
| Отдел №4 | п.г.т.Вешкайма, ул.Мира, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740041 | 1 |
| Отдел №5 | г.Инза, ул.Заводская, д.4 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 361629302740038 | 1 |
| Отдел №6 | р.п.Карсун, ул.Ленина,д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PC12GKD | 361629302740021 | 1 |
| Отдел №7 | р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740027 | 1 |
| Отдел №8 | р.п.Майна, ул.Советская, д.16 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740044 | 1 |
| Отдел №9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740061 | 1 |
| Отдел №10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа типа Panasonic CS - C12 DKD | 361629302740036 | 1 |
| Отдел №11 | р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CD/CU-PC12KD | 361629302740023 | 1 |
| Отдел №12 | р.п.Павловка, ул. 50лет ВЛКСМ,10 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD | 061629302740049 | 1 |
| Отдел №13 | р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonic | 361629302740047 | 1 |
| Отдел №13 | р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1А | Сплит-система Daikin | 361629302740048 | 1 |
| Отдел №14 | г.Сенгилей, ул.Садовая, д.2а | Сплит система Panasonic CS-PC12GKD | 361629302740016 | 1 |
| Отдел №15 | р.п.Ст.Кулатка,ул. Кирова,133А | Сплит система настенного типа Panasonic CS-12GKD | 361629302740001 | 1 |
| Отдел №16 | р.п.Старая Майна, ул.Революционная, д.81 | Сплит-система настенного типа PANASONIC CS/CU PC 12KD | 361629302740017 | 1 |
| Отдел №17 | р.п.Сурское, ул.Октябрьская,53Б | Сплит-система настенного типа Panasonik CS/CU-PC12KD | 061629302740038 | 1 |
| Отдел №18 | р.п.Тереньга, ул.Ульяновская, д.24 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PC12 G KD | 361629302740007 | 1 |
| Отдел №19 | р.п.Ишеевка, ул.Первомайская, д.7 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740067 | 1 |
| Отдел №19 | р.п.Ишеевка, ул.Первомайская, д.7 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740068 | 1 |
| Отдел №20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 061629302740042 | 1 |
| Отдел №20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C12DKD | 061629302740045 | 1 |
| Отдел №21 | г.Димитровград, ул.Куйбышева 210 А | Сплит-система настенного типа GENERAL CLIMATE GC-S24HRIN 1 | 361629302740096 | 1 |
| Отдел №22 | г.Ульяновск, пр-д Сиреневый, 11 | Сплит-система настенный кондиционер Panasonic CS-PC12 G KD | 361629302740074 | 1 |
| Отдел №23 | г.Ульяновск, пр.Гая, д.59А | Сплит-система настенного типа Daikin FTYN 95 DAV3B/RYN 35DAV3B | 361629302740093 | 1 |
| Отдел №23 | г.Ульяновск, пр.Гая, д.59А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PS 12-KD | 361629302740086 | 1 |
| УФК по Ульяновской области | г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1 |  |  |  |
|  | каб.100 | Кондиционер Panasonic CS-A28BB4P/CU-A28BBP5 | 061629300000100 | 1 |
|  | каб.100 | Кондиционер Panasonic CS-A43BB4P/CU-A43BBP8 | 061629300000101 | 1 |
|  | каб.112 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 061629300000038 | 1 |
|  | каб.115 | Кондиционер-сплит-система типа 2,фреон -410А,DAIKIN | 061629302740006 | 1 |
|  | каб.115 | Кондиционер-сплит-система типа 1,фреон -410А,DAIKIN | 061629302740004 | 1 |
|  | каб.201 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 061629300000039 | 1 |
|  | каб.204 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A12CKP | 061629300000099 | 1 |
|  | каб.205 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 061629300000096 | 1 |
|  | каб.210 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PA16GKD | 061629302740016 | 1 |
|  | каб.207 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 061629300000037 | 1 |
|  | каб.217 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A9CKP | 061629300000097 | 1 |
|  | каб.219 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C18DKD | 061629300001174 |  |
|  | каб.224 | Сплит-система настенного типа General Climate GC-S18HRIN1 | 361629302740119 | 1 |
|  | каб.309 | Кондиционер-сплит-система типа 2,фреон -410А,DAIKIN | 061629302740005 | 1 |
|  | каб.309 | Кондиционер "McQuay" MCM020DR | 061629300000091 | 1 |
|  | каб.309 | Кондиционер-сплит-система типа 1, фреон 410А, DAIKIN | 061629302740004 | 1 |
|  | каб.311 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C12DKD | 061629300001173 | 1 |
|  | каб.311 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C7DKD | 061629300001175 | 1 |
|  | каб.313 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C7DKD | 061629300001181 | 1 |
|  | каб.317 | Сплит-система настенного типа Panasoniс CS-PW24MKD | 061629302740014 | 1 |
|  | каб.317 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A24JKD | 361629302740094 | 1 |
|  | каб.317 | Кондиционер Panasonic CS/CU-PW18MKD | 361629300150095 | 1 |
|  | каб.317 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-C24JKD/CU-C24HKD | 061629302740015 | 1 |
|  | каб.317 | Сплит-система колонного типа LG Р08AH | 061629302740050 | 1 |
| УФК по Ульяновской области | г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, 38 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PW18MKD | 361629302740121 | 1 |

Подрядчик должен проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит - систем  в период действия контракта по заявкам Заказчика.

Заявка доводится Заказчиком до Подрядчика посредством телефонного звонка, зафиксированного ответственным лицом Подрядчика. В заявке указывается модель аппарата, неисправность, контактное лицо, телефоны организации.

Подрядчик обязан обеспечить явку специалиста  в течение 24 часов с момента получения заявки  Заказчика.

- Виды работ, подлежащих выполнению при проведении технического обслуживания и ремонта, определяются по нижеприведенному Перечню работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит - систем:

| № п/п | Виды работ |
| --- | --- |
| 1 | Демонтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность до 3,5 кВт) |
| 2 | Демонтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 3,5 кВт до 6 кВт) |
| 3 | Демонтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 6 кВт до 9 кВт) |
| 4 | Демонтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 9 кВт) |
| 5 | Монтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность до 3,5 кВт) |
| 6 | Монтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 3,5 кВт до 6 кВт) |
| 7 | Монтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 6 кВт до 9 кВт) |
| 8 | Монтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 9 кВт) |
| 9 | Вакуумирование системы |
| 10 | Врезка 4-х ходового соленоидного вентиля |
| 11 | Врезка капиллярной трубки |
| 12 | Врезка компрессора |
| 13 | Врезка фильтра осушителя |
| 14 | Замена дренажного насоса |
| 15 | Замена жидкостного или газового порта |
| 16 | Замена ИК-приемника |
| 17 | Замена клапана Шредера |
| 18 | Замена крыльчатки вентилятора |
| 19 | Замена магнитного пускателя |
| 20 | Замена масла компрессора |
| 21 | Замена платы управления внешнего блока |
| 22 | Замена платы управления внутреннего блока |
| 23 | Замена подшипника электродвигателя |
| 24 | Замена подшипников вентилятора внутреннего блока |
| 25 | Замена термистора нагнетания |
| 26 | Замена термистора наружного блока |
| 27 | Замена термистора теплообменника наружного блока |
| 28 | Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока |
| 29 | Замена электродвигателя вентилятора наружного блока |
| 30 | Контроль параметров давления |
| 31 | Контроль температурного режима |
| 32 | Регулировка терморегулирующего вентиля (ТРВ) |
| 33 | Контроль электрических параметров |
| 34 | Пайка медных трубок 1 стык D свыше 22 мм |
| 35 | Пайка медных трубок 1 стык D= 12,16,19 мм |
| 36 | Пайка медных трубок 1стык D= 6,9 мм |
| 37 | Пайка теплообменника (устранение одной точки утечки) |
| 38 | Пайка штуцеров внутреннего блока сплит-системы |
| 39 | Покраска и зачистка от ржавчины кронштейнов, козырьков, защитных коробов |
| 40 | Покраска корпуса наружного блока кондиционера |
| 41 | Полная диагностика оборудования |
| 42 | Проведение стендового испытания сплит – системы |
| 43 | Проверка системы на герметичность азотом |
| 44 | Продувка системы азотом при проведении пайки |
| 45 | Разборка- сборка наружного блока кондиционера |
| 46 | Разборка-сборка внутреннего блока (сплит-система) |
| 47 | Разборка-сборка внутреннего блока канального кондиционера |
| 48 | Ревизия, ремонт соединений фреоновой магистрали |
| 49 | Ремонт дренажной системы |
| 50 | Ремонт электронной платы управления кондиционера |
| 51 | Ремонт пульта дистанционного управления |
| 52 | Рихтовка корпуса |
| 53 | Снятие – установка защитного кожуха |
| 54 | Снятие – установка электродвигателя |
| 55 | Чистка воздушных фильтров кондиционера |
| 56 | Чистка дренажной системы |
| 57 | Пробивка отверстия в стене толщиной до 30 см |
| 58 | Пробивка отверстия в стене толщиной от 30 см до 80 см |
| 59 | Пробивка отверстия в стене толщиной от 80 см |
| 60 | Услуги промышленного альпиниста |
| 61 | Работа автовышки |
| 62 | Полная заправка хладагентом R-22 (холодопроизводительность до 9 кВт) |
| 63 | Полная заправка хладагентом R-22 (холодопроизводительность от 9 кВт) |
| 64 | Полная заправка хладагентом R-407 (холодопроизводительность до 9 кВт) |
| 65 | Полная заправка хладагентом R-407 (холодопроизводительность от 9 кВт) |
| 66 | Полная заправка хладагентом R-410 (холодопроизводительность до 9 кВт) |
| 67 | Полная заправка хладагентом R-410 (холодопроизводительность от 9 кВт) |
| 68 | Восстановление оребрения наружного блока |
| 69 | Чистка внутреннего и наружного блока антибактериальным раствором |
| 70 | Техническое (сервисное) обслуживание кондиционеров и сплит-систем |
| 71 | Установка зимнего комплекта |
| 72 | Замена трассы фреонопровода |
| 73 | Замена пульта управления |
| 74 | Замена элементов питания для ПДУ |
| 75 | Монтаж козырька для наружного блока |

По мере необходимости при выполнении работ Подрядчик осуществляет замену запасных частей (материал Подрядчика), перечисленных в нижеприведенном перечне.

Запасные части (детали и расходные материалы) (далее - товар), используемые при выполнении работ по мере необходимости, должны соответствовать по техническим характеристикам, качеству указанным ниже показателям согласно технической документации на  кондиционеры и сплит - системы.

Перечень запасных частей, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара | Показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хладагент R-22 | Хладагент R-22, однокомпонентный фреон, не токсичен, не взрывоопасен |
| 2 | Хладагент R-407 | Хладагент R-407 бесцветный газ, представляет собой смесь хладонов R125, R32, R134 |
| 3 | Хладагент R-410 | Хладагент R-410, не токсичен, непожароопасен. Не разрушает озоновый слой, компоненты не содержат хлор. |
| 4 | Зимний комплект | Напряжение питания- 220 В, максимальный ток нагрузки-2А, режим работы: от +40 град до -25 град |
| 5 | Козырек | Козырек для наружного блока в сборе. Материал- оцинкованная сталь, цвет-белый |
| 6 | Компрессор внешнего блока кондиционера 2 кВт | Компрессор внешнего блока кондиционера 2 кВт, напряжение электропитания- 220 В |
| 7 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 2 кВт | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 2 кВт. Диаметр вых. труб 1/4” |
| 8 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 2 кВт | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 2 кВт, напряжение электропитания- 220 В |
| 9 | Компрессор внешнего блока кондиционера 2,7 кВт | Компрессор внешнего блока кондиционера 2,7 кВт, напряжение электропитания- 220 В |
| 10 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 2,7 кВт | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 2,7 кВт Диаметр вых. труб 3/8” |
| 11 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 2,7 кВт | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 2,7 кВт, напряжение электропитания- 220 В |
| 12 | Компрессор внешнего блока кондиционера 3,5 кВт | Компрессор внешнего блока кондиционера 3,5 кВт, напряжение электропитания- 220 В |
| 13 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 3,5 кВт | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 3,5 кВт. Диаметр вых. Труб 1/2” |
| 14 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 3,5 кВт | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 3,5 кВт, напряжение электропитания- 220 В |
| 15 | Компрессор внешнего блока кондиционера 5 кВт | Компрессор внешнего блока кондиционера 5 кВт, напряжение электропитания- 220 В |
| 16 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 5 кВт | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 5 кВт. Диаметр вых. Труб 1/2” |
| 17 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 5 кВт | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 5 кВт, напряжение электропитания- 220 В |
| 18 | Компрессор внешнего блока кондиционера 7 | Компрессор внешнего блока кондиционера 7 кВт, напряжение электропитания- 220 В |
| 19 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 7 кВт | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 7 кВт. Диаметр вых. Труб 5/8” |
| 20 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 7 кВт | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 7 кВт, напряжение электропитания- 220 В |
| 21 | Компрессор внешнего блока кондиционера 8 кВт | Компрессор внешнего блока кондиционера 8 кВт, напряжение электропитания- 220 В |
| 22 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 8 кВт | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 8 кВт. Диаметр вых. труб 5/8” |
| 23 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 8 кВт | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 8 кВт, напряжение электропитания- 220В |
| 24 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 2 кВт | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 2 кВт, напряжение электропитания- 220В |
| 25 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 2 кВт | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 2 кВт, напряжение электропитания- 220В |
| 26 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 2,7 кВт | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 2,7 кВт, напряжение электропитания- 220В |
| 27 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 2,7 кВт | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 2,7 кВт, напряжение электропитания- 220В |
| 28 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 3,5 кВт | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 3,5 кВт, напряжение электропитания- 220В |
| 29 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 3,5 кВт | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 3,5 кВт, напряжение электропитания- 220В |
| 30 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 5 кВт | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 5 кВт, напряжение электропитания- 220В |
| 31 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 5 кВт | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 5 кВт, напряжение электропитания- 220В |
| 32 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 7 кВт | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 7 кВт, напряжение электропитания- 220В |
| 33 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 7 кВт | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 7 кВт, напряжение электропитания- 220В |
| 34 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 8 кВт | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 8 кВт, напряжение электропитания- 220В |
| 35 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 8 кВт | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 8 кВт, напряжение электропитания- 220В |

- значения показателя товара, указанные «не менее 000 и не более 000», являются соответственно минимальными и максимальными значениями показателя товара.

- значения показателя товара, указанные "не менее", означают минимальное значение показателя товара;

- значения показателя товара, указанные "не более", означают максимальное значение показателя товара;

- значения показателя товара, указанные "не ниже", означают минимальное значение показателя товара;

- иные значения показателя товара являются значениями, которые не могут изменяться

Примечание:

В соответствии с п.п.б) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и части 1 настоящей документации в первой части заявки на участие в  аукционе в электронной форме должно содержаться согласие участника  аукциона на выполнение работы  на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Отсутствие какого-либо показателя товара, несоответствие его значения установленному Заказчиком значению такого показателя либо указание показателя не конкретно, а также отсутствие иной информации, предусмотренной в части 1 настоящей документации, в т.ч. информации о наименовании страны происхождения товара, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе в электронной форме.

- Требования к качеству, гарантии качества  и безопасности работ:

На предоставляемые работы Подрядчик дает гарантию качества. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) месяца со дня подписания Сторонами акта  выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации кондиционеров и сплит - систем. В течение гарантийного срока все выявленные специалистами Заказчика или возникшие в ходе эксплуатации неисправности кондиционеров и сплит - систем должны устраняться  Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика в месте нахождения кондиционеров и сплит - систем, без дополнительных расходов со стороны Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Все запасные части (детали и расходные материалы), которые Подрядчик будет использовать при выполнении ремонтных работ, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, работоспособными, оригинальными.

Подрядчик должен обеспечить работоспособное состояние кондиционеров и сплит-систем.

Техническое состояние кондиционеров и сплит-систем после техническое обслуживание и  ремонта, качество выполнения работ должны соответствовать  требованиям государственных стандартов, нормативных документов и технической документации на кондиционеры и сплит-системы.

Подрядчик должен обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким видам работ. Обеспечить выполнение работ с соблюдением установленных правил техники безопасности, противопожарных мероприятий и мероприятий по охране окружающей среды, правил по охране труда.

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит - систем  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области

г. Ульяновск  	« ___ » _________ 2015 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____ ________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола ________  от       .       .  2015  №____  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому обслуживанию  и ремонту кондиционеров и сплит - систем  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области (далее – работы)  согласно Техническому заданию (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2. Виды работ, цена единиц работ, цена единиц запасных частей определены Сторонами в Техническом задании  (Приложение №  1 к настоящему  контракту).

1.3. Работы по  техническому обслуживанию  и ремонту кондиционеров и сплит – систем (далее-оборудование) Управления Федерального казначейства по Ульяновской области выполняются по заявке Заказчика.

2. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта;

Срок завершения работ: 25.12.2015.

2.2. Место выполнения работ:

Отдел №1 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Барыш, кв. Советский, д.1а;

Отдел №2 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул. Советская, д.61;

Отдел №3 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский  район, п.г.т.Чердаклы, ул. Советская,  д.3;

Отдел №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский  район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3;

Отдел №5 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Инза, ул. Заводская, д.4;

Отдел №6 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Карсунский  район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3;

Отдел №7 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20;

Отдел №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Майнский  район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16;

Отдел №9 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.45/2;

Отдел №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский  район, с.Новая Малыкла, ул. Зеленая, д.20;

Отдел №11 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3;

Отдел №12 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Павловский  район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10;

Отдел №13 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1а;

Отдел №14 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский  район, г.Сенгилей, ул. Садовая, д.2а;

Отдел №15 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, д.133А;

Отдел №16 УФК по Ульяновской области по адресу:  Ульяновская область, Старомайнский  район, р.п.Старая Майна, ул. Революционная, д.81;

Отдел №17 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Сурский  район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, д.53б;

Отдел №18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский  район, р.п.Тереньга, ул. Ульяновская, д.24;

Отдел №19 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Ульяновский  район, р.п.Ишеевка ул. Первомайская, д.7;

Отдел №20 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5;

Отдел №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.210А;

Отдел №22 УФК по Ульяновской области по адресу: УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Сиреневый, 11;

Отдел №23 УФК по Ульяновской области по адресу: УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, пр. Гая, 59а;

Помещения УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, 38/16;

УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1 Подрядчик представляет Заказчику по факту выполнения работ акт выполненных работ, счет и (или) счет-фактуру. В акте выполненных работ должно быть указано: наименование оборудования, инвентарный номер оборудования, место (адрес) выполнения работ и стоимость работ и запасных частей.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ  осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный акт выполненных работ  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт выполненных работ в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления акта выполненных работ  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт выполненных работ  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

3.3. При отказе Заказчика от приемки работ Подрядчик в течение 1 рабочего дня   направляет уполномоченного  представителя для составления акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания акта, указанный акт  вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком в одностороннем порядке.

3.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

3.5. В случае не подписания Заказчиком акта выполненных работ в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.   Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования в период действия настоящего контракта по заявкам Заказчика.

Заявка доводится Заказчиком до Подрядчика посредством телефонного звонка, зафиксированного ответственным лицом Подрядчика. В заявке указывается модель оборудования, неисправность, контактное лицо, телефоны организации.

Подрядчик обязан обеспечить явку специалиста  в течение 24 часов с момента получения заявки  Заказчика.

4.1.2. Выполнять техническое обслуживание и ремонт оборудования своими силами и средствами в объеме, определяемом руководством по техническому обслуживанию  на данное оборудование  и настоящим контрактом.

4.1.3.Провести диагностику для обнаружения неисправности оборудования в течение 1 (одного) часа с момента прибытия на объект (-ы) Заказчика.

Уведомлять Заказчика о необходимости проведения ремонта, модернизации или замены оборудования, эксплуатируемого Заказчиком, а также сообщить Заказчику полный перечень необходимых ремонтных работ.

4.1.4. Предоставлять подъемный механизм для выполнения работ по ремонту оборудования, установленного в труднодоступных местах.

После каждого выполнения работ по ремонту оборудования сделать запись в «Журнале учета проведения ремонтных работ».

4.1.5. Замененные в процессе ремонта запасные части представить на обозрение представителю Заказчику и утилизировать самостоятельно.

4.1.6. Обеспечивать бесперебойную  работу обслуживаемого  оборудования.

4.1.7. Консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования.

4.1.8. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким видам работ. Обеспечить выполнение работ с соблюдением установленных правил техники безопасности, противопожарных мероприятий и мероприятий по охране окружающей среды, правил по охране труда.

4.2.Права Подрядчика:

4.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность  необходимого для этого персонала.

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. Обеспечить оперативный доступ специалистов Подрядчика к обслуживаемому оборудованию, создать надлежащие условия работы.

4.3.2. Назначить лицо, ответственное за  правильную эксплуатацию оборудования и  связь с Подрядчиком.

4.3.3. Завести «Журнал учета проведения ремонтных работ», где указывается дата проведения ремонта, Ф.И.О. проводившего ремонт, подпись проводившего ремонт, Ф.И.О. и подпись принявшего ремонтные работы и другая необходимая информация.

4.3.4. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, рекомендованные фирмой - изготовителем.

4.4.Права Заказчика:

4.4.1.Заказчик имеет право вызвать специалиста Подрядчика во всех случаях неисправности обслуживаемого оборудования, а также при неудовлетворительном качестве работы оборудования, либо при необходимости проведения каких-либо работ, требующих присутствия сервисного специалиста Подрядчика.

4.4.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1. Цена контракта составляет:137000,00 (Сто тридцать семь  тысяч рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 20898,30руб. (или НДС не облагается).

Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы работ исходя из объема фактически выполненных работ, по цене каждой запасной части исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены (которые будут использованы) в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем цены контракта.

В  случае, если до конца срока действия контракта вся сумма не выбрана,  стороны в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации подписывают дополнительное соглашение к контракту, которым контракт признается исполненным на сумму фактической выборки. Общая цена фактически выполненных работ определяется путем сложения цены всех запасных частей и цены выполненных работ.

5.2. Оплата работ осуществляется Заказчиком на основании надлежаще оформленных счета и (или) счета-фактуры, подписанного сторонами акта выполненных работ,  в течение 10 рабочих дней с момента получения надлежаще оформленных вышеперечисленных документов от Подрядчика, а при наличии Претензии по оформлению документов – после удовлетворения таковой.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. В стоимость работ включена оплата всех расходов, производимых Подрядчиком в процессе выполнения работ в полном объеме с надлежащим качеством, а также расходы на  уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.

5.4. В случае, если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. На предоставляемые работы Подрядчик дает гарантию качества.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) месяца со дня подписания Сторонами  акта  выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования. В течение гарантийного срока все выявленные специалистами Заказчика или возникшие в ходе эксплуатации неисправности дизель-генераторных установок должны устраняться  Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика в месте нахождения оборудования, без дополнительных расходов со стороны Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3 В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5%  цены  контракта, что составляет 3425,00 руб.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчику, предусмотренного разделом 5 настоящего контракта. В таком случае  в документе, в соответствии с которым должен осуществляться такой платеж указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком за вычетом суммы неустойки.

Заказчик вправе взыскать неустойку путем удержания суммы неустойки из суммы внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств либо путем направления банку, выдавшему банковскую гарантию, требования об уплате денежной суммы в размере суммы неустойки в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии.

При этом обязательство Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход федерального бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены контракта, что составляет  13700,00 руб.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

8.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 8.1 настоящего контракта, либо одна из Сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 8.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -Федеральный закон № 44-ФЗ), в т. ч.:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются Сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов и юридических адресов.

10.3. Подтверждение  выполнения обязательств по настоящему контракту,  Стороны оформляют в форме акта сверки взаимных расчетов, подписываемого уполномоченными лицами Сторон.

Для проведения сверки взаимных расчетов Сторона, инициирующая проведение сверки взаимных расчетов по контракту, составляет и направляет в адрес другой Стороны акт сверки взаимных  расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение его адресатом. В таком случае подписание акта сверки взаимных расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки взаимных расчетов в случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления Стороне считается признанным (согласованным) обеими Сторонами.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом Стороны руководствуются действующим законодательством.

10.5. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ  КОНТРАКТА

11.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 10%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет  13700,00 руб.

(Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37.

Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

11.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии,

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса),

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока),

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

– права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

– права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

– условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

Не допускается включение в условия банковской гарантии:

– требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

– положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

– требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

– требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком: начало - не позднее даты заключения контракта; окончание – не ранее 31.03.2016.

В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц.

11.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в течение 10 рабочих дней со дня истечения гарантийного срока на выполненные работы по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня истечения гарантийного срока на выполненные работы по контракту.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 с учетом части 10 статьи 112 Федерального  закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и  действует  до даты надлежащего выполнения Сторонами всех  обязательств по настоящему Контракту.

- 13 АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области ОГРН 1027301177518 Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 Отделение Ульяновск г. Ульяновск л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от «__»______2015 г.

№ __________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое обслуживание и  ремонт кондиционеров и сплит-систем Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Подрядчику необходимо  выполнить работы по техническому обслуживанию  и ремонту кондиционеров и сплит - систем  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области.

- Техническое обслуживание  и ремонт кондиционеров и сплит - систем  представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию кондиционеров и сплит-системы в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на кондиционеры и сплит-системы.

Перечень кондиционеров и сплит-систем, подлежащих

техническому обслуживанию и ремонту  в зданиях Управления Федерального казначейства по Ульяновской области:

| Наименование | Место нахождения, адрес | Модель кондиционеров и сплит-систем | Инвентарный номер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел №1 | г.Барыш, квартал Советский, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740010 | 1 |
| Отдел №2 | р.п.Базарный Сызган, ул.Советская, д.61 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC 12 KD | 361629302740005 | 1 |
| Отдел №3 | п.г.т.Чердаклы, ул.Советская, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-A18 DKD | 361629302740050 | 1 |
| Отдел №4 | п.г.т.Вешкайма, ул.Мира, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740041 | 1 |
| Отдел №5 | г.Инза, ул.Заводская, д.4 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 361629302740038 | 1 |
| Отдел №6 | р.п.Карсун, ул.Ленина,д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PC12GKD | 361629302740021 | 1 |
| Отдел №7 | р.п.Кузоватово, пер.Заводской, д.20 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740027 | 1 |
| Отдел №8 | р.п.Майна, ул.Советская, д.16 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740044 | 1 |
| Отдел №9 | р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.45/2 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740061 | 1 |
| Отдел №10 | с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | Сплит-система настенного типа типа Panasonic CS - C12 DKD | 361629302740036 | 1 |
| Отдел №11 | р.п.Новоспасское, пер.Мира, д.3 | Сплит-система настенного типа Panasonic CD/CU-PC12KD | 361629302740023 | 1 |
| Отдел №12 | р.п.Павловка, ул. 50лет ВЛКСМ,10 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC7GKD | 061629302740049 | 1 |
| Отдел №13 | р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1А | Сплит-система настенного типа Panasonic | 361629302740047 | 1 |
| Отдел №13 | р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1А | Сплит-система Daikin | 361629302740048 | 1 |
| Отдел №14 | г.Сенгилей, ул.Садовая, д.2а | Сплит система Panasonic CS-PC12GKD | 361629302740016 | 1 |
| Отдел №15 | р.п.Ст.Кулатка,ул. Кирова,133А | Сплит система настенного типа Panasonic CS-12GKD | 361629302740001 | 1 |
| Отдел №16 | р.п.Старая Майна, ул.Революционная, д.81 | Сплит-система настенного типа PANASONIC CS/CU PC 12KD | 361629302740017 | 1 |
| Отдел №17 | р.п.Сурское, ул.Октябрьская,53Б | Сплит-система настенного типа Panasonik CS/CU-PC12KD | 061629302740038 | 1 |
| Отдел №18 | р.п.Тереньга, ул.Ульяновская, д.24 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-PC12 G KD | 361629302740007 | 1 |
| Отдел №19 | р.п.Ишеевка, ул.Первомайская, д.7 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740067 | 1 |
| Отдел №19 | р.п.Ишеевка, ул.Первомайская, д.7 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PC12KD | 361629302740068 | 1 |
| Отдел №20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 061629302740042 | 1 |
| Отдел №20 | с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.5 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C12DKD | 061629302740045 | 1 |
| Отдел №21 | г.Димитровград, ул.Куйбышева 210 А | Сплит-система настенного типа GENERAL CLIMATE GC-S24HRIN 1 | 361629302740096 | 1 |
| Отдел №22 | г.Ульяновск, пр-д Сиреневый, 11 | Сплит-система настенный кондиционер Panasonic CS-PC12 G KD | 361629302740074 | 1 |
| Отдел №23 | г.Ульяновск, пр.Гая, д.59А | Сплит-система настенного типа Daikin FTYN 95 DAV3B/RYN 35DAV3B | 361629302740093 | 1 |
| Отдел №23 | г.Ульяновск, пр.Гая, д.59А | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PS 12-KD | 361629302740086 | 1 |
| УФК по Ульяновской области | г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1 |  |  |  |
|  | каб.100 | Кондиционер Panasonic CS-A28BB4P/CU-A28BBP5 | 061629300000100 | 1 |
|  | каб.100 | Кондиционер Panasonic CS-A43BB4P/CU-A43BBP8 | 061629300000101 | 1 |
|  | каб.112 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 061629300000038 | 1 |
|  | каб.115 | Кондиционер-сплит-система типа 2,фреон -410А,DAIKIN | 061629302740006 | 1 |
|  | каб.115 | Кондиционер-сплит-система типа 1,фреон -410А,DAIKIN | 061629302740004 | 1 |
|  | каб.201 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 061629300000039 | 1 |
|  | каб.204 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A12CKP | 061629300000099 | 1 |
|  | каб.205 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 061629300000096 | 1 |
|  | каб.210 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PA16GKD | 061629302740016 | 1 |
|  | каб.207 | Сплит-система настенного типа Panasonic | 061629300000037 | 1 |
|  | каб.217 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A9CKP | 061629300000097 | 1 |
|  | каб.219 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C18DKD | 061629300001174 |  |
|  | каб.224 | Сплит-система настенного типа General Climate GC-S18HRIN1 | 361629302740119 | 1 |
|  | каб.309 | Кондиционер-сплит-система типа 2,фреон -410А,DAIKIN | 061629302740005 | 1 |
|  | каб.309 | Кондиционер "McQuay" MCM020DR | 061629300000091 | 1 |
|  | каб.309 | Кондиционер-сплит-система типа 1, фреон 410А, DAIKIN | 061629302740004 | 1 |
|  | каб.311 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C12DKD | 061629300001173 | 1 |
|  | каб.311 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C7DKD | 061629300001175 | 1 |
|  | каб.313 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-C7DKD | 061629300001181 | 1 |
|  | каб.317 | Сплит-система настенного типа Panasoniс CS-PW24MKD | 061629302740014 | 1 |
|  | каб.317 | Кондиционер Panasonic CS/CU-A24JKD | 361629302740094 | 1 |
|  | каб.317 | Кондиционер Panasonic CS/CU-PW18MKD | 361629300150095 | 1 |
|  | каб.317 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS-C24JKD/CU-C24HKD | 061629302740015 | 1 |
|  | каб.317 | Сплит-система колонного типа LG Р08AH | 061629302740050 | 1 |
| УФК по Ульяновской области | г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, 38 | Сплит-система настенного типа Panasonic CS/CU-PW18MKD | 361629302740121 | 1 |

- 1. Виды работ, подлежащих выполнению при проведении технического обслуживания и ремонта, определяются по нижеприведенному Перечню работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит - систем:

| № | Виды работ | Цена ед. в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность до 3,5 кВт) |  |
| 2 | Демонтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 3,5 кВт до 6 кВт) |  |
| 3 | Демонтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 6 кВт до 9 кВт) |  |
| 4 | Демонтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 9 кВт) |  |
| 5 | Монтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность до 3,5 кВт) |  |
| 6 | Монтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 3,5 кВт до 6 кВт) |  |
| 7 | Монтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 6 кВт до 9 кВт) |  |
| 8 | Монтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 9 кВт) |  |
| 9 | Вакуумирование системы |  |
| 10 | Врезка 4-х ходового соленоидного вентиля |  |
| 11 | Врезка капиллярной трубки |  |
| 12 | Врезка компрессора |  |
| 13 | Врезка фильтра осушителя |  |
| 14 | Замена дренажного насоса |  |
| 15 | Замена жидкостного или газового порта |  |
| 16 | Замена ИК-приемника |  |
| 17 | Замена клапана Шредера |  |
| 18 | Замена крыльчатки вентилятора |  |
| 19 | Замена магнитного пускателя |  |
| 20 | Замена масла компрессора |  |
| 21 | Замена платы управления внешнего блока |  |
| 22 | Замена платы управления внутреннего блока |  |
| 23 | Замена подшипника электродвигателя |  |
| 24 | Замена подшипников вентилятора внутреннего блока |  |
| 25 | Замена термистора нагнетания |  |
| 26 | Замена термистора наружного блока |  |
| 27 | Замена термистора теплообменника наружного блока |  |
| 28 | Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока |  |
| 29 | Замена электродвигателя вентилятора наружного блока |  |
| 30 | Контроль параметров давления |  |
| 31 | Контроль температурного режима |  |
| 32 | Регулировка терморегулирующего вентиля (ТРВ) |  |
| 33 | Контроль электрических параметров |  |
| 34 | Пайка медных трубок 1 стык D свыше 22 мм |  |
| 35 | Пайка медных трубок 1 стык D= 12,16,19 мм |  |
| 36 | Пайка медных трубок 1стык D= 6,9 мм |  |
| 37 | Пайка теплообменника (устранение одной точки утечки) |  |
| 38 | Пайка штуцеров внутреннего блока сплит-системы |  |
| 39 | Покраска и зачистка от ржавчины кронштейнов, козырьков, защитных коробов |  |
| 40 | Покраска корпуса наружного блока кондиционера |  |
| 41 | Полная диагностика оборудования |  |
| 42 | Проведение стендового испытания сплит – системы |  |
| 43 | Проверка системы на герметичность азотом |  |
| 44 | Продувка системы азотом при проведении пайки |  |
| 45 | Разборка- сборка наружного блока кондиционера |  |
| 46 | Разборка-сборка внутреннего блока (сплит-система) |  |
| 47 | Разборка-сборка внутреннего блока канального кондиционера |  |
| 48 | Ревизия, ремонт соединений фреоновой магистрали |  |
| 49 | Ремонт дренажной системы |  |
| 50 | Ремонт электронной платы управления кондиционера |  |
| 51 | Ремонт пульта дистанционного управления |  |
| 52 | Рихтовка корпуса |  |
| 53 | Снятие – установка защитного кожуха |  |
| 54 | Снятие – установка электродвигателя |  |
| 55 | Чистка воздушных фильтров кондиционера |  |
| 56 | Чистка дренажной системы |  |
| 57 | Пробивка отверстия в стене толщиной до 30 см |  |
| 58 | Пробивка отверстия в стене толщиной от 30 см до 80 см |  |
| 59 | Пробивка отверстия в стене толщиной от 80 см |  |
| 60 | Услуги промышленного альпиниста (за одно вывешивание) |  |
| 61 | Работа автовышки |  |
| 62 | Полная заправка хладагентом R-22 (холодопроизводительность до 9 кВт) |  |
| 63 | Полная заправка хладагентом R-22 (холодопроизводительность от 9 кВт) |  |
| 64 | Полная заправка хладагентом R-407 (холодопроизводительность до 9 кВт) |  |
| 65 | Полная заправка хладагентом R-407 (холодопроизводительность от 9 кВт) |  |
| 66 | Полная заправка хладагентом R-410 (холодопроизводительность до 9 кВт) |  |
| 67 | Полная заправка хладагентом R-410 (холодопроизводительность от 9 кВт) |  |
| 68 | Восстановление оребрения наружного блока |  |
| 69 | Чистка внутреннего и наружного блока антибактериальным раствором |  |
| 70 | Техническое (сервисное) обслуживание кондиционеров и сплит-систем за 1 единицу |  |
| 71 | Установка зимнего комплекта |  |
| 72 | Замена трассы фреонопровода 1 пог. метр |  |
| 73 | Замена пульта управления |  |
| 74 | Замена элементов питания для ПДУ |  |
| 75 | Монтаж козырька для наружного блока |  |

2. Перечень запасных частей (детали и расходные материалы) (далее-товар), применяемых по мере необходимости при выполнении работ с указанием стоимости за единицу запасных частей:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Цена за ед. в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хладагент R-22 (100гр.) |  |  |
| 2 | Хладагент R-407 (100гр.) |  |  |
| 3 | Хладагент R-410 (100гр.) |  |  |
| 4 | Зимний комплект |  |  |
| 5 | Козырек |  |  |
| 6 | Компрессор внешнего блока кондиционера 2 кВт |  |  |
| 7 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 2 кВт |  |  |
| 8 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 2 кВт |  |  |
| 9 | Компрессор внешнего блока кондиционера 2,7 кВт |  |  |
| 10 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 2,7 кВт |  |  |
| 11 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 2,7 кВт |  |  |
| 12 | Компрессор внешнего блока кондиционера 3,5 кВт |  |  |
| 13 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 3,5 кВт |  |  |
| 14 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 3,5 кВт |  |  |
| 15 | Компрессор внешнего блока кондиционера 5 кВт |  |  |
| 16 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 5 кВт |  |  |
| 17 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 5 кВт |  |  |
| 18 | Компрессор внешнего блока кондиционера 7 |  |  |
| 19 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 7 кВт |  |  |
| 20 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 7 кВт |  |  |
| 21 | Компрессор внешнего блока кондиционера 8 кВт |  |  |
| 22 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 8 кВт |  |  |
| 23 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 8 кВт |  |  |
| 24 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 2 кВт |  |  |
| 25 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 2 кВт |  |  |
| 26 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 2,7 кВт |  |  |
| 27 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 2,7 кВт |  |  |
| 28 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 3,5 кВт |  |  |
| 29 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 3,5 кВт |  |  |
| 30 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 5 кВт |  |  |
| 31 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 5 кВт |  |  |
| 32 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 7 кВт |  |  |
| 33 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 7 кВт |  |  |
| 34 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 8 кВт |  |  |
| 35 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 8 кВт |  |  |

Пункты 1,2 настоящего приложения заполняются Заказчиком с учетом предложения о цене участника закупки, с которым заключается контракт.

Заказчик рассчитывает процент снижения цены запасных частей и единицы работ путем выполнения арифметического расчета процента, на который снижена указанная цена  в поданном участником аукциона в электронной форме предложении (далее – процент снижения) с использованием следующей расчетной формулы:

ПС=(НМЦ−ЦП)НМЦ⋅100%,					(1)

где:

ПС – процент снижения, %,

ЦП – стоимость ценового предложения, поданного участником аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт по итогам торгов,  руб.,

НМЦ – цена запасных частей и единицы работы, указанная Заказчиком в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе, руб.

Далее, по каждой из позиций предполагается определять соответствующие итоговые единичные цены путем пропорционального снижения единичной цены запасной части и единицы работы в соответствии с ранее определенным процентом снижения с использованием следующей расчетной формулы:

ЕЦ=ЕНМЦ⋅(100%−ПС), 				(2)

где:

ЕЦ – итоговая единичная цена запасной части и единицы работы, подлежащая включению в государственный контракт, руб.,

ЕНМЦ – единичная  цена запасной части и единицы работы,  определенная государственным Заказчиком в документации об  аукционе (часть V), руб.,

ПС – процент снижения, рассчитанный государственным заказчиком по формуле (1), %.

В случае получения дробных итоговых единичных цен, имеющих более 2 знаков в дробной части, для обеспечения не превышения цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается государственный контракт, осуществляется округление полученных расчетных итоговых единичных цен до 2 знаков после запятой.

Требования к качеству работ:

Все запасные части (детали и расходные материалы), которые Подрядчик использует при выполнении ремонтных работ, новые, не бывшие в эксплуатации, не восстановленные, работоспособны, оригинальные.

Подрядчик обеспечивает работоспособное состояние кондиционеров и сплит-систем.

Техническое состояние кондиционеров и сплит-систем после технического обслуживания и ремонта, качество выполнения работ должны соответствовать  требованиям государственных стандартов, нормативных документов и технической документации на кондиционеры и сплит-системы.

ЧАСТЬ V

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены единицы работ и запасных частей)  на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров и сплит –систем  Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области.

1. Расчёт начальной (максимальной) цены единицы работы

| № п/п | Наименование | Кол-во | Организация 1 б/н от 15.05.2015 | Организация 2 б/н от 15.05.2015 | Организация 3 б/н от 15.05.2015 | Средняя цена за ед. | среднее квадратичное отклонение | Коэфици-ент вариации % (не более 33) | Цена за ед. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена за 1 ед., в руб. | Цена за 1 ед., в руб. | Цена за 1 ед., в руб. |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность до 3,5 кВт) | 1 | 8200,00 | 8100,00 | 8000,00 | 8 100,00 | 100,00 | 1,23 | 8 100,00 |
| 2 | Демонтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 3,5 кВт до 6 кВт) | 1 | 9200,00 | 9100,00 | 9000,00 | 9 100,00 | 100,00 | 1,10 | 9 100,00 |
| 3 | Демонтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 6 кВт до 9 кВт) | 1 | 10200,00 | 10100,00 | 10000,00 | 10 100,00 | 100,00 | 0,99 | 10 100,00 |
| 4 | Демонтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 9 кВт) | 1 | 12200,00 | 12100,00 | 12000,00 | 12 100,00 | 100,00 | 0,83 | 12 100,00 |
| 5 | Монтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность до 3,5 кВт) | 1 | 14200,00 | 14100,00 | 14000,00 | 14 100,00 | 100,00 | 0,71 | 14 100,00 |
| 6 | Монтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 3,5 кВт до 6 кВт) | 1 | 14800,00 | 14700,00 | 14600,00 | 14 700,00 | 100,00 | 0,68 | 14 700,00 |
| 7 | Монтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 6 кВт до 9 кВт) | 1 | 16200,00 | 16100,00 | 16000,00 | 16 100,00 | 100,00 | 0,62 | 16 100,00 |
| 8 | Монтаж наружного и внутреннего блока сплит-системы (холодопроизводительность от 9 кВт) | 1 | 20200,00 | 20100,00 | 20000,00 | 20 100,00 | 100,00 | 0,50 | 20 100,00 |
| 9 | Вакуумирование системы | 1 | 2200,00 | 2100,00 | 2000,00 | 2 100,00 | 100,00 | 4,76 | 2 100,00 |
| 10 | Врезка 4-х ходового соленоидного вентиля | 1 | 5200,00 | 5100,00 | 5000,00 | 5 100,00 | 100,00 | 1,96 | 5 100,00 |
| 11 | Врезка капиллярной трубки | 1 | 1400,00 | 1300,00 | 1200,00 | 1 300,00 | 100,00 | 7,69 | 1 300,00 |
| 12 | Врезка компрессора | 1 | 12200,00 | 12100,00 | 12000,00 | 12 100,00 | 100,00 | 0,83 | 12 100,00 |
| 13 | Врезка фильтра осушителя | 1 | 1000,00 | 900,00 | 800,00 | 900,00 | 100,00 | 11,11 | 900,00 |
| 14 | Замена дренажного насоса | 1 | 3200,00 | 3100,00 | 3000,00 | 3 100,00 | 100,00 | 3,23 | 3 100,00 |
| 15 | Замена жидкостного или газового порта | 1 | 2600,00 | 2500,00 | 2400,00 | 2 500,00 | 100,00 | 4,00 | 2 500,00 |
| 16 | Замена ИК-приемника | 1 | 1200,00 | 1100,00 | 1000,00 | 1 100,00 | 100,00 | 9,09 | 1 100,00 |
| 17 | Замена клапана Шредера | 1 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 100,00 | 20,00 | 500,00 |
| 18 | Замена крыльчатки вентилятора | 1 | 1800,00 | 1700,00 | 1600,00 | 1 700,00 | 100,00 | 5,88 | 1 700,00 |
| 19 | Замена магнитного пускателя | 1 | 1120,00 | 1020,00 | 920,00 | 1 020,00 | 100,00 | 9,80 | 1 020,00 |
| 20 | Замена масла компрессора | 1 | 3640,00 | 3540,00 | 3440,00 | 3 540,00 | 100,00 | 2,82 | 3 540,00 |
| 21 | Замена платы управления внешнего блока | 1 | 1400,00 | 1300,00 | 1200,00 | 1 300,00 | 100,00 | 7,69 | 1 300,00 |
| 22 | Замена платы управления внутреннего блока | 1 | 1400,00 | 1300,00 | 1200,00 | 1 300,00 | 100,00 | 7,69 | 1 300,00 |
| 23 | Замена подшипника электродвигателя | 1 | 1180,00 | 1080,00 | 980,00 | 1 080,00 | 100,00 | 9,26 | 1 080,00 |
| 24 | Замена подшипников вентилятора внутреннего блока | 1 | 2200,00 | 2100,00 | 2000,00 | 2 100,00 | 100,00 | 4,76 | 2 100,00 |
| 25 | Замена термистора нагнетания | 1 | 1040,00 | 940,00 | 840,00 | 940,00 | 100,00 | 10,64 | 940,00 |
| 26 | Замена термистора наружного блока | 1 | 1080,00 | 980,00 | 880,00 | 980,00 | 100,00 | 10,20 | 980,00 |
| 27 | Замена термистора теплообменника наружного блока | 1 | 1080,00 | 980,00 | 880,00 | 980,00 | 100,00 | 10,20 | 980,00 |
| 28 | Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока | 1 | 2520,00 | 2420,00 | 2320,00 | 2 420,00 | 100,00 | 4,13 | 2 420,00 |
| 29 | Замена электродвигателя вентилятора наружного блока | 1 | 1600,00 | 1500,00 | 1400,00 | 1 500,00 | 100,00 | 6,67 | 1 500,00 |
| 30 | Контроль параметров давления | 1 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 100,00 | 16,67 | 600,00 |
| 31 | Контроль температурного режима | 1 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 100,00 | 16,67 | 600,00 |
| 32 | Регулировка терморегулирующего вентиля (ТРВ) | 1 | 1120,00 | 1020,00 | 920,00 | 1 020,00 | 100,00 | 9,80 | 1 020,00 |
| 33 | Контроль электрических параметров | 1 | 1040,00 | 940,00 | 840,00 | 940,00 | 100,00 | 10,64 | 940,00 |
| 34 | Пайка медных трубок 1 стык D свыше 22 мм | 1 | 250,00 | 230,00 | 200,00 | 226,67 | 25,17 | 11,10 | 226,67 |
| 35 | Пайка медных трубок 1 стык D= 12,16,19 мм | 1 | 140,00 | 130,00 | 100,00 | 123,33 | 20,82 | 16,88 | 123,33 |
| 36 | Пайка медных трубок 1стык D= 6,9 мм | 1 | 120,00 | 100,00 | 70,00 | 96,67 | 25,17 | 26,03 | 96,67 |
| 37 | Пайка теплообменника (устранение одной точки утечки) | 1 | 1800,00 | 1700,00 | 1600,00 | 1 700,00 | 100,00 | 5,88 | 1 700,00 |
| 38 | Пайка штуцеров внутреннего блока сплит-системы | 1 | 640,00 | 540,00 | 440,00 | 540,00 | 100,00 | 18,52 | 540,00 |
| 39 | Покраска и зачистка от ржавчины кронштейнов, козырьков, защитных коробов | 1 | 4800,00 | 4700,00 | 4600,00 | 4 700,00 | 100,00 | 2,13 | 4 700,00 |
| 40 | Покраска корпуса наружного блока кондиционера | 1 | 4800,00 | 4700,00 | 4600,00 | 4 700,00 | 100,00 | 2,13 | 4 700,00 |
| 41 | Полная диагностика оборудования | 1 | 3200,00 | 3100,00 | 3000,00 | 3 100,00 | 100,00 | 3,23 | 3 100,00 |
| 42 | Проведение стендового испытания сплит – системы | 1 | 9200,00 | 9100,00 | 9000,00 | 9 100,00 | 100,00 | 1,10 | 9 100,00 |
| 43 | Проверка системы на герметичность азотом | 1 | 1920,00 | 1820,00 | 1720,00 | 1 820,00 | 100,00 | 5,49 | 1 820,00 |
| 44 | Продувка системы азотом при проведении пайки | 1 | 1200,00 | 1100,00 | 1000,00 | 1 100,00 | 100,00 | 9,09 | 1 100,00 |
| 45 | Разборка- сборка наружного блока кондиционера | 1 | 1000,00 | 900,00 | 800,00 | 900,00 | 100,00 | 11,11 | 900,00 |
| 46 | Разборка-сборка внутреннего блока (сплит-система) | 1 | 2600,00 | 2500,00 | 2400,00 | 2 500,00 | 100,00 | 4,00 | 2 500,00 |
| 47 | Разборка-сборка внутреннего блока канального кондиционера | 1 | 3800,00 | 3700,00 | 3600,00 | 3 700,00 | 100,00 | 2,70 | 3 700,00 |
| 48 | Ревизия, ремонт соединений фреоновой магистрали | 1 | 1500,00 | 1400,00 | 1300,00 | 1 400,00 | 100,00 | 7,14 | 1 400,00 |
| 49 | Ремонт дренажной системы | 1 | 1160,00 | 1060,00 | 960,00 | 1 060,00 | 100,00 | 9,43 | 1 060,00 |
| 50 | Ремонт электронной платы управления кондиционера | 1 | 2200,00 | 2100,00 | 2000,00 | 2 100,00 | 100,00 | 4,76 | 2 100,00 |
| 51 | Ремонт пульта дистанционного управления | 1 | 2200,00 | 2100,00 | 2000,00 | 2 100,00 | 100,00 | 4,76 | 2 100,00 |
| 52 | Рихтовка корпуса | 1 | 1480,00 | 1380,00 | 1280,00 | 1 380,00 | 100,00 | 7,25 | 1 380,00 |
| 53 | Снятие – установка защитного кожуха | 1 | 3200,00 | 3100,00 | 3000,00 | 3 100,00 | 100,00 | 3,23 | 3 100,00 |
| 54 | Снятие – установка электродвигателя | 1 | 1400,00 | 1300,00 | 1200,00 | 1 300,00 | 100,00 | 7,69 | 1 300,00 |
| 55 | Чистка воздушных фильтров кондиционера | 1 | 1800,00 | 1700,00 | 1600,00 | 1 700,00 | 100,00 | 5,88 | 1 700,00 |
| 56 | Чистка дренажной системы | 1 | 1800,00 | 1700,00 | 1600,00 | 1 700,00 | 100,00 | 5,88 | 1 700,00 |
| 57 | Пробивка отверстия в стене толщиной до 30 см | 1 | 1200,00 | 1100,00 | 1000,00 | 1 100,00 | 100,00 | 9,09 | 1 100,00 |
| 58 | Пробивка отверстия в стене толщиной от 30 см до 80 см | 1 | 1800,00 | 1700,00 | 1600,00 | 1 700,00 | 100,00 | 5,88 | 1 700,00 |
| 59 | Пробивка отверстия в стене толщиной от 80 см | 1 | 2400,00 | 2300,00 | 2200,00 | 2 300,00 | 100,00 | 4,35 | 2 300,00 |
| 60 | Услуги промышленного альпиниста (за одно вывешивание) | 1 | 4200,00 | 4100,00 | 4000,00 | 4 100,00 | 100,00 | 2,44 | 4 100,00 |
| 61 | Работа автовышки | 1 | 2600,00 | 2500,00 | 2400,00 | 2 500,00 | 100,00 | 4,00 | 2 500,00 |
| 62 | Полная заправка хладагентом R-22 (холодопроизводительность до 9 кВт) | 1 | 3800,00 | 3700,00 | 3600,00 | 3 700,00 | 100,00 | 2,70 | 3 700,00 |
| 63 | Полная заправка хладагентом R-22 (холодопроизводительность от 9 кВт) | 1 | 5000,00 | 4900,00 | 4800,00 | 4 900,00 | 100,00 | 2,04 | 4 900,00 |
| 64 | Полная заправка хладагентом R-407 (холодопроизводительность до 9 кВт) | 1 | 4200,00 | 4100,00 | 4000,00 | 4 100,00 | 100,00 | 2,44 | 4 100,00 |
| 65 | Полная заправка хладагентом R-407 (холодопроизводительность от 9 кВт) | 1 | 5800,00 | 5700,00 | 5600,00 | 5 700,00 | 100,00 | 1,75 | 5 700,00 |
| 66 | Полная заправка хладагентом R-410 (холодопроизводительность до 9 кВт) | 1 | 4200,00 | 4100,00 | 4000,00 | 4 100,00 | 100,00 | 2,44 | 4 100,00 |
| 67 | Полная заправка хладагентом R-410 (холодопроизводительность от 9 кВт) | 1 | 5800,00 | 5700,00 | 5600,00 | 5 700,00 | 100,00 | 1,75 | 5 700,00 |
| 68 | Восстановление оребрения наружного блока | 1 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 100,00 | 20,00 | 500,00 |
| 69 | Чистка внутреннего и наружного блока антибактериальным раствором | 1 | 1000,00 | 900,00 | 1160,00 | 1 020,00 | 131,15 | 12,86 | 1 020,00 |
| 70 | Техническое (сервисное) обслуживание кондиционеров и сплит-систем | 1 | 1800,00 | 1700,00 | 1600,00 | 1 700,00 | 100,00 | 5,88 | 1 700,00 |
| 71 | Установка зимнего комплекта | 1 | 6200,00 | 6100,00 | 6000,00 | 6 100,00 | 100,00 | 1,64 | 6 100,00 |
| 72 | Замена трассы фреонопровода 1 пог. метр | 1 | 1100,00 | 1000,00 | 900,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 | 1 000,00 |
| 73 | Замена пульта управления | 1 | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 700,00 | 100,00 | 14,29 | 700,00 |
| 74 | Замена элементов питания для ПДУ | 1 | 140,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 20,00 | 16,67 | 120,00 |
| 75 | Монтаж козырька для наружного блока | 1 | 3200,00 | 3100,00 | 3000,00 | 3 100,00 | 100,00 | 3,23 | 3 100,00 |
|  | Общая стоимость работ: |  |  |  |  |  |  |  | 259406,67 |
|  |  | Средняя цена за единицу работы = Общая стоимость работ/ Количество работ=3458,75 |  |  |  |  |  |  |  |

2. Расчёт начальной (максимальной) цены запасных частей

| № п/п | Наименование | Кол-во | Организация 1 б/н от 15.05.2015 | Организация 2 б/н от 15.05.2015 | Организация 3 б/н от 15.05.2015 | Средняя цена за ед. | среднее квадратичное отклонение | Коэфици-ент вариации % (не более 33) | Стоимость ед. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена за 1 ед., в руб. | Цена за 1 ед., в руб. | Цена за 1 ед., в руб. |  |  |  |  |
| 1 | Хладагент R-22 (100гр.) | 1 | 240,00 | 220,00 | 200,00 | 220,00 | 20,00 | 9,09 | 220,00 |
| 2 | Хладагент R-407 (100гр.) | 1 | 440,00 | 340,00 | 240,00 | 340,00 | 100,00 | 29,41 | 340,00 |
| 3 | Хладагент R-410 (100гр.) | 1 | 460,00 | 360,00 | 260,00 | 360,00 | 100,00 | 27,78 | 360,00 |
| 4 | Зимний комплект | 1 | 9200,00 | 9100,00 | 9000,00 | 9 100,00 | 100,00 | 1,10 | 9 100,00 |
| 5 | Козырек для наружного блока | 1 | 3200,00 | 3100,00 | 3000,00 | 3 100,00 | 100,00 | 3,23 | 3 100,00 |
| 6 | Компрессор внешнего блока кондиционера 2 кВт | 1 | 16480,00 | 16450,00 | 16380,00 | 16 436,67 | 51,32 | 0,31 | 16 436,67 |
| 7 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 2 кВт | 1 | 4130,00 | 4100,00 | 4050,00 | 4 093,33 | 40,41 | 0,99 | 4 093,33 |
| 8 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 2 кВт | 1 | 3870,00 | 3830,00 | 3780,00 | 3 826,67 | 45,09 | 1,18 | 3 826,67 |
| 9 | Компрессор внешнего блока кондиционера 2,7 кВт | 1 | 17560,00 | 17510,00 | 17460,00 | 17 510,00 | 50,00 | 0,29 | 17 510,00 |
| 10 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 2,7 кВт | 1 | 4170,00 | 4100,00 | 4050,00 | 4 106,67 | 60,28 | 1,47 | 4 106,67 |
| 11 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 2,7 кВт | 1 | 3890,00 | 3830,00 | 3780,00 | 3 833,33 | 55,08 | 1,44 | 3 833,33 |
| 12 | Компрессор внешнего блока кондиционера 3,5 кВт | 1 | 18280,00 | 18250,00 | 18180,00 | 18 236,67 | 51,32 | 0,28 | 18 236,67 |
| 13 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 3,5 кВт | 1 | 4170,00 | 4100,00 | 4050,00 | 4 106,67 | 60,28 | 1,47 | 4 106,67 |
| 14 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 3,5 кВт | 1 | 3650,00 | 3610,00 | 3560,00 | 3 606,67 | 45,09 | 1,25 | 3 606,67 |
| 15 | Компрессор внешнего блока кондиционера 5 кВт | 1 | 26950,00 | 26910,00 | 26840,00 | 26 900,00 | 55,68 | 0,21 | 26 900,00 |
| 16 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 5 кВт | 1 | 12030,00 | 12000,00 | 11925,00 | 11 985,00 | 54,08 | 0,45 | 11 985,00 |
| 17 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 5 кВт | 1 | 9150,00 | 9100,00 | 9000,00 | 9 083,33 | 76,38 | 0,84 | 9 083,33 |
| 18 | Компрессор внешнего блока кондиционера 7 кВт | 1 | 30350,00 | 30320,00 | 30240,00 | 30 303,33 | 56,86 | 0,19 | 30 303,33 |
| 19 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 7 кВт | 1 | 5570,00 | 5510,00 | 5460,00 | 5 513,33 | 55,08 | 1,00 | 5 513,33 |
| 20 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 7 кВт | 1 | 5060,00 | 5010,00 | 4950,00 | 5 006,67 | 55,08 | 1,10 | 5 006,67 |
| 21 | Компрессор внешнего блока кондиционера 8 кВт | 1 | 41760,00 | 41720,00 | 41670,00 | 41 716,67 | 45,09 | 0,11 | 41 716,67 |
| 22 | 4-х ходовый клапан внешнего блока кондиционера 8 кВт | 1 | 5570,00 | 5520,00 | 5460,00 | 5 516,67 | 55,08 | 1,00 | 5 516,67 |
| 23 | Двигатель вентилятора внешнего блока кондиционера 8 кВт | 1 | 8540,00 | 8500,00 | 8424,00 | 8 488,00 | 58,92 | 0,69 | 8 488,00 |
| 24 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 2 кВт | 1 | 890,00 | 820,00 | 765,00 | 825,00 | 62,65 | 7,59 | 825,00 |
| 25 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 2 кВт | 1 | 2740,00 | 2690,00 | 2601,00 | 2 677,00 | 70,41 | 2,63 | 2 677,00 |
| 26 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 2,7 кВт | 1 | 890,00 | 820,00 | 765,00 | 825,00 | 62,65 | 7,59 | 825,00 |
| 27 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 2,7 кВт | 1 | 2740,00 | 2690,00 | 2601,00 | 2 677,00 | 70,41 | 2,63 | 2 677,00 |
| 28 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 3,5 кВт | 1 | 1130,00 | 1090,00 | 1017,00 | 1 079,00 | 57,30 | 5,31 | 1 079,00 |
| 29 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 3,5 кВт | 1 | 3090,00 | 3030,00 | 2990,00 | 3 036,67 | 50,33 | 1,66 | 3 036,67 |
| 30 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 5 кВт | 1 | 1130,00 | 1090,00 | 1017,00 | 1 079,00 | 57,30 | 5,31 | 1 079,00 |
| 31 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 5 кВт | 1 | 3320,00 | 3290,00 | 3220,00 | 3 276,67 | 51,32 | 1,57 | 3 276,67 |
| 32 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 7 кВт | 1 | 1350,00 | 1300,00 | 1230,00 | 1 293,33 | 60,28 | 4,66 | 1 293,33 |
| 33 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 7 кВт | 1 | 4990,00 | 4930,00 | 4880,00 | 4 933,33 | 55,08 | 1,12 | 4 933,33 |
| 34 | Вентилятор внутреннего блока кондиционера 8 кВт | 1 | 1350,00 | 1300,00 | 1230,00 | 1 293,33 | 60,28 | 4,66 | 1 293,33 |
| 35 | Двигатель вентилятора внутреннего блока кондиционера 8 кВт | 1 | 5000,00 | 4940,00 | 4880,00 | 4 940,00 | 60,00 | 1,21 | 4 940,00 |
|  | Стоимость запасных частей: |  |  |  |  |  |  |  | 261325,01 |

Источниками информации о ценах являются коммерческие предложения. Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений, полученных в результате изучения рынка от  3–х организаций, выполняющих идентичные работы.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, (далее - Методические рекомендации) определен коэффициент вариации  цены по следующей формуле:

,               где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по формуле:

,

где  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете - 3;