ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ Д.Н.Чугунков « 09 » июня 2015г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2015/ ЭА-42

Наименование объекта закупки:

Техническая инвентаризация с изготовлением технических планов и технических паспортов на девять объектов  недвижимости площадью 151,66 кв.м.,13,55кв.м, 1,48 кв.м, 5,50кв.м, 11,40кв.м, 11,79кв.м, 12,02 кв.м, 32,37 кв.м, 149,83 кв.м. путём разделения помещения площадью 389,6 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б

Ульяновск, 2015

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 3 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 5 |
| Часть III. Техническое задание | 15 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 18 |
| Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 29 |

Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать

согласие участника  аукциона на выполнение работы  на условиях, предусмотренных настоящей документацией;

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

- – наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

– фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

– номер контактного телефона,

– идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

– идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

– идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа,

– идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным п.1  ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а именно:

в соответствии со статьями 29, 31-33 Федерального закона от  24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

для индивидуального предпринимателя - действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера или копия  такого квалификационного  аттестата кадастрового инженера;

для юридического лица - не менее двух действующих квалификационных аттестатов кадастрового инженера, выданных лицам, являющимся работниками юридического лица – участника закупки, а также документы в отношении кадастровых инженеров, подтверждающие статус работника юридического лица - участника закупки (трудовые договоры либо иные документы, подтверждающие трудовые отношения), или копии таких документов.

3)  декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5,7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукционе и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактной службе | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской области) Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55 Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области». |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Техническая инвентаризация с изготовлением технических планов и технических паспортов на девять объектов недвижимости площадью 151,66 кв.м.,13,55кв.м, 1,48 кв.м, 5,50кв.м, 11,40кв.м, 11,79кв.м, 12,02 кв.м, 32,37 кв.м, 149,83 кв.м. путём разделения помещения площадью 389,6 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б. Описание объекта закупки, в т.ч. объем выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Место выполнения работ: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б; Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта; Срок завершения работ: 25.12.2015. |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (общей начальной (максимальной) цены запасных частей, начальной (максимальной) цены единицы работы) | 64 256,28 руб. Используемый метод обоснования цены – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений полученных в результате изучения рынка от 3–х организаций, выполняющих идентичные работы (часть V документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Срок подачи заявок: заявка на участие в электронном аукционе подается в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона по 17.06.2015 23час.59мин. Место подачи заявок: ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Порядок подачи заявок участников электронного аукциона: подача заявок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 18.06.2015 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 22.06.2015 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 1% начальной (максимальной) цены контракта и составляет 642,56 руб. - Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств. - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ в банке. - Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора ЭП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный настоящей документацией об электронном аукционе. - Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору ЭП блокировать операции по лицевому счету этого участника электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор ЭП обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор ЭП возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику электронного аукциона. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников электронного аукциона. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта в сумме 3212,81 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; – отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии, платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса), документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока), документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность); – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; – права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией; – права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; – условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант. Не допускается включение в условия банковской гарантии: – требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией; – положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); – требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; – требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц и должен заканчиваться не ранее 31.01.2016. В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» Отделение Ульяновск г. Ульяновск Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» – Техническая инвентаризация с изготовлением технических планов и технических паспортов на девять объектов недвижимости площадью 151,66 кв.м.,13,55кв.м, 1,48 кв.м, 5,50кв.м, 11,40кв.м, 11,79кв.м, 12,02 кв.м, 32,37 кв.м, 149,83 кв.м. путём разделения помещения площадью 389,6 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б (аукцион №2015/ЭА-42) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, а именно: в соответствии со статьями 29, 31 - 33 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» для индивидуального предпринимателя - наличие действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера, для юридического лица – наличие не менее двух работников, имеющих действующие квалификационные аттестаты кадастрового инженера; 2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта такой участник аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 09.06.2015. Окончание срока предоставления разъяснений 15.06.2015. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч: – при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; – если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Не предоставляются |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

Часть III. Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ, и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Техническая инвентаризация с изготовлением технических планов и технических паспортов на девять объектов  недвижимости площадью 151,66 кв.м.,13,55кв.м, 1,48 кв.м, 5,50кв.м, 11,40кв.м, 11,79кв.м, 12,02 кв.м, 32,37 кв.м, 149,83 кв.м. путём разделения помещения площадью 389,6 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б

| 1 | Заказчик | ###### УФК по Ульяновской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа | ###### За счет средств федерального бюджета |
| 3 | Место выполнения работ | Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б; |
| 4 | Срок выполнения работ | Со следующего дня после подписания государственного контракта по 25.12.2015. |
| 5 | Объем работ | ###### С выездом на объект для выполнения соответствующих фактических замеров. По результатам замеров помещений общей площадью 389,6 кв.м. с кадастровым номером 73:17:040112:424 производится разделение на девять объектов недвижимости: ###### Подвал помещения № №1-9 площадью 151,66 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения №3 площадью 8,86 кв.м., № 4 площадью 1,81 кв.м., № 5 площадью 2,88 кв.м. – всего 13,55 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения № 6 площадью 1,48 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения №7 площадью 3,42 кв.м., № 8 площадью 1,04 кв.м., № 9 площадью 1,04 кв.м. – всего 5,50 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения № 11 площадью 11,40 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения № 12 площадью 11,79 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения № 13 площадью 12,02 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения №10 площадью 16,3 кв.м., № 14–16,07 кв.м. - всего 32,37 кв.м. ###### 2-ой этаж помещения №№1-10 площадью всего 149,83 кв.м. ###### Изготовление технических планов и технических паспортов на девять объектов недвижимости. |
| 6 | Характеристика объекта | Согласно свидетельства о государственной регистрации: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 389,6 кв.м., этаж 1,2 , подвал ###### Конструктивные решения: Фундамент бетонный Стены и перегородки кирпичные Перекрытия ж/б плиты Крыши металлическая по деревян- ной обрешетке Полы бетонный, линолеум, плитка, ла минат Проемы окна-пластиковые стеклопакеты; Двери МДФ, металлические ф Отделка внутренняя штукатурка, окраска, побелка, обои, пластиковые панели, плитка, подвесной потолок Внутренние санитарно- отопление, водопровод, канали- зация, телефон, технические и электрические электроснабжение, вентиляция устройства Прочие отмостка, крыльцо |
| 7 | Законодательные и нормативно-методические акты, используемые при выполнении работ | Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 29.11.2010 N 583 «Об утверждении формы технического плана помещения и требований к его подготовке», Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 23 ноября 2011 № 693 «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке», Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 13.12.2010 N 628 "Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости и требований к ее подготовке". |
| 8 | Требования к количественному составу документации, предоставляемой Заказчику | Технический план на помещения в подвале №№1-9 – 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 1-го этажа №№ 3-5 – 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 1-го этажа № 6– 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещение 1-го этажа №№7-9 – 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 1-го этажа № 11– 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 1-го этажа № 12– 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 1-го этажа № 13– 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 1-го этажа № №10,14– 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 2-го этажа №№ 1-10– 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический паспорт на помещения в подвале №№1-9 – 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещения 1-го этажа №№ 3-5 – 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещения 1-го этажа № 6– 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещение 1-го этажа №№7-9 – 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещение 1-го этажа № 11– 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещение 1-го этажа № 12– 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещение 1-го этажа № 13– 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещение 1-го этажа № №10,14– 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещение 2-го этажа №№ 1-10– 1 экз. в бумажном виде. |
| 9 | Исходные данные (материалы), предоставляемые Заказчиком Подрядчику | Копия кадастрового паспорта на объект недвижимости. Копия свидетельства о государственной регистрации на объект недвижимости. |

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

Техническая инвентаризация с изготовлением технических планов и технических паспортов на девять объектов  недвижимости площадью 151,66 кв.м.,13,55кв.м, 1,48 кв.м, 5,50кв.м, 11,40кв.м, 11,79кв.м, 12,02 кв.м, 32,37 кв.м, 149,83 кв.м. путём разделения помещения площадью 389,6 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б

г. Ульяновск            				                                                    «__» _________ 2015 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ____________________,  с  одной  стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________________________,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны»  и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований   Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров,   работ,  услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о Контрактной системе), на основании протокола     ____   от       .       .  2015  №____   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы  по технической инвентаризации с изготовлением технических планов и технических паспортов на девять объектов  недвижимости площадью 151,66 кв.м.,13,55кв.м, 1,48 кв.м, 5,50кв.м, 11,40кв.м, 11,79кв.м, 12,02 кв.м, 32,37 кв.м, 149,83 кв.м. путём разделения помещения площадью 389,6 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б, а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта.

1.2. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1), являющимся  неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Результат  выполнения работ по настоящему контракту  оформляется изготовлением следующих документов:

Технический план на помещения в подвале №№1-9 – 1 экз.  в цифровом (электронном) виде.

Технический план на помещения  1-го этажа №№ 3-5 – 1 экз.  в цифровом (электронном) виде.

Технический план на помещения 1-го этажа № 6– 1 экз.  в цифровом (электронном) виде.

Технический план на помещение 1-го этажа №№7-9  – 1 экз.  в цифровом (электронном) виде.

Технический план на помещения 1-го этажа № 11– 1 экз.  в цифровом (электронном) виде.

Технический план на помещения 1-го этажа № 12– 1 экз.  в цифровом (электронном) виде.

Технический план на помещения 1-го этажа № 13– 1 экз.  в цифровом (электронном) виде.

Технический план на помещения 1-го этажа № №10,14– 1 экз.  в цифровом (электронном) виде.

Технический план на помещения 2-го этажа №№ 1-10– 1 экз.  в цифровом (электронном) виде.

Технический паспорт на помещения в подвале №№1-9   – 1 экз. в бумажном виде.

Технический паспорт на помещения 1-го этажа №№ 3-5 – 1 экз. в бумажном виде.

Технический паспорт на помещения 1-го этажа № 6– 1 экз. в бумажном виде.

Технический паспорт на помещение 1-го этажа №№7-9  – 1 экз. в бумажном виде.

Технический паспорт на помещение 1-го этажа № 11– 1 экз. в бумажном виде.

Технический паспорт на помещение 1-го этажа № 12– 1 экз. в бумажном виде.

Технический паспорт на помещение 1-го этажа № 13– 1 экз. в бумажном виде.

Технический паспорт на помещение 1-го этажа № №10,14– 1 экз. в бумажном виде.

Технический паспорт на помещение 2-го этажа №№ 1-10– 1 экз. в бумажном виде.

2. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта;

Срок завершения работ: 25.12.2015.

2.2. Место выполнения работ: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б;

Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1 Подрядчик представляет Заказчику по факту выполнения работ акт выполненных работ, счет и (или) счет-фактуру, а также результат работ в соответствии с п.1.3. настоящего контракта.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ  осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный акт выполненных работ  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт выполненных работ в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления акта выполненных работ  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт выполненных работ  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

3.3. При отказе Заказчика от приемки работ Подрядчик в течение 1 рабочего дня   направляет уполномоченного  представителя для составления акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания акта, указанный акт  вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком в одностороннем порядке.

3.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

3.5. В случае не подписания Заказчиком акта выполненных работ в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.   Обязанности Подрядчика:

Выполнить работы в соответствии с требованиями межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиями соответствующих органов исполнительной власти Российской Федерации, регулирующих деятельность в сфере технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, в т.ч. в соответствии с:

-  Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,

- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 29.11.2010 N 583 «Об утверждении формы технического плана помещения и требований к его подготовке»,

- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 23 ноября 2011 № 693 «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке»,

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 13.12.2010 N 628

"Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости и требований к ее подготовке".

4.2. Подрядчик обязан:

- выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта;

- обеспечить соответствие инвентаризационно-технических документов действующим нормам и правилам;

- выполнить работы в срок, указанный в п. 2.1 настоящего контракта;

- передать Заказчику акт выполненных  работ, счет и (или) счёт-фактуру;

- передать Заказчику результат работ в соответствии с разделами 1,3 настоящего контракта.

- выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.3. Подрядчик имеет право в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту и при отсутствии со стороны Заказчика претензий, высказанных в пределах настоящего контракта, требовать оплаты выполненных  работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ по настоящему контракту.

4.4 Заказчик обязан:

- предоставить все необходимые и надлежащим образом оформленные копии правоустанавливающих, разрешительных документов на объект недвижимости для выполнения работ по контракту, а в случае необходимости, иные документы, рабочие материалы, запрашиваемые Подрядчиком;

- своевременно оплачивать работы  в размере и в сроки, установленные настоящим контрактом;

- обеспечить доступ и сопровождение Подрядчика во все помещения объекта;

- обеспечить Подрядчику условия для выполнения работ;

- выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.5. Права Заказчика:

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1. Цена контракта составляет: _____________________ (____) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ___________________  (сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС __________% (В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» указывается: НДС не облагается).

Цена подлежащих выполнению работ определена Сторонами в смете (Приложение №2 к настоящему контракту).

5.2. Цена настоящего контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения.

5.3. Источником финансирования являются средства федерального бюджета.

5.4. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата производится на основании акта выполненных работ, подписанного сторонами, в течение  10 банковских дней после  представления  надлежащим образом оформленных  документов на оплату: акт выполненных работ, счет и (или) счет-фактура, а при наличии претензий – после удовлетворения таковых.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.5. В стоимость работ включена оплата всех расходов, производимых Подрядчиком в процессе выполнения работ в полном объеме с надлежащим качеством, а также расходы на  уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.

5.6. В случае, если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3 В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5%  цены  контракта, что составляет ____ руб.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчику, предусмотренного разделом 5 настоящего контракта. В таком случае  в документе, в соответствии с которым должен осуществляться такой платеж указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком за вычетом суммы неустойки.

Заказчик вправе взыскать неустойку путем удержания суммы неустойки из суммы внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств либо путем направления банку, выдавшему банковскую гарантию, требования об уплате денежной суммы в размере суммы неустойки в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии.

При этом обязательство Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход федерального бюджета возлагается на Заказчика.

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены контракта, что составляет  _____ руб.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

7.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 7.1 настоящего контракта, либо одна из Сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 7.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -Федеральный закон № 44-ФЗ), в т. ч.:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются Сторонами.

9.2. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов и юридических адресов.

9.3. Подтверждение  выполнения обязательств по настоящему контракту,  Стороны оформляют в форме акта сверки взаимных расчетов, подписываемого уполномоченными лицами Сторон.

Для проведения сверки взаимных расчетов Сторона, инициирующая проведение сверки взаимных расчетов по контракту, составляет и направляет в адрес другой Стороны акт сверки взаимных  расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение его адресатом. В таком случае подписание акта сверки взаимных расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки взаимных расчетов в случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления Стороне считается признанным (согласованным) обеими Сторонами.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом Стороны руководствуются действующим законодательством.

9.5. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ  КОНТРАКТА

10.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет  3212,81 руб.

(Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37.

Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

10.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии,

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса),

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока),

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

– права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

– права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

– условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

Не допускается включение в условия банковской гарантии:

– требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

– положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

– требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

– требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц и должен заканчиваться не ранее 31.01.2016.

В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц.

10.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в течение 10 рабочих дней со дня приемки выполненных  работ по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня приемки выполненных  работ по контракту.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 с учетом части 10 статьи 112 Федерального  закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и  действует  до даты надлежащего выполнения Сторонами всех  обязательств по настоящему Контракту.

- 12 АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области ОГРН 1027301177518 Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 Отделение Ульяновск г. Ульяновск л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от «__»______2015 г.

№ __________________________

Техническое задание

на техническую инвентаризацию с изготовлением технических планов и технических паспортов на девять объектов  недвижимости площадью 151,66 кв.м.,13,55кв.м, 1,48 кв.м, 5,50кв.м, 11,40кв.м, 11,79кв.м, 12,02 кв.м, 32,37 кв.м, 149,83 кв.м. путём разделения помещения площадью 389,6 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б

| 1 | Заказчик | ###### УФК по Ульяновской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа | ###### За счет средств федерального бюджета |
| 3 | Место выполнения работ | Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б; |
| 4 | Срок выполнения работ | Со следующего дня после подписания государственного контракта по 25.12.2015. |
| 5 | Объем работ | ###### С выездом на объект для выполнения соответствующих фактических замеров. По результатам замеров помещений общей площадью 389,6 кв.м. с кадастровым номером 73:17:040112:424 производится разделение на девять объектов недвижимости: ###### Подвал помещения № №1-9 площадью 151,66 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения №3 площадью 8,86 кв.м., № 4 площадью 1,81 кв.м., № 5 площадью 2,88 кв.м. – всего 13,55 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения № 6 площадью 1,48 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения №7 площадью 3,42 кв.м., № 8 площадью 1,04 кв.м., № 9 площадью 1,04 кв.м. – всего 5,50 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения № 11 площадью 11,40 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения № 12 площадью 11,79 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения № 13 площадью 12,02 кв.м. ###### 1-ый этаж помещения №10 площадью 16,3 кв.м., № 14–16,07 кв.м. - всего 32,37 кв.м. ###### 2-ой этаж помещения №№1-10 площадью всего 149,83 кв.м. ###### Изготовление технических планов и технических паспортов на девять объектов недвижимости. |
| 6 | Характеристика объекта | Согласно свидетельства о государственной регистрации: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 389,6 кв.м., этаж 1,2 , подвал ###### Конструктивные решения: Фундамент бетонный Стены и перегородки кирпичные Перекрытия ж/б плиты Крыши металлическая по деревян- ной обрешетке Полы бетонный, линолеум, плитка, ла минат Проемы окна-пластиковые стеклопакеты; Двери МДФ, металлические ф Отделка внутренняя штукатурка, окраска, побелка, обои, пластиковые панели, плитка, подвесной потолок Внутренние санитарно- отопление, водопровод, канали- зация, телефон, технические и электрические электроснабжение, вентиляция устройства Прочие отмостка, крыльцо |
| 7 | Законодательные и нормативно-методические акты, используемые при выполнении работ | Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 29.11.2010 N 583 «Об утверждении формы технического плана помещения и требований к его подготовке», Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 23 ноября 2011 № 693 «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке», Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 13.12.2010 N 628 "Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости и требований к ее подготовке". |
| 8 | Требования к количественному составу документации, предоставляемой Заказчику | Технический план на помещения в подвале №№1-9 – 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 1-го этажа №№ 3-5 – 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 1-го этажа № 6– 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещение 1-го этажа №№7-9 – 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 1-го этажа № 11– 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 1-го этажа № 12– 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 1-го этажа № 13– 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 1-го этажа № №10,14– 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический план на помещения 2-го этажа №№ 1-10– 1 экз. в цифровом (электронном) виде. Технический паспорт на помещения в подвале №№1-9 – 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещения 1-го этажа №№ 3-5 – 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещения 1-го этажа № 6– 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещение 1-го этажа №№7-9 – 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещение 1-го этажа № 11– 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещение 1-го этажа № 12– 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещение 1-го этажа № 13– 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещение 1-го этажа № №10,14– 1 экз. в бумажном виде. Технический паспорт на помещение 2-го этажа №№ 1-10– 1 экз. в бумажном виде. |
| 9 | Исходные данные (материалы), предоставляемые Заказчиком Подрядчику | Копия кадастрового паспорта на объект недвижимости. Копия свидетельства о государственной регистрации на объект недвижимости. |

Приложение № 2

к государственному контракту от «__»______2015 г.

№ __________________________

СМЕТА

| № п/п | Наименование работ | ###### Цена работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая инвентаризация с изготовлением технических планов и технических паспортов на девять объектов недвижимости площадью 151,66 кв.м.,13,55кв.м, 1,48 кв.м, 5,50кв.м, 11,40кв.м, 11,79кв.м, 12,02 кв.м, 32,37 кв.м, 149,83 кв.м. путём разделения помещения площадью 389,6 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б |  |

Цена работ в  настоящем приложении заполняется Заказчиком с учетом предложения о цене участника закупки, с которым заключается контракт.

ЧАСТЬ V

| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение технической инвентаризации с изготовлением технических планов и технических паспортов на девять объектов недвижимости площадью 151,66 кв.м.,13,55кв.м, 1,48 кв.м, 5,50кв.м, 11,40кв.м, 11,79кв.м, 12,02 кв.м, 32,37 кв.м, 149,83 кв.м. путём разделения помещения площадью 389,6 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Ком. предл. № 45 от 04.06.2015 | Ком. предл. № ф-73/668 от 29.05.2015 | Ком. предл. № 4566 от 04.06.2015 | Средняя цена за ед. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации % | НМЦК руб. |  |  |
| 1 | Выполнение технической инвентаризации с изготовлением технических планов и технических паспортов на девять объектов недвижимости площадью 151,66 кв.м.,13,55кв.м, 1,48 кв.м, 5,50кв.м, 11,40кв.м, 11,79кв.м, 12,02 кв.м, 32,37 кв.м, 149,83 кв.м. путём разделения помещения площадью 389,6 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул. Октябрьская, 53Б | усл. ед. | 1 | 53300,00 | 88607,85 | 50861,00 | 64 256,28 | 21124,31 | 32,88 | 64 256,28 |  |  |

Источниками информации о ценах являются коммерческие предложения. Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений, полученных в результате изучения рынка от  3–х организаций, выполняющих идентичные работы.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, (далее - Методические рекомендации) определен коэффициент вариации  цены по следующей формуле:

,               где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по формуле:

,

где  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете - 3;